7

Рузский муниципальный округ Московской области

Утверждена

Постановлением администрации

Рузского муниципального округа

Московской области

от «__» _________ 20__ г. № ___

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

РУСЗКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД С 2025 ДО 2043 ГОДА

Том 2

Обосновывающие материалы к программному документу

Разделы 4-16

Разработчик:

ООО «Фирма «Интеграл-Т»

Генеральный директор		А.А. Синятынский

2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 4 . Характеристика проблем и их решения в сфере энерго- и ресурсосбережения и учета коммунальных ресурсов	7

4.1.	Топливно-энергетический баланс и баланс воды муниципального образования	7

4.2.	Анализ систем ресурсосбережения от источника до потребителя, на основании фактических показателей энергетической эффективности	11

4.3.	Анализ энергетической эффективности отдельных секторов	12

4.4.	Анализ программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности предприятий, бюджетных организаций и муниципального образования	14

4.5.	Анализ практики потребления коммунальных ресурсов	23

4.6.	Описание основных проблем в сфере ресурсосбережения и учета коммунальных ресурсов и пути их решения	26

Раздел 5 . Перспективные показатели развития систем коммунальной инфраструктуры	27

5.1.	Система теплоснабжения	28

5.2.	Система водоснабжения	30

5.3.	Система водоотведения	33

5.4.	Система электроснабжения	36

5.5.	Система газоснабжения	38

5.6.	Объекты, используемые для сбора и утилизации твердых коммунальных отходов	40

Раздел 6 . Перспективная схема электроснабжения муниципального образования	42

Раздел 7 . Перспективная схема теплоснабжения поселения, городского округа	75

Раздел 8 . Перспективная схема водоснабжения поселения, городского округа	119

Раздел 9 . Перспективная схема водоотведения поселения, городского округа	146

Раздел 10. Перспективная схема обращения с твердыми бытовыми отходами	169

Раздел 11 . Общая программа проектов	171

11.1.	Перспективная программа инвестиционных проектов газоснабжения Рузского муниципального округа 	177

11.2.	Перспективная программа инвестиционных проектов энергосбережения (включая установку приборов учета) Рузского муниципального округа 	518

Раздел 12 . Финансовые потребности для реализации программы	520

Раздел 13 . Организация реализации проектов	529

Раздел 14 . Программы инвестиционных проектов, тарифы и плата за подключение (присоединение) и резервирование тепловой мощности	541

Раздел 15 . Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги	552

15.1.	Расчет прогнозного совокупного платежа населения муниципального образования за коммунальные ресурсы на основе прогноза спроса с учетом энергоресурсосбережения и тарифов (платы (тарифа) за подключение (присоединение) без учета льгот и субсидий	552

15.2.	Сопоставление прогнозного совокупного платежа населения за коммунальные ресурсы с прогнозами доходов населения по доходным группам и расчет прогнозной потребности в социальной поддержке и размера субсидий на оплату коммунальных услуг, с учетом действующих федеральных и региональных стандартов максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, федеральных и региональных стандартов социальной нормы площади жилого помещения, действующих нормативных документов о порядке определения размера субсидий на оплату коммунальных услуг	554

15.3.	Проверка доступности тарифов на коммунальные услуги для населения для периода, на который разрабатывается программа, путем сопоставления рассчитанных показателей и критериев доступности	556

15.4.	Оценка размера платы (тарифа) за подключение (присоединение) к системам коммунальной инфраструктуры, необходимых для реализации проектов	560

15.5.	Прогноз доступности коммунальных услуг для населения	562

15.6.	Проверка доступности тарифов на коммунальные услуги для населения	563

Раздел 16 . Модели для расчета программы	564

Перечень таблиц

Таблица 4-1 - Топливно-энергетический баланс Рузского муниципального округа за 2024 год	8

Таблица 4-2 - Однопродуктовый баланс энергетических ресурсов Рузского муниципального округа за 2024 год	9

Таблица 4-3 - Удельный расход ресурсов на снабжение потребителей энергетических ресурсов Рузского муниципального округа	11

Таблица 4-4 - Удельные показатели потребления энергетических ресурсов в Рузском муниципальном округе	13

Таблица 4-5- Целевые показатели энергетической эффективности выполнения энергосберегающих мероприятий Программы	16

Таблица 4-6 Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»  за январь - декабрь 2024 года	20

Таблица 4-7 - Оснащенность жилищного фонда Рузского муниципального округа общедомовыми приборами учета	24

Таблица 5-1 – Целевые показатели в сфере теплоснабжения Рузского  муниципального округа на период до 2043 года	28

Таблица 5-2 – Целевые показатели в сфере водоснабжения Рузского муниципального округа на период до 2043 года	30

Таблица 5-3 - Целевые показатели развития системы водоотведения Рузского муниципального округа на период до 2043 года	33

Таблица 5-4 - Целевые показатели развития системы электроснабжения Рузского муниципального округа на период до 2043 года	36

Таблица 5-5 - Целевые показатели развития системы газоснабжения Рузского муниципального округа на период до 2043 года	38

Таблица 5-6 - Целевые показатели развития системы с обращения с отходами Рузского муниципального округа на период до 2043 года	41

Таблица 6-1 - Перечень мероприятий и инвестиционных проектов по строительству и модернизации системы электроснабжения Рузского муниципального округа до 2043 года	43

Таблица 6-2 – Инвестиции для реализации мероприятий по развитию системы электроснабжения Рузского муниципального округа до 2043 года, (тыс. руб. с НДС)	59

Таблица 7-1 – Перечень мероприятий и инвестиционных проектов по строительству и модернизации системы теплоснабжения Рузского муниципального округа до 2043 года	78

Таблица 7-2 – Инвестиции для реализации мероприятий по строительству и модернизации системы теплоснабжения Рзского муниципального округа до 2043 года	97

Таблица 8-1 - Перечень мероприятий и инвестиционных проектов по строительству и модернизации системы водоснабжения Рузского муниципального округа до 2043 года	122

Таблица 8-2 – Инвестиции для реализации мероприятий по строительству и модернизации системы водоснабжения Рузского муниципального округа до 2043 года	135

Таблица 9-1. - Перечень мероприятий и инвестиционных проектов по строительству и модернизации системы водоотведения Рузского  муниципального округа до 2043 года	148

Таблица 9-2. – Инвестиции для реализации мероприятий по строительству и модернизации системы водоотведения Рузского муниципального округа до 2043 года, тыс. руб.	159

Таблица 10-1- Перечень мероприятий и инвестиционных проектов системы обращения с ТКО Рзского муниципального округа до 2043 года	170

Таблица 11-1. Общая программа инвестиционных проектов, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Рузского муниципального округа на период до 2043 года	172

Таблица 11-2. Перечень мероприятий и инвестиционных проектов по строительству и модернизации системы газоснабжения Рузского муниципального округа до 2043 года	178

Таблица 11-3. Инвестиции для реализации мероприятий по развитию системы газоснабжения Рузского муниципального округа до 2043 года, тыс. руб.	371

Таблица 11-4. Перечень мероприятий энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Рузском муниципальном округе	519

Таблица 12-1 - Совокупная потребность в капитальных вложениях для реализации Программы инвестиционных проектов Рузского муниципального округа на период до 2043 года	523

Таблица 12-2 – Влияние мероприятий нового строительства на размер амортизационных отчислений по каждой коммунальной системе	525

Таблица 13-1. - Классификация инвестиционных проектов в коммунальных системах Рузского муниципального округа в соответствии с запланированным инвестором	536

Таблица 14-1. - Распределение финансовых потребностей на реализацию инвестиционных проектов по Рузскому муниципальному округу по целевой направленности	541

Таблица 14-2. - Распределение финансовых потребностей по экономической эффективности	542

Таблица 14-3. - Источники инвестиций по годам и этапам реализации Программы	544

Таблица 14-4. - Прогнозная динамика тарифов на коммунальные услуги для населения на период до 2043 года	550

Таблица 14-5. - Прогнозная динамика тарифов на подключение к системам коммунальной инфраструктуры на период до 2043 года	550

Таблица 15-1 – Прогнозные значения показателей спроса населения на коммунальные ресурсы Рузского муниципального округа	553

Таблица 15-2 – Совокупный платеж населения на 1 человека в Рузском муниципальном округе за коммунальные ресурсы на основе прогноза спроса	553

Таблица 15-3 – Прогнозные сравнительные показатели годового платежа за коммунальные ресурсы на 1 чел. с величиной прожиточного минимума и среднедушевого дохода в Рузском муниципальном округе	555

Таблица 15-4 – Значения прогнозируемой доли расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе по Рузскому муниципальному округу	558

Таблица 15-5 – Значения прогнозируемой доли населения с доходами ниже прожиточного минимума по Рузскому муниципальному округу	558

Таблица 15-6 – Значения прогнозного уровня собираемости платежей за коммунальные услуги по Рузскому муниципальному округу	558

Таблица 15-7 – Значения прогнозируемой доли получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения по Рузскому муниципальному округу	559

Таблица 15-8 – Уровень доступности к системе коммунальной инфраструктуры	562

Перечень рисунков

Рисунок 16.1 - Модель Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального округа	565

- . Характеристика проблем и их решения в сфере энерго- и ресурсосбережения и учета коммунальных ресурсов

  - Топливно-энергетический баланс и баланс воды муниципального образования

Топливно-энергетический баланс Рузского муниципального округа содержит взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на территорию муниципального округа и их потребления, устанавливает распределение энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, потребителями, группами потребителей и определяет эффективность использования энергетических ресурсов.

Топливно-энергетический баланс представляет собой систему показателей, отражающих полное количественное соответствие между приходом и расходом топливно-энергетических ресурсов в хозяйстве в целом или на отдельных его участках за выбранный интервал времени.

В структуре топливно-энергетического баланса приводятся все виды топлива и энергии, которые добываются, производятся или используются в муниципальном образовании: газ, электроэнергия, теплоэнергия, водоснабжение.

Отчетный региональный топливно-энергетический баланс позволяет проводить анализ и делать заключение по следующим направлениям:

- формирование рациональной структуры топливно-энергетического баланса региона;

- объемы (энергетические потоки) поступления, преобразования, направления движения и распределения по видам топлива и преобразованным энергоресурсам;

- объемы потребления как первичных, так и преобразованных энергоресурсов различными группами потребителей (энергетическими предприятиями, отраслями экономики, населением и др.);

- потери в энергетическом секторе и при конечном потреблении того или другого энергоресурса;

- энергетическая эффективность использования энергоресурсов.

Топливно-энергетического баланс муниципального образования формируется в соответствии с требованиями приказа Министерства энергетики РФ от 14.12.2011 № 600 "Об утверждении Порядка составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований" (с изменениями и дополнениями) и утверждается ежегодно.

Топливно-энергетические балансы муниципального округа за 2024 год отражены в таблицах 4.1., 4.2.

Таблица 4-1 - Топливно-энергетический баланс Рузского муниципального округа за 2024 год

| Строки топливно-энергетического баланса | Номер строк баланса | Уголь, т.у.т. | Мазут, т.у.т. | Нефтепродукты, т.у.т. | Природный газ, т.у.т. | Прочее твердое топливо, т.у.т. | Гидро-энергия, т.у.т. | Атомная энергия, т.у.т. | Электрическая энергия, т.у.т. | Тепловая энергия, т.у.т. | Всего, т.у.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производство энергетических ресурсов | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 994,95 | 49 994,95 |
| Ввоз | 2 | 224,26 | 661,71 | 2 394,53 | 45 711,09 |  |  |  | 3 808,10 |  | 52 799,69 |
| Вывоз | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изменение запасов | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление первичной энергии | 5 | 224,26 | 661,71 | 2 394,53 | 45 711,09 |  |  |  | 3 808,10 | 49 994,95 | 102 794,64 |
| Статистическое расхождение | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство электрической энергии | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии | 8 | -224,26 | -661,71 | -2 394,53 | -45 711,09 |  |  |  | -3 808,10 |  | -52 799,69 |
| Преобразование топлива | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Переработка нефти | 9,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Переработка газа | 9,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обогащение угля | 9,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | -519,92 | -519,92 |
| Потери при передаче | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | -9 510,26 | -9 510,26 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 964,91 | 39 964,91 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленность | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 305,12 | 1 305,12 |
| Прочая промышленность | 14.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Транспорт и связь | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Железнодорожный | 16,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трубопроводный | 16,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильный | 16,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочий | 16,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сфера услуг | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 167,37 | 9 167,37 |
| Население | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 492,42 | 29 492,42 |
| Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4-2 - Однопродуктовый баланс энергетических ресурсов Рузского муниципального округа за 2024 год

| Строки топливно-энергетического баланса | Номер строк баланса | Уголь, тн | Мазут, тн | Нефтепродукты, тн | Природный газ, тыс. м.3 | Прочее твердое топливо | Гидро-энергия | Атомная энергия | Электрическая энергия, тыс. кВтч | Тепловая энергия, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производство энергетических ресурсов | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 349 615,97 |
| Ввоз | 2 | 292,86 | 483,13 | 1 651,40 | 39 611,50 |  |  |  | 11 054,10 |  |
| Вывоз | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изменение запасов | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление первичной энергии | 5 | 292,86 | 483,13 | 1 651,40 | 39 611,50 |  |  |  | 11 054,10 | 349 615,97 |
| Статистическое расхождение | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство электрической энергии | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии | 8 | -292,86 | -483,13 | -1 651,40 | -39 611,50 |  |  |  | -11 054,10 |  |
| Преобразование топлива | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Переработка нефти | 9,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Переработка газа | 9,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обогащение угля | 9,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | -3 635,77 |
| Потери при передаче | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | -66 505,34 |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 279 474,87 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленность | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 126,68 |
| Прочая промышленность | 14.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Транспорт и связь | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Железнодорожный | 16,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трубопроводный | 16,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильный | 16,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочий | 16,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сфера услуг | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 107,50 |
| Население | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 206 240,69 |
| Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Анализ систем ресурсосбережения от источника до потребителя, на основании фактических показателей энергетической эффективности

В целях организации рационального использования топливно-энергетических ресурсов при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в Рузском муниципального округе действует муниципальная программа Рузского муниципального округа «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами», утвержденная постановлением Администрации Рузского городского округа от 10.11.2022 № 5469 (с измененими).

Удельный расход ресурсов на снабжение потребителей энергетических ресурсов Рузского муниципального округа на существующее положение (2025 г.) по сравнению с базовым периодом (2024 г.) представлен в таблице ниже:

Таблица 4-3 - Удельный расход ресурсов на снабжение потребителей энергетических ресурсов Рузского муниципального округа

| Вид потребляемого ресурса | ед. изм. | 2023 г. (факт) | 2024 г. (расчетный) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Удельная величина потребления энергетических ресурсов |  |
| Население |  |  |  |
| электрическая энергия | кВт. ч на 1 проживающего | 2385,22 | 2402,34 |
| тепловая энергия | Гкал на 1 проживающего | 3,52 | 3,47 |
| горячая вода | куб. метров на 1 проживающего | 4,08 | 3,97 |
| холодная вода | куб. метров на 1 проживающего | 64,72 | 64,58 |
| природный газ | куб. метров на 1 проживающего | 308,47 | 306,11 |
| Бюджетные организации и прочие потребители |  |  |  |
| электрическая энергия | кВт.ч на 1 чел. населения | 4642,11 | 4774,76 |
| тепловая энергия | Гкал на 1 чел. населения | 1,88 | 1,74 |
| горячая вода | куб. метров на 1 чел. населения | 0,095 | 0,08 |
| холодная вода | куб. метров на 1 чел. населения | 34,57 | 34,31 |
| природный газ | куб. метров на 1 чел. населения | 170,22 | 158,37 |

  - Анализ энергетической эффективности отдельных секторов

Формирование энергоэффективного общества является неотъемлемой составляющей развития экономики муниципального округа по инновационному пути. Переход к энергоэффективному варианту развития должен быть совершен в ближайшие годы, иначе экономический рост будет сдерживаться из-за высоких цен и снижения доступности энергетических ресурсов.

Решение задач энергосбережения осуществляется в рамках специальных программ, направленных на разработку мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

На момент разработки Программы действует ряд программ и планов, направленных на обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры, и повышение энергоэффективности, показатели которых являются ориентирами для Программы:

- Постановление Правительства Московской области от 28.12.2018 № 1023/45 «О Стратегии социально-экономического развития Московской области на период до 2030 года» (с изменениями);

- Муниципальная программа Рузского муниципального округа «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами», утвержденная постановлением Администрации Рузского городского округа от 10.11.2022 № 5469  (с изменениями);

- Постановление администрации Рузского городского округа Московской области от от 18.10.2024 № 5658 «О прогнозе социально-экономического развития Рузского городского округа на 2025 – 2027 годы»;

- «Схема и программа развития электроэнергетических систем России на 2025 – 2030 годы», утвержденная Приказом Минэнерго России № 1095 от 29.11.2024 г.;

- Решение Совета Депутатов Рузского городского округа Московской области от 06.03.2019 № 337/35 «Об утверждении Генерального плана Руского городского округа Московской области» (с изменениями и дополнениями);

- Программа Правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2035 года», утвержденную постановлением Правительства Московской области от 20.12.2004 г.№778/50 (с изменениями);

- Отчет по муниципальной программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» за 2024 год.

Анализ энергетической эффективности отдельных секторов муниципального округа с использованием приведенных ниже данных по показателям потребления энергоресурсов, с учетом динамики изменения численности проживающих и занятых в различных областях экономики говорит об изменении удельных показателей в сторону снижения (Таблица 4.3).

Таблица 4-4 - Удельные показатели потребления энергетических ресурсов в Рузском муниципальном округе

| Вид потребляемого ресурса | ед. изм. | 2023 (факт) | 2024 (расчетный) | Увеличение/ снижение в ед. | Увеличение/ снижение в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Удельная величина потребления энергетических ресурсов |  |  |  |
| Население |  |  |  |  |  |
| электрическая энергия | кВт. ч на 1 проживающего | 2385,22 | 2402,34 | 17,12 | 0,71% |
| тепловая энергия | Гкал на 1 проживающего | 3,52 | 3,47 | -0,05 | -1,44% |
| горячая вода | куб. метров на 1 проживающего | 4,08 | 3,97 | -0,11 | -2,77% |
| холодная вода | куб. метров на 1 проживающего | 64,72 | 64,58 | -0,14 | -0,22% |
| природный газ | куб. метров на 1 проживающего | 308,47 | 306,11 | -2,36 | -0,77% |
| Бюджетные организации и прочие потребители |  |  |  |  |  |
| электрическая энергия | кВт.ч на 1 чел. населения | 4642,11 | 4774,76 | 132,65 | 2,78% |
| тепловая энергия | Гкал на 1 чел. населения | 1,88 | 1,74 | -0,14 | -8,05% |
| горячая вода | куб. метров на 1 чел. населения | 0,095 | 0,08 | -0,015 | -18,75% |
| холодная вода | куб. метров на 1 чел. населения | 34,57 | 34,31 | -0,26 | -0,76% |
| природный газ | куб. метров на 1 чел. населения | 170,22 | 158,37 | -11,85 | -7,48% |

С целью сохранения намеченного к снижению тренда в потреблении энергоресурсов следует произвести:

-  для повышения качества использования ресурсов в топливно-энергетическом хозяйстве муниципального округа необходимо использовать современное энергоэффективное оборудование;

- производить техническое перевооружение источников тепловой энергии и водоснабжающих источников с физически устаревшим оборудованием с низкими параметрами, замещая его новыми установками с использованием эффективных экологически чистых технологий,

-  в жилищно-коммунальном комплексе необходима реализация типовых проектов «Энергоэффективный город», «Энергоэффективный квартал», «Энергоэффективный дом».

  - Анализ программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности предприятий, бюджетных организаций и муниципального образования

В муниципальной программе Рузского муниципального округа «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами», утвержденной постановлением Администрации Рузского городского округа от 10.11.2022 № 5469, предусмотрены мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности в разрезе секторов.

Основной целью программы является обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества и условий жизни населения в Рузском муниципальном округе.

Задачами муниципальной программы является повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в общей политике социально-экономического развития Рузского муниципального округа, включая бюджетную сферу и жилищный фонд.

В результате выполнения мероприятий Программы планируется достичь следующих результатов:

- увеличение количества отремонтированных шахтных колодцев  до 59 единиц к 2028 году;

- за период с 2023 по 2028 годы построить/реконструировать объект водоснабжения муниципальной собственности – 1 ед.;

-	 увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения  - до 100%;

-	за период с 2023 по 2028 годы увеличить количество соданных и восстановленных объектов очистки сточных вод до 4 единиц;

-	за период с 2023 по 2028 годы увеличить количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), канализационных насосных станций до 3 единиц;

-	за период с 2023 по 2028 годы увеличить количество приобретенных и введенных в эксплуатацию, капитально отремонтированных объектов очистки сточных вод до 6 единиц;

-	за период с 2023 по 2028 годы увеличить количество соданных и восстановленных объектов коммунальной структуры теплоснабжения до 4 единиц;

-	за период с 2023 по 2028 годы увеличить количество капитально отремонтированных, приобретенных, смонтированных и введенных в ксплуатацию объектов теплоснабжения до 2 единиц;

- за период с 2023 по 2028 годы доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры должна составлять 100%;

-	увеличение количества построенных и реконструированных (модернизированных, технически перевооруженных) (в том числе технологически присоединенных) объектов теплоснабжения до 12 единиц;

- увеличение доли зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующему нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А,B,C,D) с 16% в 2023 г. до 21% к 2028 году;

- увеличение доли зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов до 100% к 2028 году;

- увеличение доли оснащенности многоквартирных жилых домов общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов до 88,5% к 2028 году;

- увеличение доли многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности до 30% к 2028 году;

Перечень целевых показателей Программы и их планируемые значения на период до 2028 года представлен в следующей таблице:

Таблица 4-5- Целевые показатели энергетической эффективности выполнения энергосберегающих мероприятий Программы

| № п/ п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы) (Показатель реализации мероприятий) |  | Вид показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации программы | Планируемое значение по годам реализации |  |  |  |  |  | Номер подпрограмм ы мероприятий оказывающи х влияние на достижения показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | Подпрограмма 1 «Чистая вода» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество отремонтированных шахтных колодцев |  | Муниципальный | единица | 37 | 45 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 02.06 |
| 1.2. | Построено и реконструировано объектов водоснабжения муниципальной собственности, единица |  | Муниципальный | единица | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 02.01 |
| 2 |  | Подпрограмма 2 «Системы водоотведения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения |  | Отраслевой | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 01.01 01.03 |
| 2.2 | Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной производительностью. |  | Муниципальный | ед./тыс. куб. м | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 01.01 01.03 01.06 |
| 2.3 | Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), канализационных насосных станций |  | Муниципальный | единица | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 02.02 |
| 2.4 | Количество приобретенных и введенных в эксплуатацию, капитально отремонтированных объектов очистки сточных вод |  | Муниципальный | единица | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 01.02 |
| 3 |  | Подпрограмма 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры |  | Муниципальный | единица | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02.03 |
| 3.2 | Количество капитально отремонтированных, приобретенных, смонтированных и введенных в эксплуатацию объектов теплоснабжения |  | Муниципальный | единица | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 01.08 |
| 3.3 | Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры |  | Отраслевой | процент | 33,3 | 66,7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 3. 05.01 3.05.03 3.05.04 5.01.10 5.02.01 5.02.02 |
| 3.4 | Количество построенных и реконструированных (модернизированных, технически перевооруженных) (в том числе технологически присоединенных) объектов теплоснабжения |  | Муниципальный | единица | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 01.01 01.07 01.09 |
| 5 |  | Подпрограмма 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А,В,С,D) |  | Отраслевой Приоритетный | процент | 16 | 18,4 | 18,39 | 21 | 21 | 21 | 21 | 01.11 |
| 5.2 | Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов |  | Отраслевой Приоритетный | процент | 84,08 | 87,39 | 92,04 | 100 | 100 | 100 | 100 | 01.10 |
| 5.3 | Оснащенность многоквартирных домов общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов |  | Государственная программа Приоритетный | процент | 42,32 | 51,83 | 53,90 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 02.01 |
| 5.4 | Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности |  | Государственная программа Приоритетный | процент | 31,90 | 29,46 | 33,01 | 30 | 30 | 30 | 30 | 03.01 |
| 8 |  | Подпрограмма 8 «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Доля финансового обеспечения расходов, направленных на осуществление полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  | Муниципальный | процент | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 02.05 |

Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского муниципального округа «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» за январь-декабрь 2024 года представлена в следующей таблице:

Таблица 4-6 Оценка результатов реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»  за январь - декабрь 2024 года

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2024 год | Достигнутое значение показателя за 2024 год | % исполнения планируемого значения | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2024 Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | Процент | 92,04 | 99,04 | 107,6 | Показатель достигнут |
| 2 | 2024 Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D). | Процент | 18,39 | 18,4 | 100 | Показатель достигнут |
| 3 | 2024 Оснащенность многоквартирных домов общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | Процент | 53,9 | 64,6 | 119,9 | Показатель достигнут |
| 4 | 2024 Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности | Процент | 33,01 | 31,9 | 96,6 | Новые МКД в эксплуатацию не вводились |
| 5 | Количество отремонтированных шахтных колодцев | Единица | 14 | 14 | 100 | Показатель достигнут |
| 6 | Количество построенных и реконструированных (модернизированных, технически перевооруженных) (в том числе технологически присоединенных) объектов теплоснабжения | Единица | 1 | 1 | 100 | Показатель достигнут |
| 7 | Доля финансового обеспечения расходов, направленных на осуществление полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 8 | Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), канализационных насосных станций | Единица | 1 | 1 | 100 | Показатель достигнут |
| 9 | Количество приобретенных и введенных в эксплуатацию, капитально отремонтированных объектов очистки сточных вод | Единица | 3 | 3 | 100 | Показатель достигнут |
| 10 | Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | Процент | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 11 | Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | Процент | 100 | 33,3 | 33,3 | Отсутствие финансирования на разработку схем водоснабжения и водоотведения |
| 12 | Приобретено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтировано объектов водоснабжения | Единица | x | x | x | Значение показателя на 2024 год не установлено |
| 13 | Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной производительностью | Единиц на тыс. куб. метров | x | x | x | Значение показателя на 2024 год не установлено |
| 14 | Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры | Единица | x | x | x | Значение показателя на 2024 год не установлено |
| 15 | Количество капитально отремонтированных приобретенных, смонтированных и введенных в эксплуатацию объектов теплоснабжения | Единица | x | x | x | Значение показателя на 2024 год не установлено |

За 2024 год  в Рузском муниципальном округе выполнены мероприятия на сумму 466 334,50 тыс. руб., в т. ч.:

- за счет средств бюджета Московской области – 235 731,13 тыс. руб.;

- за счет средств бюджета Рузского городского округа– 85 230,86 тыс. руб.;

- за счет внебюджетных средств – 145 372,51 тыс. руб.

Ресурсоснабжающими организациями Рузского  муниципального округа разработаны программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения.

Целью Программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ресурсоснабжающих организаций является повышение энергетической эффективности предприятия, снижение потребления энергоресурсов, обеспечение коммерческого учета потребления энергоресурсов, повышение качества услуг.

Программы направлены на решение следующих задач: снижение потребления энергоресурсов при выработке и распределении коммунального ресурса за счет внедрения современных технологий и материалов, снижение технологических потерь, организация современного коммерческого учета потребления энергоресурсов.

Программы включают в себя мероприятия по реконструкции и модернизации объектов производства коммунальных ресурсов, текущие ремонты используемого оборудования.

Анализ энергетической эффективности с описанием выявленных проблем и путей их решения отражены также в разделе №3 настоящей Программы.

  - Анализ практики потребления коммунальных ресурсов

В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах обязаны в срок до 1 июля 2012 года обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, в срок до 1 января 2015 года – оснащение приборами учета природного газа, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены общедомовыми приборами учета используемых коммунальных ресурсов, а также индивидуальными и общими приборами учета.

В рамках реализации норм Федерального закона «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в период 2014 – 2023 гг. в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях были установлены приборы учета энергетических ресурсов.

Данные мониторинга оснащенности жилищного фонда Рузского муниципального округа общедомовыми приборами учета за 2024 год представлены в следующей таблице:

Таблица 4-7 - Оснащенность жилищного фонда Рузского муниципального округа общедомовыми приборами учета

| № п/п | Вид собственности жилищного фонда | Количество домов всего, ед. | Кол-во домов ветхих, аварийных, подлежащих сносу, ед. | Количество домов, в которых отсутствует техническая возможность установки ОДПУ, ед. | Потребность оснащения ПУ |  |  | уровень оснащенности общедомовыми ПУ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Кол-во МКД, подлежащих оснащению общедомовыми ПУ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | в том числе оснащенные ПУ | потребность в оснащении ПУ |  |
|  |  |  |  |  | кол-во МКД, подлежащих оснащению ПУ, ед. | кол-во МКД, ед. | кол-во МКД, ед. |  |
| 1. | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ | 612 | 44 | - | - | 612 | - | 100,00% |
| 2. | ТЕПЛОВАЯ ЭНЕГРИЯ | 612 | 4 | 381 | 231 | 94 | 137 | 40,69% |
| 3. | ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ | 612 | 44 | 381 | 231 | 27 | 204 | 11,69% |
| 4. | ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ | 612 | 44 | 381 | 231 | 76 | 155 | 32,90% |

В результате реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 года, утвержденной постановлением администрации Рузского городского округа от 10.11.2022 № 5469 ожидается:

- увеличение доли зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов до 100% к 2028 году;

- увеличение доли оснащенности многоквартирных домов общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов до 88,5% к 2028 году.

  - Описание основных проблем в сфере ресурсосбережения и учета коммунальных ресурсов и пути их решения

Решение проблемы ресурсосбережения и учета коммунальных ресурсов носит долгосрочный характер, что обусловлено необходимостью как изменения системы отношений на рынках ресурсоносителей, так и замены и модернизации значительной части производственной, инженерной и социальной инфраструктуры и ее развития на новой технологической базе.

В настоящее время повышение эффективности использования энергетических ресурсов и других видов ресурсов остается одной из приоритетных задач социально-экономического развития Рузского муниципального округа.

В целях обеспечения ресурсосбережения и учета коммунальных ресурсов жилищного фонда необходимо обеспечить оснащение зданий приборами учета потребления энергетических ресурсов, в том числе приборами учета используемого природного газа, а также проведение энергетических обследований (энергоаудита) организаций.

В коммунальном комплексе необходимо активнее внедрять энергосберегающие технологии, позволяющие снижать расходы ресурсоснабжающих организаций на собственные нужды при обеспечении необходимого уровня и качества коммунальных услуг.

В целях организации рационального использования топливно-энергетических ресурсов при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в Рузском муниципального округе на 2023-2028 года утверждена муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» постановлением администрации Рузского городского округа Московской области от 10.11.2022 № 5469, планомерное выполнение мероприятий которой позволяет повышать эффективность использования энергоресурсов при обеспечении необходимого уровня и качества коммунальных услуг.

Основные проблемы в сфере ресурсосбережения и учета коммунальных ресурсов и пути их решения подробно изложены в Разделе 3 Обосновывающих материалов к настоящей Программе.

- . Перспективные показатели развития систем коммунальной инфраструктуры

Результаты реализации Программы определяются с учетом достижения уровня запланированных технических и финансово-экономических показателей.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры муниципального образования разработаны целевые показатели доступности коммунальных услуг для населения, показатели объемов спроса на коммунальные услуги и объемов увеличения мощности, показатели эффективности производства, передачи и потребления коммунальных услуг, показатели надежности, качества (включая воздействие на окружающую среду и выбросы парниковых газов) и энергетической эффективности развития каждой из систем коммунальной инфраструктуры, показатели качества поставляемых коммунальных ресурсов, определяемые в соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 № 48 «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса».

Целевые показатели устанавливаются по каждой системе коммунальной инфраструктуры.

В соответствии с действующим законодательством целевые показатели устанавливаются (пересматриваются) органом регулирования тарифов для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных (бытовых) отходов, при формировании и утверждении тарифов на регулируемый период с учетом перехода на долгосрочное регулирование и результатов реализации инвестиционных программ.

Значения целевых показателей определены на каждый год реализации Программы на период до 2043 года.

Количественные значения целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки.

Система теплоснабжения

Целевые показатели реализации Программы на период до 2043 г. в сфере теплоснабжения приведены в таблице ниже

Таблица 5-1 – Целевые показатели в сфере теплоснабжения Рузского  муниципального округа на период до 2043 года

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 | 2030-2034 гг. | 2035-2039 гг. | 2040-2043 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Критерии доступности коммунальных услуг для населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 67 | 68 | 69 | 70 | 72 | 75 | 78 | 81 |
| 1.2. | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения | % | 4,29% | 4,08% | 3,85% | 3,68% | 3,54% | 3,45% | 3,10% | 3,12% |
| 1.3. | Удельное теплопотребление | Гкал/чел | 3,470 | 3,450 | 3,440 | 3,420 | 3,682 | 3,589 | 3,447 | 3,451 |
| 2. Объемы спроса на коммунальный ресурс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Объем спроса на ресурс | Гкал | 279595,6 | 279595,6 | 279595,6 | 260731,4 | 260731,4 | 287353,5 | 287353,5 | 287353,5 |
| 2.2. | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 м2 общей площади) | Гкал/м2 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,24 | 0,24 | 0,23 | 0,23 | 0,22 |
| 2.3. | Удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями (в расчете на 1 м2 общей площади) | Гкал/м2 | 1,74 | 1,86 | 1,72 | 1,72 | 1,85 | 1,62 | 1,62 | 1,01 |
| 3. Объемы увеличения/снижения мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Установленная мощность источников | Гкал/ч | 237,571 | 256,225 | 256,225 | 256,380 | 256,380 | 260,128 | 260,128 | 260,128 |
| 3.2. | Подключенная нагрузка | Гкал/ч | 147,950 | 148,060 | 148,119 | 148,408 | 148,875 | 152,261 | 157,878 | 160,404 |
| 3.3. | Прирост потребления тепловой (энергии) мощности | Гкал/ч | 25,88 | 25,88 | 25,62 | 25,36 | 25,54 | 25,45 | 25,45 | 28,46 |
| 4. Показатели эффективности производства, передачи и потребления коммунальных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Установленная тепловая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 237,571 | 256,225 | 256,225 | 256,380 | 256,380 | 260,128 | 260,128 | 260,128 |
| 4.2. | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 141,933 | 144,137 | 144,137 | 144,216 | 144,216 | 150,410 | 150,410 | 150,410 |
| 4.3. | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 25,88 | 25,88 | 25,62 | 25,36 | 25,54 | 25,45 | 25,45 | 28,46 |
| 4.4. | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета | % | 39,60 | 40,39 | 41,20 | 42,02 | 43,28 | 76,67 | 88,33 | 100,00 |
| 5. Показатели надежности поставки коммунального ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед/км | 1,592 | 1,588 | 1,579 | 1,555 | 1,555 | 1,555 | 1,544 | 1,543 |
| 5.2. | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед/Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 235,65 | 235,65 | 235,65 | 235,65 | 235,65 | 239,50 | 237,43 | 237,43 |
| 5.4. | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 24,52 | 25,82 | 27,12 | 28,41 | 33,22 | 33,22 | 33,22 | 41,16 |
| 5.5. | Отношение установленной тепловой мощности реконструированных источников тепловой энергии от общей установленной тепловой мощности | % | 0,00 | 2,10 | 0,20 | 55,20 | 0,00 | 2,10 | 0,00 | 0,00 |
| 05.05.2001 | Установленная тепловая мощность по источникам тепловой энергии, Гкал/ч | Гкал/ч | 237,57 | 256,23 | 256,23 | 256,38 | 256,38 | 260,13 | 260,13 | 260,13 |
| 05.05.2002 | Установленая тепловая мощность реконструируемых источников тепловой энергии | Гкал/ч | 0,000 | 5,065 | 0,516 | 131,077 | 0,000 | 5,309 | 0,000 | 0,000 |
| 5.6. | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 5,5 | 7,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 05.06.2001 | Общая материальная характеристика тепловых сетей | м2 | 31156,35 | 31156,35 | 31156,35 | 31156,35 | 31156,35 | 31156,35 | 31156,35 | 31156,35 |
| 05.06.2002 | Материальная характеристика реконструированных тепловых сетей | м2 | 1713,60 | 2243,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Соответствие температуры поставляемого ресурса, утвержденному температурному графику | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7. Показатели экономичности производства ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии, | кг у.т./ Гкал | 164,21 | 161,41 | 161,41 | 157,25 | 157,25 | 157,25 | 157,25 | 157,25 |
| 7.2. | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 3,88 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,93 |
| 8. Показатели экологичности производства ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Наличие предписаний о нарушении нормативов шумовых воздействий | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8,2 | Объем выбросов парниковых газов | тыс.т СО2-эквивалента | 89,661 | 90,053 | 90,295 | 90,295 | 98,417 | 99,627 | 99,975 | 105,045 |

Система водоснабжения

Целевые показатели реализации Программы на период до 2043 г. в сфере водоснабжения приведены в таблице ниже:

Таблица 5-2 – Целевые показатели в сфере водоснабжения Рузского муниципального округа на период до 2043 года

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 | 2030-2034 гг. | 2035-2039 гг. | 2040-2043 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Критерии доступности коммунальных услуг для населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспеченность населения услугами централизованного питьевого водоснабжения | % | 89,5 | 90,0 | 90,2 | 90,8 | 91,1 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
| 1.2. | Обеспеченность населения услугами централизованного горячего водоснабжения | % | 58,8 | 58,8 | 58,8 | 58,8 | 58,8 | 58,8 | 58,8 | 58,8 |
| 1.3. | Обеспеченность населения услугами централизованного горячего водоснабжения по закрытой схеме | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.4. | Доля расходов на оплату услуг холодного и горячего водоснабжения в совокупном доходе населения | % | 1,10% | 1,05% | 0,99% | 0,95% | 0,91% | 0,89% | 0,80% | 0,80% |
| 2. Объемы спроса на коммунальный ресурс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Объем реализации холодной воды потребителям | м3/год | 3441450,0 | 3456040,0 | 3456040,0 | 3456040,0 | 3456040,0 | 4697880,0 | 4697880,0 | 4697880,0 |
| 2.2. | Объем реализации горячей воды потребителям | м3/год | 209031,4 | 209031,4 | 209031,4 | 209031,4 | 209031,4 | 209031,4 | 209031,4 | 209458,0 |
| 3. Объемы увеличения/снижения мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Объем производительности водозаборных узлов | м3/сут | 92882,88 | 92882,88 | 92882,88 | 92882,88 | 92882,88 | 92882,88 | 92882,88 | 92882,88 |
| 4. Показатели эффективности производства, передачи и потребления коммунальных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Оснащенность потребителей приборами учета питьевой воды | % | 64 | 65 | 67 | 69 | 72 | 94 | 99 | 100 |
| 4.2. | Оснащенность потребителей приборами учета горячей воды | % | 31 | 33 | 36 | 40 | 49 | 81 | 99 | 100 |
| 5. Показатели надежности поставки коммунального ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Надежность питьевого водоснабжения (количество перерывов в подаче воды) | ед./км | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 5.2. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке | % | 35 | 34 | 30 | 29 | 25 | 10 | 7 | 7 |
| 6. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час/день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 6.2. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды. | % | 5,5 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.3. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 5,5 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. Показатели экономичности производства ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Удельный расход электроэнергии на производство питьевой воды | кВт*ч/м3 | 1 | 0,95 | 0,9 | 0,88 | 0,8 | 0,7 | 0,65 | 0,65 |
| 7.2. | Удельный расход электроэнергии при транспортировке питьевой воды | кВт*ч/м3 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 |
| 7.3. | Удельные затраты на выработку питьевой воды в денежном выражении | руб./м3 | 45,01 | 47,26 | 49,63 | 52,11 | 54,71 | 27,79 | 30,26 | 36,78 |
| 8. Показатели экологичности производства ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Наличие предписаний о нарушении нормативов шумовых воздействий | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоснабжения Рузского муниципального округа являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- экономия водных ресурсов и электроэнергии.

Система водоотведения

Целевые показатели реализации Программы на период до 2043 г в сфере водоотведения приведены в таблице ниже:

Таблица 5-3 - Целевые показатели развития системы водоотведения Рузского муниципального округа на период до 2043 года

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 | 2030-2034 гг. | 2035-2039 гг. | 2040-2043 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Критерии доступности коммунальных услуг для населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к водоотведению | % | 89,0 | 89,5 | 90,0 | 90,2 | 90,8 | 91,1 | 95,0 | 95,0 |
| 1.2. | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения | % | 0,45% | 0,42% | 0,40% | 0,38% | 0,37% | 0,36% | 0,32% | 0,32% |
| 2. Объемы спроса на коммунальный ресурс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Объем сточных вод, отведенный от всех потребителей. | тыс. куб. м. | 3 145,67 | 3 145,67 | 3 145,67 | 3 145,67 | 3 145,67 | 3 145,67 | 4 497,01 | 4 497,01 |
| 2.2. | Удельная величина потребления ресурсов | куб. м. /чел. | 43,48 | 42,61 | 41,76 | 40,92 | 40,11 | 39,30 | 38,52 | 37,75 |
| 3. Объемы увеличения/снижения мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Объем фактической производительности канализационных очистных сооружений | тыс. куб. м. | 3 145,67 | 3 145,67 | 3 145,67 | 3 145,67 | 3 145,67 | 3 145,67 | 4 497,01 | 4 497,01 |
| 3.2. | Уровень загрузки производственных мощностей (резерв/дефицит, +/-) | %. | 29,96 | 12,82 | 12,82 | 12,82 | 12,82 | 17,67 | 18,33 | 18,33 |
| 4. Показатели эффективности производства, передачи и потребления коммунальных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Обеспеченность потребления коммунальных ресурсов приборами учета | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Доля поступления неучтенных стоков в системы водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Показатели надежности поставки коммунального ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км | 0,39 | 0,38 | 0,36 | 0,35 | 0,32 | 0,26 | 0,10 | 0,10 |
| 5.2. | Износ системы водоотведения | %. | 70 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 6. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Наличие контроля качества товаров и услуг | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6.2. | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./день. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 7. Показатели экономичности производства ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Удельные затраты на очистку сточных вод в денежном выражении | руб./куб.м. | 48,62 | 51,05 | 53,6 | 56,28 | 59,1 | 57,4 | 71,38 | 86,77 |
| 7.2. | Удельные затраты электроэнергии на транспортировку и очистку сточных вод | кВт∙ч/куб.м. | 1,51 | 1,50 | 1,40 | 1,35 | 1,31 | 0,95 | 0,55 | 0,55 |
| 8. Показатели экологичности производства ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Наличие предписаний о нарушении нормативов шумовых воздействий | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8,2 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов | % | 46,03 | 43,73 | 41,54 | 39,46 | 37,49 | 35,62 | 33,84 | 32,14 |

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоотведения Рузского муниципального округа являются:

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;

- уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения.

Система электроснабжения

Целевые показатели реализации Программы на период до 2043 г в сфере электроснабжения приведены в следующей таблице:

Таблица 5-4 - Целевые показатели развития системы электроснабжения Рузского муниципального округа на период до 2043 года

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 | 2030-2034 гг. | 2035-2039 гг. | 2040-2043 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | прогноз |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Критерии доступности коммунальных услуг для населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к электроснабжению | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения | % | 1,45% | 1,37% | 1,30% | 1,24% | 1,20% | 1,16% | 1,05% | 1,05% |
| 2. Объемы спроса на коммунальный ресурс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Объем реализации электроэнергии | млн. кВтч. | 587,95 | 601,92 | 615,49 | 638,55 | 662,50 | 662,50 | 687,45 | 706,80 |
| 2.2. | Удельная величина потребления ресурсов | кВт/ч на 1 человека населения | 2402,34 | 2446,65 | 2491,81 | 2537,82 | 2612,24 | 2600,42 | 2593,09 | 2588,66 |
| 3. Показатели эффективности производства, передачи и потребления коммунальных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Обеспеченность потребления коммунальных ресурсов приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. Показатели надежности поставки коммунального ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Уровень потерь | %. | 6,76 | 6,76 | 6,76 | 6,76 | 6,76 | 6,76 | 6,76 | 6,76 |
| 5. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,1 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./день. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 6. Показатели экологичности производства ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Наличие предписаний о нарушении нормативов шумовых воздействий | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего эффекта:

- обеспечение бесперебойного электроснабжения;

- повышение качества и надежности электроснабжения;

- обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения районов, планируемых к застройке.

Система газоснабжения

Целевые показатели реализации Программы на период до 2043 г. в сфере газоснабжения приведены в таблице ниже:

Таблица 5-5 - Целевые показатели развития системы газоснабжения Рузского муниципального округа на период до 2043 года

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 | 2030-2034 гг. | 2035-2039 гг. | 2040-2043 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | прогноз |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге | % | 88,7 | 90 | 93 | 95 | 96 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения | % | 0,15% | 0,14% | 0,13% | 0,13% | 0,12% | 0,12% | 0,11% | 0,11% |
| 2.1. | Объем спроса на ресурс | тыс. м3 | 121312,19 | 124951,56 | 129574,77 | 132425,41 | 139841,24 | 139841,24 | 144735,68 | 148440,91 |
| 2.2. | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | м3/чел | 75,76 | 76,52 | 77,28 | 78,06 | 78,84 | 78,60 | 78,36 | 78,13 |
| 2.3. | Удельный годовой расход газа на снабжение ОМС и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | м3/чел | 99,21 | 99,65 | 100,09 | 100,54 | 100,67 | 97,52 | 94,61 | 93,32 |
| 3.1. | Объемы увеличения производства | тыс. м3 | 1153,18 | 3639,37 | 4623,21 | 2850,64 | 7415,83 | 0,00 | 4894,44 | 3705,23 |
| 4.1. | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | %. | 91,7 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 98 |
| 5.1. | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1. | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час/день. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 7.1. | Рентабельность деятельности | % | 8,78 | 9,28 | 9,78 | 10,28 | 10,28 | 10,78 | 11,28 | 11,78 |
| 8.1. | Наличие предписаний о нарушении нормативов шумовых воздействий | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.2. | Доля выбросов парниковых газов в общем объеме добываемого газа | % | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 |

Реализация мероприятий по системе газоснабжения позволит достичь следующего эффекта:

- обеспечение бесперебойного газоснабжения;

- повышение качества и надежности газоснабжения;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе газоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Объекты, используемые для сбора и утилизации твердых коммунальных отходов

Целевые показатели в сфере обращения с отходами муниципального округа на период до 2043 г. представлены в таблице ниже.

Реализация программных мероприятий в по утилизации ТКО обеспечит улучшение экологической обстановки в муниципальном округе.

Таблица 5-6 - Целевые показатели развития системы с обращения с отходами Рузского муниципального округа на период до 2043 года

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 | 2030-2034 гг. | 2035-2039 гг. | 2040-2043 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Критерии доступности коммунальных услуг для населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к объектам | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Доля расходов на оплату услуг по сбору и утилизации ТКО в совокупном доходе населения | % | 0,76% | 0,72% | 0,68% | 0,65% | 0,63% | 0,61% | 0,55% | 0,55% |
| 2. Объемы спроса на коммунальный ресурс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Объем спроса на ресурс (объем вывезенных ТКО) | тыс.м³/год | 329,93 | 330,75 | 331,58 | 346,42 | 353,69 | 357,32 | 360,96 | 368,23 |
| 3. Объемы увеличения/снижения мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Динамика объемов вывоза ТКО | тыс.м³ | 5,35 | 0,82 | 0,83 | 14,84 | 7,27 | 3,63 | 3,63 | 7,27 |
| 4. Показатели эффективности производства, передачи и потребления коммунальных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Удельное потребление | м³/чел. | 3,43 | 3,49 | 3,54 | 3,60 | 3,64 | 3,68 | 3,72 | 3,75 |
| 5. Показатели надежности поставки коммунального ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТКО | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час/день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 7. Показатели экологичности производства ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Наличие предписаний о нарушении нормативов шумовых воздействий | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- . Перспективная схема электроснабжения муниципального образования

Настоящая глава содержит данные о перечне мероприятий и инвестиционных проектов в отношении системы электроснабжения Рузского муниципального округа, обеспечивающих спрос на ресурс по всем годам реализации Программы на период до 2043 года. Значения целевых показателей на каждый год реализации Программы на период до 2043 года в сфере электроснабжения отражены в Главе 5 Обосновывающих материалов настоящей Программы.

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов сформирован с разделением на группы проектов:

- проекты по развитию (модернизации) источников электроэнергии (мощности);

- проекты по развитию (модернизации) электрических сетей.

Перечень объектов нового строительства, реконструкции и направления перспективного развития электроснабжения Рузского муниципального округа определены:

- «Схемой и программой развития электроэнергетических систем России на 2025 – 2030 годы», утвержденной Приказом Минэнерго России № 1095 от 29.11.2024 г.;

- ИПР ПАО «Россети Московский регион»;

- ИП АО «Мособлэнерго».

В перечень мероприятий и инвестиционных проектов в отношении системы электроснабжения включены мероприятия, с указанием ссылок на схемы и программы развития систем электроснабжения федерального, регионального и муниципального уровня, инвестиционных и производственных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения.

Реализация данных мероприятий будет способствовать повышению надежности системы электроснабжения муниципального округа, эффективности использования топлива, воды, электроэнергии и снижения выбросов.

Предложения по строительству и модернизации системы электроснабжения Рузского муниципального округа представлены в таблицах 6.1. и 6.2.

Таблица 6-1 - Перечень мероприятий и инвестиционных проектов по строительству и модернизации системы электроснабжения Рузского муниципального округа до 2043 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Обоснование затрат на реализацию мероприятия | Период реализации | Ожидаемые эффекты | Срок получения эффекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мероприятия по строительству новых источников электроэнергии |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 100 кВА ПС-110 кВ №468 "Шелковка", ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5 до сооруж. КТП, ВЛ-0,4 кВ от сооруж.КТП до границ земельного участка Заявителя, РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п.Дорохово, 50:19:0040502:693 (0,1 МВА; 0,031 км; 1 шт.(прочие)) | Обеспечение возможности подключения строящихся объектов капитального строительства во вновь застраиваемых микрорайонах | 2025-2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей электроэнергией | 2026 |
| 1.2 | Строительство КТП 10/0,4 кВ с установкой трансформатора 400 кВА, ВЛ-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.5 РП 10 кВ №30 ПС 110 кВ №418 "Руза", РЛР-10 кВ, 2ВЛ 0,4 кВ от сооруж. КТП, РЩ-0,4 кВ, 2 автоматических выключателя, в т.ч. ПИР. МО, Рузский р-н, 50:19:0050401:68 (0,4 МВА; 0,07 км; 2 т.у.; 4 шт.(прочие)) | Обеспечение возможности подключения строящихся объектов капитального строительства во вновь застраиваемых микрорайонах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей электроэнергией | 2025 |
| 1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 630 кВА, ВЛ-10 кВ ответвление от опоры №142 ВЛ-10 кВ ф.6 ПС-35 кВ № 464 "Дорохово" до РУ-10 кВ, РЛР-10 кВ, приборы учета, в т.ч.ПИИР. МО, Рузский р-н, п.Дорохово, 50:19:0040503:49. (0,63 МВА; 0,03 км; 3 т.у.; 1 шт.(прочие)) | Обеспечение возможности подключения строящихся объектов капитального строительства во вновь застраиваемых микрорайонах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей электроэнергией | 2025 |
| 1.4 | Строительство КТП-160 кВА 10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от оп. №13 ВЛ-10 кВ фид. 13 ПС-110 кВ №732 "Мухино" до сооруж. КТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВа, РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, р.п.Тучково, 50:19:0020312:524 (0,16 МВА; 0,013 км; 1 шт.(прочие)) | Обеспечение возможности подключения строящихся объектов капитального строительства во вновь застраиваемых микрорайонах | 2025-2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей электроэнергией | 2026 |
| 1.5 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ра 630 кВА, ВЛ-10 кВ от оп. №8 ВЛ-10 кВ ф.12 до сооружаемой КЛ-10 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ КТП-10/0,4 кВ до ВЛ-10 кВ, 2хРЛР-10 кВ, приборы учета, ПС-110 кВ №732 "Мухино", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, р.п.Тучково, 50:19:0020201:232 (0,63 МВА; 0,15 км; 25 п.м.; 3 т.у.; 2 шт.(прочие)) | Обеспечение возможности подключения строящихся объектов капитального строительства во вновь застраиваемых микрорайонах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей электроэнергией | 2026 |
| 1.6 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой 2х трансформаторов по 250 кВА, ВЛ-10 кВ от оп. 7 ВЛ-10 кВ фид.22 ПС-110 кВ №732 "Мухино" до сооружаемой КТП-10/0,4 кВ, РЛР-10 кВ, приборы учета, в т.ч ПИР, МО, Рузский р-н, р.п.Тучково, 50:19:0020201:979 (0,5 МВА; 0,04 км; 2 т.у.; 1 шт.(прочие)) | Обеспечение возможности подключения строящихся объектов капитального строительства во вновь застраиваемых микрорайонах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей электроэнергией | 2026 |
| 1.7 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с трансформатором 630 кВА, ВЛ-10 кВ от оп.55 ф.3 ПС-35 кВ №649 "Северная" до сооружаемой КТП-10/0,4 кВ, 2хРЛР-10 кВ, приборы учета, в т.ч. ПИР МО, Рузский р-н, г.Руза, 50:19:0010101:918 (0,63 МВА; 0,15 км; 3 т.у.; 2 шт.(прочие)) | Обеспечение возможности подключения строящихся объектов капитального строительства во вновь застраиваемых микрорайонах | 2026-2027 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей электроэнергией | 2027 |
| 1.8 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с трансформатором 400 кВА, ВЛ-10 кВ от оп.557 ВЛ-10 кВ фид.2 ПС-110 кВ №171 "Сычи" до сооружаемой КТП-10/0,4 кВ, 2хРЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, 50:19:0030315:662 (0,4 МВА; 0,83 км; 2 шт.(прочие)) | Обеспечение возможности подключения строящихся объектов капитального строительства во вновь застраиваемых микрорайонах | 2026-2027 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей электроэнергией | 2027 |
| 1.9 | Строительство МТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 250 кВА, реконструкция ВЛЗ-10 кВ от ф.2 ПС 35 кВ №618 Никольская, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 0,3 км; ВЛИ-0,4 кВ -0,1 км), в т.ч. ПИР. МО, Рузский р-н, д.Городище, д.Варвариха (0,25 МВА; 0,4 км) | Обеспечение возможности подключения строящихся объектов капитального строительства во вновь застраиваемых микрорайонах | 2029-2030 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей электроэнергией | 2030 |
| 1.10 | Строительство МТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 250 кВА, реконструкция ВЛЗ-10 кВ от оп.191 фид 9 РП-40 ф.9 ПС 110 кВ №701 Сухарево, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 0,4км; ВЛИ-0,4 кВ - 0,15 км) в т.ч, МО, Рузский р-н, д. Васильевское (0,25 МВА; 0,55 км) | Обеспечение возможности подключения строящихся объектов капитального строительства во вновь застраиваемых микрорайонах | 2029-2030 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей электроэнергией | 2030 |
| 1.11 | Строительство МТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 160 кВА, реконструкция ВЛЗ-10 кВ от оп.49 фид 16 ПС 110 кВ №468 Шелковка, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 0,06 км, ВЛ-0,4 кВ - 0,15 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, СНТ "Надежда" (0,16 МВА; 0,21 км) | Обеспечение возможности подключения строящихся объектов капитального строительства во вновь застраиваемых микрорайонах | 2029-2030 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей электроэнергией | 2030 |
| 1.12 | Строительство нов. ТП 10/0,4 кВ с тр-ром 160 кВА взамен ТП-1747 с тр-ром 63 кВА, строительство КВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ нов. ТП 10/0,4 кВ до границы участков Заявителей (1 этап)., установка приборов учета по уровню напряжения 0,4 кВ на опорах КВЛ-0,4 кВ (2 этап), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д. Крюково, территория СНТ «Люкс» (1 этап: 0,16 МВА, 1,18 км; 2 этап: 5 т.у.) - 1 этап | Обеспечение возможности подключения строящихся объектов капитального строительства во вновь застраиваемых микрорайонах | 2025-2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей электроэнергией | 2 026,000 |
| 1.13 | Строительство КТП по адресу: Московская область Рузский р-н, с.п. Старорузское, п. Старотеряево | Обеспечение возможности подключения строящихся объектов капитального строительства во вновь застраиваемых микрорайонах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей электроэнергией | 2025 |
| 2 | Мероприятия по модернизации и реконструкции источников электроэнергии |  |  |  |  |
| 2.1 | Реконструкция ПС-35 кВ № 289 "Кирилловка" с заменой МВ на ВВ ВЛ 35 кВ «Кубинка-Кирилловка» и ВЛ 35 кВ «Кирилловка-Коврово», 2 комлекьа ТТ, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д. Нестерово (2 шт.(реклоузер); 2 шт.(прочие)) | Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей | 2025 | Повышение качества предоставляемых услуг | 2025 |
| 2.2 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №4160 с заменой трансформатора 100 кВА на 250 кВА ПС-35 кВ №568 "Карповка", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, с.п.Волковское, д.Нововолково, 50:19:0030231:326 (0,25 МВА) | Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей | 2025-2026 | Повышение качества предоставляемых услуг | 2026 |
| 2.3 | Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №3548 с трансформатором 160 кВА с заменой на КТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 1000 кВА ПС-110 кВ №468 "Шелковка", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, с/п Дороховское, п. Дорохово, 50:19:0040508:241 (1 МВА) | Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей | 2025-2028 | Повышение качества предоставляемых услуг | 2028 |
| 2.4 | Модернизация ПС-110 кВ №732 "Мухино" РУ-10 кВ с заменой трансформаторов тока в ячейке 28 (фид. 14) РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР., МО, Рузский район, г.п. Тучково, п. Тучково, мкр. Восточный, д. 6/1, к.н. 50:19:0020315:835 (1 шт.(прочие)) | Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей | 2027 | Повышение качества предоставляемых услуг | 2027 |
| 2.5 | Модернизация ПС-35 кВ №649 "Северная" с заменой трансформаторов тока в ячейке №13 (фид.1) 1 с.ш. на трехобмоточные ТТ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г.о. Рузский, д. Волынщино, 50:19:0050213:334 (1 шт.(прочие)) | Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей | 2027-2028 | Повышение качества предоставляемых услуг | 2028 |
| 2.6 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №4430 ПС 35 кВ №464 "Дорохово" с заменой трансформатора 160 кВа на 250 кВА, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г.о. Рузский, п. Дорохово, 50:19:0040501:1925 (0,25 МВА) | Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей | 2027-2028 | Повышение качества предоставляемых услуг | 2028 |
| 2.7 | Модернизация ПС-35 кВ №649 "Северная" с заменой трансформаторов тока в ячейке ф.3 РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г.Руза, 50:19:0010101:918 (3 шт.(прочие)) | Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей | 2026-2027 | Повышение качества предоставляемых услуг | 2028 |
| 2.8 | Реконструкция МТП 10 кВ № 3241 с заменой силового трансформатора 16 кВА на 40 кВА, в т.ч. ПИР. МО, Рузский р-н, д. Грибцово (0,04 МВА; 1 шт.(прочие)) | Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей | 2029-2030 | Повышение качества предоставляемых услуг | 2030 |
| 2.9 | Реконструкция МТП 10 кВ № 3745 с заменой силового трансформатора 20 кВА на 63 кВА, в т.ч. ПИР. МО, Рузский р-н, д. Ожигово (0,063 МВА; 1 шт.(прочие)) | Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей | 2029-2030 | Повышение качества предоставляемых услуг | 2030 |
| 2.10 | Реконструкция КТП 10 кВ № 1878 с заменой силового трансформатора 63 кВА на 100 кВА, в т.ч. ПИР. МО, Рузский р-н, д. Алексино (0,1 МВА) | Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей | 2029-2030 | Повышение качества предоставляемых услуг | 2030 |
| 2.11 | Реконструкция ТП 10 кВ № 1077 с заменой на КТПП вакуумных выключателей, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п. Колюбакино (0,4 МВА) | Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей | 2029-2030 | Повышение качества предоставляемых услуг | 2030 |
| 2.12 | Реконструкция ТП-947 с заменой ячеек на ячейки типа КСО-298 с ВВк, СМР, ПНР оборудования АСТУиТМ, СДТУ, в т.ч. ПИР. МО, Рузский р-н, с.Рождествено (10 шт.(РУ)) | Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей | 2029-2030 | Повышение качества предоставляемых услуг | 2030 |
| 2.13 | Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №540 ПС-35 кВ №559 Филатово с заменой на МТП с установкой трансформатора 160 кВА Y/Z, в т.ч. ПИР. МО, Рузский р-н, д.Журавлево (0,16 МВА) | Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей | 2029-2030 | Повышение качества предоставляемых услуг | 2030 |
| 2.14 | Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №2071 ПС-110 кВ №701 Сухарево с заменой на МТП с установкой трансформатора 160 кВА Y/Z, ВЛ-0,4 кВ от ТП-10 кВ №2071 с заменой провода (0,16 МВА, 1,8 км), в т.ч. ПИР. МО, Рузский р-н, СТН "Рузские зори" (0,16 МВА; 1,8 км) | Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей | 2029-2030 | Повышение качества предоставляемых услуг | 2030 |
| 2.15 | Реконструкция ТП-40 10/0,4 кВ №3061 ПС-35 кВ №460 Кожино с заменой на МТП с установкой трансформатора 100 кВА Y/Z, в т.ч. ПИР. МО, Рузский р-н, д. Полуэктово (0,1 МВА) | Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей | 2029-2030 | Повышение качества предоставляемых услуг | 2030 |
| 2.16 | Модернизация ЗТП-10 кВ №969 , с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО, в т.ч. ПИР, МО, Рузский район, д.Сумароково (7 шт.(РУ)) | Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей | 2028-2029 | Повышение качества предоставляемых услуг | 2029 |
| 2.17 | Модернизация ЗТП-10 кВ №1348 , с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО в.т.ч. ПИР, МО, Рузский район, д.Орешки (10 шт.(РУ)) | Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей | 2028-2029 | Повышение качества предоставляемых услуг | 2029 |
| 2.18 | Модернизация ЗТП-10 кВ №1390 , с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО в.т.ч. ПИР, МО,Рузский район, д.Лидино (10 шт.(РУ)) | Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей | 2028-2029 | Повышение качества предоставляемых услуг | 2029 |
| 2.19 | Модернизация ЗТП-10 кВ №-1448 ,с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО в.т.ч. ПИР,Рузский район,МО, д.Лидино (7 шт.(РУ)) | Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей | 2030 | Повышение качества предоставляемых услуг | 2030 |
| 2.20 | Модернизация РП-10/0,4 кВ №42 , с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО в.т.ч. ПИР,МО, Рузский район, д.Богородское (14 шт.(РУ)) | Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей | 2028-2029 | Повышение качества предоставляемых услуг | 2029 |
| 2.21 | Модернизация ЗТП-10 кВ № 1125, с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО в.т.ч. ПИР,Рузский район,МО, д.Новоивановское (6 шт.(РУ)) | Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей | 2030 | Повышение качества предоставляемых услуг | 2030 |
| 2.22 | Модернизация ЗТП-10 кВ №1304, с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО в.т.ч. ПИР, МО, Рузский район, д.Нестерово (8 шт.(РУ)) | Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей | 2028-2029 | Повышение качества предоставляемых услуг | 2029 |
| 2.23 | Модернизация ЗТП-10 кВ № 1249, с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО в.т.ч. ПИР,Рузский район,МО, д.Старониколаево (5 шт.(РУ)) | Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей | 2028-2029 | Повышение качества предоставляемых услуг | 2029 |
| 2.24 | Модернизация ЗТП 10 кВ №1150, с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО, в т.ч. ПИР, МО, Рузский район, д.Комлево (6 шт.(РУ)) | Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей | 2028-2029 | Повышение качества предоставляемых услуг | 2029 |
| 2.25 | Модернизация ЗТП-10 кВ №-1267 , с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО в.т.ч. ПИР,Рузский район,МО, д.Поречье (8 шт.(РУ)) | Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей | 2030 | Повышение качества предоставляемых услуг | 2030 |
| 2.26 | Модернизация ЗТП-10 кВ № 937, с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО в.т.ч. ПИР,Рузский район,МО, д.Архангельское (4 шт.(РУ)) | Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей | 2028-2029 | Повышение качества предоставляемых услуг | 2029 |
| 2.27 | Модернизация ЗТП-10 кВ №-708, с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО в.т.ч. ПИР,Рузский район,МО, д.Неверово (5 шт.(РУ)) | Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей | 2028-2029 | Повышение качества предоставляемых услуг | 2029 |
| 2.28 | Модернизация ЗТП-10 кВ № 1276, с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО в.т.ч. ПИР,Рузский район,МО, с.Никольское (4 шт.(РУ)) | Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей | 2028-2029 | Повышение качества предоставляемых услуг | 2029 |
| 2.29 | Модернизация ПС-110 кВ № 732 "Мухино" с заменой 2-х масляных выключателей 110 кВ на элегазовые, в т.ч. ПИР. МО, Рузский р-н, п Тучково, ул. Восточная (2 шт.(РУ); 1 666 кв.м.) | Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей | 2025-2028 | Повышение качества предоставляемых услуг | 2028 |
| 2.30 | Модернизация ПС-110 кВ № 418 "Руза" с заменой 2-х масляных выключателей 110 кВ на элегазовые, в т.ч. ПИР. МО, Рузский р-н, г. Руза (2 шт.(РУ); 1 666 кв.м.) | Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей | 2025-2029 | Повышение качества предоставляемых услуг | 2029 |
| 2.31 | Модернизация ПС 110 кВ № 701 Сухарево с заменой 2-х масляных выключателей 110 кВ на элегазовые, в т.ч. ПИР. МО, Рузский р-н, сп Колюбакинское, вблизи д. Морево (2 шт.(РУ); 1 666 кв.м.; 2 шт.(прочие)) | Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей | 2025-2029 | Повышение качества предоставляемых услуг | 2029 |
| 2.32 | Модернизация ПС-110 кВ № 595 Лидино с оборудованием комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, с.п. Ивановское, д. Лидино (1 шт.(прочие)) | Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей | 2025 | Повышение качества предоставляемых услуг | 2025 |
| 2.33 | Модернизация ПС-110 кВ № 468 Шелковка с оборудованием комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, сп Дороховское, д Шелковка (1 шт.(прочие)) | Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей | 2025 | Повышение качества предоставляемых услуг | 2025 |
| 2.34 | Модернизация ЗРУ 6 кВ с заменой 8 масляных выключателей на вакуумные (замена травмоопасного оборудования) на ПС 35 кВ № 290 "Коврово", в т.ч. ПИР. МО, Рузский р-н, с.п. Колюбакинское, д. Коковино (8 шт.(РУ)) | Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей | 2029-2030 | Повышение качества предоставляемых услуг | 2030 |
| 2.35 | Модернизация ЗРУ 6 кВ с заменой 9 масляных выключателей на вакуумные (замена травмоопасного оборудования) на ПС 35 кВ № 291 "Веревкино", в т.ч. ПИР. МО, Рузский р-н, с.п. Волковское, д. Слобода (9 шт.(РУ)) | Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей | 2029-2030 | Повышение качества предоставляемых услуг | 2030 |
| 2.36 | Модернизация с заменой 2-х ТДГК и 2 ДГК на 1 и 2 сек. 10 кВ на ПС 110 кВ № 732 "Мухино", в т.ч. ПИР. МО, Рузский р-н, п. Тучково, ул. Восточная (2 МВА; 2 шт.(прочие)) | Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей | 2029-2030 | Повышение качества предоставляемых услуг | 2030 |
| 2.37 | Модернизация с заменой ТСН и ДГР на 1 сек. 10 кВ и установка 1 ВВ, 1 ТСН, 1 ДГР на 2 сек. 10 кВ на ПС 110 кВ № 701 "Сухарево", в т.ч. ПИР. МО, Рузский р-н, с.п. Колюбакинское, вблизи д. Морево (2 МВА; 1 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей | 2029-2030 | Повышение качества предоставляемых услуг | 2030 |
| 2.38 | Модернизация 1 и 2 сек. 10 кВ с установкой 2-х ячеек ВВ 10 кВ, 2-х ТДГК и 2-х ДГК 10 кВ на ПС 110 кВ № 595 "Лидино", в т.ч. ПИР. МО, Рузский р-н, с.п. Ивановское, д. Лидино (1,26 МВА; 2 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей | 2029-2030 | Повышение качества предоставляемых услуг | 2030 |
| 2.39 | Модернизация ПС 35 кВ № 33 Ракитино, монтаж ДЗ на 14 яч. 10 кВ, в т.ч. ПИР. МО, Рузский р-н, с.п. Ивановское, д. Палашкино (980 п.м.; 20 шт.(прочие)) | Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей | 2029-2030 | Повышение качества предоставляемых услуг | 2030 |
| 2.40 | Модернизация ПС 35 кВ № 289 Кирилловка, монтаж ДЗ на 13 яч. 6 кВ, в т.ч. ПИР. МО, Рузский р-н, с.п. Старорузское, д. Нестерово (980 п.м.; 20 шт.(прочие)) | Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей | 2029-2030 | Повышение качества предоставляемых услуг | 2030 |
| 2.41 | Модернизация ПС 35 кВ № 568 Карповка, монтаж ДЗ на 16 яч. 10 кВ, в т.ч. ПИР. МО, Рузский р-н, с.п. Волковское, д. Нововолково (1 120 п.м.; 21 шт.(прочие)) | Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей | 2029-2030 | Повышение качества предоставляемых услуг | 2030 |
| 2.42 | Модернизация ПС 35 кВ № 568 "Карповка" с сооружением ливневой канализации и очистными сооружениями в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д. Нововолково (0,19 км) | Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей | 2029-2030 | Повышение качества предоставляемых услуг | 2030 |
| 2.43 | Модернизация ПС 110 кВ № 595 "Лидино" с сооружением ливневой канализации и очистными сооружениями в т.ч. ПИР,МО, Рузский р-н, с. Лидино (0,385 км) | Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей | 2029-2030 | Повышение качества предоставляемых услуг | 2030 |
| 2.44 | Модернизация ПС 35 кВ № 33 "Ракитино" с сооружением ливневой канализации и очистными сооружениями в т.ч. ПИР,МО, Рузский р-н, с. Палашкино (0,204 км) | Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей | 2029-2030 | Повышение качества предоставляемых услуг | 2030 |
| 2.45 | Модернизация ЗТП 10/0,4кВ № 774 с заменой ячеек 10 кВ на ячейки ВВк ПС 110 кВ №468 "Шелковка", в.т.ч. ПИР, МО, Рузский г.о., п. Дорохово. (1 шт.(РУ)) | Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей | 2026-2028 | Повышение качества предоставляемых услуг | 2028 |
| 2.46 | Модернизация ЗТП-10/0,4 кВ №677 с заменой ячейки 10 кВ на ячейку ВВк ПС 110 кВ №390 "Тучково" , в.т.ч. ПИР, МО, Рузский г.о. п. Тучково. (1 шт.(РУ)) | Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей | 2028-2029 | Повышение качества предоставляемых услуг | 2029 |
| 2.47 | Модернизация РП-10/0,4 кВ кВ №30 с заменой ячейки 10 кВ на ячейку ВВк ПС 110 кВ №418 "Руза", в.т.ч. ПИР, МО, Рузский г.о., г. Руза. (1 шт.(РУ)) | Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей | 2030 | Повышение качества предоставляемых услуг | 2030 |
| 2.48 | Модернизация ПС-35 кВ № 289 Кирилловка - оборудование программно-аппаратным комплексом информационной безопасности, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д. Нестерово (1 шт.(прочие)) | Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей | 2030 | Повышение качества предоставляемых услуг | 2030 |
| 2.49 | Модернизация ПС-35 кВ № 291 Веревкино - оборудование программно-аппаратным комплексом информационной безопасности, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д. Слобода (1 шт.(прочие)) | Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей | 2030 | Повышение качества предоставляемых услуг | 2030 |
| 2.50 | Модернизация ПС-35 кВ № 460 Кожино - оборудование программно-аппаратным комплексом информационной безопасности, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д. Кожино (1 шт.(прочие)) | Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей | 2030 | Повышение качества предоставляемых услуг | 2030 |
| 2.51 | Модернизация ПС-35 кВ № 33 Ракитино - оборудование программно-аппаратным комплексом информационной безопасности, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д. Палашкино (1 шт.(прочие)) | Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей | 2030 | Повышение качества предоставляемых услуг | 2030 |
| 2.52 | Модернизация ПС-35 кВ № 290 Коврово - оборудование программно-аппаратным комплексом информационной безопасности, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д. Коковино (1 шт.(прочие)) | Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей | 2030 | Повышение качества предоставляемых услуг | 2030 |
| 2.53 | Модернизация ПС-35 кВ № 327 Колодкино - оборудование программно-аппаратным комплексом информационной безопасности, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д. Колодкино (1 шт.(прочие)) | Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей | 2030 | Повышение качества предоставляемых услуг | 2030 |
| 2.54 | Модернизация ПС-35 кВ № 464 Дорохово - оборудование программно-аппаратным комплексом информационной безопасности, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п .Дорохово (1 шт.(прочие)) | Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей | 2030 | Повышение качества предоставляемых услуг | 2030 |
| 2.55 | Модернизация ПС-35 кВ № 559 Филатово - оборудование программно-аппаратным комплексом информационной безопасности, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п. Беляная Гора (1 шт.(прочие)) | Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей | 2030 | Повышение качества предоставляемых услуг | 2030 |
| 2.56 | Модернизация ПС-35 кВ № 568 Карповка - оборудование программно-аппаратным комплексом информационной безопасности, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д. Волково (1 шт.(прочие)) | Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей | 2030 | Повышение качества предоставляемых услуг | 2030 |
| 2.57 | Модернизация ПС-35 кВ № 618 Никольское - оборудование программно-аппаратным комплексом информационной безопасности, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, с. Никольское (1 шт.(прочие)) | Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей | 2030 | Повышение качества предоставляемых услуг | 2030 |
| 2.58 | Модернизация ПС-35 кВ № 649 Северная - оборудование программно-аппаратным комплексом информационной безопасности, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г. Руза (1 шт.(прочие)) | Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей | 2030 | Повышение качества предоставляемых услуг | 2030 |
| 2.59 | Модернизация Тучковского участка Рузского РЭС ЗЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион»: оснащение инженерно - техническими средствами охраны (СОТ, СОС, СОО), в т.ч. ПИР, МО, Рузский район, п. Тучково, Технологический проезд, д. 25 (800 кв.м.; 520 п.м.; 19 шт.(прочие)) | Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей | 2025-2030 | Повышение качества предоставляемых услуг | 2030 |
| 2.60 | Модернизация ПС-35 кВ № 289 Кирилловка ЗЭС - филиала ПАО Россети Московский регион: оснащение инженерно - техническими средствами охраны (СОТ, СОС, СОО), в т.ч. ПИР, МО, Рузский район, деревня Нестерово, ул. Солнечная, стр. 1 (532 п.м.; 16 шт.(прочие)) | Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей | 2025-2030 | Повышение качества предоставляемых услуг | 2030 |
| 2.61 | Модернизация ПС-35 кВ № 291 Веревкино ЗЭС - филиала ПАО Россети Московский регион: оснащение инженерно - техническими средствами охраны (СОТ, СОС, СОО), в т.ч. ПИР, МО, Рузский район, д. Слобода, объект № 84 (480 п.м.; 15 шт.(прочие)) | Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей | 2025-2030 | Повышение качества предоставляемых услуг | 2030 |
| 2.62 | Строительство КТПП с вакуумными выключателями взамен существующей КТП № 753 с установкой АСТУиТМ, резервирующей КЛ 10 кВ от нов. КТПП до ТП № 670, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д. Федотово (0,1 МВА; 0,42 км; 1 шт.(РУ)) | Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей | 2029-2030 | Повышение качества предоставляемых услуг | 2030 |
| 2.63 | Реконструкция ТП-1042/1 по адресу: Московская область Рузский р-н, п. Космодемьянский | Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей | 2025-2027 | Повышение качества предоставляемых услуг | 2 027,000 |
| 3 | Мероприятия по строительству электрических сетей |  |  |  |  |
| 3.1 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП № 4160 до границ земельного участка Заявителя ПС-35 кВ №568 "Карповка", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, с.п.Волковское, д.Нововолково, 50:19:0030231:326 (0,004 км) | Обеспечение возможности подключения строящихся объектов капитального строительства во вновь застраиваемых микрорайонах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей электроэнергией | 2025 |
| 3.2 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.14 до границ земельного участка Заявителя ПС-110 кВ №732 "Мухино", РЛР-10 кВ, реклоузер, КЛ-10 кВ ф. 16 ПС-390 «РЖД» от проектируемой опоры № 2 до проектируемой опоры № 3, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г.о.Рузский, р.п.Тучково, 50:19:0020201:220 (0,025 км; 1 шт.(реклоузер); 1 шт.(прочие)) | Обеспечение возможности подключения строящихся объектов капитального строительства во вновь застраиваемых микрорайонах | 2025-2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей электроэнергией | 2026 |
| 3.3 | Строительство ВЛ-10 кВ, от существующей ВЛ-10 кВ ф. 12 ПС 110 кВ №468 "Шелковская", 2ХРЛР-10 кВ, 2ХВЛ-0,4 кВ ф.1,3 ТП-10 кВ №1605 от поры №1-2, в т.ч.ПИР, М.О, Рузский р-н, участок автомагистрали Москва-Минск км 84-км-92. 50:19:0000000:1 (0,525 км; 2 шт.(прочие)) | Обеспечение возможности подключения строящихся объектов капитального строительства во вновь застраиваемых микрорайонах | 2027-2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей электроэнергией | 2028 |
| 3.4 | Строительство ВЛ-10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ фид. 1 ПС 35 кВ №649 "Северная" до проектируемой КЛ-10кВ, 2РЛР-10 кВ, КЛ-10 кВ от сооруж. ВЛ-10 кВ, КРУН с ТМ, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, с/пос Волковское, д.Волково, 50:19:0050206:8 (1,15 км; 1 шт.(РУ); 400 п.м.; 2 шт.(прочие)) | Обеспечение возможности подключения строящихся объектов капитального строительства во вновь застраиваемых микрорайонах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей электроэнергией | 2026 |
| 3.5 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП № З8-23-303-138163(324051) макс. мощностью ЭПУ 750 кВт в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, с/п Дороховское, п.Дорохово,50:19:0040508:241 (3 т.у.) | Обеспечение возможности подключения строящихся объектов капитального строительства во вновь застраиваемых микрорайонах | 2025-2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей электроэнергией | 2026 |
| 3.6 | Установка приборов коммерческого учета 10 кВ, включенных в плату по дог. ТП № ИА-24-303-19933(183078) макс. мощностью ЭПУ 700 кВт, в т.ч. ПИР., МО, Рузский район, г.п. Тучково, п. Тучково, мкр. Восточный, д. 6/1, к.н. 50:19:0020315:835 (3 т.у.) | Обеспечение возможности подключения строящихся объектов капитального строительства во вновь застраиваемых микрорайонах | 2026-2027 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей электроэнергией | 2027 |
| 3.7 | Строительство КЛ-10 кВ от сооружаемого СП-10 кВ ПС 35 кВ №649 "Северная", 2хСП-10 кВ, прибор учета, в т.м. ПИР, МО, Рузский р-н, г.о. Руза, д. Волынщино, 50:19:0050213:334 (2,8 км; 2 шт.(РУ); 560 п.м.; 1 т.у.) | Обеспечение возможности подключения строящихся объектов капитального строительства во вновь застраиваемых микрорайонах | 2026-2027 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей электроэнергией | 2027 |
| 3.8 | Строительство ВЛ-0,4 кВ отходящей от сборки н/н РУ-0,4 КТП 10/0,4 кВ №4430 ПС 35 кВ №464 "Дорохово", РЩ-0,4 кВ, автомат.выключатель, прибор учета, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г.о. Рузский, п. Дорохово, 50:19:0040501:1925 (0,03 км; 1 т.у.; 2 шт.(прочие)) | Обеспечение возможности подключения строящихся объектов капитального строительства во вновь застраиваемых микрорайонах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей электроэнергией | 2025 |
| 3.9 | Установка приборов коммерческого учета 6 кВ, включенных в плату по дог. ТП № З8-24-307-171515(510545) макс. мощность ЭПУ 834,8 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, 50:19:0060207:15. (2 т.у.) | Обеспечение возможности подключения строящихся объектов капитального строительства во вновь застраиваемых микрорайонах | 2026-2027 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей электроэнергией | 2027 |
| 3.10 | Установка прибора коммерческого учета 10 кВ, включенного в плату по дог. ТП №З8-22-303-96290(294968) макс. мощность ЭПУ 920 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г. Руза, 50:19:0010103:0007 (1 т.у.) | Обеспечение возможности подключения строящихся объектов капитального строительства во вновь застраиваемых микрорайонах | 2026-2027 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей электроэнергией | 2027 |
| 3.11 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП №З8-21-302-53893(912772) макс. мощность ЭПУ 300 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п. Тучково, 50:19:0050409:399 (2 т.у.) | Обеспечение возможности подключения строящихся объектов капитального строительства во вновь застраиваемых микрорайонах | 2026-2027 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей электроэнергией | 2027 |
| 3.12 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП № З8-23-303-118796(912647), макс. мощностью ЭПУ 200 кВт, в т.ч ПИР, МО, Рузский р-н, с.п.Волковское, д.Нововолково, 50:19:0030231:326 (1 т.у.) | Обеспечение возможности подключения строящихся объектов капитального строительства во вновь застраиваемых микрорайонах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей электроэнергией | 2025 |
| 3.13 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП № З8-22-303-96862(480469), макс. мощностью ЭПУ 200 кВт, в т.ч ПИР, МО, Рузский р-н, р.п.Тучково, 50:19:0020202:232 (1 т.у.) | Обеспечение возможности подключения строящихся объектов капитального строительства во вновь застраиваемых микрорайонах | 2026-2027 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей электроэнергией | 2027 |
| 3.14 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП № З8-23-303-110825(685619), макс. мощностью ЭПУ 400 кВт, в т.ч ПИР, МО, Рузский р-н, г.Руза, проезд Красный, д. 3, 50:19:0010203:338 (2 т.у.) | Обеспечение возможности подключения строящихся объектов капитального строительства во вновь застраиваемых микрорайонах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей электроэнергией | 2025 |
| 3.15 | Установка прибора коммерческого учета 10 кВ, включенного в плату по дог. ТП №З8-23-302-130315(250807) макс. мощность ЭПУ 183,79 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, участок автомагистрали Москва-Минск км 84 - км 92, 50:19:0000000:1 (1 т.у.) | Обеспечение возможности подключения строящихся объектов капитального строительства во вновь застраиваемых микрорайонах | 2026-2027 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей электроэнергией | 2027 |
| 3.16 | Установка прибора коммерческого учета 10 кВ, включенного в плату по дог. ТП №З8-23-302-120590(118038) макс. мощность ЭПУ 650 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, 50:19:0000000:20896 (1 т.у.) | Обеспечение возможности подключения строящихся объектов капитального строительства во вновь застраиваемых микрорайонах | 2026-2027 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей электроэнергией | 2027 |
| 3.17 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП №З8-24-302-173859(543108) макс. мощность ЭПУ 400 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, 50:19:0030315:662 (2 т.у.) | Обеспечение возможности подключения строящихся объектов капитального строительства во вновь застраиваемых микрорайонах | 2026-2027 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей электроэнергией | 2027 |
| 3.18 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №670 с заменой ячейки на ВВк., строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 ПС -460 до ТП-10 кВ №670 ф.8 РП-29 ПС-35 кВ №460 "Кожино", с установкой ЛР-10 кВ (КЛ 10 кВ-0,25 км, ЛР-10 кВ-1шт. ВВк-1шт), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Федотово (0,25 км; 1 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | Обеспечение возможности подключения строящихся объектов капитального строительства во вновь застраиваемых микрорайонах | 2029-2030 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей электроэнергией | 2030 |
| 3.19 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ от строящейся ПС 35 кВ Сливовая до ТП 10 кВ № 947, с установкой 2-х линейных ячеек с ВВк 10 кВ на ПС Сливовая, в т.ч. ПИР. МО, Рузский р-н, с.Рождествено (0,8 км; 2 шт.(РУ); 100 п.м.) | Обеспечение возможности подключения строящихся объектов капитального строительства во вновь застраиваемых микрорайонах | 2029-2030 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей электроэнергией | 2030 |
| 3.20 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.5 ПС-35 кВ №289 "Кирилловка" до ВЛ-10 кВ ф.10 ПС-110 кВ №701 "Сухарево", с установкой 2хАСП-10кВ, 4хРЛР-10 кВ (ВЛЗ-1,5 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Ожигово (1,5 км; 2 шт.(реклоузер); 4 шт.(прочие)) | Обеспечение возможности подключения строящихся объектов капитального строительства во вновь застраиваемых микрорайонах | 2029-2030 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей электроэнергией | 2030 |
| 3.21 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-2046 (1 этап). Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ от ТП-2046 до границ участка Заявителя, установка прибора учета по уровню напряжения 0,4 кВ (2 этап), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, СНТ "Лесянка" вблизи д. Ильятино, дом № 164 (1 этап: 0,5 км; 2 этап: 0,1 км, 1 т.у.) - 1 этап | Обеспечение возможности подключения строящихся объектов капитального строительства во вновь застраиваемых микрорайонах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей электроэнергией | 2025 |
| 4 | Мероприятия по реконструкции (модернизации) электрических сетей |  |  |  |  |
| 4.1 | Реконструкция КВЛ 35 кВ "Валуйки-Веревкино" с устройством отпайки ВЛ-35 кВ на ПС-35 кВ "Рождественно", 12Хизолятор, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н с.Рождественно (0,283 км; 12 шт.(прочие)) | Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей | 2025 | Повышение качества предоставляемых услуг | 2025 |
| 4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ф. 5 ПС-289 до ВЛ-10 кв ф. 10 ПС-701, строительство 1 АПС (резервирование сети 10 кВ), в т.ч. ПИР. МО, Рузский р-н (1,5 км; 1 шт.(реклоузер)) | Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей | 2029-2030 | Повышение качества предоставляемых услуг | 2030 |
| 4.3 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.1 с ПС-35 кВ №568 "Карповка" оп. 1-27, 36-44-46, 46-59-72, с установкой РЛР-10 кВ, разрядников, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, в т.ч. ПИР, МО, Рузский район (1,745 км; 42 шт.(прочие)) | Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей | 2028-2029 | Повышение качества предоставляемых услуг | 2030 |
| 4.4 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2 с ПС-35 кВ №618 "Никольское" оп. 7-14-22, 84-95, 202-208-223, с установкой РЛР-10 кВ, разрядников, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, в т.ч. ПИР, МО, Рузский район (1,198 км; 28 шт.(прочие)) | Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей | 2028-2029 | Повышение качества предоставляемых услуг | 2030 |
| 4.5 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 2 ПС -110 кВ № 171 "Сычи" оп. 52-76, 305-323, 423-435, 492-498, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, в т.ч. ПИР, МО, Рузский район (3,896 км; 1 шт.(прочие)) | Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей | 2029 | Повышение качества предоставляемых услуг | 2029 |
| 4.6 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.6 с ПС-35 кВ №618 "Никольское" оп. 47-55, 177-187, с установкой разрядников, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, в т.ч. ПИР, МО, Рузский район (0,929 км; 22 шт.(прочие)) | Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей | 2028-2029 | Повышение качества предоставляемых услуг | 2029 |
| 4.7 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.8 с ПС-110 кВ №701 "Сухарево", оп. 144-149-159-183, с установкой РЛР-10 кВ, разрядников, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, в т.ч. ПИР, МО, Рузский район (1,434 км; 36 шт.(прочие)) | Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей | 2028-2029 | Повышение качества предоставляемых услуг | 2029 |
| 4.8 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.13 с ПС-110 кВ № 732 "Мухино", оп. 57-65-83-107, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Рузский район (1,61 км) | Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей | 2028-2029 | Повышение качества предоставляемых услуг | 2029 |
| 4.9 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 6 с ПС 35 кВ № 464 Дорохово, оп. 75-116, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Рузский район (1,9 км) | Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей | 2028-2029 | Повышение качества предоставляемых услуг | 2029 |
| 4.10 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2 с ПС-35 кВ №460 "Кожино", оп. 13-42, с установкой РЛР-10 кВ, разрядников, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, в т.ч. ПИР, МО, Рузский район (1,753 км; 40 шт.(прочие)) | Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей | 2028-2029 | Повышение качества предоставляемых услуг | 2029 |
| 4.11 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.3 с ПС 35 кВ № 289 Кирилловка оп. 1-42, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Рузский район, п.Нестерово (1,729 км; 4 шт.(прочие)) | Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей | 2028-2029 | Повышение качества предоставляемых услуг | 2029 |
| 4.12 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.9 с РП-10 кВ №40 оп. 151-156, 174-188, с установкой РЛР-10 кВ, разрядников, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, в т.ч. ПИР, МО, Рузский район (0,987 км; 28 шт.(прочие)) | Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей | 2028-2029 | Повышение качества предоставляемых услуг | 2029 |
| 4.13 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.8 с ПС 110 кВ № 418 "Руза оп. 176-227, 212-218, 382-392, 393-402, 402-425, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, 7хРЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Рузский район, д.Старая Руза (5,1 км; 7 шт.(прочие)) | Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей | 2025 | Повышение качества предоставляемых услуг | 2025 |
| 4.14 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1818 с заменой опор и провода на СИП-2, в т.ч. ПИР, МО, Рузский район (0,75 км) | Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей | 2029-2030 | Повышение качества предоставляемых услуг | 2030 |
| 4.15 | Реконструкция ВЛ-10 кВ - отпайка от ВЛ-10 кВ ф.4 ПС-327 с заменой опор и провода на СИП-3, в т.ч. ПИР, МО, Рузский район (0,3 км) | Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей | 2029-2030 | Повышение качества предоставляемых услуг | 2030 |
| 4.16 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-3062 с заменой опор и провода на СИП-2, строительство ВЛ-0,4 кВ по существующим опорам, в т.ч. ПИР, МО, Рузский район (3,8 км) | Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей | 2028-2030 | Повышение качества предоставляемых услуг | 2030 |
| 4.17 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП-706 с заменой опор и провода на СИП-2, в т.ч. ПИР, МО, Рузский район (0,8 км) | Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей | 2029-2030 | Повышение качества предоставляемых услуг | 2030 |
| 4.18 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1520 с заменой опор и провода на СИП-2, в т.ч. ПИР, МО, Рузский район (0,7 км) | Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей | 2029-2030 | Повышение качества предоставляемых услуг | 2030 |
| 4.19 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1868 с заменой опор и провода на СИП-2, в т.ч. ПИР, МО, Рузский район (0,5 км) | Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей | 2029-2030 | Повышение качества предоставляемых услуг | 2030 |
| 4.20 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1867 с заменой опор и провода на СИП-2, в т.ч. ПИР, МО, Рузский район (0,8 км) | Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей | 2029-2030 | Повышение качества предоставляемых услуг | 2030 |
| 4.21 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф 13 ПС 468 на ТП-948 с заменой опор и провода на СИП-3, в т.ч. ПИР, МО, Рузский район (0,32 км) | Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей | 2029-2030 | Повышение качества предоставляемых услуг | 2030 |
| 4.22 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-2287 с заменой опор и провода на СИП-2, в т.ч. ПИР, МО, Рузский район (0,5 км) | Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей | 2029-2030 | Повышение качества предоставляемых услуг | 2030 |
| 4.23 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП 10/0,4 кВ № 701 до опор 37,31,30,35 с установкой доп. МТП 10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от опоры №2 ф.2 ПС-35 кВ №618 "Никольское" до проектируемой МТП 10/0,4 кВ №нов., РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР. МО, Рузский р-н, д. Андрейково, СНТ "Пролетарский садовод". (0,25 МВА; 16,557 км; 390 т.у.; 1 шт.(прочие)) | Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей | 2029 | Повышение качества предоставляемых услуг | 2029 |
| 4.24 | Реконструкция ВЛ-10 кВ и ВЛ-0,4 кВ от КТП 10 кВ №1199 с заменой опор и провода на СИП ПС 110 кв №714 "Давыдково", с установкой дополнительной МТП 10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, н.п. Городище-Сычи (0,25 МВА; 2,343 км; 2 шт.(прочие)) | Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей | 2028-2029 | Повышение качества предоставляемых услуг | 2029 |
| 4.25 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП 10/0,4 кв №512 ф.1 ПС-110 кВ №390 "Тучково" (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г. Руза, рп Тучково, 50:19:0000000:24261 (0,11 км) | Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей | 2025 | Повышение качества предоставляемых услуг | 2025 |
| 4.26 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ на участке от ТП-10 кВ №2783 ф.1 отпайка от опоры №3 до опоры №4 ПС-110 кВ №468 "Шелховка" (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения участка заявителя, в т. ч. ПИР,МО, Рузский район, с.п. Дороховское, д. Петрищево, 50:19:0060125:0081 (0,025 км) | Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей | 2025 | Повышение качества предоставляемых услуг | 2025 |
| 4.27 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид 5 ПС 110 кВ №468 «Шелковка» опоры 67-101, в.т.ч. ПИР, МО, Рузский г.о., п. Дорохово. (1,2 км) | Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей | 2028-2029 | Повышение качества предоставляемых услуг | 2029 |
| 4.28 | Модернизация с установкой АПС на ВЛ-10 кВ ф.10 ПС-701 оп.289-290, в т. ч. ПИР,МО,Рузский р-н д.Сухарево (1 шт.(реклоузер)) | Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей | 2028-2030 | Повышение качества предоставляемых услуг | 2030 |
| 4.29 | Модернизация ВЛ 110 кВ "Кукарино-Лидино" с заменой опор на участке 143-153, 155 на ПМ-110-1т, 134, 154 на У-110-1+5, в т.ч. ПИР. МО, Можайский р-н, Рузский р-н (14 шт.(прочие)) | Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей | 2029-2030 | Повышение качества предоставляемых услуг | 2030 |
| 4.30 | Модернизация ВЛ 110 кВ "Грибово-Лидино" с заменой опор № 101, № 102, № 103, № 104, № 105 марки ПБ-26 на опоры марки ПМ-110-2, в т.ч. ПИР. МО, Волоколамский р-н, Рузский р-н (5 шт.(прочие)) | Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей | 2028-2030 | Повышение качества предоставляемых услуг | 2030 |
| 4.31 | Модернизация ВЛ 110 кВ "Кубинка-Мухино" с заменой опор № 80, № 81, № 82, № 83 марки ПТ2к на опоры марки ПМ110-6Ф, в т.ч. ПИР. МО, Рузский р-н (4 шт.(прочие)) | Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей | 2028-2030 | Повышение качества предоставляемых услуг | 2030 |
| 4.32 | Установка пункта автоматического регулирования напряжения (ПАРН) (300А) на ВЛ-10 кВ фид.3 ПС 110 кВ №595 Лидино, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Лидино (1 шт.(прочие)) | Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей | 2029-2030 | Повышение качества предоставляемых услуг | 2030 |
| 4.33 | Модернизация ВЛ-0,4 кВ, с установкой вольтодобавочного трансформатора (ВДТ) 100 кВА на ВЛ-0,4 кВ ф.дереня от ТП-543 ф.5 ПС 35 кВ №559 Филатово, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Иваново (0,1 МВА) | Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей | 2029-2030 | Повышение качества предоставляемых услуг | 2030 |
| 4.34 | Модернизация ВЛ-0,4 кВ, с установкой вольтодобавочного трансформатора (ВДТ) 100 кВА на ВЛ-0,4 кВ ф.ул.Красная горка от ТП-1077 ф.7 ПС 110 кВ № 701 Сухарево, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п.Колюбакино (0,1 МВА) | Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей | 2029-2030 | Повышение качества предоставляемых услуг | 2030 |
| 4.35 | Реконструкция ВЛ-10кВ, ПС-460 Ф3, отп. от опоры№106 до ТП-1082 по адресу: Московская обл., Рузский р-н, д. Марьино | Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей | 2025-2026 | Повышение качества предоставляемых услуг | 2 026,000 |
| 4.36 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-2224 (1 этап). Установка приборов учета по уровню напряжения 0,4 кВ (2 этап), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, с/т Сосновое (1 этап: 0,68 км; 2 этап: 2 т.у.) - 1 этап | Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей | 2025 | Повышение качества предоставляемых услуг | 2025 |
| 4.37 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-811055 (1 этап). Установка приборов учета по уровню напряжения 0,4 кВ (2 этап), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, Тучково рп, СНТ "Ветерок" (1 этап: 0,55 км; 2 этап: 1 т.у.) - 1 этап | Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей | 2025 | Повышение качества предоставляемых услуг | 2025 |

Таблица 6-2 – Инвестиции для реализации мероприятий по развитию системы электроснабжения Рузского муниципального округа до 2043 года, (тыс. руб. с НДС)

| № п/п | Наименование мероприятий | Период реализации, тыс. руб. с НДС |  |  |  |  |  |  |  | Всего | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2039 | 2040-2043 |  |  |
| 1 | Мероприятия по строительству новых источников электроэнергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 100 кВА ПС-110 кВ №468 "Шелковка", ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5 до сооруж. КТП, ВЛ-0,4 кВ от сооруж.КТП до границ земельного участка Заявителя, РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п.Дорохово, 50:19:0040502:693 (0,1 МВА; 0,031 км; 1 шт.(прочие)) | 1 907,76 | 242,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 149,85 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 1.2 | Строительство КТП 10/0,4 кВ с установкой трансформатора 400 кВА, ВЛ-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.5 РП 10 кВ №30 ПС 110 кВ №418 "Руза", РЛР-10 кВ, 2ВЛ 0,4 кВ от сооруж. КТП, РЩ-0,4 кВ, 2 автоматических выключателя, в т.ч. ПИР. МО, Рузский р-н, 50:19:0050401:68 (0,4 МВА; 0,07 км; 2 т.у.; 4 шт.(прочие)) | 2 625,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 625,51 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 1.3 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 630 кВА, ВЛ-10 кВ ответвление от опоры №142 ВЛ-10 кВ ф.6 ПС-35 кВ № 464 "Дорохово" до РУ-10 кВ, РЛР-10 кВ, приборы учета, в т.ч.ПИИР. МО, Рузский р-н, п.Дорохово, 50:19:0040503:49. (0,63 МВА; 0,03 км; 3 т.у.; 1 шт.(прочие)) | 3 000,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,04 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 1.4 | Строительство КТП-160 кВА 10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от оп. №13 ВЛ-10 кВ фид. 13 ПС-110 кВ №732 "Мухино" до сооруж. КТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВа, РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, р.п.Тучково, 50:19:0020312:524 (0,16 МВА; 0,013 км; 1 шт.(прочие)) | 3 005,12 | 642,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 648,08 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 1.5 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой тр-ра 630 кВА, ВЛ-10 кВ от оп. №8 ВЛ-10 кВ ф.12 до сооружаемой КЛ-10 кВ, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ КТП-10/0,4 кВ до ВЛ-10 кВ, 2хРЛР-10 кВ, приборы учета, ПС-110 кВ №732 "Мухино", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, р.п.Тучково, 50:19:0020201:232 (0,63 МВА; 0,15 км; 25 п.м.; 3 т.у.; 2 шт.(прочие)) | 0,00 | 3 871,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 871,02 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 1.6 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой 2х трансформаторов по 250 кВА, ВЛ-10 кВ от оп. 7 ВЛ-10 кВ фид.22 ПС-110 кВ №732 "Мухино" до сооружаемой КТП-10/0,4 кВ, РЛР-10 кВ, приборы учета, в т.ч ПИР, МО, Рузский р-н, р.п.Тучково, 50:19:0020201:979 (0,5 МВА; 0,04 км; 2 т.у.; 1 шт.(прочие)) | 0,00 | 5 473,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 473,40 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 1.7 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с трансформатором 630 кВА, ВЛ-10 кВ от оп.55 ф.3 ПС-35 кВ №649 "Северная" до сооружаемой КТП-10/0,4 кВ, 2хРЛР-10 кВ, приборы учета, в т.ч. ПИР МО, Рузский р-н, г.Руза, 50:19:0010101:918 (0,63 МВА; 0,15 км; 3 т.у.; 2 шт.(прочие)) | 0,00 | 2 798,88 | 1 201,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,75 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 1.8 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с трансформатором 400 кВА, ВЛ-10 кВ от оп.557 ВЛ-10 кВ фид.2 ПС-110 кВ №171 "Сычи" до сооружаемой КТП-10/0,4 кВ, 2хРЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, 50:19:0030315:662 (0,4 МВА; 0,83 км; 2 шт.(прочие)) | 0,00 | 3 599,51 | 1 532,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 132,00 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 1.9 | Строительство МТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 250 кВА, реконструкция ВЛЗ-10 кВ от ф.2 ПС 35 кВ №618 Никольская, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 0,3 км; ВЛИ-0,4 кВ -0,1 км), в т.ч. ПИР. МО, Рузский р-н, д.Городище, д.Варвариха (0,25 МВА; 0,4 км) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,92 | 124,34 | 0,00 | 0,00 | 230,26 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 1.10 | Строительство МТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 250 кВА, реконструкция ВЛЗ-10 кВ от оп.191 фид 9 РП-40 ф.9 ПС 110 кВ №701 Сухарево, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 0,4км; ВЛИ-0,4 кВ - 0,15 км) в т.ч, МО, Рузский р-н, д. Васильевское (0,25 МВА; 0,55 км) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,43 | 141,36 | 0,00 | 0,00 | 268,79 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 1.11 | Строительство МТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 160 кВА, реконструкция ВЛЗ-10 кВ от оп.49 фид 16 ПС 110 кВ №468 Шелковка, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛЗ-10 кВ - 0,06 км, ВЛ-0,4 кВ - 0,15 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, СНТ "Надежда" (0,16 МВА; 0,21 км) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,76 | 96,21 | 0,00 | 0,00 | 163,97 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 1.12 | Строительство нов. ТП 10/0,4 кВ с тр-ром 160 кВА взамен ТП-1747 с тр-ром 63 кВА, строительство КВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ нов. ТП 10/0,4 кВ до границы участков Заявителей (1 этап)., установка приборов учета по уровню напряжения 0,4 кВ на опорах КВЛ-0,4 кВ (2 этап), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д. Крюково, территория СНТ «Люкс» (1 этап: 0,16 МВА, 1,18 км; 2 этап: 5 т.у.) - 1 этап | 900,37 | 8 103,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 003,67 | Средства АО «Мособлэнерго» |
| 1.13 | Строительство КТП по адресу: Московская область Рузский р-н, с.п. Старорузское, п. Старотеряево | 4,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,84 | Средства АО «Мособлэнерго» |
| Всего по строительству новых источников электроэнергии |  | 11 443,64 | 24 731,16 | 2 734,36 | 0,00 | 301,11 | 361,91 | 0,00 | 0,00 | 39 572,18 |  |
| 2 | Мероприятия по модернизации и реконструкции источников электроэнергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Реконструкция ПС-35 кВ № 289 "Кирилловка" с заменой МВ на ВВ ВЛ 35 кВ «Кубинка-Кирилловка» и ВЛ 35 кВ «Кирилловка-Коврово», 2 комлекьа ТТ, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д. Нестерово (2 шт.(реклоузер); 2 шт.(прочие)) | 22 441,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 441,91 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 2.2 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ №4160 с заменой трансформатора 100 кВА на 250 кВА ПС-35 кВ №568 "Карповка", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, с.п.Волковское, д.Нововолково, 50:19:0030231:326 (0,25 МВА) | 177,57 | 16,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,03 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 2.3 | Реконструкция МТП-10/0,4 кВ №3548 с трансформатором 160 кВА с заменой на КТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 1000 кВА ПС-110 кВ №468 "Шелковка", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, с/п Дороховское, п. Дорохово, 50:19:0040508:241 (1 МВА) | 153,55 | 0,00 | 6 566,78 | 2 759,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 479,84 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 2.4 | Модернизация ПС-110 кВ №732 "Мухино" РУ-10 кВ с заменой трансформаторов тока в ячейке 28 (фид. 14) РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР., МО, Рузский район, г.п. Тучково, п. Тучково, мкр. Восточный, д. 6/1, к.н. 50:19:0020315:835 (1 шт.(прочие)) | 0,00 | 0,00 | 193,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193,80 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 2.5 | Модернизация ПС-35 кВ №649 "Северная" с заменой трансформаторов тока в ячейке №13 (фид.1) 1 с.ш. на трехобмоточные ТТ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г.о. Рузский, д. Волынщино, 50:19:0050213:334 (1 шт.(прочие)) | 0,00 | 0,00 | 173,58 | 63,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,64 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 2.6 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №4430 ПС 35 кВ №464 "Дорохово" с заменой трансформатора 160 кВа на 250 кВА, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г.о. Рузский, п. Дорохово, 50:19:0040501:1925 (0,25 МВА) | 0,00 | 0,00 | 554,97 | 163,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 718,77 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 2.7 | Модернизация ПС-35 кВ №649 "Северная" с заменой трансформаторов тока в ячейке ф.3 РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г.Руза, 50:19:0010101:918 (3 шт.(прочие)) | 0,00 | 143,01 | 60,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203,39 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 2.8 | Реконструкция МТП 10 кВ № 3241 с заменой силового трансформатора 16 кВА на 40 кВА, в т.ч. ПИР. МО, Рузский р-н, д. Грибцово (0,04 МВА; 1 шт.(прочие)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,01 | 52,79 | 0,00 | 0,00 | 67,79 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 2.9 | Реконструкция МТП 10 кВ № 3745 с заменой силового трансформатора 20 кВА на 63 кВА, в т.ч. ПИР. МО, Рузский р-н, д. Ожигово (0,063 МВА; 1 шт.(прочие)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,23 | 65,91 | 0,00 | 0,00 | 83,14 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 2.10 | Реконструкция КТП 10 кВ № 1878 с заменой силового трансформатора 63 кВА на 100 кВА, в т.ч. ПИР. МО, Рузский р-н, д. Алексино (0,1 МВА) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,77 | 92,17 | 0,00 | 0,00 | 112,94 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 2.11 | Реконструкция ТП 10 кВ № 1077 с заменой на КТПП вакуумных выключателей, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п. Колюбакино (0,4 МВА) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,94 | 108,98 | 0,00 | 0,00 | 172,92 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 2.12 | Реконструкция ТП-947 с заменой ячеек на ячейки типа КСО-298 с ВВк, СМР, ПНР оборудования АСТУиТМ, СДТУ, в т.ч. ПИР. МО, Рузский р-н, с.Рождествено (10 шт.(РУ)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 051,45 | 2 265,80 | 0,00 | 0,00 | 3 317,25 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 2.13 | Реконструкция ТП-100 10/0,4 кВ №540 ПС-35 кВ №559 Филатово с заменой на МТП с установкой трансформатора 160 кВА Y/Z, в т.ч. ПИР. МО, Рузский р-н, д.Журавлево (0,16 МВА) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,93 | 72,33 | 0,00 | 0,00 | 112,26 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 2.14 | Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №2071 ПС-110 кВ №701 Сухарево с заменой на МТП с установкой трансформатора 160 кВА Y/Z, ВЛ-0,4 кВ от ТП-10 кВ №2071 с заменой провода (0,16 МВА, 1,8 км), в т.ч. ПИР. МО, Рузский р-н, СТН "Рузские зори" (0,16 МВА; 1,8 км) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,58 | 274,35 | 0,00 | 0,00 | 534,93 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 2.15 | Реконструкция ТП-40 10/0,4 кВ №3061 ПС-35 кВ №460 Кожино с заменой на МТП с установкой трансформатора 100 кВА Y/Z, в т.ч. ПИР. МО, Рузский р-н, д. Полуэктово (0,1 МВА) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,48 | 72,33 | 0,00 | 0,00 | 107,81 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 2.16 | Модернизация ЗТП-10 кВ №969 , с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО, в т.ч. ПИР, МО, Рузский район, д.Сумароково (7 шт.(РУ)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 712,18 | 81,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 793,27 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 2.17 | Модернизация ЗТП-10 кВ №1348 , с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО в.т.ч. ПИР, МО, Рузский район, д.Орешки (10 шт.(РУ)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 168,50 | 12 172,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 341,02 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 2.18 | Модернизация ЗТП-10 кВ №1390 , с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО в.т.ч. ПИР, МО,Рузский район, д.Лидино (10 шт.(РУ)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 996,37 | 12 100,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 096,50 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 2.19 | Модернизация ЗТП-10 кВ №-1448 ,с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО в.т.ч. ПИР,Рузский район,МО, д.Лидино (7 шт.(РУ)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 212,85 | 0,00 | 0,00 | 1 212,85 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 2.20 | Модернизация РП-10/0,4 кВ №42 , с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО в.т.ч. ПИР,МО, Рузский район, д.Богородское (14 шт.(РУ)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 281,32 | 16 899,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 181,15 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 2.21 | Модернизация ЗТП-10 кВ № 1125, с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО в.т.ч. ПИР,Рузский район,МО, д.Новоивановское (6 шт.(РУ)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 982,27 | 0,00 | 0,00 | 982,27 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 2.22 | Модернизация ЗТП-10 кВ №1304, с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО в.т.ч. ПИР, МО, Рузский район, д.Нестерово (8 шт.(РУ)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 359,38 | 9 729,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 088,98 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 2.23 | Модернизация ЗТП-10 кВ № 1249, с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО в.т.ч. ПИР,Рузский район,МО, д.Старониколаево (5 шт.(РУ)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 745,93 | 3 597,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 343,18 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 2.24 | Модернизация ЗТП 10 кВ №1150, с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО, в т.ч. ПИР, МО, Рузский район, д.Комлево (6 шт.(РУ)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 648,41 | 72,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 721,16 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 2.25 | Модернизация ЗТП-10 кВ №-1267 , с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО в.т.ч. ПИР,Рузский район,МО, д.Поречье (8 шт.(РУ)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,17 | 0,00 | 0,00 | 48,17 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 2.26 | Модернизация ЗТП-10 кВ № 937, с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО в.т.ч. ПИР,Рузский район,МО, д.Архангельское (4 шт.(РУ)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 989,30 | 2 877,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 866,41 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 2.27 | Модернизация ЗТП-10 кВ №-708, с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО в.т.ч. ПИР,Рузский район,МО, д.Неверово (5 шт.(РУ)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 745,93 | 3 597,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 343,18 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 2.28 | Модернизация ЗТП-10 кВ № 1276, с заменой ячеек производства ГДР на камеры КСО в.т.ч. ПИР,Рузский район,МО, с.Никольское (4 шт.(РУ)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 989,90 | 2 877,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 867,39 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 2.29 | Модернизация ПС-110 кВ № 732 "Мухино" с заменой 2-х масляных выключателей 110 кВ на элегазовые, в т.ч. ПИР. МО, Рузский р-н, п Тучково, ул. Восточная (2 шт.(РУ); 1 666 кв.м.) | 55 834,47 | 1 097,60 | 0,00 | 1 770,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 702,79 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 2.30 | Модернизация ПС-110 кВ № 418 "Руза" с заменой 2-х масляных выключателей 110 кВ на элегазовые, в т.ч. ПИР. МО, Рузский р-н, г. Руза (2 шт.(РУ); 1 666 кв.м.) | 53 401,93 | 0,00 | 0,00 | 40 740,09 | 1 816,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 958,60 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 2.31 | Модернизация ПС 110 кВ № 701 Сухарево с заменой 2-х масляных выключателей 110 кВ на элегазовые, в т.ч. ПИР. МО, Рузский р-н, сп Колюбакинское, вблизи д. Морево (2 шт.(РУ); 1 666 кв.м.; 2 шт.(прочие)) | 5 605,68 | 0,00 | 0,00 | 92 225,78 | 36 441,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 272,63 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 2.32 | Модернизация ПС-110 кВ № 595 Лидино с оборудованием комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, с.п. Ивановское, д. Лидино (1 шт.(прочие)) | 1 000,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,06 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 2.33 | Модернизация ПС-110 кВ № 468 Шелковка с оборудованием комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, сп Дороховское, д Шелковка (1 шт.(прочие)) | 1 000,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,30 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 2.34 | Модернизация ЗРУ 6 кВ с заменой 8 масляных выключателей на вакуумные (замена травмоопасного оборудования) на ПС 35 кВ № 290 "Коврово", в т.ч. ПИР. МО, Рузский р-н, с.п. Колюбакинское, д. Коковино (8 шт.(РУ)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 253,37 | 686,78 | 0,00 | 0,00 | 1 940,15 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 2.35 | Модернизация ЗРУ 6 кВ с заменой 9 масляных выключателей на вакуумные (замена травмоопасного оборудования) на ПС 35 кВ № 291 "Веревкино", в т.ч. ПИР. МО, Рузский р-н, с.п. Волковское, д. Слобода (9 шт.(РУ)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 410,04 | 772,63 | 0,00 | 0,00 | 2 182,67 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 2.36 | Модернизация с заменой 2-х ТДГК и 2 ДГК на 1 и 2 сек. 10 кВ на ПС 110 кВ № 732 "Мухино", в т.ч. ПИР. МО, Рузский р-н, п. Тучково, ул. Восточная (2 МВА; 2 шт.(прочие)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 792,39 | 403,34 | 0,00 | 0,00 | 1 195,73 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 2.37 | Модернизация с заменой ТСН и ДГР на 1 сек. 10 кВ и установка 1 ВВ, 1 ТСН, 1 ДГР на 2 сек. 10 кВ на ПС 110 кВ № 701 "Сухарево", в т.ч. ПИР. МО, Рузский р-н, с.п. Колюбакинское, вблизи д. Морево (2 МВА; 1 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 949,06 | 489,19 | 0,00 | 0,00 | 1 438,25 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 2.38 | Модернизация 1 и 2 сек. 10 кВ с установкой 2-х ячеек ВВ 10 кВ, 2-х ТДГК и 2-х ДГК 10 кВ на ПС 110 кВ № 595 "Лидино", в т.ч. ПИР. МО, Рузский р-н, с.п. Ивановское, д. Лидино (1,26 МВА; 2 шт.(РУ); 2 шт.(прочие)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 105,73 | 575,04 | 0,00 | 0,00 | 1 680,77 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 2.39 | Модернизация ПС 35 кВ № 33 Ракитино, монтаж ДЗ на 14 яч. 10 кВ, в т.ч. ПИР. МО, Рузский р-н, с.п. Ивановское, д. Палашкино (980 п.м.; 20 шт.(прочие)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,09 | 367,93 | 0,00 | 0,00 | 521,02 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 2.40 | Модернизация ПС 35 кВ № 289 Кирилловка, монтаж ДЗ на 13 яч. 6 кВ, в т.ч. ПИР. МО, Рузский р-н, с.п. Старорузское, д. Нестерово (980 п.м.; 20 шт.(прочие)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,09 | 367,93 | 0,00 | 0,00 | 521,02 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 2.41 | Модернизация ПС 35 кВ № 568 Карповка, монтаж ДЗ на 16 яч. 10 кВ, в т.ч. ПИР. МО, Рузский р-н, с.п. Волковское, д. Нововолково (1 120 п.м.; 21 шт.(прочие)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,44 | 233,80 | 0,00 | 0,00 | 356,24 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 2.42 | Модернизация ПС 35 кВ № 568 "Карповка" с сооружением ливневой канализации и очистными сооружениями в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д. Нововолково (0,19 км) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345,11 | 358,05 | 0,00 | 0,00 | 703,16 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 2.43 | Модернизация ПС 110 кВ № 595 "Лидино" с сооружением ливневой канализации и очистными сооружениями в т.ч. ПИР,МО, Рузский р-н, с. Лидино (0,385 км) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 699,30 | 725,52 | 0,00 | 0,00 | 1 424,82 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 2.44 | Модернизация ПС 35 кВ № 33 "Ракитино" с сооружением ливневой канализации и очистными сооружениями в т.ч. ПИР,МО, Рузский р-н, с. Палашкино (0,204 км) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370,54 | 384,43 | 0,00 | 0,00 | 754,97 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 2.45 | Модернизация ЗТП 10/0,4кВ № 774 с заменой ячеек 10 кВ на ячейки ВВк ПС 110 кВ №468 "Шелковка", в.т.ч. ПИР, МО, Рузский г.о., п. Дорохово. (1 шт.(РУ)) | 0,00 | 194,50 | 1 499,03 | 588,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 281,56 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 2.46 | Модернизация ЗТП-10/0,4 кВ №677 с заменой ячейки 10 кВ на ячейку ВВк ПС 110 кВ №390 "Тучково" , в.т.ч. ПИР, МО, Рузский г.о. п. Тучково. (1 шт.(РУ)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212,91 | 1 634,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 847,42 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 2.47 | Модернизация РП-10/0,4 кВ кВ №30 с заменой ячейки 10 кВ на ячейку ВВк ПС 110 кВ №418 "Руза", в.т.ч. ПИР, МО, Рузский г.о., г. Руза. (1 шт.(РУ)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212,91 | 1 634,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 847,42 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 2.48 | Модернизация ПС-35 кВ № 289 Кирилловка - оборудование программно-аппаратным комплексом информационной безопасности, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д. Нестерово (1 шт.(прочие)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 142,13 | 0,00 | 0,00 | 12 142,13 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 2.49 | Модернизация ПС-35 кВ № 291 Веревкино - оборудование программно-аппаратным комплексом информационной безопасности, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д. Слобода (1 шт.(прочие)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 142,13 | 0,00 | 0,00 | 12 142,13 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 2.50 | Модернизация ПС-35 кВ № 460 Кожино - оборудование программно-аппаратным комплексом информационной безопасности, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д. Кожино (1 шт.(прочие)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 142,13 | 0,00 | 0,00 | 12 142,13 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 2.51 | Модернизация ПС-35 кВ № 33 Ракитино - оборудование программно-аппаратным комплексом информационной безопасности, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д. Палашкино (1 шт.(прочие)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 142,13 | 0,00 | 0,00 | 12 142,13 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 2.52 | Модернизация ПС-35 кВ № 290 Коврово - оборудование программно-аппаратным комплексом информационной безопасности, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д. Коковино (1 шт.(прочие)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 142,13 | 0,00 | 0,00 | 12 142,13 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 2.53 | Модернизация ПС-35 кВ № 327 Колодкино - оборудование программно-аппаратным комплексом информационной безопасности, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д. Колодкино (1 шт.(прочие)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 142,13 | 0,00 | 0,00 | 12 142,13 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 2.54 | Модернизация ПС-35 кВ № 464 Дорохово - оборудование программно-аппаратным комплексом информационной безопасности, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п .Дорохово (1 шт.(прочие)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 142,13 | 0,00 | 0,00 | 12 142,13 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 2.55 | Модернизация ПС-35 кВ № 559 Филатово - оборудование программно-аппаратным комплексом информационной безопасности, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п. Беляная Гора (1 шт.(прочие)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 142,13 | 0,00 | 0,00 | 12 142,13 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 2.56 | Модернизация ПС-35 кВ № 568 Карповка - оборудование программно-аппаратным комплексом информационной безопасности, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д. Волково (1 шт.(прочие)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 142,13 | 0,00 | 0,00 | 12 142,13 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 2.57 | Модернизация ПС-35 кВ № 618 Никольское - оборудование программно-аппаратным комплексом информационной безопасности, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, с. Никольское (1 шт.(прочие)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 142,13 | 0,00 | 0,00 | 12 142,13 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 2.58 | Модернизация ПС-35 кВ № 649 Северная - оборудование программно-аппаратным комплексом информационной безопасности, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г. Руза (1 шт.(прочие)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 142,13 | 0,00 | 0,00 | 12 142,13 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 2.59 | Модернизация Тучковского участка Рузского РЭС ЗЭС - филиала ПАО «Россети Московский регион»: оснащение инженерно - техническими средствами охраны (СОТ, СОС, СОО), в т.ч. ПИР, МО, Рузский район, п. Тучково, Технологический проезд, д. 25 (800 кв.м.; 520 п.м.; 19 шт.(прочие)) | 470,60 | 7 220,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 470,02 | 0,00 | 0,00 | 16 160,65 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 2.60 | Модернизация ПС-35 кВ № 289 Кирилловка ЗЭС - филиала ПАО Россети Московский регион: оснащение инженерно - техническими средствами охраны (СОТ, СОС, СОО), в т.ч. ПИР, МО, Рузский район, деревня Нестерово, ул. Солнечная, стр. 1 (532 п.м.; 16 шт.(прочие)) | 391,96 | 6 104,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 925,66 | 0,00 | 0,00 | 20 422,38 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 2.61 | Модернизация ПС-35 кВ № 291 Веревкино ЗЭС - филиала ПАО Россети Московский регион: оснащение инженерно - техническими средствами охраны (СОТ, СОС, СОО), в т.ч. ПИР, МО, Рузский район, д. Слобода, объект № 84 (480 п.м.; 15 шт.(прочие)) | 373,91 | 5 873,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 427,43 | 0,00 | 0,00 | 19 675,12 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 2.62 | Строительство КТПП с вакуумными выключателями взамен существующей КТП № 753 с установкой АСТУиТМ, резервирующей КЛ 10 кВ от нов. КТПП до ТП № 670, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д. Федотово (0,1 МВА; 0,42 км; 1 шт.(РУ)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237,44 | 373,38 | 0,00 | 0,00 | 610,83 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 2.63 | Реконструкция ТП-1042/1 по адресу: Московская область Рузский р-н, п. Космодемьянский | 0,64 | 31,79 | 6 327,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 359,62 | Средства АО «Мособлэнерго» |
| Всего по модернизации и реконструкции источников электроэнергии |  | 140 852,59 | 20 681,94 | 15 375,73 | 335 374,03 | 114 627,77 | 180 372,52 | 0,00 | 0,00 | 807 284,58 |  |
| 3 | Мероприятия по строительству электрических сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП № 4160 до границ земельного участка Заявителя ПС-35 кВ №568 "Карповка", в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, с.п.Волковское, д.Нововолково, 50:19:0030231:326 (0,004 км) | 43,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,59 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 3.2 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.14 до границ земельного участка Заявителя ПС-110 кВ №732 "Мухино", РЛР-10 кВ, реклоузер, КЛ-10 кВ ф. 16 ПС-390 «РЖД» от проектируемой опоры № 2 до проектируемой опоры № 3, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г.о.Рузский, р.п.Тучково, 50:19:0020201:220 (0,025 км; 1 шт.(реклоузер); 1 шт.(прочие)) | 3 918,15 | 424,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 342,44 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 3.3 | Строительство ВЛ-10 кВ, от существующей ВЛ-10 кВ ф. 12 ПС 110 кВ №468 "Шелковская", 2ХРЛР-10 кВ, 2ХВЛ-0,4 кВ ф.1,3 ТП-10 кВ №1605 от поры №1-2, в т.ч.ПИР, М.О, Рузский р-н, участок автомагистрали Москва-Минск км 84-км-92. 50:19:0000000:1 (0,525 км; 2 шт.(прочие)) | 0,00 | 0,00 | 831,89 | 325,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 157,02 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 3.4 | Строительство ВЛ-10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ фид. 1 ПС 35 кВ №649 "Северная" до проектируемой КЛ-10кВ, 2РЛР-10 кВ, КЛ-10 кВ от сооруж. ВЛ-10 кВ, КРУН с ТМ, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, с/пос Волковское, д.Волково, 50:19:0050206:8 (1,15 км; 1 шт.(РУ); 400 п.м.; 2 шт.(прочие)) | 0,00 | 12 366,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 366,95 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 3.5 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП № З8-23-303-138163(324051) макс. мощностью ЭПУ 750 кВт в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, с/п Дороховское, п.Дорохово,50:19:0040508:241 (3 т.у.) | 134,28 | 57,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191,69 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 3.6 | Установка приборов коммерческого учета 10 кВ, включенных в плату по дог. ТП № ИА-24-303-19933(183078) макс. мощностью ЭПУ 700 кВт, в т.ч. ПИР., МО, Рузский район, г.п. Тучково, п. Тучково, мкр. Восточный, д. 6/1, к.н. 50:19:0020315:835 (3 т.у.) | 0,00 | 1 394,96 | 587,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 981,99 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 3.7 | Строительство КЛ-10 кВ от сооружаемого СП-10 кВ ПС 35 кВ №649 "Северная", 2хСП-10 кВ, прибор учета, в т.м. ПИР, МО, Рузский р-н, г.о. Руза, д. Волынщино, 50:19:0050213:334 (2,8 км; 2 шт.(РУ); 560 п.м.; 1 т.у.) | 0,00 | 1 672,12 | 22 368,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 040,41 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 3.8 | Строительство ВЛ-0,4 кВ отходящей от сборки н/н РУ-0,4 КТП 10/0,4 кВ №4430 ПС 35 кВ №464 "Дорохово", РЩ-0,4 кВ, автомат.выключатель, прибор учета, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г.о. Рузский, п. Дорохово, 50:19:0040501:1925 (0,03 км; 1 т.у.; 2 шт.(прочие)) | 171,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,88 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 3.9 | Установка приборов коммерческого учета 6 кВ, включенных в плату по дог. ТП № З8-24-307-171515(510545) макс. мощность ЭПУ 834,8 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, 50:19:0060207:15. (2 т.у.) | 0,00 | 792,47 | 333,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 125,96 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 3.10 | Установка прибора коммерческого учета 10 кВ, включенного в плату по дог. ТП №З8-22-303-96290(294968) макс. мощность ЭПУ 920 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г. Руза, 50:19:0010103:0007 (1 т.у.) | 0,00 | 396,24 | 166,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 562,98 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 3.11 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП №З8-21-302-53893(912772) макс. мощность ЭПУ 300 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п. Тучково, 50:19:0050409:399 (2 т.у.) | 0,00 | 78,91 | 33,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,12 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 3.12 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП № З8-23-303-118796(912647), макс. мощностью ЭПУ 200 кВт, в т.ч ПИР, МО, Рузский р-н, с.п.Волковское, д.Нововолково, 50:19:0030231:326 (1 т.у.) | 50,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,12 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 3.13 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП № З8-22-303-96862(480469), макс. мощностью ЭПУ 200 кВт, в т.ч ПИР, МО, Рузский р-н, р.п.Тучково, 50:19:0020202:232 (1 т.у.) | 0,00 | 39,46 | 16,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,06 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 3.14 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП № З8-23-303-110825(685619), макс. мощностью ЭПУ 400 кВт, в т.ч ПИР, МО, Рузский р-н, г.Руза, проезд Красный, д. 3, 50:19:0010203:338 (2 т.у.) | 100,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,24 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 3.15 | Установка прибора коммерческого учета 10 кВ, включенного в плату по дог. ТП №З8-23-302-130315(250807) макс. мощность ЭПУ 183,79 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, участок автомагистрали Москва-Минск км 84 - км 92, 50:19:0000000:1 (1 т.у.) | 0,00 | 396,24 | 166,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 562,98 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 3.16 | Установка прибора коммерческого учета 10 кВ, включенного в плату по дог. ТП №З8-23-302-120590(118038) макс. мощность ЭПУ 650 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, 50:19:0000000:20896 (1 т.у.) | 0,00 | 396,24 | 166,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 562,98 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 3.17 | Установка приборов коммерческого учета 0,4 кВ, включенных в плату по дог. ТП №З8-24-302-173859(543108) макс. мощность ЭПУ 400 кВт, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, 50:19:0030315:662 (2 т.у.) | 0,00 | 78,91 | 33,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,12 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 3.18 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №670 с заменой ячейки на ВВк., строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.1 ПС -460 до ТП-10 кВ №670 ф.8 РП-29 ПС-35 кВ №460 "Кожино", с установкой ЛР-10 кВ (КЛ 10 кВ-0,25 км, ЛР-10 кВ-1шт. ВВк-1шт), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Федотово (0,25 км; 1 шт.(РУ); 1 шт.(прочие)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,72 | 272,58 | 0,00 | 0,00 | 448,30 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 3.19 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ от строящейся ПС 35 кВ Сливовая до ТП 10 кВ № 947, с установкой 2-х линейных ячеек с ВВк 10 кВ на ПС Сливовая, в т.ч. ПИР. МО, Рузский р-н, с.Рождествено (0,8 км; 2 шт.(РУ); 100 п.м.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 568,82 | 763,47 | 0,00 | 0,00 | 1 332,28 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 3.20 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ ф.5 ПС-35 кВ №289 "Кирилловка" до ВЛ-10 кВ ф.10 ПС-110 кВ №701 "Сухарево", с установкой 2хАСП-10кВ, 4хРЛР-10 кВ (ВЛЗ-1,5 км), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Ожигово (1,5 км; 2 шт.(реклоузер); 4 шт.(прочие)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 493,41 | 206,37 | 0,00 | 0,00 | 699,78 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 3.21 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-2046 (1 этап). Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ от ТП-2046 до границ участка Заявителя, установка прибора учета по уровню напряжения 0,4 кВ (2 этап), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, СНТ "Лесянка" вблизи д. Ильятино, дом № 164 (1 этап: 0,5 км; 2 этап: 0,1 км, 1 т.у.) - 1 этап | 738,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 738,27 | Средства АО «Мособлэнерго» |
| Всего по строительству электрических сетей |  | 5 156,53 | 18 094,19 | 24 703,96 | 325,12 | 1 237,95 | 1 242,42 | 0,00 | 0,00 | 50 760,17 |  |
| 4 | Мероприятия по реконструкции (модернизации) электрических сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Реконструкция КВЛ 35 кВ "Валуйки-Веревкино" с устройством отпайки ВЛ-35 кВ на ПС-35 кВ "Рождественно", 12Хизолятор, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н с.Рождественно (0,283 км; 12 шт.(прочие)) | 4 456,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 456,63 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ф. 5 ПС-289 до ВЛ-10 кв ф. 10 ПС-701, строительство 1 АПС (резервирование сети 10 кВ), в т.ч. ПИР. МО, Рузский р-н (1,5 км; 1 шт.(реклоузер)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346,16 | 173,11 | 0,00 | 0,00 | 519,27 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 4.3 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.1 с ПС-35 кВ №568 "Карповка" оп. 1-27, 36-44-46, 46-59-72, с установкой РЛР-10 кВ, разрядников, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, в т.ч. ПИР, МО, Рузский район (1,745 км; 42 шт.(прочие)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 529,16 | 224,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 753,35 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 4.4 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2 с ПС-35 кВ №618 "Никольское" оп. 7-14-22, 84-95, 202-208-223, с установкой РЛР-10 кВ, разрядников, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, в т.ч. ПИР, МО, Рузский район (1,198 км; 28 шт.(прочие)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 641,66 | 65,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 707,36 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 4.5 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 2 ПС -110 кВ № 171 "Сычи" оп. 52-76, 305-323, 423-435, 492-498, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, в т.ч. ПИР, МО, Рузский район (3,896 км; 1 шт.(прочие)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 149,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 149,62 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 4.6 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.6 с ПС-35 кВ №618 "Никольское" оп. 47-55, 177-187, с установкой разрядников, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, в т.ч. ПИР, МО, Рузский район (0,929 км; 22 шт.(прочие)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 477,24 | 34,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 511,45 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 4.7 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.8 с ПС-110 кВ №701 "Сухарево", оп. 144-149-159-183, с установкой РЛР-10 кВ, разрядников, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, в т.ч. ПИР, МО, Рузский район (1,434 км; 36 шт.(прочие)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 026,60 | 69,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 095,99 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 4.8 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.13 с ПС-110 кВ № 732 "Мухино", оп. 57-65-83-107, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Рузский район (1,61 км) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 196,58 | 57,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 254,54 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 4.9 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 6 с ПС 35 кВ № 464 Дорохово, оп. 75-116, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Рузский район (1,9 км) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 585,22 | 1 887,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 472,47 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 4.10 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2 с ПС-35 кВ №460 "Кожино", оп. 13-42, с установкой РЛР-10 кВ, разрядников, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, в т.ч. ПИР, МО, Рузский район (1,753 км; 40 шт.(прочие)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 544,59 | 76,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 621,13 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 4.11 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.3 с ПС 35 кВ № 289 Кирилловка оп. 1-42, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 в т.ч. ПИР, МО, Рузский район, п.Нестерово (1,729 км; 4 шт.(прочие)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 750,62 | 171,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 922,39 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 4.12 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.9 с РП-10 кВ №40 оп. 151-156, 174-188, с установкой РЛР-10 кВ, разрядников, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, в т.ч. ПИР, МО, Рузский район (0,987 км; 28 шт.(прочие)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 776,47 | 52,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 828,60 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 4.13 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.8 с ПС 110 кВ № 418 "Руза оп. 176-227, 212-218, 382-392, 393-402, 402-425, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, 7хРЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Рузский район, д.Старая Руза (5,1 км; 7 шт.(прочие)) | 7 950,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 950,89 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 4.14 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1818 с заменой опор и провода на СИП-2, в т.ч. ПИР, МО, Рузский район (0,75 км) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,28 | 85,40 | 0,00 | 0,00 | 178,68 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 4.15 | Реконструкция ВЛ-10 кВ - отпайка от ВЛ-10 кВ ф.4 ПС-327 с заменой опор и провода на СИП-3, в т.ч. ПИР, МО, Рузский район (0,3 км) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,78 | 33,67 | 0,00 | 0,00 | 70,44 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 4.16 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-3062 с заменой опор и провода на СИП-2, строительство ВЛ-0,4 кВ по существующим опорам, в т.ч. ПИР, МО, Рузский район (3,8 км) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317,60 | 0,00 | 317,60 | 0,00 | 0,00 | 635,20 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 4.17 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП-706 с заменой опор и провода на СИП-2, в т.ч. ПИР, МО, Рузский район (0,8 км) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,50 | 91,09 | 0,00 | 0,00 | 190,59 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 4.18 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1520 с заменой опор и провода на СИП-2, в т.ч. ПИР, МО, Рузский район (0,7 км) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,06 | 79,71 | 0,00 | 0,00 | 166,77 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 4.19 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1868 с заменой опор и провода на СИП-2, в т.ч. ПИР, МО, Рузский район (0,5 км) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,19 | 56,93 | 0,00 | 0,00 | 119,12 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 4.20 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1867 с заменой опор и провода на СИП-2, в т.ч. ПИР, МО, Рузский район (0,8 км) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,50 | 91,09 | 0,00 | 0,00 | 190,59 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 4.21 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф 13 ПС 468 на ТП-948 с заменой опор и провода на СИП-3, в т.ч. ПИР, МО, Рузский район (0,32 км) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,23 | 35,91 | 0,00 | 0,00 | 75,14 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 4.22 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-2287 с заменой опор и провода на СИП-2, в т.ч. ПИР, МО, Рузский район (0,5 км) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,19 | 56,93 | 0,00 | 0,00 | 119,12 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 4.23 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП 10/0,4 кВ № 701 до опор 37,31,30,35 с установкой доп. МТП 10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ от опоры №2 ф.2 ПС-35 кВ №618 "Никольское" до проектируемой МТП 10/0,4 кВ №нов., РЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР. МО, Рузский р-н, д. Андрейково, СНТ "Пролетарский садовод". (0,25 МВА; 16,557 км; 390 т.у.; 1 шт.(прочие)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 546,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 546,43 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 4.24 | Реконструкция ВЛ-10 кВ и ВЛ-0,4 кВ от КТП 10 кВ №1199 с заменой опор и провода на СИП ПС 110 кв №714 "Давыдково", с установкой дополнительной МТП 10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, н.п. Городище-Сычи (0,25 МВА; 2,343 км; 2 шт.(прочие)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 038,26 | 39,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 077,53 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 4.25 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП 10/0,4 кв №512 ф.1 ПС-110 кВ №390 "Тучково" (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, г. Руза, рп Тучково, 50:19:0000000:24261 (0,11 км) | 383,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383,21 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 4.26 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ на участке от ТП-10 кВ №2783 ф.1 отпайка от опоры №3 до опоры №4 ПС-110 кВ №468 "Шелховка" (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения участка заявителя, в т. ч. ПИР,МО, Рузский район, с.п. Дороховское, д. Петрищево, 50:19:0060125:0081 (0,025 км) | 94,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,67 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 4.27 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид 5 ПС 110 кВ №468 «Шелковка» опоры 67-101, в.т.ч. ПИР, МО, Рузский г.о., п. Дорохово. (1,2 км) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,80 | 6 118,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 248,40 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 4.28 | Модернизация с установкой АПС на ВЛ-10 кВ ф.10 ПС-701 оп.289-290, в т. ч. ПИР,МО,Рузский р-н д.Сухарево (1 шт.(реклоузер)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 439,89 | 569,23 | 108,22 | 0,00 | 0,00 | 2 117,35 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 4.29 | Модернизация ВЛ 110 кВ "Кукарино-Лидино" с заменой опор на участке 143-153, 155 на ПМ-110-1т, 134, 154 на У-110-1+5, в т.ч. ПИР. МО, Можайский р-н, Рузский р-н (14 шт.(прочие)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 321,78 | 1 441,95 | 0,00 | 0,00 | 20 763,73 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 4.30 | Модернизация ВЛ 110 кВ "Грибово-Лидино" с заменой опор № 101, № 102, № 103, № 104, № 105 марки ПБ-26 на опоры марки ПМ-110-2, в т.ч. ПИР. МО, Волоколамский р-н, Рузский р-н (5 шт.(прочие)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 645,01 | 0,00 | 720,98 | 0,00 | 0,00 | 17 365,98 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 4.31 | Модернизация ВЛ 110 кВ "Кубинка-Мухино" с заменой опор № 80, № 81, № 82, № 83 марки ПТ2к на опоры марки ПМ110-6Ф, в т.ч. ПИР. МО, Рузский р-н (4 шт.(прочие)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 547,29 | 0,00 | 803,37 | 0,00 | 0,00 | 19 350,67 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 4.32 | Установка пункта автоматического регулирования напряжения (ПАРН) (300А) на ВЛ-10 кВ фид.3 ПС 110 кВ №595 Лидино, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Лидино (1 шт.(прочие)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650,90 | 215,37 | 0,00 | 0,00 | 1 866,28 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 4.33 | Модернизация ВЛ-0,4 кВ, с установкой вольтодобавочного трансформатора (ВДТ) 100 кВА на ВЛ-0,4 кВ ф.дереня от ТП-543 ф.5 ПС 35 кВ №559 Филатово, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, д.Иваново (0,1 МВА) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,77 | 92,17 | 0,00 | 0,00 | 112,94 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 4.34 | Модернизация ВЛ-0,4 кВ, с установкой вольтодобавочного трансформатора (ВДТ) 100 кВА на ВЛ-0,4 кВ ф.ул.Красная горка от ТП-1077 ф.7 ПС 110 кВ № 701 Сухарево, в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, п.Колюбакино (0,1 МВА) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,77 | 92,17 | 0,00 | 0,00 | 112,94 | Средства ПАО «Россети Московский регион» |
| 4.35 | Реконструкция ВЛ-10кВ, ПС-460 Ф3, отп. от опоры№106 до ТП-1082 по адресу: Московская обл., Рузский р-н, д. Марьино | 496,29 | 4 466,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 962,91 | Средства АО «Мособлэнерго» |
| 4.36 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-2224 (1 этап). Установка приборов учета по уровню напряжения 0,4 кВ (2 этап), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, с/т Сосновое (1 этап: 0,68 км; 2 этап: 2 т.у.) - 1 этап | 1 381,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 381,66 | Средства АО «Мособлэнерго» |
| 4.37 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-811055 (1 этап). Установка приборов учета по уровню напряжения 0,4 кВ (2 этап), в т.ч. ПИР, МО, Рузский р-н, Тучково рп, СНТ "Ветерок" (1 этап: 0,55 км; 2 этап: 1 т.у.) - 1 этап | 1 825,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 825,47 | Средства АО «Мособлэнерго» |
| Всего по реконструкции (модернизации) электрических сетей |  | 16 588,82 | 4 466,61 | 0,00 | 83 646,01 | 71 002,39 | 4 495,68 | 0,00 | 0,00 | 180 199,51 |  |
| ИТОГО по мероприятиям: |  | 174 041,57 | 67 973,91 | 42 814,05 | 419 345,16 | 187 169,21 | 186 472,53 | 0,00 | 0,00 | 1 077 816,43 |  |

- . Перспективная схема теплоснабжения поселения, городского округа

Настоящая глава содержит данные о перечне мероприятий и инвестиционных проектов в отношении системы теплоснабжения Рузского муниципального округа, обеспечивающих спрос на ресурс по всем годам реализации Программы на период до 2043 года. Значения целевых показателей на каждый год реализации Программы на период до 2043 года в сфере теплоснабжения отражены в Главе 5 Обосновывающих материалов настоящей Программы.

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов сформирован с разделением на группы проектов:

1. Проекты по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, в том числе:

- проекты по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих прирост перспективной тепловой нагрузки;

- проекты по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих прирост перспективной тепловой нагрузки;

- проекты по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения;

- меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии;

- меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

- меры по переводу котельных в "пиковый" режим;

- решения о перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом резерва;

2. Проекты по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, в том числе:

- проекты нового строительства и реконструкции тепловых сетей;

- проекты нового строительства тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;

- проекты нового строительства и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения.

В перечень мероприятий и инвестиционных проектов в отношении системы теплоснабжения включены мероприятия с указанием ссылок на схемы и программы развития систем теплоснабжения федерального, регионального и муниципального уровня, инвестиционных и производственных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения.

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии разрабатываются в соответствии с пунктом 10 и пунктом 41 постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Рассматриваемые варианты развития системы теплоснабжения основаны на выборе оптимального направления повышения эффективности работы системы теплоснабжения Рузского муниципального округа:

- снижение эксплуатационных и материальных затрат, за счет обновления парка основного и вспомогательного оборудования;

- повышение надежности системы теплоснабжения, замены изношенных тепловых сетей;

- повышение качества системы теплоснабжения;

- снижение выбросов вредных веществ в атмосферу.

Критерием обеспечения перспективного спроса на тепловую мощность является выполнение балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и спроса на тепловую мощность при расчетных условиях, заданных нормативами проектирования систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения объектов теплопотребления. Выполнение текущих и перспективных балансов тепловой мощности источников и текущей и перспективной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии является главным условием для разработки вариантов развития системы теплоснабжения Рузского муниципального о округа.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» предложения к развитию системы теплоснабжения должны базироваться на предложениях органов исполнительной власти и эксплуатационных организаций, особенно в тех разделах, которые касаются развития источников теплоснабжения.

Варианты развития системы теплоснабжения формируют базу для разработки проектных предложений по новому строительству и реконструкции источников теплоснабжения и тепловых сетей. После разработки проектных предложений для каждого из вариантов выполняется оценка финансовых потребностей, необходимых для их реализации и, затем, оценка эффективности финансовых затрат.

На расчетный срок до 2043 года на территории Рузского муниципального округа предусматривается увеличение площадей строительных фондов за счет перспективного строительства.

Прогнозные данные по приростам площадей строительных фондов на каждом этапе рассматриваемого периода, подготовлены на основании анализа решений Генерального плана развития Рузского муниципального округа и информации, полученной от администрации Рузского муниципального округа.

Схемой теплоснабжения определен один вариант развития тепловой системы, который является наиболее выгодным по сравнению с другими. Это обосновано наименьшими суммарными затратами на реализацию мероприятий и повышением надежности и качества теплоснабжения.

В варианте рассматривается возможность подключения от нового источника тепловой энергии. Данный вариант позволяет определить более экономичный вариант подключения объекта для потребителя.

Часть мероприятий и инвестиционных проектов (организационные, беззатратные и малозатратные) непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов, повышение надежности работы системы и улучшения качества и доступности услуг для потребителей, снижение негативного воздействия на окружающую среду.

В дальнейшем, при разработке проектов планировки участков новой застройки, входящих в границы Рузского муниципального округа, перспективные тепловые нагрузки, потребуют уточнения и корректировки.

Предложения по строительству и модернизации системы теплоснабжения Рузского муниципального округа представлены в таблице 7.1. и 7.2.

Таблица 7-1 – Перечень мероприятий и инвестиционных проектов по строительству и модернизации системы теплоснабжения Рузского муниципального округа до 2043 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Обоснование затрат на реализацию мероприятия | Период реализации | Ожидаемые эффекты | Срок получения эффекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство объектов теплоснабжения |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство БМК д. Старониколаево, д.195 мощностью 0,3 МВт | Устранение дефицита тепловой энергии и обеспечение тепловой энергией перспективных потребителей | 2025 | Гарантированное обеспечение существующих и перспективных потребителей услугой теплоснабжения | 2025 |
| 1.2 | Строительство БМК д. Сумароково, д.34 мощностью 0,3 МВт | Устранение дефицита тепловой энергии и обеспечение тепловой энергией перспективных потребителей | 2025 | Гарантированное обеспечение существующих и перспективных потребителей услугой теплоснабжения | 2025 |
| 1.3 | Строительство БМК мощностью 3,3 МВт по адресу: Московская область, г.о. Рузский, п.Брикет, ул.Н-Кузьминова, д.85А ( в т.ч. ПИР) | Устранение дефицита тепловой энергии и обеспечение тепловой энергией перспективных потребителей | 2025-2026 | Гарантированное обеспечение существующих и перспективных потребителей услугой теплоснабжения | 2026 |
| 1.4 | Строительство БМК мощностью 2,9 МВт по адресу: Московская область, г.о. Рузский, д.Поречье, д.28, стр.1 ( в т.ч. ПИР) | Устранение дефицита тепловой энергии и обеспечение тепловой энергией перспективных потребителей | 2025-2026 | Гарантированное обеспечение существующих и перспективных потребителей услугой теплоснабжения | 2026 |
| 1.5 | Строительство БМК мощностью 3,5 МВт по адресу: Московская область, г.о. Рузский, п.Дорохово, ул.Стеклозаводская, д.21,стр.1 ( в т.ч. ПИР) | Устранение дефицита тепловой энергии и обеспечение тепловой энергией перспективных потребителей | 2025-2026 | Гарантированное обеспечение существующих и перспективных потребителей услугой теплоснабжения | 2026 |
| 1.6 | Строительство котельной мощностью 25 МВт по адресу: Московская область, г.Руза , рп Тучково, западная часть поселка (в т.ч. ПИР) | Устранение дефицита тепловой энергии и обеспечение тепловой энергией перспективных потребителей | 2025-2026 | Гарантированное обеспечение существующих и перспективных потребителей услугой теплоснабжения | 2026 |
| 1.7 | Строительство котельной мощностью 25 МВт по адресу: Московская область, г.Руза , рп Тучково, восточная часть поселка ( в т.ч. ПИР) (вместо ЦТП 4 и 5) | Устранение дефицита тепловой энергии и обеспечение тепловой энергией перспективных потребителей | 2025-2026 | Гарантированное обеспечение существующих и перспективных потребителей услугой теплоснабжения | 2026 |
| 1.8 | Строительство котельной мощностью 8,7 МВт по адресу: Московская область, г.о. Рузский, рп Тучково , ул.Силикатная, д.2Б, пом.1 ( в т.ч. ПИР) | Устранение дефицита тепловой энергии и обеспечение тепловой энергией перспективных потребителей | 2025-2026 | Гарантированное обеспечение существующих и перспективных потребителей услугой теплоснабжения | 2026 |
| 1.9 | Строительство БМК по адресу: Московская область, Рузский м.о. д. Глухово (в т.ч. ПИР) | Устранение дефицита тепловой энергии и обеспечение тепловой энергией перспективных потребителей | 2025 | Гарантированное обеспечение существующих и перспективных потребителей услугой теплоснабжения | 2025 |
| 1.10 | Строительство персп. кот. около Волоколамского шоссе для подключения перспективной тепловой нагрузки мощностью 3 МВт | Обеспечение тепловой энергией перспективных потребителей | 2030-2031 | Гарантированное обеспечение существующих и перспективных потребителей услугой теплоснабжения | 2031 |
| 2 | Реконструкция и модернизация объектов теплоснабжения |  |  |  |  |
| 2.1 | Капитальный ремонт котельной мощностью 8 МВт по адресу: Московская область, г.о. Рузский, д.Лидино, д.27 ( в т.ч. ПИР) | Устранение дефицита тепловой энергии и обеспечение тепловой энергией перспективных потребителей | 2025 | Гарантированное обеспечение существующих и перспективных потребителей услугой теплоснабжения | 2025 |
| 2.2 | Реконструкция котельной мощностью 6 МВт по адресу: Московская область, г.о. Рузский, рп Тучково ул.Студенческая, д.32, стр.4 (в т.ч. ПИР) | Устранение дефицита тепловой энергии и обеспечение тепловой энергией перспективных потребителей | 2025-2026 | Гарантированное обеспечение существующих и перспективных потребителей услугой теплоснабжения | 2026 |
| 2.3 | Реконструкция котельной мощностью 12 МВт по адресу: Московская область, г.Руза , ул.Социалистическая, д.20, стр.2 (в т.ч. ПИР) | Устранение дефицита тепловой энергии и обеспечение тепловой энергией перспективных потребителей | 2025 | Гарантированное обеспечение существующих и перспективных потребителей услугой теплоснабжения | 2025 |
| 2.4 | Капитальный ремонт котельной мощностью 53 МВт по адресу: Московская область, г.Руза, ул.Промзона, уч.1, стр.1 ( в т.ч. ПИР) | Устранение дефицита тепловой энергии и обеспечение тепловой энергией перспективных потребителей | 2025 | Гарантированное обеспечение существующих и перспективных потребителей услугой теплоснабжения | 2025 |
| 2.5 | Капитальный ремонт котельной по адресу: Рузский м.о., п. Дорохово,ул. Московская, д.54, стр.2 (в т.ч. ПИР) | Устранение дефицита тепловой энергии и обеспечение тепловой энергией перспективных потребителей | 2026 | Гарантированное обеспечение существующих и перспективных потребителей услугой теплоснабжения | 2026 |
| 2.6 | Капитальный ремонт котельной по адресу: Рузский м.о., п. Колюбакино, детский городок «Дружба» (в т.ч. ПИР) | Устранение дефицита тепловой энергии и обеспечение тепловой энергией перспективных потребителей | 2026 | Гарантированное обеспечение существующих и перспективных потребителей услугой теплоснабжения | 2026 |
| 2.7 | Капитальный ремонт котельной по адресу: Рузский м.о., п. Колюбакино, ул. Майора Алексеева, стр. 1Б (в т.ч. ПИР) | Устранение дефицита тепловой энергии и обеспечение тепловой энергией перспективных потребителей | 2026 | Гарантированное обеспечение существующих и перспективных потребителей услугой теплоснабжения | 2026 |
| 2.8 | Капитальный ремонт котельной по адресу: Рузский м.о, д. Филатово, д.1, стр.1 | Устранение дефицита тепловой энергии и обеспечение тепловой энергией перспективных потребителей | 2026 | Гарантированное обеспечение существующих и перспективных потребителей услугой теплоснабжения | 2026 |
| 2.9 | Капитальный ремонт котельной по адресу: Рузский м.о., п. Колюбакино, ул. Заводская д.80 (в т.ч. ПИР) | Устранение дефицита тепловой энергии и обеспечение тепловой энергией перспективных потребителей | 2026 | Гарантированное обеспечение существующих и перспективных потребителей услугой теплоснабжения | 2026 |
| 2.10 | Капитальный ремонт котельной по адресу: Рузский м.о., д. Барынино, д.62 (в т.ч. ПИР) | Устранение дефицита тепловой энергии и обеспечение тепловой энергией перспективных потребителей | 2026 | Гарантированное обеспечение существующих и перспективных потребителей услугой теплоснабжения | 2026 |
| 2.11 | Перевод котельной п. Колюбакино ул. Новая с дизельного топлива на газ | Устранение дефицита тепловой энергии и обеспечение тепловой энергией перспективных потребителей | 2030 | Гарантированное обеспечение существующих и перспективных потребителей услугой теплоснабжения | 2030 |
| 2.12 | Перевод котельной п. Колюбакино ул. Заводская («Сосновая роща») с дизельного топлива на газ | Устранение дефицита тепловой энергии и обеспечение тепловой энергией перспективных потребителей | 2030 | Гарантированное обеспечение существующих и перспективных потребителей услугой теплоснабжения | 2030 |
| 2.13 | Перевод котельной д. Барынино с дизельного топлива на газ | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2030 | Гарантированное обеспечение существующих и перспективных потребителей услугой теплоснабжения | 2030 |
| 2.14 | Перевод котельной ж/г «Ольховка» с дизельного топлива на газ | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2030 | Гарантированное обеспечение существующих и перспективных потребителей услугой теплоснабжения | 2030 |
| 2.15 | Перевод котельной д. Заовражье с дизельного топлива на газ | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2030 | Гарантированное обеспечение существующих и перспективных потребителей услугой теплоснабжения | 2030 |
| 2.16 | Перевод котельной д. Городище с дизельного топлива на газ | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2030 | Гарантированное обеспечение существующих и перспективных потребителей услугой теплоснабжения | 2030 |
| 2.17 | Перевод котельной д. Леньково с дизельного топлива на газ | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2030 | Гарантированное обеспечение существующих и перспективных потребителей услугой теплоснабжения | 2030 |
| 2.18 | Перевод котельной д. Филатово с дизельного топлива на газ | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2030 | Гарантированное обеспечение существующих и перспективных потребителей услугой теплоснабжения | 2030 |
| 2.19 | Перевод котельной п. Дорохово, ул. Московская, д.54 с дизельного топлива на газ | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2030 | Гарантированное обеспечение существующих и перспективных потребителей услугой теплоснабжения | 2030 |
| 2.20 | Перевод котельной п. Дорохово, ул. Школьная с дизельного топлива на газ | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2030 | Гарантированное обеспечение существующих и перспективных потребителей услугой теплоснабжения | 2030 |
| 2.21 | Перевод котельной п. Дорохово, ул. Пионерская с дизельного топлива на газ | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2030 | Гарантированное обеспечение существующих и перспективных потребителей услугой теплоснабжения | 2030 |
| 2.22 | Перевод котельной п.Дорохово, ул.Сосновая, д.70, стр.3" с дизельного топлива на газ | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2030 | Гарантированное обеспечение существующих и перспективных потребителей услугой теплоснабжения | 2030 |
| 2.23 | Перевод котельной п. Колюбакино, детский городок "Дружба"с угля на газ (0,39 Гкал/ч) | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2030 | Гарантированное обеспечение существующих и перспективных потребителей услугой теплоснабжения | 2030 |
| 2.24 | Перевод котельной п. Дорохово,1-я Рабочая с угля на газ (0,11 Гкал/ч) | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2030 | Гарантированное обеспечение существующих и перспективных потребителей услугой теплоснабжения | 2030 |
| 2.25 | Перевод котельной п. Колюбакино, ул. Майора Алексеева "клуб" с угля на газ (0,4 Гкал/ч) | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2030 | Гарантированное обеспечение существующих и перспективных потребителей услугой теплоснабжения | 2030 |
| 2.26 | Перевод котельной д. Ватулино с электричества на газ (0,052 Гкал/ч) | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2030 | Гарантированное обеспечение существующих и перспективных потребителей услугой теплоснабжения | 2030 |
| 2.27 | Перевод котельной д. Комлево с электричества на газ (0,052Гкал/ч) | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2030 | Гарантированное обеспечение существующих и перспективных потребителей услугой теплоснабжения | 2030 |
| 2.28 | Перевод котельной д. Дробылево с электричества на газ (0,026 Гкал/ч) | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2030 | Гарантированное обеспечение существующих и перспективных потребителей услугой теплоснабжения | 2030 |
| 2.29 | Перевод котельной д. Поречье, д.31 с электричества на газ (0,041 Гкал/ч) | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2030 | Гарантированное обеспечение существующих и перспективных потребителей услугой теплоснабжения | 2030 |
| 2.30 | Реконструкция котельной п. Новотеряево с увеличением тепловой мощности в следствии подключения перспективной тепловой нагрузки | Устранение дефицита тепловой энергии и обеспечение тепловой энергией перспективных потребителей | 2033 | Гарантированное обеспечение существующих и перспективных потребителей услугой теплоснабжения | 2033 |
| 2.31 | Реконструкция котельной п. Ивойлово с увеличением тепловой мощности вследствии устранения дефицита тепловой мощности | Устранение дефицита тепловой энергии и обеспечение тепловой энергией перспективных потребителей | 2030 | Гарантированное обеспечение существующих и перспективных потребителей услугой теплоснабжения | 2030 |
| 2.32 | Котельная г. Руза, Промзона, уч. №1оснащение резервным источником ВС, резервным топливом | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2028 | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2028 |
| 2.33 | Котельная г. Руза, ул. Социалистическая, д.20, стр.2 оснащение резервным источником ВС, резервным топливом | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2029 | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2029 |
| 2.34 | Котельная г. Руза, ул. Говорова,1а оснащение резервным источником ВС, резервным топливом | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2029 | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2029 |
| 2.35 | Котельная г. Руза, Волоколамское шоссе оснащение резервным источником ВС, резервным топливом | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2029 | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2029 |
| 2.36 | Котельная п. Тучково, ул. Партизан 47 оснащение резервным источником ВС, резервным топливом | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2029 | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2029 |
| 2.37 | Котельная п. Тучково, ул. Силикатная д. 2б, пом.1 оснащение резервным источником ВС, резервным топливом | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2030 | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2030 |
| 2.38 | Котельная п. Тучково, ул. Восточная, уч.7/1 оснащение резервным источником ВС, резервным топливом | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2030 | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2030 |
| 2.39 | Котельная п. Тучково, ул. Студенческая, д.23, стр.4оснащение резервным источником ВС, резервным топливом | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2030 | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2030 |
| 2.40 | Котельная поселок пансионат Полушкино оснащение резервным источником ВС, резервным топливом | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2030 | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2030 |
| 2.41 | Котельная п. Тучково ул. Луговая, д.1, 2а, 3оснащение резервным источником ВС, резервным топливом | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2030 | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2030 |
| 2.42 | Котельная п.Тучково, Восточный мкр. оснащение резервным источником ВС, резервным топливом | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2030 | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2030 |
| 2.43 | Котельная п.Тучково, ул. Лебеденко, д. 36 оснащение резервным источником ВС, резервным топливом | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2030 | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2030 |
| 2.44 | Котельная п.Тучково, ул.Труда, д.5А оснащение резервным источником ВС, резервным топливом | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2030 | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2030 |
| 2.45 | Котельная п. Колюбакино ул. Новая, д.1 оснащение резервным источником ВС | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2030 | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2030 |
| 2.46 | Котельная п. Колюбакино ул. 2-ая Заводская, д.25 оснащение резервным источником ВС, резервным топливом | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2030 | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2030 |
| 2.47 | Котельная п. Колюбакино ул. Заводская, д.80 («Сосновая роща») оснащение резервным источником ВС, резервным топливом | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2031 | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2031 |
| 2.48 | Котельная п. Колюбакино, детский санаторий «Дружба» оснащение резервным источником ВС, резервным топливом | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2031 | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2031 |
| 2.49 | Котельная п. Колюбакино, ул. Майора Алексеева, стр.1Б оснащение резервным источником ВС, резервным топливом | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2031 | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2031 |
| 2.50 | Котельная д. Поречье, д.28, стр.1 оснащение резервным источником ВС, резервным топливом | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2031 | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2031 |
| 2.51 | Котельная д.Барынино, д.62 оснащение резервным источником ВС, резервным топливом | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2031 | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2031 |
| 2.52 | Котельная д. Орешки, д.95 оснащение резервным источником ВС, резервным топливом | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2031 | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2031 |
| 2.53 | Котельная д. Заовражье, д.1 оснащение резервным источником ВС, резервным топливом | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2031 | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2031 |
| 2.54 | Котельная д. Нововолково, д.22 оснащение резервным источником ВС | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2031 | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2031 |
| 2.55 | Котельная с. Покровское, ДОХБ, владение 18 оснащение резервным источником ВС, резервным топливом | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2031 | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2031 |
| 2.56 | Котельная с. Покровское, ул. Урожайная, д.8 оснащение резервным источником ВС, резервным топливом | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2031 | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2031 |
| 2.57 | Котельная д. Ивойлово, д.18 оснащение резервным источником ВС, резервным топливом | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2033 | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2033 |
| 2.58 | Котельная ж/г «Ольховка» оснащение резервным источником ВС, резервным топливом | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2033 | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2033 |
| 2.59 | Котельная д.Городище, подстанция 151, д.2Б оснащение резервным источником ВС, резервным топливом | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2033 | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2033 |
| 2.60 | Котельная с.Никольское, ул. Микрорайон, д.10 оснащение резервным резервным топливом | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2033 | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2033 |
| 2.61 | Котельная п.Брикет, ул. Н-Кузьминова, д.85А оснащение резервным источником ВС, резервным топливом | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2033 | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2033 |
| 2.62 | Котельная д. Нестерово оснащение резервным источником ВС, резервным топливом | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2033 | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2033 |
| 2.63 | Котельная д. Воробьево оснащение резервным источником ВС, резервным топливом | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2033 | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2033 |
| 2.64 | Котельная п.Горбово, ул.Спортивная, д.19/1 оснащение резервным источником ВС, резервным топливом | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2033 | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2033 |
| 2.65 | Котельная д.Старая Руза, ул.Дом творчества композиторов, д.7/2 оснащение резервным источником ВС, резервным топливом | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2033 | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2033 |
| 2.66 | Котельная п. Новотеряево ул. УЦ ГУВД МО оснащение резервным источником ВС, резервным топливом | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2033 | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2033 |
| 2.67 | Котельная д. Костино оснащение резервным источником ВС, резервным топливом | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2033 | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2033 |
| 2.68 | Котельная д. Сытьково оснащение резервным источником ВС, резервным топливом | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2031 | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2031 |
| 2.69 | Котельная д. Глухово, (ДТМ) оснащение резервным источником ВС, резервным топливом | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2032 | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2032 |
| 2.70 | Котельная п.Беляная гора, д.10 оснащение резервным источником ВС | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2032 | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2032 |
| 2.71 | Котельная д.Леньково, д.2, стр.1 оснащение резервным источником ВС, резервным топливом | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2032 | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2032 |
| 2.72 | Котельная д. Филатово, д.1, стр.1 оснащение резервным источником ВС, резервным топливом | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2032 | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2032 |
| 2.73 | Котельная д. Лужки, д.2, стр.1 оснащение резервным источником ВС, резервным топливом | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2032 | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2032 |
| 2.74 | Котельная д. Лидино, д. 27 оснащение резервным источником ВС, резервным топливом | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2032 | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2032 |
| 2.75 | Котельная д. Лихачево, д.78 оснащение резервным источником ВС, резервным топливом | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2032 | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2032 |
| 2.76 | Котельная д. Сумароково, д.34 оснащение резервным источником ВС, резервным топливом | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2032 | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2032 |
| 2.77 | Котельная п. Дорохово, ул.Стеклозаводская, д.21Б оснащение резервным источником ВС, резервным топливом | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2032 | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2032 |
| 2.78 | Котельная п. Дорохово, ул. Московская, д.54 оснащение резервным источником ВС, резервным топливом | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2032 | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2032 |
| 2.79 | Котельная п. Дорохово, ул. Московская, д.8, стр.1 оснащение резервным источником ВС, резервным топливом | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2034 | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2034 |
| 2.80 | Котельная п. Дорохово, ул.Школьная, д.12, стр.1 оснащение резервным источником ВС, резервным топливом | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2032 | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2032 |
| 2.81 | Котельная д. Старониколаево, д.195 оснащение резервным источником ВС, резервным топливом | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2032 | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2032 |
| 2.82 | Котельная п. Дорохово, ул.Пионерская д.10 оснащение резервным источником ВС, резервным топливом | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2032 | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2032 |
| 2.83 | Котельная п. Дорохово, ул.1-я Рабочая, д.1Б оснащение резервным источником ВС, резервным топливом | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2032 | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2032 |
| 2.84 | Котельная п. Космодемьянский, д.49 оснащение резервным источником ВС, резервным топливом | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2034 | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2034 |
| 2.85 | Котельная д.Грибцово, ул. Больничная, д.13 оснащение резервным источником ВС, резервным топливом | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2035 | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2035 |
| 286 | Котельная д. Колодкино, д.90 оснащение резервным источником ВС, резервным топливом | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2036 | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2036 |
| 2.87 | Котельная с. Богородское оснащение резервным источником ВС, резервным топливом | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2037 | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2037 |
| 2.88 | Котельная п.Дорохово, ул. Сосновая, д.70, стр.1 оснащение резервным источником ВС, резервным топливом | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2032 | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2032 |
| 2.89 | Котельная г. Руза, ул. Социалистическая, д.20, стр.2 оснащение резервным электропитанием | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2026 | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2026 |
| 2.90 | Котельная г. Руза, Волоколамское шоссе оснащение резервным электропитанием | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2026 | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2026 |
| 2.91 | Котельная п. Тучково, ул. Силикатная д. 2б, пом.1оснащение резервным электропитанием | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2027 | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2027 |
| 2.92 | Котельная п. Тучково, ул. Студенческая, д.23, стр.4 оснащение резервным электропитанием | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2026 | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2026 |
| 2.93 | Котельная поселок пансионат Полушкино оснащение резервным электропитанием | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2027 | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2027 |
| 2.94 | Котельная п. Колюбакино ул. Новая, д.1 оснащение резервным электропитанием, передвижным источником ЭС | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2026-2027 | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2027 |
| 2.95 | Котельная п. Колюбакино ул. 2-ая Заводская, д.25 оснащение передвижным источником ЭС | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2026-2027 | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2027 |
| 2.96 | Котельная п. Колюбакино ул. Заводская, д.80 («Сосновая роща») оснащение резервным электропитанием, передвижным источником ЭС | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2026 | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2026 |
| 2.97 | Котельная п. Колюбакино, детский санаторий «Дружба» оснащение резервным электропитанием, передвижным источником ЭС | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2026 | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2026 |
| 2.98 | Котельная п. Колюбакино, ул. Майора Алексеева, стр.1Б оснащение резервным электропитанием | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2027 | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2027 |
| 2.99 | Котельная д. Поречье, д.28, стр.1оснащение резервным электропитанием | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2026 | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2026 |
| 2.100 | Котельная д.Барынино, д.62 оснащение резервным электропитанием, передвижным источником ЭС | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2026 | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2026 |
| 2.101 | Котельная д. Заовражье, д.1 оснащение резервным электропитанием, передвижным источником ЭС | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2026 | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2026 |
| 2.102 | Котельная д. Нововолково, д.22 оснащение резервным электропитанием | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2026 | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2026 |
| 2.103 | Котельная с. Покровское, ДОХБ, владение 18 оснащение резервным электропитанием | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2026 | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2026 |
| 2.104 | Котельная с. Покровское, ул. Урожайная, д.8 оснащение резервным электропитанием | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2027 | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2027 |
| 2.105 | Котельная д.Городище, подстанция 151, д.2Б оснащение резервным электропитанием, передвижным источником ЭС | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2026 | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2026 |
| 2.106 | Котельная с.Никольское, ул. Микрорайон, д.10оснащение резервным электропитанием | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2026 | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2026 |
| 2.107 | Котельная п.Брикет, ул. Н-Кузьминова, д.85А оснащение резервным электропитанием | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2026 | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2026 |
| 2.108 | Котельная д. Нестеровооснащение резервным электропитанием | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2026 | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2026 |
| 2.109 | Котельная п.Горбово, ул.Спортивная, д.19/1 оснащение резервным электропитанием | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2027 | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2027 |
| 2.110 | Котельная п. Новотеряево ул. УЦ ГУВД МО оснащение резервным электропитанием | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2026 | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2026 |
| 2.111 | Котельная д. Костино оснащение резервным электропитанием | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2027 | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2027 |
| 2.112 | Котельная д. Ватулино, д.2, д.4оснащение резервным электропитанием | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2027 | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2027 |
| 2.113 | Котельная д. Комлево, д.31, д.33оснащение резервным электропитанием | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2027 | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2027 |
| 2.114 | Котельная д. Сытьково оснащение резервным электропитанием | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2026 | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2026 |
| 2.115 | Котельная д. Глухово, (ДТМ)оснащение резервным электропитанием | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2027 | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2027 |
| 2.116 | Котельная п.Беляная гора, д.10оснащение резервным электропитанием | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2027 | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2027 |
| 2.117 | Котельная д.Леньково, д.2, стр.1 оснащение резервным электропитанием, передвижным источником ЭС | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2026 | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2026 |
| 2.118 | Котельная д. Филатово, д.1, стр.1 оснащение резервным электропитанием, передвижным источником ЭС | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2026 | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2026 |
| 2.119 | Котельная д. Лидино, д. 27оснащение резервным электропитанием | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2026 | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2026 |
| 2.120 | Котельная д. Сумароково, д.34оснащение резервным электропитанием | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2027 | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2027 |
| 2.121 | Котельная д. Дробылево, д.18оснащение резервным электропитанием | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2027 | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2027 |
| 2.122 | Котельная п. Дорохово, ул.Стеклозаводская, д.21Боснащение резервным электропитанием | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2026 | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2026 |
| 2.123 | Котельная п. Дорохово, ул. Московская, д.54 оснащение резервным электропитанием, передвижным источником ЭС | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2026 | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2026 |
| 2.124 | Котельная п. Дорохово, ул. Московская, д.8, стр.1оснащение резервным электропитанием | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2026 | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2026 |
| 2.125 | Котельная п. Дорохово, ул.Школьная, д.12, стр.1 оснащение резервным электропитанием, передвижным источником ЭС | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2026-2027 | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2027 |
| 2.126 | Котельная д. Старониколаево, д.195 оснащение резервным электропитанием | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2027 | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2027 |
| 2.127 | Котельная п. Дорохово, ул.Пионерская д.10 оснащение резервным электропитанием | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2027 | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2027 |
| 2.128 | Котельная п. Дорохово, ул.1-я Рабочая, д.1Б оснащение резервным электропитанием | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2027 | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2027 |
| 2.129 | Котельная п. Космодемьянский, д.49 оснащение резервным электропитанием | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2026 | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2026 |
| 2.130 | Котельная д. Колодкино, д.90 оснащение резервным электропитанием | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2027 | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2027 |
| 2.131 | Котельная п.Дорохово, ул. Сосновая, д.70, стр.1 оснащение резервным электропитанием, передвижным источником ЭС | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2031 | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2031 |
| 3 | Строительство тепловых сетей |  |  |  |  |
| 3.1 | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки котельной г. Руза, «Промзона», уч. №1 | Спрос на услуги теплоснабжения. Обеспечение теплоснабжением перспективных потребителей | 2033 | Гарантированное обеспечение объектов перспективной застройки услугой теплоснабжения | 2033 |
| 3.2 | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки котельной г. Руза, Волоколамское шоссе | Спрос на услуги теплоснабжения. Обеспечение теплоснабжением перспективных потребителей | 2033 | Гарантированное обеспечение объектов перспективной застройки услугой теплоснабжения | 2033 |
| 3.3 | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки котельной п. Тучково, ул. Партизан 47 | Спрос на услуги теплоснабжения. Обеспечение теплоснабжением перспективных потребителей | 2025 | Гарантированное обеспечение объектов перспективной застройки услугой теплоснабжения | 2025 |
| 3.4 | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки котельной п. Колюбакино, ул. Майора Алексеева (клуб) | Спрос на услуги теплоснабжения. Обеспечение теплоснабжением перспективных потребителей | 2033 | Гарантированное обеспечение объектов перспективной застройки услугой теплоснабжения | 2033 |
| 3.5 | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки котельной д. Нововолково, д. 22 | Спрос на услуги теплоснабжения. Обеспечение теплоснабжением перспективных потребителей | 2025 | Гарантированное обеспечение объектов перспективной застройки услугой теплоснабжения | 2025 |
| 3.6 | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки котельной с. Покровское, ул. Урожайная, д.8 | Спрос на услуги теплоснабжения. Обеспечение теплоснабжением перспективных потребителей | 2025 | Гарантированное обеспечение объектов перспективной застройки услугой теплоснабжения | 2025 |
| 3.7 | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки котельной с. Никольское, ул. Микрорайон, д.10 | Спрос на услуги теплоснабжения. Обеспечение теплоснабжением перспективных потребителей | 2025 | Гарантированное обеспечение объектов перспективной застройки услугой теплоснабжения | 2025 |
| 3.8 | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки котельной д. Воробьево | Спрос на услуги теплоснабжения. Обеспечение теплоснабжением перспективных потребителей | 2033 | Гарантированное обеспечение объектов перспективной застройки услугой теплоснабжения | 2033 |
| 3.9 | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки котельной п. Новотеряево ул. УЦ ГУВД МО | Спрос на услуги теплоснабжения. Обеспечение теплоснабжением перспективных потребителей | 2033 | Гарантированное обеспечение объектов перспективной застройки услугой теплоснабжения | 2033 |
| 3.10 | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки котельной д. Сытьково | Спрос на услуги теплоснабжения. Обеспечение теплоснабжением перспективных потребителей | 2033 | Гарантированное обеспечение объектов перспективной застройки услугой теплоснабжения | 2033 |
| 3.11 | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки котельной п. Дорохово, ул.Стеклозаводская, д.21Б | Спрос на услуги теплоснабжения. Обеспечение теплоснабжением перспективных потребителей | 2033 | Гарантированное обеспечение объектов перспективной застройки услугой теплоснабжения | 2033 |
| 3.12 | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки котельной д. Сумароково, д.34 | Спрос на услуги теплоснабжения. Обеспечение теплоснабжением перспективных потребителей | 2033 | Гарантированное обеспечение объектов перспективной застройки услугой теплоснабжения | 2033 |
| 3.13 | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки котельной п. Дорохово, ул. Московская, д.8, стр.1 | Спрос на услуги теплоснабжения. Обеспечение теплоснабжением перспективных потребителей | 2033 | Гарантированное обеспечение объектов перспективной застройки услугой теплоснабжения | 2033 |
| 3.14 | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки котельной п. Космодемьянский, д.49 | Спрос на услуги теплоснабжения. Обеспечение теплоснабжением перспективных потребителей | 2033 | Гарантированное обеспечение объектов перспективной застройки услугой теплоснабжения | 2033 |
| 3.15 | Строительство тепловых сетей для переключения потребителей к персп. БМК п.Тучково, Восточный мкр. и БМК п.Тучково, Западный мкр | Спрос на услуги теплоснабжения. Обеспечение теплоснабжением перспективных потребителей | 2026 | Гарантированное обеспечение объектов перспективной застройки услугой теплоснабжения | 2026 |
| 3.16 | Строительство тепловых сетей для подключения персп. БМК Брикет, ул. Н-Кузьминова | Спрос на услуги теплоснабжения. Обеспечение теплоснабжением перспективных потребителей | 2026 | Гарантированное обеспечение объектов перспективной застройки услугой теплоснабжения | 2026 |
| 3.17 | Строительство тепловых сетей для подключения персп. д. Поречье, д.28, стр.1 | Спрос на услуги теплоснабжения. Обеспечение теплоснабжением перспективных потребителей | 2026 | Гарантированное обеспечение объектов перспективной застройки услугой теплоснабжения | 2026 |
| 3.18 | Строительство тепловых сетей для подключения персп. БМК п. Дорохово, ул.Стеклозаводская, д.21Б | Спрос на услуги теплоснабжения. Обеспечение теплоснабжением перспективных потребителей | 2026 | Гарантированное обеспечение объектов перспективной застройки услугой теплоснабжения | 2026 |
| 3.19 | Строительство тепловых сетей для подключения персп. БМК п. Тучково, ул. Силикатная д. 2б, пом.1 | Спрос на услуги теплоснабжения. Обеспечение теплоснабжением перспективных потребителей | 2026 | Гарантированное обеспечение объектов перспективной застройки услугой теплоснабжения | 2026 |
| 3.20 | Строительство тепловых сетей п. Тучково (западный микрорайон) Рузского муниципального округа (в т.ч. ПИР) | Спрос на услуги теплоснабжения. Обеспечение теплоснабжением перспективных потребителей | 2026 | Гарантированное обеспечение объектов перспективной застройки услугой теплоснабжения | 2026 |
| 4 | Реконструкция существующих тепловых сетей |  |  |  |  |
| 4.1 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г.о. Рузский, п. Беляная Гора, д. 14, участки от ж.д. № 13 до ТК-5, от ТК-5 до ж.д. № 8 (в т.ч. ПИР) | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2025-2026 | Гарантированное обеспечение существующих и перспективных потребителей услугой теплоснабжения | 2026 |
| 4.2 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г.о. Рузский, д. Лидино, д. 27, участки от котельной до ТК-9, от ТК-9 до жд 17, от ТК-5 до жд 6, от ТК-4 до жд 19 (в т.ч. ПИР) | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2025-2026 | Гарантированное обеспечение существующих и перспективных потребителей услугой теплоснабжения | 2026 |
| 4.3 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г.о. Рузский, п. Брикет, ул. Н-Кузьминова, д. 85А, участки от ТК-1 до ТК-2 (в т.ч. ПИР) | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2025-2026 | Гарантированное обеспечение существующих и перспективных потребителей услугой теплоснабжения | 2026 |
| 4.4 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Московская область, г.о. Рузский, д. Орешки, от ТК-11 до ТК-25 и от ТК-10 до ТК-25 (в т.ч. ПИР) | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2025-2026 | Гарантированное обеспечение существующих и перспективных потребителей услугой теплоснабжения | 2026 |
| 4.5 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г.о. Рузский, д. Поречье, д. 28, стр. 1, участки от ТК-2 до ТК-7; от ТК-6 до ж.д. 5А, 5Б, 5В (в т.ч. ПИР) | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2025 | Гарантированное обеспечение существующих и перспективных потребителей услугой теплоснабжения | 2025 |
| 4.6 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г. Руза, ул. Социалистическая, д. 20, стр. 2 (в т.ч. ПИР) | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2026 | Гарантированное обеспечение существующих и перспективных потребителей услугой теплоснабжения | 2026 |
| 4.7 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Московская область, г.о. Рузский, п. Новотеряево, от ТК-1 до ТК 5Б и от ТК 2А до ж/д № 5 (в т.ч. ПИР) | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2025 | Гарантированное обеспечение существующих и перспективных потребителей услугой теплоснабжения | 2025 |
| 4.8 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г.о. Рузский, рп Тучково, от ТК-35 до ТК-36 (в т.ч. ПИР) | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2025-2026 | Гарантированное обеспечение существующих и перспективных потребителей услугой теплоснабжения | 2026 |
| 4.9 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г.о. Рузский, рп Тучково, от ЦТП № 5 до ж/д 17, 24 (в т.ч. ПИР) | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2025-2026 | Гарантированное обеспечение существующих и перспективных потребителей услугой теплоснабжения | 2026 |
| 4.10 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г.о. Рузский, рп Тучково, ЦТП № 1 от ТК-1 до ТК-4 и от ТК-2 до ТК-3 (в т.ч. ПИР) | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2026 | Гарантированное обеспечение существующих и перспективных потребителей услугой теплоснабжения | 2026 |
| 4.11 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г.о. Рузский, рп Тучково, ЦТП № 2 от ТК 9 до ТК 59 ул. Лебеденко, ж/д № 21, 23 (в т.ч. ПИР) | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2025-2026 | Гарантированное обеспечение существующих и перспективных потребителей услугой теплоснабжения | 2026 |
| 4.12 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г.о. Рузский, рп Тучково, ЦТП № 2 от ТК 7 до ул. Лебеденко, ж/д № 27, 27А (в т.ч. ПИР) | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2025-2026 | Гарантированное обеспечение существующих и перспективных потребителей услугой теплоснабжения | 2026 |
| 4.13 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г.о. Рузский, рп Тучково, ЦТП № 3 от ТК 22 до ж/д № 5 ул. Советская; от ТК 12 до ТК 14 ул. Советская (в т.ч. ПИР) | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2025-2026 | Гарантированное обеспечение существующих и перспективных потребителей услугой теплоснабжения | 2026 |
| 4.14 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г. Руза, ул. Промзона, уч. 1, стр 1, магистраль от ТК 15 до ЦТП № 3 (в т.ч. ПИР) | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2025-2026 | Гарантированное обеспечение существующих и перспективных потребителей услугой теплоснабжения | 2026 |
| 4.15 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г. Руза, ул. Промзона, уч. 1, стр 1, магистраль от ТК186-ТК-187 и от ТК 185 до ЦТП № 4 (в т.ч. ПИР) | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2025-2026 | Гарантированное обеспечение существующих и перспективных потребителей услугой теплоснабжения | 2026 |
| 4.16 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г. Руза, ул. Промзона, уч. 1, стр 1, магистраль от ЦТП № 1 до ЦТП № 2 (в т.ч. ПИР) | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2025-2026 | Гарантированное обеспечение существующих и перспективных потребителей услугой теплоснабжения | 2026 |
| 4.17 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г. Руза, ул. Промзона, уч. 1, стр 1, ЦТП № 3 - от ТК 6 до ТК 3 д/с "Колокольчик" (в т.ч. ПИР) | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2025-2026 | Гарантированное обеспечение существующих и перспективных потребителей услугой теплоснабжения | 2026 |
| 4.18 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г. Руза, ул. Промзона, уч. 1, стр 1, ЦТП № 3 - от ТК 141 до ТК 149 ул. Социалистическая ж/д 57, 59, 61 (в т.ч. ПИР) | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2026 | Гарантированное обеспечение существующих и перспективных потребителей услугой теплоснабжения | 2026 |
| 4.19 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г. Руза, ул. Промзона, уч. 1, стр 1, ЦТП № 3 - от ТК 114 до ж/д № 4 ул. Новая (в т.ч. ПИР) | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2026 | Гарантированное обеспечение существующих и перспективных потребителей услугой теплоснабжения | 2026 |
| 4.20 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г. Руза, ул. Промзона, уч. 1, стр 1, ЦТП 1 - от ж/д № 6 до ж/д № 9 (в т.ч. ПИР) | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2025-2026 | Гарантированное обеспечение существующих и перспективных потребителей услугой теплоснабжения | 2026 |
| 4.21 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г. Руза, ул. Промзона, уч. 1, стр 1, ЦТП 1 - от ж/д № 6 до ж/д № 9 (в т.ч. ПИР) | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2025-2026 | Гарантированное обеспечение существующих и перспективных потребителей услугой теплоснабжения | 2026 |
| 4.22 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г. Руза, ул. Промзона, уч. 1, стр 1, ЦТП 1 - от жд № 6 ул. Гладышева до ТК 171 (в т.ч. ПИР) | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2025-2026 | Гарантированное обеспечение существующих и перспективных потребителей услугой теплоснабжения | 2026 |
| 4.23 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г. Руза, ул. Промзона, уч. 1, стр 1, ЦТП 2 - от ТК-130 до ТК 120 (в т.ч. ПИР) | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2025-2026 | Гарантированное обеспечение существующих и перспективных потребителей услугой теплоснабжения | 2026 |
| 4.24 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г. Руза, ул. Промзона, уч. 1, стр 1, ЦТП 2 - от ТК-117 (Универмаг) до здания администрации РГО (в т.ч. ПИР) | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2025-2026 | Гарантированное обеспечение существующих и перспективных потребителей услугой теплоснабжения | 2026 |
| 4.25 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г. Руза, ул. Промзона, уч. 1, стр 1, ЦТП 2 - от ж/д № 8 до жд №10 ул. Ульяновская (в т.ч. ПИР) | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2025-2026 | Гарантированное обеспечение существующих и перспективных потребителей услугой теплоснабжения | 2026 |
| 4.26 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г. Руза, ул. Промзона, уч. 1, стр 1, ЦТП 2 - от ж/д № 4 до ж/д № 8 ул. Федеративная (в т.ч. ПИР) | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2026 | Гарантированное обеспечение существующих и перспективных потребителей услугой теплоснабжения | 2026 |
| 4.27 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г. Руза, ул. Промзона, уч. 1, стр 1, ЦТП 4 - от ТК 183 до ТК 180 (в т.ч. ПИР) | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2025 | Гарантированное обеспечение существующих и перспективных потребителей услугой теплоснабжения | 2025 |
| 4.28 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г.о. Рузский, рп Тучково, ул. Силикатная, д. 2Б до ТК-154, ДС № 11, жд 11; от котельной-до ТК-134, ул. Труда (в т.ч. ПИР) | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2025 | Гарантированное обеспечение существующих и перспективных потребителей услугой теплоснабжения | 2025 |
| 4.29 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г.о. Рузский, рп Тучково, ЦТП № 3 от ТК 16 до ТК 17 (ул. Комсомольская); от ТК 53 до жд № 33 ул. Партизан; от ж/д № 29 до жд № 31 ул. Партизан (в т.ч. ПИР) | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2025 | Гарантированное обеспечение существующих и перспективных потребителей услугой теплоснабжения | 2025 |
| 4.30 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Московская область, г.о. Рузский, п. Новотеряево, от ТК-1 до ТК 5Б и от ТК 2А до ж/д № 5 (в т.ч. ПИР) | Повышение надежности системы теплоснабжения | 2025 | Гарантированное обеспечение существующих и перспективных потребителей услугой теплоснабжения | 2025 |

Таблица 7-2 – Инвестиции для реализации мероприятий по строительству и модернизации системы теплоснабжения Рзского муниципального округа до 2043 года

| № п/п | Наименование мероприятий | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2039 | 2040-2043 | Итого | Источник инвестиций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство объектов теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство БМК д. Старониколаево, д.195 мощностью 0,3 МВт | 25865,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25865,64 | Средства бюджета Московской области/ Средства бюджета Рузского муниципального округа |
| 1.2 | Строительство БМК д. Сумароково, д.34 мощностью 0,3 МВт | 30442,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30442,99 | Средства бюджета Московской области/ Средства бюджета Рузского муниципального округа |
| 1.3 | Строительство БМК мощностью 3,3 МВт по адресу: Московская область, г.о. Рузский, п.Брикет, ул.Н-Кузьминова, д.85А ( в т.ч. ПИР) | 21 394,88 | 78 780,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100174,93 | Средства бюджета Московской области/ Средства бюджета Рузского муниципального округа |
| 1.4 | Строительство БМК мощностью 2,9 МВт по адресу: Московская область, г.о. Рузский, д.Поречье, д.28, стр.1 ( в т.ч. ПИР) | 25 138,96 | 62 893,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88032,52 | Средства бюджета Московской области/ Средства бюджета Рузского муниципального округа |
| 1.5 | Строительство БМК мощностью 3,5 МВт по адресу: Московская область, г.о. Рузский, п.Дорохово, ул.Стеклозаводская, д.21,стр.1 ( в т.ч. ПИР) | 4 788,95 | 90 990,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95779,08 | Средства бюджета Московской области/ Средства бюджета Рузского муниципального округа |
| 1.6 | Строительство котельной мощностью 25 МВт по адресу: Московская область, г.Руза , рп Тучково, западная часть поселка (в т.ч. ПИР) | 207 449,50 | 207 449,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414899,0 | Средства бюджета Московской области/ Средства бюджета Рузского муниципального округа |
| 1.7 | Строительство котельной мощностью 25 МВт по адресу: Московская область, г.Руза , рп Тучково, восточная часть поселка ( в т.ч. ПИР) (вместо ЦТП 4 и 5) | 207 449,50 | 207 449,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414899,0 | Средства бюджета Московской области/ Средства бюджета Рузского муниципального округа |
| 1.8 | Строительство котельной мощностью 8,7 МВт по адресу: Московская область, г.о. Рузский, рп Тучково , ул.Силикатная, д.2Б, пом.1 ( в т.ч. ПИР) | 108 185,24 | 108 185,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216370,48 | Средства бюджета Московской области/ Средства бюджета Рузского муниципального округа |
| 1.9 | Строительство БМК по адресу: Московская область, Рузский м.о. д. Глухово (в т.ч. ПИР) | 20 827,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20827,94 | Средства бюджета Московской области/ Средства бюджета Рузского муниципального округа |
| 1.10 | Строительство персп. кот. около Волоколамского шоссе для подключения перспективной тепловой нагрузки мощностью 3 МВт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46817,93 | 0,00 | 0,00 | 46817,93 | Плата за подключение (присоединение) |
|  | Всего по строительству объектов теплоснабжения: | 651 543,60 | 755 747,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46817,93 | 0,00 | 0,00 | 1454109,51 |  |
| 2 | Реконструкция и модернизация объектов теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Капитальный ремонт котельной мощностью 8 МВт по адресу: Московская область, г.о. Рузский, д.Лидино, д.27 ( в т.ч. ПИР) | 70 076,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 076,08 | Средства бюджета Московской области/ Средства бюджета Рузского муниципального округа |
| 2.2 | Реконструкция котельной мощностью 6 МВт по адресу: Московская область, г.о. Рузский, рп Тучково ул.Студенческая, д.32, стр.4 (в т.ч. ПИР) | 15 956,31 | 37 231,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 187,72 | Средства бюджета Московской области/ Средства бюджета Рузского муниципального округа |
| 2.3 | Реконструкция котельной мощностью 12 МВт по адресу: Московская область, г.Руза , ул.Социалистическая, д.20, стр.2 (в т.ч. ПИР) | 245 355,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245 355,36 | Средства бюджета Московской области/ Средства бюджета Рузского муниципального округа |
| 2.4 | Капитальный ремонт котельной мощностью 53 МВт по адресу: Московская область, г.Руза, ул.Промзона, уч.1, стр.1 ( в т.ч. ПИР) | 343 963,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343 963,64 | Средства бюджета Московской области/ Средства бюджета Рузского муниципального округа |
| 2.5 | Капитальный ремонт котельной по адресу: Рузский м.о., п. Дорохово,ул. Московская, д.54, стр.2 (в т.ч. ПИР) | 0,00 | 1 013,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 013,66 | Средства бюджета Московской области/ Средства бюджета Рузского муниципального округа |
| 2.6 | Капитальный ремонт котельной по адресу: Рузский м.о., п. Колюбакино, детский городок «Дружба» (в т.ч. ПИР) | 0,00 | 6 516,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 516,38 | Средства бюджета Московской области/ Средства бюджета Рузского муниципального округа |
| 2.7 | Капитальный ремонт котельной по адресу: Рузский м.о., п. Колюбакино, ул. Майора Алексеева, стр. 1Б (в т.ч. ПИР) | 0,00 | 6 516,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 516,38 | Средства бюджета Московской области/ Средства бюджета Рузского муниципального округа |
| 2.8 | Капитальный ремонт котельной по адресу: Рузский м.о, д. Филатово, д.1, стр.1 | 0,00 | 4 778,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 778,68 | Средства бюджета Московской области/ Средства бюджета Рузского муниципального округа |
| 2.9 | Капитальный ремонт котельной по адресу: Рузский м.о., п. Колюбакино, ул. Заводская д.80 (в т.ч. ПИР) | 0,00 | 2 316,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 316,94 | Средства бюджета Московской области/ Средства бюджета Рузского муниципального округа |
| 2.10 | Капитальный ремонт котельной по адресу: Рузский м.о., д. Барынино, д.62 (в т.ч. ПИР) | 0,00 | 2 316,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 316,94 | Средства бюджета Московской области/ Средства бюджета Рузского муниципального округа |
| 2.11 | Перевод котельной п. Колюбакино ул. Новая с дизельного топлива на газ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 823,45 | 0,00 | 0,00 | 2 823,45 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.12 | Перевод котельной п. Колюбакино ул. Заводская («Сосновая роща») с дизельного топлива на газ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 630,15 | 0,00 | 0,00 | 3 630,15 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.13 | Перевод котельной д. Барынино с дизельного топлива на газ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 025,12 | 0,00 | 0,00 | 3 025,12 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.14 | Перевод котельной ж/г «Ольховка» с дизельного топлива на газ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 142,35 | 0,00 | 0,00 | 17 142,35 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.15 | Перевод котельной д. Заовражье с дизельного топлива на газ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 411,72 | 0,00 | 0,00 | 1 411,72 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.16 | Перевод котельной д. Городище с дизельного топлива на газ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 428,47 | 0,00 | 0,00 | 3 428,47 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.17 | Перевод котельной д. Леньково с дизельного топлива на газ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 823,45 | 0,00 | 0,00 | 2 823,45 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.18 | Перевод котельной д. Филатово с дизельного топлива на газ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 848,57 | 0,00 | 0,00 | 5 848,57 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.19 | Перевод котельной п. Дорохово, ул. Московская, д.54 с дизельного топлива на газ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 411,72 | 0,00 | 0,00 | 1 411,72 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.20 | Перевод котельной п. Дорохово, ул. Школьная с дизельного топлива на газ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 100,48 | 0,00 | 0,00 | 12 100,48 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.21 | Перевод котельной п. Дорохово, ул. Пионерская с дизельного топлива на газ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326,35 | 0,00 | 0,00 | 326,35 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.22 | Перевод котельной п.Дорохово, ул.Сосновая, д.70, стр.3" с дизельного топлива на газ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 207,35 | 0,00 | 0,00 | 23 207,35 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.23 | Перевод котельной п. Колюбакино, детский городок "Дружба"с угля на газ (0,39 Гкал/ч) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 865,32 | 0,00 | 0,00 | 7 865,32 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.24 | Перевод котельной п. Дорохово,1-я Рабочая с угля на газ (0,11 Гкал/ч) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 218,42 | 0,00 | 0,00 | 2 218,42 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.25 | Перевод котельной п. Колюбакино, ул. Майора Алексеева "клуб" с угля на газ (0,4 Гкал/ч) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 066,99 | 0,00 | 0,00 | 8 066,99 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.26 | Перевод котельной д. Ватулино с электричества на газ (0,052 Гкал/ч) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 048,71 | 0,00 | 0,00 | 1 048,71 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.27 | Перевод котельной д. Комлево с электричества на газ (0,052Гкал/ч) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 048,71 | 0,00 | 0,00 | 1 048,71 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.28 | Перевод котельной д. Дробылево с электричества на газ (0,026 Гкал/ч) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,78 | 0,00 | 0,00 | 108,78 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.29 | Перевод котельной д. Поречье, д.31 с электричества на газ (0,041 Гкал/ч) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217,57 | 0,00 | 0,00 | 217,57 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.30 | Реконструкция котельной п. Новотеряево с увеличением тепловой мощности в следствии подключения перспективной тепловой нагрузки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 188,00 | 0,00 | 0,00 | 1 188,00 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.31 | Реконструкция котельной п. Ивойлово с увеличением тепловой мощности вследствии устранения дефицита тепловой мощности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.32 | Котельная г. Руза, Промзона, уч. №1оснащение резервным источником ВС, резервным топливом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 993,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 993,50 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.33 | Котельная г. Руза, ул. Социалистическая, д.20, стр.2 оснащение резервным источником ВС, резервным топливом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 196,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 196,23 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.34 | Котельная г. Руза, ул. Говорова,1аоснащение резервным источником ВС, резервным топливом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 361,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 361,22 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.35 | Котельная г. Руза, Волоколамское шоссеоснащение резервным источником ВС, резервным топливом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 719,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 719,62 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.36 | Котельная п. Тучково, ул. Партизан 47оснащение резервным источником ВС, резервным топливом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 747,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 747,54 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.37 | Котельная п. Тучково, ул. Силикатная д. 2б, пом.1оснащение резервным источником ВС, резервным топливом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 685,96 | 0,00 | 0,00 | 14 685,96 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.38 | Котельная п. Тучково, ул. Восточная, уч.7/1оснащение резервным источником ВС, резервным топливом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 033,25 | 0,00 | 0,00 | 14 033,25 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.39 | Котельная п. Тучково, ул. Студенческая, д.23, стр.4оснащение резервным источником ВС, резервным топливом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 142,04 | 0,00 | 0,00 | 14 142,04 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.40 | Котельная поселок пансионат Полушкинооснащение резервным источником ВС, резервным топливом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 694,38 | 0,00 | 0,00 | 11 694,38 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.41 | Котельная п. Тучково ул. Луговая, д.1, 2а, 3оснащение резервным источником ВС, резервным топливом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 683,19 | 0,00 | 0,00 | 4 683,19 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.42 | Котельная п.Тучково, Восточный мкр.оснащение резервным источником ВС, резервным топливом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 780,07 | 0,00 | 0,00 | 16 780,07 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.43 | Котельная п.Тучково, ул. Лебеденко, д. 36оснащение резервным источником ВС, резервным топливом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 711,00 | 0,00 | 0,00 | 18 711,00 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.44 | Котельная п.Тучково, ул.Труда, д.5Аоснащение резервным источником ВС, резервным топливом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 960,59 | 0,00 | 0,00 | 4 960,59 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.45 | Котельная п. Колюбакино ул. Новая, д.1оснащение резервным источником ВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,75 | 0,00 | 0,00 | 380,75 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.46 | Котельная п. Колюбакино ул. 2-ая Заводская, д.25оснащение резервным источником ВС, резервным топливом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 275,86 | 0,00 | 0,00 | 18 275,86 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.47 | Котельная п. Колюбакино ул. Заводская, д.80 («Сосновая роща»)оснащение резервным источником ВС, резервным топливом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,75 | 0,00 | 0,00 | 380,75 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.48 | Котельная п. Колюбакино, детский санаторий «Дружба»оснащение резервным источником ВС, резервным топливом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 060,65 | 0,00 | 0,00 | 1 060,65 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.49 | Котельная п. Колюбакино, ул. Майора Алексеева, стр.1Боснащение резервным источником ВС, резервным топливом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 060,65 | 0,00 | 0,00 | 1 060,65 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.50 | Котельная д. Поречье, д.28, стр.1оснащение резервным источником ВС, резервным топливом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 955,97 | 0,00 | 0,00 | 5 955,97 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.51 | Котельная д.Барынино, д.62оснащение резервным источником ВС, резервным топливом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,75 | 0,00 | 0,00 | 380,75 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.52 | Котельная д. Орешки, д.95оснащение резервным источником ВС, резервным топливом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 016,63 | 0,00 | 0,00 | 7 016,63 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.53 | Котельная д. Заовражье, д.1оснащение резервным источником ВС, резервным топливом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,37 | 0,00 | 0,00 | 190,37 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.54 | Котельная д. Нововолково, д.22 оснащение резервным источником ВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 863,81 | 0,00 | 0,00 | 12 863,81 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.55 | Котельная с. Покровское, ДОХБ, владение 18оснащение резервным источником ВС, резервным топливом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 355,50 | 0,00 | 0,00 | 9 355,50 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.56 | Котельная с. Покровское, ул. Урожайная, д.8оснащение резервным источником ВС, резервным топливом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 702,79 | 0,00 | 0,00 | 8 702,79 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.57 | Котельная д. Ивойлово, д.18оснащение резервным источником ВС, резервным топливом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 821,33 | 0,00 | 0,00 | 821,33 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.58 | Котельная ж/г «Ольховка» оснащение резервным источником ВС, резервным топливом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 175,70 | 0,00 | 0,00 | 2 175,70 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.59 | Котельная д.Городище, подстанция 151, д.2Боснащение резервным источником ВС, резервным топливом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,75 | 0,00 | 0,00 | 380,75 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.60 | Котельная с.Никольское, ул. Микрорайон, д.10 оснащение резервным резервным топливом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 506,16 | 0,00 | 0,00 | 7 506,16 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.61 | Котельная п.Брикет, ул. Н-Кузьминова, д.85А оснащение резервным источником ВС, резервным топливом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 690,27 | 0,00 | 0,00 | 6 690,27 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.62 | Котельная д. Нестерово оснащение резервным источником ВС, резервным топливом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 317,74 | 0,00 | 0,00 | 16 317,74 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.63 | Котельная д. Воробьево оснащение резервным источником ВС, резервным топливом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 694,38 | 0,00 | 0,00 | 11 694,38 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.64 | Котельная п.Горбово, ул.Спортивная, д.19/1оснащение резервным источником ВС, резервным топливом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 338,88 | 0,00 | 0,00 | 2 338,88 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.65 | Котельная д.Старая Руза, ул.Дом творчества композиторов, д.7/2оснащение резервным источником ВС, резервным топливом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 675,03 | 0,00 | 0,00 | 4 675,03 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.66 | Котельная п. Новотеряево ул. УЦ ГУВД МО оснащение резервным источником ВС, резервным топливом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 558,19 | 0,00 | 0,00 | 24 558,19 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.67 | Котельная д. Костино оснащение резервным источником ВС, резервным топливом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 935,55 | 0,00 | 0,00 | 935,55 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.68 | Котельная д. Сытьково оснащение резервным источником ВС, резервным топливом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 071,02 | 0,00 | 0,00 | 7 071,02 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.69 | Котельная д. Глухово, (ДТМ)оснащение резервным источником ВС, резервным топливом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 081,08 | 0,00 | 0,00 | 6 081,08 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.70 | Котельная п.Беляная гора, д.10 оснащение резервным источником ВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 993,54 | 0,00 | 0,00 | 11 993,54 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.71 | Котельная д.Леньково, д.2, стр.1оснащение резервным источником ВС, резервным топливом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,75 | 0,00 | 0,00 | 380,75 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.72 | Котельная д. Филатово, д.1, стр.1оснащение резервным источником ВС, резервным топливом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 788,69 | 0,00 | 0,00 | 788,69 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.73 | Котельная д. Лужки, д.2, стр.1оснащение резервным источником ВС, резервным топливом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 701,66 | 0,00 | 0,00 | 701,66 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.74 | Котельная д. Лидино, д. 27оснащение резервным источником ВС, резервным топливом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 685,96 | 0,00 | 0,00 | 14 685,96 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.75 | Котельная д. Лихачево, д.78оснащение резервным источником ВС, резервным топливом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 701,66 | 0,00 | 0,00 | 701,66 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.76 | Котельная д. Сумароково, д.34оснащение резервным источником ВС, резервным топливом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 815,89 | 0,00 | 0,00 | 815,89 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.77 | Котельная п. Дорохово, ул.Стеклозаводская, д.21Б оснащение резервным источником ВС, резервным топливом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 213,26 | 0,00 | 0,00 | 8 213,26 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.78 | Котельная п. Дорохово, ул. Московская, д.54оснащение резервным источником ВС, резервным топливом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,18 | 0,00 | 0,00 | 163,18 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.79 | Котельная п. Дорохово, ул. Московская, д.8, стр.1оснащение резервным источником ВС, резервным топливом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 108,58 | 0,00 | 0,00 | 13 108,58 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.80 | Котельная п. Дорохово, ул.Школьная, д.12, стр.1оснащение резервным источником ВС, резервным топливом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 903,74 | 0,00 | 0,00 | 1 903,74 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.81 | Котельная д. Старониколаево, д.195оснащение резервным источником ВС, резервным топливом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 815,89 | 0,00 | 0,00 | 815,89 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.82 | Котельная п. Дорохово, ул.Пионерская д.10оснащение резервным источником ВС, резервным топливом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 815,89 | 0,00 | 0,00 | 815,89 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.83 | Котельная п. Дорохово, ул.1-я Рабочая, д.1Боснащение резервным источником ВС, резервным топливом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,67 | 0,00 | 0,00 | 280,67 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.84 | Котельная п. Космодемьянский, д.49оснащение резервным источником ВС, резервным топливом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 033,25 | 0,00 | 0,00 | 14 033,25 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.85 | Котельная д.Грибцово, ул. Больничная, д.13оснащение резервным источником ВС, резервным топливом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 701,66 | 0,00 | 701,66 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.86 | Котельная д. Колодкино, д.90оснащение резервным источником ВС, резервным топливом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 701,66 | 0,00 | 701,66 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.87 | Котельная с. Богородское оснащение резервным источником ВС, резервным топливом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 701,66 | 0,00 | 701,66 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.88 | Котельная п.Дорохово, ул. Сосновая, д.70, стр.1оснащение резервным источником ВС, резервным топливом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 263,55 | 0,00 | 0,00 | 3 263,55 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.89 | Котельная г. Руза, ул. Социалистическая, д.20, стр.2оснащение резервным электропитанием | 0,00 | 9 082,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 082,93 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.90 | Котельная г. Руза, Волоколамское шоссе оснащение резервным электропитанием | 0,00 | 2 561,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 561,35 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.91 | Котельная п. Тучково, ул. Силикатная д. 2б, пом.1оснащение резервным электропитанием | 0,00 | 0,00 | 2 186,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 186,14 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.92 | Котельная п. Тучково, ул. Студенческая, д.23, стр.4оснащение резервным электропитанием | 0,00 | 16 431,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 431,14 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.93 | Котельная поселок пансионат Полушкино оснащение резервным электропитанием | 0,00 | 0,00 | 2 186,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 186,14 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.94 | Котельная п. Колюбакино ул. Новая, д.1 оснащение резервным электропитанием, передвижным источником ЭС | 0,00 | 24,23 | 2 186,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2210,37 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.95 | Котельная п. Колюбакино ул. 2-ая Заводская, д.25 оснащение передвижным источником ЭС | 0,00 | 55,07 | 2 186,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2241,21 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.96 | Котельная п. Колюбакино ул. Заводская, д.80 («Сосновая роща»)оснащение резервным электропитанием, передвижным источником ЭС | 0,00 | 416,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416,20 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.97 | Котельная п. Колюбакино, детский санаторий «Дружба» оснащение резервным электропитанием, передвижным источником ЭС | 0,00 | 3 295,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 295,60 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.98 | Котельная п. Колюбакино, ул. Майора Алексеева, стр.1Боснащение резервным электропитанием | 0,00 | 0,00 | 2 186,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 186,14 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.99 | Котельная д. Поречье, д.28, стр.1оснащение резервным электропитанием | 0,00 | 786,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 786,10 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.100 | Котельная д.Барынино, д.62 оснащение резервным электропитанием, передвижным источником ЭС | 0,00 | 2 497,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 497,92 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.101 | Котельная д. Заовражье, д.1 оснащение резервным электропитанием, передвижным источником ЭС | 0,00 | 1 079,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 079,01 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.102 | Котельная д. Нововолково, д.22 оснащение резервным электропитанием | 0,00 | 11 474,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 474,03 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.103 | Котельная с. Покровское, ДОХБ, владение 18оснащение резервным электропитанием | 0,00 | 7 386,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 386,98 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.104 | Котельная с. Покровское, ул. Урожайная, д.8оснащение резервным электропитанием | 0,00 | 0,00 | 2 186,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 186,14 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.105 | Котельная д.Городище, подстанция 151, д.2Б оснащение резервным электропитанием, передвижным источником ЭС | 0,00 | 7 178,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 178,35 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.106 | Котельная с.Никольское, ул. Микрорайон, д.10оснащение резервным электропитанием | 0,00 | 2 517,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 517,72 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.107 | Котельная п.Брикет, ул. Н-Кузьминова, д.85Аоснащение резервным электропитанием | 0,00 | 21 423,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 423,20 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.108 | Котельная д. Нестерово оснащение резервным электропитанием | 0,00 | 135,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,30 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.109 | Котельная п.Горбово, ул.Спортивная, д.19/1оснащение резервным электропитанием | 0,00 | 0,00 | 2 186,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 186,14 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.110 | Котельная п. Новотеряево ул. УЦ ГУВД МО оснащение резервным электропитанием | 0,00 | 135,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,30 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.111 | Котельная д. Костино оснащение резервным электропитанием | 0,00 | 0,00 | 2 186,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 186,14 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.112 | Котельная д. Ватулино, д.2, д.4оснащение резервным электропитанием | 0,00 | 0,00 | 2 186,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 186,14 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.113 | Котельная д. Комлево, д.31, д.33оснащение резервным электропитанием | 0,00 | 0,00 | 2 186,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 186,14 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.114 | Котельная д. Сытьково оснащение резервным электропитанием | 0,00 | 2 360,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 360,80 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.115 | Котельная д. Глухово, (ДТМ)оснащение резервным электропитанием | 0,00 | 0,00 | 2 186,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 186,14 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.116 | Котельная п.Беляная гора, д.10оснащение резервным электропитанием | 0,00 | 0,00 | 2 186,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 186,14 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.117 | Котельная д.Леньково, д.2, стр.1 оснащение резервным электропитанием, передвижным источником ЭС | 0,00 | 1 227,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 227,37 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.118 | Котельная д. Филатово, д.1, стр.1 оснащение резервным электропитанием, передвижным источником ЭС | 0,00 | 4 926,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 926,49 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.119 | Котельная д. Лидино, д. 27оснащение резервным электропитанием | 0,00 | 135,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,30 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.120 | Котельная д. Сумароково, д.34оснащение резервным электропитанием | 0,00 | 0,00 | 2 186,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 186,14 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.121 | Котельная д. Дробылево, д.18оснащение резервным электропитанием | 0,00 | 0,00 | 2 186,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 186,14 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.122 | Котельная п. Дорохово, ул.Стеклозаводская, д.21Боснащение резервным электропитанием | 0,00 | 135,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,30 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.123 | Котельная п. Дорохово, ул. Московская, д.54 оснащение резервным электропитанием, передвижным источником ЭС | 0,00 | 6 327,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 327,54 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.124 | Котельная п. Дорохово, ул. Московская, д.8, стр.1оснащение резервным электропитанием | 0,00 | 15 524,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 524,06 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.125 | Котельная п. Дорохово, ул.Школьная, д.12, стр.1 оснащение резервным электропитанием, передвижным источником ЭС | 0,00 | 55,07 | 2 186,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2241,21 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.126 | Котельная д. Старониколаево, д.195оснащение резервным электропитанием | 0,00 | 0,00 | 2 186,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 186,14 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.127 | Котельная п. Дорохово, ул.Пионерская д.10оснащение резервным электропитанием | 0,00 | 0,00 | 2 186,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 186,14 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.128 | Котельная п. Дорохово, ул.1-я Рабочая, д.1Боснащение резервным электропитанием | 0,00 | 0,00 | 2 186,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 186,14 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.129 | Котельная п. Космодемьянский, д.49оснащение резервным электропитанием | 0,00 | 1 359,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 359,60 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.130 | Котельная д. Колодкино, д.90оснащение резервным электропитанием | 0,00 | 0,00 | 2 186,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 186,14 | Средства бюджетов разных уровней |
| 2.131 | Котельная п.Дорохово, ул. Сосновая, д.70, стр.1 оснащение резервным электропитанием, передвижным источником ЭС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 969,41 | 0,00 | 0,00 | 51 969,41 | Средства бюджетов разных уровней |
|  | Всего по реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения: | 675 351,39 | 179 222,35 | 41 536,66 | 108 993,50 | 130 024,61 | 480 288,29 | 2 104,98 | 0,00 | 1 617 521,78 |  |
| 3 | Строительство тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки котельной г. Руза, «Промзона», уч. №1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 715,38 | 0,00 | 0,00 | 4 715,38 | Плата за подключение (присоединение) |
| 3.2 | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки котельной г. Руза, Волоколамское шоссе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 597,20 | 0,00 | 0,00 | 597,20 | Плата за подключение (присоединение) |
| 3.3 | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки котельной п. Тучково, ул. Партизан 47 | 575,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575,80 | Плата за подключение (присоединение) |
| 3.4 | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки котельной п. Колюбакино, ул. Майора Алексеева (клуб) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 368,10 | 0,00 | 0,00 | 3 368,10 | Плата за подключение (присоединение) |
| 3.5 | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки котельной д. Нововолково, д. 22 | 4 883,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 704,90 | 0,00 | 0,00 | 8 588,20 | Плата за подключение (присоединение) |
| 3.6 | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки котельной с. Покровское, ул. Урожайная, д.8 | 5 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 894,00 | Плата за подключение (присоединение) |
| 3.7 | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки котельной с. Никольское, ул. Микрорайон, д.10 | 4 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 210,00 | Плата за подключение (присоединение) |
| 3.8 | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки котельной д. Воробьево | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 515,00 | 0,00 | 0,00 | 1 515,00 | Плата за подключение (присоединение) |
| 3.9 | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки котельной п. Новотеряево ул. УЦ ГУВД МО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 409,80 | 0,00 | 0,00 | 37 409,80 | Плата за подключение (присоединение) |
| 3.10 | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки котельной д. Сытьково | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 842,00 | 0,00 | 0,00 | 842,00 | Плата за подключение (присоединение) |
| 3.11 | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки котельной п. Дорохово, ул.Стеклозаводская, д.21Б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 627,00 | 0,00 | 0,00 | 1 627,00 | Плата за подключение (присоединение) |
| 3.12 | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки котельной д. Сумароково, д.34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 842,00 | 0,00 | 0,00 | 842,00 | Плата за подключение (присоединение) |
| 3.13 | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки котельной п. Дорохово, ул. Московская, д.8, стр.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 852,47 | 0,00 | 0,00 | 1 852,47 | Плата за подключение (присоединение) |
| 3.14 | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки котельной п. Космодемьянский, д.49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 156,24 | 0,00 | 0,00 | 1 156,24 | Плата за подключение (присоединение) |
| 3.15 | Строительство тепловых сетей для переключения потребителей к персп. БМК п.Тучково, Восточный мкр. и БМК п.Тучково, Западный мкр | 0,00 | 9 334,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 334,40 | Средства бюджетов разных уровней |
| 3.16 | Строительство тепловых сетей для подключения персп. БМК Брикет, ул. Н-Кузьминова | 0,00 | 4 092,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 092,78 | Средства бюджетов разных уровней |
| 3.17 | Строительство тепловых сетей для подключения персп. д. Поречье, д.28, стр.1 | 0,00 | 4 165,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 165,87 | Средства бюджетов разных уровней |
| 3.18 | Строительство тепловых сетей для подключения персп. БМК п. Дорохово, ул.Стеклозаводская, д.21Б | 0,00 | 3 958,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 958,23 | Средства бюджетов разных уровней |
| 3.19 | Строительство тепловых сетей для подключения персп. БМК п. Тучково, ул. Силикатная д. 2б, пом.1 | 0,00 | 7 929,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 929,06 | Средства бюджетов разных уровней |
| 3.20 | Строительство тепловых сетей п. Тучково (западный микрорайон) Рузского муниципального округа (в т.ч. ПИР) | 0,00 | 335419,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335419,33 | Средства бюджетов разных уровней |
|  | Всего по строительству тепловых сетей: | 15 563,10 | 364 899,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 630,08 | 0,00 | 0,00 | 438092,85 |  |
| 4 | Реконструкция существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г.о. Рузский, п. Беляная Гора, д. 14, участки от ж.д. № 13 до ТК-5, от ТК-5 до ж.д. № 8 (в т.ч. ПИР) | 1 412,67 | 8 005,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 417,80 | Средства бюджета Московской области/ Средства бюджета Рузского муниципального округа |
| 4.2 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г.о. Рузский, д. Лидино, д. 27, участки от котельной до ТК-9, от ТК-9 до жд 17, от ТК-5 до жд 6, от ТК-4 до жд 19 (в т.ч. ПИР) | 12623,22 | 71531,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 154,80 | Средства бюджета Московской области/ Средства бюджета Рузского муниципального округа |
| 4.3 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г.о. Рузский, п. Брикет, ул. Н-Кузьминова, д. 85А, участки от ТК-1 до ТК-2 (в т.ч. ПИР) | 1 200,77 | 6 804,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 005,10 | Средства бюджета Московской области/ Средства бюджета Рузского муниципального округа |
| 4.4 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Московская область, г.о. Рузский, д. Орешки, от ТК-11 до ТК-25 и от ТК-10 до ТК-25 (в т.ч. ПИР) | 15135,75 | 85769,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 905,00 | Средства бюджета Московской области/ Средства бюджета Рузского муниципального округа |
| 4.5 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г.о. Рузский, д. Поречье, д. 28, стр. 1, участки от ТК-2 до ТК-7; от ТК-6 до ж.д. 5А, 5Б, 5В (в т.ч. ПИР) | 53816 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 816,00 | Средства бюджета Московской области/ Средства бюджета Рузского муниципального округа |
| 4.6 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г. Руза, ул. Социалистическая, д. 20, стр. 2 (в т.ч. ПИР) | 0,00 | 102 384,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 384,90 | Средства бюджета Московской области/ Средства бюджета Рузского муниципального округа |
| 4.7 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Московская область, г.о. Рузский, п. Новотеряево, от ТК-1 до ТК 5Б и от ТК 2А до ж/д № 5 (в т.ч. ПИР) | 37402,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 402,10 | Средства бюджета Московской области/ Средства бюджета Рузского муниципального округа |
| 4.8 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г.о. Рузский, рп Тучково, от ТК-35 до ТК-36 (в т.ч. ПИР) | 2103,87 | 11921,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 025,80 | Средства бюджета Московской области/ Средства бюджета Рузского муниципального округа |
| 4.9 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г.о. Рузский, рп Тучково, от ЦТП № 5 до ж/д 17, 24 (в т.ч. ПИР) | 4 133,35 | 23 422,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 555,70 | Средства бюджета Московской области/ Средства бюджета Рузского муниципального округа |
| 4.10 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г.о. Рузский, рп Тучково, ЦТП № 1 от ТК-1 до ТК-4 и от ТК-2 до ТК-3 (в т.ч. ПИР) | 0,00 | 30 567,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 567,50 | Средства бюджета Московской области/ Средства бюджета Рузского муниципального округа |
| 4.11 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г.о. Рузский, рп Тучково, ЦТП № 2 от ТК 9 до ТК 59 ул. Лебеденко, ж/д № 21, 23 (в т.ч. ПИР) | 4 616,40 | 26 159,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 776,00 | Средства бюджета Московской области/ Средства бюджета Рузского муниципального округа |
| 4.12 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г.о. Рузский, рп Тучково, ЦТП № 2 от ТК 7 до ул. Лебеденко, ж/д № 27, 27А (в т.ч. ПИР) | 1 150,32 | 6 518,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 668,80 | Средства бюджета Московской области/ Средства бюджета Рузского муниципального округа |
| 4.13 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г.о. Рузский, рп Тучково, ЦТП № 3 от ТК 22 до ж/д № 5 ул. Советская; от ТК 12 до ТК 14 ул. Советская (в т.ч. ПИР) | 4 653,74 | 26 371,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 024,90 | Средства бюджета Московской области/ Средства бюджета Рузского муниципального округа |
| 4.14 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г. Руза, ул. Промзона, уч. 1, стр 1, магистраль от ТК 15 до ЦТП № 3 (в т.ч. ПИР) | 9 204,44 | 52 158,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 362,90 | Средства бюджета Московской области/ Средства бюджета Рузского муниципального округа |
| 4.15 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г. Руза, ул. Промзона, уч. 1, стр 1, магистраль от ТК186-ТК-187 и от ТК 185 до ЦТП № 4 (в т.ч. ПИР) | 8 141,84 | 46 137,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 278,90 | Средства бюджета Московской области/ Средства бюджета Рузского муниципального округа |
| 4.16 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г. Руза, ул. Промзона, уч. 1, стр 1, магистраль от ЦТП № 1 до ЦТП № 2 (в т.ч. ПИР) | 6 461,78 | 36 616,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 078,50 | Средства бюджета Московской области/ Средства бюджета Рузского муниципального округа |
| 4.17 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г. Руза, ул. Промзона, уч. 1, стр 1, ЦТП № 3 - от ТК 6 до ТК 3 д/с "Колокольчик" (в т.ч. ПИР) | 5 549,78 | 31 448,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 998,50 | Средства бюджета Московской области/ Средства бюджета Рузского муниципального округа |
| 4.18 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г. Руза, ул. Промзона, уч. 1, стр 1, ЦТП № 3 - от ТК 141 до ТК 149 ул. Социалистическая ж/д 57, 59, 61 (в т.ч. ПИР) | 0,00 | 55 329,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 329,60 | Средства бюджета Московской области/ Средства бюджета Рузского муниципального округа |
| 4.19 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г. Руза, ул. Промзона, уч. 1, стр 1, ЦТП № 3 - от ТК 114 до ж/д № 4 ул. Новая (в т.ч. ПИР) | 0,00 | 10 763,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 763,20 | Средства бюджета Московской области/ Средства бюджета Рузского муниципального округа |
| 4.20 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г. Руза, ул. Промзона, уч. 1, стр 1, ЦТП 1 - от ж/д № 6 до ж/д № 9 (в т.ч. ПИР) | 7 310,57 | 41 426,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 737,10 | Средства бюджета Московской области/ Средства бюджета Рузского муниципального округа |
| 4.21 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г. Руза, ул. Промзона, уч. 1, стр 1, ЦТП 1 - от ж/д № 6 до ж/д № 9 (в т.ч. ПИР) | 2 280,45 | 12 922,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 203,00 | Средства бюджета Московской области/ Средства бюджета Рузского муниципального округа |
| 4.22 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г. Руза, ул. Промзона, уч. 1, стр 1, ЦТП 1 - от жд № 6 ул. Гладышева до ТК 171 (в т.ч. ПИР) | 1 271,40 | 7 204,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 476,00 | Средства бюджета Московской области/ Средства бюджета Рузского муниципального округа |
| 4.23 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г. Руза, ул. Промзона, уч. 1, стр 1, ЦТП 2 - от ТК-130 до ТК 120 (в т.ч. ПИР) | 2 966,61 | 16 810,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 777,40 | Средства бюджета Московской области/ Средства бюджета Рузского муниципального округа |
| 4.24 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г. Руза, ул. Промзона, уч. 1, стр 1, ЦТП 2 - от ТК-117 (Универмаг) до здания администрации РГО (в т.ч. ПИР) | 1 109,96 | 6 289,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 399,70 | Средства бюджета Московской области/ Средства бюджета Рузского муниципального округа |
| 4.25 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г. Руза, ул. Промзона, уч. 1, стр 1, ЦТП 2 - от ж/д № 8 до жд №10 ул. Ульяновская (в т.ч. ПИР) | 1 483,30 | 8 405,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 888,70 | Средства бюджета Московской области/ Средства бюджета Рузского муниципального округа |
| 4.26 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г. Руза, ул. Промзона, уч. 1, стр 1, ЦТП 2 - от ж/д № 4 до ж/д № 8 ул. Федеративная (в т.ч. ПИР) | 0,00 | 21 290,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 291,00 | Средства бюджета Московской области/ Средства бюджета Рузского муниципального округа |
| 4.27 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г. Руза, ул. Промзона, уч. 1, стр 1, ЦТП 4 - от ТК 183 до ТК 180 (в т.ч. ПИР) | 3565,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 565,30 | Средства бюджета Московской области/ Средства бюджета Рузского муниципального округа |
| 4.28 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г.о. Рузский, рп Тучково, ул. Силикатная, д. 2Б до ТК-154, ДС № 11, жд 11; от котельной-до ТК-134, ул. Труда (в т.ч. ПИР) | 61309,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61309,9 | Средства бюджета Московской области/ Средства бюджета Рузского муниципального округа |
| 4.29 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г.о. Рузский, рп Тучково, ЦТП № 3 от ТК 16 до ТК 17 (ул. Комсомольская); от ТК 53 до жд № 33 ул. Партизан; от ж/д № 29 до жд № 31 ул. Партизан (в т.ч. ПИР) | 17052,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17052,94 | Средства бюджета Московской области/ Средства бюджета Рузского муниципального округа |
| 4.30 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Московская область, г.о. Рузский, п. Новотеряево, от ТК-1 до ТК 5Б и от ТК 2А до ж/д № 5 (в т.ч. ПИР) | 37402,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37402,12 | Средства бюджета Московской области/ Средства бюджета Рузского муниципального округа |
|  | Всего по реконструкции существующих тепловых сетей: | 303358,60 | 746260,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 049 619,11 |  |
|  | ВСЕГО по мероприятиям: | 1 645 816,69 | 2 046 130,51 | 41 536,66 | 108 993,50 | 130 024,61 | 584 736,31 | 2 104,98 | 0,00 | 4 559 343,31 |  |

- . Перспективная схема водоснабжения поселения, городского округа

Настоящая глава содержит данные о перечне мероприятий и инвестиционных проектов в отношении системы водоснабжения Рузского муниципального округа, обеспечивающих спрос на ресурс по всем годам реализации Программы на период до 2043 года. Значения целевых показателей на каждый год реализации Программы на период до 2043 года в сфере водоснабжения отражены в Главе 5 Обосновывающих материалов настоящей Программы.

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов сформирован с разделением на группы проектов:

- строительство головных объектов систем водоснабжения (водозаборов, очистных сооружений) для подключения перспективных потребителей;

- реконструкция (модернизация) головных объектов систем водоснабжения (водозаборов, очистных сооружений), исходя из необходимости покрытия перспективной нагрузки, не обеспеченной мощностью за счет использования существующих её резервов;

- строительство водопроводных сетей для подключения перспективных потребителей.

- реконструкция существующих водопроводных сетей.

Техническим обоснованием основных мероприятий являются:

- высокий физический износ основной массы действующих трубопроводов распределительных сетей;

- высокий физический и моральный износ действующих скважинных насосных агрегатов и насосных агрегатов, установленных на ВНС;

- спрос на услуги водоснабжения в муниципальном округе.

Для подключения перспективных потребителей централизованной системы водоснабжения к водопроводным сетям необходимо произвести строительство новых водопроводных сетей. Трассировка водопроводных сетей в местах групповой застройки до отдельных потребителей, а также определение длин и диаметров участков трубопроводов производится на этапе проектирования и корректируется согласно проекту.

В связи с длительным сроком эксплуатации водопроводных сетей, трубопроводы воды имеют значительный износ. Таким образом, значительный износ водопроводных сетей и установленного на нем оборудования является обоснованием к замене существующих сетей на новые с использованием современных материалов и оборудования. Предлагается ежегодная реконструкция водопроводных сетей с использованием современных материалов.

Обеспечение надежности и бесперебойной работы оборудования, удовлетворение спроса на воду, улучшения качества водоснабжения объектов за счет снижения неравномерности подачи воды в сеть, подключения новых абонентов снижение затрат на электрическую энергию рекомендуется осуществить реконструкцию и модернизацию существующих объектов водоснабжения (замена насосного, технологического и электрооборудования, модернизация насосных станций 2-го и 3-го подъема).

В перечень мероприятий и инвестиционных проектов в отношении системы водоснабжения включены мероприятия с указанием ссылок на схемы и программы развития систем водоснабжения регионального и муниципального уровня, инвестиционных и производственных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения.

В схеме водоснабжения и водоотведения Рузского муниципального округа рассматривается один сценарий развития систем водоснабжения. Сценарий базируется на запланированных к реализации и утверждённых в органах исполнительной власти в сфере надзора (тарифного регулирования) за регулируемыми организациями программам энергосбережения и повышения энергетической эффективности, инвестиционным программам организаций, программам комплексного развития муниципального округа. Экономическая эффективность мероприятия является второстепенным значением в сравнении с увеличением качества водоснабжения потребителей. Сценарий развития систем водоснабжения направлен на повышение качества и надежности водоснабжения, обеспечение бесперебойности оказания услуг.

При предлагаемых Схемой водоснабжения вариантах финансирования мероприятий по строительству и реконструкции системы водоснабжения имеется возможность не допускать превышения предельных уровней индекса тарифов на соответствующую услугу для потребителей.

На перспективу сохраняются существующие места дислокации насосных станций и резервуаров чистой воды, а также маршруты прохождения трубопроводов по территории муниципального округа. Точная трассировка новых сетей водоснабжения и мест дислокации новых сооружений будет проводиться на стадии разработки проектов планировки участков застройки, проектов детальной планировки с учетом вертикальной планировки территории и гидравлических режимов работы сети.

Часть мероприятий и инвестиционных проектов (организационные, беззатратные и малозатратные) непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов, повышение надежности работы системы и улучшения качества и доступности услуг для потребителей, снижение негативного воздействия на окружающую среду.

В соответствии со статьей 10 постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» при обосновании предложений по строительству, реконструкции и выводу из эксплуатации объектов централизованных систем водоснабжения муниципального округа должно быть обеспечено решение следующих задач:

- обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества;

- организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;

- обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта;

- сокращение потерь воды при ее транспортировке;

- выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды, горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации.

В дальнейшем, при разработке проектов планировки участков новой застройки, входящих в границы Рузского муниципального округа, перспективные нагрузки, потребуют уточнения и корректировки.

Предложения по строительству и модернизации системы водоснабжения Рузского муниципального округа представлены в таблицах 8.1 и 8.2.

Таблица 8-1 - Перечень мероприятий и инвестиционных проектов по строительству и модернизации системы водоснабжения Рузского муниципального округа до 2043 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Обоснование затрат на реализацию мероприятия | Период реализации | Ожидаемые эффекты | Срок получения эффекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство объектов водоснабжения |  |  |  |  |
| 1.1 | ВЗУ д. Старая Руза (в том числе ПИР) | Ликвидация дефицита производительности существующих ВЗУ, увеличение водоотбора до расчетных потребностей. Обеспечение устойчивой работы системы жилищно-коммунального хозяйства, бесперебойного водоснабжения существующих и перспективных потребителей услугой централизованного питьевого водоснабжения | 2026-2027 | Гарантированное обеспечение потребителей водой питьевого качества | 2027 |
| 1.2 | ВЗУ д. Горбово (в том числе ПИР) | Ликвидация дефицита производительности существующих ВЗУ, увеличение водоотбора до расчетных потребностей. Обеспечение устойчивой работы системы жилищно-коммунального хозяйства, бесперебойного водоснабжения существующих и перспективных потребителей услугой централизованного питьевого водоснабжения | 2026-2027 | Гарантированное обеспечение потребителей водой питьевого качества | 2027 |
| 1.3 | ВЗУ д. Заовражье (в том числе ПИР) | Ликвидация дефицита производительности существующих ВЗУ, увеличение водоотбора до расчетных потребностей. Обеспечение устойчивой работы системы жилищно-коммунального хозяйства, бесперебойного водоснабжения существующих и перспективных потребителей услугой централизованного питьевого водоснабжения | 2025-2027 | Гарантированное обеспечение потребителей водой питьевого качества | 2027 |
| 1.4 | ВЗУ д. Новогорбово (в том числе ПИР) | Ликвидация дефицита производительности существующих ВЗУ, увеличение водоотбора до расчетных потребностей. Обеспечение устойчивой работы системы жилищно-коммунального хозяйства, бесперебойного водоснабжения существующих и перспективных потребителей услугой централизованного питьевого водоснабжения | 2025-2027 | Гарантированное обеспечение потребителей водой питьевого качества | 2027 |
| 1.5 | ВЗУ д. Барынино (в том числе ПИР) | Ликвидация дефицита производительности существующих ВЗУ, увеличение водоотбора до расчетных потребностей. Обеспечение устойчивой работы системы жилищно-коммунального хозяйства, бесперебойного водоснабжения существующих и перспективных потребителей услугой централизованного питьевого водоснабжения | 2026-2027 | Гарантированное обеспечение потребителей водой питьевого качества | 2027 |
| 1.6 | ВЗУ Хотебцово (в том числе ПИР) | Ликвидация дефицита производительности существующих ВЗУ, увеличение водоотбора до расчетных потребностей. Обеспечение устойчивой работы системы жилищно-коммунального хозяйства, бесперебойного водоснабжения существующих и перспективных потребителей услугой централизованного питьевого водоснабжения | 2025-2027 | Гарантированное обеспечение потребителей водой питьевого качества | 2027 |
| 1.7 | ВЗУ д. Лыщиково, д. Гомнино | Ликвидация дефицита производительности существующих ВЗУ, увеличение водоотбора до расчетных потребностей. Обеспечение устойчивой работы системы жилищно-коммунального хозяйства, бесперебойного водоснабжения существующих и перспективных потребителей услугой централизованного питьевого водоснабжения | 2025-2027 | Гарантированное обеспечение потребителей водой питьевого качества | 2027 |
| 1.8 | ВЗУ д. Сумароково (в том числе ПИР) | Ликвидация дефицита производительности существующих ВЗУ, увеличение водоотбора до расчетных потребностей. Обеспечение устойчивой работы системы жилищно-коммунального хозяйства, бесперебойного водоснабжения существующих и перспективных потребителей услугой централизованного питьевого водоснабжения | 2026-2027 | Гарантированное обеспечение потребителей водой питьевого качества | 2027 |
| 1.9 | ВЗУ д. Неверово (в ом числе ПИР) | Ликвидация дефицита производительности существующих ВЗУ, увеличение водоотбора до расчетных потребностей. Обеспечение устойчивой работы системы жилищно-коммунального хозяйства, бесперебойного водоснабжения существующих и перспективных потребителей услугой централизованного питьевого водоснабжения | 2026-2027 | Гарантированное обеспечение потребителей водой питьевого качества | 2027 |
| 1.10 | ВЗУ д. Крюково (в том числе ПИР) | Ликвидация дефицита производительности существующих ВЗУ, увеличение водоотбора до расчетных потребностей. Обеспечение устойчивой работы системы жилищно-коммунального хозяйства, бесперебойного водоснабжения существующих и перспективных потребителей услугой централизованного питьевого водоснабжения | 2026-2027 | Гарантированное обеспечение потребителей водой питьевого качества | 2027 |
| 1.11 | ВЗУ д. Морево ( в том числе ПИР) | Ликвидация дефицита производительности существующих ВЗУ, увеличение водоотбора до расчетных потребностей. Обеспечение устойчивой работы системы жилищно-коммунального хозяйства, бесперебойного водоснабжения существующих и перспективных потребителей услугой централизованного питьевого водоснабжения | 2025-2027 | Гарантированное обеспечение потребителей водой питьевого качества | 2027 |
| 1.12 | ВЗУ д. Марс ( в том числе ПИР) | Ликвидация дефицита производительности существующих ВЗУ, увеличение водоотбора до расчетных потребностей. Обеспечение устойчивой работы системы жилищно-коммунального хозяйства, бесперебойного водоснабжения существующих и перспективных потребителей услугой централизованного питьевого водоснабжения | 2026-2027 | Гарантированное обеспечение потребителей водой питьевого качества | 2027 |
| 1.13 | ВЗУ д Бабаево (в том числе ПИР) | Ликвидация дефицита производительности существующих ВЗУ, увеличение водоотбора до расчетных потребностей. Обеспечение устойчивой работы системы жилищно-коммунального хозяйства, бесперебойного водоснабжения существующих и перспективных потребителей услугой централизованного питьевого водоснабжения | 2026-2027 | Гарантированное обеспечение потребителей водой питьевого качества | 2027 |
| 2 | Реконструкция и модернизация объектов водоснабжения |  |  |  |  |
| 2.1 | ВЗУ №2 Замена насоса 2-го подъема Д320/50 с эл. двигателем 75кВт (1 шт) | Повышение энергетической эффективности водоснабжения | 2025 | Гарантированное обеспечение потребителей водой питьевого качества | 2025 |
| 2.2 | ВЗУ №2 Замена счетчиков хололдной воды ВСХН100 - 2шт, ВСХН-150 - 4шт. (6 шт) | Повышение энергетической эффективности водоснабжения | 2025 | Гарантированное обеспечение потребителей водой питьевого качества | 2025 |
| 2.3 | ВЗУ №3/2 Частичный ремонт кровли и стен павильонов скважин.(16 м2) | Повышение качества предоставления услуги водоснабжения | 2025 | Гарантированное обеспечение потребителей водой питьевого качества | 2025 |
| 2.4 | ВЗУ№4/1Ремонт кирпичной стены здания машинного зала с заменой кровельного покрытия и устройством нового слива.(60 м2) | Повышение качества предоставления услуги водоснабжения | 2025 | Гарантированное обеспечение потребителей водой питьевого качества | 2025 |
| 2.5 | Капитальный ремонт ВЗУ №1 г.Руза, Базарный пр-д д.1 со строиетльством станции обезжелезивания | Необходимость повышения надежности водоснабжения и удовлетворения спроса на качественное водоснабжение | 2026 | Гарантированное обеспечение потребителей водой питьевого качества | 2026 |
| 2.6 | Капитальный ремонт ВЗУ №2 г.Руза, ул. Дмитровская, д.25 со строительством станции обезжелезивания | Необходимость повышения надежности водоснабжения и удовлетворения спроса на качественное водоснабжение | 2027 | Гарантированное обеспечение потребителей водой питьевого качества | 2027 |
| 2.7 | Капитальный ремонт ВЗУ №3 г.Руза, ул.Говорова д.16 (РТП) ВНБ со строительством станции обезжелезивания | Необходимость повышения надежности водоснабжения и удовлетворения спроса на качественное водоснабжение | 2028 | Гарантированное обеспечение потребителей водой питьевого качества | 2028 |
| 2.8 | Капитальный ремонт ВЗУ №1 п.Тучково, ул. Молодежная, д.12, стр.1 со строительством станции обзежелезивания | Необходимость повышения надежности водоснабжения и удовлетворения спроса на качественное водоснабжение | 2029 | Гарантированное обеспечение потребителей водой питьевого качества | 2029 |
| 2.9 | Капитальный ремонт ВЗУ №3/1 п.Тучково, ул.Комсомольская, д.24, стр.1 со строительством станции обезжелезивания | Необходимость повышения надежности водоснабжения и удовлетворения спроса на качественное водоснабжение | 2026 | Гарантированное обеспечение потребителей водой питьевого качества | 2026 |
| 2.10 | Капитальный ремонт ВЗУ №3/2 п.Тучково, ул.Лебеденко, д.23а, стр.1 со строительством станции обезжелезивания | Необходимость повышения надежности водоснабжения и удовлетворения спроса на качественное водоснабжение | 2027 | Гарантированное обеспечение потребителей водой питьевого качества | 2027 |
| 2.11 | Капитальный ремонт ВЗУ №4/1 п.Тучково, ВМР, д.6, стр.1 со строиетльством станции обезжелезивания | Необходимость повышения надежности водоснабжения и удовлетворения спроса на качественное водоснабжение | 2028 | Гарантированное обеспечение потребителей водой питьевого качества | 2028 |
| 2.12 | Капитальный ремонт ВЗУ №4/2 п.Тучково, ул.Мира, д.10, стр.1 со строительвом станции обезжелезивания | Необходимость повышения надежности водоснабжения и удовлетворения спроса на качественное водоснабжение | 2029 | Гарантированное обеспечение потребителей водой питьевого качества | 2029 |
| 2.13 | Капиитальный ремонт ВЗУ №6 п.Тучково, Восточная, д.20, стр.1 со строительством станции обезжелезивания | Необходимость повышения надежности водоснабжения и удовлетворения спроса на качественное водоснабжение | 2026 | Гарантированное обеспечение потребителей водой питьевого качества | 2026 |
| 2.14 | Капитальный ремонт ВЗУ п. Тучково, ул. Студенческая, д.23 со строительством станции обезжелезивания | Необходимость повышения надежности водоснабжения и удовлетворения спроса на качественное водоснабжение | 2027 | Гарантированное обеспечение потребителей водой питьевого качества | 2027 |
| 2.15 | Капитальный ремонт ВЗУ Полушкино п.Полушкино со строительвтмо станции обезжелезивания | Необходимость повышения надежности водоснабжения и удовлетворения спроса на качественное водоснабжение | 2028 | Гарантированное обеспечение потребителей водой питьевого качества | 2028 |
| 2.16 | Капитальный ремонт ВЗУ д.Марково со строительством станции обезжелезивания | Необходимость повышения надежности водоснабжения и удовлетворения спроса на качественное водоснабжение | 2029 | Гарантированное обеспечение потребителей водой питьевого качества | 2029 |
| 2.17 | Капитальный ремонт ВЗУ п.Тучково, ул.Григоровская со строительством станции обезжелезивания | Необходимость повышения надежности водоснабжения и удовлетворения спроса на качественное водоснабжение | 2026 | Гарантированное обеспечение потребителей водой питьевого качества | 2026 |
| 2.18 | Капитальный ремонт ВЗУ д.Белобородово (Кожино) со строительством станции обезжелезивания | Необходимость повышения надежности водоснабжения и удовлетворения спроса на качественное водоснабжение | 2027 | Гарантированное обеспечение потребителей водой питьевого качества | 2027 |
| 2.19 | Капитальный ремонт ВЗУ п.Колюбакино, ул.Попова д.34 со строительством станции обезжелезивания | Необходимость повышения надежности водоснабжения и удовлетворения спроса на качественное водоснабжение | 2028 | Гарантированное обеспечение потребителей водой питьевого качества | 2028 |
| 2.20 | Капитальный ремонт ВЗУ д.Поречье, д.30 стр.1 со строительством станции обезжелезивания | Необходимость повышения надежности водоснабжения и удовлетворения спроса на качественное водоснабжение | 2029 | Гарантированное обеспечение потребителей водой питьевого качества | 2029 |
| 2.21 | Капитальный ремонт ВЗУ п.Колюбакино, д.г. "Дружба", стр.7 со строительством станции обезжелезивания | Необходимость повышения надежности водоснабжения и удовлетворения спроса на качественное водоснабжение | 2026 | Гарантированное обеспечение потребителей водой питьевого качества | 2026 |
| 2.22 | Капитальный ремонт ВЗУ д.Орешки (котельная), д.99 со строительством станции обезжелезивания | Необходимость повышения надежности водоснабжения и удовлетворения спроса на качественное водоснабжение | 2027 | Гарантированное обеспечение потребителей водой питьевого качества | 2027 |
| 2.23 | Капитальный ремонт ВЗУ д.Нововолково, д.20 со строительством станции обезжелезивания | Необходимость повышения надежности водоснабжения и удовлетворения спроса на качественное водоснабжение | 2028 | Гарантированное обеспечение потребителей водой питьевого качества | 2028 |
| 2.24 | Капитальный ремонт ВЗУ д.Михайловское, д.39 со строительством станции обезжелезивания | Необходимость повышения надежности водоснабжения и удовлетворения спроса на качественное водоснабжение | 2029 | Гарантированное обеспечение потребителей водой питьевого качества | 2029 |
| 2.25 | Капитальный ремонт ВЗУ с.Покровское, ул. Урожайная д.5 со строительством станции обезжелезивания | Необходимость повышения надежности водоснабжения и удовлетворения спроса на качественное водоснабжение | 2026 | Гарантированное обеспечение потребителей водой питьевого качества | 2026 |
| 2.26 | Капитальный ремонт ВЗУ с.Покровское ДОХБ, д.22 со строительством станции обезжелезивания | Необходимость повышения надежности водоснабжения и удовлетворения спроса на качественное водоснабжение | 2027 | Гарантированное обеспечение потребителей водой питьевого качества | 2027 |
| 2.27 | Капитальный ремонт ВЗУ д.Ивойлово, сооружение №19 со строительством станции обезжелезивания | Необходимость повышения надежности водоснабжения и удовлетворения спроса на качественное водоснабжение | 2028 | Гарантированное обеспечение потребителей водой питьевого качества | 2028 |
| 2.28 | Капитальный ремонт ВЗУ д.Нижнее Сляднево, д.37 со строительством станции обезжелезивания | Необходимость повышения надежности водоснабжения и удовлетворения спроса на качественное водоснабжение | 2029 | Гарантированное обеспечение потребителей водой питьевого качества | 2029 |
| 2.29 | Капитальный ремонт ВЗУ д.Немирово, сооружение №64 со строительством станции обезжелезивания | Необходимость повышения надежности водоснабжения и удовлетворения спроса на качественное водоснабжение | 2026 | Гарантированное обеспечение потребителей водой питьевого качества | 2026 |
| 2.30 | Капитальный ремонт ВЗУ ж/г Ольховка со строительством станции обезжелезивания | Необходимость повышения надежности водоснабжения и удовлетворения спроса на качественное водоснабжение | 2027 | Гарантированное обеспечение потребителей водой питьевого качества | 2027 |
| 2.31 | Капитальный ремонт ВЗУ с.Никольское, д.20А со строительством станции обезжелезивания | Необходимость повышения надежности водоснабжения и удовлетворения спроса на качественное водоснабжение | 2028 | Гарантированное обеспечение потребителей водой питьевого качества | 2028 |
| 2.32 | Капитальный ремонт ВЗУ п.Брикет, д.90 со строительством станции обезжелезивания | Необходимость повышения надежности водоснабжения и удовлетворения спроса на качественное водоснабжение | 2029 | Гарантированное обеспечение потребителей водой питьевого качества | 2029 |
| 2.33 | Капитальный ремонт ВЗУ д.Городище, п/ст151, сооружение 2 В со строительством станции обезжелезивания | Необходимость повышения надежности водоснабжения и удовлетворения спроса на качественное водоснабжение | 2026 | Гарантированное обеспечение потребителей водой питьевого качества | 2026 |
| 2.34 | Капитальный ремонт ВЗУд.Мамошино | Необходимость повышения надежности водоснабжения и удовлетворения спроса на качественное водоснабжение | 2027 | Гарантированное обеспечение потребителей водой питьевого качества | 2027 |
| 2.35 | Капитальный ремонт ВЗУ п.Беляная Гора, д.15 стр. 1,2,3 со строительством станции обезжелезивания | Необходимость повышения надежности водоснабжения и удовлетворения спроса на качественное водоснабжение | 2028 | Гарантированное обеспечение потребителей водой питьевого качества | 2028 |
| 2.36 | Капитальный ремонт ВЗУ д.о."Лужки", д.1, стр.2 со строительством станции обезжелезивания | Необходимость повышения надежности водоснабжения и удовлетворения спроса на качественное водоснабжение | 2029 | Гарантированное обеспечение потребителей водой питьевого качества | 2029 |
| 2.37 | Капитальный ремонт ВЗУ д.Леньково, д.2, стр.2,3 со строительством станции обезжелезивания | Необходимость повышения надежности водоснабжения и удовлетворения спроса на качественное водоснабжение | 2026 | Гарантированное обеспечение потребителей водой питьевого качества | 2026 |
| 2.38 | Капитальный ремонт ВЗУ д.Филатово д.1, стр.2,3 со строительством станции обезжелезивания | Необходимость повышения надежности водоснабжения и удовлетворения спроса на качественное водоснабжение | 2027 | Гарантированное обеспечение потребителей водой питьевого качества | 2027 |
| 2.39 | Капитальный ремонт ВЗУ д.Лидино со строительством станции обезжелезивания | Необходимость повышения надежности водоснабжения и удовлетворения спроса на качественное водоснабжение | 2028 | Гарантированное обеспечение потребителей водой питьевого качества | 2028 |
| 2.40 | Капитальный ремонт ВЗУ д.Лихачево,д.108 со строительством станции обезжелезивания | Необходимость повышения надежности водоснабжения и удовлетворения спроса на качественное водоснабжение | 2029 | Гарантированное обеспечение потребителей водой питьевого качества | 2029 |
| 2.41 | Капитальный ремонт ВЗУ п.Старотеряево, ул. .Новаторов, д. 25/2 со строительством станции обезжелезивания | Необходимость повышения надежности водоснабжения и удовлетворения спроса на качественное водоснабжение | 2026 | Гарантированное обеспечение потребителей водой питьевого качества | 2026 |
| 2.42 | Капитальный ремонт ВЗУ п.Новотеряево со строительством станции обезжелезивания | Необходимость повышения надежности водоснабжения и удовлетворения спроса на качественное водоснабжение | 2027 | Гарантированное обеспечение потребителей водой питьевого качества | 2027 |
| 2.43 | капитальный ремонт ВЗУ д.Нестерово, ул. Центральная, д.43/2 со строительством станции обезжелезивания | Необходимость повышения надежности водоснабжения и удовлетворения спроса на качественное водоснабжение | 2028 | Гарантированное обеспечение потребителей водой питьевого качества | 2028 |
| 2.44 | капитальный ремонт ВЗУ д.Воробьево со строительством станции обезжелезивания | Необходимость повышения надежности водоснабжения и удовлетворения спроса на качественное водоснабжение | 2029 | Гарантированное обеспечение потребителей водой питьевого качества | 2029 |
| 2.45 | капиатльный ремонт ВЗУ д.Глухово, д.33/1 со строиетельством станции обезжелезивания | Необходимость повышения надежности водоснабжения и удовлетворения спроса на качественное водоснабжение | 2026 | Гарантированное обеспечение потребителей водой питьевого качества | 2026 |
| 2.46 | капитальный ремонт ВЗУ д.Ватулино со строиетельством станции обезжелезивания | Необходимость повышения надежности водоснабжения и удовлетворения спроса на качественное водоснабжение | 2027 | Гарантированное обеспечение потребителей водой питьевого качества | 2027 |
| 2.47 | капитальный ремонт ВЗУ д.Комлево со строиетельством станции обезжелезивания | Необходимость повышения надежности водоснабжения и удовлетворения спроса на качественное водоснабжение | 2028 | Гарантированное обеспечение потребителей водой питьевого качества | 2028 |
| 2.48 | капитальный ремонт ВЗУ д.Сытьково со строиетельством станции обезжелезивания | Необходимость повышения надежности водоснабжения и удовлетворения спроса на качественное водоснабжение | 2029 | Гарантированное обеспечение потребителей водой питьевого качества | 2029 |
| 2.49 | капитальный ремонт ВЗУ д.Брыньково со строиетельством станции обезжелезивания | Необходимость повышения надежности водоснабжения и удовлетворения спроса на качественное водоснабжение | 2026 | Гарантированное обеспечение потребителей водой питьевого качества | 2026 |
| 2.50 | капитальный ремонт ВЗУ д.Чепасово со строительтством станции обезжелезивания | Необходимость повышения надежности водоснабжения и удовлетворения спроса на качественное водоснабжение | 2027 | Гарантированное обеспечение потребителей водой питьевого качества | 2027 |
| 2.51 | капитальный ремонт ВЗУ д. Глухово, ул. Малеевка (ЗАО Дом творчества"Малеевка") со строиетельством станции обезжелезивания | Необходимость повышения надежности водоснабжения и удовлетворения спроса на качественное водоснабжение | 2028 | Гарантированное обеспечение потребителей водой питьевого качества | 2028 |
| 2.52 | капитальный ремонт ВЗУ п.Дорохово, ул.Большой пер., д.1, стр.1 со строиетельством станции обезжелезивания | Необходимость повышения надежности водоснабжения и удовлетворения спроса на качественное водоснабжение | 2029 | Гарантированное обеспечение потребителей водой питьевого качества | 2029 |
| 2.53 | капитальный ремонт ВЗУ п.Дорохово, ул. Стеклозаводская, д.1, стр.3 со строиетельством станции обезжелезивания | Необходимость повышения надежности водоснабжения и удовлетворения спроса на качественное водоснабжение | 2026 | Гарантированное обеспечение потребителей водой питьевого качества | 2026 |
| 2.54 | капитальный ремонт ВЗУ п.Старониколаево, д.15А, стр.1 со строиельством станции обезжелезивания | Необходимость повышения надежности водоснабжения и удовлетворения спроса на качественное водоснабжение | 2027 | Гарантированное обеспечение потребителей водой питьевого качества | 2027 |
| 2.55 | Капитальный ремонт ВЗУ п.Космодемьянский, д.48 со строиеительством станции обезжелезивания | Необходимость повышения надежности водоснабжения и удовлетворения спроса на качественное водоснабжение | 2028 | Гарантированное обеспечение потребителей водой питьевого качества | 2028 |
| 2.56 | Капитальный ремонт ВЗУ д.Грибцово, ул.Больничная, д.138 со строиеительством станции обезжелезивания | Необходимость повышения надежности водоснабжения и удовлетворения спроса на качественное водоснабжение | 2029 | Гарантированное обеспечение потребителей водой питьевого качества | 2029 |
| 2.57 | Капитальный ремонт ВЗУ д.Новоивановское, д.81 со строиеительством станции обезжелезивания | Необходимость повышения надежности водоснабжения и удовлетворения спроса на качественное водоснабжение | 2026 | Гарантированное обеспечение потребителей водой питьевого качества | 2026 |
| 2.58 | Капитальный ремонт ВЗУ д.Колодкино,ул. Верейская, д.176 со строиеительством станции обезжелезивания | Необходимость повышения надежности водоснабжения и удовлетворения спроса на качественное водоснабжение | 2027 | Гарантированное обеспечение потребителей водой питьевого качества | 2027 |
| 2.59 | Капитальный ремонт ВЗУ д.Новомихайловское, д.55 со строиеительством станции обезжелезивания | Необходимость повышения надежности водоснабжения и удовлетворения спроса на качественное водоснабжение | 2028 | Гарантированное обеспечение потребителей водой питьевого качества | 2028 |
| 2.60 | Капитальный ремонт ВЗУ д.Таганово, д.29 со строиеительством станции обезжелезивания | Необходимость повышения надежности водоснабжения и удовлетворения спроса на качественное водоснабжение | 2029 | Гарантированное обеспечение потребителей водой питьевого качества | 2029 |
| 2.61 | Капитальный ремонт ВЗУ с. Архангельское,ул. Центральная, д.111 со строиеительством станции обезжелезивания | Необходимость повышения надежности водоснабжения и удовлетворения спроса на качественное водоснабжение | 2026 | Гарантированное обеспечение потребителей водой питьевого качества | 2026 |
| 2.62 | Капитальный ремонт ВЗУ с.Богородское,ул. Центральная, д.145 со строиеительством станции обезжелезивания | Необходимость повышения надежности водоснабжения и удовлетворения спроса на качественное водоснабжение | 2027 | Гарантированное обеспечение потребителей водой питьевого качества | 2027 |
| 2.63 | Капитальный ремонт ВЗУ Дорохово-1 в/ч 03500 д.78, стр.1 со строиеительством станции обезжелезивания | Необходимость повышения надежности водоснабжения и удовлетворения спроса на качественное водоснабжение | 2028 | Гарантированное обеспечение потребителей водой питьевого качества | 2028 |
| 2.64 | Капитальный ремонт ВЗУ Тимофеево со строиеительством станции обезжелезивания | Необходимость повышения надежности водоснабжения и удовлетворения спроса на качественное водоснабжение | 2029 | Гарантированное обеспечение потребителей водой питьевого качества | 2029 |
| 2.65 | Капитальный ремонт ВЗУ д.Деменково со строиеительством станции обезжелезивания | Необходимость повышения надежности водоснабжения и удовлетворения спроса на качественное водоснабжение | 2026 | Гарантированное обеспечение потребителей водой питьевого качества | 2026 |
| 2.66 | Капитальный ремонт ВЗУ д. Лобково со строиеительством станции обезжелезивания | Необходимость повышения надежности водоснабжения и удовлетворения спроса на качественное водоснабжение | 2027 | Гарантированное обеспечение потребителей водой питьевого качества | 2027 |
| 2.67 | Капитальный ремонт ВЗУ д. Товарково со строиеительством станции обезжелезивания | Необходимость повышения надежности водоснабжения и удовлетворения спроса на качественное водоснабжение | 2028 | Гарантированное обеспечение потребителей водой питьевого качества | 2028 |
| 3. | Строительство водопроводных сетей |  |  |  |  |
| 3.1 | Строительство участков трубопроводов водопроводных сетей до точек врезки перспективных потребителей в существующие сети водоснабжения | Спрос на услуги водоснабжения. Обеспечение водоснабжением перспективных потребителей | 2025 | Гарантированное обеспечение потребителей водой питьевого качества | 2025 |
| 3.2 | Прокладка сетей водоснабжения д. Старая Руза | Спрос на услуги водоснабжения. Обеспечение водоснабжением перспективных потребителей | 2027 | Гарантированное обеспечение потребителей водой питьевого качества | 2027 |
| 3.3 | Прокладка сетей водоснабжения д. Хотебцово | Спрос на услуги водоснабжения. Обеспечение водоснабжением перспективных потребителей | 2027 | Гарантированное обеспечение потребителей водой питьевого качества | 2027 |
| 3.4 | Прокладка сетей водоснабжения д. Новогорбово | Спрос на услуги водоснабжения. Обеспечение водоснабжением перспективных потребителей | 2027 | Гарантированное обеспечение потребителей водой питьевого качества | 2027 |
| 3.5 | Прокладка сетей водоснабжения д. Сумароково | Спрос на услуги водоснабжения. Обеспечение водоснабжением перспективных потребителей | 2027 | Гарантированное обеспечение потребителей водой питьевого качества | 2027 |
| 3.6 | Прокладка сетей водоснабжения д. Барынино | Спрос на услуги водоснабжения. Обеспечение водоснабжением перспективных потребителей | 2027 | Гарантированное обеспечение потребителей водой питьевого качества | 2027 |
| 3.7 | Прокладка сетей водоснабжения д. Заовражье | Спрос на услуги водоснабжения. Обеспечение водоснабжением перспективных потребителей | 2027 | Гарантированное обеспечение потребителей водой питьевого качества | 2027 |
| 3.8 | Прокладка сетей водоснабжения д. Горбово | Спрос на услуги водоснабжения. Обеспечение водоснабжением перспективных потребителей | 2027 | Гарантированное обеспечение потребителей водой питьевого качества | 2027 |
| 3.9 | Прокладка сетей водоснабжения д. Крюково | Спрос на услуги водоснабжения. Обеспечение водоснабжением перспективных потребителей | 2027 | Гарантированное обеспечение потребителей водой питьевого качества | 2027 |
| 3.10 | Прокладка сетей водоснабжения д. Морево | Спрос на услуги водоснабжения. Обеспечение водоснабжением перспективных потребителей | 2027 | Гарантированное обеспечение потребителей водой питьевого качества | 2027 |
| 3.11 | Прокладка сетей водоснабжения д. Марс | Спрос на услуги водоснабжения. Обеспечение водоснабжением перспективных потребителей | 2027 | Гарантированное обеспечение потребителей водой питьевого качества | 2027 |
| 3.12 | Прокладка сетей водоснабжения д.Лыщиково | Спрос на услуги водоснабжения. Обеспечение водоснабжением перспективных потребителей | 2027 | Гарантированное обеспечение потребителей водой питьевого качества | 2027 |
| 3.13 | Прокладка сетей водоснабжения п. Бабаево | Спрос на услуги водоснабжения. Обеспечение водоснабжением перспективных потребителей | 2027 | Гарантированное обеспечение потребителей водой питьевого качества | 2027 |
| 4 | Реконструкция существующих водопроводных сетей и сооружений на них |  |  |  |  |
| 4.1 | Содержание и ремонт шахтных колодцев на территории Рузского муниципального округа | Необходимость повышения надежности водоснабжения и удовлетворения спроса на качественное водоснабжение | 2025 | Гарантированное обеспечение потребителей водой питьевого качества | 2025 |
| 4.2 | Организация в границах муниципального округа водоснабжения населения (земельные участки многодетных семей) | Необходимость повышения надежности водоснабжения и удовлетворения спроса на качественное водоснабжение | 2025 | Гарантированное обеспечение потребителей водой питьевого качества | 2025 |
| 4.3 | Замена центрального трубопровода по ул. Комсомольская на ПНД Ду-160мм с переврезкой ж.д.(250 м) | Снижение изношенности сетей, увеличение их пропускной способности | 2025 | Гарантированное обеспечение потребителей водой питьевого качества | 2025 |
| 4.4 | Замена центрального трубопровода от камеры ХВС у ВЗУ 4/1 до камеры ХВС у ж/д ВМР 6 на ПНД Ду-160мм с переврезкой ж.д. (300 м) | Снижение изношенности сетей, увеличение их пропускной способности | 2025 | Гарантированное обеспечение потребителей водой питьевого качества | 2025 |
| 4.5 | Ремонт водопроводных колодцев (10 шт) с. Покровское | Необходимость повышения надежности водоснабжения и удовлетворения спроса на качественное водоснабжение | 2025 | Гарантированное обеспечение потребителей водой питьевого качества | 2025 |
| 4.6 | Замена запорной арматуры на магистральных сетях от ВЗУ (6 шт.) п. Тучково, ул. Студенческая | Необходимость повышения надежности водоснабжения и удовлетворения спроса на качественное водоснабжение | 2025 | Гарантированное обеспечение потребителей водой питьевого качества | 2025 |
| 4.7 | Капитальный ремонт сетей ВС г.Руза | Снижение изношенности сетей, увеличение их пропускной способности | 2026 | Гарантированное обеспечение потребителей водой питьевого качества | 2026 |
| 4.8 | Капитальный ремонт сетей ВС п.Тучково | Снижение изношенности сетей, увеличение их пропускной способности | 2027 | Гарантированное обеспечение потребителей водой питьевого качества | 2027 |
| 4.9 | Капитальный ремонт сетей ВС п.Тучково | Снижение изношенности сетей, увеличение их пропускной способности | 2028 | Гарантированное обеспечение потребителей водой питьевого качества | 2028 |
| 4.10 | Капитальный ремонт сетей ВС п.Полушкино | Снижение изношенности сетей, увеличение их пропускной способности | 2029 | Гарантированное обеспечение потребителей водой питьевого качества | 2029 |
| 4.11 | Капитальный ремонт септей ВС п.Колюбакино | Снижение изношенности сетей, увеличение их пропускной способности | 2026 | Гарантированное обеспечение потребителей водой питьевого качества | 2026 |
| 4.12 | капитальный ремонт сетей д.Поречье | Снижение изношенности сетей, увеличение их пропускной способности | 2027 | Гарантированное обеспечение потребителей водой питьевого качества | 2027 |
| 4.13 | Капитальный ремонт сетей ВС д.г."Дружба" | Снижение изношенности сетей, увеличение их пропускной способности | 2028 | Гарантированное обеспечение потребителей водой питьевого качества | 2028 |
| 4.14 | капитальный ремонт сетей ВС д.Орешки | Снижение изношенности сетей, увеличение их пропускной способности | 2029 | Гарантированное обеспечение потребителей водой питьевого качества | 2029 |
| 4.15 | капитальный ремонт сетей д.Нововолково | Снижение изношенности сетей, увеличение их пропускной способности | 2026 | Гарантированное обеспечение потребителей водой питьевого качества | 2026 |
| 4.16 | капитальный ремонт сетей ВС д.Михайловское | Снижение изношенности сетей, увеличение их пропускной способности | 2027 | Гарантированное обеспечение потребителей водой питьевого качества | 2027 |
| 4.17 | Капитальный ремонт сетей ВС с.Покровское | Снижение изношенности сетей, увеличение их пропускной способности | 2028 | Гарантированное обеспечение потребителей водой питьевого качества | 2028 |
| 4.18 | Капитальный ремонт сетей ВС с.Покровское ДОХБ | Снижение изношенности сетей, увеличение их пропускной способности | 2029 | Гарантированное обеспечение потребителей водой питьевого качества | 2029 |
| 4.19 | Капитальный ремонт сетей ВС д.Ивойлово | Снижение изношенности сетей, увеличение их пропускной способности | 2026 | Гарантированное обеспечение потребителей водой питьевого качества | 2026 |
| 4.20 | капитальный ремонт сетей ВС д.Н.Сляднево | Снижение изношенности сетей, увеличение их пропускной способности | 2027 | Гарантированное обеспечение потребителей водой питьевого качества | 2027 |
| 4.21 | капитальный ремонтс етей ВС д.Немирово | Снижение изношенности сетей, увеличение их пропускной способности | 2028 | Гарантированное обеспечение потребителей водой питьевого качества | 2028 |
| 4.22 | Капитальный ремонт сетей ВС с.Никольское | Снижение изношенности сетей, увеличение их пропускной способности | 2029 | Гарантированное обеспечение потребителей водой питьевого качества | 2029 |
| 4.23 | Капитальный ремонт сетей ВС п.Брикет | Снижение изношенности сетей, увеличение их пропускной способности | 2026 | Гарантированное обеспечение потребителей водой питьевого качества | 2026 |
| 4.24 | Капитальный ремонт сетей ВС д.Городище | Снижение изношенности сетей, увеличение их пропускной способности | 2027 | Гарантированное обеспечение потребителей водой питьевого качества | 2027 |
| 4.25 | Капитальный ремонт сетей ВС п.Беляная Гора | Снижение изношенности сетей, увеличение их пропускной способности | 2028 | Гарантированное обеспечение потребителей водой питьевого качества | 2028 |
| 4.26 | Капитальный ремонт сетей ВС п.Беляная Гора | Снижение изношенности сетей, увеличение их пропускной способности | 2029 | Гарантированное обеспечение потребителей водой питьевого качества | 2029 |
| 4.27 | Капитальный ремонт сетей ВС п.Беляная Гора | Снижение изношенности сетей, увеличение их пропускной способности | 2026 | Гарантированное обеспечение потребителей водой питьевого качества | 2026 |
| 4.28 | Капитальный ремонт сетей ВС п.Беляная Гора | Снижение изношенности сетей, увеличение их пропускной способности | 2027 | Гарантированное обеспечение потребителей водой питьевого качества | 2027 |
| 4.29 | Капитальный ремонт сетей ВС | Снижение изношенности сетей, увеличение их пропускной способности | 2028 | Гарантированное обеспечение потребителей водой питьевого качества | 2028 |
| 4.30 | Капитальный ремонт сетей ВС д.Лихачево | Снижение изношенности сетей, увеличение их пропускной способности | 2029 | Гарантированное обеспечение потребителей водой питьевого качества | 2029 |
| 4.31 | Капитальный ремонт сетей ВС п.Старотеряево | Снижение изношенности сетей, увеличение их пропускной способности | 2026 | Гарантированное обеспечение потребителей водой питьевого качества | 2026 |
| 4.32 | Капитальный ремонт сетей ВС п.Новотеряево | Снижение изношенности сетей, увеличение их пропускной способности | 2027 | Гарантированное обеспечение потребителей водой питьевого качества | 2027 |
| 4.33 | Капитальный ремонт сетей ВС д.Нестерово | Снижение изношенности сетей, увеличение их пропускной способности | 2028 | Гарантированное обеспечение потребителей водой питьевого качества | 2028 |
| 4.34 | Капитальный ремонт сетей ВС д.Воробьево | Снижение изношенности сетей, увеличение их пропускной способности | 2029 | Гарантированное обеспечение потребителей водой питьевого качества | 2029 |
| 4.35 | капитальный ремонт сетей ВС д.Новогорбово | Снижение изношенности сетей, увеличение их пропускной способности | 2026 | Гарантированное обеспечение потребителей водой питьевого качества | 2026 |
| 4.36 | капитальный ремонт сетей ВС д.Старая Руза | Снижение изношенности сетей, увеличение их пропускной способности | 2027 | Гарантированное обеспечение потребителей водой питьевого качества | 2027 |
| 4.37 | капитальный ремонт сетей ВС д.Глухово | Снижение изношенности сетей, увеличение их пропускной способности | 2028 | Гарантированное обеспечение потребителей водой питьевого качества | 2028 |
| 4.38 | капитальный ремонт сетей ВС д.Ватулино | Снижение изношенности сетей, увеличение их пропускной способности | 2029 | Гарантированное обеспечение потребителей водой питьевого качества | 2029 |
| 4.39 | капитальный ремонтс етей ВС д.Сытьково | Снижение изношенности сетей, увеличение их пропускной способности | 2026 | Гарантированное обеспечение потребителей водой питьевого качества | 2026 |
| 4.40 | капитальный ремонт сетей д.Брыньково | Снижение изношенности сетей, увеличение их пропускной способности | 2027 | Гарантированное обеспечение потребителей водой питьевого качества | 2027 |
| 4.41 | капитальный ремонт сетей ВС д.Чепасово | Снижение изношенности сетей, увеличение их пропускной способности | 2028 | Гарантированное обеспечение потребителей водой питьевого качества | 2028 |
| 4.42 | капитальный ремонт сетей ВС д.Глухово | Снижение изношенности сетей, увеличение их пропускной способности | 2029 | Гарантированное обеспечение потребителей водой питьевого качества | 2029 |
| 4.43 | Капитальный ремонт сетей ВС п.Дорохово, ул.Московская | Снижение изношенности сетей, увеличение их пропускной способности | 2026 | Гарантированное обеспечение потребителей водой питьевого качества | 2026 |
| 4.44 | капитальный ремонт сетей ВС п.Дорохово, ул.Виксне | Снижение изношенности сетей, увеличение их пропускной способности | 2027 | Гарантированное обеспечение потребителей водой питьевого качества | 2027 |
| 4.45 | капитальный ремонт сетей ВС п.Сатрониколаево | Снижение изношенности сетей, увеличение их пропускной способности | 2028 | Гарантированное обеспечение потребителей водой питьевого качества | 2028 |
| 4.46 | капитальный ремонт сетей ВС п.Космодемьянский | Снижение изношенности сетей, увеличение их пропускной способности | 2029 | Гарантированное обеспечение потребителей водой питьевого качества | 2029 |
| 4.47 | капитальный ремонтс етей ВС д.Грибцово | Снижение изношенности сетей, увеличение их пропускной способности | 2026 | Гарантированное обеспечение потребителей водой питьевого качества | 2026 |
| 4.48 | капитальный ремонт сетей ВС п.Новоивановское | Снижение изношенности сетей, увеличение их пропускной способности | 2027 | Гарантированное обеспечение потребителей водой питьевого качества | 2027 |
| 4.49 | капитальный ремонт сетей ВС д.Колодкино | Снижение изношенности сетей, увеличение их пропускной способности | 2028 | Гарантированное обеспечение потребителей водой питьевого качества | 2028 |
| 4.50 | капитальный ремонт сетей ВС д.Новомихайловское | Снижение изношенности сетей, увеличение их пропускной способности | 2029 | Гарантированное обеспечение потребителей водой питьевого качества | 2029 |
| 4.51 | капитальный ремонт сетей ВС д.Богородское | Снижение изношенности сетей, увеличение их пропускной способности | 2026 | Гарантированное обеспечение потребителей водой питьевого качества | 2026 |
| 4.52 | капитальный ремонт сетей ВС Златоустово | Снижение изношенности сетей, увеличение их пропускной способности | 2027 | Гарантированное обеспечение потребителей водой питьевого качества | 2027 |

Таблица 8-2 – Инвестиции для реализации мероприятий по строительству и модернизации системы водоснабжения Рузского муниципального округа до 2043 года

| № п/п | Наименование мероприятий | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2033 | 2034-2038 | 2039-2043 | Итого | Источник инвестиций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство объектов водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ВЗУ д. Старая Руза (в том числе ПИР) | 0,00 | 47 082,87 | 47 082,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 165,74 | Средства бюджета Московской области |
|  |  | 0,00 | 10 405,38 | 10 405,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 810,76 | Средства бюджета Рзского муниципального округа |
| 1.2 | ВЗУ д. Горбово (в том числе ПИР) | 0,00 | 24 221,05 | 24 221,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 442,09 | Средства бюджета Московской области |
|  |  | 0,00 | 5 352,89 | 5 352,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 705,79 | Средства бюджета Рзского муниципального округа |
| 1.3 | ВЗУ д. Заовражье (в том числе ПИР) | 7 451,63 | 29 810,52 | 37 263,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 525,29 | Средства бюджета Московской области |
|  |  | 1 648,04 | 6 588,17 | 8 235,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 471,43 | Средства бюджета Рзского муниципального округа |
| 1.4 | ВЗУ д. Новогорбово (в том числе ПИР) | 7 452,63 | 29 810,52 | 37 263,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 526,29 | Средства бюджета Московской области |
|  |  | 1 647,04 | 6 588,17 | 8 235,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 470,43 | Средства бюджета Рзского муниципального округа |
| 1.5 | ВЗУ д. Барынино (в том числе ПИР) | 0,00 | 24 221,05 | 24 221,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 442,09 | Средства бюджета Московской области |
|  |  | 0,00 | 5 352,89 | 5 352,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 705,79 | Средства бюджета Рзского муниципального округа |
| 1.6 | ВЗУ Хотебцово (в том числе ПИР) | 22 357,89 | 26 084,20 | 26 084,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 526,29 | Средства бюджета Московской области |
|  |  | 4 941,13 | 5 764,65 | 5 764,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 470,43 | Средства бюджета Рзского муниципального округа |
| 1.7 | ВЗУ д. Лыщиково, д. Гомнино | 7 452,63 | 29 810,52 | 37 263,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 526,29 | Средства бюджета Московской области |
|  |  | 1 647,04 | 6 588,17 | 8 235,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 470,43 | Средства бюджета Рзского муниципального округа |
| 1.8 | ВЗУ д. Сумароково (в том числе ПИР) | 0,00 | 24 221,05 | 24 221,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 442,10 | Средства бюджета Московской области |
|  |  | 0,00 | 5 352,89 | 5 352,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 705,78 | Средства бюджета Рзского муниципального округа |
| 1.9 | ВЗУ д. Неверово (в ом числе ПИР) | 0,00 | 24 221,05 | 24 221,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 442,10 | Средства бюджета Московской области |
|  |  | 0,00 | 5 352,89 | 5 352,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 705,78 | Средства бюджета Рзского муниципального округа |
| 1.10 | ВЗУ д. Крюково (в том числе ПИР) | 0,00 | 24 221,05 | 24 221,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 442,10 | Средства бюджета Московской области |
|  |  | 0,00 | 5 352,89 | 5 352,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 705,78 | Средства бюджета Рзского муниципального округа |
| 1.11 | ВЗУ д. Морево ( в том числе ПИР) | 7 452,63 | 29 810,52 | 37 263,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 526,30 | Средства бюджета Московской области |
|  |  | 1 647,04 | 6 588,17 | 8 235,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 470,42 | Средства бюджета Рзского муниципального округа |
| 1.12 | ВЗУ д. Марс ( в том числе ПИР) | 0,00 | 24 221,05 | 24 221,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 442,10 | Средства бюджета Московской области |
|  |  | 0,00 | 5 352,89 | 5 352,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 705,78 | Средства бюджета Рзского муниципального округа |
| 1.13 | ВЗУ д Бабаево (в том числе ПИР) | 0,00 | 24 221,05 | 24 221,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 442,10 | Средства бюджета Московской области |
|  |  | 0,00 | 5 352,89 | 5 352,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 705,78 | Средства бюджета Рзского муниципального округа |
|  | Всего по строительству объектов водоснабжения: | 63 697,70 | 441 949,44 | 478 348,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 983 995,26 |  |
| 2 | Реконструкция и модернизация объектов водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ВЗУ №2 Замена насоса 2-го подъема Д320/50 с эл. двигателем 75кВт (1 шт) | 752,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 752,92 | Тариф |
| 2.2 | ВЗУ №2 Замена счетчиков хололдной воды ВСХН100 - 2шт, ВСХН-150 - 4шт. (6 шт) | 661,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 661,72 | Тариф |
| 2.3 | ВЗУ №3/2 Частичный ремонт кровли и стен павильонов скважин.(16 м2) | 169,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,61 | Тариф |
| 2.4 | ВЗУ№4/1Ремонт кирпичной стены здания машинного зала с заменой кровельного покрытия и устройством нового слива.(60 м2) | 707,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 707,30 | Тариф |
| 2.5 | Капитальный ремонт ВЗУ №1 г.Руза, Базарный пр-д д.1 со строиетльством станции обезжелезивания | 0,00 | 15 208,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 208,44 | Внебюджетные источники |
| 2.6 | Капитальный ремонт ВЗУ №2 г.Руза, ул. Дмитровская, д.25 со строительством станции обезжелезивания | 0,00 | 0,00 | 243 578,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243 578,88 | Внебюджетные источники |
| 2.7 | Капитальный ремонт ВЗУ №3 г.Руза, ул.Говорова д.16 (РТП) ВНБ со строительством станции обезжелезивания | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 924,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 924,70 | Внебюджетные источники |
| 2.8 | Капитальный ремонт ВЗУ №1 п.Тучково, ул. Молодежная, д.12, стр.1 со строительством станции обзежелезивания | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268 936,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268 936,50 | Внебюджетные источники |
| 2.9 | Капитальный ремонт ВЗУ №3/1 п.Тучково, ул.Комсомольская, д.24, стр.1 со строительством станции обезжелезивания | 0,00 | 121 789,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 789,50 | Внебюджетные источники |
| 2.10 | Капитальный ремонт ВЗУ №3/2 п.Тучково, ул.Лебеденко, д.23а, стр.1 со строительством станции обезжелезивания | 0,00 | 0,00 | 28 077,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 077,12 | Внебюджетные источники |
| 2.11 | Капитальный ремонт ВЗУ №4/1 п.Тучково, ВМР, д.6, стр.1 со строиетльством станции обезжелезивания | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 362,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 362,20 | Внебюджетные источники |
| 2.12 | Капитальный ремонт ВЗУ №4/2 п.Тучково, ул.Мира, д.10, стр.1 со строительвом станции обезжелезивания | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 038,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 038,56 | Внебюджетные источники |
| 2.13 | Капиитальный ремонт ВЗУ №6 п.Тучково, Восточная, д.20, стр.1 со строительством станции обезжелезивания | 0,00 | 215 362,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 362,20 | Внебюджетные источники |
| 2.14 | Капитальный ремонт ВЗУ п. Тучково, ул. Студенческая, д.23 со строительством станции обезжелезивания | 0,00 | 0,00 | 61 145,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 145,82 | Внебюджетные источники |
| 2.15 | Капитальный ремонт ВЗУ Полушкино п.Полушкино со строительвтмо станции обезжелезивания | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 611,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 611,28 | Внебюджетные источники |
| 2.16 | Капитальный ремонт ВЗУ д.Марково со строительством станции обезжелезивания | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 876,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 876,96 | Внебюджетные источники |
| 2.17 | Капитальный ремонт ВЗУ п.Тучково, ул.Григоровская со строительством станции обезжелезивания | 0,00 | 61 145,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 145,82 | Внебюджетные источники |
| 2.18 | Капитальный ремонт ВЗУ д.Белобородово (Кожино) со строительством станции обезжелезивания | 0,00 | 0,00 | 27 876,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 876,96 | Внебюджетные источники |
| 2.19 | Капитальный ремонт ВЗУ п.Колюбакино, ул.Попова д.34 со строительством станции обезжелезивания | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 362,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 362,20 | Внебюджетные источники |
| 2.20 | Капитальный ремонт ВЗУ д.Поречье, д.30 стр.1 со строительством станции обезжелезивания | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 145,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 145,82 | Внебюджетные источники |
| 2.21 | Капитальный ремонт ВЗУ п.Колюбакино, д.г. "Дружба", стр.7 со строительством станции обезжелезивания | 0,00 | 27 876,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 876,96 | Внебюджетные источники |
| 2.22 | Капитальный ремонт ВЗУ д.Орешки (котельная), д.99 со строительством станции обезжелезивания | 0,00 | 0,00 | 27 876,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 876,96 | Внебюджетные источники |
| 2.23 | Капитальный ремонт ВЗУ д.Нововолково, д.20 со строительством станции обезжелезивания | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 362,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 362,20 | Внебюджетные источники |
| 2.24 | Капитальный ремонт ВЗУ д.Михайловское, д.39 со строительством станции обезжелезивания | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 876,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 876,96 | Внебюджетные источники |
| 2.25 | Капитальный ремонт ВЗУ с.Покровское, ул. Урожайная д.5 со строительством станции обезжелезивания | 0,00 | 102 611,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 611,28 | Внебюджетные источники |
| 2.26 | Капитальный ремонт ВЗУ с.Покровское ДОХБ, д.22 со строительством станции обезжелезивания | 0,00 | 0,00 | 121 789,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 789,50 | Внебюджетные источники |
| 2.27 | Капитальный ремонт ВЗУ д.Ивойлово, сооружение №19 со строительством станции обезжелезивания | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 611,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 611,28 | Внебюджетные источники |
| 2.28 | Капитальный ремонт ВЗУ д.Нижнее Сляднево, д.37 со строительством станции обезжелезивания | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 876,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 876,96 | Внебюджетные источники |
| 2.29 | Капитальный ремонт ВЗУ д.Немирово, сооружение №64 со строительством станции обезжелезивания | 0,00 | 121 789,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 789,50 | Внебюджетные источники |
| 2.30 | Капитальный ремонт ВЗУ ж/г Ольховка со строительством станции обезжелезивания | 0,00 | 0,00 | 102 611,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 611,28 | Внебюджетные источники |
| 2.31 | Капитальный ремонт ВЗУ с.Никольское, д.20А со строительством станции обезжелезивания | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 789,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 789,50 | Внебюджетные источники |
| 2.32 | Капитальный ремонт ВЗУ п.Брикет, д.90 со строительством станции обезжелезивания | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 789,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 789,50 | Внебюджетные источники |
| 2.33 | Капитальный ремонт ВЗУ д.Городище, п/ст151, сооружение 2 В со строительством станции обезжелезивания | 0,00 | 27 876,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 876,96 | Внебюджетные источники |
| 2.34 | Капитальный ремонт ВЗУд.Мамошино | 0,00 | 0,00 | 27 876,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 876,96 | Внебюджетные источники |
| 2.35 | Капитальный ремонт ВЗУ п.Беляная Гора, д.15 стр. 1,2,3 со строительством станции обезжелезивания | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 789,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 789,50 | Внебюджетные источники |
| 2.36 | Капитальный ремонт ВЗУ д.о."Лужки", д.1, стр.2 со строительством станции обезжелезивания | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 876,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 876,96 | Внебюджетные источники |
| 2.37 | Капитальный ремонт ВЗУ д.Леньково, д.2, стр.2,3 со строительством станции обезжелезивания | 0,00 | 27 876,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 876,96 | Внебюджетные источники |
| 2.38 | Капитальный ремонт ВЗУ д.Филатово д.1, стр.2,3 со строительством станции обезжелезивания | 0,00 | 0,00 | 27 876,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 876,96 | Внебюджетные источники |
| 2.39 | Капитальный ремонт ВЗУ д.Лидино со строительством станции обезжелезивания | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 362,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 362,20 | Внебюджетные источники |
| 2.40 | Капитальный ремонт ВЗУ д.Лихачево,д.108 со строительством станции обезжелезивания | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 611,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 611,28 | Внебюджетные источники |
| 2.41 | Капитальный ремонт ВЗУ п.Старотеряево, ул. .Новаторов, д. 25/2 со строительством станции обезжелезивания | 0,00 | 102 611,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 611,28 | Внебюджетные источники |
| 2.42 | Капитальный ремонт ВЗУ п.Новотеряево со строительством станции обезжелезивания | 0,00 | 0,00 | 121 789,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 789,50 | Внебюджетные источники |
| 2.43 | капитальный ремонт ВЗУ д.Нестерово, ул. Центральная, д.43/2 со строительством станции обезжелезивания | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 362,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 362,20 | Внебюджетные источники |
| 2.44 | капитальный ремонт ВЗУ д.Воробьево со строительством станции обезжелезивания | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 145,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 145,82 | Внебюджетные источники |
| 2.45 | капиатльный ремонт ВЗУ д.Глухово, д.33/1 со строиетельством станции обезжелезивания | 0,00 | 102 611,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 611,28 | Внебюджетные источники |
| 2.46 | капитальный ремонт ВЗУ д.Ватулино со строиетельством станции обезжелезивания | 0,00 | 0,00 | 27 876,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 876,96 | Внебюджетные источники |
| 2.47 | капитальный ремонт ВЗУ д.Комлево со строиетельством станции обезжелезивания | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 611,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 611,28 | Внебюджетные источники |
| 2.48 | капитальный ремонт ВЗУ д.Сытьково со строиетельством станции обезжелезивания | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 611,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 611,28 | Внебюджетные источники |
| 2.49 | капитальный ремонт ВЗУ д.Брыньково со строиетельством станции обезжелезивания | 0,00 | 27 876,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 876,96 | Внебюджетные источники |
| 2.50 | капитальный ремонт ВЗУ д.Чепасово со строительтством станции обезжелезивания | 0,00 | 0,00 | 27 876,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 876,96 | Внебюджетные источники |
| 2.51 | капитальный ремонт ВЗУ д. Глухово, ул. Малеевка (ЗАО Дом творчества"Малеевка") со строиетельством станции обезжелезивания | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 145,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 145,82 | Внебюджетные источники |
| 2.52 | капитальный ремонт ВЗУ п.Дорохово, ул.Большой пер., д.1, стр.1 со строиетельством станции обезжелезивания | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 611,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 611,28 | Внебюджетные источники |
| 2.53 | капитальный ремонт ВЗУ п.Дорохово, ул. Стеклозаводская, д.1, стр.3 со строиетельством станции обезжелезивания | 0,00 | 102 611,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 611,28 | Внебюджетные источники |
| 2.54 | капитальный ремонт ВЗУ п.Старониколаево, д.15А, стр.1 со строиельством станции обезжелезивания | 0,00 | 0,00 | 27 876,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 876,96 | Внебюджетные источники |
| 2.55 | Капитальный ремонт ВЗУ п.Космодемьянский, д.48 со строиеительством станции обезжелезивания | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 789,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 789,50 | Внебюджетные источники |
| 2.56 | Капитальный ремонт ВЗУ д.Грибцово, ул.Больничная, д.138 со строиеительством станции обезжелезивания | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 27 876,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 876,96 | Внебюджетные источники |
| 2.57 | Капитальный ремонт ВЗУ д.Новоивановское, д.81 со строиеительством станции обезжелезивания | 0,00 | 27 876,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 876,96 | Внебюджетные источники |
| 2.58 | Капитальный ремонт ВЗУ д.Колодкино,ул. Верейская, д.176 со строиеительством станции обезжелезивания | 0,00 | 0,00 | 27 876,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 876,96 | Внебюджетные источники |
| 2.59 | Капитальный ремонт ВЗУ д.Новомихайловское, д.55 со строиеительством станции обезжелезивания | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 876,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 876,96 | Внебюджетные источники |
| 2.60 | Капитальный ремонт ВЗУ д.Таганово, д.29 со строиеительством станции обезжелезивания | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 27 876,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 876,96 | Внебюджетные источники |
| 2.61 | Капитальный ремонт ВЗУ с. Архангельское,ул. Центральная, д.111 со строиеительством станции обезжелезивания | 0,00 | 27 876,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 876,96 | Внебюджетные источники |
| 2.62 | Капитальный ремонт ВЗУ с.Богородское,ул. Центральная, д.145 со строиеительством станции обезжелезивания | 0,00 | 0,00 | 27 876,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 876,96 | Внебюджетные источники |
| 2.63 | Капитальный ремонт ВЗУ Дорохово-1 в/ч 03500 д.78, стр.1 со строиеительством станции обезжелезивания | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 789,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 789,50 | Внебюджетные источники |
| 2.64 | Капитальный ремонт ВЗУ Тимофеево со строиеительством станции обезжелезивания | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 876,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 876,96 | Внебюджетные источники |
| 2.65 | Капитальный ремонт ВЗУ д.Деменково со строиеительством станции обезжелезивания | 0,00 | 27 876,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 876,96 | Внебюджетные источники |
| 2.66 | Капитальный ремонт ВЗУ д. Лобково со строиеительством станции обезжелезивания | 0,00 | 0,00 | 27 876,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 876,96 | Внебюджетные источники |
| 2.67 | Капитальный ремонт ВЗУ д. Товарково со строиеительством станции обезжелезивания | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 876,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 876,96 | Внебюджетные источники |
|  | Всего по реконструкции и модернизации объектов водоснабжения: | 2 291,55 | 1 140 879,30 | 957 761,70 | 1 991 627,28 | 1 030 028,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 122 588,59 |  |
| 3. | Строительство водопроводных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Строительство участков трубопроводов водопроводных сетей до точек врезки перспективных потребителей в существующие сети водоснабжения | 3 202,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 462,74 | 119 195,52 | 0,00 | 248 861,00 | Плата за подключение (присоединение) |
| 3.2 | Прокладка сетей водоснабжения д. Старая Руза | 0,00 | 0,00 | 10 590,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 590,75 | Внебюджетные источники |
| 3.3 | Прокладка сетей водоснабжения д. Хотебцово | 0,00 | 0,00 | 58 663,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 663,57 | Внебюджетные источники |
| 3.4 | Прокладка сетей водоснабжения д. Новогорбово | 0,00 | 0,00 | 56 361,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 361,23 | Внебюджетные источники |
| 3.5 | Прокладка сетей водоснабжения д. Сумароково | 0,00 | 0,00 | 28 825,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 825,27 | Внебюджетные источники |
| 3.6 | Прокладка сетей водоснабжения д. Барынино | 0,00 | 0,00 | 108 670,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 670,35 | Внебюджетные источники |
| 3.7 | Прокладка сетей водоснабжения д. Заовражье | 0,00 | 0,00 | 10 314,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 314,47 | Внебюджетные источники |
| 3.8 | Прокладка сетей водоснабжения д. Горбово | 0,00 | 0,00 | 16 116,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 116,37 | Внебюджетные источники |
| 3.9 | Прокладка сетей водоснабжения д. Крюково | 0,00 | 0,00 | 29 285,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 285,74 | Внебюджетные источники |
| 3.10 | Прокладка сетей водоснабжения д. Морево | 0,00 | 0,00 | 46 046,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 046,76 | Внебюджетные источники |
| 3.11 | Прокладка сетей водоснабжения д. Марс | 0,00 | 0,00 | 10 498,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 498,66 | Внебюджетные источники |
| 3.12 | Прокладка сетей водоснабжения д.Лыщиково | 0,00 | 0,00 | 40 521,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 521,15 | Внебюджетные источники |
| 3.13 | Прокладка сетей водоснабжения п. Бабаево | 0,00 | 0,00 | 17 313,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 313,58 | Внебюджетные источники |
|  | Всего по строительству водопроводных сетей: | 3 202,73 | 0,00 | 433 207,90 | 0,00 | 0,00 | 126 462,74 | 119 195,52 | 0,00 | 682 068,90 | Внебюджетные источники |
| 4 | Реконструкция существующих водопроводных сетей и сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Содержание и ремонт шахтных колодцев на территории Рузского муниципального округа | 10 120,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 120,14 | Средства бюджета Рзского муниципального округа |
| 4.2 | Организация в границах муниципального округа водоснабжения населения (земельные участки многодетных семей) | 10 431,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 431,64 | Средства бюджета Рзского муниципального округа |
| 4.3 | Замена центрального трубопровода по ул. Комсомольская на ПНД Ду-160мм с переврезкой ж.д.(250 м) | 1 172,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 172,77 | Тариф |
| 4.4 | Замена центрального трубопровода от камеры ХВС у ВЗУ 4/1 до камеры ХВС у ж/д ВМР 6 на ПНД Ду-160мм с переврезкой ж.д. (300 м) | 1 318,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 318,86 | Тариф |
| 4.5 | Ремонт водопроводных колодцев (10 шт) с. Покровское | 164,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,08 | Тариф |
| 4.6 | Замена запорной арматуры на магистральных сетях от ВЗУ (6 шт.) п. Тучково, ул. Студенческая | 135,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,49 | Тариф |
| 4.7 | Капитальный ремонт сетей ВС г.Руза | 0,00 | 392 047,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392 047,44 | Внебюджетные источники |
| 4.8 | Капитальный ремонт сетей ВС п.Тучково | 0,00 | 0,00 | 446 980,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446 980,42 | Внебюджетные источники |
| 4.9 | Капитальный ремонт сетей ВС п.Тучково | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 510,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 510,22 | Внебюджетные источники |
| 4.10 | Капитальный ремонт сетей ВС п.Полушкино | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 957,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 957,36 | Внебюджетные источники |
| 4.11 | Капитальный ремонт септей ВС п.Колюбакино | 0,00 | 101 733,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 733,32 | Внебюджетные источники |
| 4.12 | капитальный ремонт сетей д.Поречье | 0,00 | 0,00 | 10 961,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 961,96 | Внебюджетные источники |
| 4.13 | Капитальный ремонт сетей ВС д.г."Дружба" | 0,00 |  | 0,00 | 7 050,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 050,81 | Внебюджетные источники |
| 4.14 | капитальный ремонт сетей ВС д.Орешки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 884,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 884,60 | Внебюджетные источники |
| 4.15 | капитальный ремонт сетей д.Нововолково | 0,00 | 34 576,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 576,10 | Внебюджетные источники |
| 4.16 | капитальный ремонт сетей ВС д.Михайловское | 0,00 | 0,00 | 3 545,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 545,75 | Внебюджетные источники |
| 4.17 | Капитальный ремонт сетей ВС с.Покровское | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 752,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 752,96 | Внебюджетные источники |
| 4.18 | Капитальный ремонт сетей ВС с.Покровское ДОХБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 297,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 297,87 | Внебюджетные источники |
| 4.19 | Капитальный ремонт сетей ВС д.Ивойлово | 0,00 | 12 338,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 338,92 | Внебюджетные источники |
| 4.20 | капитальный ремонт сетей ВС д.Н.Сляднево | 0,00 | 0,00 | 4 406,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 406,76 | Внебюджетные источники |
| 4.21 | капитальный ремонтс етей ВС д.Немирово | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 423,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 423,69 | Внебюджетные источники |
| 4.22 | Капитальный ремонт сетей ВС с.Никольское | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 349,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 349,78 | Внебюджетные источники |
| 4.23 | Капитальный ремонт сетей ВС п.Брикет | 0,00 | 21 660,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 660,40 | Внебюджетные источники |
| 4.24 | Капитальный ремонт сетей ВС д.Городище | 0,00 | 0,00 | 2 894,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 894,90 | Внебюджетные источники |
| 4.25 | Капитальный ремонт сетей ВС п.Беляная Гора | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 046,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 046,90 | Внебюджетные источники |
| 4.26 | Капитальный ремонт сетей ВС п.Беляная Гора | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 199,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 199,99 | Внебюджетные источники |
| 4.27 | Капитальный ремонт сетей ВС п.Беляная Гора | 0,00 | 2 542,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 542,36 | Внебюджетные источники |
| 4.28 | Капитальный ремонт сетей ВС п.Беляная Гора | 0,00 | 0,00 | 6 223,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 223,70 | Внебюджетные источники |
| 4.29 | Капитальный ремонт сетей ВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 576,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 576,22 | Внебюджетные источники |
| 4.30 | Капитальный ремонт сетей ВС д.Лихачево | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 457,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 457,56 | Внебюджетные источники |
| 4.31 | Капитальный ремонт сетей ВС п.Старотеряево | 0,00 | 16 576,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 576,83 | Внебюджетные источники |
| 4.32 | Капитальный ремонт сетей ВС п.Новотеряево | 0,00 | 0,00 | 26 495,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 495,31 | Внебюджетные источники |
| 4.33 | Капитальный ремонт сетей ВС д.Нестерово | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 169,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 169,35 | Внебюджетные источники |
| 4.34 | Капитальный ремонт сетей ВС д.Воробьево | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 559,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 559,26 | Внебюджетные источники |
| 4.35 | капитальный ремонт сетей ВС д.Новогорбово | 0,00 | 26 413,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 413,43 | Внебюджетные источники |
| 4.36 | капитальный ремонт сетей ВС д.Старая Руза | 0,00 | 0,00 | 12 432,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 432,63 | Внебюджетные источники |
| 4.37 | капитальный ремонт сетей ВС д.Глухово | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 372,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 372,87 | Внебюджетные источники |
| 4.38 | капитальный ремонт сетей ВС д.Ватулино | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 559,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 559,26 | Внебюджетные источники |
| 4.39 | капитальный ремонтс етей ВС д.Сытьково | 0,00 | 23 728,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 728,70 | Внебюджетные источники |
| 4.40 | капитальный ремонт сетей д.Брыньково | 0,00 | 0,00 | 20 338,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 338,88 | Внебюджетные источники |
| 4.41 | капитальный ремонт сетей ВС д.Чепасово | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 813,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 813,52 | Внебюджетные источники |
| 4.42 | капитальный ремонт сетей ВС д.Глухово | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 101,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 101,67 | Внебюджетные источники |
| 4.43 | Капитальный ремонт сетей ВС п.Дорохово, ул.Московская | 0,00 | 3 665,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 665,32 | Внебюджетные источники |
| 4.44 | капитальный ремонт сетей ВС п.Дорохово, ул.Виксне | 0,00 | 0,00 | 46 046,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 046,76 | Внебюджетные источники |
| 4.45 | капитальный ремонт сетей ВС п.Сатрониколаево | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 949,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 949,07 | Внебюджетные источники |
| 4.46 | капитальный ремонт сетей ВС п.Космодемьянский | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 317,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 317,82 | Внебюджетные источники |
| 4.47 | капитальный ремонтс етей ВС д.Грибцово | 0,00 | 6 779,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 779,63 | Внебюджетные источники |
| 4.48 | капитальный ремонт сетей ВС п.Новоивановское | 0,00 | 0,00 | 27 118,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 118,51 | Внебюджетные источники |
| 4.49 | капитальный ремонт сетей ВС д.Колодкино | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 559,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 559,26 | Внебюджетные источники |
| 4.50 | капитальный ремонт сетей ВС д.Новомихайловское | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 559,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 559,26 | Внебюджетные источники |
| 4.51 | капитальный ремонт сетей ВС д.Богородское | 0,00 | 47 457,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 457,40 | Внебюджетные источники |
| 4.52 | капитальный ремонт сетей ВС Златоустово | 0,00 | 0,00 | 27 628,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 628,06 | Внебюджетные источники |
|  | Всего по реконструкции существующих водопроводных сетей: | 23 342,98 | 689 519,85 | 635 073,64 | 196 224,87 | 209 244,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 753 405,77 |  |
|  | ВСЕГО по мероприятиям: | 92 534,96 | 2 272 348,59 | 2 504 391,36 | 2 187 852,15 | 1 239 273,19 | 126 462,74 | 119 195,52 | 0,00 | 8 542 058,52 |  |

- . Перспективная схема водоотведения поселения, городского округа

Настоящая глава содержит данные о перечне мероприятий и инвестиционных проектов в отношении системы водоотведения Рузского муниципального округа, обеспечивающих спрос на ресурс по всем годам реализации Программы на период до 2043 года. Значения целевых показателей на каждый год реализации Программы на период до 2043 года в сфере водоотведения отражены в Главе 5 Обосновывающих материалов настоящей Программы.

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов сформирован с разделением на группы проектов:

- проекты по развитию (модернизации) объектов системы водоотведения;

- проекты по развитию (модернизации) сетей системы водоотведения.

В перечень мероприятий и инвестиционных проектов в отношении системы водоотведения включены мероприятия с указанием ссылок на схемы и программы развития систем водоотведения федерального, регионального и муниципального уровня, инвестиционных и производственных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоотведения.

Планируемое размещение объектов жилого назначения предполагает развитие существующих в районе систем хозяйственно-бытового водоотведения, заключающееся не только в реконструкции уже существующих канализационных сетей и сооружений, но и в строительстве новых объектов с применением новых технологий по очистке сточных вод.

В Генеральном плане предусмотрен максимальный охват существующей и планируемой жилой застройки централизованным водоотведением.

На территориях планируемого размещения объектов производственно-складского назначения предусматривается строительство собственных локальных очистных сооружений для очистки производственных стоков. Планируемые объекты общественно-делового назначения будут подключены к существующим, либо планируемым очистным сооружениям хозяйственно-бытовых стоков.

Водоотведение от жилой застройки на территориях садоводческих и дачных объединений, а также в мелких населённых пунктах с существующей индивидуальной жилой застройкой предусмотрено на индивидуальные очистные сооружения малой производительности (септики), либо в специально оборудованные накопители с последующим вывозом на ближайшие очистные сооружения.

Водоотведение намечено осуществить по сложившейся схеме при условии реконструкции существующих и строительства новых и сетей, и сооружений.

В Схеме водоснабжения и водоотведения Рузского муниципального округа рассматривается один сценарий развития систем водоотведения. Сценарий базируется на запланированных к реализации и утверждённых в органах исполнительной власти в сфере надзора (тарифного регулирования) за регулируемыми организациями программам энергосбережения и повышения энергетической эффективности, инвестиционным программам организаций, программам комплексного развития поселения, концессионных соглашений. Экономическая эффективность мероприятия является второстепенным значением в сравнении с увеличением качества водоотведения от потребителей поселения. Сценарий развития систем водоотведения направлен на повышение качества процесса сбора, транспорта и сброса, экологической привлекательности процессов.

При предлагаемых Схемой водоотведения вариантах финансирования мероприятий по строительству и реконструкции системы водоотведения имеется возможность не допускать превышения предельных уровней индекса тарифов на соответствующую услугу для потребителей. При всех других вариантах реализация мероприятий будет либо невозможна, либо приведет к значительному повышению тарифа на водоотведение.

Для сценария развития сохраняется существующая схема водоотведения на территории Рузского муниципального округа со строительством новых сетей водоотведения и реконструкцией существующих, а также реконструкцией существующих КОС и КНС, строительством новых КОС для подключения объектов капитального строительства перспективной жилой и общественной застройки.

Часть мероприятий и инвестиционных проектов (организационные, беззатратные и малозатратные) непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов, повышение надежности работы системы и улучшения качества и доступности услуг для потребителей, снижение негативного воздействия на окружающую среду.

В дальнейшем, при разработке проектов планировки участков новой застройки, входящих в границах Рузского муниципального округа, перспективные нагрузки, потребуют уточнения и корректировки.

Предложения по строительству и реконструкции (модернизации) системы водоотведения Рузского муниципального округа представлены в таблицах 9.1. и 9.2.

Таблица 9-1. - Перечень мероприятий и инвестиционных проектов по строительству и модернизации системы водоотведения Рузского  муниципального округа до 2043 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Обоснование затрат на реализацию мероприятия | Период реализации | Ожидаемые эффекты | Срок получения эффекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мероприятия по строительству КОС и КНС |  |  |  |  |
| 1.1 | Блочномодульные очистные сооружения, КНС и прокладка коллектора на территории п. Полушкино, Рузский г.о. (в т.ч. ПИР) | Обновление и проведение замены устаревшего оборудования для обеспечения надежности и бесперебойной работы | 2025 | Повышение качества услуг. Улучшение экологической обстановки | 2025 |
| 1.2 | Очистные сооружения, п. Тучково, г.о. Рузский (в т.ч. ПИР) 10 000 куб.м/ сут | Обеспечение возможности подключения к ВО строящихся объектов капитального строительства во вновь застраиваемых микрорайонах | 2025-2026 | Гарантированное обеспечение объектов перспективной застройки услугой по водоотведению | 2026 |
| 1.3 | Система водоотведения на очистных сооружениях Рузского г.о. (в т.ч. ПИР) 775,0 куб. сут | Сброс сточных вод на рельеф противоречит экологическому законодательству | 2025-2026 | Повышение качества услуг. Улучшение экологической обстановки | 2026 |
| 1.4 | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию локальных очистных сооружений в д. Колодкино 21 куб.м/суг. | Сброс сточных вод на рельеф противоречит экологическому законодательству | 2025 | Повышение качества услуг. Улучшение экологической обстановки | 2025 |
| 1.5 | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию локальных очистных сооружений для нужд пожарно- спасательной части №312, расположенной по адресу г.Руза, ул. Социалистическая, д.74/2 | Сброс сточных вод на рельеф противоречит экологическому законодательству | 2025 | Повышение качества услуг. Улучшение экологической обстановки | 2025 |
| 1.6 | КНС в г. Руза, ул. Профессиональная, д.2 (в т.ч. ПИР) 200-1200 м3/ч | Обеспечение возможности подключения к ВО строящихся объектов капитального строительства во вновь застраиваемых микрорайонах | 2025-2026 | Гарантированное обеспечение объектов перспективной застройки услугой по водоотведению | 2026 |
| 1.7 | Перспективная КНС Волоколамское шоссе производительностью 860 м3/сут | Обеспечение возможности подключения к ВО строящихся объектов капитального строительства во вновь застраиваемых микрорайонах | 2034-2038 | Гарантированное обеспечение объектов перспективной застройки услугой по водоотведению | 2038 |
| 1.8 | Перспективная КНС Ж3-19 производительностью 70 м3/сут | Обеспечение возможности подключения к ВО строящихся объектов капитального строительства во вновь застраиваемых микрорайонах | 2034-2038 | Гарантированное обеспечение объектов перспективной застройки услугой по водоотведению | 2038 |
| 1.9 | Перспективная КНС О1-2 производительностью 150 м3/сут | Обеспечение возможности подключения к ВО строящихся объектов капитального строительства во вновь застраиваемых микрорайонах | 2039-2043 | Гарантированное обеспечение объектов перспективной застройки услугой по водоотведению | 2043 |
| 1.10 | Перспективная КНС О1-6 производительностью 150 м3/сут | Обеспечение возможности подключения к ВО строящихся объектов капитального строительства во вновь застраиваемых микрорайонах | 2034-2038 | Гарантированное обеспечение объектов перспективной застройки услугой по водоотведению | 2038 |
| 1.11 | Перспективная КНС 01-8 производительностью 16 м3/сут | Обеспечение возможности подключения к ВО строящихся объектов капитального строительства во вновь застраиваемых микрорайонах | 2034-2038 | Гарантированное обеспечение объектов перспективной застройки услугой по водоотведению | 2038 |
| 1.12 | Перспективная КНС 01-9 производительностью 22 м3/сут | Обеспечение возможности подключения к ВО строящихся объектов капитального строительства во вновь застраиваемых микрорайонах | 2034-2038 | Гарантированное обеспечение объектов перспективной застройки услугой по водоотведению | 2038 |
| 1.13 | Перспективная КНС 01-13 производительностью 80 м3/сут | Обеспечение возможности подключения к ВО строящихся объектов капитального строительства во вновь застраиваемых микрорайонах | 2034-2038 | Гарантированное обеспечение объектов перспективной застройки услугой по водоотведению | 2038 |
| 1.14 | Перспективная КНС 01-14 производительностью 40 м3/сут | Обеспечение возможности подключения к ВО строящихся объектов капитального строительства во вновь застраиваемых микрорайонах | 2034-2038 | Гарантированное обеспечение объектов перспективной застройки услугой по водоотведению | 2038 |
| 1.15 | Перспективная КНС О2-11 производительностью 700 м3/сут | Обеспечение возможности подключения к ВО строящихся объектов капитального строительства во вновь застраиваемых микрорайонах | 2034-2038 | Гарантированное обеспечение объектов перспективной застройки услугой по водоотведению | 2038 |
| 2 | Мероприятия по модернизации (реконструкции) КОС и КНС |  |  |  |  |
| 2.1 | Реконструкция очистных сооружений п. Колюбакино | Несоответствие качества очистки сточных вод требования действующего экологического законодательства | 2028 | Повышение качества услуг. Улучшение экологической обстановки | 2028 |
| 2.2 | Сервисное обслуживание очистных сооружений с. Богородское | Несоответствие качества очистки сточных вод требования действующего экологического законодательства | 2025 | Повышение качества услуг. Улучшение экологической обстановки | 2025 |
| 2.3 | Сервисное обслуживание очистных сооружений д. Старотрряево, д.6 | Несоответствие качества очистки сточных вод требования действующего экологического законодательства | 2025 | Повышение качества услуг. Улучшение экологической обстановки | 2025 |
| 2.4 | Сервисное обслуживание очистных сооружений д. Костино | Несоответствие качества очистки сточных вод требования действующего экологического законодательства | 2025 | Повышение качества услуг. Улучшение экологической обстановки | 2025 |
| 2.5 | Сервисное обслуживание очистных сооружений д. Филатово | Несоответствие качества очистки сточных вод требования действующего экологического законодательства | 2025 | Повышение качества услуг. Улучшение экологической обстановки | 2025 |
| 2.6 | Сервисное обслуживание очистных сооружений д. Полушкино | Несоответствие качества очистки сточных вод требования действующего экологического законодательства | 2025 | Повышение качества услуг. Улучшение экологической обстановки | 2025 |
| 2.7 | Технологическое присоединение к сети электроснабжения локальных очистных сооружений д. Колодкино | Обеспечение возможности подключения к ВО строящихся объектов капитального строительства во вновь застраиваемых микрорайонах | 2025 | Повышение качества услуг. Улучшение экологической обстановки | 2025 |
| 2.8 | Технологическое присоединение к сетям водоснабжения объекта "Строительство очистных сооружений, п. Тучково, г.о. Рузский" | Обеспечение возможности подключения к ВО строящихся объектов капитального строительства во вновь застраиваемых микрорайонах | 2025-2026 | Повышение качества услуг. Улучшение экологической обстановки | 2026 |
| 2.9 | Замена настилов и ремонт шиберов в цехе решеток очистных сооружений г.п.Тучково (2 шт) | Обновление и проведение замены устаревшего оборудования для обеспечения надежности и бесперебойной работы | 2025 | Повышение качества услуг. Улучшение экологической обстановки | 2025 |
| 2.10 | Капитальный ремонт мягкой кровли цеха доочистки сточных вод п. Дорохово, д.Капань | Обновление и проведение замены устаревшего оборудования для обеспечения надежности и бесперебойной работы | 2025 | Повышение качества услуг. Улучшение экологической обстановки | 2025 |
| 2.11 | Замена задвижек, обратных клапанов на производственных узлах очистных сооружений г.п.Тучково (12 шт) | Обновление и проведение замены устаревшего оборудования для обеспечения надежности и бесперебойной работы | 2025 | Повышение качества услуг. Улучшение экологической обстановки | 2025 |
| 2.12 | Замена настилов в отделении барабанных сеток цеха доочистки очистных сооружений г.п.Тучково (26,6 м2) | Обновление и проведение замены устаревшего оборудования для обеспечения надежности и бесперебойной работы | 2025 | Повышение качества услуг. Улучшение экологической обстановки | 2025 |
| 2.13 | Замена фильтроссных труб в аэротенке№2 очистных сооружений г.п.Тучково(30 шт) | Обновление и проведение замены устаревшего оборудования для обеспечения надежности и бесперебойной работы | 2025 | Повышение качества услуг. Улучшение экологической обстановки | 2025 |
| 2.14 | Замена насоса СМ 100-65-200б УХЛЗ на раме с эл. дв 15 кВт. (1 шт) КНС Техникум | Обновление и проведение замены устаревшего оборудования для обеспечения надежности и бесперебойной работы | 2025 | Повышение качества услуг. Улучшение экологической обстановки | 2025 |
| 2.15 | Производство работ по ремонту металлических настилов и замена лестницы на КНС Техникум (6 м) | Обновление и проведение замены устаревшего оборудования для обеспечения надежности и бесперебойной работы | 2025 | Повышение качества услуг. Улучшение экологической обстановки | 2025 |
| 2.16 | Замена насоса СМ125-80-315-4 УХЛ3,1 на раме с эл.дв. 22 кВт ( 1 шт) КНС Бикор | Обновление и проведение замены устаревшего оборудования для обеспечения надежности и бесперебойной работы | 2025 | Повышение качества услуг. Улучшение экологической обстановки | 2025 |
| 2.17 | Восстановление работы ОС Лидино, д.30 в автоматическом режиме | Обновление и проведение замены устаревшего оборудования для обеспечения надежности и бесперебойной работы | 2025 | Повышение качества услуг. Улучшение экологической обстановки | 2025 |
| 2.18 | Восстановление работы КНС в автоматическом режиме Лидино ,д.31 | Обновление и проведение замены устаревшего оборудования для обеспечения надежности и бесперебойной работы | 2025 | Повышение качества услуг. Улучшение экологической обстановки | 2025 |
| 2.19 | Замена насоса СМ 100-65-200-2 (2 шт) КНС п.Дорохово, ул. Московская, д.54 | Обновление и проведение замены устаревшего оборудования для обеспечения надежности и бесперебойной работы | 2025 | Повышение качества услуг. Улучшение экологической обстановки | 2025 |
| 2.20 | Замена воздуходувки EVL 539/20 3ф (2 шт) п. Дорохово, д.Капань | Обновление и проведение замены устаревшего оборудования для обеспечения надежности и бесперебойной работы | 2025 | Повышение качества услуг. Улучшение экологической обстановки | 2025 |
| 2.21 | Замена воздуходувки EVL 539/20 3ф (1 шт) ст. Старая Руза | Обновление и проведение замены устаревшего оборудования для обеспечения надежности и бесперебойной работы | 2025 | Повышение качества услуг. Улучшение экологической обстановки | 2025 |
| 2.22 | Капитальный ремонт КНС №2г. Руза, ул.Говорова, д.17 | Обновление и проведение замены устаревшего оборудования для обеспечения надежности и бесперебойной работы | 2026 | Повышение качества услуг. Улучшение экологической обстановки | 2026 |
| 2.23 | Капитальный ремонт КНС №1 п.Тучково, ул. Комсомольская, д.29 | Обновление и проведение замены устаревшего оборудования для обеспечения надежности и бесперебойной работы | 2027 | Повышение качества услуг. Улучшение экологической обстановки | 2027 |
| 2.24 | Капитальный ремонт ОСг.п.Тучково, ул.Студенческая, д.23, стр.2 | Обновление и проведение замены устаревшего оборудования для обеспечения надежности и бесперебойной работы | 2028 | Повышение качества услуг. Улучшение экологической обстановки | 2028 |
| 2.25 | Капитальный ремонт КНС №1г.п.Тучково, ул. Студенческая, д.23, стр3 | Обновление и проведение замены устаревшего оборудования для обеспечения надежности и бесперебойной работы | 2029 | Повышение качества услуг. Улучшение экологической обстановки | 2029 |
| 2.26 | Капитальный ремонт КНС МО, Рузский район, п.Тучково, ул.Восточная, д.5 | Обновление и проведение замены устаревшего оборудования для обеспечения надежности и бесперебойной работы | 2026 | Повышение качества услуг. Улучшение экологической обстановки | 2026 |
| 2.27 | Капитальный ремонт КНС МО, Рузский район, п.Тучково, ул.Восточная, д.25 | Обновление и проведение замены устаревшего оборудования для обеспечения надежности и бесперебойной работы | 2027 | Повышение качества услуг. Улучшение экологической обстановки | 2027 |
| 2.28 | Капитальный ремонт КНС МО, Рузский район, п.Тучково, ул.Лесная | Обновление и проведение замены устаревшего оборудования для обеспечения надежности и бесперебойной работы | 2028 | Повышение качества услуг. Улучшение экологической обстановки | 2028 |
| 2.29 | Капитальный ремонт КНС МО, Рузский район, п.Тучково, ул.Москворецкая | Обновление и проведение замены устаревшего оборудования для обеспечения надежности и бесперебойной работы | 2029 | Повышение качества услуг. Улучшение экологической обстановки | 2029 |
| 2.30 | Капитальный ремонт КНС МО, Рузский район, п.Тучково, мкр.Дружный | Обновление и проведение замены устаревшего оборудования для обеспечения надежности и бесперебойной работы | 2026 | Повышение качества услуг. Улучшение экологической обстановки | 2026 |
| 2.31 | Капитальный ремонт КНС МО, Рузский район, п.Тучково, ул.Комсомольская, д.14 (Берёзки) | Обновление и проведение замены устаревшего оборудования для обеспечения надежности и бесперебойной работы | 2027 | Повышение качества услуг. Улучшение экологической обстановки | 2027 |
| 2.32 | Капитальный ремонт с модернизацией оборудования Очистные сооружения д.Колюбакино | Обновление и проведение замены устаревшего оборудования для обеспечения надежности и бесперебойной работы | 2028 | Повышение качества услуг. Улучшение экологической обстановки | 2028 |
| 2.33 | Капитальный ремонт КНС №1МО, Рузский район,п.Колюбакино, ул. Социалистическая, д.8а | Обновление и проведение замены устаревшего оборудования для обеспечения надежности и бесперебойной работы | 2029 | Повышение качества услуг. Улучшение экологической обстановки | 2029 |
| 2.34 | Капитальный ремонт Очистные сооруженияМО, Рузский район, Сельское поселение Колюбакинское, д.Орешки д.96 | Обновление и проведение замены устаревшего оборудования для обеспечения надежности и бесперебойной работы | 2026 | Повышение качества услуг. Улучшение экологической обстановки | 2026 |
| 2.35 | Капитальный ремонт с модернизацией оборудования Очистные сооруженияд.Барынино | Обновление и проведение замены устаревшего оборудования для обеспечения надежности и бесперебойной работы | 2027 | Повышение качества услуг. Улучшение экологической обстановки | 2027 |
| 2.36 | Капитальный ремонт ОС МО, Рузский район, д.Ельники, д.30 | Обновление и проведение замены устаревшего оборудования для обеспечения надежности и бесперебойной работы | 2028 | Повышение качества услуг. Улучшение экологической обстановки | 2028 |
| 2.37 | Капитальный ремонт КНС №1МО, Рузский район, д.Нововолково, д.21 | Обновление и проведение замены устаревшего оборудования для обеспечения надежности и бесперебойной работы | 2029 | Повышение качества услуг. Улучшение экологической обстановки | 2029 |
| 2.38 | Капитальный ремонт КНС №2МО, Рузский район, д.Нововолково, д.23 | Обновление и проведение замены устаревшего оборудования для обеспечения надежности и бесперебойной работы | 2026 | Повышение качества услуг. Улучшение экологической обстановки | 2026 |
| 2.39 | Капитальный ремонт ОС МО, Рузский район,Сельское поселение Волковское,с.Покровское, ул.Новая д.9/А | Обновление и проведение замены устаревшего оборудования для обеспечения надежности и бесперебойной работы | 2027 | Повышение качества услуг. Улучшение экологической обстановки | 2027 |
| 2.40 | Капитальный ремонт ОС МО, Рузский район, Сельское поселение Волковское,с.Покровское ДОХБ, д.23 | Обновление и проведение замены устаревшего оборудования для обеспечения надежности и бесперебойной работы | 2028 | Повышение качества услуг. Улучшение экологической обстановки | 2028 |
| 2.41 | Капитальный ремонт Поля фильтрации МО, Рузский район, Сельское поселение Волковское,д.Ивойлово, д.объект №94 | Обновление и проведение замены устаревшего оборудования для обеспечения надежности и бесперебойной работы | 2029 | Повышение качества услуг. Улучшение экологической обстановки | 2029 |
| 2.42 | Капитальный ремонт КНС МО. Рузский район, Сельское поселение Волковское,д.Ивойлово, сооружение №17 | Обновление и проведение замены устаревшего оборудования для обеспечения надежности и бесперебойной работы | 2026 | Повышение качества услуг. Улучшение экологической обстановки | 2026 |
| 2.43 | Капитальный ремонт ОС МО, Рузский район, Сельское поселение Волковское,с.Никольское, микр-он д.9 | Обновление и проведение замены устаревшего оборудования для обеспечения надежности и бесперебойной работы | 2027 | Повышение качества услуг. Улучшение экологической обстановки | 2027 |
| 2.44 | Капитальный ремонт Поля фильтрации МО, Рузский район, сельское поселение Волковское,п.Брикет, д.89 | Обновление и проведение замены устаревшего оборудования для обеспечения надежности и бесперебойной работы | 2028 | Повышение качества услуг. Улучшение экологической обстановки | 2028 |
| 2.45 | Капитальный ремонт КНС МО, Рузский район, Сельское поселение Волковское, п.Брикет, ул. Н.Кузьминова,объект №1Г | Обновление и проведение замены устаревшего оборудования для обеспечения надежности и бесперебойной работы | 2029 | Повышение качества услуг. Улучшение экологической обстановки | 2029 |
| 2.46 | Капитальный ремонт Поля фильтрации д. Городище | Обновление и проведение замены устаревшего оборудования для обеспечения надежности и бесперебойной работы | 2026 | Повышение качества услуг. Улучшение экологической обстановки | 2026 |
| 2.47 | Капитальный ремонт ОС МО, Рузский район, Сельское поселение Ивановское,п.Беляная гора, д.10 стр.3 | Обновление и проведение замены устаревшего оборудования для обеспечения надежности и бесперебойной работы | 2027 | Повышение качества услуг. Улучшение экологической обстановки | 2027 |
| 2.48 | Капитальный ремонт КНС №1МО, Рузский район, Сельское поселение Ивановское,п.Беляная гора,д.10 строение 4 | Обновление и проведение замены устаревшего оборудования для обеспечения надежности и бесперебойной работы | 2028 | Повышение качества услуг. Улучшение экологической обстановки | 2028 |
| 2.49 | Капитальный ремонт КНС №2МО, Рузский район, Сельское поселение Ивановское,п.Беляная гора,д.9, строение 1 | Обновление и проведение замены устаревшего оборудования для обеспечения надежности и бесперебойной работы | 2029 | Повышение качества услуг. Улучшение экологической обстановки | 2029 |
| 2.50 | Капитальный ремонт КНС №3МО, Рузский район Сельское поселение Ивановское,д.о. "Лужки", д.1а стр.4 | Обновление и проведение замены устаревшего оборудования для обеспечения надежности и бесперебойной работы | 2026 | Повышение качества услуг. Улучшение экологической обстановки | 2026 |
| 2.51 | Капитальный ремонт ОС МО, Рузский район, Сельское поселение Ивановское,д.Лидино, д.30 | Обновление и проведение замены устаревшего оборудования для обеспечения надежности и бесперебойной работы | 2027 | Повышение качества услуг. Улучшение экологической обстановки | 2027 |
| 2.52 | Капитальный ремонт КНС МО, Рузский район, Сельское поселение Ивановское,д.Лидино, д.31 | Обновление и проведение замены устаревшего оборудования для обеспечения надежности и бесперебойной работы | 2028 | Повышение качества услуг. Улучшение экологической обстановки | 2028 |
| 2.53 | Капитальный ремонт ОС МО, Рузский район, Сельское поселение Старорузское,д.Сытьково | Обновление и проведение замены устаревшего оборудования для обеспечения надежности и бесперебойной работы | 2029 | Повышение качества услуг. Улучшение экологической обстановки | 2029 |
| 2.54 | Капитальный ремонт КНС МО, Рузский район, Сельское поселение Старорузское,д.Сытьково | Обновление и проведение замены устаревшего оборудования для обеспечения надежности и бесперебойной работы | 2026 | Повышение качества услуг. Улучшение экологической обстановки | 2026 |
| 2.55 | Капитальный ремонт ОС МО, Рузский район, Сельское поселение Старорузское,п.Горбово | Обновление и проведение замены устаревшего оборудования для обеспечения надежности и бесперебойной работы | 2027 | Повышение качества услуг. Улучшение экологической обстановки | 2027 |
| 2.56 | Капитальный ремонт КНС МО. Рузский район, Сельское поселение Старорузское,п.Горбово | Обновление и проведение замены устаревшего оборудования для обеспечения надежности и бесперебойной работы | 2028 | Повышение качества услуг. Улучшение экологической обстановки | 2028 |
| 2.57 | Капитальный ремонт поля фильтрации д. Тимохино, ул. Верхняя, д.1/1 | Обновление и проведение замены устаревшего оборудования для обеспечения надежности и бесперебойной работы | 2029 | Повышение качества услуг. Улучшение экологической обстановки | 2029 |
| 2.58 | Капитальный ремонт ОС д.Старая Руза | Обновление и проведение замены устаревшего оборудования для обеспечения надежности и бесперебойной работы | 2026 | Повышение качества услуг. Улучшение экологической обстановки | 2026 |
| 2.59 | Капитальный ремонт КНС МО, Рузский район, Сельское поселение Старорузское, п.Старая Руза | Обновление и проведение замены устаревшего оборудования для обеспечения надежности и бесперебойной работы | 2027 | Повышение качества услуг. Улучшение экологической обстановки | 2027 |
| 2.60 | Капитальный ремонт КНС МО, Рузский район, д. Старая Руза | Обновление и проведение замены устаревшего оборудования для обеспечения надежности и бесперебойной работы | 2028 | Повышение качества услуг. Улучшение экологической обстановки | 2028 |
| 2.61 | Капитальный ремонт КНС д.НовоТеряево | Обновление и проведение замены устаревшего оборудования для обеспечения надежности и бесперебойной работы | 2029 | Повышение качества услуг. Улучшение экологической обстановки | 2029 |
| 2.62 | Капитальный ремонт КНС МО, Рузский район, д. Глухово,ул.Малеевка | Обновление и проведение замены устаревшего оборудования для обеспечения надежности и бесперебойной работы | 2026 | Повышение качества услуг. Улучшение экологической обстановки | 2026 |
| 2.63 | Капитальный ремонт ОС МО, Рузский район, Сельское поселение Дороховское,п.Дорохово, д. Капань | Обновление и проведение замены устаревшего оборудования для обеспечения надежности и бесперебойной работы | 2027 | Повышение качества услуг. Улучшение экологической обстановки | 2027 |
| 2.64 | Капитальный ремонт КНС №2 (центральная) МО, Рузский район, Сельское поселение Дороховское,п.Дорохово, ул.Московская, д.54, стр.4 | Обновление и проведение замены устаревшего оборудования для обеспечения надежности и бесперебойной работы | 2028 | Повышение качества услуг. Улучшение экологической обстановки | 2028 |
| 2.65 | Капитальный ремонт КНС ОМЗ МО, Рузский район, Сельское поселение Дороховское,п.Дорохово, ул. Московская, д.8, стр.3 | Обновление и проведение замены устаревшего оборудования для обеспечения надежности и бесперебойной работы | 2029 | Повышение качества услуг. Улучшение экологической обстановки | 2029 |
| 2.66 | Капитальный ремонт КНС п.Дорохово, пер. Больничный, дом 1, стр.1 | Обновление и проведение замены устаревшего оборудования для обеспечения надежности и бесперебойной работы | 2026 | Повышение качества услуг. Улучшение экологической обстановки | 2026 |
| 2.67 | Капитальный ремонт КНС (мебельный) МО,Рузский район, Сельское поселение Дороховское,п.Дорохово, пер.Большой, д.7, стр.1 | Обновление и проведение замены устаревшего оборудования для обеспечения надежности и бесперебойной работы | 2027 | Повышение качества услуг. Улучшение экологической обстановки | 2027 |
| 2.68 | Капитальный ремонт КНС №1 МО,Рузский район, Сельское поселение Дороховское,п.Дорохово, ул.2-я Пролетарская, д.1, стр.2 | Обновление и проведение замены устаревшего оборудования для обеспечения надежности и бесперебойной работы | 2028 | Повышение качества услуг. Улучшение экологической обстановки | 2028 |
| 2.69 | Капитальный ремонт ОС МО.Рузский район, Сельское поселение Дороховское,п.Космодемьянский, вблизи, дер. Головинка | Обновление и проведение замены устаревшего оборудования для обеспечения надежности и бесперебойной работы | 2029 | Повышение качества услуг. Улучшение экологической обстановки | 2029 |
| 2.70 | Капитальный ремонт ОС д.Воробьево | Обновление и проведение замены устаревшего оборудования для обеспечения надежности и бесперебойной работы | 2026 | Повышение качества услуг. Улучшение экологической обстановки | 2026 |
| 2.71 | Капитальный ремонт КНС, Обустройство септика (ЛОС) п.Старотеряево | Обновление и проведение замены устаревшего оборудования для обеспечения надежности и бесперебойной работы | 2027 | Повышение качества услуг. Улучшение экологической обстановки | 2027 |
| 2.72 | Капитальный ремонт КНС п.Поречье | Обновление и проведение замены устаревшего оборудования для обеспечения надежности и бесперебойной работы | 2028 | Повышение качества услуг. Улучшение экологической обстановки | 2028 |
| 3 | Мероприятия по строительству сетей водоотведения |  |  |  |  |
| 3.1 | Строительство участков трубопроводов канализационных сетей до точек врезки перспективных потребителей в существующие сети водоотведения | Повышение надежности системы водоотведения, присоединение новых абонентов. Улучшение гидравлического режима системы водоотведения. |  | Гарантированное обеспечение объектов перспективной застройки услугой по водоотведению |  |
| 4 | Мероприятия по реконструкции и модернизации сетей водоотведения |  |  |  |  |
| 4.1 | Перекладка напорного канализационного коллектора от КНС Бикор до напорного коллектора от КНС ДСК (140 м) | Снижение количества технологических нарушений для обеспечения приема хоз.бытовых стоков | 2025 | Повышение надежности. Повышение качества услуг | 2025 |
| 4.2 | капитальный ремонт сетей водоотведения г.Руза, Промозона №1 | Снижение количества технологических нарушений для обеспечения приема хоз.бытовых стоков | 2026 | Повышение надежности. Повышение качества услуг | 2026 |
| 4.3 | капитальный ремонт сетей водоотведения п.Тучково | Снижение количества технологических нарушений для обеспечения приема хоз.бытовых стоков | 2027 | Повышение надежности. Повышение качества услуг | 2027 |
| 4.4 | капитальный ремонт сетей водоотведения п.Поречье | Снижение количества технологических нарушений для обеспечения приема хоз.бытовых стоков | 2028 | Повышение надежности. Повышение качества услуг | 2028 |
| 4.5 | капитальный ремонт сетей водоотведения п.Колюбакино | Снижение количества технологических нарушений для обеспечения приема хоз.бытовых стоков | 2029 | Повышение надежности. Повышение качества услуг | 2029 |
| 4.6 | капитальный ремонт сетей водоотведения д.Орешки | Снижение количества технологических нарушений для обеспечения приема хоз.бытовых стоков | 2026 | Повышение надежности. Повышение качества услуг | 2026 |
| 4.7 | капитальный ремонт сетей д.Барынино | Снижение количества технологических нарушений для обеспечения приема хоз.бытовых стоков | 2027 | Повышение надежности. Повышение качества услуг | 2027 |
| 4.8 | капитальный ремонт сетей водоотведения п.Нововолково | Снижение количества технологических нарушений для обеспечения приема хоз.бытовых стоков | 2028 | Повышение надежности. Повышение качества услуг | 2028 |
| 4.9 | капитальный ремонт сетей водоовтедения с.Покровское | Снижение количества технологических нарушений для обеспечения приема хоз.бытовых стоков | 2029 | Повышение надежности. Повышение качества услуг | 2029 |
| 4.10 | капитальный ремонт сетей водоотведения с.Покровское ДОХБ | Снижение количества технологических нарушений для обеспечения приема хоз.бытовых стоков | 2026 | Повышение надежности. Повышение качества услуг | 2026 |
| 4.11 | капитальный ремонт сетей водоотведения д.Ивойлово | Снижение количества технологических нарушений для обеспечения приема хоз.бытовых стоков | 2027 | Повышение надежности. Повышение качества услуг | 2027 |
| 4.12 | капитальный ремонт сетей водоотведения с.Никольское | Снижение количества технологических нарушений для обеспечения приема хоз.бытовых стоков | 2028 | Повышение надежности. Повышение качества услуг | 2028 |
| 4.13 | капитальный ремонт сетей водоотведения д.Брикет | Снижение количества технологических нарушений для обеспечения приема хоз.бытовых стоков | 2029 | Повышение надежности. Повышение качества услуг | 2029 |
| 4.14 | капитальный ремонт сетей водоотведения д.Брикет | Снижение количества технологических нарушений для обеспечения приема хоз.бытовых стоков | 2026 | Повышение надежности. Повышение качества услуг | 2026 |
| 4.15 | капитальный ремонт сетей водоотведения п.Беляная Гора | Снижение количества технологических нарушений для обеспечения приема хоз.бытовых стоков | 2027 | Повышение надежности. Повышение качества услуг | 2027 |
| 4.16 | капитальный ремонт сетей водоотведения (самотечный) д.о Лужки | Снижение количества технологических нарушений для обеспечения приема хоз.бытовых стоков | 2028 | Повышение надежности. Повышение качества услуг | 2028 |
| 4.17 | капитальный ремонт сетей водоотведения (напорный) д.о Лужки | Снижение количества технологических нарушений для обеспечения приема хоз.бытовых стоков | 2029 | Повышение надежности. Повышение качества услуг | 2029 |
| 4.18 | капитальный ремонт сетей водоотведения д.Лидино | Снижение количества технологических нарушений для обеспечения приема хоз.бытовых стоков | 2026 | Повышение надежности. Повышение качества услуг | 2026 |
| 4.19 | капитальный ремонт сетей водоотведения д.Сытьково | Снижение количества технологических нарушений для обеспечения приема хоз.бытовых стоков | 2027 | Повышение надежности. Повышение качества услуг | 2027 |
| 4.20 | капитальный ремонт сетей водоотведения д.Горбово | Снижение количества технологических нарушений для обеспечения приема хоз.бытовых стоков | 2028 | Повышение надежности. Повышение качества услуг | 2028 |
| 4.21 | капитальный ремонт сетей водоотведения д.Воробьево | Снижение количества технологических нарушений для обеспечения приема хоз.бытовых стоков | 2029 | Повышение надежности. Повышение качества услуг | 2029 |
| 4.22 | капитальный ремонт сетей водоотведения д.Старая Руза | Снижение количества технологических нарушений для обеспечения приема хоз.бытовых стоков | 2026 | Повышение надежности. Повышение качества услуг | 2026 |
| 4.23 | капитальный ремонт сетей водоотведения д.Новотеряево | Снижение количества технологических нарушений для обеспечения приема хоз.бытовых стоков | 2027 | Повышение надежности. Повышение качества услуг | 2027 |
| 4.24 | капитальный ремонт сетей водоотведения д.Нестерово | Снижение количества технологических нарушений для обеспечения приема хоз.бытовых стоков | 2028 | Повышение надежности. Повышение качества услуг | 2028 |
| 4.25 | капитальный ремонт сетей водоотведения КНС д.Глухово (санатория Дорохово) | Снижение количества технологических нарушений для обеспечения приема хоз.бытовых стоков | 2029 | Повышение надежности. Повышение качества услуг | 2029 |
| 4.26 | капитальный ремонт сетей водоотведения п.Дорохово, д. Капань | Снижение количества технологических нарушений для обеспечения приема хоз.бытовых стоков | 2026 | Повышение надежности. Повышение качества услуг | 2026 |
| 4.27 | капитальный ремонт сетей водоотведения п.Космодемянский | Снижение количества технологических нарушений для обеспечения приема хоз.бытовых стоков | 2027 | Повышение надежности. Повышение качества услуг | 2027 |
| 4.28 | капитальный ремонт сетей водоотведения д.Воробьево | Снижение количества технологических нарушений для обеспечения приема хоз.бытовых стоков | 2028 | Повышение надежности. Повышение качества услуг | 2028 |

Таблица 9-2. – Инвестиции для реализации мероприятий по строительству и модернизации системы водоотведения Рузского муниципального округа до 2043 года, тыс. руб.

| № п/п | Наименование мероприятий | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2033 | 2034-2038 | 2039-2043 | Итого | Источник инвестиций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мероприятия по строительству КОС и КНС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Блочномодульные очистные сооружения, КНС и прокладка коллектора на территории п. Полушкино, Рузский г.о. (в т.ч. ПИР) | 36 967,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 967,50 | Средства бюджета Московской области |
|  |  | 9 532,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 532,50 | Средства бюджета Рзского муниципального округа |
| 1.2 | Очистные сооружения, п. Тучково, г.о. Рузский (в т.ч. ПИР) 10 000 куб.м/ сут | 35 464,00 | 1 237 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 273 079,00 | Средства бюджета Московской области |
|  |  | 7 574,84 | 264 344,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271 919,79 | Средства бюджета Рзского муниципального округа |
| 1.3 | Система водоотведения на очистных сооружениях Рузского г.о. (в т.ч. ПИР) 775,0 куб. сут | 50 580,00 | 75 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 450,00 | Средства бюджета Московской области |
|  |  | 9 420,00 | 14 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 550,00 | Средства бюджета Рзского муниципального округа |
| 1.4 | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию локальных очистных сооружений в д. Колодкино 21 куб.м/суг. | 2 708,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 708,53 | Средства бюджета Московской области |
|  |  | 598,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 598,59 | Средства бюджета Рзского муниципального округа |
| 1.5 | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию локальных очистных сооружений для нужд пожарно- спасательной части №312, расположенной по адресу г.Руза, ул. Социалистическая, д.74/2 | 1 611,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 611,90 | Средства бюджета Рзского муниципального округа |
| 1.6 | КНС в г. Руза, ул. Профессиональная, д.2 (в т.ч. ПИР) 200-1200 м3/ч | 49 140,00 | 73 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 850,00 | Средства бюджета Рзского муниципального округа |
|  |  | 10 860,00 | 16 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 150,00 | Средства бюджета Рзского муниципального округа |
| 1.7 | Перспективная КНС Волоколамское шоссе производительностью 860 м3/сут | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371 222,04 | 0,00 | 0,00 | 371 222,04 | Плата за подключение (присоединение) |
| 1.8 | Перспективная КНС Ж3-19 производительностью 70 м3/сут | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 215,75 | 0,00 | 0,00 | 30 215,75 | Плата за подключение (присоединение) |
| 1.9 | Перспективная КНС О1-2 производительностью 150 м3/сут | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 748,03 | 0,00 | 64 748,03 | Плата за подключение (присоединение) |
| 1.10 | Перспективная КНС О1-6 производительностью 150 м3/сут | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 748,03 | 0,00 | 0,00 | 64 748,03 | Плата за подключение (присоединение) |
| 1.11 | Перспективная КНС 01-8 производительностью 16 м3/сут | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 906,46 | 0,00 | 0,00 | 6 906,46 | Плата за подключение (присоединение) |
| 1.12 | Перспективная КНС 01-9 производительностью 22 м3/сут | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 496,38 | 0,00 | 0,00 | 9 496,38 | Плата за подключение (присоединение) |
| 1.13 | Перспективная КНС 01-13 производительностью 80 м3/сут | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 532,28 | 0,00 | 0,00 | 34 532,28 | Плата за подключение (присоединение) |
| 1.14 | Перспективная КНС 01-14 производительностью 40 м3/сут | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 266,14 | 0,00 | 0,00 | 17 266,14 | Плата за подключение (присоединение) |
| 1.15 | Перспективная КНС О2-11 производительностью 700 м3/сут | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302 157,47 | 0,00 | 0,00 | 302 157,47 | Плата за подключение (присоединение) |
|  | Всего по строительству КОС и КНС | 214 457,86 | 1 681 959,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 836 544,55 | 64 748,03 | 0,00 | 2 797 710,39 |  |
| 2 | Мероприятия по модернизации (реконструкции) КОС и КНС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Реконструкция очистных сооружений п. Колюбакино | 0,00 | 0,00 | 141 182,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 182,49 | Средства бюджета Московской области |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 31 201,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 201,51 | Средства бюджета Рзского муниципального округа |
| 2.2 | Сервисное обслуживание очистных сооружений с. Богородское | 819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 819,00 | Средства бюджета Рзского муниципального округа |
| 2.3 | Сервисное обслуживание очистных сооружений д. Старотрряево, д.6 | 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 671,00 | Средства бюджета Рзского муниципального округа |
| 2.4 | Сервисное обслуживание очистных сооружений д. Костино | 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 671,00 | Средства бюджета Рзского муниципального округа |
| 2.5 | Сервисное обслуживание очистных сооружений д. Филатово | 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 671,00 | Средства бюджета Рзского муниципального округа |
| 2.6 | Сервисное обслуживание очистных сооружений д. Полушкино | 1 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 189,00 | Средства бюджета Рзского муниципального округа |
| 2.7 | Технологическое присоединение к сети электроснабжения локальных очистных сооружений д. Колодкино | 361,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361,63 | Средства бюджета Рзского муниципального округа |
| 2.8 | Технологическое присоединение к сетям водоснабжения объекта "Строительство очистных сооружений, п. Тучково, г.о. Рузский" | 47,50 | 8,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,88 | Средства бюджета Рзского муниципального округа |
| 2.9 | Замена настилов и ремонт шиберов в цехе решеток очистных сооружений г.п.Тучково (2 шт) | 39,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,11 | Тариф |
| 2.10 | Капитальный ремонт мягкой кровли цеха доочистки сточных вод п. Дорохово, д.Капань | 914,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 914,63 | Тариф |
| 2.11 | Замена задвижек, обратных клапанов на производственных узлах очистных сооружений г.п.Тучково (12 шт) | 364,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364,22 | Тариф |
| 2.12 | Замена настилов в отделении барабанных сеток цеха доочистки очистных сооружений г.п.Тучково (26,6 м2) | 92,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,08 | Тариф |
| 2.13 | Замена фильтроссных труб в аэротенке№2 очистных сооружений г.п.Тучково(30 шт) | 230,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230,92 | Тариф |
| 2.14 | Замена насоса СМ 100-65-200б УХЛЗ на раме с эл. дв 15 кВт. (1 шт) КНС Техникум | 128,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,38 | Тариф |
| 2.15 | Производство работ по ремонту металлических настилов и замена лестницы на КНС Техникум (6 м) | 157,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,56 | Тариф |
| 2.16 | Замена насоса СМ125-80-315-4 УХЛ3,1 на раме с эл.дв. 22 кВт ( 1 шт) КНС Бикор | 186,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186,30 | Тариф |
| 2.17 | Восстановление работы ОС Лидино, д.30 в автоматическом режиме | 148,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,17 | Тариф |
| 2.18 | Восстановление работы КНС в автоматическом режиме Лидино ,д.31 | 154,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,81 | Тариф |
| 2.19 | Замена насоса СМ 100-65-200-2 (2 шт) КНС п.Дорохово, ул. Московская, д.54 | 296,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296,54 | Тариф |
| 2.20 | Замена воздуходувки EVL 539/20 3ф (2 шт) п. Дорохово, д.Капань | 1 162,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 162,96 | Тариф |
| 2.21 | Замена воздуходувки EVL 539/20 3ф (1 шт) ст. Старая Руза | 581,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 581,48 | Тариф |
| 2.22 | Капитальный ремонт КНС №2г. Руза, ул.Говорова, д.17 | 0,00 | 79 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 856,00 | Внебюджетные источники |
| 2.23 | Капитальный ремонт КНС №1 п.Тучково, ул. Комсомольская, д.29 | 0,00 | 0,00 | 499 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499 968,00 | Внебюджетные источники |
| 2.24 | Капитальный ремонт ОСг.п.Тучково, ул.Студенческая, д.23, стр.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 515,00 | Внебюджетные источники |
| 2.25 | Капитальный ремонт КНС №1г.п.Тучково, ул. Студенческая, д.23, стр3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 776,00 | Внебюджетные источники |
| 2.26 | Капитальный ремонт КНС МО, Рузский район, п.Тучково, ул.Восточная, д.5 | 0,00 | 111 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 104,00 | Внебюджетные источники |
| 2.27 | Капитальный ремонт КНС МО, Рузский район, п.Тучково, ул.Восточная, д.25 | 0,00 | 0,00 | 55 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 552,00 | Внебюджетные источники |
| 2.28 | Капитальный ремонт КНС МО, Рузский район, п.Тучково, ул.Лесная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 680,00 | Внебюджетные источники |
| 2.29 | Капитальный ремонт КНС МО, Рузский район, п.Тучково, ул.Москворецкая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 888,00 | Внебюджетные источники |
| 2.30 | Капитальный ремонт КНС МО, Рузский район, п.Тучково, мкр.Дружный | 0,00 | 26 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 040,00 | Внебюджетные источники |
| 2.31 | Капитальный ремонт КНС МО, Рузский район, п.Тучково, ул.Комсомольская, д.14 (Берёзки) | 0,00 | 0,00 | 18 123,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 123,84 | Внебюджетные источники |
| 2.32 | Капитальный ремонт с модернизацией оборудования Очистные сооружения д.Колюбакино | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 030,00 | Внебюджетные источники |
| 2.33 | Капитальный ремонт КНС №1МО, Рузский район,п.Колюбакино, ул. Социалистическая, д.8а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 552,00 | Внебюджетные источники |
| 2.34 | Капитальный ремонт Очистные сооруженияМО, Рузский район, Сельское поселение Колюбакинское, д.Орешки д.96 | 0,00 | 103 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 030,00 | Внебюджетные источники |
| 2.35 | Капитальный ремонт с модернизацией оборудования Очистные сооруженияд.Барынино | 0,00 | 0,00 | 25 757,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 757,50 | Внебюджетные источники |
| 2.36 | Капитальный ремонт ОС МО, Рузский район, д.Ельники, д.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 515,00 | Внебюджетные источники |
| 2.37 | Капитальный ремонт КНС №1МО, Рузский район, д.Нововолково, д.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 510,00 | Внебюджетные источники |
| 2.38 | Капитальный ремонт КНС №2МО, Рузский район, д.Нововолково, д.23 | 0,00 | 15 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 624,00 | Внебюджетные источники |
| 2.39 | Капитальный ремонт ОС МО, Рузский район,Сельское поселение Волковское,с.Покровское, ул.Новая д.9/А | 0,00 | 0,00 | 27 818,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 818,10 | Внебюджетные источники |
| 2.40 | Капитальный ремонт ОС МО, Рузский район, Сельское поселение Волковское,с.Покровское ДОХБ, д.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 757,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 757,50 | Внебюджетные источники |
| 2.41 | Капитальный ремонт Поля фильтрации МО, Рузский район, Сельское поселение Волковское,д.Ивойлово, д.объект №94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 922,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 922,56 | Внебюджетные источники |
| 2.42 | Капитальный ремонт КНС МО. Рузский район, Сельское поселение Волковское,д.Ивойлово, сооружение №17 | 0,00 | 27 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 776,00 | Внебюджетные источники |
| 2.43 | Капитальный ремонт ОС МО, Рузский район, Сельское поселение Волковское,с.Никольское, микр-он д.9 | 0,00 | 0,00 | 25 757,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 757,50 | Внебюджетные источники |
| 2.44 | Капитальный ремонт Поля фильтрации МО, Рузский район, сельское поселение Волковское,п.Брикет, д.89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 004,00 | Внебюджетные источники |
| 2.45 | Капитальный ремонт КНС МО, Рузский район, Сельское поселение Волковское, п.Брикет, ул. Н.Кузьминова,объект №1Г | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 915,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 915,20 | Внебюджетные источники |
| 2.46 | Капитальный ремонт Поля фильтрации д. Городище | 0,00 | 11 042,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 042,50 | Внебюджетные источники |
| 2.47 | Капитальный ремонт ОС МО, Рузский район, Сельское поселение Ивановское,п.Беляная гора, д.10 стр.3 | 0,00 | 0,00 | 103 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 030,00 | Внебюджетные источники |
| 2.48 | Капитальный ремонт КНС №1МО, Рузский район, Сельское поселение Ивановское,п.Беляная гора,д.10 строение 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 880,00 | Внебюджетные источники |
| 2.49 | Капитальный ремонт КНС №2МО, Рузский район, Сельское поселение Ивановское,п.Беляная гора,д.9, строение 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 720,00 | Внебюджетные источники |
| 2.50 | Капитальный ремонт КНС №3МО, Рузский район Сельское поселение Ивановское,д.о. "Лужки", д.1а стр.4 | 0,00 | 55 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 552,00 | Внебюджетные источники |
| 2.51 | Капитальный ремонт ОС МО, Рузский район, Сельское поселение Ивановское,д.Лидино, д.30 | 0,00 | 0,00 | 25 757,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 757,50 | Внебюджетные источники |
| 2.52 | Капитальный ремонт КНС МО, Рузский район, Сельское поселение Ивановское,д.Лидино, д.31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 233,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 233,33 | Внебюджетные источники |
| 2.53 | Капитальный ремонт ОС МО, Рузский район, Сельское поселение Старорузское,д.Сытьково | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 757,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 757,50 | Внебюджетные источники |
| 2.54 | Капитальный ремонт КНС МО, Рузский район, Сельское поселение Старорузское,д.Сытьково | 0,00 | 69 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 440,00 | Внебюджетные источники |
| 2.55 | Капитальный ремонт ОС МО, Рузский район, Сельское поселение Старорузское,п.Горбово | 0,00 | 0,00 | 51 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 515,00 | Внебюджетные источники |
| 2.56 | Капитальный ремонт КНС МО. Рузский район, Сельское поселение Старорузское,п.Горбово | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 720,00 | Внебюджетные источники |
| 2.57 | Капитальный ремонт поля фильтрации д. Тимохино, ул. Верхняя, д.1/1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 834,00 | Внебюджетные источники |
| 2.58 | Капитальный ремонт ОС д.Старая Руза | 0,00 | 1 030 300,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 030 300,00 | Внебюджетные источники |
| 2.59 | Капитальный ремонт КНС МО, Рузский район, Сельское поселение Старорузское, п.Старая Руза | 0,00 | 0,00 | 69 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 440,00 | Внебюджетные источники |
| 2.60 | Капитальный ремонт КНС МО, Рузский район, д. Старая Руза | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 440,00 | Внебюджетные источники |
| 2.61 | Капитальный ремонт КНС д.НовоТеряево | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 496,00 | Внебюджетные источники |
| 2.62 | Капитальный ремонт КНС МО, Рузский район, д. Глухово,ул.Малеевка | 0,00 | 17 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 360,00 | Внебюджетные источники |
| 2.63 | Капитальный ремонт ОС МО, Рузский район, Сельское поселение Дороховское,п.Дорохово, д. Капань | 0,00 | 0,00 | 1 030 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 030 300,00 | Внебюджетные источники |
| 2.64 | Капитальный ремонт КНС №2 (центральная) МО, Рузский район, Сельское поселение Дороховское,п.Дорохово, ул.Московская, д.54, стр.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 880,00 | Внебюджетные источники |
| 2.65 | Капитальный ремонт КНС ОМЗ МО, Рузский район, Сельское поселение Дороховское,п.Дорохово, ул. Московская, д.8, стр.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 680,00 | Внебюджетные источники |
| 2.66 | Капитальный ремонт КНС п.Дорохово, пер. Больничный, дом 1, стр.1 | 0,00 | 17 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 360,00 | Внебюджетные источники |
| 2.67 | Капитальный ремонт КНС (мебельный) МО,Рузский район, Сельское поселение Дороховское,п.Дорохово, пер.Большой, д.7, стр.1 | 0,00 | 0,00 | 17 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 360,00 | Внебюджетные источники |
| 2.68 | Капитальный ремонт КНС №1 МО,Рузский район, Сельское поселение Дороховское,п.Дорохово, ул.2-я Пролетарская, д.1, стр.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 104,00 | Внебюджетные источники |
| 2.69 | Капитальный ремонт ОС МО.Рузский район, Сельское поселение Дороховское,п.Космодемьянский, вблизи, дер. Головинка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 004,00 | Внебюджетные источники |
| 2.70 | Капитальный ремонт ОС д.Воробьево | 0,00 | 11 042,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 042,50 | Внебюджетные источники |
| 2.71 | Капитальный ремонт КНС, Обустройство септика (ЛОС) п.Старотеряево | 0,00 | 0,00 | 34 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 720,00 | Внебюджетные источники |
| 2.72 | Капитальный ремонт КНС п.Поречье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 233,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 233,33 | Внебюджетные источники |
|  | Всего по реконструкции и модернизации КОС и КНС | 8 887,29 | 1 575 535,38 | 2 157 483,44 | 800 992,16 | 354 055,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 896 953,53 |  |
| 3 | Мероприятия по строительству сетей водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Строительство участков трубопроводов канализационных сетей до точек врезки перспективных потребителей в существующие сети водоотведения | 9 677,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271 850,59 | 85 962,73 | 0,00 | 367 490,98 | Плата за подключение (присоединение) |
|  | Всего по строительству сетей водоотведения | 9 677,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271 850,59 | 85 962,73 | 0,00 | 367 490,98 |  |
| 4 | Мероприятия по реконструкции и модернизации сетей водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Перекладка напорного канализационного коллектора от КНС Бикор до напорного коллектора от КНС ДСК (140 м) | 1 035,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1 035,36 | Тариф |
| 4.2 | капитальный ремонт сетей водоотведения г.Руза, Промозона №1 | 0,00 | 150 840,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 150 840,41 | Внебюджетные источники |
| 4.3 | капитальный ремонт сетей водоотведения п.Тучково | 0,00 | 0,00 | 193 913,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 193 913,32 | Внебюджетные источники |
| 4.4 | капитальный ремонт сетей водоотведения п.Поречье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 990,28 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 7 990,28 | Внебюджетные источники |
| 4.5 | капитальный ремонт сетей водоотведения п.Колюбакино | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 530,09 | 0,00 | 0 | 0 | 35 530,09 | Внебюджетные источники |
| 4.6 | капитальный ремонт сетей водоотведения д.Орешки | 0,00 | 17 956,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 17 956,81 | Внебюджетные источники |
| 4.7 | капитальный ремонт сетей д.Барынино | 0,00 | 0,00 | 11 319,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 11 319,56 | Внебюджетные источники |
| 4.8 | капитальный ремонт сетей водоотведения п.Нововолково | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 899,09 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 36 899,09 | Внебюджетные источники |
| 4.9 | капитальный ремонт сетей водоовтедения с.Покровское | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 469,17 | 0,00 | 0 | 0 | 15 469,17 | Внебюджетные источники |
| 4.10 | капитальный ремонт сетей водоотведения с.Покровское ДОХБ | 0,00 | 11 404,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 11 404,79 | Внебюджетные источники |
| 4.11 | капитальный ремонт сетей водоотведения д.Ивойлово | 0,00 | 0,00 | 8 123,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 8 123,45 | Внебюджетные источники |
| 4.12 | капитальный ремонт сетей водоотведения с.Никольское | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 821,26 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 8 821,26 | Внебюджетные источники |
| 4.13 | капитальный ремонт сетей водоотведения д.Брикет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 671,13 | 0,00 | 0 | 0 | 11 671,13 | Внебюджетные источники |
| 4.14 | капитальный ремонт сетей водоотведения д.Брикет | 0,00 | 1 262,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1 262,46 | Внебюджетные источники |
| 4.15 | капитальный ремонт сетей водоотведения п.Беляная Гора | 0,00 | 0,00 | 20 961,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 20 961,15 | Внебюджетные источники |
| 4.16 | капитальный ремонт сетей водоотведения (самотечный) д.о Лужки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 699,21 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 12 699,21 | Внебюджетные источники |
| 4.17 | капитальный ремонт сетей водоотведения (напорный) д.о Лужки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 990,28 | 0,00 | 0 | 0 | 7 990,28 | Внебюджетные источники |
| 4.18 | капитальный ремонт сетей водоотведения д.Лидино | 0,00 | 26 165,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 26 165,49 | Внебюджетные источники |
| 4.19 | капитальный ремонт сетей водоотведения д.Сытьково | 0,00 | 0,00 | 15 980,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 15 980,55 | Внебюджетные источники |
| 4.20 | капитальный ремонт сетей водоотведения д.Горбово | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 515,20 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 10 515,20 | Внебюджетные источники |
| 4.21 | капитальный ремонт сетей водоотведения д.Воробьево | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 307,40 | 0,00 | 0 | 0 | 21 307,40 | Внебюджетные источники |
| 4.22 | капитальный ремонт сетей водоотведения д.Старая Руза | 0,00 | 32 493,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 32 493,79 | Внебюджетные источники |
| 4.23 | капитальный ремонт сетей водоотведения д.Новотеряево | 0,00 | 0,00 | 11 463,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 11 463,38 | Внебюджетные источники |
| 4.24 | капитальный ремонт сетей водоотведения д.Нестерово | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 584,40 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 21 584,40 | Внебюджетные источники |
| 4.25 | капитальный ремонт сетей водоотведения КНС д.Глухово (санатория Дорохово) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 728,80 | 0,00 | 0 | 0 | 3 728,80 | Внебюджетные источники |
| 4.26 | капитальный ремонт сетей водоотведения п.Дорохово, д. Капань | 0,00 | 35 956,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 35 956,24 | Внебюджетные источники |
| 4.27 | капитальный ремонт сетей водоотведения п.Космодемянский | 0,00 | 0,00 | 31 961,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 31 961,10 | Внебюджетные источники |
| 4.28 | капитальный ремонт сетей водоотведения д.Воробьево | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 728,80 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 3 728,80 | Внебюджетные источники |
|  | Всего по реконструкции и модернизации сетей водоотведения | 1 035,36 | 276 079,99 | 293 722,51 | 102 238,24 | 95 696,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 768 772,97 |  |
|  | ИТОГО по мероприятиям: | 234 058,17 | 3 533 575,32 | 2 451 205,95 | 903 230,40 | 449 752,13 | 1 108 395,14 | 150 710,76 | 0,00 | 8 830 927,87 |  |

- Раздел 10. Перспективная схема обращения с твердыми бытовыми отходами

Одним из ключевых аспектов формирования комфортной среды жизнедеятельности и оздоровления экологической обстановки территории является внедрение современной технологической системы обращения с отходами производства и потребления.

Главный принцип построения единой системы обращения с отходами – развитие комплексного подхода, предусматривающего сортировку отходов на местах (контейнерных площадках), вывоз отходов от источников их образования, вторичную сортировку и прессование отходов; переработку отдельных выделенных фракций специализированными заводами, захоронение оставшейся части отходов на полигоне.

Размещение объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов должно производиться с учетом организации санитарно-защитных зон в соответствии с видом объекта и нормативными требованиями.

Мероприятия в области охраны окружающей среды направлены на обеспечение устойчивого и экологически безопасного развития территории, рационального природопользования, формирования благоприятных условий жизнедеятельности населения.

Настоящая глава содержит данные о перечне мероприятий и инвестиционных проектов в отношении системы обращения с твердыми коммунальными отходами Рузского муниципального округа, обеспечивающих спрос на ресурс по всем годам реализации Программы на период до 2043 года. Значения целевых показателей на каждый год реализации Программы на период до 2043 года в сфере обращения с ТКО отражены в Главе 5 Обосновывающих материалов настоящей Программы.

Часть мероприятий и инвестиционных проектов (организационные, беззатратные и малозатратные) непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов, повышение надежности работы системы и улучшения качества и доступности услуг для потребителей, снижение негативного воздействия на окружающую среду.

Общий объем финансирования на период до 2043 года по перечню мероприятий и инвестиционных проектов в сфере обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами составляет 83 141,69 тыс. руб.

Предложения по строительству и модернизации системы обращения с ТКО Рузского муниципального округа представлены в таблице ниже:

Таблица 10-1- Перечень мероприятий и инвестиционных проектов системы обращения с ТКО Рзского муниципального округа до 2043 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Стоимость мероприятия, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | ИТОГО | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030-2034 гг. | 2035-2043 гг. |  |  |
| 1 | Замена контейнеров на местах(площадках) накопления ТКО | 6 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 750,00 | ООО « Рузский Региональный оператор» |
| 2 | Строительство/реконструкция мест(площадок) накопления ТКО | 17 226,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 226,23 | Средства бюджета Московской области, средства бюджета Рузского муниципального округа |
| 3 | Приобретение новых мусоровозов | 20 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 850,00 | ООО « Рузский Региональный оператор» |
| 4 | Приобретение новых бункеровозов | 2 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 050,00 | ООО « Рузский региональный оператор» |
| 5 | Приобретение мойщика контейнеров ТГ-100 А | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400,00 | ООО « Рузский региональный оператор» |
| 6 | Ликвидация несанкционированных свалок | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | средства бюджета Рузского муниципального округа |
| 7 | Эксплуатация закрытых полигонов твердых коммунальных отходов после завершения технической части рекультивации | 8 465,46 | 8 450,00 | 8 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 365,46 | средства бюджета Рузского муниципального округа |
| Всего по системе обращения с ТКО: |  | 61 241,69 | 10 950,00 | 10 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 141,69 |  |

- . Общая программа проектов

Общая программа инвестиционных проектов в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» включает:

- программу инвестиционных проектов в теплоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в водоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в водоотведении;

- программу инвестиционных проектов в электроснабжении;

- программу инвестиционных проектов в газоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в сборе и утилизации ТКО;

- программу установки приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях;

- программу реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении.

Цель выполнения программ инвестиционных проектов: обеспечение надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с планируемыми потребностями развития Рузского муниципального округа на период до 2043 года.

Перечень мероприятий с отражением сроков реализации, размеров финансового обеспечения, источников финансирования, целей проектов и прочих характеристик представлены в Главе 6 «Перспективная схема электроснабжения муниципального образования.», в Главе 7 «Перспективная схема теплоснабжения поселения, городского округа.», в Главе 8 «Перспективная схема водоснабжения поселения, городского округа.», в Главе 9 «Перспективная схема водоотведения поселения, городского округа.», в Главе 10 «Перспективная схема обращения с твердыми бытовыми отходами». Обосновывающим материалам настоящей Программы, в пункте 11.1. настоящей главы «Перспективная программа инвестиционных проектов газоснабжения городского округа», в пункте 11.2. настоящей главы «Перспективная программа инвестиционных проектов энергосбережения (включая установку приборов учета) муниципального округа, реализуемая за счет средств бюджета Московской области и Рузского муниципального округа, а также внебюджетных средств.

Общая программа инвестиционных проектов, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Рузского муниципального округа на период до 2043 года представлена в таблице 11.1.

Таблица 11-1. Общая программа инвестиционных проектов, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Рузского муниципального округа на период до 2043 года

| Наименование программы | № | Наименование группы проектов | ВСЕГО, в т.ч. по годам | Планируемый год реализации группы проектов, ориентировочная стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2039 | 2040-2043 |
| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении | Мероприятия на тепловых источниках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Группа 1. Строительство, реконструкция и техническое перевооружение источников тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Подгруппа 1.1. Строительство новых источников тепловой энергии | 1 454 109,51 | 651 543,60 | 755 747,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 817,93 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2 | Подгруппа 1.2. Реконструкция и техническое перевооружение источников тепловой энергии, обеспечивающих прирост перспективной тепловой нагрузки и повышения эффективности работы систем теплоснабжения | 1 617 521,78 | 675 351,39 | 179 222,35 | 41 536,66 | 108 993,50 | 130 024,61 | 480 288,29 | 2 104,98 | 0,00 |
|  | Мероприятия на тепловых сетях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Группа 2. Строительство, реконструкция и техническое перевооружение тепловых сетей и сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Подгруппа 2.1. Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | 438 092,85 | 15 563,10 | 364 899,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 630,08 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2 | Подгруппа 2.2 Реконструкция тепловых сетей | 1 049 619,11 | 303 358,60 | 746 260,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по источникам тепловой энергии |  | 3 071 631,29 | 1 326 894,99 | 934 970,33 | 41 536,66 | 108 993,50 | 130 024,61 | 527 106,22 | 2 104,98 | 0,00 |
|  | Итого по тепловым сетям |  | 1 487 711,96 | 318 921,70 | 1 111 160,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 630,08 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по системе теплоснабжения: |  | 4 559 343,25 | 1 645 816,69 | 2 046 130,51 | 41 536,66 | 108 993,50 | 130 024,61 | 584 736,30 | 2 104,98 | 0,00 |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Программа инвестиционных проектов в водоснабжении | Мероприятия на источниках водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Группа 1. Строительство, реконструкция и модернизация источников водоснабжения и сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Подгруппа 1.1. Строительство новых источников водоснабжения, обеспечивающих прирост перспективной нагрузки | 983 995,26 | 63 697,70 | 441 949,44 | 478 348,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2 | Подгруппа 1.2. Реконструкция и модернизация источников водоснабжения с целью улучшения надежности и качества показателей питьевой воды | 5 122 588,59 | 2 291,55 | 1 140 879,30 | 957 761,70 | 1 991 627,28 | 1 030 028,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Мероприятия на водопроводных сетях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Группа 2. Строительство, реконструкция и техническое перевооружение сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Подгруппа 2.1. Строительство водопроводных сетей для подключения перспективных потребителей | 682 068,90 | 3 202,73 | 0,00 | 433 207,90 | 0,00 | 0,00 | 126 462,74 | 119 195,52 | 0,00 |
|  | 2 | Подгруппа 2.2. Развитие водопроводных сетей для улучшения надежности и качества показателей питьевой воды | 1 753 405,77 | 23 342,98 | 689 519,85 | 635 073,64 | 196 224,87 | 209 244,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по источникам водоснабжения |  | 6 106 583,85 | 65 989,25 | 1 582 828,74 | 1 436 109,82 | 1 991 627,28 | 1 030 028,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по водопроводным сетям |  | 2 435 474,67 | 26 545,71 | 689 519,85 | 1 068 281,54 | 196 224,87 | 209 244,43 | 126 462,74 | 119 195,52 | 0,00 |
|  | Итого по системе водоснабжения: |  | 8 542 058,52 | 92 534,96 | 2 272 348,59 | 2 504 391,36 | 2 187 852,15 | 1 239 273,19 | 126 462,74 | 119 195,52 | 0,00 |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Программа инвестиционных проектов в водоотведении | Мероприятия на сооружениях и головных насосных станциях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Группа 1. Строительство и реконструкция сооружений и головных насосных станций системы водоотведения на перспективу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Подгруппа 1.1. Мероприятия по строительству КОС и КНС | 2 797 710,39 | 214 457,86 | 1 681 959,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 836 544,55 | 64 748,03 | 0,00 |
|  | 2 | Подгруппа 1.2. Мероприятия по модернизации (реконструкции) КОС и КНС | 4 896 953,53 | 8 887,29 | 1 575 535,38 | 2 157 483,44 | 800 992,16 | 354 055,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Мероприятия на сетях водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Группа 2. Строительство, реконструкция и модернизация линейных объектов систем водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Подгруппа 2.1. Мероприятия по строительству сетей водоотведения | 367 490,98 | 9 677,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271 850,59 | 85 962,73 | 0,00 |
|  | 2 | Подгруппа 2.2. Мероприятия по реконструкции и модернизации сетей водоотведения | 768 772,97 | 1 035,36 | 276 079,99 | 293 722,51 | 102 238,24 | 95 696,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по сооружениям и насосным станциям |  | 7 694 663,92 | 223 345,15 | 3 257 495,33 | 2 157 483,44 | 800 992,16 | 354 055,26 | 836 544,55 | 64 748,03 | 0,00 |
|  | Итого по сетям водоотведения |  | 1 136 263,95 | 10 713,02 | 276 079,99 | 293 722,51 | 102 238,24 | 95 696,87 | 271 850,59 | 85 962,73 | 0,00 |
|  | Итого по системе водоотведения |  | 8 830 927,87 | 234 058,17 | 3 533 575,32 | 2 451 205,95 | 903 230,40 | 449 752,13 | 1 108 395,14 | 150 710,76 | 0,00 |
| ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Программа инвестиционных проектов в электроснабжении | Мероприятия по объектам электроэнергетики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Группа 1. Проекты по развитию (строительство и модернизация) источников электроэнергии (мощности) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Подгруппа 1.1. Мероприятия по строительству новых источников электроэнергии | 39 572,18 | 11 443,64 | 24 731,16 | 2 734,36 | 0,00 | 301,11 | 361,91 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2 | Подгруппа 1.2. Модернизация и реконструкция источников электроэнергии | 807 284,58 | 140 852,59 | 20 681,94 | 15 375,73 | 335 374,03 | 114 627,77 | 180 372,52 | 0,00 | 0,00 |
|  | Мероприятия по электрическим сетям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Группа 2. Проекты по развитию (реконструкция и модернизация) электрических сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Подгруппа 2.1. Мероприятия по строительству новых электрических сетей | 50 760,17 | 5 156,53 | 18 094,19 | 24 703,96 | 325,12 | 1 237,95 | 1 242,42 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2 | Подгруппа 2.2. Мероприятия по реконструкции и модернизации электрических сетей | 180 199,51 | 16 588,82 | 4 466,61 | 0,00 | 83 646,01 | 71 002,39 | 4 495,68 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по источникам электроэнергии |  | 846 856,75 | 152 296,23 | 45 413,10 | 18 110,09 | 335 374,03 | 114 928,87 | 180 734,43 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по электрическим сетям |  | 230 959,68 | 21 745,34 | 22 560,81 | 24 703,96 | 83 971,13 | 72 240,34 | 5 738,10 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по системе электроснабжения |  | 1 077 816,43 | 174 041,57 | 67 973,91 | 42 814,05 | 419 345,16 | 187 169,21 | 186 472,53 | 0,00 | 0,00 |
| ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Программа инвестиционных проектов в газоснабжении | Мероприятия на источниках газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Группа 1. Строительство, реконструкция и техническое перевооружение источников газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Подгруппа 1.1. Мероприятия по строительству источников газоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2 | Подгруппа 1.2. Мероприятия по реконструкции источников газоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Мероприятия на сетях газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Группа 2. Строительство, реконструкция и техническое перевооружение сетей газоснабжения и сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Подгруппа 2.1. Мероприятия по строительству сетей газоснабжения | 1 415 479,13 | 599 543,13 | 416 320,26 | 156 019,69 | 170 812,16 | 46 773,89 | 26 010,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2 | Подгруппа 2.1. Мероприятия по реконструкции сетей газоснабжения | 101 400,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 400,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по источникам газоснабжения |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по сетям газоснабжения |  | 1 516 879,13 | 617 543,13 | 416 320,26 | 156 019,69 | 170 812,16 | 46 773,89 | 109 410,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по системе газоснабжения: |  | 1 516 879,13 | 617 543,13 | 416 320,26 | 156 019,69 | 170 812,16 | 46 773,89 | 109 410,00 | 0,00 | 0,00 |
| СИСТЕМА СБОРА И УТИЛИЗАЦИИ ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Программа инвестиционных проектов в ТКО | Мероприятия по объектам системы сбора и утилизации ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Группа 1. Строительство и реконструкция сооружений системы сбора и утилизации ТКО на перспективу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Подгруппа 1.1. Строительство сооружений системы сбора и утилизации ТКО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2 | Подгруппа 1.2. Реконструкция сооружений системы сбора и утилизации ТКО | 83 141,69 | 61 241,69 | 10 950,00 | 10 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по системе ТКО: |  | 83 141,69 | 61 241,69 | 10 950,00 | 10 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СИСТЕМА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Программа инвестиционных проектов в системе энергосбережения | Мероприятия по объектам энергосбережения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Группа 1. Обеспечивающая подпрограмма: Подпрограмма VII «Обеспечивающая подпрограмма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Создание условий для реализации полномочий органом местного самоуправления | 7 845,78 | 7 845,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по системе энергоресурсосбережения |  | 7 845,78 | 7 845,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВСЕГО СОВОКУПНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ |  |  | 24 618 012,67 | 2 833 081,99 | 8 347 298,59 | 5 206 917,71 | 3 790 233,37 | 2 052 993,03 | 2 115 476,71 | 272 011,26 | 0,00 |

  - Перспективная программа инвестиционных проектов газоснабжения Рузского муниципального округа

Настоящая раздел содержит данные о перечне мероприятий и инвестиционных проектов в отношении системы газоснабжения Рузского муниципального округа, обеспечивающих спрос на ресурс по всем годам реализации Программы на период до 2043 года. Значения целевых показателей на каждый год реализации Программы на период до 2043 года в сфере газоснабжения отражены в Главе 5 Обосновывающих материалов настоящей Программы.

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов сформирован с разделением на группы проектов:

- проекты по развитию (модернизации) источников газоснабжения (мощности);

- проекты по развитию (модернизации) сетей газоснабжения.

Перечень объектов нового строительства, реконструкции и направления перспективного развития газоснабжения Рузского муниципального округа определены:

- Постановлением Правительства Московской области № 191-ПП от 04.03.2025 г. внесены изменения в Программу Правительства Московской области «Развитие газификации Московской области до 2035 года».

Технические и технико-экономические параметры мероприятий и инвестиционных проектов должны быть уточнены дополнительно при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Общий объем финансирования на период до 2043 года по перечню мероприятий и инвестиционных проектов в системе газоснабжения составляет 1 512 768,88 тыс. руб.

Предложения по строительству и модернизации системы газоснабжения Рузского муниципального округа представлены в таблицах 11.2. и 11.3.

Таблица 11-2. Перечень мероприятий и инвестиционных проектов по строительству и модернизации системы газоснабжения Рузского муниципального округа до 2035 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель мероприятия) | Период реализации | Ожидаемые эффекты | Срок получения эффекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проекты по развитию (модернизации) источников газоснабжения (мощности) |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятия по строительству новых источников газоснабжения |  |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятия по модернизации и реконструкции источников газоснабжения |  |  |  |  |
| 2 | Проекты по развитию (модернизации) сетей газоснабжения |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятия по строительству сетей газоснабжения |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Газификация п. Брикет сельского поселения Волковское (II очередь)* | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2 | Газопровод высокого давления к д. Васильевское с последующей газификацией | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025-2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.3 | Газопровод высокого давления к д. Барынино сельского поселения Колюбакинское* с последующей газификацией | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.4 | Газификация д. Вандово | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025-2027 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2027 |
| 2.1.5 | Газификация д. Новогорбово** | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026-2027 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2027 |
| 2.1.6 | Газопровод высокого давления к с. Архангельское с последующей газификацией | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025-2030 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2030 |
| 2.1.7 | Газификация д. Макеиха | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025-2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.8 | Газопровод высокого давления к д. Крюково с последующей газификацией | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2027-2030 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2030 |
| 2.1.9 | Газопровод высокого давления к д. Контемирово с последующей газификацией | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2027-2029 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2029 |
| 2.1.10 | Газопровод высокого давления к д. Никольское и д. Редькино с последующей газификацией | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026-2027 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2027 |
| 2.1.11 | Газопровод высокого давления к п. Городище с последующей газификацией | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025-2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.12 | Строительство газопровода-ввода д Старониколаево д 164(50-17-612-0103000084550614) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.13 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово д 12(50-18-612-0103000132270629) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.14 | Строительство газопровода-ввода д Высоково д 9(50-21-612-0103000013861017) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.15 | Строительство газопровода-ввода д Высоково д 6(50-21-612-0103000013881017) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.16 | Строительство газопровода-ввода д Высоково д 5 50:19:0050618:229(50-21-612-0103000013901017) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.17 | Строительство газопровода-ввода д Высоково д 30(50-21-612-0103000013911017) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.18 | Строительство газопровода-ввода д Высоково д 24(50-21-612-0103000013921017) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.19 | Строительство газопровода-ввода д Высоково д 27(50-21-612-0103000013931017) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.20 | Строительство газопровода-ввода д Кожино д 17(50-21-612-0103000014020914) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.21 | Строительство газопровода-ввода д Кожино д 23Б 50:19:0040311:1430(50-21-612-0103000014050914) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.22 | Строительство газопровода-ввода д Кожино д 34(50-21-612-0103000014210914) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.23 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино ул Социалистическая д 54(50-21-612-0103000017541017) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.24 | Строительство газопровода-ввода д Колодкино ул Верейская д 20А(50-21-612-0103000017850919) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.25 | Строительство газопровода-ввода д Златоустово д 61(50-21-612-0103000018491017) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.26 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 44(50-21-612-0103000018551001) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.27 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 186(50-21-612-0103000018571001) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.28 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 190(50-21-612-0103000018581001) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.29 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 191(50-21-612-0103000018591001) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.30 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 192(50-21-612-0103000018601001) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.31 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 184(50-21-612-0103000018611001) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.32 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 189(50-21-612-0103000018621001) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.33 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 200(50-21-612-0103000018631001) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.34 | Строительство газопровода-ввода д Лобково ул Санаторная д 15(50-21-612-0103000018651001) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.35 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 459/1(50-21-612-0103000018661001) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.36 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 74А /1(50-21-612-0103000018671001) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.37 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 75(50-21-612-0103000018681001) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.38 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 105(50-21-612-0103000018701001) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.39 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 122А(50-21-612-0103000018711001) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.40 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 122Б(50-21-612-0103000018721001) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.41 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 10Б(50-21-612-0103000018731001) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.42 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 26(50-21-612-0103000018741001) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.43 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 29/1(50-21-612-0103000018751001) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.44 | Строительство газопровода-ввода д Лобково 50:19:0040304:241(50-21-612-0103000018761001) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.45 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 52 50:19:0040303:147(50-21-612-0103000018771001) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.46 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 7(50-21-612-0103000018811001) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.47 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 74(50-21-612-0103000018821001) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.48 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 99 50:19:0040304:288(50-21-612-0103000018831001) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.49 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 20(50-21-612-0103000018861001) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.50 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 204(50-21-612-0103000018871001) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.51 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 38(50-21-612-0103000018881017) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.52 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 40(50-21-612-0103000018891001) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.53 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 63(50-21-612-0103000018901001) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.54 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Новая ул д 17/1(50-21-612-0103000387801130) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.55 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Кооперативная ул 50:19:0040514:141(50-21-612-0103000389021203) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.56 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Лесная ул д 32(50-21-612-0103000394211222) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.57 | Строительство газопровода-ввода д Сытьково Огородная ул д 1(50-21-612-0103000394711223) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.58 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Новый 4-й пр д 30(50-21-612-0103000394801224) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.59 | Строительство газопровода-ввода д Колодкино д 168(50-21-612-0103000395181224) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.60 | Строительство газопровода-ввода с Покровское д 286(50-21-612-0103000396161227) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.61 | Строительство газопровода-ввода с Никольское д 13 50:19:0050305:69(50-21-612-0103000397571229) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.62 | Строительство газопровода-ввода д Таблово д 10 50:19:0050207:34(50-21-612-0103000400351017) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.63 | Строительство газопровода-ввода д Таблово д 115(50-21-612-0103000400391017) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.64 | Строительство газопровода-ввода д Таблово д 211(50-21-612-0103000400401017) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.65 | Строительство газопровода-ввода д Таблово Лесная ул д 1(50-21-612-0103000400411017) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.66 | Строительство газопровода-ввода д Таблово д 175(50-21-612-0103000400421017) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.67 | Строительство газопровода-ввода д Таблово д 17(50-21-612-0103000400431017) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.68 | Строительство газопровода-ввода д Таблово д 10 50:19:0050207:50(50-21-612-0103000400441017) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.69 | Строительство газопровода-ввода д Таблово Лесная ул д 29А(50-21-612-0103000400451017) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.70 | Строительство газопровода-ввода д Таблово д 52(50-21-612-0103000400461017) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.71 | Строительство газопровода-ввода д Таблово д 2(50-21-612-0103000400471017) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.72 | Строительство газопровода-ввода д Таблово Лесная ул 50:19:0050207:210(50-21-612-0103000400481017) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.73 | Строительство газопровода-ввода д Таблово д 30А 50:19:0050207:58(50-21-612-0103000400491017) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.74 | Строительство газопровода-ввода д Таблово д 15(50-21-612-0103000400511017) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.75 | Строительство газопровода-ввода д Таблово Лесная ул д 37(50-21-612-0103000400531017) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.76 | Строительство газопровода-ввода д Высоково д 36(50-21-612-0103000401491128) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.77 | Строительство газопровода-ввода д Высоково д 10(50-21-612-0103000401521128) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.78 | Строительство газопровода-ввода д Высоково д 7(50-21-612-0103000401531128) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.79 | Строительство газопровода-ввода д Лидино д 18(50-21-612-0103000401971127) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.80 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 88(50-21-612-0103000402001001) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.81 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 109(50-21-612-0103000402021128) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.82 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 111(50-21-612-0103000402031128) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.83 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 16(50-21-612-0103000402051001) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.84 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 194(50-21-612-0103000402061128) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.85 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 195(50-21-612-0103000402071001) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.86 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 217 50:19:0040304:290(50-21-612-0103000402081128) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.87 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 22(50-21-612-0103000402091128) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.88 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 29(50-21-612-0103000402101128) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.89 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 71(50-21-612-0103000402121001) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.90 | Строительство газопровода-ввода д Сухарево д 10(50-21-612-0103000402741213) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.91 | Строительство газопровода-ввода д Сухарево д 61(50-21-612-0103000402751213) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.92 | Строительство газопровода-ввода д Сухарево д 3(50-21-612-0103000402771213) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.93 | Строительство газопровода-ввода д Сухарево д 23(50-21-612-0103000402781213) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.94 | Строительство газопровода-ввода д Таблово д 10 50:19:0050207:30(50-21-612-0103000402790901) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.95 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино д 45(50-21-612-0103000403231124) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.96 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково ул 2-я Картинская д 7(50-21-612-0103000403271006) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.97 | Строительство газопровода-ввода д Кожино д 13(50-21-612-0103000404390914) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.98 | Строительство газопровода-ввода д Лидино д 25(50-21-612-0103000404601127) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.99 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 10А(50-21-612-0103000404631128) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.100 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино ул Октябрьская д 36(50-21-612-0103000404691130) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.101 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 8А(50-21-612-0103000404931001) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.102 | Строительство газопровода-ввода с Покровское ул Новая д 160(50-21-612-0120000394401126) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.103 | Строительство газопровода-ввода д Колодкино Боровская ул д 97(50-21-612-1100000866491222) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.104 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 31(50-21-612-1103000077900522) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.105 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 93(50-21-612-1103000079500524) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.106 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 91(50-21-612-1103000079590524) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.107 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 38А(50-21-612-1103000079600524) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.108 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза д 20 50:19:0050405:127(50-21-612-1103000079750524) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.109 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 95(50-21-612-1103000079970525) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.110 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Социалистическая ул д 31(50-21-612-1103000081130525) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.111 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово 2-я Советская ул д 57(50-21-612-1103000081170525) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.112 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 51(50-21-612-1103000082080526) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.113 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 115(50-21-612-1103000084020527) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.114 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 92(50-21-612-1103000084240527) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.115 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 76А(50-21-612-1103000084360527) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.116 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 13(50-21-612-1103000085040528) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.117 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 25(50-21-612-1103000085740528) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.118 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 14(50-21-612-1103000088630529) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.119 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 201(50-21-612-1103000088890530) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.120 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 116(50-21-612-1103000088990530) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.121 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 32(50-21-612-1103000090560531) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.122 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 28(50-21-612-1103000091130531) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.123 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 17(50-21-612-1103000092310531) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.124 | Строительство газопровода-ввода д Писарево Набережная ул д 13(50-21-612-1103000092490602) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.125 | Строительство газопровода-ввода г Руза Кедровая ул д 8(50-21-612-1103000092730601) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.126 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Мира ул д 6/1(50-21-612-1103000094000601) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.127 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 443(50-21-612-1103000094400601) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.128 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 94(50-21-612-1103000094910601) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.129 | Строительство газопровода-ввода д Сытьково Лесная ул д 2(50-21-612-1103000095080602) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.130 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 112(50-21-612-1103000095790602) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.131 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 12(50-21-612-1103000096450602) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.132 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 121 50:19:0040304:126(50-21-612-1103000097180603) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.133 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 21(50-21-612-1103000098030603) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.134 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 2(50-21-612-1103000098340603) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.135 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 9(50-21-612-1103000098500603) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.136 | Строительство газопровода-ввода д Орешки д 52(50-21-612-1103000098640603) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.137 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза Березовая ул д 2(50-21-612-1103000099240603) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.138 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 98(50-21-612-1103000099580603) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.139 | Строительство газопровода-ввода д Старониколаево д 307(50-21-612-1103000099950603) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.140 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 97(50-21-612-1103000100320604) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.141 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 48а(50-21-612-1103000100430604) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.142 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 96(50-21-612-1103000100580604) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.143 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 19 50:19:0040303:0034(50-21-612-1103000101050604) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.144 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 30(50-21-612-1103000101340604) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.145 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 187(50-21-612-1103000101640604) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.146 | Строительство газопровода-ввода д Лыщиково д 4(50-21-612-1103000102350604) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.147 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 103(50-21-612-1103000103230605) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.148 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 203(50-21-612-1103000103910607) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.149 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 196(50-21-612-1103000103920607) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.150 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 236а(50-21-612-1103000104950607) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.151 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 8(50-21-612-1103000106580608) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.152 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 27 50:19:0040303:59(50-21-612-1103000106650608) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.153 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 54(50-21-612-1103000106820608) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.154 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 76(50-21-612-1103000107970608) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.155 | Строительство газопровода-ввода д Сытьково д 302(50-21-612-1103000108830608) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.156 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза Березовая ул д 27(50-21-612-1103000109100608) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.157 | Строительство газопровода-ввода д Старониколаево д 309(50-21-612-1103000109250608) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.158 | Строительство газопровода-ввода д Колодкино ул Верейская д 84(50-21-612-1103000112580616) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.159 | Строительство газопровода-ввода г Руза Кедровая ул д 11(50-21-612-1103000112640616) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.160 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 46(50-21-612-1103000112860616) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.161 | Строительство газопровода-ввода д Ивойлово д 17(50-21-612-1103000113210617) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.162 | Строительство газопровода-ввода г Руза ш Можайское 50:19:0010301:483(50-21-612-1103000113530617) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.163 | Строительство газопровода-ввода д Ивойлово д 13(50-21-612-1103000114300617) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.164 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 77(50-21-612-1103000116230618) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.165 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Садовая ул д 6(50-21-612-1103000116440618) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.166 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 8 В(50-21-612-1103000117210618) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.167 | Строительство газопровода-ввода д Ивойлово д 27(50-21-612-1103000117610618) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.168 | Строительство газопровода-ввода г Руза Луговая ул 50:19:0010107:615(50-21-612-1103000117650618) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.169 | Строительство газопровода-ввода д Ивойлово д 10(50-21-612-1103000118380618) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.170 | Строительство газопровода-ввода д Ивойлово д 14(50-21-612-1103000118570618) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.171 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 36(50-21-612-1103000120060619) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.172 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 4(50-21-612-1103000120140619) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.173 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 100(50-21-612-1103000120700619) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.174 | Строительство газопровода-ввода с Никольское д 51(50-21-612-1103000121330619) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.175 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 237(50-21-612-1103000122400621) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.176 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 2-я Новопетровская ул д 8(50-21-612-1103000123110621) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.177 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 113(50-21-612-1103000124260621) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.178 | Строительство газопровода-ввода д Палашкино д 18(50-21-612-1103000124330621) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.179 | Строительство газопровода-ввода г Руза Ново-Зарецкая ул 50:19:0010301:695(50-21-612-1103000125460621) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.180 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 20б(50-21-612-1103000125890622) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.181 | Строительство газопровода-ввода г Руза Набережная ул д 3(50-21-612-1103000129310623) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.182 | Строительство газопровода-ввода д Федотово д 87А(50-21-612-1103000133690623) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.183 | Строительство газопровода-ввода п Беляная Гора д 150(50-21-612-1103000141860626) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.184 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 50(50-21-612-1103000142180626) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.185 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Виксне ул д 1(50-21-612-1103000142410626) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.186 | Строительство газопровода-ввода п Дома отдыха Лужки д 5(50-21-612-1103000148040628) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.187 | Строительство газопровода-ввода д Петрищево д 11А(50-21-612-1103000148270628) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.188 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Дачная ул д 15(50-21-612-1103000149670629) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.189 | Строительство газопровода-ввода д Шелковка Алконовская ул д 12А(50-21-612-1103000151850630) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.190 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 6(50-21-612-1103000153800630) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.191 | Строительство газопровода-ввода д Нестерово д 62/29(50-21-612-1103000153950630) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.192 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 180(50-21-612-1103000154140630) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.193 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 5(50-21-612-1103000154870701) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.194 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 193(50-21-612-1103000159870703) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.195 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 106(50-21-612-1103000165960706) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.196 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 79 50:19:0040303:0012(50-21-612-1103000165970706) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.197 | Строительство газопровода-ввода д Воробьево д 69(50-21-612-1103000167780707) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.198 | Строительство газопровода-ввода д Шелковка Первомайская ул д 75А(50-21-612-1103000168600707) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.199 | Строительство газопровода-ввода г Руза Луговая ул д 5(50-21-612-1103000173430710) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.200 | Строительство газопровода-ввода д Лыщиково д 113(50-21-612-1103000174440712) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.201 | Строительство газопровода-ввода г Руза Революционная ул д 68(50-21-612-1103000175180713) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.202 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза д 67(50-21-612-1103000175330713) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.203 | Строительство газопровода-ввода д Ивойлово д 34(50-21-612-1103000175450713) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.204 | Строительство газопровода-ввода д Петрищево Олимпийская ул 50:19:0060125:136(50-21-612-1103000180970720) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.205 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 49(50-21-612-1103000181330721) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.206 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 179(50-21-612-1103000181870722) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.207 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 67(50-21-612-1103000181940722) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.208 | Строительство газопровода-ввода д Алтыново д 56(50-21-612-1103000191250730) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.209 | Строительство газопровода-ввода г Руза Зеленый пр-д д 1(50-21-612-1103000192550801) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.210 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 118(50-21-612-1103000192630802) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.211 | Строительство газопровода-ввода д Ивойлово д 11(50-21-612-1103000193520802) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.212 | Строительство газопровода-ввода д Григорово д 613(50-21-612-1103000195040803) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.213 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово 1-я Советская ул д 46(50-21-612-1103000195390803) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.214 | Строительство газопровода-ввода д Глухово д 8(50-21-612-1103000195400803) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.215 | Строительство газопровода-ввода д Глухово д 25(50-21-612-1103000195480803) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.216 | Строительство газопровода-ввода г Руза Верхне-Зарецкая ул д 55(50-21-612-1103000195550803) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.217 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 8 Марта ул д 2(50-21-612-1103000200670808) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.218 | Строительство газопровода-ввода д Ивойлово д 36/1(50-21-612-1103000200770809) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.219 | Строительство газопровода-ввода д Ивойлово д 52(50-21-612-1103000200810809) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.220 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 114(50-21-612-1103000201920809) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.221 | Строительство газопровода-ввода д Новоивановское д 36(50-21-612-1103000202170810) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.222 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 119(50-21-612-1103000202230810) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.223 | Строительство газопровода-ввода д Григорово д 609(50-21-612-1103000203060810) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.224 | Строительство газопровода-ввода г Руза Верхне-Зарецкая ул д 3 50:19:0010301:871(50-21-612-1103000203230810) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.225 | Строительство газопровода-ввода г Руза ул Средне-Зарецкая д 26(50-21-612-1103000203250810) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.226 | Строительство газопровода-ввода д Григорово д 607(50-21-612-1103000205140812) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.227 | Строительство газопровода-ввода д Лидино д 80(50-21-612-1103000207690815) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.228 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Кооперативная ул д 12(50-21-612-1103000207700815) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.229 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Кооперативная ул д 4А(50-21-612-1103000207760815) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.230 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Кооперативная ул д 7А(50-21-612-1103000207800815) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.231 | Строительство газопровода-ввода д Глухово д 5(50-21-612-1103000209170817) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.232 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Вокзальная ул д 63(50-21-612-1103000209180817) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.233 | Строительство газопровода-ввода д Глухово д 26(50-21-612-1103000209190817) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.234 | Строительство газопровода-ввода д Колодкино д 140(50-21-612-1103000209610819) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.235 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 459(50-21-612-1103000209890819) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.236 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Вокзальная ул д 57(50-21-612-1103000210300822) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.237 | Строительство газопровода-ввода д Новоивановское д 30(50-21-612-1103000210380822) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.238 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Садовая ул д 1Б(50-21-612-1103000210480822) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.239 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Московская ул д 22(50-21-612-1103000211140824) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.240 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Кооперативная ул д 39(50-21-612-1103000211300824) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.241 | Строительство газопровода-ввода г Руза Сосновая ул д 6(50-21-612-1103000211410825) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.242 | Строительство газопровода-ввода г Руза Ново-Зарецкая ул д 1А 50:19:0010301:594(50-21-612-1103000211650826) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.243 | Строительство газопровода-ввода г Руза Ново-Зарецкая ул д 1А 50:19:0010301:589(50-21-612-1103000211680826) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.244 | Строительство газопровода-ввода г Руза Ярославский пер д 17(50-21-612-1103000211890826) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.245 | Строительство газопровода-ввода г Руза Ярославский пер д 10(50-21-612-1103000212380827) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.246 | Строительство газопровода-ввода д Федотово д 8(50-21-612-1103000219150828) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.247 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Новая ул д 12(50-21-612-1103000220630828) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.248 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Садовая ул д 8(50-21-612-1103000222190828) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.249 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Спортивный пер д 9А(50-21-612-1103000222760828) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.250 | Строительство газопровода-ввода г Руза Сосновая ул д 7(50-21-612-1103000223310828) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.251 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 120(50-21-612-1103000224160829) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.252 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Минское ш д 24(50-21-612-1103000224710830) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.253 | Строительство газопровода-ввода г Руза Дмитровская ул 50:19:0010107:0040(50-21-612-1103000225700830) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.254 | Строительство газопровода-ввода д Колодкино Боровская ул д 96А(50-21-612-1103000225760830) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.255 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 188(50-21-612-1103000225880831) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.256 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Октябрьская ул д 10(50-21-612-1103000228950903) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.257 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово ул 2-я Советская д 111(50-21-612-1103000229740906) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.258 | Строительство газопровода-ввода д Новоивановское д 44(50-21-612-1103000230790908) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.259 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово 1-я Советская ул д 115(50-21-612-1103000230920908) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.260 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 15(50-21-612-1103000231070908) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.261 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 48(50-21-612-1103000231210909) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.262 | Строительство газопровода-ввода д Петрищево Олимпийская ул д 51(50-21-612-1103000232490909) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.263 | Строительство газопровода-ввода д Глухово д 20(50-21-612-1103000235230909) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.264 | Строительство газопровода-ввода д Федотово д 103(50-21-612-1103000235400909) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.265 | Строительство газопровода-ввода д Новоивановское д 55(50-21-612-1103000236770910) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.266 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 230(50-21-612-1103000237290910) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.267 | Строительство газопровода-ввода д Федотово д 2(50-21-612-1103000237460910) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.268 | Строительство газопровода-ввода д Глухово д 24(50-21-612-1103000237470910) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.269 | Строительство газопровода-ввода д Шелковка Мира ул д 66(50-21-612-1103000237500910) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.270 | Строительство газопровода-ввода д Ивойлово ул Луговая д 10(50-21-612-1103000237990911) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.271 | Строительство газопровода-ввода д Златоустово д 108(50-21-612-1103000238060911) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.272 | Строительство газопровода-ввода д Федотово д 16 50:19:0040216:9(50-21-612-1103000238360912) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.273 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Некрасова ул д 16(50-21-612-1103000238520913) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.274 | Строительство газопровода-ввода д Шелковка Мира ул д 65(50-21-612-1103000239070913) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.275 | Строительство газопровода-ввода д Ивойлово д 8(50-21-612-1103000239790914) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.276 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза д 23(50-21-612-1103000239820914) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.277 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 405(50-21-612-1103000239850914) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.278 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 236(50-21-612-1103000239860914) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.279 | Строительство газопровода-ввода д Нестерово д 113/1(50-21-612-1103000240800915) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.280 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 405А(50-21-612-1103000240850915) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.281 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Земляная ул д 12(50-21-612-1103000240870915) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.282 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Молодежная ул д 43(50-21-612-1103000241190916) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.283 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово 1-я Советская ул д 41(50-21-612-1103000241300916) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.284 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово 1-я Советская ул д 21(50-21-612-1103000241320916) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.285 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза Дачный пр-д д 4(50-21-612-1103000241800917) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.286 | Строительство газопровода-ввода д Колодкино д 63(50-21-612-1103000241820917) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.287 | Строительство газопровода-ввода д Грибцово Прудная ул д 70(50-21-612-1103000241830917) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.288 | Строительство газопровода-ввода п Космодемьянский ул Полевая д 20(50-21-612-1103000242200918) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.289 | Строительство газопровода-ввода д Воробьево ул Огородная д 79(50-21-612-1103000248250922) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.290 | Строительство газопровода-ввода д Старониколаево д 42А(50-21-612-1103000248300922) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.291 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Кооперативная ул д 37(50-21-612-1103000248790922) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.292 | Строительство газопровода-ввода д Шелковка Мира ул д 62(50-21-612-1103000248800922) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.293 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Пионерская ул д 74А(50-21-612-1103000248830922) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.294 | Строительство газопровода-ввода г Руза ул Ново-Зарецкая д 2Г(50-21-612-1103000249080923) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.295 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Вокзальная ул д 77 50:19:0040501:365(50-21-612-1103000249560923) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.296 | Строительство газопровода-ввода с Рождествено ул Церковная д 1(50-21-612-1103000249840923) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.297 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Пролетарская ул д 7А(50-21-612-1103000250790924) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.298 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 1-я Ладыгинская ул д 1(50-21-612-1103000251300925) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.299 | Строительство газопровода-ввода д Воробьево д 4(50-21-612-1103000253400928) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.300 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 78(50-21-612-1103000253800929) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.301 | Строительство газопровода-ввода д Воробьево д 80(50-21-612-1103000254580929) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.302 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково ул Даниловка д 69(50-21-612-1103000254620929) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.303 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 206А(50-21-612-1103000254660929) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.304 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово 40 лет Октября ул д 15А(50-21-612-1103000254850930) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.305 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Лебеденко ул д 6(50-21-612-1103000255260930) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.306 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза Дачный пр-д д 5(50-21-612-1103000256711002) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.307 | Строительство газопровода-ввода д Григорово д 557(50-21-612-1103000258071005) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.308 | Строительство газопровода-ввода д Федотово д 70(50-21-612-1103000258161005) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.309 | Строительство газопровода-ввода д Воробьево Дачная ул д 1(50-21-612-1103000259391006) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.310 | Строительство газопровода-ввода д Воробьево д 9(50-21-612-1103000259401006) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.311 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино ул Новая д 59(50-21-612-1103000260251007) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.312 | Строительство газопровода-ввода д Воробьево д 25/2(50-21-612-1103000260501007) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.313 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 3-я Трутеевская ул д 18(50-21-612-1103000261071007) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.314 | Строительство газопровода-ввода г Руза Кедровая ул 50:19:0010301:628(50-21-612-1103000261511008) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.315 | Строительство газопровода-ввода д Грибцово д 55(50-21-612-1103000261911008) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.316 | Строительство газопровода-ввода д Колодкино д 65(50-21-612-1103000262131008) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.317 | Строительство газопровода-ввода д Федотово д 45(50-21-612-1103000262211008) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.318 | Строительство газопровода-ввода г Руза Можайский пер д 29(50-21-612-1103000262281009) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.319 | Строительство газопровода-ввода д Григорово д 658(50-21-612-1103000263111010) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.320 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза Подсобного хозяйства ул д 8(50-21-612-1103000263231010) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.321 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 1-я Картинская ул д 7(50-21-612-1103000263261010) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.322 | Строительство газопровода-ввода д Лихачево д 9(50-21-612-1103000263621011) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.323 | Строительство газопровода-ввода д Таблово Лесная ул д 12 50:19:0050207:31(50-21-612-1103000263661011) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.324 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 2-я Москворецкая ул д 7(50-21-612-1103000265031012) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.325 | Строительство газопровода-ввода д Новоивановское д 8(50-21-612-1103000265061012) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.326 | Строительство газопровода-ввода д Грибцово Прудная ул 50:19:0060123:362(50-21-612-1103000265451013) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.327 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Санаторная ул д 8(50-21-612-1103000265891013) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.328 | Строительство газопровода-ввода д Шелковка Первомайская ул д 80(50-21-612-1103000267341014) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.329 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино 2-я Заводская ул д 16(50-21-612-1103000268821015) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.330 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Куйбышева ул д 16/2(50-21-612-1103000269621015) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.331 | Строительство газопровода-ввода д Лихачево д 5А(50-21-612-1103000269921016) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.332 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Трутеево ул д 36(50-21-612-1103000269981016) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.333 | Строительство газопровода-ввода д Лызлово д 74(50-21-612-1103000270191016) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.334 | Строительство газопровода-ввода д Колодкино Верейская ул д 16А(50-21-612-1103000270211016) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.335 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза д 46 50:19:0050405:212(50-21-612-1103000274741020) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.336 | Строительство газопровода-ввода п Бороденки Центральная ул 50:19:0030114:50(50-21-612-1103000275551020) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.337 | Строительство газопровода-ввода д Петрищево Олимпийская ул д 54(50-21-612-1103000275671020) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.338 | Строительство газопровода-ввода д Федотово д 58(50-21-612-1103000276281021) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.339 | Строительство газопровода-ввода д Козлово д 25(50-21-612-1103000276681021) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.340 | Строительство газопровода-ввода г Руза Волоколамская ул д 17(50-21-612-1103000278591024) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.341 | Строительство газопровода-ввода п Дома отдыха Лужки д 16(50-21-612-1103000279201025) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.342 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 2-я Мосеевская ул д 6(50-21-612-1103000280651026) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.343 | Строительство газопровода-ввода д Мытники д 12(50-21-612-1103000280661026) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.344 | Строительство газопровода-ввода д Сытьково ул Микрорайон д 71(50-21-612-1103000282701027) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.345 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Дубровка ул 50:19:0020104:215(50-21-612-1103000282831027) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.346 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Дубровка ул д 49(50-21-612-1103000284221028) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.347 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Санаторная ул д 20А(50-21-612-1103000287051030) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.348 | Строительство газопровода-ввода д Мытники Луговая ул д 2(50-21-612-1103000287441031) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.349 | Строительство газопровода-ввода д Поречье Зарница тер д 144(50-21-612-1103000293881109) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.350 | Строительство газопровода-ввода д Нововолково ул Комсомольская д 4А(50-21-612-1103000294831109) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.351 | Строительство газопровода-ввода д Старониколаево д 173(50-21-612-1103000295961111) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.352 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино ул 2-я Заводская д 29(50-21-612-1103000296061111) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.353 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Попова ул д 7б(50-21-612-1103000297951112) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.354 | Строительство газопровода-ввода д Коковино д 15/1(50-21-612-1103000299281113) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.355 | Строительство газопровода-ввода д Сытьково ул Микрорайон д 55(50-21-612-1103000301681116) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.356 | Строительство газопровода-ввода с Рождествено СтароПосадская д 11(50-21-612-1103000303871117) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.357 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 6-я Картинская ул д 2(50-21-612-1103000305001118) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.358 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Прибрежная ул д 12(50-21-612-1103000305691118) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.359 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Дубровка ул д 36(50-21-612-1103000307421119) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.360 | Строительство газопровода-ввода с Покровское д 18(50-21-612-1103000309041121) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.361 | Строительство газопровода-ввода д Поречье Зарница тер д 129(50-21-612-1103000309971122) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.362 | Строительство газопровода-ввода д Поречье Зарница тер д 149(50-21-612-1103000310861123) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.363 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Лесная ул д 37(50-21-612-1103000311001123) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.364 | Строительство газопровода-ввода д Поречье д 7(50-21-612-1103000311161123) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.365 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 185(50-21-612-1103000311521123) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.366 | Строительство газопровода-ввода с Рождествено Церковная ул д 17А(50-21-612-1103000311681124) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.367 | Строительство газопровода-ввода д Комлево д 101(50-21-612-1103000311771124) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.368 | Строительство газопровода-ввода с Покровское Полевая ул д 6(50-21-612-1103000313451126) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.369 | Строительство газопровода-ввода с Покровское 2-я Парковая ул д 38(50-21-612-1103000314001126) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.370 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Дубки-2 ул д 72(50-21-612-1103000316981130) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.371 | Строительство газопровода-ввода п Бороденки Кооперативная ул д 9(50-21-612-1103000324951205) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.372 | Строительство газопровода-ввода д Волково д 180(50-21-612-1103000326561207) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.373 | Строительство газопровода-ввода г Руза Филимонцево ул д 17(50-21-612-1103000327561208) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.374 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово 2-я Советская ул д 9А(50-21-612-1103000328391209) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.375 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Полевая ул д 24(50-21-612-1103000328561209) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.376 | Строительство газопровода-ввода с Покровское ул Полевая д 31(50-21-612-1103000329141210) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.377 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Картино ул д 12А(50-21-612-1103000329441210) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.378 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Пионерская ул д 80А(50-21-612-1103000329761210) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.379 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Большая ул д 70А(50-21-612-1103000329911211) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.380 | Строительство газопровода-ввода д Шорново д 9(50-21-612-1103000330081211) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.381 | Строительство газопровода-ввода д Шелковка Первомайская ул д 82(50-21-612-1103000330271212) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.382 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 2-я Москворецкая ул д 10А(50-21-612-1103000331541214) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.383 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково ул 1-я Мосеевская д 17(50-21-612-1103000332101215) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.384 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Западная ул д 6(50-21-612-1103000332151215) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.385 | Строительство газопровода-ввода д Мытники д 15(50-21-612-1103000332641216) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.386 | Строительство газопровода-ввода д Новоивановское д 61(50-21-612-1103000332691216) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.387 | Строительство газопровода-ввода д Шелковка Первомайская ул д 91(50-21-612-1103000332711216) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.388 | Строительство газопровода-ввода д Бунино д 4Б(50-21-612-1103000332821216) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.389 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Советская ул д 66А(50-21-612-1103000335141221) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.390 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Вокзальная ул д 11(50-21-612-1103000336121222) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.391 | Строительство газопровода-ввода д Поречье д 78(50-21-612-1103000336331222) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.392 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Полевая ул д 17(50-21-612-1103000336371222) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.393 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Киевская ул 50:19:0020204:870(50-21-612-1103000336871222) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.394 | Строительство газопровода-ввода д Волково Береговая д 12(50-21-612-1103000336911222) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.395 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Заводская ул д 47(50-21-612-1103000337021222) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.396 | Строительство газопровода-ввода д Орешки д 17/2(50-21-612-1103000337861222) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.397 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Дубровка ул д 66(50-21-612-1103000338281222) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.398 | Строительство газопровода-ввода с Никольское д 21(50-21-612-1103000339071222) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.399 | Строительство газопровода-ввода с Покровское ул Соловьиная д 38(50-22-612-0103000000140114) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.400 | Строительство газопровода-ввода д Григорово д 353(50-22-612-0103000000310114) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.401 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Октябрьская ул д 26(50-22-612-0103000000370105) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.402 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино ул Лесная 50:19:0050106:1533(50-22-612-0103000001160115) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.403 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Советская ул д 28 50:19:0030401:0106(50-22-612-0103000001170111) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.404 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Социалистическая ул д 35(50-22-612-0103000001570114) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.405 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево Огородная ул д 10(50-22-612-0103000001650111) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.406 | Строительство газопровода-ввода с Покровское ул Урожайная д 5(50-22-612-0103000002190113) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.407 | Строительство газопровода-ввода г Руза 4-я Дмитровская ул 50:19:0010106:451(50-22-612-0103000002400115) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.408 | Строительство газопровода-ввода г Руза Верхне-Зарецкая ул д 5(50-22-612-0103000002740112) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.409 | Строительство газопровода-ввода г Руза 4-я Дмитровская ул 50:19:0010107:140(50-22-612-0103000003170113) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.410 | Строительство газопровода-ввода д Волково Полевая ул д 11(50-22-612-0103000003270113) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.411 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково пр-д 1-й Гиляровский д 4(50-22-612-0103000003310113) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.412 | Строительство газопровода-ввода п Космодемьянский д 104(50-22-612-0103000003550113) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.413 | Строительство газопровода-ввода д Григорово д 399(50-22-612-0103000003610113) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.414 | Строительство газопровода-ввода д Неверово д 76 50:19:0050609:114(50-22-612-0103000003710113) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.415 | Строительство газопровода-ввода г Руза Иван-гора ул д 8(50-22-612-0103000003960113) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.416 | Строительство газопровода-ввода д Мытники Полевая ул д 2(50-22-612-0103000004020113) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.417 | Строительство газопровода-ввода д Шелковка ул Мира д 90(50-22-612-0103000004080113) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.418 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово 1-я Советская ул д 89(50-22-612-0103000004100113) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.419 | Строительство газопровода-ввода д Мытники ул Луговая д 28а(50-22-612-0103000004130113) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.420 | Строительство газопровода-ввода д Артюхино д 132(50-22-612-0103000004160113) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.421 | Строительство газопровода-ввода д Лихачево д 112(50-22-612-0103000004330114) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.422 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино 2-я Заводская ул д 31(50-22-612-0103000004590114) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.423 | Строительство газопровода-ввода д Шелковка Алконовская ул д 6(50-22-612-0103000005260114) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.424 | Строительство газопровода-ввода д Нижнее Сляднево д 1(50-22-612-0103000005740117) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.425 | Строительство газопровода-ввода д Грибцово Ручейная ул д 110(50-22-612-0103000006060120) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.426 | Строительство газопровода-ввода п Бороденки д 26(50-22-612-0103000006110118) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.427 | Строительство газопровода-ввода п Беляная Гора д 157(50-22-612-0103000006210118) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.428 | Строительство газопровода-ввода д Хотебцово д 47(50-22-612-0103000006340117) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.429 | Строительство газопровода-ввода с Рождествено Церковная д 14(50-22-612-0103000006850118) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.430 | Строительство газопровода-ввода д Лобково Березовая ул д 4А(50-22-612-0103000007320118) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.431 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Советская ул д 41(50-22-612-0103000007380118) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.432 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Социалистическая ул д 57(50-22-612-0103000007500118) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.433 | Строительство газопровода-ввода д Нижнее Сляднево д 11(50-22-612-0103000007570118) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.434 | Строительство газопровода-ввода д Волково д 212(50-22-612-0103000008050119) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.435 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково ул Дубки-2 д 12(50-22-612-0103000008780120) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.436 | Строительство газопровода-ввода д Волынщино д 31А(50-22-612-0103000009120120) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.437 | Строительство газопровода-ввода с Рождествено Церковная ул д 12а(50-22-612-0103000009610121) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.438 | Строительство газопровода-ввода д Верхнее Сляднево д 75(50-22-612-0103000009630121) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.439 | Строительство газопровода-ввода д Березкино д 2(50-22-612-0103000009780122) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.440 | Строительство газопровода-ввода д Колодкино Верейская ул д 40(50-22-612-0103000009840121) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.441 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево ул Огородная д 8(50-22-612-0103000009920121) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.442 | Строительство газопровода-ввода с Никольское д 46(50-22-612-0103000009950121) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.443 | Строительство газопровода-ввода г Руза пер Ново-Ивановский д 3(50-22-612-0103000009990121) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.444 | Строительство газопровода-ввода с Никольское д 11 50:19:0030401:0061(50-22-612-0103000010630122) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.445 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Тополиная ул д 12(50-22-612-0103000010660122) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.446 | Строительство газопровода-ввода д Златоустово д 103(50-22-612-0103000011020228) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.447 | Строительство газопровода-ввода д Волково Заречная ул д 5(50-22-612-0103000011560125) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.448 | Строительство газопровода-ввода д Шелковка Можайское ш д 11А(50-22-612-0103000011740125) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.449 | Строительство газопровода-ввода д Таблово Лесная ул д 6/1(50-22-612-0103000011840125) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.450 | Строительство газопровода-ввода д Неверово д 137(50-22-612-0103000012450125) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.451 | Строительство газопровода-ввода с Богородское Центральная ул д 143(50-22-612-0103000013150126) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.452 | Строительство газопровода-ввода д Новоивановское д 49 50:19:0060105:958(50-22-612-0103000013340126) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.453 | Строительство газопровода-ввода д Сытьково ул Мкр д 58А(50-22-612-0103000019990129) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.454 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Лесная ул д 14(50-22-612-0103000020000127) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.455 | Строительство газопровода-ввода д Новоивановское д 49 50:19:0060105:957(50-22-612-0103000020370128) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.456 | Строительство газопровода-ввода д Мытники д 44(50-22-612-0103000020530129) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.457 | Строительство газопровода-ввода д Мытники д 20(50-22-612-0103000020730129) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.458 | Строительство газопровода-ввода д Неверово д 46(50-22-612-0103000020750129) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.459 | Строительство газопровода-ввода п Старая Руза Садовая ул д 27(50-22-612-0103000020890128) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.460 | Строительство газопровода-ввода д Неверово д 48(50-22-612-0103000021000131) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.461 | Строительство газопровода-ввода д Григорово Западная ул д 35(50-22-612-0103000021250129) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.462 | Строительство газопровода-ввода д Григорово д 88 /1(50-22-612-0103000021280202) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.463 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево Огородная ул д 16(50-22-612-0103000021360129) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.464 | Строительство газопровода-ввода г Руза Ново-Ивановская ул д 7(50-22-612-0103000021920131) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.465 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 69(50-22-612-0103000022680201) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.466 | Строительство газопровода-ввода п Бороденки д 67(50-22-612-0103000022750202) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.467 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Спортивный пер д 18(50-22-612-0103000022970201) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.468 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 1-я Трутеевская ул д 7(50-22-612-0103000023360201) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.469 | Строительство газопровода-ввода д Волково ул 2-я Отрадная д 3(50-22-612-0103000023580201) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.470 | Строительство газопровода-ввода д Сухарево ул ур Сотники д 79(50-22-612-0103000024130202) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.471 | Строительство газопровода-ввода д Орешки д 208(50-22-612-0103000024350202) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.472 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Пролетарская ул д 16(50-22-612-0103000024480202) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.473 | Строительство газопровода-ввода г Руза Красная ул д 62 50:19:0010203:1772(50-22-612-0103000024890203) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.474 | Строительство газопровода-ввода д Неверово д 62(50-22-612-0103000025810203) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.475 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Новая ул д 284(50-22-612-0103000026350204) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.476 | Строительство газопровода-ввода д Орешки ул Луговая д 2(50-22-612-0103000027840216) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.477 | Строительство газопровода-ввода д Мытники д 38(50-22-612-0103000027850309) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.478 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Новая 4-й пр ул д 28(50-22-612-0103000028250207) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.479 | Строительство газопровода-ввода д Грибцово ул Прудная д 11(50-22-612-0103000028880207) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.480 | Строительство газопровода-ввода д Вишенки д 12(50-22-612-0103000029850211) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.481 | Строительство газопровода-ввода д Шелковка ул Алконовская д 15(50-22-612-0103000030020208) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.482 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Лесная ул д 46(50-22-612-0103000030460208) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.483 | Строительство газопровода-ввода д Волково Солнечная ул 50:19:0030223:0104(50-22-612-0103000030770209) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.484 | Строительство газопровода-ввода г Руза Красная ул д 66А(50-22-612-0103000030990209) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.485 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Социалистическая ул д 15(50-22-612-0103000031840210) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.486 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Новая ул д 4(50-22-612-0103000032650224) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.487 | Строительство газопровода-ввода д Волынщино ул Озерная д 10(50-22-612-0103000034570215) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.488 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково ул Школьная д 6(50-22-612-0103000034650215) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.489 | Строительство газопровода-ввода д Покров пер 1-й Центральный д 3(50-22-612-0103000034880214) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.490 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза д 45(50-22-612-0103000035200317) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.491 | Строительство газопровода-ввода п Беляная Гора д 7/1(50-22-612-0103000035270214) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.492 | Строительство газопровода-ввода д Шелковка д 34 А(50-22-612-0103000036620215) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.493 | Строительство газопровода-ввода д Волково Лазурная ул д 8(50-22-612-0103000036770215) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.494 | Строительство газопровода-ввода д Петрищево д 23(50-22-612-0103000037760216) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.495 | Строительство газопровода-ввода д Волково Солнечная ул д 23(50-22-612-0103000037790216) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.496 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково ул 2-я Григоровская д 70(50-22-612-0103000038170216) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.497 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза ул Ольховая д 10(50-22-612-0103000038290216) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.498 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское ул Малиновая д 3(50-22-612-0103000038310216) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.499 | Строительство газопровода-ввода д Волково Солнечная ул д 20(50-22-612-0103000038480216) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.500 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское д 43(50-22-612-0103000038570216) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.501 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево д 72(50-22-612-0103000038630216) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.502 | Строительство газопровода-ввода г Руза Верхне-Зарецкая ул д 1(50-22-612-0103000038910217) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.503 | Строительство газопровода-ввода д Комлево д 12(50-22-612-0103000039310217) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.504 | Строительство газопровода-ввода г Руза Щербакова ул д 34А(50-22-612-0103000039460217) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.505 | Строительство газопровода-ввода г Руза Говорова ул д 12(50-22-612-0103000039690217) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.506 | Строительство газопровода-ввода д Комлево ул Крайняя д 4(50-22-612-0103000039800217) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.507 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское д 19(50-22-612-0103000040460218) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.508 | Строительство газопровода-ввода д Покров д 12 50:19:0030521:75(50-22-612-0103000041590219) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.509 | Строительство газопровода-ввода д Неверово д 33 50:19:0050609:42(50-22-612-0103000041680301) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.510 | Строительство газопровода-ввода д Покров ул Центральная д 21(50-22-612-0103000042190221) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.511 | Строительство газопровода-ввода д Сухарево Сотники ур д 83(50-22-612-0103000042290221) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.512 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Зеленая ул д 11(50-22-612-0103000042310221) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.513 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское д 24(50-22-612-0103000042650221) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.514 | Строительство газопровода-ввода п Горбово д 33(50-22-612-0103000043300222) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.515 | Строительство газопровода-ввода п Беляная Гора д 108(50-22-612-0103000043500221) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.516 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское Малиновая ул д 13(50-22-612-0103000043700221) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.517 | Строительство газопровода-ввода д Нижнее Сляднево д 30(50-22-612-0103000043930222) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.518 | Строительство газопровода-ввода с Рождествено Строительная д 20А(50-22-612-0103000044360222) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.519 | Строительство газопровода-ввода п Беляная Гора д 155(50-22-612-0103000044390303) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.520 | Строительство газопровода-ввода с Покровское Полевая ул д 64(50-22-612-0103000044470222) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.521 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево Часовая ул д 1(50-22-612-0103000044830222) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.522 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 1-я Григоровская ул д 14(50-22-612-0103000046680225) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.523 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Советская ул д 17(50-22-612-0103000047610226) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.524 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Картинский пр-д д 1(50-22-612-0103000048280228) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.525 | Строительство газопровода-ввода с Никольское ул Советская д 26(50-22-612-0103000048770228) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.526 | Строительство газопровода-ввода с Никольское новая 2-ой пр-д д 29(50-22-612-0103000048780228) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.527 | Строительство газопровода-ввода п Дома отдыха Лужки д 60(50-22-612-0103000049390302) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.528 | Строительство газопровода-ввода д Неверово д 38А(50-22-612-0103000049470302) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.529 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Трутеево ул 33(50-22-612-0103000049500301) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.530 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково ул Социалистическая д 26(50-22-612-0103000049600309) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.531 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Григоровская ул д 30(50-22-612-0103000049890301) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.532 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино 2-я Заводская ул д 30(50-22-612-0103000050410302) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.533 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Кооперативная ул д 74(50-22-612-0103000050750302) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.534 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Спортивный пер 50:19:0040510:1520(50-22-612-0103000050800302) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.535 | Строительство газопровода-ввода п Беляная Гора д 163(50-22-612-0103000051290309) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.536 | Строительство газопровода-ввода п Дома отдыха Лужки д 110 50:19:0030525:192(50-22-612-0103000051330303) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.537 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово 1-я Советская ул д 48(50-22-612-0103000051680303) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.538 | Строительство газопровода-ввода д Шелковка д 66(50-22-612-0103000052030304) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.539 | Строительство газопровода-ввода п Дома отдыха Лужки д 21/1(50-22-612-0103000052160304) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.540 | Строительство газопровода-ввода п Дома отдыха Лужки д 89/2(50-22-612-0103000052960310) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.541 | Строительство газопровода-ввода д Орешки д 148(50-22-612-0103000053170305) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.542 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское Центральная ул д 13/1(50-22-612-0103000054520309) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.543 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково ул 1-я Григоровская д 24А(50-22-612-0103000054780316) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.544 | Строительство газопровода-ввода п Дома отдыха Лужки д 54(50-22-612-0103000054920312) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.545 | Строительство газопровода-ввода п Дома отдыха Лужки д 130(50-22-612-0103000054970310) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.546 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза д 34/3(50-22-612-0103000055230310) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.547 | Строительство газопровода-ввода д Воробьево Огородная ул д 9(50-22-612-0103000055490310) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.548 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево д 83(50-22-612-0103000055570310) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.549 | Строительство газопровода-ввода д Старониколаево д 29(50-22-612-0103000055700310) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.550 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское Центральная ул д 2(50-22-612-0103000055750310) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.551 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Лесная ул д 23(50-22-612-0103000056080311) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.552 | Строительство газопровода-ввода д Палашкино д 14(50-22-612-0103000056140311) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.553 | Строительство газопровода-ввода г Руза Цветочная ул д 5(50-22-612-0103000056180311) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.554 | Строительство газопровода-ввода д Шелковка ш Можайское д 51А(50-22-612-0103000056240311) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.555 | Строительство газопровода-ввода п Беляная Гора д 69 50:19:0030519:4(50-22-612-0103000056340311) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.556 | Строительство газопровода-ввода д Неверово д 67(50-22-612-0103000056790314) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.557 | Строительство газопровода-ввода д Комлево д 59(50-22-612-0103000057280312) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.558 | Строительство газопровода-ввода д Покров д 10(50-22-612-0103000057340312) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.559 | Строительство газопровода-ввода с Покровское Магистральная ул д 24А(50-22-612-0103000057370312) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.560 | Строительство газопровода-ввода п Дома отдыха Лужки д 37(50-22-612-0103000057380312) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.561 | Строительство газопровода-ввода д Писарево д 17А 50:19:0050505:136(50-22-612-0103000057570312) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.562 | Строительство газопровода-ввода с Покровское Мира ул д 65(50-22-612-0103000057940314) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.563 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Григоровская ул 50:19:0020312:112(50-22-612-0103000058030314) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.564 | Строительство газопровода-ввода д Хотебцово д 164(50-22-612-0103000059450316) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.565 | Строительство газопровода-ввода д Неверово д 161(50-22-612-0103000059490315) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.566 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Советская ул д 24А(50-22-612-0103000059610314) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.567 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Новая ул д 23(50-22-612-0103000059710315) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.568 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево Хвойная ул д 6(50-22-612-0103000059790314) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.569 | Строительство газопровода-ввода д Заовражье д 18 50:19:0050601:136(50-22-612-0103000060160315) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.570 | Строительство газопровода-ввода г Руза Ярославский пер д 17/6(50-22-612-0103000060260317) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.571 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Полевая ул д 21(50-22-612-0103000060480318) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.572 | Строительство газопровода-ввода п Беляная Гора д 103(50-22-612-0103000061240315) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.573 | Строительство газопровода-ввода г Руза Ивановский пр-д д 7(50-22-612-0103000061650316) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.574 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Санаторная ул д 2а(50-22-612-0103000061660317) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.575 | Строительство газопровода-ввода д Мытники д 47(50-22-612-0103000061800317) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.576 | Строительство газопровода-ввода д Неверово д 64(50-22-612-0103000061820316) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.577 | Строительство газопровода-ввода д Шелковка д 38(50-22-612-0103000061860316) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.578 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 1-я Мосеевская ул д 13(50-22-612-0103000061900316) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.579 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза д 26(50-22-612-0103000062470316) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.580 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Трутьевский пр д 11(50-22-612-0103000063060317) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.581 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Новая ул 50:19:0050104:0007(50-22-612-0103000063200317) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.582 | Строительство газопровода-ввода д Покров д 33 50:19:0030521:0023(50-22-612-0103000063310317) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.583 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево ул Часовая д 3(50-22-612-0103000063350317) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.584 | Строительство газопровода-ввода п Дома отдыха Лужки д 2(50-22-612-0103000063630318) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.585 | Строительство газопровода-ввода д Старониколаево д 34 50:19:0040301:190(50-22-612-0103000063790317) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.586 | Строительство газопровода-ввода д Неверово д 146(50-22-612-0103000064340318) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.587 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское Тенистая ул д 19(50-22-612-0103000064690318) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.588 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское д 3А(50-22-612-0103000064780318) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.589 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское ул Мкр д 53(50-22-612-0103000065000318) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.590 | Строительство газопровода-ввода д Федотово д 16 50:19:0040216:0012(50-22-612-0103000065500321) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.591 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Советская ул 50:19:0030401:1003(50-22-612-0103000065530319) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.592 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское Малиновая ул д 11(50-22-612-0103000065730319) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.593 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино д 14А(50-22-612-0103000065850319) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.594 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское д 50(50-22-612-0103000065960319) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.595 | Строительство газопровода-ввода с Покровское д 325(50-22-612-0103000066700321) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.596 | Строительство газопровода-ввода д Волково ул Привольная д 16(50-22-612-0103000066840322) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.597 | Строительство газопровода-ввода д Неверово д 12(50-22-612-0103000067210321) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.598 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 5-я Трутеевская ул д 35(50-22-612-0103000067850323) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.599 | Строительство газопровода-ввода п Беляная Гора д 58 50:19:0030519:1471(50-22-612-0103000067920322) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.600 | Строительство газопровода-ввода д Поречье д 104(50-22-612-0103000068130323) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.601 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Тополиная д 12 50:19:0030401:0063(50-22-612-0103000068650322) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.602 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Советская д 7(50-22-612-0103000069350323) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.603 | Строительство газопровода-ввода с Никольское ул Школьная д 7(50-22-612-0103000071500324) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.604 | Строительство газопровода-ввода д Поречье Зарница тер д 117(50-22-612-0103000071650324) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.605 | Строительство газопровода-ввода д Комлево д 127(50-22-612-0103000072110324) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.606 | Строительство газопровода-ввода д Колодкино д 83(50-22-612-0103000072880326) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.607 | Строительство газопровода-ввода ур Косино д 33(50-22-612-0103000072980325) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.608 | Строительство газопровода-ввода с Богородское д 154(50-22-612-0103000073050325) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.609 | Строительство газопровода-ввода п Дома отдыха Лужки д 98(50-22-612-0103000073400328) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.610 | Строительство газопровода-ввода д Григорово д 639(50-22-612-0103000073900325) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.611 | Строительство газопровода-ввода д Высоково д 11(50-22-612-0103000073970325) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.612 | Строительство газопровода-ввода д Ладыгино д 18(50-22-612-0103000073980325) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.613 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево ул Сиреневая д 2(50-22-612-0103000074080325) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.614 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево ул Жемчужная д 11(50-22-612-0103000074090326) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.615 | Строительство газопровода-ввода д Высоково д 22(50-22-612-0103000074140326) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.616 | Строительство газопровода-ввода с Покровское ДОХБ ул д 27(50-22-612-0103000074180326) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.617 | Строительство газопровода-ввода д Сухарево ул Полевая д 16/1(50-22-612-0103000074330326) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.618 | Строительство газопровода-ввода д Устье д 66(50-22-612-0103000075120326) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.619 | Строительство газопровода-ввода г Руза ул Дружбы д 1Г(50-22-612-0103000075140326) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.620 | Строительство газопровода-ввода д Неверово д 47(50-22-612-0103000075330329) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.621 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 1(50-22-612-0103000075420331) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.622 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Советская ул д 48(50-22-612-0103000075650328) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.623 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Советская ул д 27(50-22-612-0103000075900328) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.624 | Строительство газопровода-ввода с Никольское ул Новая д 18(50-22-612-0103000076400329) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.625 | Строительство газопровода-ввода п Дома отдыха Лужки д 52(50-22-612-0103000076420328) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.626 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Школьная ул д 12(50-22-612-0103000076640328) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.627 | Строительство газопровода-ввода д Неверово д 6А(50-22-612-0103000077020328) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.628 | Строительство газопровода-ввода с Покровское Новая ул д 151(50-22-612-0103000077050328) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.629 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Новая ул 50:19:0030401:26(50-22-612-0103000077080328) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.630 | Строительство газопровода-ввода с Никольское д 17(50-22-612-0103000077090328) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.631 | Строительство газопровода-ввода п Дома отдыха Лужки д 80(50-22-612-0103000077160328) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.632 | Строительство газопровода-ввода д Высоково д 14А(50-22-612-0103000077190328) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.633 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское д 20А(50-22-612-0103000077350329) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.634 | Строительство газопровода-ввода г Руза 3-я Дмитровская ул 50:19:0010106:230(50-22-612-0103000077380329) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.635 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза д 43А 50:19:0050405:309(50-22-612-0103000077730329) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.636 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Советская ул д 15А(50-22-612-0103000077970329) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.637 | Строительство газопровода-ввода с Рождествено СтароПосадский пер д 3(50-22-612-0103000078380329) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.638 | Строительство газопровода-ввода д Орешки д 165(50-22-612-0103000078440329) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.639 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 101(50-22-612-0103000078730329) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.640 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 371/1(50-22-612-0103000078810329) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.641 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 70(50-22-612-0103000078820329) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.642 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево д 40(50-22-612-0103000079080330) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.643 | Строительство газопровода-ввода д Березкино Лесная ул д 68(50-22-612-0103000079170330) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.644 | Строительство газопровода-ввода д Воробьево д 86(50-22-612-0103000079200330) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.645 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Школьная ул д 9(50-22-612-0103000079320330) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.646 | Строительство газопровода-ввода с Рождествено СтароПосадская ул д 4(50-22-612-0103000079970330) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.647 | Строительство газопровода-ввода с Никольское ул 3-й пр-д Новой улицы д 23(50-22-612-0103000080170330) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.648 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Коммунистическая ул д 12(50-22-612-0103000080400331) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.649 | Строительство газопровода-ввода д Волково д 357(50-22-612-0103000080770406) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.650 | Строительство газопровода-ввода с Никольское д 44(50-22-612-0103000081400331) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.651 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Тополиная ул д 6А(50-22-612-0103000081480331) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.652 | Строительство газопровода-ввода п Горбово Пионерская д 11(50-22-612-0103000081540331) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.653 | Строительство газопровода-ввода д Златоустово д 102(50-22-612-0103000082040331) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.654 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Октябрьская ул д 6(50-22-612-0103000083730402) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.655 | Строительство газопровода-ввода г Руза Ярославский пер д 17/5(50-22-612-0103000083810402) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.656 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Дубровка ул д 68(50-22-612-0103000084120402) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.657 | Строительство газопровода-ввода д Неверово д 33 50:19:0050609:522(50-22-612-0103000084200402) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.658 | Строительство газопровода-ввода д Таблово д 16 50:19:0050207:63(50-22-612-0103000084370402) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.659 | Строительство газопровода-ввода г Руза 4-я Дмитровская ул д 2Б(50-22-612-0103000085070403) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.660 | Строительство газопровода-ввода г Руза Иван-гора ул д 12(50-22-612-0103000085090403) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.661 | Строительство газопровода-ввода д Шелковка Можайское ш д 10(50-22-612-0103000085100404) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.662 | Строительство газопровода-ввода г Руза Ивановский б-р д 47(50-22-612-0103000086010404) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.663 | Строительство газопровода-ввода с Никольское ул Новая 2-ой д 14(50-22-612-0103000086140404) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.664 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Советская ул д 68 50:19:0030401:617(50-22-612-0103000086260404) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.665 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Советская ул д 68 50:19:0030401:628(50-22-612-0103000086270404) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.666 | Строительство газопровода-ввода д Кожино д 98(50-22-612-0103000086340404) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.667 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Советская ул д 61(50-22-612-0103000086410404) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.668 | Строительство газопровода-ввода п Беляная Гора д 170(50-22-612-0103000087070405) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.669 | Строительство газопровода-ввода с Никольское ул Больница 16 д 23(50-22-612-0103000087100405) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.670 | Строительство газопровода-ввода д Колодкино Верейская ул д 81(50-22-612-0103000087570405) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.671 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 2-я Мосеевская ул д 8(50-22-612-0103000087590407) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.672 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Кооперативная ул 50:19:0040514:21(50-22-612-0103000087870407) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.673 | Строительство газопровода-ввода д Писарево Набережная ул д 14(50-22-612-0103000087940405) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.674 | Строительство газопровода-ввода с Покровское ул Новая д 32А(50-22-612-0103000087950406) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.675 | Строительство газопровода-ввода д Козлово д 95(50-22-612-0103000088000406) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.676 | Строительство газопровода-ввода д Волынщино д 43/1(50-22-612-0103000088680406) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.677 | Строительство газопровода-ввода г Руза Кедровая ул д 3(50-22-612-0103000089980406) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.678 | Строительство газопровода-ввода д Палашкино д 57(50-22-612-0103000090270407) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.679 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Советская д 38(50-22-612-0103000090300407) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.680 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Школьная ул д 16(50-22-612-0103000090330407) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.681 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Новая ул д 2(50-22-612-0103000091070407) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.682 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское ул Мкр д 54(50-22-612-0103000091170407) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.683 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Садовая ул д 9/3(50-22-612-0103000091210407) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.684 | Строительство газопровода-ввода д Палашкино д 66(50-22-612-0103000091220407) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.685 | Строительство газопровода-ввода д Палашкино д 88(50-22-612-0103000091300407) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.686 | Строительство газопровода-ввода г Руза Сосновая ул 50:19:0010301:1898(50-22-612-0103000091430407) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.687 | Строительство газопровода-ввода д Грибцово ул Петрищевская д 4Б(50-22-612-0103000091510408) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.688 | Строительство газопровода-ввода г Руза Сосновая ул д 4(50-22-612-0103000091660407) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.689 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза д 34 50:19:0050405:177(50-22-612-0103000091680407) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.690 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево д 13А(50-22-612-0103000091690407) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.691 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково тер Клубничка д 2(50-22-612-0103000092190408) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.692 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Земляная ул д 11(50-22-612-0103000093100408) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.693 | Строительство газопровода-ввода с Рождествено ул Магистральная д 2/2(50-22-612-0103000093220408) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.694 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Кирова ул д 273(50-22-612-0103000093470408) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.695 | Строительство газопровода-ввода д Поречье д 142(50-22-612-0103000093680408) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.696 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Тополиная д 12 50:19:0030401:736(50-22-612-0103000093730408) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.697 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза д 97(50-22-612-0103000093770408) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.698 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Тополиная д 7А(50-22-612-0103000093790408) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.699 | Строительство газопровода-ввода д Нижнее Сляднево д 10 50:19:0030312:6(50-22-612-0103000094260408) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.700 | Строительство газопровода-ввода д Мытники Луговая ул д 6(50-22-612-0103000095240409) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.701 | Строительство газопровода-ввода д Григорово д 642(50-22-612-0103000095410409) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.702 | Строительство газопровода-ввода д Неверово д 16(50-22-612-0103000095970409) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.703 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Новая ул д 27(50-22-612-0103000096010409) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.704 | Строительство газопровода-ввода с Никольское д 17А(50-22-612-0103000096090409) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.705 | Строительство газопровода-ввода д Неверово д 27(50-22-612-0103000096110409) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.706 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Советская ул 50:19:0030401:1023(50-22-612-0103000096260410) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.707 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 1-я Мосеевская ул д 11(50-22-612-0103000096380411) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.708 | Строительство газопровода-ввода с Никольское д 19 50:19:0030401:89(50-22-612-0103000096510411) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.709 | Строительство газопровода-ввода с Никольское д 13 50:19:0030401:453(50-22-612-0103000096670411) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.710 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза д 8(50-22-612-0103000096700411) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.711 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 1-й Колюбакинский пр-д д 10(50-22-612-0103000096750411) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.712 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Школьная ул д 8(50-22-612-0103000096800411) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.713 | Строительство газопровода-ввода д Палашкино д 124(50-22-612-0103000097150411) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.714 | Строительство газопровода-ввода д Волково Солнечная ул д 16(50-22-612-0103000097860411) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.715 | Строительство газопровода-ввода д Новоивановское д 38(50-22-612-0103000098320412) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.716 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Железнодорожный пр-д д 11А(50-22-612-0103000098380412) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.717 | Строительство газопровода-ввода с Никольское ул Тополиная д 11(50-22-612-0103000098560412) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.718 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское ул Мкр д 146(50-22-612-0103000098580412) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.719 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Школьный пер д 29(50-22-612-0103000098600412) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.720 | Строительство газопровода-ввода с Никольское д 79(50-22-612-0103000098830412) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.721 | Строительство газопровода-ввода д Нестерово д 27(50-22-612-0103000099160413) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.722 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Советская д 75(50-22-612-0103000099480413) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.723 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Советская ул д 15(50-22-612-0103000099510413) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.724 | Строительство газопровода-ввода г Руза Дружбы ул д 1А(50-22-612-0103000099650413) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.725 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Дубровка ул д 2/4(50-22-612-0103000099810414) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.726 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза д 80(50-22-612-0103000099840413) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.727 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Дубровка ул д 50(50-22-612-0103000099910413) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.728 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Тополиная ул д 13(50-22-612-0103000099960413) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.729 | Строительство газопровода-ввода д Козлово Офицерская ул д 14(50-22-612-0103000099980413) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.730 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово 2-я Советская ул д 34(50-22-612-0103000100000413) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.731 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Новая 4-й пр ул д 4(50-22-612-0103000100140413) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.732 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево ул Жемчужная д 4(50-22-612-0103000100270413) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.733 | Строительство газопровода-ввода д Барынино д 47/1(50-22-612-0103000100320413) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.734 | Строительство газопровода-ввода д Федотово д 74(50-22-612-0103000100410413) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.735 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Тополиная ул д 15(50-22-612-0103000100840414) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.736 | Строительство газопровода-ввода д Неверово д 34а(50-22-612-0103000101040414) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.737 | Строительство газопровода-ввода д Грибцово Прудная ул д 63(50-22-612-0103000101240414) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.738 | Строительство газопровода-ввода с Никольское д 4А/2(50-22-612-0103000102060415) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.739 | Строительство газопровода-ввода п Гидроузел д 2(50-22-612-0103000102140415) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.740 | Строительство газопровода-ввода д Орешки Солнечная ул д 11(50-22-612-0103000102400415) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.741 | Строительство газопровода-ввода с Рождествено д 7/1(50-22-612-0103000102410415) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.742 | Строительство газопровода-ввода д Покров 50:19:0030502:30(50-22-612-0103000102450415) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.743 | Строительство газопровода-ввода д Волково д 242(50-22-612-0103000102980416) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.744 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское ул Мкр д 122(50-22-612-0103000103110420) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.745 | Строительство газопровода-ввода д Палашкино д 6(50-22-612-0103000103160416) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.746 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово 1-я Рабочая ул д 16(50-22-612-0103000104070418) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.747 | Строительство газопровода-ввода г Руза Ярославский пер д 17/4(50-22-612-0103000104280418) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.748 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево ул Дачная д 4(50-22-612-0103000104430420) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.749 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково ул 5-я Григоровская д 3 А(50-22-612-0103000105150419) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.750 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 2-й Гиляровский пр-д д 1(50-22-612-0103000105270419) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.751 | Строительство газопровода-ввода д Покров д 1(50-22-612-0103000105530419) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.752 | Строительство газопровода-ввода с Покровское д 16А(50-22-612-0103000105620419) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.753 | Строительство газопровода-ввода г Руза Социалистическая ул 50:19:0010102:41(50-22-612-0103000105650420) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.754 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Дубки-2 ул д 86(50-22-612-0103000105910419) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.755 | Строительство газопровода-ввода д Покров ул Центральная д 7(50-22-612-0103000106080420) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.756 | Строительство газопровода-ввода д Шелковка Луговая ул д 4(50-22-612-0103000106320419) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.757 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Тополиная ул д 6/1(50-22-612-0103000106930420) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.758 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Пионерская ул д 92(50-22-612-0103000106960427) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.759 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково ул Трутеево д 32(50-22-612-0103000107110420) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.760 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза д 89(50-22-612-0103000107180420) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.761 | Строительство газопровода-ввода д Петрищево д 71(50-22-612-0103000107670420) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.762 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Земляная ул д 8а(50-22-612-0103000108010421) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.763 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза д 38(50-22-612-0103000108930421) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.764 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза д 84Б(50-22-612-0103000109860422) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.765 | Строительство газопровода-ввода д Сухарево ур Сотники д 68(50-22-612-0103000109910504) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.766 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 7-я Картинская ул д 1(50-22-612-0103000110080423) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.767 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Неглинная ул д 17(50-22-612-0103000110190423) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.768 | Строительство газопровода-ввода г Руза Средне-Зарецкая ул д 1(50-22-612-0103000110480423) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.769 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 2-й Колюбакинский пр-д д 6(50-22-612-0103000110500423) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.770 | Строительство газопровода-ввода г Руза Красная ул д 64(50-22-612-0103000110590423) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.771 | Строительство газопровода-ввода с Никольское ул Советская д 57(50-22-612-0103000110600423) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.772 | Строительство газопровода-ввода д Таблово Лесная ул д 18(50-22-612-0103000110630423) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.773 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 1-я Мосеевская ул 50:19:0020107:229(50-22-612-0103000110660425) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.774 | Строительство газопровода-ввода п Бороденки Сосновая ул д 2(50-22-612-0103000110900425) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.775 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Школьная ул д 10А(50-22-612-0103000111200425) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.776 | Строительство газопровода-ввода с Покровское Новая ул 50:19:0030301:455(50-22-612-0103000111420425) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.777 | Строительство газопровода-ввода с Покровское ДОХБ ул д 24(50-22-612-0103000112120426) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.778 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Кооперативная ул д 3(50-22-612-0103000112230426) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.779 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Октябрьская ул д 51(50-22-612-0103000113190427) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.780 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Санаторная ул д 5(50-22-612-0103000113270427) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.781 | Строительство газопровода-ввода г Руза Ярославский пер д 17/3(50-22-612-0103000114440428) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.782 | Строительство газопровода-ввода д Златоустово д 65(50-22-612-0103000114530428) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.783 | Строительство газопровода-ввода с Никольское ул Школьная д 11(50-22-612-0103000114930428) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.784 | Строительство газопровода-ввода д Вишенки д 18а(50-22-612-0103000116010429) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.785 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево д 22(50-22-612-0103000116530430) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.786 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское Земляничная ул д 2(50-22-612-0103000116560430) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.787 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово ул Большая д 24(50-22-612-0103000117010502) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.788 | Строительство газопровода-ввода д Козлово Новая ул д 100(50-22-612-0103000117240504) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.789 | Строительство газопровода-ввода д Воробьево д 25/1(50-22-612-0103000117300504) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.790 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза д 98(50-22-612-0103000117390504) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.791 | Строительство газопровода-ввода с Покровское Соловьиная ул д 45(50-22-612-0103000117940506) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.792 | Строительство газопровода-ввода д Нововолково Парковая ул д 62(50-22-612-0103000118110505) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.793 | Строительство газопровода-ввода д Волково Привольная ул д 2(50-22-612-0103000118170505) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.794 | Строительство газопровода-ввода с Богородское ул Центральная д 62А(50-22-612-0103000118250505) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.795 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино 2-й Неверовский пр-д д 16(50-22-612-0103000118260505) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.796 | Строительство газопровода-ввода г Руза Ново-Ивановская ул д 3(50-22-612-0103000118390505) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.797 | Строительство газопровода-ввода д Мытники д 39(50-22-612-0103000118520505) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.798 | Строительство газопровода-ввода г Руза Парковая ул д 10(50-22-612-0103000119220506) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.799 | Строительство газопровода-ввода д Старониколаево ул Клубная д 31(50-22-612-0103000119340507) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.800 | Строительство газопровода-ввода с Никольское д 64(50-22-612-0103000119380517) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.801 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Трутеево ул д 26(50-22-612-0103000119540506) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.802 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 5-я Григоровская ул д 3(50-22-612-0103000119920506) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.803 | Строительство газопровода-ввода с Никольское д 8/2(50-22-612-0103000120140507) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.804 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Школьная ул д 5(50-22-612-0103000121130511) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.805 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Лесная ул д 4(50-22-612-0103000121420512) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.806 | Строительство газопровода-ввода с Никольское ул Новая 4-й пр-д д 14(50-22-612-0103000121470511) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.807 | Строительство газопровода-ввода д Колодкино Верейская ул д 5(50-22-612-0103000121560511) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.808 | Строительство газопровода-ввода д Покров д 23(50-22-612-0103000122310518) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.809 | Строительство газопровода-ввода г Руза Дружбы ул 50:19:0010107:262(50-22-612-0103000122540512) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.810 | Строительство газопровода-ввода д Неверово д 51(50-22-612-0103000123040513) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.811 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 83(50-22-612-0103000123120513) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.812 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 198 50:19:0040304:120(50-22-612-0103000123360513) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.813 | Строительство газопровода-ввода п Беляная Гора д 60А(50-22-612-0103000123430513) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.814 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза д 34 50:19:0050405:430(50-22-612-0103000123480519) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.815 | Строительство газопровода-ввода г Руза 3-я Дмитровская ул д 6(50-22-612-0103000123610513) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.816 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Московская ул д 61(50-22-612-0103000123620513) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.817 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 3-я Трутеевская ул 50:19:0020113:48(50-22-612-0103000123660514) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.818 | Строительство газопровода-ввода д Мытники д 2(50-22-612-0103000123670514) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.819 | Строительство газопровода-ввода д Сухарево д 43А(50-22-612-0103000123880514) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.820 | Строительство газопровода-ввода г Руза Городянская ул д 14(50-22-612-0103000123970514) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.821 | Строительство газопровода-ввода д Покров ул Лесная д 8(50-22-612-0103000124020514) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.822 | Строительство газопровода-ввода д Артюхино д 23(50-22-612-0103000124080514) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.823 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Дубки-2 ул 50:19:0020205:1902(50-22-612-0103000124200514) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.824 | Строительство газопровода-ввода г Руза Полевой пер д 9А(50-22-612-0103000125290516) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.825 | Строительство газопровода-ввода д Нижнее Сляднево д 17А(50-22-612-0103000125400516) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.826 | Строительство газопровода-ввода д Писарево д 17А 50:19:0050505:338(50-22-612-0103000125450516) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.827 | Строительство газопровода-ввода д Григорово д 497(50-22-612-0103000126180517) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.828 | Строительство газопровода-ввода д Мытники д 43(50-22-612-0103000126370517) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.829 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Советская ул д 73(50-22-612-0103000126440517) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.830 | Строительство газопровода-ввода д Грибцово ул Прудная д 5(50-22-612-0103000126470520) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.831 | Строительство газопровода-ввода д Волынщино ул Озерная д 5(50-22-612-0103000126520517) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.832 | Строительство газопровода-ввода д Нововолково Садовая ул д 29(50-22-612-0103000126780517) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.833 | Строительство газопровода-ввода с Покровское Магистральная ул д 127(50-22-612-0103000127250518) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.834 | Строительство газопровода-ввода д Нововолково 3-й Молодежный пер д 4(50-22-612-0103000127300518) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.835 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 3-ья Григоровская д 41(50-22-612-0103000127320518) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.836 | Строительство газопровода-ввода д Нижнее Сляднево д 10 50:19:0030310:38(50-22-612-0103000127460518) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.837 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Устинково ул д 17(50-22-612-0103000127990519) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.838 | Строительство газопровода-ввода д Нововолково ул Комсомольская д 3(50-22-612-0103000128340519) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.839 | Строительство газопровода-ввода г Руза Кедровая ул д 5(50-22-612-0103000128370519) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.840 | Строительство газопровода-ввода п Дома отдыха Лужки 54 а(50-22-612-0103000128390519) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.841 | Строительство газопровода-ввода д Шелковка ул Мира д 2А(50-22-612-0103000128560519) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.842 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза ул Новая д 23(50-22-612-0103000128650519) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.843 | Строительство газопровода-ввода д Мытники д 31(50-22-612-0103000128920519) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.844 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Школьная ул д 15(50-22-612-0103000129100519) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.845 | Строительство газопровода-ввода д Нижнее Сляднево д 5А(50-22-612-0103000129140519) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.846 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Новая ул д 66(50-22-612-0103000129370520) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.847 | Строительство газопровода-ввода д Таблово Лесная ул д 9(50-22-612-0103000129460520) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.848 | Строительство газопровода-ввода д Палашкино д 9(50-22-612-0103000129590520) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.849 | Строительство газопровода-ввода д Покров д 77(50-22-612-0103000129790520) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.850 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево д 17 50:19:0050501:52(50-22-612-0103000129810520) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.851 | Строительство газопровода-ввода д Григорово д 394(50-22-612-0103000130840523) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.852 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза д 33А(50-22-612-0103000131080523) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.853 | Строительство газопровода-ввода д Сытьково ул Мкр д 6(50-22-612-0103000131330523) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.854 | Строительство газопровода-ввода д Покров д 37(50-22-612-0103000131340523) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.855 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 5-я Трутеевская ул 50:19:0020120:0014(50-22-612-0103000131770523) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.856 | Строительство газопровода-ввода д Ладыгино д 50(50-22-612-0103000132440524) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.857 | Строительство газопровода-ввода д Ивойлово д 82(50-22-612-0103000132750524) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.858 | Строительство газопровода-ввода п Горбово Пионерская ул д 16(50-22-612-0103000132950524) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.859 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Кооперативная ул д 51(50-22-612-0103000133250524) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.860 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево д 6(50-22-612-0103000134150525) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.861 | Строительство газопровода-ввода д Палашкино д 6А(50-22-612-0103000134460525) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.862 | Строительство газопровода-ввода д Федотово д 14(50-22-612-0103000135190526) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.863 | Строительство газопровода-ввода д Покров д 25(50-22-612-0103000135210526) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.864 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Пролетарская ул д 16(50-22-612-0103000135460526) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.865 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 42(50-22-612-0103000135500526) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.866 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Устинково ул д 1(50-22-612-0103000135590630) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.867 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 73(50-22-612-0103000135730526) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.868 | Строительство газопровода-ввода д Козлово ул Центральная д 9(50-22-612-0103000136060527) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.869 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 8 Марта ул д 9(50-22-612-0103000136100602) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.870 | Строительство газопровода-ввода д Неверово д 28(50-22-612-0103000136170527) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.871 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево д 92(50-22-612-0103000136600527) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.872 | Строительство газопровода-ввода с Никольское ул Новая д 23(50-22-612-0103000139200531) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.873 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково ул Территория клубничка д 1(50-22-612-0103000140130601) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.874 | Строительство газопровода-ввода д Покров д 66(50-22-612-0103000140160601) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.875 | Строительство газопровода-ввода д Волынщино д 49А(50-22-612-0103000140240601) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.876 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 2-я Григоровская ул д 30 50:19:0020313:63(50-22-612-0103000140260601) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.877 | Строительство газопровода-ввода д Григорово д 621(50-22-612-0103000140380601) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.878 | Строительство газопровода-ввода г Руза Кедровая ул 50:19:0010301:639(50-22-612-0103000140560601) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.879 | Строительство газопровода-ввода п Беляная Гора д 69 50:19:0030519:67(50-22-612-0103000140880601) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.880 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское ул Микрорайон д 47(50-22-612-0103000141300602) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.881 | Строительство газопровода-ввода д Заовражье д 39(50-22-612-0103000141420602) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.882 | Строительство газопровода-ввода д Бунино д 10(50-22-612-0103000141580602) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.883 | Строительство газопровода-ввода д Сухарево Летняя ул д 15(50-22-612-0103000141590602) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.884 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 2-я Трутеевская ул д 11(50-22-612-0103000141640602) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.885 | Строительство газопровода-ввода д Бунино д 3А(50-22-612-0103000141780603) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.886 | Строительство газопровода-ввода д Новоивановское д 9(50-22-612-0103000142140603) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.887 | Строительство газопровода-ввода д Таблово д 30А 50:19:0050207:54(50-22-612-0103000142210603) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.888 | Строительство газопровода-ввода с Рождествено д 5(50-22-612-0103000142230603) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.889 | Строительство газопровода-ввода д Сытьково д 2(50-22-612-0103000142460603) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.890 | Строительство газопровода-ввода с Рождествено ул Строительная д 20(50-22-612-0103000142980607) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.891 | Строительство газопровода-ввода с Покровское Магистральная ул д 22(50-22-612-0103000143140604) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.892 | Строительство газопровода-ввода п Дома отдыха Лужки д 102(50-22-612-0103000143240604) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.893 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Санаторная ул 50:19:0020315:699(50-22-612-0103000143430606) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.894 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское Центральная ул д 2А(50-22-612-0103000143470606) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.895 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Неглинная ул д 1(50-22-612-0103000143610606) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.896 | Строительство газопровода-ввода д Алтыново д 162(50-22-612-0103000143920607) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.897 | Строительство газопровода-ввода г Руза Доватора ул д 14(50-22-612-0103000144300606) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.898 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза д 18(50-22-612-0103000144560607) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.899 | Строительство газопровода-ввода с Покровское ул Совхозная д 15(50-22-612-0103000145040607) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.900 | Строительство газопровода-ввода п Беляная Гора д 62(50-22-612-0103000145470607) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.901 | Строительство газопровода-ввода д Покров Лесная ул д 20(50-22-612-0103000145800608) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.902 | Строительство газопровода-ввода п Дома отдыха Лужки д 91(50-22-612-0103000146280609) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.903 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза д 84(50-22-612-0103000146440608) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.904 | Строительство газопровода-ввода д Нижнее Сляднево 50:19:0030310:36(50-22-612-0103000146570608) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.905 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Советская д 3(50-22-612-0103000146700608) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.906 | Строительство газопровода-ввода д Григорово д 648(50-22-612-0103000146870608) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.907 | Строительство газопровода-ввода д Лихачево д 54(50-22-612-0103000147260609) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.908 | Строительство газопровода-ввода д Мытники Полевая ул д 23(50-22-612-0103000147350609) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.909 | Строительство газопровода-ввода д Мытники Полевая ул д 3(50-22-612-0103000147640609) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.910 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 3-я Мосеевская ул 50:19:0020107:0046(50-22-612-0103000147880609) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.911 | Строительство газопровода-ввода ур Косино д 45(50-22-612-0103000148100610) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.912 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево д 117(50-22-612-0103000148580610) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.913 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза д 11А(50-22-612-0103000149860615) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.914 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 1-ый Дубровский пр-д д 7(50-22-612-0103000149980614) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.915 | Строительство газопровода-ввода д Неверово д 42(50-22-612-0103000150080614) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.916 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Советская ул д 21(50-22-612-0103000150150614) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.917 | Строительство газопровода-ввода п Беляная Гора Доватора ул д 3А(50-22-612-0103000151080615) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.918 | Строительство газопровода-ввода п Бороденки Центральная ул д 17(50-22-612-0103000151100615) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.919 | Строительство газопровода-ввода д Алтыново д 156(50-22-612-0103000151300615) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.920 | Строительство газопровода-ввода д Оселье д 43(50-22-612-0103000152350621) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.921 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Совесткая ул д 71(50-22-612-0103000152690616) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.922 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Пролетарская ул д 9(50-22-612-0103000152700616) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.923 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Транспортная ул 50:19:0020202:1409(50-22-612-0103000153170617) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.924 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Советская ул д 63(50-22-612-0103000154890618) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.925 | Строительство газопровода-ввода д Шелковка д 19(50-22-612-0103000155160620) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.926 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово 2-я Рабочая ул д 1(50-22-612-0103000155220617) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.927 | Строительство газопровода-ввода п Дома отдыха Лужки д 100(50-22-612-0103000155640620) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.928 | Строительство газопровода-ввода г Руза Международная ул д 1(50-22-612-0103000156010620) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.929 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово 2-я Пролетарская ул д 5(50-22-612-0103000156080620) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.930 | Строительство газопровода-ввода с Рождествено Старопосадская ул д 12/1(50-22-612-0103000156750621) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.931 | Строительство газопровода-ввода с Рождествено Старопосадская ул д 12/2(50-22-612-0103000156860621) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.932 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Новая 1-й пр-д ул д 1(50-22-612-0103000157270621) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.933 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 1-я Григоровская ул д 20Б(50-22-612-0103000157920622) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.934 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Устинково ул д 5(50-22-612-0103000158120623) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.935 | Строительство газопровода-ввода д Мытники Полевая ул д 18(50-22-612-0103000158130623) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.936 | Строительство газопровода-ввода с Рождествено СтароПосадская ул д 1(50-22-612-0103000158210622) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.937 | Строительство газопровода-ввода д Вишенки д 58(50-22-612-0103000158380622) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.938 | Строительство газопровода-ввода п Беляная Гора д 43(50-22-612-0103000159170629) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.939 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево Главная ул д 12(50-22-612-0103000159190623) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.940 | Строительство газопровода-ввода г Руза Ярославский пер д 17/1(50-22-612-0103000159220623) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.941 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Куйбышева ул д 9(50-22-612-0103000159340624) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.942 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 2-я Новопетровская ул 50:19:0020117:205(50-22-612-0103000159550624) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.943 | Строительство газопровода-ввода с Рождествено Строительная ул д 12А(50-22-612-0103000159640624) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.944 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Новая ул д 1/1(50-22-612-0103000159680625) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.945 | Строительство газопровода-ввода д Козлово д 5(50-22-612-0103000159750624) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.946 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Кооперативная ул д 56(50-22-612-0103000159850624) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.947 | Строительство газопровода-ввода д Глухово д 37(50-22-612-0103000160140627) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.948 | Строительство газопровода-ввода д Таблово д 41А(50-22-612-0103000160240625) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.949 | Строительство газопровода-ввода д Алтыново д 151(50-22-612-0103000160360702) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.950 | Строительство газопровода-ввода д Воробьево Огородная ул д 11(50-22-612-0103000160440625) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.951 | Строительство газопровода-ввода с Рождествено Магистральная ул д 21(50-22-612-0103000160860627) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.952 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Некрасова ул 50:19:0040501:1420(50-22-612-0103000160920627) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.953 | Строительство газопровода-ввода д Кожино д 6 50:19:0040311:1908(50-22-612-0103000161530627) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.954 | Строительство газопровода-ввода д Лызлово д 77(50-22-612-0103000162100628) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.955 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза ул Зеленая д 11(50-22-612-0103000162200628) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.956 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское Песочная ул д 12(50-22-612-0103000162260628) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.957 | Строительство газопровода-ввода п Беляная Гора д 72 50:19:0030519:1140(50-22-612-0103000162530629) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.958 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Советская ул д 2(50-22-612-0103000162690629) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.959 | Строительство газопровода-ввода п Беляная Гора д 175(50-22-612-0103000162770629) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.960 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Садовая ул д 26(50-22-612-0103000162840629) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.961 | Строительство газопровода-ввода д Бунино д 23(50-22-612-0103000162860629) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.962 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Санаторная ул д 3(50-22-612-0103000163240711) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.963 | Строительство газопровода-ввода д Палашкино д 139(50-22-612-0103000164120712) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.964 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское Осенняя ул д 12(50-22-612-0103000165010702) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.965 | Строительство газопровода-ввода д Покров д 38(50-22-612-0103000165020702) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.966 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Социалистическая ул д 23(50-22-612-0103000165170702) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.967 | Строительство газопровода-ввода п Беляная Гора д 39(50-22-612-0103000165210702) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.968 | Строительство газопровода-ввода д Заовражье д 7(50-22-612-0103000165290707) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.969 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Красная Горка ул д 2/2 50:19:0050103:1206(50-22-612-0103000165370707) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.970 | Строительство газопровода-ввода с Покровское д 17(50-22-612-0103000165380719) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.971 | Строительство газопровода-ввода п Беляная Гора д 61А(50-22-612-0103000165440704) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.972 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Советская ул д 34(50-22-612-0103000165980704) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2027 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2027 |
| 2.1.973 | Строительство газопровода-ввода д Нижнее Сляднево д 41(50-22-612-0103000166050705) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.974 | Строительство газопровода-ввода г Руза Ново-Ивановская ул д 5(50-22-612-0103000166310705) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.975 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Тополиная ул д 5(50-22-612-0103000166330705) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.976 | Строительство газопровода-ввода с Покровское д 2(50-22-612-0103000167310706) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.977 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Проезжая ул д 1А(50-22-612-0103000167810707) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.978 | Строительство газопровода-ввода д Сухарево ур Сотники ул д 78(50-22-612-0103000168160707) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.979 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово ш Можайское д 16(50-22-612-0103000168360707) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.980 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Кооперативная ул д 44(50-22-612-0103000168510707) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.981 | Строительство газопровода-ввода д Артюхино д 19Б(50-22-612-0103000168810708) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.982 | Строительство газопровода-ввода с Богородское Центральная ул д 11/1(50-22-612-0103000168850708) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.983 | Строительство газопровода-ввода д Орешки д 24(50-22-612-0103000168870708) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.984 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево жемчужная ул д 7(50-22-612-0103000169050708) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.985 | Строительство газопровода-ввода г Руза Дружбы ул д 24(50-22-612-0103000169110708) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.986 | Строительство газопровода-ввода с Покровское Полевая ул д 40(50-22-612-0103000169810711) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.987 | Строительство газопровода-ввода д Мытники д 26(50-22-612-0103000170000711) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.988 | Строительство газопровода-ввода д Сухарево д 70(50-22-612-0103000170200711) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.989 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево Березовая ул д 1(50-22-612-0103000170210711) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.990 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Новопетровский пр-д 50:19:0020117:192(50-22-612-0103000170270711) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.991 | Строительство газопровода-ввода д Шелковка д 23 А(50-22-612-0103000170310711) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.992 | Строительство газопровода-ввода д Усадково д 10(50-22-612-0103000170700712) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.993 | Строительство газопровода-ввода п Беляная Гора д 30(50-22-612-0103000170840712) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.994 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 1-я Петровская ул 50:19:0020111:1042(50-22-612-0103000171290712) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.995 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Советская ул д 53(50-22-612-0103000171980713) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.996 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Железнодорожный пр-д 50:19:0040511:706(50-22-612-0103000172080715) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.997 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Киевская ул д 14(50-22-612-0103000172700714) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.998 | Строительство газопровода-ввода с Покровское д 1(50-22-612-0103000173060714) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.999 | Строительство газопровода-ввода д Мытники д 45(50-22-612-0103000173240714) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1000 | Строительство газопровода-ввода д Лызлово д 37(50-22-612-0103000173640715) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1001 | Строительство газопровода-ввода г Руза Ивановский б-р д 21(50-22-612-0103000174050715) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1002 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Школьная ул д 9а(50-22-612-0103000174090715) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1003 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково ул Мосеево д 31(50-22-612-0103000174460716) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1004 | Строительство газопровода-ввода д Лихачево Центральная ул д 21(50-22-612-0103000174480716) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1005 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Молодежная ул д 26(50-22-612-0103000174600718) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1006 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Новая 1-ый пр-д д 10(50-22-612-0103000175460722) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1007 | Строительство газопровода-ввода д Шелковка Луговая ул д 9(50-22-612-0103000175560719) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1008 | Строительство газопровода-ввода д Мытники Луговой пер д 2(50-22-612-0103000176240719) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1009 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза Цветочная ул д 6(50-22-612-0103000176360726) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1010 | Строительство газопровода-ввода д Оселье д 4-а(50-22-612-0103000176430720) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1011 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Лебеденко ул д 22(50-22-612-0103000176570720) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1012 | Строительство газопровода-ввода д Волынщино д 25(50-22-612-0103000176670720) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1013 | Строительство газопровода-ввода с Никольское д 4(50-22-612-0103000176700720) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1014 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза д 46 50:19:0050405:98(50-22-612-0103000177100721) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1015 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Куйбышева ул д 5(50-22-612-0103000177360721) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1016 | Строительство газопровода-ввода д Алтыново д 153(50-22-612-0103000177890722) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1017 | Строительство газопровода-ввода г Руза 2-я Дмитровская ул д 1Г(50-22-612-0103000178260722) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1018 | Строительство газопровода-ввода п Беляная Гора д 53(50-22-612-0103000178660723) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1019 | Строительство газопровода-ввода д Лызлово д 115(50-22-612-0103000179130725) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1020 | Строительство газопровода-ввода д Колодкино Верейская ул д 1(50-22-612-0103000179260725) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1021 | Строительство газопровода-ввода п Бороденки Зеленая ул д 6(50-22-612-0103000179350725) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1022 | Строительство газопровода-ввода д Козлово д 3(50-22-612-0103000179600725) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1023 | Строительство газопровода-ввода д Колодкино д 112(50-22-612-0103000179690725) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1024 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Коммунистическая ул д 27(50-22-612-0103000180850726) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1025 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское Березовая ул д 9(50-22-612-0103000181250727) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1026 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское Центральная ул д 9(50-22-612-0103000181260727) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1027 | Строительство газопровода-ввода д Грибцово Ручейная ул д 111(50-22-612-0103000181940728) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1028 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское ул Малиновая д 1(50-22-612-0103000181990728) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1029 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза д 28/1(50-22-612-0103000182510729) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1030 | Строительство газопровода-ввода с Никольское д 6(50-22-612-0103000182600729) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1031 | Строительство газопровода-ввода д Колодкино Верейская ул д 59А(50-22-612-0103000182820729) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1032 | Строительство газопровода-ввода с Никольское ул Новая д 4А(50-22-612-0103000183050730) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1033 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Фабричный пер д 1(50-22-612-0103000183090730) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1034 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково ул 3-я Трутеевская д 24/23(50-22-612-0103000183100730) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1035 | Строительство газопровода-ввода ур Косино д 60 50:19:0030207:214(50-22-612-0103000183370730) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1036 | Строительство газопровода-ввода д Заовражье д 3(50-22-612-0103000183460730) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1037 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово 1-я Советская ул д 38А(50-22-612-0103000183650801) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1038 | Строительство газопровода-ввода д Волково Северная ул д 10(50-22-612-0103000183730801) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1039 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Вокзальная ул д 61 50:19:0040501:1478(50-22-612-0103000183950801) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1040 | Строительство газопровода-ввода п Беляная Гора д 44(50-22-612-0103000184120801) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1041 | Строительство газопровода-ввода д Алтыново д 210(50-22-612-0103000184250801) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1042 | Строительство газопровода-ввода с Рождествено Строительная ул д 3(50-22-612-0103000184410801) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1043 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 81(50-22-612-0103000184510801) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1044 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Советская ул д 17(50-22-612-0103000184580801) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2027 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2027 |
| 2.1.1045 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское д 46(50-22-612-0103000184890802) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1046 | Строительство газопровода-ввода п Беляная Гора д 275(50-22-612-0103000185580803) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1047 | Строительство газопровода-ввода г Руза Верхне-Зарецкая ул д 24а(50-22-612-0103000185590803) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1048 | Строительство газопровода-ввода п Беляная Гора д 40(50-22-612-0103000186070803) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1049 | Строительство газопровода-ввода г Руза Южная часть д 17(50-22-612-0103000186250804) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1050 | Строительство газопровода-ввода д Артюхино д 155(50-22-612-0103000186260803) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1051 | Строительство газопровода-ввода с Рождествено Строительная д 9(50-22-612-0103000186270805) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1052 | Строительство газопровода-ввода д Ивойлово д 52Б(50-22-612-0103000186590804) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1053 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Дубровка ул д 48/1(50-22-612-0103000186660804) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1054 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Советская ул д 28 50:19:0030401:1368(50-22-612-0103000186860804) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1055 | Строительство газопровода-ввода д Оселье д 10(50-22-612-0103000187490805) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1056 | Строительство газопровода-ввода с Покровское Совхозная ул д 2а(50-22-612-0103000187960806) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1057 | Строительство газопровода-ввода д Ивойлово д 41(50-22-612-0103000188450811) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1058 | Строительство газопровода-ввода ур Косино д 44(50-22-612-0103000188490808) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1059 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза Малая ул д 5(50-22-612-0103000188550808) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1060 | Строительство газопровода-ввода с Покровское Солнечная ул д 10(50-22-612-0103000188570808) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1061 | Строительство газопровода-ввода д Воробьево д 22а(50-22-612-0103000188610808) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1062 | Строительство газопровода-ввода д Оселье д 4В(50-22-612-0103000188680808) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1063 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское д 44(50-22-612-0103000188990808) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1064 | Строительство газопровода-ввода г Руза Парковая ул д 23А(50-22-612-0103000189130808) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1065 | Строительство газопровода-ввода п Беляная Гора д 59(50-22-612-0103000189490808) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1066 | Строительство газопровода-ввода п Беляная Гора д 59а(50-22-612-0103000189520808) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1067 | Строительство газопровода-ввода д Грибцово ул Прудная д 62А(50-22-612-0103000189810809) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1068 | Строительство газопровода-ввода п Дома отдыха Лужки д 31(50-22-612-0103000190020809) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1069 | Строительство газопровода-ввода г Руза Кедровая ул д 7а(50-22-612-0103000190140809) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1070 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Кооперативная ул д 63(50-22-612-0103000190440809) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1071 | Строительство газопровода-ввода д Лыщиково д 49/4(50-22-612-0103000191210810) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1072 | Строительство газопровода-ввода п Дома отдыха Лужки д 1(50-22-612-0103000191390810) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1073 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза Цветочная ул д 16(50-22-612-0103000191520810) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1074 | Строительство газопровода-ввода д Хотебцово д 28(50-22-612-0103000191790810) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1075 | Строительство газопровода-ввода д Нестерово Центральная ул д 34(50-22-612-0103000191860810) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1076 | Строительство газопровода-ввода п Бороденки Кооперативная ул 50:19:0030114:219(50-22-612-0103000191960811) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1077 | Строительство газопровода-ввода с Покровское ул Полевая д 2 А(50-22-612-0103000191970811) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1078 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза д 74/1(50-22-612-0103000192010811) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1079 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза д 85(50-22-612-0103000192140811) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1080 | Строительство газопровода-ввода д Неверово д 160 А(50-22-612-0103000192170811) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1081 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское Центральная ул д 12(50-22-612-0103000192390811) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1082 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Лесная ул д 3(50-22-612-0103000192430811) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1083 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза д 18а(50-22-612-0103000192980812) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1084 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское д 39(50-22-612-0103000193130812) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1085 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское ул Мкр д 100(50-22-612-0103000193270812) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1086 | Строительство газопровода-ввода д Заовражье д 16(50-22-612-0103000193570813) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1087 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Трутеевский туп д 5(50-22-612-0103000193820813) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1088 | Строительство газопровода-ввода с Покровское 2-я Парковая ул д 1Б(50-22-612-0103000193860815) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1089 | Строительство газопровода-ввода д Оселье д 31(50-22-612-0103000194170817) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1090 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 3-я Григоровская ул д 44(50-22-612-0103000194330815) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1091 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза Зеленая ул д 18(50-22-612-0103000194370815) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1092 | Строительство газопровода-ввода д Григорово Центральная д 10(50-22-612-0103000195040816) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1093 | Строительство газопровода-ввода с Рождествено Строительная ул д 12(50-22-612-0103000195160819) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1094 | Строительство газопровода-ввода д Старониколаево д 281(50-22-612-0103000195690816) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1095 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза д 77(50-22-612-0103000195790817) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1096 | Строительство газопровода-ввода с Богородское д 157(50-22-612-0103000196040817) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1097 | Строительство газопровода-ввода д Старо Полевая ул д 6(50-22-612-0103000196100817) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1098 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Социалистическая ул д 27(50-22-612-0103000196150817) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1099 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Строительная д 5(50-22-612-0103000196350817) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1100 | Строительство газопровода-ввода д Грибцово д 8(50-22-612-0103000196420817) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1101 | Строительство газопровода-ввода д Оселье д 15(50-22-612-0103000196720818) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1102 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Куйбышева ул д 13(50-22-612-0103000196770818) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1103 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Куйбышева ул д 15(50-22-612-0103000196790818) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1104 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Транспортная ул 50:19:0020202:0008(50-22-612-0103000197090818) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1105 | Строительство газопровода-ввода с Покровское Магистральная ул д 7/1(50-22-612-0103000197880819) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1106 | Строительство газопровода-ввода д Старониколаево д 22(50-22-612-0103000197890822) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1107 | Строительство газопровода-ввода д Таблово д 40А(50-22-612-0103000198010819) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1108 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Садовая ул д 9/1(50-22-612-0103000198140819) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1109 | Строительство газопровода-ввода д Шелковка Мира ул д 100(50-22-612-0103000198290827) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1110 | Строительство газопровода-ввода с Покровское Мира ул д 38(50-22-612-0103000198370820) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1111 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза Березовая ул д 9(50-22-612-0103000198490820) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1112 | Строительство газопровода-ввода д Неверово д 87(50-22-612-0103000198660820) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1113 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза Нестеровское лесничество ул д 5(50-22-612-0103000198920822) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1114 | Строительство газопровода-ввода п Беляная Гора д 252(50-22-612-0103000199040822) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1115 | Строительство газопровода-ввода д Старо Огородная ул д 13(50-22-612-0103000199090822) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1116 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза д 20 50:19:0050405:431(50-22-612-0103000199160822) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1117 | Строительство газопровода-ввода д Хотебцово Озернинская ул д 9(50-22-612-0103000199530907) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1118 | Строительство газопровода-ввода д Оселье ул Окружная д 17(50-22-612-0103000199580823) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1119 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское ул Мкр д 109(50-22-612-0103000199630823) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1120 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Сосновая ул д 2А(50-22-612-0103000199640823) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1121 | Строительство газопровода-ввода д Ладыгино д 43(50-22-612-0103000199700823) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1122 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза д 88(50-22-612-0103000199980823) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1123 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 2-я Григоровская ул д 54(50-22-612-0103000200030823) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1124 | Строительство газопровода-ввода д Неверово д 35(50-22-612-0103000200130823) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1125 | Строительство газопровода-ввода д Волынщино д 75(50-22-612-0103000200800824) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1126 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Лесная ул д 1(50-22-612-0103000200900824) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1127 | Строительство газопровода-ввода д Сухарево ур Сотники д 69(50-22-612-0103000201000824) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1128 | Строительство газопровода-ввода д Волынщино д 78(50-22-612-0103000201100824) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1129 | Строительство газопровода-ввода п Космодемьянский д 74(50-22-612-0103000201760825) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1130 | Строительство газопровода-ввода д Лобково Липовая ул д 15(50-22-612-0103000201940825) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1131 | Строительство газопровода-ввода с Покровское Советская ул д 2/1(50-22-612-0103000202030825) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1132 | Строительство газопровода-ввода д Поречье д 27(50-22-612-0103000202290826) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1133 | Строительство газопровода-ввода д Ладыгино д 35(50-22-612-0103000202320826) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1134 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза Нестеровское лесничество ул д 6(50-22-612-0103000202400826) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1135 | Строительство газопровода-ввода п Дома отдыха Лужки д 90(50-22-612-0103000202870827) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1136 | Строительство газопровода-ввода с Покровское Садовая ул д 12(50-22-612-0103000203490829) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1137 | Строительство газопровода-ввода д Комлево Овражная ул д 5(50-22-612-0103000203540829) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1138 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Москворецкая ул 50:19:0020105:299(50-22-612-0103000203680829) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1139 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево Дачная ул д 9(50-22-612-0103000203780830) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1140 | Строительство газопровода-ввода с Богородское Центральная ул 50:19:0060117:533(50-22-612-0103000203790910) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1141 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Прибрежная ул 50:19:0020111:1054(50-22-612-0103000203910829) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1142 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Молодежная ул д 41(50-22-612-0103000204240830) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1143 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское д 7(50-22-612-0103000204370830) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1144 | Строительство газопровода-ввода д Неверово д 81(50-22-612-0103000205010831) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1145 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Картино ул д 11(50-22-612-0103000205040831) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1146 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза д 43А 50:19:0050418:54(50-22-612-0103000205130831) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1147 | Строительство газопровода-ввода д Оселье д 4(50-22-612-0103000206000901) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1148 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Октябрьская ул д 28(50-22-612-0103000206370902) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1149 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово ул Минская д 20(50-22-612-0103000206410902) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1150 | Строительство газопровода-ввода д Вишенки д 22(50-22-612-0103000206430902) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1151 | Строительство газопровода-ввода д Артюхино д 6А(50-22-612-0103000206440902) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1152 | Строительство газопровода-ввода д Неверово д 44(50-22-612-0103000206750902) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1153 | Строительство газопровода-ввода д Волково Садовая ул д 5(50-22-612-0103000207400903) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1154 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Лесная ул д 13(50-22-612-0103000207580908) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1155 | Строительство газопровода-ввода д Грибцово Прудная ул д 21(50-22-612-0103000207830906) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1156 | Строительство газопровода-ввода д Ивойлово д 79(50-22-612-0103000208090905) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1157 | Строительство газопровода-ввода д Орешки д 41/1(50-22-612-0103000208130907) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1158 | Строительство газопровода-ввода г Руза Сосновая ул 50:19:0010301:612(50-22-612-0103000208400906) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1159 | Строительство газопровода-ввода д Устье д 13 50:19:0050511:35(50-22-612-0103000208780906) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1160 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское д 1(50-22-612-0103000208830906) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1161 | Строительство газопровода-ввода д Заовражье д 114(50-22-612-0103000208980906) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1162 | Строительство газопровода-ввода д Покров д 3(50-22-612-0103000209040906) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1163 | Строительство газопровода-ввода д Федотово д 216(50-22-612-0103000210290910) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1164 | Строительство газопровода-ввода с Покровское д 2/1(50-22-612-0103000210490908) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1165 | Строительство газопровода-ввода д Палашкино д 49/4(50-22-612-0103000210530923) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1166 | Строительство газопровода-ввода д Шелковка Мира ул д 70А(50-22-612-0103000210540908) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1167 | Строительство газопровода-ввода г Руза Зеленая ул 50:19:0010106:800(50-22-612-0103000210750908) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1168 | Строительство газопровода-ввода д Неверово д 58а(50-22-612-0103000210910908) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1169 | Строительство газопровода-ввода с Покровское ДОХБ ул д 4А(50-22-612-0103000211410909) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1170 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево Главная ул д 14(50-22-612-0103000211510909) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1171 | Строительство газопровода-ввода с Никольское д 19 50:19:0030401:609(50-22-612-0103000211630909) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1172 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево д 37(50-22-612-0103000211700909) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1173 | Строительство газопровода-ввода д Покров Центральная д 12(50-22-612-0103000212070910) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1174 | Строительство газопровода-ввода с Никольское ул Новая 4-й пр д 18(50-22-612-0103000212120910) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1175 | Строительство газопровода-ввода д Мытники Полевая ул д 6(50-22-612-0103000212140910) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1176 | Строительство газопровода-ввода д Волынщино д 41А(50-22-612-0103000212780912) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1177 | Строительство газопровода-ввода д Палашкино д 8 50:19:0040126:550(50-22-612-0103000213120912) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1178 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Красная ул д 10(50-22-612-0103000214330917) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1179 | Строительство газопровода-ввода д Колодкино Верейская д 55(50-22-612-0103000214520914) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1180 | Строительство газопровода-ввода г Руза Профессиональная ул д 28А(50-22-612-0103000214870914) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1181 | Строительство газопровода-ввода д Шорново д 5/1(50-22-612-0103000215050914) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1182 | Строительство газопровода-ввода д Вишенки д 33А(50-22-612-0103000215290915) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1183 | Строительство газопровода-ввода п Бороденки д 37(50-22-612-0103000215340915) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1184 | Строительство газопровода-ввода д Сытьково ул Мкр д 3А(50-22-612-0103000216290916) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1185 | Строительство газопровода-ввода д Поречье Зарица ул д 7(50-22-612-0103000216360916) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1186 | Строительство газопровода-ввода с Рождествено Строительная ул д 31(50-22-612-0103000216710917) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1187 | Строительство газопровода-ввода д Поречье Зарница тер д 22(50-22-612-0103000216780917) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1188 | Строительство газопровода-ввода п Беляная Гора д 62А(50-22-612-0103000217320919) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1189 | Строительство газопровода-ввода д Лыщиково д 13(50-22-612-0103000217400919) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1190 | Строительство газопровода-ввода г Руза Российская ул д 24(50-22-612-0103000218150922) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1191 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза Березовая ул д 25(50-22-612-0103000218220920) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1192 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино 1-й Неверовский пр-д д 7(50-22-612-0103000218490920) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1193 | Строительство газопровода-ввода г Руза Дмитровская ул д 23(50-22-612-0103000219240921) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1194 | Строительство газопровода-ввода д Неверово д 52 50:19:0050609:183(50-22-612-0103000219660922) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1195 | Строительство газопровода-ввода д Неверово д 153(50-22-612-0103000220290923) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1196 | Строительство газопровода-ввода д Шелковка д 125(50-22-612-0103000220600923) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1197 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Григоровская ул д 15А(50-22-612-0103000220820924) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1198 | Строительство газопровода-ввода д Марс Дачная ул д 3(50-22-612-0103000220840924) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1199 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Советская д 38/1(50-22-612-0103000221270926) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1200 | Строительство газопровода-ввода д Лызлово д 18А(50-22-612-0103000221600926) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1201 | Строительство газопровода-ввода д Неверово д 13(50-22-612-0103000221690926) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1202 | Строительство газопровода-ввода д Покров д 41а(50-22-612-0103000222600928) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1203 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза д 39(50-22-612-0103000222660928) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1204 | Строительство газопровода-ввода д Артюхино д 2(50-22-612-0103000222780620) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1205 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 406(50-22-612-0103000222890701) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1206 | Строительство газопровода-ввода д Устье д 13 50:19:0050511:169(50-22-612-0103000223140513) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1207 | Строительство газопровода-ввода д Кожино Ветерок д 76(50-22-612-0103000223180323) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1208 | Строительство газопровода-ввода д Петрищево д 36(50-22-612-0103000223190323) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1209 | Строительство газопровода-ввода д Петрищево д 54(50-22-612-0103000223200323) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1210 | Строительство газопровода-ввода д Хотебцово Новая ул д 7(50-22-612-0103000223351004) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1211 | Строительство газопровода-ввода п Дома отдыха Лужки д 19(50-22-612-0103000223680929) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1212 | Строительство газопровода-ввода д Марс д 13(50-22-612-0103000223760929) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1213 | Строительство газопровода-ввода г Руза ул 4-я Дмитровская д 3(50-22-612-0103000223890929) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1214 | Строительство газопровода-ввода д Покров д 24(50-22-612-0103000223990929) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1215 | Строительство газопровода-ввода д Нововолково Сельскохозяйственная ул д 15(50-22-612-0103000224450930) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1216 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Тополиная ул д 6А/1(50-22-612-0103000224550930) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1217 | Строительство газопровода-ввода с Никольское д 4/2(50-22-612-0103000224581001) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1218 | Строительство газопровода-ввода д Поречье д 43А(50-22-612-0103000224711001) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1219 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское ул Мкр д 99/1(50-22-612-0103000224811003) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1220 | Строительство газопровода-ввода д Волково Береговая ул д 29(50-22-612-0103000224851004) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1221 | Строительство газопровода-ввода д Волково Озерная ул д 4(50-22-612-0103000225051004) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1222 | Строительство газопровода-ввода д Покров Центральная д 47(50-22-612-0103000225101003) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1223 | Строительство газопровода-ввода ур Косино д 52(50-22-612-0103000225521004) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1224 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское ул Мкр д 111(50-22-612-0103000225661004) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1225 | Строительство газопровода-ввода д Бунино д 3б(50-22-612-0103000226221005) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1226 | Строительство газопровода-ввода с Рождествено Строительная д 25(50-22-612-0103000226481005) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1227 | Строительство газопровода-ввода п Беляная Гора д 160(50-22-612-0103000226561005) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1228 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза д 52б(50-22-612-0103000226581005) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1229 | Строительство газопровода-ввода г Руза Иван-гора ул 50:19:0010203:259(50-22-612-0103000227481007) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1230 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово ул Дачная д 24(50-22-612-0103000227721008) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1231 | Строительство газопровода-ввода д Поречье д 13 50:19:0050620:411(50-22-612-0103000227801008) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.1232 | Строительство газопровода-ввода с Покровское Солнечная ул д 18(50-22-612-0103000227851007) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1233 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Садовая ул д 29(50-22-612-0103000227991007) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1234 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза д 49(50-22-612-0103000228191008) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1235 | Строительство газопровода-ввода д Марс д 81(50-22-612-0103000228241008) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1236 | Строительство газопровода-ввода д Неверово д 2(50-22-612-0103000228281008) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1237 | Строительство газопровода-ввода д Кожино д 41 50:19:0040311:1566(50-22-612-0103000228651010) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1238 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево д 41(50-22-612-0103000228901010) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1239 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 18(50-22-612-0103000228991010) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1240 | Строительство газопровода-ввода с Никольское д 14(50-22-612-0103000229031010) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1241 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза Подсобного хозяйства ул д 3/1(50-22-612-0103000229141011) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1242 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское д 333(50-22-612-0103000229201012) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1243 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское д 17(50-22-612-0103000229471011) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1244 | Строительство газопровода-ввода д Оселье д 17(50-22-612-0103000229821012) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1245 | Строительство газопровода-ввода г Руза Ивановский б-р д 39(50-22-612-0103000229971012) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1246 | Строительство газопровода-ввода д Волково д 51(50-22-612-0103000230271013) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1247 | Строительство газопровода-ввода г Руза Лесная ул д 23(50-22-612-0103000230321013) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1248 | Строительство газопровода-ввода д Шелковка Мира ул д 57(50-22-612-0103000230411013) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1249 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское Овражная ул д 6(50-22-612-0103000230501013) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1250 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Петрово ул д 19(50-22-612-0103000230731013) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1251 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Майора Алексеева ул д 16А(50-22-612-0103000230761018) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1252 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское д 419(50-22-612-0103000231281014) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1253 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское ул Микрорайон д 115(50-22-612-0103000231421015) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1254 | Строительство газопровода-ввода д Покров д 6/1(50-22-612-0103000231581015) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1255 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское ул Мкр д 152(50-22-612-0103000231671015) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1256 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское ул Мкр д 121(50-22-612-0103000231681015) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1257 | Строительство газопровода-ввода д Неверово д 10(50-22-612-0103000231731017) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1258 | Строительство газопровода-ввода д Покров Центральная ул д 5(50-22-612-0103000231771016) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1259 | Строительство газопровода-ввода д Бунино д 28(50-22-612-0103000231801016) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1260 | Строительство газопровода-ввода д Григорово д 500(50-22-612-0103000231841016) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1261 | Строительство газопровода-ввода д Неверово д 123(50-22-612-0103000231971017) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1262 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское ул Мкр д 81(50-22-612-0103000232031019) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1263 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское д 403(50-22-612-0103000232071018) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1264 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское д 6 50:19:0050614:32(50-22-612-0103000232171017) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1265 | Строительство газопровода-ввода ур Косино д 53(50-22-612-0103000232281024) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1266 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское ул Мкр д 69(50-22-612-0103000232411017) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1267 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское аллея Липовая д 37(50-22-612-0103000232561017) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1268 | Строительство газопровода-ввода с Покровское ул Больница 4 д 36А(50-22-612-0103000233071024) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1269 | Строительство газопровода-ввода д Палашкино д 26(50-22-612-0103000233641018) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1270 | Строительство газопровода-ввода д Волково Отрадная ул д 19(50-22-612-0103000234311018) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1271 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское ул Мкр д 139(50-22-612-0103000234351018) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1272 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 2-я Григоровская ул д 16(50-22-612-0103000234611022) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1273 | Строительство газопровода-ввода д Палашкино д 29(50-22-612-0103000235001019) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1274 | Строительство газопровода-ввода г Руза Верхне-Зарецкая ул д 32(50-22-612-0103000235161019) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1275 | Строительство газопровода-ввода с Покровское д 9 50:19:0000000:1282(50-22-612-0103000235241019) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1276 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Кооперативная ул д 54(50-22-612-0103000236431021) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1277 | Строительство газопровода-ввода с Рождествено Магистральная ул д 16А(50-22-612-0103000236541021) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1278 | Строительство газопровода-ввода д Покров д 33 50:19:0030521:90(50-22-612-0103000237041022) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1279 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Заречная ул д 10(50-22-612-0103000237191024) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1280 | Строительство газопровода-ввода д Волково Лазурная ул д 29(50-22-612-0103000237661024) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1281 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское д 4(50-22-612-0103000237671024) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1282 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское ул Мкр д 72(50-22-612-0103000237711025) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1283 | Строительство газопровода-ввода д Палашкино д 40(50-22-612-0103000237761024) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1284 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Советская ул 50:19:0030401:935(50-22-612-0103000237841024) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1285 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское д 95/1(50-22-612-0103000238211026) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1286 | Строительство газопровода-ввода с Покровское Магистральная ул д 21(50-22-612-0103000238461025) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1287 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево д 121(50-22-612-0103000238611025) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1288 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово 2-я Пролетарская ул д 7а(50-22-612-0103000238791025) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1289 | Строительство газопровода-ввода с Покровское д 12(50-22-612-0103000239081026) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1290 | Строительство газопровода-ввода д Мытники Озерная ул д 4(50-22-612-0103000239111026) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1291 | Строительство газопровода-ввода д Шорново д 8(50-22-612-0103000239221026) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1292 | Строительство газопровода-ввода д Палашкино д 5(50-22-612-0103000239351026) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1293 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 102(50-22-612-0103000239391026) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1294 | Строительство газопровода-ввода д Орешки д 14/2(50-22-612-0103000239411026) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1295 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Кооперативная ул д 53(50-22-612-0103000239791027) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1296 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское ул 1-ый Дачный пер д 9(50-22-612-0103000239931027) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1297 | Строительство газопровода-ввода д Таблово Софтбольный-1 пер д 3(50-22-612-0103000240431028) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1298 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Дубровка ул д 17(50-22-612-0103000240441028) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1299 | Строительство газопровода-ввода д Шелковка д 41Б(50-22-612-0103000240451109) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1300 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово 40 лет Октября ул д 19(50-22-612-0103000240991029) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1301 | Строительство газопровода-ввода с Покровское Магистральная ул д 7/2(50-22-612-0103000241051029) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1302 | Строительство газопровода-ввода д Неверово д 132(50-22-612-0103000241061029) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1303 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Советская ул д 45(50-22-612-0103000241211029) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2027 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2027 |
| 2.1.1304 | Строительство газопровода-ввода с Покровское д 381(50-22-612-0103000241231029) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1305 | Строительство газопровода-ввода г Руза Цветочная ул д 14(50-22-612-0103000241351118) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1306 | Строительство газопровода-ввода д Алтыново Солнечная ул д 7(50-22-612-0103000241391102) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1307 | Строительство газопровода-ввода д Таблово д 10 50:19:0050207:38(50-22-612-0103000241571103) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1308 | Строительство газопровода-ввода с Покровское Новая ул д 33(50-22-612-0103000241651101) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1309 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское д 417(50-22-612-0103000241941031) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1310 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Пионерская ул д 25(50-22-612-0103000242061031) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1311 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 2-я Москворецкая ул д 10Б(50-22-612-0103000242401101) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1312 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское Малиновая ул д 21(50-22-612-0103000242441101) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1313 | Строительство газопровода-ввода г Руза Ново-Ивановская ул д 16(50-22-612-0103000243371102) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1314 | Строительство газопровода-ввода г Руза Верхне-Зарецкая ул д 3 50:19:0010301:0026(50-22-612-0103000243461102) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1315 | Строительство газопровода-ввода д Федотово д 75(50-22-612-0103000243731110) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1316 | Строительство газопровода-ввода с Рождествено Церковная ул д 12(50-22-612-0103000244101103) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1317 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Трутеево ул д 12(50-22-612-0103000244171103) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1318 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Новая ул д 17(50-22-612-0103000244501105) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1319 | Строительство газопровода-ввода д Федотово д 82(50-22-612-0103000244531105) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1320 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское Малиновая ул д 9(50-22-612-0103000244871107) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1321 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза д 6(50-22-612-0103000244951107) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1322 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Советская ул д 62(50-22-612-0103000245111107) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1323 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Вокзальная ул д 8(50-22-612-0103000245761109) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1324 | Строительство газопровода-ввода д Шелковка Мира ул д 50(50-22-612-0103000246011109) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1325 | Строительство газопровода-ввода г Руза Сосновая ул д 8(50-22-612-0103000246341109) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1326 | Строительство газопровода-ввода д Палашкино д 103(50-22-612-0103000246561111) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1327 | Строительство газопровода-ввода г Руза Ново-Ивановский пер д 5(50-22-612-0103000246791110) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1328 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское Песочная ул д 9(50-22-612-0103000247051111) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1329 | Строительство газопровода-ввода с Рождествено Весенняя ул д 2(50-22-612-0103000247121111) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1330 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово 1-я Советская ул д 25(50-22-612-0103000247171121) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1331 | Строительство газопровода-ввода д Неверово д 55(50-22-612-0103000247231111) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1332 | Строительство газопровода-ввода д Шелковка Мира ул д 32(50-22-612-0103000247311111) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1333 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское д 95(50-22-612-0103000247601112) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1334 | Строительство газопровода-ввода д Покров Центральная ул д 43(50-22-612-0103000247801112) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1335 | Строительство газопровода-ввода с Покровское д 7(50-22-612-0103000247821112) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1336 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Дубровка ул д 37А(50-22-612-0103000247911112) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1337 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское д 26(50-22-612-0103000248051113) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1338 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское д 70(50-22-612-0103000248361115) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1339 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское д 104(50-22-612-0103000248781114) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1340 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское д 3(50-22-612-0103000248801114) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1341 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Лесная ул д 5(50-22-612-0103000248871114) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1342 | Строительство газопровода-ввода д Поречье д 8 Б(50-22-612-0103000249301115) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1343 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Санаторная ул 50:19:0020315:3726(50-22-612-0103000249431115) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1344 | Строительство газопровода-ввода д Ивойлово д 51(50-22-612-0103000249811123) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1345 | Строительство газопровода-ввода г Руза Фабричный пер д 2(50-22-612-0103000249871116) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1346 | Строительство газопровода-ввода д Палашкино д 21(50-22-612-0103000250401117) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1347 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 121 50:19:0040304:84(50-22-612-0103000250421117) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1348 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское Дачная ул д 6(50-22-612-0103000250491117) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1349 | Строительство газопровода-ввода г Руза Кедровый пр-д 50:19:0010301:706(50-22-612-0103000250641117) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1350 | Строительство газопровода-ввода д Волынщино д 49 50:19:0050211:246(50-22-612-0103000250741117) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1351 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Трутеево ул д 10(50-22-612-0103000250751117) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1352 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Социалистическая ул д 32(50-22-612-0103000250771118) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1353 | Строительство газопровода-ввода д Верхнее Сляднево д 43А(50-22-612-0103000251031118) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1354 | Строительство газопровода-ввода д Мытники ул Озереая д 1(50-22-612-0103000251111118) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1355 | Строительство газопровода-ввода д Воробьево д 91(50-22-612-0103000251151118) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1356 | Строительство газопровода-ввода д Нестерово д 419(50-22-612-0103000251321118) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1357 | Строительство газопровода-ввода д Новоивановское д 6(50-22-612-0103000251701119) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1358 | Строительство газопровода-ввода д Поречье д 1(50-22-612-0103000251931120) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1359 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково ул Дубки-2 д 55(50-22-612-0103000252441121) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1360 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово пер Лесной д 23(50-22-612-0103000252821122) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1361 | Строительство газопровода-ввода д Колодкино Верейская ул д 39(50-22-612-0103000252961122) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1362 | Строительство газопровода-ввода д Неверово д 1(50-22-612-0103000253211123) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1363 | Строительство газопровода-ввода д Хотебцово д 5 50:19:0030205:635(50-22-612-0103000253221125) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1364 | Строительство газопровода-ввода д Таблово д 14(50-22-612-0103000253551123) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1365 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково ул Устинково д 14(50-22-612-0103000254001124) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1366 | Строительство газопровода-ввода д Волынщино д 49 50:19:0050211:196(50-22-612-0103000254031124) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1367 | Строительство газопровода-ввода д Палашкино д 120(50-22-612-0103000254311125) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1368 | Строительство газопровода-ввода с Покровское д 11(50-22-612-0103000254321125) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1369 | Строительство газопровода-ввода д Неверово д 11(50-22-612-0103000254421125) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1370 | Строительство газопровода-ввода д Нестерово Школьная ул д 10(50-22-612-0103000254501125) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1371 | Строительство газопровода-ввода д Шелковка Мира ул д 89(50-22-612-0103000254651126) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1372 | Строительство газопровода-ввода д Марс д 26(50-22-612-0103000254801126) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1373 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево Березовая ул д 9(50-22-612-0103000255311128) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1374 | Строительство газопровода-ввода с Покровское д 8(50-22-612-0103000255351128) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1375 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское д 450А 50:19:0050610:358(50-22-612-0103000255431128) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1376 | Строительство газопровода-ввода г Руза Ивановский б-р д 28(50-22-612-0103000255621128) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1377 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское д 186(50-22-612-0103000255901129) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1378 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 32б(50-22-612-0103000256181129) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1379 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Заводская ул д 3/2/7(50-22-612-0103000256681130) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1380 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово д 20/5(50-22-612-0103000257391201) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1381 | Строительство газопровода-ввода п Космодемьянский д 33(50-22-612-0103000257421201) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1382 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское д 18В(50-22-612-0103000257921205) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1383 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское Солнечный туп д 2(50-22-612-0103000258211203) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1384 | Строительство газопровода-ввода с Покровское ул Больница 4 д 5(50-22-612-0103000258231203) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1385 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Социалистическая ул д 59(50-22-612-0103000258441203) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1386 | Строительство газопровода-ввода д Лихачево Центральная ул д 22(50-22-612-0103000258671205) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1387 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза Лесная ул д 4(50-22-612-0103000258741205) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1388 | Строительство газопровода-ввода ур Косино Косино мкр д 28(50-22-612-0103000258881205) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1389 | Строительство газопровода-ввода д Волково д 22(50-22-612-0103000259041219) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1390 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза д 44/1(50-22-612-0103000259071206) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1391 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Мосеево ул д 20(50-22-612-0103000259181206) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1392 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово 2-я Пролетарская ул д 7(50-22-612-0103000259201206) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1393 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Дубровка ул д 24/2(50-22-612-0103000259651208) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1394 | Строительство газопровода-ввода с Рождествено Церковная ул д 6(50-22-612-0103000259781212) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1395 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское д 3А(50-22-612-0103000259821207) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1396 | Строительство газопровода-ввода д Городилово д 41(50-22-612-0103000260281208) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1397 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское ул ал Липовая д 2(50-22-612-0103000260291208) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1398 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Трутеево ул д 16(50-22-612-0103000260581209) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1399 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское ул ал Липовая д 30(50-22-612-0103000260711210) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1400 | Строительство газопровода-ввода д Нестерово ул Центральная д 38А(50-22-612-0103000260731210) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1401 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Школьная ул д 4(50-22-612-0103000260861210) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1402 | Строительство газопровода-ввода д Ладыгино д 41(50-22-612-0103000260871211) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1403 | Строительство газопровода-ввода п Бороденки д 3(50-22-612-0103000260981214) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1404 | Строительство газопровода-ввода д Неверово д 48А(50-22-612-0103000261171212) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1405 | Строительство газопровода-ввода с Покровское Комсомольская ул д 3А(50-22-612-0103000261221212) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1406 | Строительство газопровода-ввода с Покровское Соловьиная ул д 1(50-22-612-0103000261681213) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1407 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево Дачная ул д 13(50-22-612-0103000261781214) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1408 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское д 169(50-22-612-0103000262171215) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1409 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Большая ул д 29(50-22-612-0103000262391215) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1410 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза Цветочная ул д 15(50-22-612-0103000262841222) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1411 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Кирова ул д 19Б(50-22-612-0103000262861216) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1412 | Строительство газопровода-ввода д Мытники Береговой пр-д д 3(50-22-612-0103000262871216) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1413 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Некрасова ул д 64(50-22-612-0103000262991216) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1414 | Строительство газопровода-ввода д Григорово д 605(50-22-612-0103000263261218) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1415 | Строительство газопровода-ввода д Сытьково д 153(50-22-612-0103000263951220) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1416 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское д 15(50-22-612-0103000264411221) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1417 | Строительство газопровода-ввода д Грибцово Прудная ул д 17(50-22-612-0103000264531221) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1418 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское д 21(50-22-612-0103000264591221) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1419 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Лесная ул д 10(50-22-612-0103000264821222) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1420 | Строительство газопровода-ввода г Руза Красная ул д 9А(50-22-612-0103000264851222) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1421 | Строительство газопровода-ввода д Марс д 27(50-22-612-0103000264951222) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1422 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево Сиреневая ул д 4(50-22-612-0103000265051222) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1423 | Строительство газопровода-ввода д Федотово д 81(50-22-612-0103000266861228) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1424 | Строительство газопровода-ввода д Поречье Зарница ул д 146(50-22-612-0103000267231229) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1425 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское д 12 50:19:0050611:128(50-22-612-0103000267381230) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1426 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Профсоюзная ул д 2(50-22-612-0103000267621230) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1427 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское д 430 50:19:0050610:192(50-22-612-0103000267761230) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1428 | Строительство газопровода-ввода д Марс д 65(50-22-612-0103000267851230) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1429 | Строительство газопровода-ввода д Григорово д 488(50-22-612-0106000296811101) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1430 | Строительство газопровода-ввода с Покровское Магистральная ул д 23В(50-22-612-0120000017570131) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1431 | Строительство газопровода-ввода д Бунино д 16(50-22-612-0120000029750331) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1432 | Строительство газопровода-ввода ур Косино д 65(50-22-612-0120000037020214) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1433 | Строительство газопровода-ввода с Покровское Магистральная ул д 24(50-22-612-0120000045030217) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1434 | Строительство газопровода-ввода с Покровское ул Полевая д 42(50-22-612-0120000094300324) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1435 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Тополиная ул 50:19:0030401:929(50-22-612-0120000109310407) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1436 | Строительство газопровода-ввода д Усадково д 24(50-22-612-0120000142150523) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1437 | Строительство газопровода-ввода с Покровское ДОХБ ул д 2(50-22-612-0120000167920603) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1438 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Новая ул д 26(50-22-612-0120000234310917) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1439 | Строительство газопровода-ввода д Федотово д 78 50:19:0040216:668(50-22-612-0120000290221212) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1440 | Строительство газопровода-ввода с Покровское Парковая ул д 25(50-22-612-1103000002970114) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1441 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов д Верхнее Сляднево д 24,д 6,д 41,д 9,д 43,д 35,д 70,д 103,д 32,д 26,пер Лесной д 16,д 27,д 13,д 110,д 12,д 18,д 107,д 47,д 67(50-23-612-0003000015220130) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1442 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов п Старая Руза Нестеровское Лесничество ул д 7,Садовая ул д 1 50:19:0040305:86,Садовая ул д 1 50:19:0040305:0037,Садовая ул д 2(50-23-612-0003000019840206) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.1443 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов д Нестерово Дачная ул д 30А,Дачная ул д 30,Дачная ул д 36,Дачная ул д 11,ул Майская д 45316,ул Аптечная д 15,Молодежная ул д 12,д 132,Летняя ул д 30/1,ул Молдежная д 16,ул Летняя д 24,ул Центральная д 2,Аптечная ул д 5,Молодежная ул д 17,д 6,Майская ул д 21/1,ул Дачная д 27,Центральная ул д 2А,д 52,ул Дачная д 6,ул Аптечная д 2,ул Летняя д 23,Дачная ул д 25,д 20,д 318,Дачная ул д 23,ул Центральная д 6/1,Дачная ул д 1,Летняя ул д 25(50-23-612-0003000028480211) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1444 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов д Устье д 10/1,д 40 50:19:0050506:0004,д 14А,д 44,туп Садовый д 8,д 8б,д 43,д 29,ул Набережная д 1,д 40 50:19:0050507:36,Речная ул д 1,д 36,д 42,Луговая ул д 2,Садовый туп д 91,Сиреневый пр д 2,д 31,д 46,д 70,цветочный туп д 5,ул Луговая д 7,Цветочный туп д 12,д 100,д 1,д 39А,туп Садовый д 2,д 80,д 111,д 13,д 47,д 12(50-23-612-0003000029220213) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1445 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов д Журавлево д 16/3,д 45,д 47,д 52,д 8/1,д 2А,д 13 50:19:0030208:117,д 17,д 16,д 30,д 50,д 39,д 14/1,д 1/1,д 13/1,д 56,д 46,д 43,д 10,д 44,д 6,д 61А,д 21,д 24,д 22,д 53,д 3/1,ул Центральная д 10,д 48,д 29,д 55,д 34,д 4,д 7А,д 13 50:19:0030208:119,д 58,д 10/1,д 16/1,д 7,д 12/2,д 9/1,д 18(50-23-612-0003000029440213) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1446 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов д Алтыново д 59,д 71,д 43,Сосновая ул д 10,д 37,д 14,Сосновая ул д 1,д 206,д 6,Сиреневая ул д 8,Солнечная ул д 21,д 4,д 80/1,ул Солнечная д 14,д 46,д 14/1А,д 223,д 21,ул Солнечная д 15,д 199(50-23-612-0003000029600213) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.1447 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов п Бороденки Колодезная ул д 17,ул Зеленая д 8,Сосновая ул д 20,Колодезная ул д 11,Колодезная ул д 15,Колодезная ул д 13,Кооперативная ул д 11,д 7,Зеленая ул д 4(50-23-612-0003000029680213) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1448 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов п Колюбакино Майора Алексеева ул д 55(50-23-612-0003000030120213) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.1449 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов д Лихачево д 94,д 23,д 29,д 31,д 34А,д 10,д 27А,д 19,д 102,д 5 50:19:0040105:137,д 4(50-23-612-0003000030210214) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1450 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов д Городилово д 7,ул ур Кривые полосы д 14,ур Кривые полосы-2 мкр 50:19:0050417:153,д 2,мкр Урочище Кривые полосы-3 д 24,ур Кривые Полосы д 35,д 20,мкр Урочище Кривые полосы-2 д 22,д 16 50:19:0050417:5,д 29,д 23,д 9,д 4,д 15,мкр Урочище Кривые полосы-2 д 5,мкр Урочище Кривые полосы 50:19:0050417:175,д 13 50:19:0050417:91,д 11 50:19:0040315:1844,д 21,ур Кривые полосы-2 мкр 50:19:0050417:149(50-23-612-0003000030760214) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1451 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов д Городилово д 13 50:19:0050502:102,Луговая ул д 3,Нижняя ул д 10,д 3,Нижняя ул д 7,д 16 50:19:0050502:117,д 159,д 25а,д 8,д 11 50:19:0050502:34,д 17,д 36,д 14,д 24А,д 18,д 44,д 1 15:19:17:00516,д 22(50-23-612-0003000030770214) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.1452 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов д Сытьково ул Микрорайон д 133,ул Микрорайон д 183,ул Микрорайон д 127,ул Микрорайон д 123А,ул Микрорайон д 144,ул Микрорайон д 159,ул Микрорайон д 108,ул Микрорайон д 126А,ул Микрорайон д 132,ул Микрорайон д 146,ул Микрорайон д 147(50-23-612-0003000030910215) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.1453 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов д Нововолково 1-й Молодежный пер д 4,пер 3-й Молодежный д 5,ул Прибрежная д 8(50-23-612-0003000032890220) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1454 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов д Сухарево д 39,д 18,д 2,д 22,ур Сотники ул д 5,ул Урочище Сотники д 90,д 1,д 7,д 23А(50-23-612-0003000033070220) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.1455 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов д Григорово д 58 А,д 213,д 214,пр-д Береговой д 13,д 45,д 64/1,д 751,д 188,д 44б,д 69,д 50 50:19:0020303:47,д 15 50:19:0020301:417,ул Одинцовская д 9,д 166,д 224,д 244,д 282,Вишневая ул д 5,д 51,д 663,д 82Б,д 762,д 682,д 116,д 789,ул Сиреневая д 780,д 95,д 85,д 210,д 227,д 1А,д 84,д 89,д 73/1,д 307,д 49,д 46 50:19:0020301:351,д 179,д 252,Одинцовская д 12,д 35,д 758,д 50 50:19:0020301:243,ул Рябиновая д 25,д 46 50:19:0020301:973,д 709,д 737,д 234,д 44,д 18,д 288,д 219,д 64,д 5 50:19:0020301:703,д 14,д 205,д 47А,д 202,Одинцовская д 15,Каширинский туп д 8,д 10 50:19:0020301:730,д 52,пр-д 1-й Вишневый д 6,д 70,д 217,д 25а 50:19:0020303:158,д 233,д 303,д 29 А,д 281,д 223,д 82,д 73а,д 13,д 200А,д 47,д 87,д 774,д 62,д 218,д 53В,д 70в,д 91А,д 162,д 247,д 48/1,д 745,д 237,д 680,Вишневая ул д 251,д 5 50:19:0020301:1728,д 83А,д 32,д 752,д 67,д 43,д 203,д 250,д 772,д 91 50:19:0020301:154,д 769,д 65,Береговой пр-д д 14,д 68,д 92,д 212,д 25 а 50:19:0020303:159,д 91 50:19:0020302:0031,д 236,д 768,д 208,д 90/2,д 242,Григоровская ул 50:19:0020303:130,д 10 50:19:0020301:729,Дружбы ул д 12,д 246,д 245,д 15 50:19:0020303:0016,д 4 Б,д 59,д 664,д 118,д 738,д 12,50:19:0020302:0015,д 49А,д 300,д 37А,Григоровский пр-д д 236,Григоровский пр-д д 3Д(50-23-612-0003000033190220) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1456 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов пгт Тучково 3-я Картинская ул д 22,2-я Картинская ул д 31(50-23-612-0003000033810221) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2027 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2027 |
| 2.1.1457 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов пгт Тучково 3-я Григоровская ул д 9,3-я Григоровская ул д 5А,3-я Григоровская ул д 10,4-я Григоровская ул д 6,3-я Григоровская ул д 6,4-я Григоровская ул д 8,3-я Григоровская ул д 5Б,3-я Григоровская ул д 11,3-я Григоровская ул 50:19:0020312:0010(50-23-612-0003000033930221) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1458 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов п Старотеряево д 26,Доватора ул д 25,д 2(50-23-612-0003000034070221) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.1459 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов пгт Тучково ул Лебеденко д 3(50-23-612-0003000035510223) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.1460 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов д Палашкино Доваторское лесничество ул д 8(50-23-612-0003000067400516) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.1461 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов пгт Тучково Новопетровский пр 50:19:0020117:229,3-я Новопетровская ул д 20,Петрово ул 50:19:0020117:564(50-23-612-0003000068350518) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2027 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2027 |
| 2.1.1462 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов пгт Тучково Дружбы ул д 3,Дружбы ул д 2(50-23-612-0003000068360518) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.1463 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов д Ивойлово д 25,д 101(50-23-612-0003000082720621) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1464 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов п Брикет 1-й Полевой пр-д д 4,Полевая ул д 28,ул Профсоюзная д 4,д 119,Медовая ул д 15,д 125,Профсоюзная ул д 22,д 10,д 111,Дачная ул д 20А,д 171,д 24,Тростенская ул д 27,Придорожная ул д 12,ул Медовая д 10,Комсомольская ул д 34,д 65,Озерная ул д 3,д 17,Тростенская ул д 16,ул Озерная д 25,Дачная ул д 16,Тростенская ул д 19,Тростенская ул д 6,ул Озерная д 9,Придорожная ул д 4,Чудесная ул д 8,Тростенская ул д 17,Медовая ул д 27,ул Озерная д 18,Тростенская ул д 21(50-23-612-0003000089020628) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.1465 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов д Нестерово Луговая ул 50:19:0040402:120,Крайняя ул д 4,Летняя ул д 3/1,Летняя ул д 7,д 412(50-23-612-0003000138921130) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.1466 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов д Нестерово Совхозная ул д 2,д 4(50-23-612-0003000140141204) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2027 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2027 |
| 2.1.1467 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов д Палашкино д 159,ул Центральная д 30,пер Центральный д 33,д 114(50-23-612-0003000140681205) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2027 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2027 |
| 2.1.1468 | Строительство газопровода-ввода д Шелковка Алконовская ул д 7(50-23-612-0101000263580315) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1469 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 2-я Григоровская ул д 8(50-23-612-0101000270770414) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1470 | Строительство газопровода-ввода с Покровское ул Парковая д 14(50-23-612-0101000285660518) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1471 | Строительство газопровода-ввода д Новомихайловское д 37 50:19:0060114:87(50-23-612-0101000292260606) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1472 | Строительство газопровода-ввода п Космодемьянский Полевая ул 50:19:0060120:1074(50-23-612-0101000325850908) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1473 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Дубки-2 ул 50:19:0020205:1916(50-23-612-0103000266780110) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1474 | Строительство газопровода-ввода д Марс д 7А(50-23-612-0103000266790110) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1475 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское д 75(50-23-612-0103000267450112) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1476 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское д 230(50-23-612-0103000268080114) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1477 | Строительство газопровода-ввода д Мытники Луговой пер д 14(50-23-612-0103000268900202) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1478 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза д 91(50-23-612-0103000269260118) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1479 | Строительство газопровода-ввода д Нововолково Сельскохозяйственная ул д 11(50-23-612-0103000270190120) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1480 | Строительство газопровода-ввода д Сытьково ул Микрорайон д 28(50-23-612-0103000270250121) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1481 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское д 88(50-23-612-0103000270300121) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1482 | Строительство газопровода-ввода д Марс д 40(50-23-612-0103000270720123) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1483 | Строительство газопровода-ввода д Таблово д 61(50-23-612-0103000270880123) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1484 | Строительство газопровода-ввода д Высоково 50:19:0050618:4(50-23-612-0103000272040125) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.1485 | Строительство газопровода-ввода д Сытьково Дачная ул д 15(50-23-612-0103000272230126) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1486 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово СтеклоЗаводская ул д 12(50-23-612-0103000272320126) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1487 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское д 42А(50-23-612-0103000273140128) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1488 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское Береговая ул д 48(50-23-612-0103000273410128) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1489 | Строительство газопровода-ввода п Дома отдыха Лужки ул Придорожная д 4(50-23-612-0103000273960130) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1490 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское Липовая ал д 10(50-23-612-0103000274060130) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1491 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское Липовая ал д 11(50-23-612-0103000274070130) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1492 | Строительство газопровода-ввода г Руза Ново-Зарецкая ул 50:19:0010301:1747(50-23-612-0103000274290131) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1493 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза Березовая ул д 17(50-23-612-0103000274310201) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1494 | Строительство газопровода-ввода д Орешки д 72(50-23-612-0103000274320131) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1495 | Строительство газопровода-ввода д Колодкино Боровская ул д 132(50-23-612-0103000275030202) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1496 | Строительство газопровода-ввода п Горбово ул Центральная д 8/3(50-23-612-0103000275190202) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1497 | Строительство газопровода-ввода г Руза Рузское лесничество ул д 9а(50-23-612-0103000275580203) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1498 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Рабочий пер д 7(50-23-612-0103000276010204) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1499 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское д 33/2(50-23-612-0103000276050205) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1500 | Строительство газопровода-ввода ур Косино д 3 50:19:0030207:88(50-23-612-0103000276120211) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1501 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское Береговая ул д 47(50-23-612-0103000276380206) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1502 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 3-я Трутеевская ул д 6(50-23-612-0103000276540206) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1503 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское д 153Б(50-23-612-0103000278090210) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1504 | Строительство газопровода-ввода д Григорово д 651(50-23-612-0103000278170210) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1505 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево ул Жемчужная д 5(50-23-612-0103000278760213) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1506 | Строительство газопровода-ввода д Григорово д 535(50-23-612-0103000279330214) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1507 | Строительство газопровода-ввода г Руза Дружбы ул д 1В(50-23-612-0103000279630216) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1508 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское д 456(50-23-612-0103000280610218) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1509 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Мосеевская ул д 1(50-23-612-0103000281000220) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1510 | Строительство газопровода-ввода п Дома отдыха Лужки д 39(50-23-612-0103000281040220) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1511 | Строительство газопровода-ввода д Покров пер 1-й Центральный д 13(50-23-612-0103000281200220) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1512 | Строительство газопровода-ввода п пансионата Полушкино д 11(50-23-612-0103000281330220) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1513 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское д 450А 50:19:0050610:359(50-23-612-0103000281570221) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1514 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза Ольховая ул д 15(50-23-612-0103000282020222) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1515 | Строительство газопровода-ввода г Руза Революционная ул д 41(50-23-612-0103000282190222) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1516 | Строительство газопровода-ввода д Высоково 50:19:0050106:2011(50-23-612-0103000282990227) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.1517 | Строительство газопровода-ввода д Колодкино д 118(50-23-612-0103000283080227) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1518 | Строительство газопровода-ввода д Барынино д 31Г(50-23-612-0103000283110227) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1519 | Строительство газопровода-ввода д Барынино д 47(50-23-612-0103000283120227) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1520 | Строительство газопровода-ввода д Колодкино д 184(50-23-612-0103000283160227) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1521 | Строительство газопровода-ввода д Барынино д 41(50-23-612-0103000283410228) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1522 | Строительство газопровода-ввода д Новомихайловское д 53(50-23-612-0103000283590228) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1523 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Григоровская ул д 22(50-23-612-0103000283740301) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1524 | Строительство газопровода-ввода п Дома отдыха Лужки д 85(50-23-612-0103000285000302) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1525 | Строительство газопровода-ввода г Руза 2-я Дмитровская ул д 2Г/2(50-23-612-0103000285030302) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1526 | Строительство газопровода-ввода д Барынино д 59А(50-23-612-0103000285480303) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1527 | Строительство газопровода-ввода г Руза Табловская ул д 3(50-23-612-0103000285510303) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1528 | Строительство газопровода-ввода д Колодкино Боровская д 133(50-23-612-0103000285940304) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1529 | Строительство газопровода-ввода д Барынино д 48(50-23-612-0103000285960304) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1530 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское д 45(50-23-612-0103000286020305) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1531 | Строительство газопровода-ввода д Барынино д 34(50-23-612-0103000286180305) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1532 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 6-я Трутеевская ул д 11/30(50-23-612-0103000286390306) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1533 | Строительство газопровода-ввода д Верхнее Сляднево д 10(50-23-612-0103000286450306) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.1534 | Строительство газопровода-ввода д Таблово Лесная ул д 22(50-23-612-0103000286830307) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1535 | Строительство газопровода-ввода д Барынино д 35/1(50-23-612-0103000287120309) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1536 | Строительство газопровода-ввода п Брикет НКузьминова ул д 75 50:19:0030110:378(50-23-612-0103000287130309) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1537 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское Алеея Липовая ул д 37А(50-23-612-0103000287570310) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1538 | Строительство газопровода-ввода п Брикет Горная ул д 28(50-23-612-0103000287740310) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1539 | Строительство газопровода-ввода д Барынино д 32(50-23-612-0103000287970311) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1540 | Строительство газопровода-ввода д Барынино д 26/2(50-23-612-0103000288160311) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1541 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское д 448(50-23-612-0103000288390313) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1542 | Строительство газопровода-ввода д Барынино д 25А(50-23-612-0103000288430313) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1543 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское ул 1-ые Воскресенки д 7(50-23-612-0103000288970314) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1544 | Строительство газопровода-ввода д Барынино д 8 50:19:0050319:81(50-23-612-0103000289230315) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1545 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Новоприбрежная ул д 6(50-23-612-0103000289400315) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1546 | Строительство газопровода-ввода д Барынино д 8/1(50-23-612-0103000289410316) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1547 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево Хвойная ул д 7(50-23-612-0103000289820316) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1548 | Строительство газопровода-ввода д Нестерово ул Луговая д 51А(50-23-612-0103000289840316) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1549 | Строительство газопровода-ввода д Барынино д 2А(50-23-612-0103000289980317) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1550 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Красная Горка ул д 4/1А(50-23-612-0103000290200317) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1551 | Строительство газопровода-ввода д Барынино д 8 50:19:0050319:222(50-23-612-0103000290210317) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1552 | Строительство газопровода-ввода д Сытьково Родниковая ул д 32(50-23-612-0103000290270317) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1553 | Строительство газопровода-ввода д Барынино д 23(50-23-612-0103000290540318) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1554 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское д 232(50-23-612-0103000290880321) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1555 | Строительство газопровода-ввода д Нововолково Огородная ул д 2(50-23-612-0103000291310320) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1556 | Строительство газопровода-ввода п Дома отдыха Лужки ул Придорожная д 6(50-23-612-0103000291670321) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1557 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево Светлая ул д 27(50-23-612-0103000291770322) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1558 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково КСМ ул д 20(50-23-612-0103000292190322) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1559 | Строительство газопровода-ввода д Старониколаево д 51(50-23-612-0103000292230322) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1560 | Строительство газопровода-ввода д Григорово д 28(50-23-612-0103000292280322) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1561 | Строительство газопровода-ввода д Барынино д 2 50:19:0050319:97(50-23-612-0103000292410323) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1562 | Строительство газопровода-ввода д Барынино д 57(50-23-612-0103000292550323) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1563 | Строительство газопровода-ввода п Брикет д 52(50-23-612-0103000292580323) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1564 | Строительство газопровода-ввода д Старониколаево Санаторная ул д 9А(50-23-612-0103000292620323) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1565 | Строительство газопровода-ввода п Брикет д 81(50-23-612-0103000292640323) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1566 | Строительство газопровода-ввода д Новомихайловское д 51(50-23-612-0103000292650323) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1567 | Строительство газопровода-ввода д Барынино д 21(50-23-612-0103000292760323) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1568 | Строительство газопровода-ввода п Брикет НКузьминова ул д 80-Б(50-23-612-0103000292880324) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1569 | Строительство газопровода-ввода д Новомихайловское д 25(50-23-612-0103000292960324) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1570 | Строительство газопровода-ввода д Воробьево д 59(50-23-612-0103000293160324) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1571 | Строительство газопровода-ввода д Таблово д 232(50-23-612-0103000293180324) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1572 | Строительство газопровода-ввода д Сытьково д 59А(50-23-612-0103000293350324) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1573 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Прибрежная ул 50:19:0020107:311(50-23-612-0103000293410328) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1574 | Строительство газопровода-ввода п Брикет Комсомольская ул д 40 50:19:0030110:288(50-23-612-0103000293460325) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1575 | Строительство газопровода-ввода с Покровское 1-я Парковая ул д 21(50-23-612-0103000293480325) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1576 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза д 76(50-23-612-0103000293600325) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1577 | Строительство газопровода-ввода п Бороденки д 4(50-23-612-0103000293640325) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1578 | Строительство газопровода-ввода д Барынино д 45(50-23-612-0103000294220328) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1579 | Строительство газопровода-ввода д Новомихайловское д 10(50-23-612-0103000294350328) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1580 | Строительство газопровода-ввода д Барынино д 11(50-23-612-0103000294420328) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1581 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское д 1А(50-23-612-0103000294490328) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1582 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское д 147А(50-23-612-0103000294520328) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1583 | Строительство газопровода-ввода д Сухарево 50:19:0040412:0001(50-23-612-0103000294530330) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1584 | Строительство газопровода-ввода д Новомихайловское д 48(50-23-612-0103000294550328) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1585 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское Воскресенки ул д 10(50-23-612-0103000294850406) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1586 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Больница N16 ул д 16(50-23-612-0103000294860330) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1587 | Строительство газопровода-ввода д Новомихайловское д 5(50-23-612-0103000294900329) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1588 | Строительство газопровода-ввода д Грибцово Прудная ул д 15(50-23-612-0103000295030329) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1589 | Строительство газопровода-ввода д Барынино д 5(50-23-612-0103000295290329) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1590 | Строительство газопровода-ввода д Покров Лесная ул д 27(50-23-612-0103000295350330) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1591 | Строительство газопровода-ввода д Палашкино д 8 50:19:0040126:160(50-23-612-0103000295420330) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1592 | Строительство газопровода-ввода д Новомихайловское д 38А(50-23-612-0103000295960401) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1593 | Строительство газопровода-ввода д Таблово 1-й Командный пер д 4(50-23-612-0103000295990403) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1594 | Строительство газопровода-ввода д Барынино д 61Б(50-23-612-0103000296040401) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1595 | Строительство газопровода-ввода п Брикет НКузьминова ул д 75 50:19:0030110:93(50-23-612-0103000296320403) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1596 | Строительство газопровода-ввода д Новомихайловское д 44А(50-23-612-0103000296590404) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1597 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза Нестеровское лесничество ул 50:19:0050412:30(50-23-612-0103000296890404) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1598 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Садовая ул д 23(50-23-612-0103000297340406) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1599 | Строительство газопровода-ввода д Барынино д 131(50-23-612-0103000297500407) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1600 | Строительство газопровода-ввода п Брикет Комсомольская ул д 51(50-23-612-0103000297840407) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1601 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево ул Часовая д 15(50-23-612-0103000298150412) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1602 | Строительство газопровода-ввода п Брикет ул Н Кузьминова д 79(50-23-612-0103000298170408) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1603 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское д 18А(50-23-612-0103000298180408) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1604 | Строительство газопровода-ввода д Новомихайловское д 44Б(50-23-612-0103000298190408) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1605 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово д 20(50-23-612-0103000298680411) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1606 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Новая ул д 47(50-23-612-0103000298840411) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1607 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское д 157(50-23-612-0103000299360413) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1608 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Лесная ул д 17(50-23-612-0103000299660412) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1609 | Строительство газопровода-ввода д Федотово д 142(50-23-612-0103000300000413) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1610 | Строительство газопровода-ввода д Барынино д 16(50-23-612-0103000300160414) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1611 | Строительство газопровода-ввода д Барынино д 61(50-23-612-0103000300240414) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1612 | Строительство газопровода-ввода д Барынино д 9/4 50:19:0050319:91(50-23-612-0103000300290414) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1613 | Строительство газопровода-ввода п Брикет Комсомольская ул д 36(50-23-612-0103000300640417) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1614 | Строительство газопровода-ввода д Барынино д 9/4 50:19:0050319:90(50-23-612-0103000300790417) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1615 | Строительство газопровода-ввода д Алтыново д 26-27(50-23-612-0103000300860417) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1616 | Строительство газопровода-ввода д Писарево Набережная ул д 5(50-23-612-0103000300890418) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1617 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское 1-й Липовый пр-д д 19(50-23-612-0103000301400419) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1618 | Строительство газопровода-ввода д Барынино д 1Б(50-23-612-0103000301740420) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1619 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское Береговая ул д 39(50-23-612-0103000301800420) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1620 | Строительство газопровода-ввода п Брикет НКузьминова ул д 88(50-23-612-0103000301960420) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1621 | Строительство газопровода-ввода п Брикет НКузьминова ул д 86(50-23-612-0103000301980420) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1622 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза Подсобного хозяйства ул д 6А(50-23-612-0103000302370424) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1623 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Лесная ул 50:19:0050106:1322(50-23-612-0103000302540422) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1624 | Строительство газопровода-ввода д Григорово Центральная д 7(50-23-612-0103000302570422) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1625 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза Подсобного хозяйства ул д 7А(50-23-612-0103000302580421) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1626 | Строительство газопровода-ввода д Марс д 55/1(50-23-612-0103000302600422) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1627 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Вокзальная ул д 77 50:19:0040501:364(50-23-612-0103000302650424) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1628 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское д 36(50-23-612-0103000302660422) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1629 | Строительство газопровода-ввода п Бороденки д 9(50-23-612-0103000302760422) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1630 | Строительство газопровода-ввода г Руза 4-я Дмитровская ул д 5А(50-23-612-0103000302950424) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1631 | Строительство газопровода-ввода п Брикет ул Н Кузьминова д 69(50-23-612-0103000303180424) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1632 | Строительство газопровода-ввода п Брикет Садовая ул д 14 50:19:0030110:106(50-23-612-0103000303240424) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1633 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево Весенняя ул д 9(50-23-612-0103000303860504) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1634 | Строительство газопровода-ввода п Брикет Комсомольская ул д 55(50-23-612-0103000304000425) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1635 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское д 27(50-23-612-0103000304060427) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1636 | Строительство газопровода-ввода п Брикет Горная ул д 14(50-23-612-0103000304170425) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1637 | Строительство газопровода-ввода д Волынщино д 1В(50-23-612-0103000304260425) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1638 | Строительство газопровода-ввода д Волково 2-я Отрадная ул д 23(50-23-612-0103000304450427) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1639 | Строительство газопровода-ввода д Староникольское Полевая ул д 18(50-23-612-0103000304810503) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1640 | Строительство газопровода-ввода д Неверово д 190(50-23-612-0103000305150427) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1641 | Строительство газопровода-ввода п Брикет Комсомольская ул д 46(50-23-612-0103000305410428) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1642 | Строительство газопровода-ввода д Колодкино д 57(50-23-612-0103000305470428) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1643 | Строительство газопровода-ввода п Брикет 50:19:0030110:346(50-23-612-0103000305670429) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.1644 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское Дорожная ул д 18(50-23-612-0103000305680503) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1645 | Строительство газопровода-ввода с Покровское ул Мира д 45(50-23-612-0103000305940517) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1646 | Строительство газопровода-ввода д Григорово ул Озерная д 10(50-23-612-0103000306170505) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1647 | Строительство газопровода-ввода п Беляная Гора 50:19:0030519:1142(50-23-612-0103000306270504) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.1648 | Строительство газопровода-ввода д Барынино д 72(50-23-612-0103000306460503) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1649 | Строительство газопровода-ввода п Брикет Комсомольская ул д 38(50-23-612-0103000306670503) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1650 | Строительство газопровода-ввода с Покровское ул Новая д 165(50-23-612-0103000306780503) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1651 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево Дачная ул д 19(50-23-612-0103000306960506) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1652 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Петрово ул д 3А(50-23-612-0103000307700506) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1653 | Строительство газопровода-ввода д Покров д 5(50-23-612-0103000307850511) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1654 | Строительство газопровода-ввода п Брикет Комсомольская ул д 63(50-23-612-0103000307860511) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1655 | Строительство газопровода-ввода д Шелковка Луговая ул д 28(50-23-612-0103000307880506) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1656 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское д 6 50:19:0050610:321(50-23-612-0103000307930510) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1657 | Строительство газопровода-ввода д Новомихайловское д 12 А(50-23-612-0103000307940506) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1658 | Строительство газопровода-ввода п Брикет Центральная ул д 10(50-23-612-0103000308320510) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1659 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Заводская ул д 28(50-23-612-0103000308350512) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1660 | Строительство газопровода-ввода п Брикет Горная ул д 70 50:19:0030110:90(50-23-612-0103000308400512) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1661 | Строительство газопровода-ввода п Брикет Горная ул д 30(50-23-612-0103000308420510) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1662 | Строительство газопровода-ввода д Барынино д 4/8(50-23-612-0103000308450510) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1663 | Строительство газопровода-ввода д Грибцово д 28(50-23-612-0103000308610511) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1664 | Строительство газопровода-ввода д Марс д 3(50-23-612-0103000308840512) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1665 | Строительство газопровода-ввода с Никольское д 650(50-23-612-0103000308950511) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1666 | Строительство газопровода-ввода п Брикет Горная ул д 70 50:19:00300404:27(50-23-612-0103000309230512) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1667 | Строительство газопровода-ввода д Поречье д 38(50-23-612-0103000309320513) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1668 | Строительство газопровода-ввода д Таблово д 66(50-23-612-0103000309570513) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1669 | Строительство газопровода-ввода д Новомихайловское д 2(50-23-612-0103000309590513) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1670 | Строительство газопровода-ввода п Брикет д 83(50-23-612-0103000309610515) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1671 | Строительство газопровода-ввода с Рождествено д 306(50-23-612-0103000309620513) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1672 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Озерная ул д 14(50-23-612-0103000309710513) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1673 | Строительство газопровода-ввода п Дома отдыха Лужки д 110 50:19:0030528:151(50-23-612-0103000310090517) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1674 | Строительство газопровода-ввода д Федотово д 78 50:19:0040206:165(50-23-612-0103000310100515) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1675 | Строительство газопровода-ввода д Новомихайловское д 17(50-23-612-0103000310410516) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1676 | Строительство газопровода-ввода д Писарево Набережная ул д 4(50-23-612-0103000310460516) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1677 | Строительство газопровода-ввода д Марс д 62/1(50-23-612-0103000310550516) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1678 | Строительство газопровода-ввода г Руза Филимонцево ул 50:19:0010202:4356(50-23-612-0103000310760520) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1679 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 400(50-23-612-0103000310920517) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1680 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово 2-я Советская ул д 97(50-23-612-0103000311140518) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1681 | Строительство газопровода-ввода д Хотебцово Солнечная ул д 12(50-23-612-0103000311400518) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1682 | Строительство газопровода-ввода д Григорово д 384(50-23-612-0103000311470605) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1683 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Тополиная ул д 6(50-23-612-0103000311700519) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1684 | Строительство газопровода-ввода д Сухарево Полевая ул д 5(50-23-612-0103000312000519) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1685 | Строительство газопровода-ввода д Барынино д 46(50-23-612-0103000312030522) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1686 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Устинково ул д 15(50-23-612-0103000312050520) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1687 | Строительство газопровода-ввода п Брикет Комсомольская ул д 32(50-23-612-0103000312170520) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1688 | Строительство газопровода-ввода п Брикет НКузьминова ул д 84(50-23-612-0103000312180520) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1689 | Строительство газопровода-ввода г Руза Ново-Ивановский пер д 9(50-23-612-0103000312290520) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1690 | Строительство газопровода-ввода д Барынино д 152(50-23-612-0103000312310520) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1691 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза Дачный пр-д д 6(50-23-612-0103000312320520) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1692 | Строительство газопровода-ввода д Нововолково ул Огородная д 9(50-23-612-0103000313190523) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1693 | Строительство газопровода-ввода д Нестерово Майская ул д 8(50-23-612-0103000313260523) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1694 | Строительство газопровода-ввода д Барынино д 33(50-23-612-0103000313270523) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1695 | Строительство газопровода-ввода д Старо д 46(50-23-612-0103000313510524) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1696 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Спортивный пер д 20(50-23-612-0103000313670525) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1697 | Строительство газопровода-ввода п Брикет Комсомольская ул д 44(50-23-612-0103000313830524) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1698 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Новая 3-й пр ул д 10(50-23-612-0103000313920524) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1699 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское ул Запрудная д 2А(50-23-612-0103000314410525) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1700 | Строительство газопровода-ввода п Дома отдыха Лужки д 46(50-23-612-0103000314640526) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1701 | Строительство газопровода-ввода п Брикет Комсомольская ул д 57(50-23-612-0103000314730526) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1702 | Строительство газопровода-ввода п Брикет НКузьминова ул 50:19:0030110:1200(50-23-612-0103000314940527) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1703 | Строительство газопровода-ввода д Новомихайловское д 46А(50-23-612-0103000315000527) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1704 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза ул Ольховая д 6(50-23-612-0103000315260529) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1705 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское д 188(50-23-612-0103000315450531) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1706 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское д 193(50-23-612-0103000315660530) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1707 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево Березовая ул д 4(50-23-612-0103000315810530) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1708 | Строительство газопровода-ввода д Нестерово Центральная ул д 63/1(50-23-612-0103000315840530) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1709 | Строительство газопровода-ввода д Староникольское Луговая ул д 10(50-23-612-0103000315870602) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1710 | Строительство газопровода-ввода д Барынино д 50(50-23-612-0103000316740601) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1711 | Строительство газопровода-ввода д Новоивановское д 56(50-23-612-0103000316860602) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1712 | Строительство газопровода-ввода д Шелковка Мира ул д 57А(50-23-612-0103000317020614) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1713 | Строительство газопровода-ввода д Нестерово д 46(50-23-612-0103000317450603) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1714 | Строительство газопровода-ввода д Вишенки д 17А(50-23-612-0103000317670605) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1715 | Строительство газопровода-ввода д Староникольское д 14Б(50-23-612-0103000318000605) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1716 | Строительство газопровода-ввода д Староникольское ул Полевая д 14В(50-23-612-0103000318440606) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1717 | Строительство газопровода-ввода д Воробьево Огородная ул д 36(50-23-612-0103000318760607) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1718 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза д 63(50-23-612-0103000318950608) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1719 | Строительство газопровода-ввода д Нестерово Центральная ул д 57(50-23-612-0103000319100607) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1720 | Строительство газопровода-ввода п Брикет Комсомольская ул д 42(50-23-612-0103000319170607) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1721 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское пр-д 1-й Дачный д 14(50-23-612-0103000319260608) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1722 | Строительство газопровода-ввода д Поречье Зарница тер д 27(50-23-612-0103000319410608) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1723 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское д 61(50-23-612-0103000319600608) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1724 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское 1-й Дачный пр-д д 16(50-23-612-0103000319960609) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1725 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское д 442/2(50-23-612-0103000320120610) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1726 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Дубки-2 ул д 27(50-23-612-0103000320160610) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1727 | Строительство газопровода-ввода п Брикет ул Горная д 62(50-23-612-0103000320330610) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1728 | Строительство газопровода-ввода д Барынино д 51(50-23-612-0103000320590613) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1729 | Строительство газопровода-ввода д Волково ул Привольная д 4(50-23-612-0103000321090705) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1730 | Строительство газопровода-ввода д Таблово Лесная ул д 34А(50-23-612-0103000321250616) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1731 | Строительство газопровода-ввода д Новомихайловское д 1(50-23-612-0103000321860616) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1732 | Строительство газопровода-ввода д Шорново д 2(50-23-612-0103000322130622) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1733 | Строительство газопровода-ввода д Лыщиково д 14(50-23-612-0103000322220617) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1734 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское ул Полевая д 9(50-23-612-0103000322310619) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1735 | Строительство газопровода-ввода д Шорново д 7А(50-23-612-0103000322870620) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1736 | Строительство газопровода-ввода г Руза ул Кедровая д 1(50-23-612-0103000323010622) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1737 | Строительство газопровода-ввода д Барынино д 38(50-23-612-0103000323330621) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1738 | Строительство газопровода-ввода г Руза Вишневая ул д 14(50-23-612-0103000323730622) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1739 | Строительство газопровода-ввода д Лызлово д 23(50-23-612-0103000323890624) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1740 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза д 42(50-23-612-0103000324050711) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1741 | Строительство газопровода-ввода п Брикет Комсомольская ул д 25 50:19:0030110:390(50-23-612-0103000324410626) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1742 | Строительство газопровода-ввода д Таблово д 37А(50-23-612-0103000324420627) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1743 | Строительство газопровода-ввода д Березкино д 44(50-23-612-0103000324570626) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1744 | Строительство газопровода-ввода д Староникольское Полевая ул д 51(50-23-612-0103000324580626) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1745 | Строительство газопровода-ввода д Мытники пр-д 2-й Береговой д 1(50-23-612-0103000325110630) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1746 | Строительство газопровода-ввода с Покровское ул 1-я парковая д 3(50-23-612-0103000325720701) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1747 | Строительство газопровода-ввода д Новомихайловское д 24(50-23-612-0103000325780630) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1748 | Строительство газопровода-ввода д Грибцово Петрищевская ул д 5(50-23-612-0103000325830629) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1749 | Строительство газопровода-ввода с Никольское ул Тополиная д 20(50-23-612-0103000325920701) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1750 | Строительство газопровода-ввода д Шорново д 5(50-23-612-0103000325940630) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1751 | Строительство газопровода-ввода п Брикет Комсомольская ул д 49(50-23-612-0103000325980630) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1752 | Строительство газопровода-ввода д Орешки ул Школьная д 61(50-23-612-0103000326090630) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1753 | Строительство газопровода-ввода д Барынино д 150(50-23-612-0103000326130701) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1754 | Строительство газопровода-ввода д Староникольское Луговая ул д 17(50-23-612-0103000326310705) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1755 | Строительство газопровода-ввода д Староникольское Луговая ул д 1(50-23-612-0103000326670706) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1756 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза д 15(50-23-612-0103000327330706) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1757 | Строительство газопровода-ввода д Нестерово Луговая ул д 40(50-23-612-0103000327540707) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1758 | Строительство газопровода-ввода д Барынино д 29(50-23-612-0103000327730705) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1759 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское Береговая ул д 45(50-23-612-0103000327770706) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1760 | Строительство газопровода-ввода д Новомихайловское д 23(50-23-612-0103000327950707) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1761 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза ул Крайняя д 3(50-23-612-0103000327990713) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1762 | Строительство газопровода-ввода д Неверово д 40(50-23-612-0103000328120707) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1763 | Строительство газопровода-ввода д Таблово д 26(50-23-612-0103000328300710) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1764 | Строительство газопровода-ввода д Новомихайловское д 39(50-23-612-0103000328630708) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1765 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 2-я Картинская ул 50:19:0020101:1396(50-23-612-0103000328640708) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1766 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Дубровка ул д 32(50-23-612-0103000328700708) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1767 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское Береговая ул д 4(50-23-612-0103000328760710) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1768 | Строительство газопровода-ввода д Федотово д 9(50-23-612-0103000330220713) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1769 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Социалистическая ул д 68(50-23-612-0103000330570713) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1770 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское пр-д 1-й Дачный д 18(50-23-612-0103000331260729) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1771 | Строительство газопровода-ввода д Покров ул Центральная д 6(50-23-612-0103000331760718) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1772 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Пионерская ул д 93(50-23-612-0103000331850718) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1773 | Строительство газопровода-ввода д Покров Лесная ул д 18(50-23-612-0103000331900718) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1774 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское д 34(50-23-612-0103000332030718) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1775 | Строительство газопровода-ввода д Григорово 50:19:0020303:96(50-23-612-0103000332620722) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.1776 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово д 48А(50-23-612-0103000332710720) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1777 | Строительство газопровода-ввода г Руза Дмитровская ул д 60(50-23-612-0103000333290725) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1778 | Строительство газопровода-ввода д Нововолково Огородная ул д 6/2 50:19:0030231:0288(50-23-612-0103000333520722) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1779 | Строительство газопровода-ввода д Нововолково Огородная ул д 6/2 50:19:0030231:197(50-23-612-0103000333530722) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1780 | Строительство газопровода-ввода д Покров Центральная ул д 40(50-23-612-0103000333720724) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1781 | Строительство газопровода-ввода д Марс д 35(50-23-612-0103000334150726) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1782 | Строительство газопровода-ввода д Барынино д 37А(50-23-612-0103000334230725) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1783 | Строительство газопровода-ввода д Новомихайловское д 43А(50-23-612-0103000334350727) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1784 | Строительство газопровода-ввода д Вишенки д 13(50-23-612-0103000334410725) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1785 | Строительство газопровода-ввода п Брикет Комсомольский пер д 9(50-23-612-0103000334680726) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1786 | Строительство газопровода-ввода д Барынино д 37(50-23-612-0103000334690726) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1787 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 1-я Григоровская ул д 17А(50-23-612-0103000334780726) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1788 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Лесная ул д 15(50-23-612-0103000335590727) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1789 | Строительство газопровода-ввода д Новомихайловское д 19(50-23-612-0103000335990729) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1790 | Строительство газопровода-ввода д Марс д 20 50:19:0040407:414(50-23-612-0103000336100731) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1791 | Строительство газопровода-ввода д Новомихайловское д 9а(50-23-612-0103000336150729) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1792 | Строительство газопровода-ввода д Новомихайловское д 9(50-23-612-0103000336170729) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1793 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское д 203(50-23-612-0103000336680801) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1794 | Строительство газопровода-ввода д Староникольское д 15(50-23-612-0103000337190802) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1795 | Строительство газопровода-ввода д Барынино д 7(50-23-612-0103000338520811) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1796 | Строительство газопровода-ввода с Покровское ул Лесная д 15(50-23-612-0103000338850805) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1797 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Лесная ул д 11(50-23-612-0103000338960808) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1798 | Строительство газопровода-ввода п Брикет Комсомольская ул д 25 50:19:0030110:391(50-23-612-0103000339060807) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1799 | Строительство газопровода-ввода д Старо д 33(50-23-612-0103000339140809) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1800 | Строительство газопровода-ввода с Богородское Парковая ул 50:19:0060117:531(50-23-612-0103000339500810) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1801 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово 2-я Советская ул д 23А(50-23-612-0103000339750810) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1802 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза д 43(50-23-612-0103000340530815) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1803 | Строительство газопровода-ввода д Покров пер Полевой д 1(50-23-612-0103000340630815) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1804 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Московская ул д 29(50-23-612-0103000340720814) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1805 | Строительство газопровода-ввода д Барынино д 36(50-23-612-0103000341310815) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1806 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Большая ул д 30(50-23-612-0103000341370815) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1807 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково ул Устинково д 10(50-23-612-0103000341430815) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1808 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское Липовая ал д 25(50-23-612-0103000341940817) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1809 | Строительство газопровода-ввода п Беляная Гора д 257(50-23-612-0103000342020817) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1810 | Строительство газопровода-ввода с Покровское Соловьиная ул д 29(50-23-612-0103000342070817) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1811 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 33(50-23-612-0103000342130817) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1812 | Строительство газопровода-ввода п Старая Руза ул Рябиновая д 4(50-23-612-0103000342210817) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1813 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Пионерская ул д 12(50-23-612-0103000342340818) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1814 | Строительство газопровода-ввода п Беляная Гора д 109(50-23-612-0103000342670818) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1815 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское Лесная ул д 14(50-23-612-0103000342710822) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1816 | Строительство газопровода-ввода д Сытьково д 2/1(50-23-612-0103000342730824) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1817 | Строительство газопровода-ввода д Новомихайловское д 40(50-23-612-0103000343100823) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1818 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза д 61(50-23-612-0103000343150824) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1819 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево д 20(50-23-612-0103000343840824) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1820 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Кооперативная ул д 21(50-23-612-0103000343980826) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1821 | Строительство газопровода-ввода г Руза Им Дужева Н Ф ул д 7(50-23-612-0103000344630828) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1822 | Строительство газопровода-ввода д Мытники пер Луговой д 1(50-23-612-0103000344890829) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1823 | Строительство газопровода-ввода д Староникольское Луговая ул д 6(50-23-612-0103000345010829) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1824 | Строительство газопровода-ввода с Покровское Полевая ул д 27(50-23-612-0103000345890831) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1825 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское ул Запрудная д 2(50-23-612-0103000346020902) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1826 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково ул 2-я Петровская д 16(50-23-612-0103000346610912) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1827 | Строительство газопровода-ввода с Никольское ул Советская д 50(50-23-612-0103000346660908) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1828 | Строительство газопровода-ввода д Старониколаево д 262(50-23-612-0103000346790905) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1829 | Строительство газопровода-ввода д Шелковка Луговая ул д 28а(50-23-612-0103000346870906) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1830 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Пионерская ул д 2а(50-23-612-0103000346890906) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1831 | Строительство газопровода-ввода г Руза Луговая ул 50:19:0010106:818(50-23-612-0103000346940905) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1832 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово 1-я Советская ул д 18(50-23-612-0103000347260906) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1833 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское д 117(50-23-612-0103000347300907) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1834 | Строительство газопровода-ввода д Сытьково д 31(50-23-612-0103000347370908) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1835 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево ул Жемчужная 50:19:0050501:0073(50-23-612-0103000348080908) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1836 | Строительство газопровода-ввода д Неверово д 117(50-23-612-0103000348130909) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1837 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское Малиновая ул д 22(50-23-612-0103000348470925) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1838 | Строительство газопровода-ввода г Руза ул 3-я Дмитровская 50:19:0010107:224(50-23-612-0103000349370915) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1839 | Строительство газопровода-ввода г Руза Красная ул д 67 50:19:0010203:325(50-23-612-0103000349450915) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1840 | Строительство газопровода-ввода г Руза ул Дмитровская д 15(50-23-612-0103000349570916) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1841 | Строительство газопровода-ввода д Волково ул Солнечная 50:19:0030223:766(50-23-612-0103000349700916) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1842 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево Садовая ул д 4(50-23-612-0103000350260916) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1843 | Строительство газопровода-ввода г Руза Красная ул д 67/1(50-23-612-0103000351270921) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1844 | Строительство газопровода-ввода д Волково ул Солнечная д 42(50-23-612-0103000352131004) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1845 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево ул Хвойная д 5(50-23-612-0103000352410922) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1846 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково ул Коммунистическая 50:19:0020115:734(50-23-612-0103000352490923) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1847 | Строительство газопровода-ввода д Артюхино д 15(50-23-612-0103000353420928) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1848 | Строительство газопровода-ввода д Старониколаево Речной туп д 1(50-23-612-0103000353700927) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1849 | Строительство газопровода-ввода д Григорово д 580(50-23-612-0103000353971005) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1850 | Строительство газопровода-ввода г Руза Ново-Зарецкая ул 50:19:0010301:694(50-23-612-0103000354371020) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1851 | Строительство газопровода-ввода д Орешки д 27(50-23-612-0103000354430929) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1852 | Строительство газопровода-ввода д Лыщиково д 126(50-23-612-0103000355081005) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1853 | Строительство газопровода-ввода д Неверово д 80(50-23-612-0103000355521004) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1854 | Строительство газопровода-ввода д Старо д 45а(50-23-612-0103000355641005) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1855 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское д 7/2(50-23-612-0103000356271006) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1856 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово 1-я Советская ул д 97В(50-23-612-0103000356311007) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1857 | Строительство газопровода-ввода д Волково ул Западная д 5(50-23-612-0103000356701007) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1858 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково ул Луговая д 2(50-23-612-0103000357061010) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1859 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское ул Микрорайон д 74(50-23-612-0103000357181010) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1860 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Октябрьская ул д 44(50-23-612-0103000357381014) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1861 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево Ольховая ул д 3(50-23-612-0103000357431025) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1862 | Строительство газопровода-ввода д Шелковка Первомайская ул д 85а(50-23-612-0103000357531011) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1863 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково ул Сосновая д 16(50-23-612-0103000358371014) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1864 | Строительство газопровода-ввода д Марс д 20 50:19:0040407:413(50-23-612-0103000358471103) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1865 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино ул Новая д 9(50-23-612-0103000358531017) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1866 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково ул Прибрежная д 16а(50-23-612-0103000358951019) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1867 | Строительство газопровода-ввода д Березкино д 19(50-23-612-0103000359241103) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1868 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Пансионат Сосновая роща ул д 11(50-23-612-0103000359301020) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1869 | Строительство газопровода-ввода д Григорово д 506(50-23-612-0103000359321019) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1870 | Строительство газопровода-ввода д Комлево ул Лесная д 6(50-23-612-0103000359361020) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1871 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Октябрьская ул д 42Б(50-23-612-0103000359831020) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1872 | Строительство газопровода-ввода д Шелковка д 30Б(50-23-612-0103000359991021) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1873 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково ул 4-я Трутеевская д 1(50-23-612-0103000360221021) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1874 | Строительство газопровода-ввода д Неверово д 175(50-23-612-0103000360401021) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1875 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Земляная ул д 19(50-23-612-0103000360741025) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1876 | Строительство газопровода-ввода г Руза Сосновая ул д 24(50-23-612-0103000361371028) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1877 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево Еловая ул д 4(50-23-612-0103000361671026) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1878 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза ул Крайняя д 40(50-23-612-0103000361961028) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1879 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево Рябиновая ул д 1(50-23-612-0103000362081026) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1880 | Строительство газопровода-ввода г Руза мкр Марс д 14(50-23-612-0103000362271026) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1881 | Строительство газопровода-ввода д Староникольское д 18б(50-23-612-0103000362821101) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1882 | Строительство газопровода-ввода д Староникольское Рдейная ул д 35(50-23-612-0103000363031108) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1883 | Строительство газопровода-ввода д Березкино д 8(50-23-612-0103000364341103) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1884 | Строительство газопровода-ввода с Покровское ул Мира д 29(50-23-612-0103000364351103) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1885 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 5-я Трутеевская ул 50:19:0020120:15(50-23-612-0103000364861114) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1886 | Строительство газопровода-ввода д Лыщиково д 109(50-23-612-0103000365441108) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1887 | Строительство газопровода-ввода п Беляная Гора д 77(50-23-612-0103000365831123) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1888 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Пролетарский пер д 9(50-23-612-0103000366501110) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1889 | Строительство газопровода-ввода г Руза Верхне-Зарецкая ул д 1Б(50-23-612-0103000366911114) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1890 | Строительство газопровода-ввода д Сытьково ул Зеленая д 2(50-23-612-0103000367271115) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1891 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино ул Пансионат Сосновая роща д 19(50-23-612-0103000367591114) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1892 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Земляная ул 50:19:0020201:0008(50-23-612-0103000367681116) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1893 | Строительство газопровода-ввода д Староникольское ул Полевая д 68(50-23-612-0103000368561124) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1894 | Строительство газопровода-ввода д Нестерово ул Молодежная д 20(50-23-612-0103000368611117) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1895 | Строительство газопровода-ввода д Староникольское ул Полевая д 70(50-23-612-0103000368641205) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1896 | Строительство газопровода-ввода д Новомихайловское д 20(50-23-612-0103000369201118) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1897 | Строительство газопровода-ввода д Алтыново ул Прилесная д 24(50-23-612-0103000369861121) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1898 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково ул Григоровская 1-ая д 4(50-23-612-0103000370471122) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1899 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Петрово ул д 1б(50-23-612-0103000370861123) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1900 | Строительство газопровода-ввода д Староникольское ул Полевая д 52(50-23-612-0103000371581125) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1901 | Строительство газопровода-ввода д Староникольское ул Ручейная д 32(50-23-612-0103000371631209) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1902 | Строительство газопровода-ввода д Григорово д 28А(50-23-612-0103000371901127) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1903 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово ул Куйбышева д 18(50-23-612-0103000372081127) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1904 | Строительство газопровода-ввода д Колодкино ул Верейская д 51(50-23-612-0103000373101206) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1905 | Строительство газопровода-ввода г Руза ул Ново-Зарецкая д 1В(50-23-612-0103000374761207) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1906 | Строительство газопровода-ввода д Алтыново д 102(50-23-612-0103000375431213) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1907 | Строительство газопровода-ввода д Староникольское Полевая ул д 50(50-23-612-0103000375951213) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1908 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово д 3(50-23-612-0103000376141211) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1909 | Строительство газопровода-ввода д Устье д 5(50-23-612-0103000376191212) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1910 | Строительство газопровода-ввода д Староникольское Рдейная ул д 29(50-23-612-0103000376561212) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1911 | Строительство газопровода-ввода г Руза 50:19:0010201:4647(50-23-612-0103000377011213) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1912 | Строительство газопровода-ввода д Хотебцово д 144(50-23-612-0103000377611215) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1913 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Дорожный пер д 3(50-23-612-0103000377631229) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1914 | Строительство газопровода-ввода д Староникольское д 30(50-23-612-0103000377791216) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1915 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово ул Советская д 10(50-23-612-0103000378321218) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1916 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково ул 2-ая Григоровская 50:19:0020313:14(50-23-612-0103000378641220) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1917 | Строительство газопровода-ввода д Староникольское Рдейная ул д 33(50-23-612-0103000378671220) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1918 | Строительство газопровода-ввода г Руза Березовый пр-д д 3(50-23-612-0103000379151223) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1919 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское Тенистая ул д 1(50-23-612-0103000379681225) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1920 | Строительство газопровода-ввода д Барынино д 50А(50-23-612-0103000380001228) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1921 | Строительство газопровода-ввода п Старая Руза Лесная ул д 5(50-23-612-0103000380731229) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1922 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское д 170(50-23-612-0105000291790417) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1923 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское пр-д Полевой д 8(50-23-612-0105000373471117) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1924 | Строительство газопровода-ввода д Григорово д 325(50-23-612-0106000355000213) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1925 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское д 223(50-23-612-0106000386030405) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1926 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское д 224(50-23-612-0106000441500719) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1927 | Строительство газопровода-ввода с Покровское Полевая ул д 4(50-23-612-0106000442260719) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1928 | Строительство газопровода-ввода д Новомихайловское д 14(50-23-612-0106000445100815) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1929 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево Садовая ул д 10(50-23-612-0108000205520512) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1930 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское 1-й Липовый пр-д д 4(50-23-612-0108000228670725) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1931 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Советская ул д 65(50-23-612-0120000036390403) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1932 | Строительство газопровода-ввода д Хотебцово д 62(50-23-612-0120000120360927) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1933 | Строительство газопровода-ввода с Покровское ул Советская д 4квартира 1(50-23-612-0120000126041007) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1934 | Строительство газопровода-ввода д Вишенки д 42(50-23-612-0120000144201201) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1935 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево д 14(50-23-612-0120000148041208) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1936 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов п Беляная Гора д 271(50-24-612-0003000007250126) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.1937 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов д Волынщино Озерная ул д 13(50-24-612-0003000024150304) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.1938 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов с Рождествено Заречная ул д 6,Овражная ул д 4,Лесная ул д 8,б-р Алешковский д 17,б-р Алешковский д 1(50-24-612-0003000036520402) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1939 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов п Старотеряево Мартовская ул д 7(50-24-612-0003000051320426) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.1940 | Строительство распределительного газопровода пгт Тучково КСМ ул д 20(50-24-612-0003000136661202) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.1941 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Поселковая ул д 41(50-24-612-0101000387140402) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.1942 | Строительство газопровода-ввода д Леньково 50:19:0030501:157(50-24-612-0101000448400823) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.1943 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское д 19 50:19:0050611:130(50-24-612-0103000000150104) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1944 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 1-я Григоровская ул д 25А(50-24-612-0103000000180104) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1945 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское д 78(50-24-612-0103000000420109) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1946 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское Центральный пр д 3А(50-24-612-0103000000460109) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1947 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское пер Луговой д 3(50-24-612-0103000000470109) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1948 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Садовая ул д 1А(50-24-612-0103000000560109) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1949 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское д 50(50-24-612-0103000000660110) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1950 | Строительство газопровода-ввода д Старониколаево ул Клубная д 32(50-24-612-0103000000840111) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1951 | Строительство газопровода-ввода д Воробьево ул Полевая д 11(50-24-612-0103000001070110) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1952 | Строительство газопровода-ввода д Марс Малая ул д 5(50-24-612-0103000002200112) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1953 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза д 2(50-24-612-0103000002230113) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1954 | Строительство газопровода-ввода д Лихачево д 175(50-24-612-0103000002270113) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1955 | Строительство газопровода-ввода с Покровское Полевая ул д 66(50-24-612-0103000002310113) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1956 | Строительство газопровода-ввода г Руза Зеленая ул д 1А(50-24-612-0103000002970116) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1957 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское ул Микрорайон д 89(50-24-612-0103000004790124) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1958 | Строительство газопровода-ввода г Руза пер Володарского д 6А(50-24-612-0103000004930122) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1959 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево Главная ул д 4(50-24-612-0103000005150123) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1960 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Озерная ул 50:19:0020204:873(50-24-612-0103000005160123) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1961 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево Первомайская ул д 2(50-24-612-0103000005180123) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1962 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Красная ул д 2(50-24-612-0103000005220124) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1963 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Лесная ул 50:19:0050106:72(50-24-612-0103000005230124) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1964 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово ул Вокзальная д 69(50-24-612-0103000005340123) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1965 | Строительство газопровода-ввода с Покровское ул Магистральная д 126(50-24-612-0103000005620124) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1966 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Социалистическая ул д 45(50-24-612-0103000005640125) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1967 | Строительство газопровода-ввода д Орешки д 39(50-24-612-0103000005700125) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1968 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское д 7(50-24-612-0103000006140125) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1969 | Строительство газопровода-ввода с Никольское д 14/2(50-24-612-0103000006170207) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1970 | Строительство газопровода-ввода д Глухово д 13(50-24-612-0103000006290126) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1971 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское Тенистая ул д 20(50-24-612-0103000006390129) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1972 | Строительство газопровода-ввода д Волынщино д 3/2(50-24-612-0103000006460127) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1973 | Строительство газопровода-ввода д Хотебцово д 66(50-24-612-0103000006520127) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1974 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское пр-д Полевой д 12(50-24-612-0103000006740129) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1975 | Строительство газопровода-ввода д Палашкино Центральная д 21(50-24-612-0103000007100130) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1976 | Строительство газопровода-ввода д Леньково д 80(50-24-612-0103000007430131) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1977 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево Весенняя ул д 8(50-24-612-0103000008190201) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1978 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское ал Липовая д 23(50-24-612-0103000008330201) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1979 | Строительство газопровода-ввода д Леньково д 7/1(50-24-612-0103000008540210) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1980 | Строительство газопровода-ввода д Коковино д 26А(50-24-612-0103000009110203) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1981 | Строительство газопровода-ввода д Леньково д 17А(50-24-612-0103000009230206) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1982 | Строительство газопровода-ввода п Беляная Гора д 260(50-24-612-0103000009260205) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1983 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево ул Луговая д 2(50-24-612-0103000009480215) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1984 | Строительство газопровода-ввода д Леньково д 48(50-24-612-0103000009580205) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1985 | Строительство газопровода-ввода г Руза Полевая ул д 45(50-24-612-0103000009690206) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1986 | Строительство газопровода-ввода д Леньково д 6/1(50-24-612-0103000009750206) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1987 | Строительство газопровода-ввода д Шелковка Первомайская ул 50:19:0040602:618(50-24-612-0103000010700208) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1988 | Строительство газопровода-ввода п Брикет Комсомольская ул д 56(50-24-612-0103000010970209) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1989 | Строительство газопровода-ввода д Сытьково Садовая ул д 4(50-24-612-0103000011090209) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1990 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково ул 3-я Новопетровская д 1(50-24-612-0103000011600212) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1991 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево Первомайская ул д 5(50-24-612-0103000012130215) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1992 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Кооперативная ул д 49А(50-24-612-0103000012610215) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1993 | Строительство газопровода-ввода д Леньково д 25А(50-24-612-0103000012660214) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1994 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово пер Школьный д 21(50-24-612-0103000012710215) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1995 | Строительство газопровода-ввода д Григорово Сиреневая ул д 11(50-24-612-0103000013040215) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1996 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Заводская ул д 57(50-24-612-0103000013060219) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1997 | Строительство газопровода-ввода д Волково д 90(50-24-612-0103000013140215) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1998 | Строительство газопровода-ввода д Леньково д 49(50-24-612-0103000013200215) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.1999 | Строительство газопровода-ввода д Нестерово Луговая ул д 8(50-24-612-0103000013600217) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.2000 | Строительство газопровода-ввода д Леньково д 50(50-24-612-0103000013610217) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.2001 | Строительство газопровода-ввода д Леньково д 7(50-24-612-0103000013700219) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.2002 | Строительство газопровода-ввода д Кожино ул Санаторная д 79(50-24-612-0103000013820219) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.2003 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Дубровка ул д 2А(50-24-612-0103000013880219) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.2004 | Строительство газопровода-ввода д Лыщиково д 135А(50-24-612-0103000013900219) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.2005 | Строительство газопровода-ввода г Руза ул Дмитровская д 46(50-24-612-0103000014140220) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.2006 | Строительство газопровода-ввода д Колодкино ул Верейская д 20(50-24-612-0103000014340220) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.2007 | Строительство газопровода-ввода д Лобково Березовая ул д 31(50-24-612-0103000014690227) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.2008 | Строительство газопровода-ввода д Кожино д 26 50:19:0040311:503(50-24-612-0103000014940221) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.2009 | Строительство газопровода-ввода д Старо д 71(50-24-612-0103000015000221) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.2010 | Строительство газопровода-ввода д Златоустово д 112(50-24-612-0103000015100221) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.2011 | Строительство газопровода-ввода д Григорово д 216(50-24-612-0103000015120221) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.2012 | Строительство газопровода-ввода г Руза Дмитровская ул д 28(50-24-612-0103000015170221) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.2013 | Строительство газопровода-ввода п Бороденки Центральная ул д 13(50-24-612-0103000015210221) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.2014 | Строительство газопровода-ввода д Леньково д 48-1(50-24-612-0103000015390222) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.2015 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково ул Устинково д 6(50-24-612-0103000015610227) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.2016 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское ул Микрорайон д 135(50-24-612-0103000015970227) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.2017 | Строительство газопровода-ввода д Леньково 50:19:0030522:750(50-24-612-0103000017800304) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2018 | Строительство газопровода-ввода д Леньково 50:19:0030522:413(50-24-612-0103000017890304) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2019 | Строительство газопровода-ввода с Покровское Солнечная ул д 22(50-24-612-0103000018130302) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2020 | Строительство газопровода-ввода д Леньково 50:19:0030501:7(50-24-612-0103000018160305) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2021 | Строительство газопровода-ввода д Леньково д 76(50-24-612-0103000018250305) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2022 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза Лесной туп д 4/2(50-24-612-0103000019120306) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2023 | Строительство газопровода-ввода д Леньково д 19/1(50-24-612-0103000019130305) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2024 | Строительство газопровода-ввода д Нестерово Школьная ул д 5(50-24-612-0103000019190305) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2025 | Строительство газопровода-ввода д Леньково д 45(50-24-612-0103000020060307) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2026 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево Светлая ул 50:19:0050501:1418(50-24-612-0103000020340312) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2027 | Строительство газопровода-ввода д Барынино д 24-Б(50-24-612-0103000020380307) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2028 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское 50:19:0050611:18(50-24-612-0103000020950311) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2029 | Строительство газопровода-ввода с Покровское Новая ул д 10(50-24-612-0103000020990311) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2030 | Строительство газопровода-ввода д Волково 50:19:0030202:98(50-24-612-0103000021450312) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2031 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Дубровка ул д 2Г(50-24-612-0103000021800312) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2032 | Строительство газопровода-ввода д Григорово д 710(50-24-612-0103000022890314) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2033 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза 50:19:0050405:214(50-24-612-0103000023500316) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2034 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 2-ая Григоровская ул 50:19:0020313:15(50-24-612-0103000024040318) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2035 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Куйбышева ул д 18/1(50-24-612-0103000024350319) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2036 | Строительство газопровода-ввода д Леньково 50:19:0030522:141(50-24-612-0103000024380319) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2037 | Строительство газопровода-ввода п Брикет Горная ул д 76(50-24-612-0103000024710319) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2038 | Строительство газопровода-ввода д Воробьево д 10а(50-24-612-0103000024840320) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2039 | Строительство газопровода-ввода д Петрищево 50:19:0060138:353(50-24-612-0103000025740321) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2040 | Строительство газопровода-ввода д Лихачево Солнечная ул д 3(50-24-612-0103000025870321) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2041 | Строительство газопровода-ввода д Лихачево 50:19:0040102:147(50-24-612-0103000025920322) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2042 | Строительство газопровода-ввода г Руза 4-я Дмитровская ул д 2Г(50-24-612-0103000026400325) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2043 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Большой пер д 5(50-24-612-0103000026790325) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2044 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Новая 1-ый пр-д ул 50:19:0030401:327(50-24-612-0103000026910325) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2045 | Строительство газопровода-ввода г Руза Театральный пер 50:19:0010202:406(50-24-612-0103000026940325) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2046 | Строительство газопровода-ввода г Руза 50:19:0010203:1674(50-24-612-0103000027390326) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2047 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 1-я Ладыгинская ул 50:19:0020113:212(50-24-612-0103000027490326) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2048 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Дубки-2 ул 50:19:0020205:56(50-24-612-0103000027530326) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2049 | Строительство газопровода-ввода д Леньково д 49/2(50-24-612-0103000027540326) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2050 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Моисеево ул д 7А(50-24-612-0103000027720327) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2051 | Строительство газопровода-ввода д Григорово д 260(50-24-612-0103000027740327) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.2052 | Строительство газопровода-ввода д Леньково д 21/1(50-24-612-0103000027780327) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2053 | Строительство газопровода-ввода д Оселье 50:19:0040124:34(50-24-612-0103000027860327) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2054 | Строительство газопровода-ввода д Леньково 50:19:0030501:533(50-24-612-0103000027880327) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2055 | Строительство газопровода-ввода д Сытьково Микрорайон ул д 5(50-24-612-0103000028370328) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2056 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов п Колюбакино 2-й Сосновый пр-д д 2(50-24-612-0103000028380328) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2057 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов пгт Тучково Мосеево ул д 23(50-24-612-0103000028720329) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2058 | Строительство газопровода-ввода д Артюхино 50:19:0020110:90(50-24-612-0103000028870330) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2059 | Строительство газопровода-ввода д Головинка Центральная ул 50:19:0060201:248(50-24-612-0103000029210331) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2060 | Строительство газопровода-ввода д Леньково д 3(50-24-612-0103000029310401) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2061 | Строительство газопровода-ввода д Григорово 50:19:0020301:230(50-24-612-0103000029420401) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2062 | Строительство газопровода-ввода д Новомихайловское д 34(50-24-612-0103000029470401) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.2063 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево 50:19:0050501:1642(50-24-612-0103000030200403) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2064 | Строительство газопровода-ввода д Орешки д 123(50-24-612-0103000030460404) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2065 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское Тенистая ул 50:19:0050504:266(50-24-612-0103000031050405) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2066 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Школьная ул д 3(50-24-612-0103000031070406) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2067 | Строительство газопровода-ввода д Орешки д 24/1(50-24-612-0103000031350408) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2068 | Строительство газопровода-ввода д Петрищево Олимпийская ул д 40(50-24-612-0103000031630408) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2069 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 2-й Колюбакинский пр-д ул 50:19:0020118:53(50-24-612-0103000032250409) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2070 | Строительство газопровода-ввода г Руза Ново-Зарецкая ул д 19Б(50-24-612-0103000032720410) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2071 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино 50:19:0050104:144(50-24-612-0103000033010411) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2072 | Строительство газопровода-ввода д Григорово 50:19:0020303:67(50-24-612-0103000033060411) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2073 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Пионерская ул д 84А(50-24-612-0103000033250412) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2074 | Строительство газопровода-ввода д Леньково д 1а(50-24-612-0103000033400413) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2075 | Строительство газопровода-ввода д Федотово д 85(50-24-612-0103000033880415) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2076 | Строительство газопровода-ввода д Кожино д 7А(50-24-612-0103000033990415) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2077 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино 50:19:0050106:1532(50-24-612-0103000035020417) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2078 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево 50:19:0050501:914(50-24-612-0103000036330418) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2079 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское Тенистая ул д 7(50-24-612-0103000036680419) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2080 | Строительство газопровода-ввода д Нововолково д 10(50-24-612-0103000036960420) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2081 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 4-я Григоровская ул 50:19:0020313:30(50-24-612-0103000037130421) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2082 | Строительство газопровода-ввода д Волково Лазурная ул д 8/1(50-24-612-0103000037470422) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2083 | Строительство газопровода-ввода с Рождествено ул Луговая д 8(50-24-612-0103000038090423) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.2084 | Строительство газопровода-ввода д Петрищево д 72-А(50-24-612-0103000038130423) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2085 | Строительство газопровода-ввода с Покровское Мира ул д 31(50-24-612-0103000038300423) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2086 | Строительство газопровода-ввода д Шелковка Мира ул д 63(50-24-612-0103000040680429) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2087 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Садовая ул д 14(50-24-612-0103000041150502) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2088 | Строительство газопровода-ввода д Шорново 50:19:0030524:315(50-24-612-0103000041290502) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2089 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 2-я Новопетровская ул 50:19:0020117:168(50-24-612-0103000041370503) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2090 | Строительство газопровода-ввода д Леньково 50:19:0030522:60(50-24-612-0103000041650503) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2091 | Строительство газопровода-ввода д Григорово Первомайская ул д 2(50-24-612-0103000042050505) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2092 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское д 395(50-24-612-0103000042180506) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2093 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Майора Алексеева ул 50:19:0050101:26(50-24-612-0103000042210506) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2094 | Строительство газопровода-ввода д Леньково д 26/1(50-24-612-0103000042890507) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2095 | Строительство газопровода-ввода д Леньково д 26а(50-24-612-0103000043730513) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2096 | Строительство газопровода-ввода д Орешки д 111(50-24-612-0103000043770513) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2097 | Строительство газопровода-ввода д Григорово д 41/1(50-24-612-0103000043910513) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2098 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино д 19(50-24-612-0103000044550513) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2099 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское 50:19:0050504:221(50-24-612-0103000044800513) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2100 | Строительство газопровода-ввода д Верхнее Сляднево 50:19:0030316:82(50-24-612-0103000044820513) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2101 | Строительство газопровода-ввода д Артюхино Новая ул 50:19:0030522:166(50-24-612-0103000045140514) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2102 | Строительство газопровода-ввода д Хотебцово Подмосковная ул д 1(50-24-612-0103000045680515) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2103 | Строительство газопровода-ввода д Леньково д 2а(50-24-612-0103000045970516) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2104 | Строительство газопровода-ввода д Леньково д 2-в(50-24-612-0103000045980516) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2105 | Строительство газопровода-ввода д Леньково 50:19:0030522:162(50-24-612-0103000045990516) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2106 | Строительство газопровода-ввода д Барынино Поповка ул 50:19:0050614:450(50-24-612-0103000046270517) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2107 | Строительство газопровода-ввода с Покровское 50:19:0030301:256(50-24-612-0103000046700520) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2108 | Строительство газопровода-ввода д Алтыново д 29-1(50-24-612-0103000046780520) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2109 | Строительство газопровода-ввода д Волково Дружная ул 50:19:0030202:366(50-24-612-0103000046930521) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2110 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Пионерская ул 50:19:0040501:1928(50-24-612-0103000047350521) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2111 | Строительство газопровода-ввода д Таблово д 42(50-24-612-0103000048080522) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2112 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Октябрьская ул 50:19:0040509:1073(50-24-612-0103000048120522) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2113 | Строительство газопровода-ввода п Брикет 50:19:0030110:76(50-24-612-0103000048130522) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2114 | Строительство газопровода-ввода г Руза Орешковское лесн-во тер д 29а(50-24-612-0103000048150522) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2115 | Строительство газопровода-ввода д Нововолково 1-й Молодежный пер 50:19:0030201:468(50-24-612-0103000048180522) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2116 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино 2-я Заводская ул д 7(50-24-612-0103000048310523) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2117 | Строительство газопровода-ввода д Верхнее Сляднево д 12А(50-24-612-0103000048590523) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2118 | Строительство газопровода-ввода д Старо Сельская ул 50:19:0040103:211(50-24-612-0103000048940524) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2119 | Строительство газопровода-ввода д Леньково 50:19:0030522:749(50-24-612-0103000049160525) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2120 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Профсоюзная ул д 19А(50-24-612-0103000049190526) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2121 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Сосновая ул 50:19:0020201:185(50-24-612-0103000049250526) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2122 | Строительство газопровода-ввода д Покров Центральная ул д 16(50-24-612-0103000049440527) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2123 | Строительство газопровода-ввода д Неверово д 64Б(50-24-612-0103000049610527) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2124 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Пионерская ул д 140(50-24-612-0103000049690527) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2125 | Строительство газопровода-ввода д Леньково 50:19:0030501:56(50-24-612-0103000049810528) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2126 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов пгт Тучково Озерная ул д 24(50-24-612-0103000049990528) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2127 | Строительство газопровода-ввода д Артюхино д 406(50-24-612-0103000050090528) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2128 | Строительство газопровода-ввода д Леньково д 14/1(50-24-612-0103000050100528) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2129 | Строительство газопровода-ввода д Лихачево Просторный пер 50:19:0040102:298(50-24-612-0103000050460528) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2130 | Строительство газопровода-ввода д Нововолково 50:19:0030223:265(50-24-612-0103000050740529) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2131 | Строительство газопровода-ввода д Нестерово Молодежная ул 50:19:0040305:667(50-24-612-0103000051500531) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2132 | Строительство газопровода-ввода д Волково Тенистая ул 50:19:0030202:195(50-24-612-0103000051650531) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2133 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Октябрьская ул 50:19:0050010:7683(50-24-612-0103000051750531) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2134 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское Прибрежная ул 50:19:0050612:704(50-24-612-0103000051850531) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2135 | Строительство газопровода-ввода п Брикет Комсомольская ул д 50(50-24-612-0103000052030601) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2136 | Строительство газопровода-ввода д Таблово ул Лесная д 30(50-24-612-0103000052480603) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2137 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Пионерская ул 50:19:0040501:1579(50-24-612-0103000052870604) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2138 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Лесная ул 50:19:0050106:1365(50-24-612-0103000053230604) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2139 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево Дачная ул 50:19:0050501:810(50-24-612-0103000053610605) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2140 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево Жемчужная ул 50:19:0050501:1591(50-24-612-0103000053860606) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2141 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 109 /1(50-24-612-0103000053900606) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2142 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково пр-д 1-й Дубровский ул 50:19:0020104:935(50-24-612-0103000054040606) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2143 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза д 77/1(50-24-612-0103000054350607) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2144 | Строительство газопровода-ввода д Волково Береговая ул 50:19:0030202:1073(50-24-612-0103000054360607) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2145 | Строительство газопровода-ввода д Григорово 50:19:0020301:137(50-24-612-0103000054780610) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2146 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево Дачная ул 50:19:0050501:1735(50-24-612-0103000055080610) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2147 | Строительство газопровода-ввода д Лызлово 50:19:0050411:11(50-24-612-0103000055240610) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2148 | Строительство газопровода-ввода д Волково 2-я Береговая ул 50:19:0030223:779(50-24-612-0103000055480611) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2149 | Строительство газопровода-ввода д Леньково д 26/2(50-24-612-0103000056760614) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2150 | Строительство газопровода-ввода г Руза 1-я Ладыгинская ул 50:19:0020118:268(50-24-612-0103000056770614) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2151 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Октябрьская ул д 35(50-24-612-0103000057210617) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2152 | Строительство газопровода-ввода д Шорново Центральная ул 50:19:0030524:371(50-24-612-0103000057260617) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2153 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 50:19:0020204:0031(50-24-612-0103000057520617) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2154 | Строительство газопровода-ввода г Руза Верхне-Зарецкая ул д 15А(50-24-612-0103000057630618) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2155 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Новоприбрежная ул 50:19:0020107:1105(50-24-612-0103000058230619) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2156 | Строительство газопровода-ввода п Беляная Гора д 10(50-24-612-0103000058590619) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2157 | Строительство газопровода-ввода д Шелковка Полевая ул д 2(50-24-612-0103000058650620) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2158 | Строительство газопровода-ввода д Нестерово Летняя ул д 16(50-24-612-0103000059160621) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2159 | Строительство газопровода-ввода д Волынщино д 75А(50-24-612-0103000059430624) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2160 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Социалистическая ул 50:19:0050104:621(50-24-612-0103000059810624) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2161 | Строительство газопровода-ввода д Старо 50:19:0040103:243(50-24-612-0103000060310625) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2162 | Строительство газопровода-ввода д Леньково д 24(50-24-612-0103000061560627) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2163 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское пр-д 1-й Липовый ул д 10(50-24-612-0103000061660627) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2164 | Строительство газопровода-ввода д Таблово Лесная ул д 41(50-24-612-0103000061760627) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2165 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Кузовлево ул д 22(50-24-612-0103000062260628) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2166 | Строительство газопровода-ввода д Лихачево 50:19:0040105:644(50-24-612-0103000062340629) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2167 | Строительство газопровода-ввода г Руза Дружбы ул д 3Б(50-24-612-0103000062350629) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2168 | Строительство газопровода-ввода г Руза Новая 2-ой пр-д ул д 11(50-24-612-0103000062610701) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2169 | Строительство газопровода-ввода п Дома отдыха Тучково ВЦСПС д 3(50-24-612-0103000063070702) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2170 | Строительство газопровода-ввода д Леньково 50:19:0030501:82(50-24-612-0103000063210702) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2171 | Строительство газопровода-ввода д Леньково д 1(50-24-612-0103000063560703) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2172 | Строительство газопровода-ввода г Руза Вишневая ул д 28(50-24-612-0103000063590703) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2173 | Строительство газопровода-ввода д Таблово Лесная ул 50:19:0050207:36(50-24-612-0103000063680704) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2174 | Строительство газопровода-ввода д Мытники 50:19:0030218:141(50-24-612-0103000063820704) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2175 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 8 Марта ул 50:19:0020101:107(50-24-612-0103000063840704) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2176 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино 2-я Заводская ул 50:19:0050106:1(50-24-612-0103000063850704) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2177 | Строительство газопровода-ввода п Дома отдыха Тучково ВЦСПС 50:19:0050622:7(50-24-612-0103000063890704) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2178 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Прибрежная ул д 16(50-24-612-0103000063950705) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2179 | Строительство газопровода-ввода п Дома отдыха Тучково ВЦСПС 50:19:0050622:10(50-24-612-0103000064050705) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2180 | Строительство газопровода-ввода д Палашкино 50:19:0040115:536(50-24-612-0103000064670708) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2181 | Строительство газопровода-ввода д Верхнее Сляднево д 64(50-24-612-0103000065210709) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2182 | Строительство газопровода-ввода д Артюхино д 114(50-24-612-0103000065250709) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2183 | Строительство газопровода-ввода д Нововолково 50:19:0030222:793(50-24-612-0103000065600710) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2184 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Трутеевская ул 50:19:0020118:583(50-24-612-0103000066270713) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2185 | Строительство газопровода-ввода д Воробьево д 32(50-24-612-0103000066770713) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2186 | Строительство газопровода-ввода д Леньково 50:19:0030522:50(50-24-612-0103000066970713) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2187 | Строительство газопровода-ввода д Леньково 50:19:0030522:136(50-24-612-0103000067000713) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2188 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское дорожная ул 50:19:0050610:90(50-24-612-0103000067160714) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2189 | Строительство газопровода-ввода г Руза Дружбы ул 50:19:0010107:982(50-24-612-0103000067350715) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2190 | Строительство газопровода-ввода д Неверово 50:19:0050609:452(50-24-612-0103000067740716) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2191 | Строительство газопровода-ввода д Барынино д 193(50-24-612-0103000068030716) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2192 | Строительство газопровода-ввода д Златоустово 50:19:0060111:782(50-24-612-0103000068280717) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2193 | Строительство газопровода-ввода д Коковино 50:19:0050306:721(50-24-612-0103000068350717) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2194 | Строительство газопровода-ввода д Неверово д 140(50-24-612-0103000068640717) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2195 | Строительство газопровода-ввода д Григорово 50:19:0020301:702(50-24-612-0103000069360719) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2196 | Строительство газопровода-ввода д Шелковка ул Луговая д 12(50-24-612-0103000069740721) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2197 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское д 25(50-24-612-0103000070170723) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2198 | Строительство газопровода-ввода д Леньково 50:19:0030522:757(50-24-612-0103000070370724) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2199 | Строительство газопровода-ввода д Григорово 50:19:0020301:1650(50-24-612-0103000070570724) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2200 | Строительство газопровода-ввода д Шелковка Первомайская ул д 11(50-24-612-0103000070750725) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2201 | Строительство газопровода-ввода г Руза Верхне-Зарецкая ул 50:19:0010301:2268(50-24-612-0103000070850725) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2202 | Строительство газопровода-ввода г Руза 6-я Москворецкая ул 50:19:0020116:1011(50-24-612-0103000070910725) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2203 | Строительство газопровода-ввода д Мытники Полевая ул д 20(50-24-612-0103000071010726) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2204 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское д 7/1(50-24-612-0103000071930727) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2205 | Строительство газопровода-ввода д Леньково 50:19:0030501:523(50-24-612-0103000072010728) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2206 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово 50:19:0040347:289(50-24-612-0103000072160729) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2207 | Строительство газопровода-ввода д Таблово д 3(50-24-612-0103000072330729) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2208 | Строительство газопровода-ввода д Григорово 50:19:0020303:71(50-24-612-0103000073500731) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2209 | Строительство газопровода-ввода д Колодкино д 70(50-24-612-0103000073540731) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2210 | Строительство газопровода-ввода д Мытники 50:19:0030203:95(50-24-612-0103000074160801) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2211 | Строительство газопровода-ввода д Леньково Новая ул 50:19:0030522:753(50-24-612-0103000075300805) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2212 | Строительство газопровода-ввода г Руза Родниковая ул д 8(50-24-612-0103000075860806) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2213 | Строительство газопровода-ввода д Волынщино д 44(50-24-612-0103000075960806) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2214 | Строительство газопровода-ввода д Новогорбово д 32(50-24-612-0103000076640807) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2215 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Дубровка ул д 2/2(50-24-612-0103000078340814) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2216 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское Тенистая ул 50:19:0050504:261(50-24-612-0103000078460814) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2217 | Строительство газопровода-ввода д Алтыново д 47(50-24-612-0103000078570814) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2218 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево Лесная ул д 18(50-24-612-0103000078610815) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2219 | Строительство газопровода-ввода д Хотебцово 50:19:0030205:628(50-24-612-0103000078650814) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2220 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское Дорожная ул д 15(50-24-612-0103000078800814) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2221 | Строительство газопровода-ввода д Златоустово д 112/1(50-24-612-0103000079090814) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2222 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Даниловка ул д 70(50-24-612-0103000079270815) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2223 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Советская ул д 21А/2(50-24-612-0103000079470816) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2224 | Строительство газопровода-ввода г Руза Дмитровский пер д 5(50-24-612-0103000079680816) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2225 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево 50:19:0050501:1750(50-24-612-0103000079810816) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2226 | Строительство газопровода-ввода г Руза 50:19:0010107:248(50-24-612-0103000079840816) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2227 | Строительство газопровода-ввода г Руза 4-я Дмитровская ул д 11(50-24-612-0103000080450819) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2228 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское Микрорайон ул д 126(50-24-612-0103000080670820) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2229 | Строительство газопровода-ввода д Григорово Зеленая ул д 31(50-24-612-0103000080970820) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2230 | Строительство газопровода-ввода г Руза Иван-гора ул д 20(50-24-612-0103000081870822) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2231 | Строительство газопровода-ввода д Алтыново 50:19:0050607:518(50-24-612-0103000082510824) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2232 | Строительство газопровода-ввода д Лихачево 50:19:0040102:1608(50-24-612-0103000082830826) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2233 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Новая ул д 51(50-24-612-0103000083750828) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2234 | Строительство газопровода-ввода д Таблово Центральная ул д 13(50-24-612-0103000083810828) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2235 | Строительство газопровода-ввода д Леньково д 49А(50-24-612-0103000084270829) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2236 | Строительство газопровода-ввода г Руза 2-я Дмитровская ул д 2Г/1(50-24-612-0103000084290829) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2237 | Строительство газопровода-ввода д Нестерово Луговая ул д 6(50-24-612-0103000084560830) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2238 | Строительство газопровода-ввода д Лызлово д 14(50-24-612-0103000084830901) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2239 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево Зеленая ул д 8(50-24-612-0103000085160903) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2240 | Строительство газопровода-ввода д Шелковка Луговая ул д 30(50-24-612-0103000085440903) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2241 | Строительство газопровода-ввода д Шелковка Первомайская ул д 86В(50-24-612-0103000086300904) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2242 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Советская ул д 16А(50-24-612-0103000086310904) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2243 | Строительство газопровода-ввода д Артюхино Ромашковый туп 50:19:0050615:25(50-24-612-0103000087220905) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2244 | Строительство газопровода-ввода д Лызлово д 35(50-24-612-0103000087520906) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2245 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 5-я Трутеевская ул д 25(50-24-612-0103000088240910) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2246 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Советская ул д 54А(50-24-612-0103000088250910) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2247 | Строительство газопровода-ввода д Неверово 50:19:0050609:368(50-24-612-0103000088320909) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2248 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Садовая ул д 18(50-24-612-0103000088500912) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2249 | Строительство газопровода-ввода д Палашкино д 23(50-24-612-0103000088990912) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2250 | Строительство газопровода-ввода д Барынино д 23А(50-24-612-0103000089030911) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2251 | Строительство газопровода-ввода с Покровское Больница N4 ул 50:19:0030303:1241(50-24-612-0103000089490912) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2252 | Строительство газопровода-ввода д Журавлево 50:19:0030208:14(50-24-612-0103000089960916) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2253 | Строительство газопровода-ввода д Комлево Овражная ул 50:19:0040127:6(50-24-612-0103000090150915) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2254 | Строительство газопровода-ввода д Покров Лесная ул 50:19:0030525:1292(50-24-612-0103000091060918) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2255 | Строительство газопровода-ввода д Волково 2-я Отрадная ул д 16(50-24-612-0103000091120918) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2256 | Строительство газопровода-ввода д Волково д 154(50-24-612-0103000091390919) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2257 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское Микрорайон ул д 134(50-24-612-0103000091530920) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2258 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Большая ул д 13(50-24-612-0103000092290923) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2259 | Строительство газопровода-ввода с Рождествено Весенняя ул д 3(50-24-612-0103000092420924) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2260 | Строительство газопровода-ввода д Таблово Природный пер д 3(50-24-612-0103000092580924) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2261 | Строительство газопровода-ввода д Леньково д 17(50-24-612-0103000093030926) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2262 | Строительство газопровода-ввода д Козлово Новая ул д 72(50-24-612-0103000093070926) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2263 | Строительство газопровода-ввода д Высоково 50:19:0050618:29(50-24-612-0103000093290926) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2264 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское Дорожная ул 50:19:0050611:24(50-24-612-0103000093450927) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2265 | Строительство газопровода-ввода д Лихачево Центральный пер д 9(50-24-612-0103000093660930) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2266 | Строительство газопровода-ввода д Волково Лесная ул д 3(50-24-612-0103000093820930) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2267 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево 50:19:0050501:1632(50-24-612-0103000093900930) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2268 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Рабочий пер д 5(50-24-612-0103000094021001) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2269 | Строительство газопровода-ввода д Новомихайловское 50:19:0060114:638(50-24-612-0103000094511003) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2270 | Строительство газопровода-ввода д Покров 50:19:0030521:160(50-24-612-0103000094741003) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2271 | Строительство газопровода-ввода д Волково Дружная ул д 2(50-24-612-0103000094791003) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2272 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Трудовая ул д 6(50-24-612-0103000094901001) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2273 | Строительство газопровода-ввода п Бороденки Сосновая ул д 6(50-24-612-0103000094981001) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2274 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское д 284(50-24-612-0103000095211002) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2275 | Строительство газопровода-ввода д Неверово 50:19:0050609:932(50-24-612-0103000095701004) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2276 | Строительство газопровода-ввода д Шелковка туп Хвойный ул д 9(50-24-612-0103000095761004) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2277 | Строительство газопровода-ввода с Покровское Полевая ул д 84(50-24-612-0103000095841004) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2278 | Строительство газопровода-ввода д Григорово Нагорная ул д 16А(50-24-612-0103000095981005) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2279 | Строительство газопровода-ввода д Заовражье д 4(50-24-612-0103000096181007) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2280 | Строительство газопровода-ввода г Руза пр-д Зеленый ул 50:19:0010301:708(50-24-612-0103000096281007) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2281 | Строительство газопровода-ввода п Брикет Чудесная ул д 9(50-24-612-0103000096341007) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2282 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Садовая ул д 27(50-24-612-0103000096361008) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2283 | Строительство газопровода-ввода п Брикет Чудесная ул д 25(50-24-612-0103000096421008) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2284 | Строительство газопровода-ввода д Ивойлово Дачная ул д 11(50-24-612-0103000096541008) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2285 | Строительство газопровода-ввода д Волынщино д 35В(50-24-612-0103000096651009) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2286 | Строительство газопровода-ввода д Нестерово Майская ул 50:19:0040305:676(50-24-612-0103000097001010) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2287 | Строительство газопровода-ввода д Палашкино 50:19:0040115:533(50-24-612-0103000097031010) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2288 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское Микрорайон ул 50:19:0050504:229(50-24-612-0103000097641012) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2289 | Строительство газопровода-ввода д Петрищево Тарусская ул д 16(50-24-612-0103000097651012) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2290 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево 50:19:0050501:1423(50-24-612-0103000097701013) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2291 | Строительство газопровода-ввода д Палашкино д 111(50-24-612-0103000097881014) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2292 | Строительство газопровода-ввода д Таблово 50:19:0050214:28(50-24-612-0103000098091015) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2293 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Московская ул д 32(50-24-612-0103000099021017) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2294 | Строительство газопровода-ввода д Поречье д 16(50-24-612-0103000099121018) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2295 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Лесной пер д 19А(50-24-612-0103000099361019) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2296 | Строительство газопровода-ввода д Шорново Новая ул д 22(50-24-612-0103000099831021) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2297 | Строительство газопровода-ввода д Шелковка Первомайская ул д 92А(50-24-612-0103000099881022) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2298 | Строительство газопровода-ввода п Брикет Дачная ул д 85(50-24-612-0103000100011022) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2299 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 3-я Григоровская ул 50:19:0020312:526(50-24-612-0103000100111022) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2300 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 3-я Григоровская ул 50:19:0020312:527(50-24-612-0103000100321023) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2301 | Строительство газопровода-ввода д Бунино 50:19:0030206:155(50-24-612-0103000100621023) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2302 | Строительство газопровода-ввода д Воробьево ул Дачная д 12(50-24-612-0103000100861024) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2303 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Школьная ул д 6(50-24-612-0103000100881024) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2304 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Социалистическая ул д 29(50-24-612-0103000101161024) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2305 | Строительство газопровода-ввода п Брикет Чудесная ул д 7(50-24-612-0103000101551027) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2306 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Петрово ул 50:19:0020117:552(50-24-612-0103000102061029) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2307 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Вокзальный пер д 25А/1(50-24-612-0103000102621030) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2308 | Строительство газопровода-ввода п Брикет Чудесная ул д 5(50-24-612-0103000102901030) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2309 | Строительство газопровода-ввода д Волково Полевая ул д 7(50-24-612-0103000103251102) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2310 | Строительство газопровода-ввода д Сытьково 50:19:0040120:273(50-24-612-0103000103631102) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2311 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза 50:19:0050418:650(50-24-612-0103000103721102) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2312 | Строительство газопровода-ввода д Новомихайловское 50:19:0060114:71(50-24-612-0103000104651105) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2313 | Строительство газопровода-ввода д Таблово Центральная ул д 10(50-24-612-0103000104761105) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2314 | Строительство газопровода-ввода д Колодкино Верейская ул д 44(50-24-612-0103000105391107) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2315 | Строительство газопровода-ввода с Покровское Мира ул д 1А(50-24-612-0103000105721108) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2316 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Вокзальный пер д 7/1(50-24-612-0103000105941111) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2317 | Строительство газопровода-ввода д Хрущево Солнечная ул д 12(50-24-612-0103000105991108) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2318 | Строительство газопровода-ввода д Заовражье д 5(50-24-612-0103000106271111) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2319 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Новая 2-ой пр-д ул д 19(50-24-612-0103000106631111) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2320 | Строительство газопровода-ввода п Брикет Тростенская ул д 3(50-24-612-0103000106841112) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2321 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино д 4(50-24-612-0103000107061113) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2322 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Озерная ул д 22(50-24-612-0103000107161113) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2323 | Строительство газопровода-ввода г Руза Дмитровская ул д 34А(50-24-612-0103000107201113) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2324 | Строительство газопровода-ввода д Лыщиково д 135А /1(50-24-612-0103000107321113) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2325 | Строительство газопровода-ввода д Хотебцово Семейная ул 50:19:0030205:664(50-24-612-0103000107481114) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2326 | Строительство газопровода-ввода д Неверово 50:19:0050609:524(50-24-612-0103000107831115) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2327 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Вокзальный пер д 7(50-24-612-0103000108411118) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2328 | Строительство газопровода-ввода г Руза Дмитровская ул д 49(50-24-612-0103000108681118) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2329 | Строительство газопровода-ввода д Григорово Дружбы ул д 11(50-24-612-0103000108831119) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2330 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево 50:19:0050501:825(50-24-612-0103000108891119) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2331 | Строительство газопровода-ввода д Шелковка Мира ул 50:19:0040604:234(50-24-612-0103000109031119) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2332 | Строительство газопровода-ввода д Хотебцово Живописная ул 50:19:0030205:630(50-24-612-0103000109041119) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2333 | Строительство газопровода-ввода д Леньково д 33-33а(50-24-612-0103000109461120) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2334 | Строительство газопровода-ввода д Грибцово Больничная ул д 16(50-24-612-0103000109531120) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2335 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Дубровка ул д 20А(50-24-612-0103000109591120) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2336 | Строительство газопровода-ввода д Леньково д 60(50-24-612-0103000109701121) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2337 | Строительство газопровода-ввода г Руза Дмитровская ул 50:19:0010107:196(50-24-612-0103000109911122) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2338 | Строительство газопровода-ввода д Грибцово Сосновая ул д 32(50-24-612-0103000110011122) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2339 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Пионерская ул д 122(50-24-612-0103000110091123) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2340 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Прибрежная ул 50:19:0020111:283(50-24-612-0103000110361125) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2341 | Строительство газопровода-ввода д Хотебцово Луговая ул д 2(50-24-612-0103000110541125) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2342 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Прибрежная ул д 22(50-24-612-0103000110611126) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2343 | Строительство газопровода-ввода д Григорово Западная ул д 382(50-24-612-0103000110621126) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2344 | Строительство газопровода-ввода д Артюхино 50:19:0020110:513(50-24-612-0103000111381128) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2345 | Строительство газопровода-ввода г Руза Дачный пер д 4А(50-24-612-0103000112211202) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2346 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково пр-д Григоровский ул д 6(50-24-612-0103000112261202) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2347 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза 50:19:0050405:27(50-24-612-0103000112441203) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2348 | Строительство газопровода-ввода д Григорово д 363(50-24-612-0103000112451203) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2349 | Строительство газопровода-ввода д Хотебцово Живописная ул 50:19:0030205:632(50-24-612-0103000112601203) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2350 | Строительство газопровода-ввода п Беляная Гора д 169А(50-24-612-0103000113161205) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2351 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 1-Трутеевская ул д 22/29(50-24-612-0103000113361206) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2352 | Строительство газопровода-ввода д Нововолково Новая ул д 9(50-24-612-0103000113471209) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2353 | Строительство газопровода-ввода п Дома отдыха Лужки Центральная ул 50:19:0030525:1270(50-24-612-0103000113481209) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2354 | Строительство газопровода-ввода д Волково д 88(50-24-612-0103000113521206) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2355 | Строительство газопровода-ввода д Шорново Новая ул д 29(50-24-612-0103000113951209) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2356 | Строительство газопровода-ввода д Волково Заречная ул д 8(50-24-612-0103000115021212) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2357 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза Зеленая ул д 15(50-24-612-0103000115591216) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2358 | Строительство газопровода-ввода п Брикет Тростенская ул д 20(50-24-612-0103000115831215) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2359 | Строительство газопровода-ввода д Таблово д 30(50-24-612-0103000116961220) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2360 | Строительство газопровода-ввода д Кожино Санаторная ул д 96(50-24-612-0103000118831228) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2361 | Строительство газопровода-ввода д Волынщино 50:19:0050210:590(50-24-612-0103000118841228) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2362 | Строительство газопровода-ввода д Сухарево Летняя ул д 30(50-24-612-0103000118851228) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2363 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Пионерская ул д 39(50-24-612-0103000118871227) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2364 | Строительство газопровода-ввода д Нововолково Парковая ул д 58(50-24-612-0103000118901228) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2365 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово 1-я Советская ул д 74(50-24-612-0103000119001228) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2366 | Строительство газопровода-ввода д Поречье д 54(50-24-612-0103000119361228) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2367 | Строительство газопровода-ввода г Руза Лесная ул д 18(50-24-612-0103000119551228) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2368 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино 50:19:0050106:1460(50-24-612-0103000119581229) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2369 | Строительство газопровода-ввода д Мытники Садовый пер д 12(50-24-612-0106000652271001) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2370 | Строительство газопровода-ввода д Волково 50:19:0030226:224(50-24-612-0106000672321114) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2371 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское аллея Липовая д 1(50-24-612-0120000000910113) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.2372 | Строительство газопровода-ввода д Новомихайловское д 37 50:19:0060114:59(50-24-612-0120000024780222) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.2373 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Спортивная ул д 14(50-24-612-0120000042920327) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2374 | Строительство газопровода-ввода д Ивойлово д 100(50-24-612-0120000051570416) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.2375 | Строительство газопровода-ввода д Орешки д 132(50-24-612-0120000072620601) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2025 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2025 |
| 2.1.2376 | Строительство газопровода-ввода г Руза 50:19:0050622:4(50-24-612-0120000087600629) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2377 | Строительство газопровода-ввода д Барынино д 9(50-24-612-0120000096430717) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2378 | Строительство газопровода-ввода п Дома отдыха Лужки Новая ул д 8(50-24-612-0120000096580718) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2379 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Лесная ул д 22(50-24-612-0120000098310722) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2380 | Строительство газопровода-ввода д Палашкино 50:19:0040126:228(50-24-612-0120000103540731) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2381 | Строительство газопровода-ввода д Таблово д 9(50-24-612-0120000107030806) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2382 | Строительство газопровода-ввода д Леньково д 85(50-24-612-0120000107400807) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2383 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза 50:19:0050418:321(50-24-612-0120000131501001) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2384 | Строительство газопровода-ввода д Писарево Подгорная ул д 22(50-24-612-0120000157121203) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2385 | Строительство газопровода-ввода д Новоивановское д 18(50-24-612-0120000163471220) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2386 | Строительство газопровода-ввода д Палашкино 50:19:0040115:6(50-25-612-0103000000120103) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2387 | Строительство газопровода-ввода д Неверово д 76(50-25-612-0103000000160104) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2388 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза 50:19:0050418:671(50-25-612-0103000000560108) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2389 | Строительство газопровода-ввода д Лобково Липовая ул д 14(50-25-612-0103000001030109) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2390 | Строительство газопровода-ввода д Леньково д 41(50-25-612-0103000002290116) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2391 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Новоприбрежная ул д 22(50-25-612-0103000002330114) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2392 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево Жемчужная ул 50:19:0050501:1638(50-25-612-0103000002800116) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2393 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Трутеево ул 50:19:0020105:663(50-25-612-0103000003180116) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2394 | Строительство газопровода-ввода д Григорово Санаторная ул д 33(50-25-612-0103000003440117) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2395 | Строительство газопровода-ввода д Покров Центрльная ул д 23(50-25-612-0103000003590122) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2396 | Строительство газопровода-ввода д Устье д 27(50-25-612-0103000003650122) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2397 | Строительство газопровода-ввода д Лихачево Центральная ул д 87(50-25-612-0103000003660122) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2398 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 8 Марта ул 50:19:0020101:118(50-25-612-0103000003770123) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2399 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково ул 1-я Петровская д 248(50-25-612-0103000004100120) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2400 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово ул Кооперативная д 50(50-25-612-0103000116230129) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2401 | Строительство газопровода-ввода п Брикет ул Придорожная д 3(50-25-612-0103000116860124) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2402 | Строительство газопровода-ввода д Григорово ул Сосновая д 1(50-25-612-0103000117000123) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2403 | Строительство газопровода-ввода д Григорово 50:19:0020303:170(50-25-612-0103000117160129) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2404 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 1-я Ладыгинская ул д 31(50-25-612-0103000117810126) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2405 | Строительство газопровода-ввода д Хрущево Центральная ул д 25(50-25-612-0103000118150127) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2406 | Строительство газопровода-ввода д Лихачево 50:19:0040102:759(50-25-612-0103000118300128) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2407 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Социалистическая ул д 24(50-25-612-0103000118720129) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2026 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2026 |
| 2.1.2408 | Строительство газопровода-ввода д Мытники 50:19:0030218:53(50-25-612-0103000119640203) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2409 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково ул КСМ д 21а(50-25-612-0103000127420227) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2410 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Майора Алексеева ул д 30(50-25-612-0103000132300316) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2411 | Строительство газопровода-ввода с Рождествено 50:19:0030103:858(50-25-612-0103000133400320) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2412 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 50:19:0020117:431(50-25-612-0103000135210326) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2413 | Строительство газопровода-ввода п Брикет ул Энергетическая д 11(50-25-612-0103000145030506) | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.1.2414 | Строительство газопровода-связки в районе д. Нестерово (ГРС «Руза» - ГРС «Тучково») для выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям газораспределения | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2029 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2029 |
| 2.1.2415 | Газопровод-связка д. Григорово – д/о "Строитель" | Обеспечение возможности подключения перспективных потребителей в негазифицированных районах | 2028 | Гарантированное обеспечение перспективных потребителей газом | 2028 |
| 2.2. | Мероприятия по реконструкции (модернизации) сетей газоснабжения |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Реконструкция газовой распределительной сети от ГРС "Руза", по адресу: Московская область, Рузский район, кадастровый номер 50:19:0000000:20626, в части газопровода высокого давления бух. инв. № 03-004193 (99877), расположенного по адресу: Рузский район, от ГРС до ГГРП д/о "Русь" | Увеличение пропускной способности газораспределительной системы | 2025 | Повышение надежности. Повышение качества предоставляемых услуг | 2025 |
| 2.2.2. | Реконструкция газовой распределительной сети от ГРС «Руза», кадастровый номер 50:19:0000000:20626, в части газопровода высокого давления, расположенного по адресу: Рузский муниципальный округ, г. Руза, Волоколамское шоссе | Увеличение пропускной способности газораспределительной системы | 2030 | Повышение надежности. Повышение качества предоставляемых услуг | 2030 |
| 2.3. | Мероприятия по оформлению в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи на период до 2030 года |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Московская область, Рузский р- он, п. Дорхово, ОАО Дороховский стекольный завод; 82,23 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.2 | Московская область, Рузский р-н, с. Никольское, ул. Новая, д. 35; 471,83 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.3 | наружный газопровод к ж/д 26,28,13 по ул. Лесная; 104 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.4 | подземный газопровод к ж/д 1,13,33,28,25,32,27,34,36,29,31,46, 40 по ул. 2-ая Григоровская, к ж/д 3,6,7,8,9 по Григоровский проезд (Григоровский массив); 976,98 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.5 | подземный газопровод к ж/д 5 по ул. 1-ая Григоровская; 246,67 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.6 | подземный газопровод низкого давления п. Дорохово, ул. Школьная, д. 3; 31 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.7 | Московская областьсковская область, Рузский район, к ж/д 39; 94,49 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.8 | подземный газопровод среднего и низкого давления, ДРП по адресу: Московская область, Рузский р-н, с/п Волковское, дер. Успенское, кад. № 50:19:0030115:1596, 50:19:0030115:1598, 50:19:0030115:1583 с/; 2660 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.9 | совхоз Рузский. к центральной усадьбеНикольское;д. 27с.Никольское акт 04/1987; 141,58 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.10 | подземный газопровод к центральной усадьбе Никольское; подземный газопровод, ГРП № 37 к ж/д 27с. Никольское акт 04/1987; 151,7 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.11 | Московская областьсковская область, Рузский район, д. Ботино,СНТ "Хвойный бор", ж.д. 6, 7, 13, 15, 17, 18, 25, 26, 28, 30, 32, 35; 67,23 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.12 | Московская областьсковская область, Рузский район, д. Ботино,СНТ "Хвойный бор", ж.д. 6, 7, 13, 15, 17, 18, 25, 26, 28, 30, 32, 35; 412,35 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.13 | подземный газопровод низкого давлениявблизи д. Лихачево, ДНП "Лихачево", ж. д. на уч. 24; 19,06 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.14 | подземный газопровод низкого давлениявблизи д. Лихачево, ДНП "Лихачево", ж. д. на уч. 24; 16,47 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.15 | Московская областьсковская область, г. Руза, Волоколамское шоссе, д. 15; 1693,8 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.16 | Московская областьсковская область, Рузский район, пос. Беляная Гора, уч. 90; 312,7 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.17 | Московская областьсковская область, Рузский район, пос. Беляная Гора,газоснабжение 16- ти капитальных жилых доМосковская областьв НП по газификации "Лужки"; 1110,38 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.18 | подземный газопровод высокого, среднего и низкого давления по адресу: Рузский район, пос. Дорохово, Улица Мира, д. 1, складские помещения №№ 1, 2, 3. ОАО "ДОМЗ"; 390,72 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.19 | подземный газопровод низкого давления; 1233,78 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.20 | наружный газопровод к ж/д 4 и ГРПБ; 38,05 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.21 | Московская областьсковская область, Рузский муниципальный округ, д. Устье, к ж/д 1,1а,2,5,6,7,87,88,10; 2086,73 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.22 | Московская область, Одинцовский р-он, п. Тучково, ул. 2-ая Картинская ж/д 23,25; 471,05 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.23 | подземный газопровод к 5-эт 35- кв ж/д (Ново-Теряево ж/д 5) и ГРПШ; 135,88 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.24 | подземный газопровод к ж/д 19, 22, 23, 28 и ШРП; 131,8 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.25 | Московская областьсковская область, Рузский район, пос. Тучково, улица Московская областьскворецкая (Газоснабжение многоэтажного жилого комплекса); 222,05 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.26 | подземный газопровод к ж/домам и ШРП; 840,53 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.27 | подземный газопровод к котельной учебного корпуса Московская областьФ ЮУ МВД РФ; 153,65 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.28 | Московская областьсковская область, Рузский р-н, с.п. Дороховское, 86 км Минского шоссе, д. 9 (Заказчик ООО "ЛГ Электроникс РУС"); 505,29 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.29 | подземный газопровод к ж/д по ул.Школьная Предприятие по производству материалов из древесины; 520,8 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.30 | Московская областьсковская область, Одинцовский городской округ, п. Старотеряево, общежитие ППС, учебный корпус№ 15 и и здание оздоровительного комплекса на территории ГОУ ВПО МУ МВД РФ; 1039 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.31 | Московская областьсковская область, Рузский район, пос.Тучково, ул.Партизан, д.4, наружный газопровод к котельной ТМП ЖКХ; 47 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.32 | подземный и надземный газопровод - перемычка в Западном микрорайоне; подземный газопровод к жилому поселку комбината-1 акт 07/1969; подземный газопровод к ж/д 27 (7) комбината-1 по ул. Партизан акт 03/1970; подземный газопровод к ж/д 23 (5) по ул. Партизан акт 12/1973; подземный газопровод к 70-кв ж/д 21 по ул. Партизан (КСИиМ-1) акт 10/1977; подземный газопровод к 68-кв ж/д 1 по ул. КомсоМосковская областьльская акт 12/1977; 1541,87 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.33 | подземный газопровод к ж/д 33 по ул. Партизан микрорайона Западный; подземный газопровод к ж/д 33 (56) по ул. Партизан акт 12/1981; 115,26 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.34 | наружный газопровод к котельной детского оздоровительного комплекса Солнечный; 488,5 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.35 | подземный газопровод к ж/д 8 по проезду Высокий (две котельные ДРСУ административного здания и Московская областьдуль); 39,98 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.36 | Московская область, Рузский р- он, п. Дорохово, подземный газопровод к котельной и ШП; 35,56 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.37 | подземный газопровод к ж/д 1,2,3,4,5,10,12 по ул. Дубровка; 225,87 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.38 | подземный газопровод к ГРП и к ж/д 1-5 с/х Декоративное садоводство; подземный газопровод к ж/д 6 с/х Декоративного садоводства (перевод с жидкого газа) акт 05/1979; подземный газопровод к ж/д 6,7 (перевод с жидкого газа на сетевой) акт 08/1981; 5613,6 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.39 | подземный газопровод к ж/д 9,14,17,18,20,22,25 и ГРПШ по ул. Сосновая; 469,48 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.40 | Московская область, Рузский р-н, дер. Нестерово; 682,15 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.41 | подземный газопровод низкого давления по адресу: Рузский район,СНТ "Родник", д.52; 51,2 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.42 | подземный газопровод к ж/д 1а по пр. Григоровский; 26,84 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.43 | Московская область, Рузский район, д. Поречье,д.22; 273,7 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.44 | Московская область, Рузский район, пгт Тучково, Улица Московская областьсеево, д.5а,ул. 7-ая Картинская,д.1-а; 164,6 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.45 | подземный газопровод низкого давления по адресу:Московская областьсковская область,Рузкий район,п. Дорохово, ул. Московская областьсковская, дом 63; 48,7 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.46 | подземный газопровод низкого давления по адресу: Рузский район, пос. Дорохово, Улица Вокзальная, 54,; 195,2 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.47 | подземный газопровод низкого давления по адресу: Рузский район, пос. Тучково, Улица 1-я Московская областьсеевская, 5; 76 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.48 | подземный газопровод к ж/д 9,14 по ул. Заводская; 63,65 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.49 | подземный газопровод к ж/д 11,12 по ул. Спортивная и ж/д 30 по ул. Центральная; 33,63 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.50 | подземный газопровод к ж/д 32; 31,8 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.51 | Московская областьсковская область, Рузский район, п. Тучково, ул. Социалистическая,ж/д 15,18,19,20,25,26,29,30,33,34,36,40, ул. Коммунистическая к ж/д 24,30; 567,05 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.52 | д.Теряево. д. с/т Институт Московская областьФ ЮИ МВДРФ и ШРП; 0 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.53 | наружный газопровод к ж/д 24,24а по ул. Набережная; 99,1 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.54 | Московская область, Рузский р- он, п. Тучково, ж/д 2,4 (магазины) по ул. Советская; 67,98 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.55 | подземный газопровод к ж/д 16,17 по ул Первомайская; 16,25 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.56 | надземный газопровод к ж/д 45; 90 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.57 | наружный газопровод к ЗАО Московская областьсковская кофейня на паяхъ; 161,69 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.58 | подземный газопровод к ж/д 417,435б по ул. Озерная (Григоровское Поле); 208,45 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.59 | Московская областьсковская область, Одинцовский городской округ, Тучково, к ж/д 14,16,17,18 (стр.1,2),19,20,21,22,23,24 по ул. Октябрьская; 240 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.60 | наружный газопровод к ж/д 11,15,17 по ул. Устинково; 149 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.61 | наружный газопровод к ж/д 9 по ул. Лебеденко; 14,42 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.62 | подземный газопровод к ж/д 5 по ул. Неглинная; 164,26 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.63 | надземный газопровод к ж/д 13 по проезд Южный; 8,9 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.64 | наружный газопровод к котельной ЦСС д/о Березка; 105 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.65 | Московская областьсковская область, Рузский муниципальный округ, г. Руза - связка от Рузского хлебозавода до ГРП (Алмаз) и к жилому поселку; подземный газопровод к ж/д 2а по ул. Говорова (сельхозтехника) акт 01/1973; подземный газопровод к 22-кв ж/д 3 по ул. Советская (Сельхозтехника) акт 11/1976; подземный газопровод к ж/д 7 по ул. Советская (Сельхозтехника) акт 06/1983; подземный газопровод к ж/д 5 по ул. Советская акт 03/1978; 1026,1 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.66 | подземный газопровод низкого давления по адресу: Рузский район, пос. Тучково, Улица 3-я Григоровская, д. 17; 44,2 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.67 | подземный газопровод низкого давления по адресу: Рузский район, пос. Тучково, Проезд Московская областьсеево- Петровский, д. 6, д. 7; 77,5 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.68 | подземный газопровод к ж/д 2 по проезд Григоровский; 34,86 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.69 | подземный и надземный газопровод к ж/д 106,107,108,112,113; 126,05 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.70 | подземный газопровод к ж/д 2а по ул. Лесная; 200 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.71 | подземный газопровод к ж/д 3а по ул. 4-ая Трутеевская; 126 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.72 | подземный газопровод к котельной и ГРУ; 452,04 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.73 | подземный газопровод к ж/д 1/1 по ул. Пролетарская; 31,95 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.74 | Московская областьсковская область, Рузский район, д. Нестерово, к 35-кв ж/д 62; 169 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.75 | Московская область, Рузский р- он, д. Сытьково, с-з Октябрьский, ж/д 77,78,79,80,81,82; 260,3 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.76 | подземный газопровод низкого давления по адресу: Рузский район, г. Руза, Улица Дружбы, д. 16; 35 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.77 | подземный газопровод к ж/д 1 (РСУ) по ул. Революционная; 24,05 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.78 | подземный газопровод низкого давления по адресу: Рузский район, пос. Тучково, Улица 4-я Трутеевская, д. 13/18; 93 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.79 | подземный газопровод низкого давления по адресу: Рузский район, д. Лихачево, д. 49; 76,5 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.80 | подземный газопровод низкого давления по адресу: Рузский район, г. Руза, Улица ФилиМосковская областьнцево, д. 10 а; 24,48 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.81 | подземный газопровод низкого давления по адресу: Рузский район, пос. Тучково, НПИЗ "Иваныч", ул. Санаторная, д.№№ 2, 5, 16, 22, 22, 28; 792,05 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.82 | Московская область, Рузский район, пос. Тучково, Улица 4-я Картинская, д. 3, 4, 5; 76 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.83 | Московская областьсковская область, р-н Рузский, рп Тучково, ул 3-я Петровская; 57 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.84 | подземный газопровод высокого и среднего давления по адресу: Рузский район, пос. Тучково, Улица КомсоМосковская областьльская, д. 14, стр. 9; 56,75 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.85 | реконструкцию (перекладку участка) подземного газопровода низкого давления, проложенного к жилому д. 22 по пер. Спортивный, п. Дорохово, Рузского района, расположенный на участке по адресу: Московская область, Рузский район, пос. Дорохово, ул. Виксне, д. 18; 83,8 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.86 | Московская областьсковская область, Рузский муниципальный округ, г. Руза, Волоколамское ш., котельная ООО "Союз Бетон"; 0 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.87 | подземный газопровод к ОЭХ 2- го часового завода; подземный газопровод по ул. Октябрьская, ул. Ульяновская ко 2-ому часовому заводу акт 09/1988; подземный газопровод по ул. Красная, пр. Красный к котельной пуговичной фабрики акт 09/1988; 698,11 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.88 | Газопровод высокого и низкого давления к ж/д 29 по ул Лебеденко; 0 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.89 | подземный и надземный газопровод к ж/д 2,7,12,14,(15); 430,43 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.90 | подземный газопровод к РЭУ ФГУП АХУ МПС РФ и котельная; 47 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.91 | подземный газопровод к ж/д 29,31; 61,84 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.92 | подземный газопровод к ж/д 12/14 по ул. 5-ая Петровская; 144,51 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.93 | подземный газопровод к пансионату Сосновый Бор и ГРПБ; наружный газопровод от ГРПБ к котельной пансионата Сосновый Бор, акт 07/2003; 0 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.94 | Московская областьсковская область, Рузский район, п. Тучково, подземный газопровод к ж/д 12 по ул. 3-я Григоровская; 235,5 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.95 | подземный газопровод высокого и низкого давления к котельнойп. Колюбакино; 90,13 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.96 | подземный газопровод к ж/д 33,35; 47,1 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.97 | подземный газопровод к ж/д на уч. 287 ЗАО СКЗ-4; 168,08 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.98 | п. Дорохово, Пролетарский переулок, ж/д 6/2,3,4,5,11,13,15,6,8,10,12,14; 419,4 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.99 | подземный газопровод к ж/д площадь Партизан /устройство Вечного огня/; 203 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.100 | д. Воробьёво. к Рузскому совхозу Декоративного садоводства; 349,99 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.101 | Московская областьсковская область, Рузский г.о., Тучково, проезд Трутеевский, д. 32; 110,9 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.102 | Московская областьсковская область, Рузский район, п. Тучково, подземный газопровод к ж/д 14 по т.Трутеевский; 245,3 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.103 | подземный газопровод к ж/д 5,11,12,14 по ул. 4-ая Московская областьскворецкая; 137,99 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.104 | подземный газопровод к ж/д 1,3,5,6,8 по ул. 5-ая Московская областьскворецкая; 220,8 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.105 | наружный газопровод к ж/д 81; 26,84 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.106 | подземный газопровод к ж/д 7 по ул.Дубровка; 30 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.107 | подземный газопровод к ж/д 16 по ул.Григоровская; 38,53 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.108 | наружный газопровод к ж/д 23 по ул. Гладышева; 81 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.109 | надземный газопровод к ж/д 1 по ул. 2-ая Пролетарская; 332,8 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.110 | подземный газопровод к ж/д 16 в д. Дубровка пос. Тучково; 53,9 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.111 | подземный газопровод к ж/д 11,13; 116,78 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.112 | наружный газопровод к ж/д 66; 46,5 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.113 | наружный газопровод к ж/д 36а по ул Высокая; 67,45 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.114 | наружный газопровод к ж/д 15,19 по ул. 5-ая Трутеевская; 111,7 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.115 | подземный газопровод к котельной; 183,12 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.116 | подземный газопровод низкого давления по адресу: Рузский район, д. Ладыгино, д. 13; 103,96 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.117 | Московская область, Рузский район, г. Руза, Площадь Партизан, д. 21 (отопление Архитектурного комплекса Воскресенского Собора); 77,66 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.118 | подземный газопровод низкого давления по адресу: Рузский район, д. Палашкино, д. 100; 51,5 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.119 | подземный газопровод низкого давления по адресу: Рузский район, г. Руза, Улица Революционная, д. 30; 129,36 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.120 | Московская область, Рузский р- он, п. Тучково, ж/д 1,2,4,6,7,8,9,10 по ул. Строителей; 262,7 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.121 | наружный газопровод к ж/д 4/1,3 по проезд Трутеевский; 100 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.122 | подземный газопровод низкого давления по адресу: Рузский район, д. Златоустово, д. 1"А"; 55,29 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.123 | подземный газопровод к топочной ж/д 19 по ул. 1-ая Московская областьсеевская; 254,2 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.124 | подземный газопровод низкого давления по адресу: Рузский район, -пос. Горбово, Улица Центральная, 29А; 68 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.125 | подземный газопровод низкого давления по адресу: Рузский район, г. Руза, Улица Луговая, д. 3; 51,1 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.126 | с. Никольское, Улица Советская, уч. 32 "А"; 20,3 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.127 | Московская областьсковская область, Рузский район, пос. Дорохово, Улица Школьная, д. 16"А", 21"А", 21"Б", 23, 25; 436,4 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.128 | Московская областьсковская область, Рузский р-н, рп Тучково, ул Московская областьскворецкая, котельная № 2; 40,39 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.129 | Московская областьсковская область, Рузский район, п. Тучково, ул. Партизан, д. 41, стр.9, ЗАО "Богемия Лайн", котельная; 0 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.130 | Московская область, Рузский р- он, д. Устье, ж/д на уч.№ 5,6,7,8,9,10; 130,1 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.131 | Московская область, Одинцовский р-он, г. Руза, № 57 (вынос г-да) по ул.Красная; 140,27 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.132 | подземный газопровод низкого давления; 73,71 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.133 | подземный газопровод низкого давления; 73,4 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.134 | подземный газопровод низкого давления п. Тучково, ул. Московская областьсеево, д. 24: ЛИТ. Б, ЛИТ. Д, ЛИТ. В; 94,2 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.135 | д. Теряево, подземный газопровод к котельной учебного центра ГУВД; 852,91 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.136 | подземный газопровод к котельной п/л Пламя; 38,96 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.137 | подземный газопровод к с/х Тучковский и к п/л Пламя; 379,77 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.138 | подземный газопровод - связка в микрорайоне Западный (ж/д 3 по ул. КомсоМосковская областьльская); подземный газопровод к ж/д 19а (55) по ул. Лебеденко акт 11/1990; подземный газопровод к ж/д 3 по ул. КомсоМосковская областьльская ( ж/д 2 КСИиМ-1 микрорайон Западный) акт 06/1983; подземный газопровод к ж/д 19 (55а) по ул. Лебеденко (п/я А-3073) акт 06/1987; подземный газопровод - связка в микрорайоне Западный (ж/д 3 по ул. КомсоМосковская областьльская) акт 12/1995; 137,36 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.139 | подземный газопровод к 60-КВ ж/д; 258 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.140 | Московская областьсковская область, Рузский район, п. Дорохово. подземный газопровод к ж/д 5,6 по ул. Заводская; 101,55 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.141 | подземный газопровод высокого и низкого давления д. Орешки, д. 94; 56,8 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.142 | Московская областьсковская область, Рузский район, п. Горбово, ул. Пионерская, Центральная, Первомайская, Фабричная, Зеленая, Набережная, Спортивная; 2734,3 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.143 | Московская областьсковская область, г.Руза, ул.Социалистическая, д.83, подземный и надземный газопровод к промбазе АОЗТ СТЭЛ; 0 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.144 | подземный газопровод к ж/д 45 по ул. 1-ая Советская; 12,65 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.145 | подземный газопровод к ж/д 4 по ул. Труда (магазин Силикатный; подземный газопровод от емкостной установки к 70-кв ж/д ЖБСИ акт 10/1974; 383,79 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.146 | Московская область, Рузский р- он, п. Тучково, ж/д 29а по ул. Лебеденко; 244,9 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.147 | подземный газопровод к ж/д 8,10,12,14,16,18,20 по ул. Стеклозаводская; 303 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.148 | Московская область, Рузский р- он, ДРСУ п. Тучково; 266,27 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.149 | подземный газопровод к ж/д 5 и СЭС по ул. Володарского; 114,35 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.150 | г. Руза, ул. Северный микрорайон, д. 12 (перекладка); 20,64 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.151 | подземный газопровод к ж/д Асфальтосмесительная установка ДС-168637; 60,26 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.152 | подземный газопровод к ж/д 19, по ул. Новая; 147,5 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.153 | подземный газопровод к ж/д 3,4,5,7 по пер. Московская областьжайский г. Руза; 107,92 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.154 | подземный газопровод к ж/д 3,4 по ул. Щербакова; 64,8 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.155 | подземный газопровод к ж/д 16 по ул. Верхне-Зарецкая; 29,46 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.156 | подземный газопровод низкого давления и высокого давления к котельной ГРУ; 66,55 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.157 | подземный газопровод к котельной совхоза Декоративного садоводства; 49,9 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.158 | Московская область, Рузский р- он, п. Тучково, ж/д 2,10 по ул. 2- ая Московская областьскворецкая; 33,77 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.159 | подземный газопровод к ж/д 1,3,5,7,9,11,13,15,19 по ул. Стеклозаводская, к ж/д 5 по ул. Заводская; 498,74 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.160 | Московская областьсковская область, Рузский район, п. Тучково, ж/д 1,2 по ул. Победы, ж/д 1,2,3 по ул. Спортивная, ж/д 4,5,6 по ул. Нагорная, ж/д 7,8,9,13 по ул. Студенческая, ж/д 5,7 по ул. Победы; 718,28 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.161 | подземный и надземный газопровод к ж/д 16,17,18,19 по ул. Комсомольская; 253,3 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.162 | подземный газопровод к ж/д 2,4,6,8,10,12 по ул. Виксне; 159 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.163 | подземный и надземный газопровод к котельной мебельной фабрики; 101,47 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.164 | г. Руза, к ж/д. д. 2,3; 234,27 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.165 | надземный газопровод к котельной Тучковского МПСО; 821,67 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.166 | подземный газопровод к ж/д 9,10,11,12,13,14,16,18,20,22,17,24, 26,148,149,150,221,222,223; 573,49 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.167 | подземный газопровод к котельной; 150 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.168 | подземный газопровод к ж/д по ул. Григоровская; 337,72 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.169 | подземный газопровод к котельной кондитерской фабрики ОАО Рузанна; 2 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.170 | Московская область, Одинцовский р-он, п. Тучково, ж/д 20,21,23 по ул. Григоровская; 179,28 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.171 | подземный газопровод к ж/д 11,10,9 по ул. 7-ая Картинская, к ж/д 1,7 по проезду 3-ий Картинский; 431,25 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.172 | наружный газопровод к ж/д 17,18; 145,99 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.173 | Московская областьсковская область, Рузский район, п. Тучково к ж/д № 25,28,29 по ул.Григоровская; 182,8 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.174 | подземный газопровод низкого давления д. Лихачево, ул. Центральная, ж.д. 1-б; 5,95 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.175 | подземный газопровод низкого давления по адресу: Московская область, Рузский район, п. Кожино, 80-ти кв. дом №6 ( Тубсанаторий №58); 127,68 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.176 | газопровод к 80-ти кв. жил.дому по адресу: Московская область, Рузский район, п. Кожино, Тубсанаторий №58, д.1; 202 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.177 | пос. Тучково, д. Сухарево. от ГРС до ГГРП, от ГГРП до ГРП и выход из ГРП пос. Тучково; 296 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.178 | Московская областьсковская область, Рузский район, п. Кожино (д.7; д.8); 309,64 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.179 | газопровод по адресу: Московская область, г.Руза, санаторий №58 "Кожино", корп.9; 136 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.180 | Московская областьсковская область, Рузский район, д. Нововолково, уч. с кад.№ 50:19:0030201:135 ( дом 22); 0 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.181 | газопровод к жил. домам № 2,3,4,5 по адресу: Московская область, Рузский район, п. Кожино, Тубсанаторий №58; 137 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.182 | Московская область, Рузский р- он, п. Тучково, 27,27а по ул. Лебеденко (ж/д 3б-1,3б-2 микрорайона Западный), ж/д 25 по ул. Лебеденко, ж/д 23а (3а) по ул. Лебеденко; 276,45 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.183 | подземный газопровод к жилому поселку Тучковского завода ЖБК; подземный газопровод к 13 по ул. Восточная акт 09/1974; подземный газопровод к ж/д 10 ЖБК по ул. Восточная акт 06/1970; подземный газопровод к 11 по ул. Восточная акт 10/1971; подземный газопровод к 33-кв ж/д 17 по ул. Восточная акт 04/1973; подземный газопровод к 88-кв ж/д Тучковского завода ЖБСИ акт 09/1982; подземный газопровод к ж/д 15 корпус 1 акт 03/1974; подземный газопровод к ж/д 11 ЖБСИ акт 06/1987; подземный газопровод к ж/д 1а,4 по ул. Силикатная акт 10/1967; подземный газопровод к 28-кв ж/д акт 11/1971; подземный газопровод к ж/д 3 завода ЖБК акт 07/1991; подземный газопровод к ж/д 4 по ул. Заводская акт 11/1993; подземный газопровод к ж/д 2 по ул. Заводская акт 11/1983; подземный газопровод к 90-кв ж/д 1 по ул. Заводская ЖБК акт 08/1978; подземный газопровод к 18-кв ж/д акт 07/1976; подземный газопровод к ж/д 1,2,3,6,8 по ул. Восточная акт 12/1966; 1629,37 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.184 | Московская область, Рузский район, г. Руза, Улица Красная, уч. 21 (автомойка); 35,6 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.185 | подземный газопровод к с/х Декоративное садоводство; 876,19 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.186 | Рузский район, пос. Тучково, Улица 2-я Новопетровская, д. 7, д. 11, д. 12; 238,4 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.187 | Московская область, Рузскиий муниципальный р-н, с.п. Новоивановское, дер. Лидино; 0 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.188 | подземный газопровод к ШП и ж/д; 1548,51 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |
| 2.3.189 | Московская область, Рузский; 2017,58 м | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 | Оформление в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи | 2026-2030 |

Таблица 11-3. Инвестиции для реализации мероприятий по развитию системы газоснабжения Рузского муниципального округа до 2035 года, тыс. руб.

| № п/п | Наименование мероприятий | Период реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Итого | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2039 | 2040-2043 |  |  |
| 1 | Проекты по развитию (модернизации) источников газоснабжения (мощности) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятия по строительству новых источников газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятия по модернизации и реконструкции источников газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Проекты по развитию (модернизации) сетей газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятия по строительству сетей газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Газификация п. Брикет сельского поселения Волковское (II очередь)* | 0,00 | 4 110,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 110,25 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2 | Газопровод высокого давления к д. Васильевское с последующей газификацией | 6 800,00 | 46 266,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 066,58 | Внебюджетные источники |
| 2.1.3 | Газопровод высокого давления к д. Барынино сельского поселения Колюбакинское* с последующей газификацией | 0,00 | 10 979,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 979,31 | Внебюджетные источники |
| 2.1.4 | Газификация д. Вандово | 14 911,07 | 0,00 | 28 887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 798,07 | Внебюджетные источники |
| 2.1.5 | Газификация д. Новогорбово** | 0,00 | 20 014,09 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 014,09 | Внебюджетные источники |
| 2.1.6 | Газопровод высокого давления к с. Архангельское с последующей газификацией | 23 190,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 810,00 | 0,00 | 0,00 | 56 000,00 | Внебюджетные источники |
| 2.1.7 | Газификация д. Макеиха | 13 570,00 | 0,00 | 0,00 | 8 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 500,00 | Внебюджетные источники |
| 2.1.8 | Газопровод высокого давления к д. Крюково с последующей газификацией | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 7 920,00 | 18 480,00 | 13 200,00 | 0,00 | 0,00 | 59 600,00 | Внебюджетные источники |
| 2.1.9 | Газопровод высокого давления к д. Контемирово с последующей газификацией | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 24 500,00 | 1 293,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 793,89 | Внебюджетные источники |
| 2.1.10 | Газопровод высокого давления к д. Никольское и д. Редькино с последующей газификацией | 0,00 | 31 800,00 | 25 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 150,00 | Внебюджетные источники |
| 2.1.11 | Газопровод высокого давления к п. Городище с последующей газификацией | 17 700,00 | 0,00 | 0,00 | 16 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 987,00 | Внебюджетные источники |
| 2.1.12 | Строительство газопровода-ввода д Старониколаево д 164(50-17-612-0103000084550614) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.13 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово д 12(50-18-612-0103000132270629) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.14 | Строительство газопровода-ввода д Высоково д 9(50-21-612-0103000013861017) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.15 | Строительство газопровода-ввода д Высоково д 6(50-21-612-0103000013881017) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.16 | Строительство газопровода-ввода д Высоково д 5 50:19:0050618:229(50-21-612-0103000013901017) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.17 | Строительство газопровода-ввода д Высоково д 30(50-21-612-0103000013911017) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.18 | Строительство газопровода-ввода д Высоково д 24(50-21-612-0103000013921017) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.19 | Строительство газопровода-ввода д Высоково д 27(50-21-612-0103000013931017) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.20 | Строительство газопровода-ввода д Кожино д 17(50-21-612-0103000014020914) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.21 | Строительство газопровода-ввода д Кожино д 23Б 50:19:0040311:1430(50-21-612-0103000014050914) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.22 | Строительство газопровода-ввода д Кожино д 34(50-21-612-0103000014210914) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.23 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино ул Социалистическая д 54(50-21-612-0103000017541017) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.24 | Строительство газопровода-ввода д Колодкино ул Верейская д 20А(50-21-612-0103000017850919) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.25 | Строительство газопровода-ввода д Златоустово д 61(50-21-612-0103000018491017) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.26 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 44(50-21-612-0103000018551001) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.27 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 186(50-21-612-0103000018571001) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.28 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 190(50-21-612-0103000018581001) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.29 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 191(50-21-612-0103000018591001) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.30 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 192(50-21-612-0103000018601001) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.31 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 184(50-21-612-0103000018611001) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.32 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 189(50-21-612-0103000018621001) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.33 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 200(50-21-612-0103000018631001) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.34 | Строительство газопровода-ввода д Лобково ул Санаторная д 15(50-21-612-0103000018651001) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.35 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 459/1(50-21-612-0103000018661001) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,74 | Внебюджетные источники |
| 2.1.36 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 74А /1(50-21-612-0103000018671001) | 0,00 | 167,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,70 | Внебюджетные источники |
| 2.1.37 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 75(50-21-612-0103000018681001) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.38 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 105(50-21-612-0103000018701001) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.39 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 122А(50-21-612-0103000018711001) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.40 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 122Б(50-21-612-0103000018721001) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.41 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 10Б(50-21-612-0103000018731001) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.42 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 26(50-21-612-0103000018741001) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.43 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 29/1(50-21-612-0103000018751001) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.44 | Строительство газопровода-ввода д Лобково 50:19:0040304:241(50-21-612-0103000018761001) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.45 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 52 50:19:0040303:147(50-21-612-0103000018771001) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.46 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 7(50-21-612-0103000018811001) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.47 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 74(50-21-612-0103000018821001) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.48 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 99 50:19:0040304:288(50-21-612-0103000018831001) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.49 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 20(50-21-612-0103000018861001) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.50 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 204(50-21-612-0103000018871001) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.51 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 38(50-21-612-0103000018881017) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.52 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 40(50-21-612-0103000018891001) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.53 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 63(50-21-612-0103000018901001) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.54 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Новая ул д 17/1(50-21-612-0103000387801130) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.55 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Кооперативная ул 50:19:0040514:141(50-21-612-0103000389021203) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.56 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Лесная ул д 32(50-21-612-0103000394211222) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.57 | Строительство газопровода-ввода д Сытьково Огородная ул д 1(50-21-612-0103000394711223) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.58 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Новый 4-й пр д 30(50-21-612-0103000394801224) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.59 | Строительство газопровода-ввода д Колодкино д 168(50-21-612-0103000395181224) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.60 | Строительство газопровода-ввода с Покровское д 286(50-21-612-0103000396161227) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.61 | Строительство газопровода-ввода с Никольское д 13 50:19:0050305:69(50-21-612-0103000397571229) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.62 | Строительство газопровода-ввода д Таблово д 10 50:19:0050207:34(50-21-612-0103000400351017) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.63 | Строительство газопровода-ввода д Таблово д 115(50-21-612-0103000400391017) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.64 | Строительство газопровода-ввода д Таблово д 211(50-21-612-0103000400401017) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.65 | Строительство газопровода-ввода д Таблово Лесная ул д 1(50-21-612-0103000400411017) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.66 | Строительство газопровода-ввода д Таблово д 175(50-21-612-0103000400421017) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.67 | Строительство газопровода-ввода д Таблово д 17(50-21-612-0103000400431017) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.68 | Строительство газопровода-ввода д Таблово д 10 50:19:0050207:50(50-21-612-0103000400441017) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.69 | Строительство газопровода-ввода д Таблово Лесная ул д 29А(50-21-612-0103000400451017) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.70 | Строительство газопровода-ввода д Таблово д 52(50-21-612-0103000400461017) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.71 | Строительство газопровода-ввода д Таблово д 2(50-21-612-0103000400471017) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.72 | Строительство газопровода-ввода д Таблово Лесная ул 50:19:0050207:210(50-21-612-0103000400481017) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.73 | Строительство газопровода-ввода д Таблово д 30А 50:19:0050207:58(50-21-612-0103000400491017) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.74 | Строительство газопровода-ввода д Таблово д 15(50-21-612-0103000400511017) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.75 | Строительство газопровода-ввода д Таблово Лесная ул д 37(50-21-612-0103000400531017) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.76 | Строительство газопровода-ввода д Высоково д 36(50-21-612-0103000401491128) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.77 | Строительство газопровода-ввода д Высоково д 10(50-21-612-0103000401521128) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.78 | Строительство газопровода-ввода д Высоково д 7(50-21-612-0103000401531128) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.79 | Строительство газопровода-ввода д Лидино д 18(50-21-612-0103000401971127) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.80 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 88(50-21-612-0103000402001001) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.81 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 109(50-21-612-0103000402021128) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.82 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 111(50-21-612-0103000402031128) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.83 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 16(50-21-612-0103000402051001) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.84 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 194(50-21-612-0103000402061128) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.85 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 195(50-21-612-0103000402071001) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.86 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 217 50:19:0040304:290(50-21-612-0103000402081128) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.87 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 22(50-21-612-0103000402091128) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.88 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 29(50-21-612-0103000402101128) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.89 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 71(50-21-612-0103000402121001) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.90 | Строительство газопровода-ввода д Сухарево д 10(50-21-612-0103000402741213) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.91 | Строительство газопровода-ввода д Сухарево д 61(50-21-612-0103000402751213) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.92 | Строительство газопровода-ввода д Сухарево д 3(50-21-612-0103000402771213) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.93 | Строительство газопровода-ввода д Сухарево д 23(50-21-612-0103000402781213) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.94 | Строительство газопровода-ввода д Таблово д 10 50:19:0050207:30(50-21-612-0103000402790901) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.95 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино д 45(50-21-612-0103000403231124) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.96 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково ул 2-я Картинская д 7(50-21-612-0103000403271006) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.97 | Строительство газопровода-ввода д Кожино д 13(50-21-612-0103000404390914) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.98 | Строительство газопровода-ввода д Лидино д 25(50-21-612-0103000404601127) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.99 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 10А(50-21-612-0103000404631128) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.100 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино ул Октябрьская д 36(50-21-612-0103000404691130) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.101 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 8А(50-21-612-0103000404931001) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.102 | Строительство газопровода-ввода с Покровское ул Новая д 160(50-21-612-0120000394401126) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.103 | Строительство газопровода-ввода д Колодкино Боровская ул д 97(50-21-612-1100000866491222) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.104 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 31(50-21-612-1103000077900522) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,16 | Внебюджетные источники |
| 2.1.105 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 93(50-21-612-1103000079500524) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.106 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 91(50-21-612-1103000079590524) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.107 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 38А(50-21-612-1103000079600524) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.108 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза д 20 50:19:0050405:127(50-21-612-1103000079750524) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.109 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 95(50-21-612-1103000079970525) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.110 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Социалистическая ул д 31(50-21-612-1103000081130525) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.111 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово 2-я Советская ул д 57(50-21-612-1103000081170525) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.112 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 51(50-21-612-1103000082080526) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.113 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 115(50-21-612-1103000084020527) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.114 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 92(50-21-612-1103000084240527) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.115 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 76А(50-21-612-1103000084360527) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.116 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 13(50-21-612-1103000085040528) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.117 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 25(50-21-612-1103000085740528) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.118 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 14(50-21-612-1103000088630529) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.119 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 201(50-21-612-1103000088890530) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.120 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 116(50-21-612-1103000088990530) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.121 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 32(50-21-612-1103000090560531) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.122 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 28(50-21-612-1103000091130531) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.123 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 17(50-21-612-1103000092310531) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.124 | Строительство газопровода-ввода д Писарево Набережная ул д 13(50-21-612-1103000092490602) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.125 | Строительство газопровода-ввода г Руза Кедровая ул д 8(50-21-612-1103000092730601) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.126 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Мира ул д 6/1(50-21-612-1103000094000601) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.127 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 443(50-21-612-1103000094400601) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.128 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 94(50-21-612-1103000094910601) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.129 | Строительство газопровода-ввода д Сытьково Лесная ул д 2(50-21-612-1103000095080602) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.130 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 112(50-21-612-1103000095790602) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.131 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 12(50-21-612-1103000096450602) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.132 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 121 50:19:0040304:126(50-21-612-1103000097180603) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.133 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 21(50-21-612-1103000098030603) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.134 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 2(50-21-612-1103000098340603) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.135 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 9(50-21-612-1103000098500603) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.136 | Строительство газопровода-ввода д Орешки д 52(50-21-612-1103000098640603) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.137 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза Березовая ул д 2(50-21-612-1103000099240603) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.138 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 98(50-21-612-1103000099580603) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.139 | Строительство газопровода-ввода д Старониколаево д 307(50-21-612-1103000099950603) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.140 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 97(50-21-612-1103000100320604) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.141 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 48а(50-21-612-1103000100430604) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.142 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 96(50-21-612-1103000100580604) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.143 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 19 50:19:0040303:0034(50-21-612-1103000101050604) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.144 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 30(50-21-612-1103000101340604) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.145 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 187(50-21-612-1103000101640604) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.146 | Строительство газопровода-ввода д Лыщиково д 4(50-21-612-1103000102350604) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.147 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 103(50-21-612-1103000103230605) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.148 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 203(50-21-612-1103000103910607) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.149 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 196(50-21-612-1103000103920607) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.150 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 236а(50-21-612-1103000104950607) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.151 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 8(50-21-612-1103000106580608) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.152 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 27 50:19:0040303:59(50-21-612-1103000106650608) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.153 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 54(50-21-612-1103000106820608) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202,55 | Внебюджетные источники |
| 2.1.154 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 76(50-21-612-1103000107970608) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.155 | Строительство газопровода-ввода д Сытьково д 302(50-21-612-1103000108830608) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.156 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза Березовая ул д 27(50-21-612-1103000109100608) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.157 | Строительство газопровода-ввода д Старониколаево д 309(50-21-612-1103000109250608) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.158 | Строительство газопровода-ввода д Колодкино ул Верейская д 84(50-21-612-1103000112580616) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.159 | Строительство газопровода-ввода г Руза Кедровая ул д 11(50-21-612-1103000112640616) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.160 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 46(50-21-612-1103000112860616) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.161 | Строительство газопровода-ввода д Ивойлово д 17(50-21-612-1103000113210617) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.162 | Строительство газопровода-ввода г Руза ш Можайское 50:19:0010301:483(50-21-612-1103000113530617) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.163 | Строительство газопровода-ввода д Ивойлово д 13(50-21-612-1103000114300617) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.164 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 77(50-21-612-1103000116230618) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.165 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Садовая ул д 6(50-21-612-1103000116440618) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.166 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 8 В(50-21-612-1103000117210618) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.167 | Строительство газопровода-ввода д Ивойлово д 27(50-21-612-1103000117610618) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.168 | Строительство газопровода-ввода г Руза Луговая ул 50:19:0010107:615(50-21-612-1103000117650618) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.169 | Строительство газопровода-ввода д Ивойлово д 10(50-21-612-1103000118380618) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.170 | Строительство газопровода-ввода д Ивойлово д 14(50-21-612-1103000118570618) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.171 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 36(50-21-612-1103000120060619) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.172 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 4(50-21-612-1103000120140619) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.173 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 100(50-21-612-1103000120700619) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.174 | Строительство газопровода-ввода с Никольское д 51(50-21-612-1103000121330619) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.175 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 237(50-21-612-1103000122400621) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.176 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 2-я Новопетровская ул д 8(50-21-612-1103000123110621) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.177 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 113(50-21-612-1103000124260621) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.178 | Строительство газопровода-ввода д Палашкино д 18(50-21-612-1103000124330621) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.179 | Строительство газопровода-ввода г Руза Ново-Зарецкая ул 50:19:0010301:695(50-21-612-1103000125460621) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.180 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 20б(50-21-612-1103000125890622) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.181 | Строительство газопровода-ввода г Руза Набережная ул д 3(50-21-612-1103000129310623) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.182 | Строительство газопровода-ввода д Федотово д 87А(50-21-612-1103000133690623) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.183 | Строительство газопровода-ввода п Беляная Гора д 150(50-21-612-1103000141860626) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.184 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 50(50-21-612-1103000142180626) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.185 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Виксне ул д 1(50-21-612-1103000142410626) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.186 | Строительство газопровода-ввода п Дома отдыха Лужки д 5(50-21-612-1103000148040628) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.187 | Строительство газопровода-ввода д Петрищево д 11А(50-21-612-1103000148270628) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.188 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Дачная ул д 15(50-21-612-1103000149670629) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.189 | Строительство газопровода-ввода д Шелковка Алконовская ул д 12А(50-21-612-1103000151850630) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.190 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 6(50-21-612-1103000153800630) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.191 | Строительство газопровода-ввода д Нестерово д 62/29(50-21-612-1103000153950630) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.192 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 180(50-21-612-1103000154140630) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.193 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 5(50-21-612-1103000154870701) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.194 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 193(50-21-612-1103000159870703) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.195 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 106(50-21-612-1103000165960706) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.196 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 79 50:19:0040303:0012(50-21-612-1103000165970706) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.197 | Строительство газопровода-ввода д Воробьево д 69(50-21-612-1103000167780707) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.198 | Строительство газопровода-ввода д Шелковка Первомайская ул д 75А(50-21-612-1103000168600707) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.199 | Строительство газопровода-ввода г Руза Луговая ул д 5(50-21-612-1103000173430710) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.200 | Строительство газопровода-ввода д Лыщиково д 113(50-21-612-1103000174440712) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.201 | Строительство газопровода-ввода г Руза Революционная ул д 68(50-21-612-1103000175180713) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.202 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза д 67(50-21-612-1103000175330713) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.203 | Строительство газопровода-ввода д Ивойлово д 34(50-21-612-1103000175450713) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.204 | Строительство газопровода-ввода д Петрищево Олимпийская ул 50:19:0060125:136(50-21-612-1103000180970720) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.205 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 49(50-21-612-1103000181330721) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.206 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 179(50-21-612-1103000181870722) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.207 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 67(50-21-612-1103000181940722) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.208 | Строительство газопровода-ввода д Алтыново д 56(50-21-612-1103000191250730) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.209 | Строительство газопровода-ввода г Руза Зеленый пр-д д 1(50-21-612-1103000192550801) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.210 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 118(50-21-612-1103000192630802) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.211 | Строительство газопровода-ввода д Ивойлово д 11(50-21-612-1103000193520802) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.212 | Строительство газопровода-ввода д Григорово д 613(50-21-612-1103000195040803) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.213 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово 1-я Советская ул д 46(50-21-612-1103000195390803) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.214 | Строительство газопровода-ввода д Глухово д 8(50-21-612-1103000195400803) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.215 | Строительство газопровода-ввода д Глухово д 25(50-21-612-1103000195480803) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.216 | Строительство газопровода-ввода г Руза Верхне-Зарецкая ул д 55(50-21-612-1103000195550803) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.217 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 8 Марта ул д 2(50-21-612-1103000200670808) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.218 | Строительство газопровода-ввода д Ивойлово д 36/1(50-21-612-1103000200770809) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.219 | Строительство газопровода-ввода д Ивойлово д 52(50-21-612-1103000200810809) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.220 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 114(50-21-612-1103000201920809) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.221 | Строительство газопровода-ввода д Новоивановское д 36(50-21-612-1103000202170810) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.222 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 119(50-21-612-1103000202230810) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.223 | Строительство газопровода-ввода д Григорово д 609(50-21-612-1103000203060810) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.224 | Строительство газопровода-ввода г Руза Верхне-Зарецкая ул д 3 50:19:0010301:871(50-21-612-1103000203230810) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.225 | Строительство газопровода-ввода г Руза ул Средне-Зарецкая д 26(50-21-612-1103000203250810) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.226 | Строительство газопровода-ввода д Григорово д 607(50-21-612-1103000205140812) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.227 | Строительство газопровода-ввода д Лидино д 80(50-21-612-1103000207690815) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.228 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Кооперативная ул д 12(50-21-612-1103000207700815) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.229 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Кооперативная ул д 4А(50-21-612-1103000207760815) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.230 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Кооперативная ул д 7А(50-21-612-1103000207800815) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.231 | Строительство газопровода-ввода д Глухово д 5(50-21-612-1103000209170817) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.232 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Вокзальная ул д 63(50-21-612-1103000209180817) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.233 | Строительство газопровода-ввода д Глухово д 26(50-21-612-1103000209190817) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.234 | Строительство газопровода-ввода д Колодкино д 140(50-21-612-1103000209610819) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.235 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 459(50-21-612-1103000209890819) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.236 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Вокзальная ул д 57(50-21-612-1103000210300822) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.237 | Строительство газопровода-ввода д Новоивановское д 30(50-21-612-1103000210380822) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.238 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Садовая ул д 1Б(50-21-612-1103000210480822) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.239 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Московская ул д 22(50-21-612-1103000211140824) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.240 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Кооперативная ул д 39(50-21-612-1103000211300824) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.241 | Строительство газопровода-ввода г Руза Сосновая ул д 6(50-21-612-1103000211410825) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.242 | Строительство газопровода-ввода г Руза Ново-Зарецкая ул д 1А 50:19:0010301:594(50-21-612-1103000211650826) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.243 | Строительство газопровода-ввода г Руза Ново-Зарецкая ул д 1А 50:19:0010301:589(50-21-612-1103000211680826) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.244 | Строительство газопровода-ввода г Руза Ярославский пер д 17(50-21-612-1103000211890826) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.245 | Строительство газопровода-ввода г Руза Ярославский пер д 10(50-21-612-1103000212380827) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.246 | Строительство газопровода-ввода д Федотово д 8(50-21-612-1103000219150828) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.247 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Новая ул д 12(50-21-612-1103000220630828) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.248 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Садовая ул д 8(50-21-612-1103000222190828) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.249 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Спортивный пер д 9А(50-21-612-1103000222760828) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.250 | Строительство газопровода-ввода г Руза Сосновая ул д 7(50-21-612-1103000223310828) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.251 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 120(50-21-612-1103000224160829) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.252 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Минское ш д 24(50-21-612-1103000224710830) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.253 | Строительство газопровода-ввода г Руза Дмитровская ул 50:19:0010107:0040(50-21-612-1103000225700830) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.254 | Строительство газопровода-ввода д Колодкино Боровская ул д 96А(50-21-612-1103000225760830) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.255 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 188(50-21-612-1103000225880831) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.256 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Октябрьская ул д 10(50-21-612-1103000228950903) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.257 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово ул 2-я Советская д 111(50-21-612-1103000229740906) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.258 | Строительство газопровода-ввода д Новоивановское д 44(50-21-612-1103000230790908) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.259 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово 1-я Советская ул д 115(50-21-612-1103000230920908) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.260 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 15(50-21-612-1103000231070908) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.261 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 48(50-21-612-1103000231210909) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.262 | Строительство газопровода-ввода д Петрищево Олимпийская ул д 51(50-21-612-1103000232490909) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.263 | Строительство газопровода-ввода д Глухово д 20(50-21-612-1103000235230909) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.264 | Строительство газопровода-ввода д Федотово д 103(50-21-612-1103000235400909) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.265 | Строительство газопровода-ввода д Новоивановское д 55(50-21-612-1103000236770910) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.266 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 230(50-21-612-1103000237290910) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.267 | Строительство газопровода-ввода д Федотово д 2(50-21-612-1103000237460910) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.268 | Строительство газопровода-ввода д Глухово д 24(50-21-612-1103000237470910) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.269 | Строительство газопровода-ввода д Шелковка Мира ул д 66(50-21-612-1103000237500910) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.270 | Строительство газопровода-ввода д Ивойлово ул Луговая д 10(50-21-612-1103000237990911) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.271 | Строительство газопровода-ввода д Златоустово д 108(50-21-612-1103000238060911) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.272 | Строительство газопровода-ввода д Федотово д 16 50:19:0040216:9(50-21-612-1103000238360912) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.273 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Некрасова ул д 16(50-21-612-1103000238520913) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.274 | Строительство газопровода-ввода д Шелковка Мира ул д 65(50-21-612-1103000239070913) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.275 | Строительство газопровода-ввода д Ивойлово д 8(50-21-612-1103000239790914) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.276 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза д 23(50-21-612-1103000239820914) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.277 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 405(50-21-612-1103000239850914) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.278 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 236(50-21-612-1103000239860914) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.279 | Строительство газопровода-ввода д Нестерово д 113/1(50-21-612-1103000240800915) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.280 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 405А(50-21-612-1103000240850915) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.281 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Земляная ул д 12(50-21-612-1103000240870915) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.282 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Молодежная ул д 43(50-21-612-1103000241190916) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.283 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово 1-я Советская ул д 41(50-21-612-1103000241300916) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.284 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово 1-я Советская ул д 21(50-21-612-1103000241320916) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.285 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза Дачный пр-д д 4(50-21-612-1103000241800917) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.286 | Строительство газопровода-ввода д Колодкино д 63(50-21-612-1103000241820917) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.287 | Строительство газопровода-ввода д Грибцово Прудная ул д 70(50-21-612-1103000241830917) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.288 | Строительство газопровода-ввода п Космодемьянский ул Полевая д 20(50-21-612-1103000242200918) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.289 | Строительство газопровода-ввода д Воробьево ул Огородная д 79(50-21-612-1103000248250922) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.290 | Строительство газопровода-ввода д Старониколаево д 42А(50-21-612-1103000248300922) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.291 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Кооперативная ул д 37(50-21-612-1103000248790922) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.292 | Строительство газопровода-ввода д Шелковка Мира ул д 62(50-21-612-1103000248800922) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.293 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Пионерская ул д 74А(50-21-612-1103000248830922) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.294 | Строительство газопровода-ввода г Руза ул Ново-Зарецкая д 2Г(50-21-612-1103000249080923) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.295 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Вокзальная ул д 77 50:19:0040501:365(50-21-612-1103000249560923) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.296 | Строительство газопровода-ввода с Рождествено ул Церковная д 1(50-21-612-1103000249840923) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.297 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Пролетарская ул д 7А(50-21-612-1103000250790924) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.298 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 1-я Ладыгинская ул д 1(50-21-612-1103000251300925) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.299 | Строительство газопровода-ввода д Воробьево д 4(50-21-612-1103000253400928) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.300 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 78(50-21-612-1103000253800929) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.301 | Строительство газопровода-ввода д Воробьево д 80(50-21-612-1103000254580929) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.302 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково ул Даниловка д 69(50-21-612-1103000254620929) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.303 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 206А(50-21-612-1103000254660929) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.304 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово 40 лет Октября ул д 15А(50-21-612-1103000254850930) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.305 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Лебеденко ул д 6(50-21-612-1103000255260930) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.306 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза Дачный пр-д д 5(50-21-612-1103000256711002) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.307 | Строительство газопровода-ввода д Григорово д 557(50-21-612-1103000258071005) | 123,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,74 | Внебюджетные источники |
| 2.1.308 | Строительство газопровода-ввода д Федотово д 70(50-21-612-1103000258161005) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.309 | Строительство газопровода-ввода д Воробьево Дачная ул д 1(50-21-612-1103000259391006) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.310 | Строительство газопровода-ввода д Воробьево д 9(50-21-612-1103000259401006) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.311 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино ул Новая д 59(50-21-612-1103000260251007) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.312 | Строительство газопровода-ввода д Воробьево д 25/2(50-21-612-1103000260501007) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.313 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 3-я Трутеевская ул д 18(50-21-612-1103000261071007) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.314 | Строительство газопровода-ввода г Руза Кедровая ул 50:19:0010301:628(50-21-612-1103000261511008) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.315 | Строительство газопровода-ввода д Грибцово д 55(50-21-612-1103000261911008) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.316 | Строительство газопровода-ввода д Колодкино д 65(50-21-612-1103000262131008) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.317 | Строительство газопровода-ввода д Федотово д 45(50-21-612-1103000262211008) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.318 | Строительство газопровода-ввода г Руза Можайский пер д 29(50-21-612-1103000262281009) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.319 | Строительство газопровода-ввода д Григорово д 658(50-21-612-1103000263111010) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.320 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза Подсобного хозяйства ул д 8(50-21-612-1103000263231010) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.321 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 1-я Картинская ул д 7(50-21-612-1103000263261010) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.322 | Строительство газопровода-ввода д Лихачево д 9(50-21-612-1103000263621011) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.323 | Строительство газопровода-ввода д Таблово Лесная ул д 12 50:19:0050207:31(50-21-612-1103000263661011) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.324 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 2-я Москворецкая ул д 7(50-21-612-1103000265031012) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.325 | Строительство газопровода-ввода д Новоивановское д 8(50-21-612-1103000265061012) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.326 | Строительство газопровода-ввода д Грибцово Прудная ул 50:19:0060123:362(50-21-612-1103000265451013) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.327 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Санаторная ул д 8(50-21-612-1103000265891013) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.328 | Строительство газопровода-ввода д Шелковка Первомайская ул д 80(50-21-612-1103000267341014) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.329 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино 2-я Заводская ул д 16(50-21-612-1103000268821015) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.330 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Куйбышева ул д 16/2(50-21-612-1103000269621015) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.331 | Строительство газопровода-ввода д Лихачево д 5А(50-21-612-1103000269921016) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.332 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Трутеево ул д 36(50-21-612-1103000269981016) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.333 | Строительство газопровода-ввода д Лызлово д 74(50-21-612-1103000270191016) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.334 | Строительство газопровода-ввода д Колодкино Верейская ул д 16А(50-21-612-1103000270211016) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.335 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза д 46 50:19:0050405:212(50-21-612-1103000274741020) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.336 | Строительство газопровода-ввода п Бороденки Центральная ул 50:19:0030114:50(50-21-612-1103000275551020) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.337 | Строительство газопровода-ввода д Петрищево Олимпийская ул д 54(50-21-612-1103000275671020) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.338 | Строительство газопровода-ввода д Федотово д 58(50-21-612-1103000276281021) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.339 | Строительство газопровода-ввода д Козлово д 25(50-21-612-1103000276681021) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.340 | Строительство газопровода-ввода г Руза Волоколамская ул д 17(50-21-612-1103000278591024) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.341 | Строительство газопровода-ввода п Дома отдыха Лужки д 16(50-21-612-1103000279201025) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.342 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 2-я Мосеевская ул д 6(50-21-612-1103000280651026) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.343 | Строительство газопровода-ввода д Мытники д 12(50-21-612-1103000280661026) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.344 | Строительство газопровода-ввода д Сытьково ул Микрорайон д 71(50-21-612-1103000282701027) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.345 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Дубровка ул 50:19:0020104:215(50-21-612-1103000282831027) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.346 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Дубровка ул д 49(50-21-612-1103000284221028) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.347 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Санаторная ул д 20А(50-21-612-1103000287051030) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.348 | Строительство газопровода-ввода д Мытники Луговая ул д 2(50-21-612-1103000287441031) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.349 | Строительство газопровода-ввода д Поречье Зарница тер д 144(50-21-612-1103000293881109) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.350 | Строительство газопровода-ввода д Нововолково ул Комсомольская д 4А(50-21-612-1103000294831109) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.351 | Строительство газопровода-ввода д Старониколаево д 173(50-21-612-1103000295961111) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.352 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино ул 2-я Заводская д 29(50-21-612-1103000296061111) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.353 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Попова ул д 7б(50-21-612-1103000297951112) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.354 | Строительство газопровода-ввода д Коковино д 15/1(50-21-612-1103000299281113) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.355 | Строительство газопровода-ввода д Сытьково ул Микрорайон д 55(50-21-612-1103000301681116) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.356 | Строительство газопровода-ввода с Рождествено СтароПосадская д 11(50-21-612-1103000303871117) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.357 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 6-я Картинская ул д 2(50-21-612-1103000305001118) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.358 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Прибрежная ул д 12(50-21-612-1103000305691118) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.359 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Дубровка ул д 36(50-21-612-1103000307421119) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.360 | Строительство газопровода-ввода с Покровское д 18(50-21-612-1103000309041121) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.361 | Строительство газопровода-ввода д Поречье Зарница тер д 129(50-21-612-1103000309971122) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.362 | Строительство газопровода-ввода д Поречье Зарница тер д 149(50-21-612-1103000310861123) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.363 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Лесная ул д 37(50-21-612-1103000311001123) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.364 | Строительство газопровода-ввода д Поречье д 7(50-21-612-1103000311161123) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.365 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 185(50-21-612-1103000311521123) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.366 | Строительство газопровода-ввода с Рождествено Церковная ул д 17А(50-21-612-1103000311681124) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,74 | Внебюджетные источники |
| 2.1.367 | Строительство газопровода-ввода д Комлево д 101(50-21-612-1103000311771124) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.368 | Строительство газопровода-ввода с Покровское Полевая ул д 6(50-21-612-1103000313451126) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.369 | Строительство газопровода-ввода с Покровское 2-я Парковая ул д 38(50-21-612-1103000314001126) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.370 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Дубки-2 ул д 72(50-21-612-1103000316981130) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.371 | Строительство газопровода-ввода п Бороденки Кооперативная ул д 9(50-21-612-1103000324951205) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.372 | Строительство газопровода-ввода д Волково д 180(50-21-612-1103000326561207) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.373 | Строительство газопровода-ввода г Руза Филимонцево ул д 17(50-21-612-1103000327561208) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.374 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово 2-я Советская ул д 9А(50-21-612-1103000328391209) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.375 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Полевая ул д 24(50-21-612-1103000328561209) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.376 | Строительство газопровода-ввода с Покровское ул Полевая д 31(50-21-612-1103000329141210) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.377 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Картино ул д 12А(50-21-612-1103000329441210) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.378 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Пионерская ул д 80А(50-21-612-1103000329761210) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.379 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Большая ул д 70А(50-21-612-1103000329911211) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.380 | Строительство газопровода-ввода д Шорново д 9(50-21-612-1103000330081211) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.381 | Строительство газопровода-ввода д Шелковка Первомайская ул д 82(50-21-612-1103000330271212) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.382 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 2-я Москворецкая ул д 10А(50-21-612-1103000331541214) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.383 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково ул 1-я Мосеевская д 17(50-21-612-1103000332101215) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.384 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Западная ул д 6(50-21-612-1103000332151215) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.385 | Строительство газопровода-ввода д Мытники д 15(50-21-612-1103000332641216) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.386 | Строительство газопровода-ввода д Новоивановское д 61(50-21-612-1103000332691216) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.387 | Строительство газопровода-ввода д Шелковка Первомайская ул д 91(50-21-612-1103000332711216) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.388 | Строительство газопровода-ввода д Бунино д 4Б(50-21-612-1103000332821216) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.389 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Советская ул д 66А(50-21-612-1103000335141221) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.390 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Вокзальная ул д 11(50-21-612-1103000336121222) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.391 | Строительство газопровода-ввода д Поречье д 78(50-21-612-1103000336331222) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.392 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Полевая ул д 17(50-21-612-1103000336371222) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.393 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Киевская ул 50:19:0020204:870(50-21-612-1103000336871222) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.394 | Строительство газопровода-ввода д Волково Береговая д 12(50-21-612-1103000336911222) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.395 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Заводская ул д 47(50-21-612-1103000337021222) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.396 | Строительство газопровода-ввода д Орешки д 17/2(50-21-612-1103000337861222) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.397 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Дубровка ул д 66(50-21-612-1103000338281222) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.398 | Строительство газопровода-ввода с Никольское д 21(50-21-612-1103000339071222) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.399 | Строительство газопровода-ввода с Покровское ул Соловьиная д 38(50-22-612-0103000000140114) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.400 | Строительство газопровода-ввода д Григорово д 353(50-22-612-0103000000310114) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.401 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Октябрьская ул д 26(50-22-612-0103000000370105) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.402 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино ул Лесная 50:19:0050106:1533(50-22-612-0103000001160115) | 131,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,27 | Внебюджетные источники |
| 2.1.403 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Советская ул д 28 50:19:0030401:0106(50-22-612-0103000001170111) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.404 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Социалистическая ул д 35(50-22-612-0103000001570114) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.405 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево Огородная ул д 10(50-22-612-0103000001650111) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.406 | Строительство газопровода-ввода с Покровское ул Урожайная д 5(50-22-612-0103000002190113) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.407 | Строительство газопровода-ввода г Руза 4-я Дмитровская ул 50:19:0010106:451(50-22-612-0103000002400115) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.408 | Строительство газопровода-ввода г Руза Верхне-Зарецкая ул д 5(50-22-612-0103000002740112) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.409 | Строительство газопровода-ввода г Руза 4-я Дмитровская ул 50:19:0010107:140(50-22-612-0103000003170113) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.410 | Строительство газопровода-ввода д Волково Полевая ул д 11(50-22-612-0103000003270113) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.411 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково пр-д 1-й Гиляровский д 4(50-22-612-0103000003310113) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.412 | Строительство газопровода-ввода п Космодемьянский д 104(50-22-612-0103000003550113) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.413 | Строительство газопровода-ввода д Григорово д 399(50-22-612-0103000003610113) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.414 | Строительство газопровода-ввода д Неверово д 76 50:19:0050609:114(50-22-612-0103000003710113) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.415 | Строительство газопровода-ввода г Руза Иван-гора ул д 8(50-22-612-0103000003960113) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.416 | Строительство газопровода-ввода д Мытники Полевая ул д 2(50-22-612-0103000004020113) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.417 | Строительство газопровода-ввода д Шелковка ул Мира д 90(50-22-612-0103000004080113) | 224,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224,89 | Внебюджетные источники |
| 2.1.418 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово 1-я Советская ул д 89(50-22-612-0103000004100113) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.419 | Строительство газопровода-ввода д Мытники ул Луговая д 28а(50-22-612-0103000004130113) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.420 | Строительство газопровода-ввода д Артюхино д 132(50-22-612-0103000004160113) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.421 | Строительство газопровода-ввода д Лихачево д 112(50-22-612-0103000004330114) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.422 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино 2-я Заводская ул д 31(50-22-612-0103000004590114) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.423 | Строительство газопровода-ввода д Шелковка Алконовская ул д 6(50-22-612-0103000005260114) | 113,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,90 | Внебюджетные источники |
| 2.1.424 | Строительство газопровода-ввода д Нижнее Сляднево д 1(50-22-612-0103000005740117) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.425 | Строительство газопровода-ввода д Грибцово Ручейная ул д 110(50-22-612-0103000006060120) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.426 | Строительство газопровода-ввода п Бороденки д 26(50-22-612-0103000006110118) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.427 | Строительство газопровода-ввода п Беляная Гора д 157(50-22-612-0103000006210118) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.428 | Строительство газопровода-ввода д Хотебцово д 47(50-22-612-0103000006340117) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.429 | Строительство газопровода-ввода с Рождествено Церковная д 14(50-22-612-0103000006850118) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.430 | Строительство газопровода-ввода д Лобково Березовая ул д 4А(50-22-612-0103000007320118) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.431 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Советская ул д 41(50-22-612-0103000007380118) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.432 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Социалистическая ул д 57(50-22-612-0103000007500118) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.433 | Строительство газопровода-ввода д Нижнее Сляднево д 11(50-22-612-0103000007570118) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.434 | Строительство газопровода-ввода д Волково д 212(50-22-612-0103000008050119) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.435 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково ул Дубки-2 д 12(50-22-612-0103000008780120) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.436 | Строительство газопровода-ввода д Волынщино д 31А(50-22-612-0103000009120120) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.437 | Строительство газопровода-ввода с Рождествено Церковная ул д 12а(50-22-612-0103000009610121) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.438 | Строительство газопровода-ввода д Верхнее Сляднево д 75(50-22-612-0103000009630121) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.439 | Строительство газопровода-ввода д Березкино д 2(50-22-612-0103000009780122) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.440 | Строительство газопровода-ввода д Колодкино Верейская ул д 40(50-22-612-0103000009840121) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.441 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево ул Огородная д 8(50-22-612-0103000009920121) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.442 | Строительство газопровода-ввода с Никольское д 46(50-22-612-0103000009950121) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.443 | Строительство газопровода-ввода г Руза пер Ново-Ивановский д 3(50-22-612-0103000009990121) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.444 | Строительство газопровода-ввода с Никольское д 11 50:19:0030401:0061(50-22-612-0103000010630122) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.445 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Тополиная ул д 12(50-22-612-0103000010660122) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.446 | Строительство газопровода-ввода д Златоустово д 103(50-22-612-0103000011020228) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.447 | Строительство газопровода-ввода д Волково Заречная ул д 5(50-22-612-0103000011560125) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.448 | Строительство газопровода-ввода д Шелковка Можайское ш д 11А(50-22-612-0103000011740125) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.449 | Строительство газопровода-ввода д Таблово Лесная ул д 6/1(50-22-612-0103000011840125) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.450 | Строительство газопровода-ввода д Неверово д 137(50-22-612-0103000012450125) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.451 | Строительство газопровода-ввода с Богородское Центральная ул д 143(50-22-612-0103000013150126) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.452 | Строительство газопровода-ввода д Новоивановское д 49 50:19:0060105:958(50-22-612-0103000013340126) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.453 | Строительство газопровода-ввода д Сытьково ул Мкр д 58А(50-22-612-0103000019990129) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.454 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Лесная ул д 14(50-22-612-0103000020000127) | 121,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,77 | Внебюджетные источники |
| 2.1.455 | Строительство газопровода-ввода д Новоивановское д 49 50:19:0060105:957(50-22-612-0103000020370128) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.456 | Строительство газопровода-ввода д Мытники д 44(50-22-612-0103000020530129) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.457 | Строительство газопровода-ввода д Мытники д 20(50-22-612-0103000020730129) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.458 | Строительство газопровода-ввода д Неверово д 46(50-22-612-0103000020750129) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.459 | Строительство газопровода-ввода п Старая Руза Садовая ул д 27(50-22-612-0103000020890128) | 632,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 632,40 | Внебюджетные источники |
| 2.1.460 | Строительство газопровода-ввода д Неверово д 48(50-22-612-0103000021000131) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.461 | Строительство газопровода-ввода д Григорово Западная ул д 35(50-22-612-0103000021250129) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.462 | Строительство газопровода-ввода д Григорово д 88 /1(50-22-612-0103000021280202) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,74 | Внебюджетные источники |
| 2.1.463 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево Огородная ул д 16(50-22-612-0103000021360129) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.464 | Строительство газопровода-ввода г Руза Ново-Ивановская ул д 7(50-22-612-0103000021920131) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.465 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 69(50-22-612-0103000022680201) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.466 | Строительство газопровода-ввода п Бороденки д 67(50-22-612-0103000022750202) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.467 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Спортивный пер д 18(50-22-612-0103000022970201) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.468 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 1-я Трутеевская ул д 7(50-22-612-0103000023360201) | 125,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,23 | Внебюджетные источники |
| 2.1.469 | Строительство газопровода-ввода д Волково ул 2-я Отрадная д 3(50-22-612-0103000023580201) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.470 | Строительство газопровода-ввода д Сухарево ул ур Сотники д 79(50-22-612-0103000024130202) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.471 | Строительство газопровода-ввода д Орешки д 208(50-22-612-0103000024350202) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.472 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Пролетарская ул д 16(50-22-612-0103000024480202) | 382,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382,47 | Внебюджетные источники |
| 2.1.473 | Строительство газопровода-ввода г Руза Красная ул д 62 50:19:0010203:1772(50-22-612-0103000024890203) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.474 | Строительство газопровода-ввода д Неверово д 62(50-22-612-0103000025810203) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.475 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Новая ул д 284(50-22-612-0103000026350204) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.476 | Строительство газопровода-ввода д Орешки ул Луговая д 2(50-22-612-0103000027840216) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.477 | Строительство газопровода-ввода д Мытники д 38(50-22-612-0103000027850309) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.478 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Новая 4-й пр ул д 28(50-22-612-0103000028250207) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.479 | Строительство газопровода-ввода д Грибцово ул Прудная д 11(50-22-612-0103000028880207) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.480 | Строительство газопровода-ввода д Вишенки д 12(50-22-612-0103000029850211) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.481 | Строительство газопровода-ввода д Шелковка ул Алконовская д 15(50-22-612-0103000030020208) | 196,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196,18 | Внебюджетные источники |
| 2.1.482 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Лесная ул д 46(50-22-612-0103000030460208) | 133,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,52 | Внебюджетные источники |
| 2.1.483 | Строительство газопровода-ввода д Волково Солнечная ул 50:19:0030223:0104(50-22-612-0103000030770209) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.484 | Строительство газопровода-ввода г Руза Красная ул д 66А(50-22-612-0103000030990209) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.485 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Социалистическая ул д 15(50-22-612-0103000031840210) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.486 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Новая ул д 4(50-22-612-0103000032650224) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.487 | Строительство газопровода-ввода д Волынщино ул Озерная д 10(50-22-612-0103000034570215) | 1 269,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 269,74 | Внебюджетные источники |
| 2.1.488 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково ул Школьная д 6(50-22-612-0103000034650215) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.489 | Строительство газопровода-ввода д Покров пер 1-й Центральный д 3(50-22-612-0103000034880214) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.490 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза д 45(50-22-612-0103000035200317) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.491 | Строительство газопровода-ввода п Беляная Гора д 7/1(50-22-612-0103000035270214) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.492 | Строительство газопровода-ввода д Шелковка д 34 А(50-22-612-0103000036620215) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.493 | Строительство газопровода-ввода д Волково Лазурная ул д 8(50-22-612-0103000036770215) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.494 | Строительство газопровода-ввода д Петрищево д 23(50-22-612-0103000037760216) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.495 | Строительство газопровода-ввода д Волково Солнечная ул д 23(50-22-612-0103000037790216) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.496 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково ул 2-я Григоровская д 70(50-22-612-0103000038170216) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.497 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза ул Ольховая д 10(50-22-612-0103000038290216) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.498 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское ул Малиновая д 3(50-22-612-0103000038310216) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.499 | Строительство газопровода-ввода д Волково Солнечная ул д 20(50-22-612-0103000038480216) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.500 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское д 43(50-22-612-0103000038570216) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.501 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево д 72(50-22-612-0103000038630216) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.502 | Строительство газопровода-ввода г Руза Верхне-Зарецкая ул д 1(50-22-612-0103000038910217) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.503 | Строительство газопровода-ввода д Комлево д 12(50-22-612-0103000039310217) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.504 | Строительство газопровода-ввода г Руза Щербакова ул д 34А(50-22-612-0103000039460217) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.505 | Строительство газопровода-ввода г Руза Говорова ул д 12(50-22-612-0103000039690217) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.506 | Строительство газопровода-ввода д Комлево ул Крайняя д 4(50-22-612-0103000039800217) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.507 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское д 19(50-22-612-0103000040460218) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.508 | Строительство газопровода-ввода д Покров д 12 50:19:0030521:75(50-22-612-0103000041590219) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.509 | Строительство газопровода-ввода д Неверово д 33 50:19:0050609:42(50-22-612-0103000041680301) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.510 | Строительство газопровода-ввода д Покров ул Центральная д 21(50-22-612-0103000042190221) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.511 | Строительство газопровода-ввода д Сухарево Сотники ур д 83(50-22-612-0103000042290221) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.512 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Зеленая ул д 11(50-22-612-0103000042310221) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.513 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское д 24(50-22-612-0103000042650221) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.514 | Строительство газопровода-ввода п Горбово д 33(50-22-612-0103000043300222) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.515 | Строительство газопровода-ввода п Беляная Гора д 108(50-22-612-0103000043500221) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.516 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское Малиновая ул д 13(50-22-612-0103000043700221) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.517 | Строительство газопровода-ввода д Нижнее Сляднево д 30(50-22-612-0103000043930222) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.518 | Строительство газопровода-ввода с Рождествено Строительная д 20А(50-22-612-0103000044360222) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.519 | Строительство газопровода-ввода п Беляная Гора д 155(50-22-612-0103000044390303) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.520 | Строительство газопровода-ввода с Покровское Полевая ул д 64(50-22-612-0103000044470222) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.521 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево Часовая ул д 1(50-22-612-0103000044830222) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.522 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 1-я Григоровская ул д 14(50-22-612-0103000046680225) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.523 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Советская ул д 17(50-22-612-0103000047610226) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.524 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Картинский пр-д д 1(50-22-612-0103000048280228) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.525 | Строительство газопровода-ввода с Никольское ул Советская д 26(50-22-612-0103000048770228) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.526 | Строительство газопровода-ввода с Никольское новая 2-ой пр-д д 29(50-22-612-0103000048780228) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.527 | Строительство газопровода-ввода п Дома отдыха Лужки д 60(50-22-612-0103000049390302) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.528 | Строительство газопровода-ввода д Неверово д 38А(50-22-612-0103000049470302) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.529 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Трутеево ул 33(50-22-612-0103000049500301) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.530 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково ул Социалистическая д 26(50-22-612-0103000049600309) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.531 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Григоровская ул д 30(50-22-612-0103000049890301) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.532 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино 2-я Заводская ул д 30(50-22-612-0103000050410302) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.533 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Кооперативная ул д 74(50-22-612-0103000050750302) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.534 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Спортивный пер 50:19:0040510:1520(50-22-612-0103000050800302) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.535 | Строительство газопровода-ввода п Беляная Гора д 163(50-22-612-0103000051290309) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.536 | Строительство газопровода-ввода п Дома отдыха Лужки д 110 50:19:0030525:192(50-22-612-0103000051330303) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.537 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово 1-я Советская ул д 48(50-22-612-0103000051680303) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.538 | Строительство газопровода-ввода д Шелковка д 66(50-22-612-0103000052030304) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.539 | Строительство газопровода-ввода п Дома отдыха Лужки д 21/1(50-22-612-0103000052160304) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.540 | Строительство газопровода-ввода п Дома отдыха Лужки д 89/2(50-22-612-0103000052960310) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.541 | Строительство газопровода-ввода д Орешки д 148(50-22-612-0103000053170305) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.542 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское Центральная ул д 13/1(50-22-612-0103000054520309) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.543 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково ул 1-я Григоровская д 24А(50-22-612-0103000054780316) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.544 | Строительство газопровода-ввода п Дома отдыха Лужки д 54(50-22-612-0103000054920312) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.545 | Строительство газопровода-ввода п Дома отдыха Лужки д 130(50-22-612-0103000054970310) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.546 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза д 34/3(50-22-612-0103000055230310) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.547 | Строительство газопровода-ввода д Воробьево Огородная ул д 9(50-22-612-0103000055490310) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.548 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево д 83(50-22-612-0103000055570310) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.549 | Строительство газопровода-ввода д Старониколаево д 29(50-22-612-0103000055700310) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.550 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское Центральная ул д 2(50-22-612-0103000055750310) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.551 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Лесная ул д 23(50-22-612-0103000056080311) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.552 | Строительство газопровода-ввода д Палашкино д 14(50-22-612-0103000056140311) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.553 | Строительство газопровода-ввода г Руза Цветочная ул д 5(50-22-612-0103000056180311) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.554 | Строительство газопровода-ввода д Шелковка ш Можайское д 51А(50-22-612-0103000056240311) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.555 | Строительство газопровода-ввода п Беляная Гора д 69 50:19:0030519:4(50-22-612-0103000056340311) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.556 | Строительство газопровода-ввода д Неверово д 67(50-22-612-0103000056790314) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.557 | Строительство газопровода-ввода д Комлево д 59(50-22-612-0103000057280312) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.558 | Строительство газопровода-ввода д Покров д 10(50-22-612-0103000057340312) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.559 | Строительство газопровода-ввода с Покровское Магистральная ул д 24А(50-22-612-0103000057370312) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.560 | Строительство газопровода-ввода п Дома отдыха Лужки д 37(50-22-612-0103000057380312) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.561 | Строительство газопровода-ввода д Писарево д 17А 50:19:0050505:136(50-22-612-0103000057570312) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.562 | Строительство газопровода-ввода с Покровское Мира ул д 65(50-22-612-0103000057940314) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.563 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Григоровская ул 50:19:0020312:112(50-22-612-0103000058030314) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.564 | Строительство газопровода-ввода д Хотебцово д 164(50-22-612-0103000059450316) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.565 | Строительство газопровода-ввода д Неверово д 161(50-22-612-0103000059490315) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.566 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Советская ул д 24А(50-22-612-0103000059610314) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.567 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Новая ул д 23(50-22-612-0103000059710315) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.568 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево Хвойная ул д 6(50-22-612-0103000059790314) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.569 | Строительство газопровода-ввода д Заовражье д 18 50:19:0050601:136(50-22-612-0103000060160315) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.570 | Строительство газопровода-ввода г Руза Ярославский пер д 17/6(50-22-612-0103000060260317) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.571 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Полевая ул д 21(50-22-612-0103000060480318) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.572 | Строительство газопровода-ввода п Беляная Гора д 103(50-22-612-0103000061240315) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.573 | Строительство газопровода-ввода г Руза Ивановский пр-д д 7(50-22-612-0103000061650316) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.574 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Санаторная ул д 2а(50-22-612-0103000061660317) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.575 | Строительство газопровода-ввода д Мытники д 47(50-22-612-0103000061800317) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.576 | Строительство газопровода-ввода д Неверово д 64(50-22-612-0103000061820316) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.577 | Строительство газопровода-ввода д Шелковка д 38(50-22-612-0103000061860316) | 258,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258,13 | Внебюджетные источники |
| 2.1.578 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 1-я Мосеевская ул д 13(50-22-612-0103000061900316) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.579 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза д 26(50-22-612-0103000062470316) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.580 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Трутьевский пр д 11(50-22-612-0103000063060317) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.581 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Новая ул 50:19:0050104:0007(50-22-612-0103000063200317) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.582 | Строительство газопровода-ввода д Покров д 33 50:19:0030521:0023(50-22-612-0103000063310317) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.583 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево ул Часовая д 3(50-22-612-0103000063350317) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.584 | Строительство газопровода-ввода п Дома отдыха Лужки д 2(50-22-612-0103000063630318) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.585 | Строительство газопровода-ввода д Старониколаево д 34 50:19:0040301:190(50-22-612-0103000063790317) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.586 | Строительство газопровода-ввода д Неверово д 146(50-22-612-0103000064340318) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.587 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское Тенистая ул д 19(50-22-612-0103000064690318) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.588 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское д 3А(50-22-612-0103000064780318) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.589 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское ул Мкр д 53(50-22-612-0103000065000318) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.590 | Строительство газопровода-ввода д Федотово д 16 50:19:0040216:0012(50-22-612-0103000065500321) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.591 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Советская ул 50:19:0030401:1003(50-22-612-0103000065530319) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.592 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское Малиновая ул д 11(50-22-612-0103000065730319) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.593 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино д 14А(50-22-612-0103000065850319) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.594 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское д 50(50-22-612-0103000065960319) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.595 | Строительство газопровода-ввода с Покровское д 325(50-22-612-0103000066700321) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.596 | Строительство газопровода-ввода д Волково ул Привольная д 16(50-22-612-0103000066840322) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.597 | Строительство газопровода-ввода д Неверово д 12(50-22-612-0103000067210321) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.598 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 5-я Трутеевская ул д 35(50-22-612-0103000067850323) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.599 | Строительство газопровода-ввода п Беляная Гора д 58 50:19:0030519:1471(50-22-612-0103000067920322) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.600 | Строительство газопровода-ввода д Поречье д 104(50-22-612-0103000068130323) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.601 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Тополиная д 12 50:19:0030401:0063(50-22-612-0103000068650322) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.602 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Советская д 7(50-22-612-0103000069350323) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.603 | Строительство газопровода-ввода с Никольское ул Школьная д 7(50-22-612-0103000071500324) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.604 | Строительство газопровода-ввода д Поречье Зарница тер д 117(50-22-612-0103000071650324) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.605 | Строительство газопровода-ввода д Комлево д 127(50-22-612-0103000072110324) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.606 | Строительство газопровода-ввода д Колодкино д 83(50-22-612-0103000072880326) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.607 | Строительство газопровода-ввода ур Косино д 33(50-22-612-0103000072980325) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.608 | Строительство газопровода-ввода с Богородское д 154(50-22-612-0103000073050325) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.609 | Строительство газопровода-ввода п Дома отдыха Лужки д 98(50-22-612-0103000073400328) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.610 | Строительство газопровода-ввода д Григорово д 639(50-22-612-0103000073900325) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.611 | Строительство газопровода-ввода д Высоково д 11(50-22-612-0103000073970325) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.612 | Строительство газопровода-ввода д Ладыгино д 18(50-22-612-0103000073980325) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.613 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево ул Сиреневая д 2(50-22-612-0103000074080325) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.614 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево ул Жемчужная д 11(50-22-612-0103000074090326) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.615 | Строительство газопровода-ввода д Высоково д 22(50-22-612-0103000074140326) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.616 | Строительство газопровода-ввода с Покровское ДОХБ ул д 27(50-22-612-0103000074180326) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.617 | Строительство газопровода-ввода д Сухарево ул Полевая д 16/1(50-22-612-0103000074330326) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.618 | Строительство газопровода-ввода д Устье д 66(50-22-612-0103000075120326) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.619 | Строительство газопровода-ввода г Руза ул Дружбы д 1Г(50-22-612-0103000075140326) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.620 | Строительство газопровода-ввода д Неверово д 47(50-22-612-0103000075330329) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.621 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 1(50-22-612-0103000075420331) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.622 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Советская ул д 48(50-22-612-0103000075650328) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.623 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Советская ул д 27(50-22-612-0103000075900328) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.624 | Строительство газопровода-ввода с Никольское ул Новая д 18(50-22-612-0103000076400329) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.625 | Строительство газопровода-ввода п Дома отдыха Лужки д 52(50-22-612-0103000076420328) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.626 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Школьная ул д 12(50-22-612-0103000076640328) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.627 | Строительство газопровода-ввода д Неверово д 6А(50-22-612-0103000077020328) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.628 | Строительство газопровода-ввода с Покровское Новая ул д 151(50-22-612-0103000077050328) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.629 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Новая ул 50:19:0030401:26(50-22-612-0103000077080328) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.630 | Строительство газопровода-ввода с Никольское д 17(50-22-612-0103000077090328) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.631 | Строительство газопровода-ввода п Дома отдыха Лужки д 80(50-22-612-0103000077160328) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.632 | Строительство газопровода-ввода д Высоково д 14А(50-22-612-0103000077190328) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.633 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское д 20А(50-22-612-0103000077350329) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.634 | Строительство газопровода-ввода г Руза 3-я Дмитровская ул 50:19:0010106:230(50-22-612-0103000077380329) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.635 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза д 43А 50:19:0050405:309(50-22-612-0103000077730329) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.636 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Советская ул д 15А(50-22-612-0103000077970329) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.637 | Строительство газопровода-ввода с Рождествено СтароПосадский пер д 3(50-22-612-0103000078380329) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.638 | Строительство газопровода-ввода д Орешки д 165(50-22-612-0103000078440329) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.639 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 101(50-22-612-0103000078730329) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.640 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 371/1(50-22-612-0103000078810329) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,90 | Внебюджетные источники |
| 2.1.641 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 70(50-22-612-0103000078820329) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.642 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево д 40(50-22-612-0103000079080330) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.643 | Строительство газопровода-ввода д Березкино Лесная ул д 68(50-22-612-0103000079170330) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.644 | Строительство газопровода-ввода д Воробьево д 86(50-22-612-0103000079200330) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.645 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Школьная ул д 9(50-22-612-0103000079320330) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.646 | Строительство газопровода-ввода с Рождествено СтароПосадская ул д 4(50-22-612-0103000079970330) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.647 | Строительство газопровода-ввода с Никольское ул 3-й пр-д Новой улицы д 23(50-22-612-0103000080170330) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.648 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Коммунистическая ул д 12(50-22-612-0103000080400331) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.649 | Строительство газопровода-ввода д Волково д 357(50-22-612-0103000080770406) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.650 | Строительство газопровода-ввода с Никольское д 44(50-22-612-0103000081400331) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.651 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Тополиная ул д 6А(50-22-612-0103000081480331) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.652 | Строительство газопровода-ввода п Горбово Пионерская д 11(50-22-612-0103000081540331) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.653 | Строительство газопровода-ввода д Златоустово д 102(50-22-612-0103000082040331) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.654 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Октябрьская ул д 6(50-22-612-0103000083730402) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.655 | Строительство газопровода-ввода г Руза Ярославский пер д 17/5(50-22-612-0103000083810402) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.656 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Дубровка ул д 68(50-22-612-0103000084120402) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.657 | Строительство газопровода-ввода д Неверово д 33 50:19:0050609:522(50-22-612-0103000084200402) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.658 | Строительство газопровода-ввода д Таблово д 16 50:19:0050207:63(50-22-612-0103000084370402) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.659 | Строительство газопровода-ввода г Руза 4-я Дмитровская ул д 2Б(50-22-612-0103000085070403) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.660 | Строительство газопровода-ввода г Руза Иван-гора ул д 12(50-22-612-0103000085090403) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.661 | Строительство газопровода-ввода д Шелковка Можайское ш д 10(50-22-612-0103000085100404) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.662 | Строительство газопровода-ввода г Руза Ивановский б-р д 47(50-22-612-0103000086010404) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.663 | Строительство газопровода-ввода с Никольское ул Новая 2-ой д 14(50-22-612-0103000086140404) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.664 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Советская ул д 68 50:19:0030401:617(50-22-612-0103000086260404) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.665 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Советская ул д 68 50:19:0030401:628(50-22-612-0103000086270404) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.666 | Строительство газопровода-ввода д Кожино д 98(50-22-612-0103000086340404) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.667 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Советская ул д 61(50-22-612-0103000086410404) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.668 | Строительство газопровода-ввода п Беляная Гора д 170(50-22-612-0103000087070405) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.669 | Строительство газопровода-ввода с Никольское ул Больница 16 д 23(50-22-612-0103000087100405) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.670 | Строительство газопровода-ввода д Колодкино Верейская ул д 81(50-22-612-0103000087570405) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.671 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 2-я Мосеевская ул д 8(50-22-612-0103000087590407) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.672 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Кооперативная ул 50:19:0040514:21(50-22-612-0103000087870407) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.673 | Строительство газопровода-ввода д Писарево Набережная ул д 14(50-22-612-0103000087940405) | 104,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,12 | Внебюджетные источники |
| 2.1.674 | Строительство газопровода-ввода с Покровское ул Новая д 32А(50-22-612-0103000087950406) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.675 | Строительство газопровода-ввода д Козлово д 95(50-22-612-0103000088000406) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.676 | Строительство газопровода-ввода д Волынщино д 43/1(50-22-612-0103000088680406) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.677 | Строительство газопровода-ввода г Руза Кедровая ул д 3(50-22-612-0103000089980406) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.678 | Строительство газопровода-ввода д Палашкино д 57(50-22-612-0103000090270407) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.679 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Советская д 38(50-22-612-0103000090300407) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.680 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Школьная ул д 16(50-22-612-0103000090330407) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.681 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Новая ул д 2(50-22-612-0103000091070407) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.682 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское ул Мкр д 54(50-22-612-0103000091170407) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.683 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Садовая ул д 9/3(50-22-612-0103000091210407) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.684 | Строительство газопровода-ввода д Палашкино д 66(50-22-612-0103000091220407) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.685 | Строительство газопровода-ввода д Палашкино д 88(50-22-612-0103000091300407) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.686 | Строительство газопровода-ввода г Руза Сосновая ул 50:19:0010301:1898(50-22-612-0103000091430407) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.687 | Строительство газопровода-ввода д Грибцово ул Петрищевская д 4Б(50-22-612-0103000091510408) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.688 | Строительство газопровода-ввода г Руза Сосновая ул д 4(50-22-612-0103000091660407) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.689 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза д 34 50:19:0050405:177(50-22-612-0103000091680407) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.690 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево д 13А(50-22-612-0103000091690407) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.691 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково тер Клубничка д 2(50-22-612-0103000092190408) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.692 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Земляная ул д 11(50-22-612-0103000093100408) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.693 | Строительство газопровода-ввода с Рождествено ул Магистральная д 2/2(50-22-612-0103000093220408) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.694 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Кирова ул д 273(50-22-612-0103000093470408) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.695 | Строительство газопровода-ввода д Поречье д 142(50-22-612-0103000093680408) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.696 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Тополиная д 12 50:19:0030401:736(50-22-612-0103000093730408) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.697 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза д 97(50-22-612-0103000093770408) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.698 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Тополиная д 7А(50-22-612-0103000093790408) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.699 | Строительство газопровода-ввода д Нижнее Сляднево д 10 50:19:0030312:6(50-22-612-0103000094260408) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.700 | Строительство газопровода-ввода д Мытники Луговая ул д 6(50-22-612-0103000095240409) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.701 | Строительство газопровода-ввода д Григорово д 642(50-22-612-0103000095410409) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.702 | Строительство газопровода-ввода д Неверово д 16(50-22-612-0103000095970409) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.703 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Новая ул д 27(50-22-612-0103000096010409) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.704 | Строительство газопровода-ввода с Никольское д 17А(50-22-612-0103000096090409) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.705 | Строительство газопровода-ввода д Неверово д 27(50-22-612-0103000096110409) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.706 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Советская ул 50:19:0030401:1023(50-22-612-0103000096260410) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.707 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 1-я Мосеевская ул д 11(50-22-612-0103000096380411) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.708 | Строительство газопровода-ввода с Никольское д 19 50:19:0030401:89(50-22-612-0103000096510411) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.709 | Строительство газопровода-ввода с Никольское д 13 50:19:0030401:453(50-22-612-0103000096670411) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.710 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза д 8(50-22-612-0103000096700411) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.711 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 1-й Колюбакинский пр-д д 10(50-22-612-0103000096750411) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.712 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Школьная ул д 8(50-22-612-0103000096800411) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.713 | Строительство газопровода-ввода д Палашкино д 124(50-22-612-0103000097150411) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.714 | Строительство газопровода-ввода д Волково Солнечная ул д 16(50-22-612-0103000097860411) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.715 | Строительство газопровода-ввода д Новоивановское д 38(50-22-612-0103000098320412) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.716 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Железнодорожный пр-д д 11А(50-22-612-0103000098380412) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.717 | Строительство газопровода-ввода с Никольское ул Тополиная д 11(50-22-612-0103000098560412) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.718 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское ул Мкр д 146(50-22-612-0103000098580412) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.719 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Школьный пер д 29(50-22-612-0103000098600412) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.720 | Строительство газопровода-ввода с Никольское д 79(50-22-612-0103000098830412) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.721 | Строительство газопровода-ввода д Нестерово д 27(50-22-612-0103000099160413) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.722 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Советская д 75(50-22-612-0103000099480413) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.723 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Советская ул д 15(50-22-612-0103000099510413) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.724 | Строительство газопровода-ввода г Руза Дружбы ул д 1А(50-22-612-0103000099650413) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.725 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Дубровка ул д 2/4(50-22-612-0103000099810414) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.726 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза д 80(50-22-612-0103000099840413) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.727 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Дубровка ул д 50(50-22-612-0103000099910413) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.728 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Тополиная ул д 13(50-22-612-0103000099960413) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.729 | Строительство газопровода-ввода д Козлово Офицерская ул д 14(50-22-612-0103000099980413) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.730 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово 2-я Советская ул д 34(50-22-612-0103000100000413) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.731 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Новая 4-й пр ул д 4(50-22-612-0103000100140413) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.732 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево ул Жемчужная д 4(50-22-612-0103000100270413) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.733 | Строительство газопровода-ввода д Барынино д 47/1(50-22-612-0103000100320413) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.734 | Строительство газопровода-ввода д Федотово д 74(50-22-612-0103000100410413) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.735 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Тополиная ул д 15(50-22-612-0103000100840414) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.736 | Строительство газопровода-ввода д Неверово д 34а(50-22-612-0103000101040414) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.737 | Строительство газопровода-ввода д Грибцово Прудная ул д 63(50-22-612-0103000101240414) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.738 | Строительство газопровода-ввода с Никольское д 4А/2(50-22-612-0103000102060415) | 126,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,05 | Внебюджетные источники |
| 2.1.739 | Строительство газопровода-ввода п Гидроузел д 2(50-22-612-0103000102140415) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.740 | Строительство газопровода-ввода д Орешки Солнечная ул д 11(50-22-612-0103000102400415) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.741 | Строительство газопровода-ввода с Рождествено д 7/1(50-22-612-0103000102410415) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.742 | Строительство газопровода-ввода д Покров 50:19:0030502:30(50-22-612-0103000102450415) | 0,00 | 111,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,80 | Внебюджетные источники |
| 2.1.743 | Строительство газопровода-ввода д Волково д 242(50-22-612-0103000102980416) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.744 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское ул Мкр д 122(50-22-612-0103000103110420) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.745 | Строительство газопровода-ввода д Палашкино д 6(50-22-612-0103000103160416) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.746 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово 1-я Рабочая ул д 16(50-22-612-0103000104070418) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.747 | Строительство газопровода-ввода г Руза Ярославский пер д 17/4(50-22-612-0103000104280418) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.748 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево ул Дачная д 4(50-22-612-0103000104430420) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.749 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково ул 5-я Григоровская д 3 А(50-22-612-0103000105150419) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.750 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 2-й Гиляровский пр-д д 1(50-22-612-0103000105270419) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.751 | Строительство газопровода-ввода д Покров д 1(50-22-612-0103000105530419) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.752 | Строительство газопровода-ввода с Покровское д 16А(50-22-612-0103000105620419) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.753 | Строительство газопровода-ввода г Руза Социалистическая ул 50:19:0010102:41(50-22-612-0103000105650420) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.754 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Дубки-2 ул д 86(50-22-612-0103000105910419) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.755 | Строительство газопровода-ввода д Покров ул Центральная д 7(50-22-612-0103000106080420) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.756 | Строительство газопровода-ввода д Шелковка Луговая ул д 4(50-22-612-0103000106320419) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.757 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Тополиная ул д 6/1(50-22-612-0103000106930420) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.758 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Пионерская ул д 92(50-22-612-0103000106960427) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.759 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково ул Трутеево д 32(50-22-612-0103000107110420) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.760 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза д 89(50-22-612-0103000107180420) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.761 | Строительство газопровода-ввода д Петрищево д 71(50-22-612-0103000107670420) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.762 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Земляная ул д 8а(50-22-612-0103000108010421) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.763 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза д 38(50-22-612-0103000108930421) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.764 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза д 84Б(50-22-612-0103000109860422) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.765 | Строительство газопровода-ввода д Сухарево ур Сотники д 68(50-22-612-0103000109910504) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.766 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 7-я Картинская ул д 1(50-22-612-0103000110080423) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.767 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Неглинная ул д 17(50-22-612-0103000110190423) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.768 | Строительство газопровода-ввода г Руза Средне-Зарецкая ул д 1(50-22-612-0103000110480423) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.769 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 2-й Колюбакинский пр-д д 6(50-22-612-0103000110500423) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.770 | Строительство газопровода-ввода г Руза Красная ул д 64(50-22-612-0103000110590423) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.771 | Строительство газопровода-ввода с Никольское ул Советская д 57(50-22-612-0103000110600423) | 110,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,03 | Внебюджетные источники |
| 2.1.772 | Строительство газопровода-ввода д Таблово Лесная ул д 18(50-22-612-0103000110630423) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.773 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 1-я Мосеевская ул 50:19:0020107:229(50-22-612-0103000110660425) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.774 | Строительство газопровода-ввода п Бороденки Сосновая ул д 2(50-22-612-0103000110900425) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.775 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Школьная ул д 10А(50-22-612-0103000111200425) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.776 | Строительство газопровода-ввода с Покровское Новая ул 50:19:0030301:455(50-22-612-0103000111420425) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.777 | Строительство газопровода-ввода с Покровское ДОХБ ул д 24(50-22-612-0103000112120426) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.778 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Кооперативная ул д 3(50-22-612-0103000112230426) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.779 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Октябрьская ул д 51(50-22-612-0103000113190427) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.780 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Санаторная ул д 5(50-22-612-0103000113270427) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.781 | Строительство газопровода-ввода г Руза Ярославский пер д 17/3(50-22-612-0103000114440428) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.782 | Строительство газопровода-ввода д Златоустово д 65(50-22-612-0103000114530428) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.783 | Строительство газопровода-ввода с Никольское ул Школьная д 11(50-22-612-0103000114930428) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.784 | Строительство газопровода-ввода д Вишенки д 18а(50-22-612-0103000116010429) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.785 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево д 22(50-22-612-0103000116530430) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.786 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское Земляничная ул д 2(50-22-612-0103000116560430) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.787 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово ул Большая д 24(50-22-612-0103000117010502) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.788 | Строительство газопровода-ввода д Козлово Новая ул д 100(50-22-612-0103000117240504) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.789 | Строительство газопровода-ввода д Воробьево д 25/1(50-22-612-0103000117300504) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.790 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза д 98(50-22-612-0103000117390504) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.791 | Строительство газопровода-ввода с Покровское Соловьиная ул д 45(50-22-612-0103000117940506) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.792 | Строительство газопровода-ввода д Нововолково Парковая ул д 62(50-22-612-0103000118110505) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.793 | Строительство газопровода-ввода д Волково Привольная ул д 2(50-22-612-0103000118170505) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.794 | Строительство газопровода-ввода с Богородское ул Центральная д 62А(50-22-612-0103000118250505) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.795 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино 2-й Неверовский пр-д д 16(50-22-612-0103000118260505) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.796 | Строительство газопровода-ввода г Руза Ново-Ивановская ул д 3(50-22-612-0103000118390505) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.797 | Строительство газопровода-ввода д Мытники д 39(50-22-612-0103000118520505) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.798 | Строительство газопровода-ввода г Руза Парковая ул д 10(50-22-612-0103000119220506) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.799 | Строительство газопровода-ввода д Старониколаево ул Клубная д 31(50-22-612-0103000119340507) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.800 | Строительство газопровода-ввода с Никольское д 64(50-22-612-0103000119380517) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.801 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Трутеево ул д 26(50-22-612-0103000119540506) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.802 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 5-я Григоровская ул д 3(50-22-612-0103000119920506) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.803 | Строительство газопровода-ввода с Никольское д 8/2(50-22-612-0103000120140507) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.804 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Школьная ул д 5(50-22-612-0103000121130511) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.805 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Лесная ул д 4(50-22-612-0103000121420512) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.806 | Строительство газопровода-ввода с Никольское ул Новая 4-й пр-д д 14(50-22-612-0103000121470511) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.807 | Строительство газопровода-ввода д Колодкино Верейская ул д 5(50-22-612-0103000121560511) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.808 | Строительство газопровода-ввода д Покров д 23(50-22-612-0103000122310518) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.809 | Строительство газопровода-ввода г Руза Дружбы ул 50:19:0010107:262(50-22-612-0103000122540512) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.810 | Строительство газопровода-ввода д Неверово д 51(50-22-612-0103000123040513) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.811 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 83(50-22-612-0103000123120513) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.812 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 198 50:19:0040304:120(50-22-612-0103000123360513) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.813 | Строительство газопровода-ввода п Беляная Гора д 60А(50-22-612-0103000123430513) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.814 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза д 34 50:19:0050405:430(50-22-612-0103000123480519) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.815 | Строительство газопровода-ввода г Руза 3-я Дмитровская ул д 6(50-22-612-0103000123610513) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.816 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Московская ул д 61(50-22-612-0103000123620513) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.817 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 3-я Трутеевская ул 50:19:0020113:48(50-22-612-0103000123660514) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.818 | Строительство газопровода-ввода д Мытники д 2(50-22-612-0103000123670514) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.819 | Строительство газопровода-ввода д Сухарево д 43А(50-22-612-0103000123880514) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.820 | Строительство газопровода-ввода г Руза Городянская ул д 14(50-22-612-0103000123970514) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.821 | Строительство газопровода-ввода д Покров ул Лесная д 8(50-22-612-0103000124020514) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.822 | Строительство газопровода-ввода д Артюхино д 23(50-22-612-0103000124080514) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.823 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Дубки-2 ул 50:19:0020205:1902(50-22-612-0103000124200514) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.824 | Строительство газопровода-ввода г Руза Полевой пер д 9А(50-22-612-0103000125290516) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.825 | Строительство газопровода-ввода д Нижнее Сляднево д 17А(50-22-612-0103000125400516) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.826 | Строительство газопровода-ввода д Писарево д 17А 50:19:0050505:338(50-22-612-0103000125450516) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.827 | Строительство газопровода-ввода д Григорово д 497(50-22-612-0103000126180517) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.828 | Строительство газопровода-ввода д Мытники д 43(50-22-612-0103000126370517) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.829 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Советская ул д 73(50-22-612-0103000126440517) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.830 | Строительство газопровода-ввода д Грибцово ул Прудная д 5(50-22-612-0103000126470520) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.831 | Строительство газопровода-ввода д Волынщино ул Озерная д 5(50-22-612-0103000126520517) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.832 | Строительство газопровода-ввода д Нововолково Садовая ул д 29(50-22-612-0103000126780517) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.833 | Строительство газопровода-ввода с Покровское Магистральная ул д 127(50-22-612-0103000127250518) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.834 | Строительство газопровода-ввода д Нововолково 3-й Молодежный пер д 4(50-22-612-0103000127300518) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.835 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 3-ья Григоровская д 41(50-22-612-0103000127320518) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.836 | Строительство газопровода-ввода д Нижнее Сляднево д 10 50:19:0030310:38(50-22-612-0103000127460518) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.837 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Устинково ул д 17(50-22-612-0103000127990519) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.838 | Строительство газопровода-ввода д Нововолково ул Комсомольская д 3(50-22-612-0103000128340519) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.839 | Строительство газопровода-ввода г Руза Кедровая ул д 5(50-22-612-0103000128370519) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.840 | Строительство газопровода-ввода п Дома отдыха Лужки 54 а(50-22-612-0103000128390519) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.841 | Строительство газопровода-ввода д Шелковка ул Мира д 2А(50-22-612-0103000128560519) | 494,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 494,43 | Внебюджетные источники |
| 2.1.842 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза ул Новая д 23(50-22-612-0103000128650519) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.843 | Строительство газопровода-ввода д Мытники д 31(50-22-612-0103000128920519) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.844 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Школьная ул д 15(50-22-612-0103000129100519) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.845 | Строительство газопровода-ввода д Нижнее Сляднево д 5А(50-22-612-0103000129140519) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.846 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Новая ул д 66(50-22-612-0103000129370520) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.847 | Строительство газопровода-ввода д Таблово Лесная ул д 9(50-22-612-0103000129460520) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.848 | Строительство газопровода-ввода д Палашкино д 9(50-22-612-0103000129590520) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.849 | Строительство газопровода-ввода д Покров д 77(50-22-612-0103000129790520) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.850 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево д 17 50:19:0050501:52(50-22-612-0103000129810520) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.851 | Строительство газопровода-ввода д Григорово д 394(50-22-612-0103000130840523) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.852 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза д 33А(50-22-612-0103000131080523) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.853 | Строительство газопровода-ввода д Сытьково ул Мкр д 6(50-22-612-0103000131330523) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.854 | Строительство газопровода-ввода д Покров д 37(50-22-612-0103000131340523) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.855 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 5-я Трутеевская ул 50:19:0020120:0014(50-22-612-0103000131770523) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.856 | Строительство газопровода-ввода д Ладыгино д 50(50-22-612-0103000132440524) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.857 | Строительство газопровода-ввода д Ивойлово д 82(50-22-612-0103000132750524) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.858 | Строительство газопровода-ввода п Горбово Пионерская ул д 16(50-22-612-0103000132950524) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.859 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Кооперативная ул д 51(50-22-612-0103000133250524) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.860 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево д 6(50-22-612-0103000134150525) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.861 | Строительство газопровода-ввода д Палашкино д 6А(50-22-612-0103000134460525) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.862 | Строительство газопровода-ввода д Федотово д 14(50-22-612-0103000135190526) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.863 | Строительство газопровода-ввода д Покров д 25(50-22-612-0103000135210526) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.864 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Пролетарская ул д 16(50-22-612-0103000135460526) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.865 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 42(50-22-612-0103000135500526) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.866 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Устинково ул д 1(50-22-612-0103000135590630) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.867 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 73(50-22-612-0103000135730526) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.868 | Строительство газопровода-ввода д Козлово ул Центральная д 9(50-22-612-0103000136060527) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.869 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 8 Марта ул д 9(50-22-612-0103000136100602) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.870 | Строительство газопровода-ввода д Неверово д 28(50-22-612-0103000136170527) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.871 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево д 92(50-22-612-0103000136600527) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.872 | Строительство газопровода-ввода с Никольское ул Новая д 23(50-22-612-0103000139200531) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.873 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково ул Территория клубничка д 1(50-22-612-0103000140130601) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.874 | Строительство газопровода-ввода д Покров д 66(50-22-612-0103000140160601) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.875 | Строительство газопровода-ввода д Волынщино д 49А(50-22-612-0103000140240601) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.876 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 2-я Григоровская ул д 30 50:19:0020313:63(50-22-612-0103000140260601) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.877 | Строительство газопровода-ввода д Григорово д 621(50-22-612-0103000140380601) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.878 | Строительство газопровода-ввода г Руза Кедровая ул 50:19:0010301:639(50-22-612-0103000140560601) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.879 | Строительство газопровода-ввода п Беляная Гора д 69 50:19:0030519:67(50-22-612-0103000140880601) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.880 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское ул Микрорайон д 47(50-22-612-0103000141300602) | 330,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330,50 | Внебюджетные источники |
| 2.1.881 | Строительство газопровода-ввода д Заовражье д 39(50-22-612-0103000141420602) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.882 | Строительство газопровода-ввода д Бунино д 10(50-22-612-0103000141580602) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.883 | Строительство газопровода-ввода д Сухарево Летняя ул д 15(50-22-612-0103000141590602) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.884 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 2-я Трутеевская ул д 11(50-22-612-0103000141640602) | 116,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,22 | Внебюджетные источники |
| 2.1.885 | Строительство газопровода-ввода д Бунино д 3А(50-22-612-0103000141780603) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.886 | Строительство газопровода-ввода д Новоивановское д 9(50-22-612-0103000142140603) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.887 | Строительство газопровода-ввода д Таблово д 30А 50:19:0050207:54(50-22-612-0103000142210603) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.888 | Строительство газопровода-ввода с Рождествено д 5(50-22-612-0103000142230603) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.889 | Строительство газопровода-ввода д Сытьково д 2(50-22-612-0103000142460603) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.890 | Строительство газопровода-ввода с Рождествено ул Строительная д 20(50-22-612-0103000142980607) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.891 | Строительство газопровода-ввода с Покровское Магистральная ул д 22(50-22-612-0103000143140604) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.892 | Строительство газопровода-ввода п Дома отдыха Лужки д 102(50-22-612-0103000143240604) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.893 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Санаторная ул 50:19:0020315:699(50-22-612-0103000143430606) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.894 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское Центральная ул д 2А(50-22-612-0103000143470606) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.895 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Неглинная ул д 1(50-22-612-0103000143610606) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.896 | Строительство газопровода-ввода д Алтыново д 162(50-22-612-0103000143920607) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.897 | Строительство газопровода-ввода г Руза Доватора ул д 14(50-22-612-0103000144300606) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.898 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза д 18(50-22-612-0103000144560607) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.899 | Строительство газопровода-ввода с Покровское ул Совхозная д 15(50-22-612-0103000145040607) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.900 | Строительство газопровода-ввода п Беляная Гора д 62(50-22-612-0103000145470607) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.901 | Строительство газопровода-ввода д Покров Лесная ул д 20(50-22-612-0103000145800608) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.902 | Строительство газопровода-ввода п Дома отдыха Лужки д 91(50-22-612-0103000146280609) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.903 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза д 84(50-22-612-0103000146440608) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.904 | Строительство газопровода-ввода д Нижнее Сляднево 50:19:0030310:36(50-22-612-0103000146570608) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.905 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Советская д 3(50-22-612-0103000146700608) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.906 | Строительство газопровода-ввода д Григорово д 648(50-22-612-0103000146870608) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.907 | Строительство газопровода-ввода д Лихачево д 54(50-22-612-0103000147260609) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.908 | Строительство газопровода-ввода д Мытники Полевая ул д 23(50-22-612-0103000147350609) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.909 | Строительство газопровода-ввода д Мытники Полевая ул д 3(50-22-612-0103000147640609) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.910 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 3-я Мосеевская ул 50:19:0020107:0046(50-22-612-0103000147880609) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.911 | Строительство газопровода-ввода ур Косино д 45(50-22-612-0103000148100610) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.912 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево д 117(50-22-612-0103000148580610) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.913 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза д 11А(50-22-612-0103000149860615) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.914 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 1-ый Дубровский пр-д д 7(50-22-612-0103000149980614) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.915 | Строительство газопровода-ввода д Неверово д 42(50-22-612-0103000150080614) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.916 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Советская ул д 21(50-22-612-0103000150150614) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.917 | Строительство газопровода-ввода п Беляная Гора Доватора ул д 3А(50-22-612-0103000151080615) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.918 | Строительство газопровода-ввода п Бороденки Центральная ул д 17(50-22-612-0103000151100615) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.919 | Строительство газопровода-ввода д Алтыново д 156(50-22-612-0103000151300615) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.920 | Строительство газопровода-ввода д Оселье д 43(50-22-612-0103000152350621) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.921 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Совесткая ул д 71(50-22-612-0103000152690616) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.922 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Пролетарская ул д 9(50-22-612-0103000152700616) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.923 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Транспортная ул 50:19:0020202:1409(50-22-612-0103000153170617) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.924 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Советская ул д 63(50-22-612-0103000154890618) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.925 | Строительство газопровода-ввода д Шелковка д 19(50-22-612-0103000155160620) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.926 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово 2-я Рабочая ул д 1(50-22-612-0103000155220617) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.927 | Строительство газопровода-ввода п Дома отдыха Лужки д 100(50-22-612-0103000155640620) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.928 | Строительство газопровода-ввода г Руза Международная ул д 1(50-22-612-0103000156010620) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.929 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово 2-я Пролетарская ул д 5(50-22-612-0103000156080620) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.930 | Строительство газопровода-ввода с Рождествено Старопосадская ул д 12/1(50-22-612-0103000156750621) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.931 | Строительство газопровода-ввода с Рождествено Старопосадская ул д 12/2(50-22-612-0103000156860621) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.932 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Новая 1-й пр-д ул д 1(50-22-612-0103000157270621) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.933 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 1-я Григоровская ул д 20Б(50-22-612-0103000157920622) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.934 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Устинково ул д 5(50-22-612-0103000158120623) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.935 | Строительство газопровода-ввода д Мытники Полевая ул д 18(50-22-612-0103000158130623) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.936 | Строительство газопровода-ввода с Рождествено СтароПосадская ул д 1(50-22-612-0103000158210622) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.937 | Строительство газопровода-ввода д Вишенки д 58(50-22-612-0103000158380622) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.938 | Строительство газопровода-ввода п Беляная Гора д 43(50-22-612-0103000159170629) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.939 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево Главная ул д 12(50-22-612-0103000159190623) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.940 | Строительство газопровода-ввода г Руза Ярославский пер д 17/1(50-22-612-0103000159220623) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.941 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Куйбышева ул д 9(50-22-612-0103000159340624) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.942 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 2-я Новопетровская ул 50:19:0020117:205(50-22-612-0103000159550624) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.943 | Строительство газопровода-ввода с Рождествено Строительная ул д 12А(50-22-612-0103000159640624) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.944 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Новая ул д 1/1(50-22-612-0103000159680625) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.945 | Строительство газопровода-ввода д Козлово д 5(50-22-612-0103000159750624) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.946 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Кооперативная ул д 56(50-22-612-0103000159850624) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.947 | Строительство газопровода-ввода д Глухово д 37(50-22-612-0103000160140627) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.948 | Строительство газопровода-ввода д Таблово д 41А(50-22-612-0103000160240625) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.949 | Строительство газопровода-ввода д Алтыново д 151(50-22-612-0103000160360702) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.950 | Строительство газопровода-ввода д Воробьево Огородная ул д 11(50-22-612-0103000160440625) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.951 | Строительство газопровода-ввода с Рождествено Магистральная ул д 21(50-22-612-0103000160860627) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.952 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Некрасова ул 50:19:0040501:1420(50-22-612-0103000160920627) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.953 | Строительство газопровода-ввода д Кожино д 6 50:19:0040311:1908(50-22-612-0103000161530627) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.954 | Строительство газопровода-ввода д Лызлово д 77(50-22-612-0103000162100628) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.955 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза ул Зеленая д 11(50-22-612-0103000162200628) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.956 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское Песочная ул д 12(50-22-612-0103000162260628) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.957 | Строительство газопровода-ввода п Беляная Гора д 72 50:19:0030519:1140(50-22-612-0103000162530629) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.958 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Советская ул д 2(50-22-612-0103000162690629) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.959 | Строительство газопровода-ввода п Беляная Гора д 175(50-22-612-0103000162770629) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.960 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Садовая ул д 26(50-22-612-0103000162840629) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.961 | Строительство газопровода-ввода д Бунино д 23(50-22-612-0103000162860629) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.962 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Санаторная ул д 3(50-22-612-0103000163240711) | 136,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,43 | Внебюджетные источники |
| 2.1.963 | Строительство газопровода-ввода д Палашкино д 139(50-22-612-0103000164120712) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.964 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское Осенняя ул д 12(50-22-612-0103000165010702) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.965 | Строительство газопровода-ввода д Покров д 38(50-22-612-0103000165020702) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.966 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Социалистическая ул д 23(50-22-612-0103000165170702) | 118,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,16 | Внебюджетные источники |
| 2.1.967 | Строительство газопровода-ввода п Беляная Гора д 39(50-22-612-0103000165210702) | 125,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,67 | Внебюджетные источники |
| 2.1.968 | Строительство газопровода-ввода д Заовражье д 7(50-22-612-0103000165290707) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.969 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Красная Горка ул д 2/2 50:19:0050103:1206(50-22-612-0103000165370707) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.970 | Строительство газопровода-ввода с Покровское д 17(50-22-612-0103000165380719) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.971 | Строительство газопровода-ввода п Беляная Гора д 61А(50-22-612-0103000165440704) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.972 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Советская ул д 34(50-22-612-0103000165980704) | 0,00 | 0,00 | 116,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.973 | Строительство газопровода-ввода д Нижнее Сляднево д 41(50-22-612-0103000166050705) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.974 | Строительство газопровода-ввода г Руза Ново-Ивановская ул д 5(50-22-612-0103000166310705) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.975 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Тополиная ул д 5(50-22-612-0103000166330705) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.976 | Строительство газопровода-ввода с Покровское д 2(50-22-612-0103000167310706) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.977 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Проезжая ул д 1А(50-22-612-0103000167810707) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.978 | Строительство газопровода-ввода д Сухарево ур Сотники ул д 78(50-22-612-0103000168160707) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.979 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово ш Можайское д 16(50-22-612-0103000168360707) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.980 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Кооперативная ул д 44(50-22-612-0103000168510707) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.981 | Строительство газопровода-ввода д Артюхино д 19Б(50-22-612-0103000168810708) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.982 | Строительство газопровода-ввода с Богородское Центральная ул д 11/1(50-22-612-0103000168850708) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.983 | Строительство газопровода-ввода д Орешки д 24(50-22-612-0103000168870708) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.984 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево жемчужная ул д 7(50-22-612-0103000169050708) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.985 | Строительство газопровода-ввода г Руза Дружбы ул д 24(50-22-612-0103000169110708) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.986 | Строительство газопровода-ввода с Покровское Полевая ул д 40(50-22-612-0103000169810711) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.987 | Строительство газопровода-ввода д Мытники д 26(50-22-612-0103000170000711) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.988 | Строительство газопровода-ввода д Сухарево д 70(50-22-612-0103000170200711) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.989 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево Березовая ул д 1(50-22-612-0103000170210711) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.990 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Новопетровский пр-д 50:19:0020117:192(50-22-612-0103000170270711) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.991 | Строительство газопровода-ввода д Шелковка д 23 А(50-22-612-0103000170310711) | 194,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,60 | Внебюджетные источники |
| 2.1.992 | Строительство газопровода-ввода д Усадково д 10(50-22-612-0103000170700712) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.993 | Строительство газопровода-ввода п Беляная Гора д 30(50-22-612-0103000170840712) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.994 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 1-я Петровская ул 50:19:0020111:1042(50-22-612-0103000171290712) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.995 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Советская ул д 53(50-22-612-0103000171980713) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.996 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Железнодорожный пр-д 50:19:0040511:706(50-22-612-0103000172080715) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.997 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Киевская ул д 14(50-22-612-0103000172700714) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.998 | Строительство газопровода-ввода с Покровское д 1(50-22-612-0103000173060714) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.999 | Строительство газопровода-ввода д Мытники д 45(50-22-612-0103000173240714) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1000 | Строительство газопровода-ввода д Лызлово д 37(50-22-612-0103000173640715) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1001 | Строительство газопровода-ввода г Руза Ивановский б-р д 21(50-22-612-0103000174050715) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1002 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Школьная ул д 9а(50-22-612-0103000174090715) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1003 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково ул Мосеево д 31(50-22-612-0103000174460716) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1004 | Строительство газопровода-ввода д Лихачево Центральная ул д 21(50-22-612-0103000174480716) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1005 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Молодежная ул д 26(50-22-612-0103000174600718) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1006 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Новая 1-ый пр-д д 10(50-22-612-0103000175460722) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1007 | Строительство газопровода-ввода д Шелковка Луговая ул д 9(50-22-612-0103000175560719) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1008 | Строительство газопровода-ввода д Мытники Луговой пер д 2(50-22-612-0103000176240719) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1009 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза Цветочная ул д 6(50-22-612-0103000176360726) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1010 | Строительство газопровода-ввода д Оселье д 4-а(50-22-612-0103000176430720) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1011 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Лебеденко ул д 22(50-22-612-0103000176570720) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1012 | Строительство газопровода-ввода д Волынщино д 25(50-22-612-0103000176670720) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1013 | Строительство газопровода-ввода с Никольское д 4(50-22-612-0103000176700720) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1014 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза д 46 50:19:0050405:98(50-22-612-0103000177100721) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1015 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Куйбышева ул д 5(50-22-612-0103000177360721) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1016 | Строительство газопровода-ввода д Алтыново д 153(50-22-612-0103000177890722) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1017 | Строительство газопровода-ввода г Руза 2-я Дмитровская ул д 1Г(50-22-612-0103000178260722) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1018 | Строительство газопровода-ввода п Беляная Гора д 53(50-22-612-0103000178660723) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1019 | Строительство газопровода-ввода д Лызлово д 115(50-22-612-0103000179130725) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1020 | Строительство газопровода-ввода д Колодкино Верейская ул д 1(50-22-612-0103000179260725) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1021 | Строительство газопровода-ввода п Бороденки Зеленая ул д 6(50-22-612-0103000179350725) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1022 | Строительство газопровода-ввода д Козлово д 3(50-22-612-0103000179600725) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1023 | Строительство газопровода-ввода д Колодкино д 112(50-22-612-0103000179690725) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1024 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Коммунистическая ул д 27(50-22-612-0103000180850726) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1025 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское Березовая ул д 9(50-22-612-0103000181250727) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1026 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское Центральная ул д 9(50-22-612-0103000181260727) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1027 | Строительство газопровода-ввода д Грибцово Ручейная ул д 111(50-22-612-0103000181940728) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1028 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское ул Малиновая д 1(50-22-612-0103000181990728) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1029 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза д 28/1(50-22-612-0103000182510729) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1030 | Строительство газопровода-ввода с Никольское д 6(50-22-612-0103000182600729) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1031 | Строительство газопровода-ввода д Колодкино Верейская ул д 59А(50-22-612-0103000182820729) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1032 | Строительство газопровода-ввода с Никольское ул Новая д 4А(50-22-612-0103000183050730) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1033 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Фабричный пер д 1(50-22-612-0103000183090730) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1034 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково ул 3-я Трутеевская д 24/23(50-22-612-0103000183100730) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1035 | Строительство газопровода-ввода ур Косино д 60 50:19:0030207:214(50-22-612-0103000183370730) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1036 | Строительство газопровода-ввода д Заовражье д 3(50-22-612-0103000183460730) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1037 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово 1-я Советская ул д 38А(50-22-612-0103000183650801) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1038 | Строительство газопровода-ввода д Волково Северная ул д 10(50-22-612-0103000183730801) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1039 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Вокзальная ул д 61 50:19:0040501:1478(50-22-612-0103000183950801) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1040 | Строительство газопровода-ввода п Беляная Гора д 44(50-22-612-0103000184120801) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1041 | Строительство газопровода-ввода д Алтыново д 210(50-22-612-0103000184250801) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1042 | Строительство газопровода-ввода с Рождествено Строительная ул д 3(50-22-612-0103000184410801) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1043 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 81(50-22-612-0103000184510801) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1044 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Советская ул д 17(50-22-612-0103000184580801) | 0,00 | 0,00 | 116,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1045 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское д 46(50-22-612-0103000184890802) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1046 | Строительство газопровода-ввода п Беляная Гора д 275(50-22-612-0103000185580803) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1047 | Строительство газопровода-ввода г Руза Верхне-Зарецкая ул д 24а(50-22-612-0103000185590803) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1048 | Строительство газопровода-ввода п Беляная Гора д 40(50-22-612-0103000186070803) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1049 | Строительство газопровода-ввода г Руза Южная часть д 17(50-22-612-0103000186250804) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1050 | Строительство газопровода-ввода д Артюхино д 155(50-22-612-0103000186260803) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1051 | Строительство газопровода-ввода с Рождествено Строительная д 9(50-22-612-0103000186270805) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1052 | Строительство газопровода-ввода д Ивойлово д 52Б(50-22-612-0103000186590804) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1053 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Дубровка ул д 48/1(50-22-612-0103000186660804) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1054 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Советская ул д 28 50:19:0030401:1368(50-22-612-0103000186860804) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1055 | Строительство газопровода-ввода д Оселье д 10(50-22-612-0103000187490805) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1056 | Строительство газопровода-ввода с Покровское Совхозная ул д 2а(50-22-612-0103000187960806) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1057 | Строительство газопровода-ввода д Ивойлово д 41(50-22-612-0103000188450811) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1058 | Строительство газопровода-ввода ур Косино д 44(50-22-612-0103000188490808) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1059 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза Малая ул д 5(50-22-612-0103000188550808) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1060 | Строительство газопровода-ввода с Покровское Солнечная ул д 10(50-22-612-0103000188570808) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1061 | Строительство газопровода-ввода д Воробьево д 22а(50-22-612-0103000188610808) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1062 | Строительство газопровода-ввода д Оселье д 4В(50-22-612-0103000188680808) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1063 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское д 44(50-22-612-0103000188990808) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1064 | Строительство газопровода-ввода г Руза Парковая ул д 23А(50-22-612-0103000189130808) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1065 | Строительство газопровода-ввода п Беляная Гора д 59(50-22-612-0103000189490808) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1066 | Строительство газопровода-ввода п Беляная Гора д 59а(50-22-612-0103000189520808) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1067 | Строительство газопровода-ввода д Грибцово ул Прудная д 62А(50-22-612-0103000189810809) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1068 | Строительство газопровода-ввода п Дома отдыха Лужки д 31(50-22-612-0103000190020809) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1069 | Строительство газопровода-ввода г Руза Кедровая ул д 7а(50-22-612-0103000190140809) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1070 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Кооперативная ул д 63(50-22-612-0103000190440809) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1071 | Строительство газопровода-ввода д Лыщиково д 49/4(50-22-612-0103000191210810) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1072 | Строительство газопровода-ввода п Дома отдыха Лужки д 1(50-22-612-0103000191390810) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1073 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза Цветочная ул д 16(50-22-612-0103000191520810) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1074 | Строительство газопровода-ввода д Хотебцово д 28(50-22-612-0103000191790810) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1075 | Строительство газопровода-ввода д Нестерово Центральная ул д 34(50-22-612-0103000191860810) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1076 | Строительство газопровода-ввода п Бороденки Кооперативная ул 50:19:0030114:219(50-22-612-0103000191960811) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1077 | Строительство газопровода-ввода с Покровское ул Полевая д 2 А(50-22-612-0103000191970811) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1078 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза д 74/1(50-22-612-0103000192010811) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1079 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза д 85(50-22-612-0103000192140811) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1080 | Строительство газопровода-ввода д Неверово д 160 А(50-22-612-0103000192170811) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1081 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское Центральная ул д 12(50-22-612-0103000192390811) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1082 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Лесная ул д 3(50-22-612-0103000192430811) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1083 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза д 18а(50-22-612-0103000192980812) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1084 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское д 39(50-22-612-0103000193130812) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1085 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское ул Мкр д 100(50-22-612-0103000193270812) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1086 | Строительство газопровода-ввода д Заовражье д 16(50-22-612-0103000193570813) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1087 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Трутеевский туп д 5(50-22-612-0103000193820813) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1088 | Строительство газопровода-ввода с Покровское 2-я Парковая ул д 1Б(50-22-612-0103000193860815) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1089 | Строительство газопровода-ввода д Оселье д 31(50-22-612-0103000194170817) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1090 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 3-я Григоровская ул д 44(50-22-612-0103000194330815) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1091 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза Зеленая ул д 18(50-22-612-0103000194370815) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1092 | Строительство газопровода-ввода д Григорово Центральная д 10(50-22-612-0103000195040816) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1093 | Строительство газопровода-ввода с Рождествено Строительная ул д 12(50-22-612-0103000195160819) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1094 | Строительство газопровода-ввода д Старониколаево д 281(50-22-612-0103000195690816) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1095 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза д 77(50-22-612-0103000195790817) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1096 | Строительство газопровода-ввода с Богородское д 157(50-22-612-0103000196040817) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1097 | Строительство газопровода-ввода д Старо Полевая ул д 6(50-22-612-0103000196100817) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1098 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Социалистическая ул д 27(50-22-612-0103000196150817) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1099 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Строительная д 5(50-22-612-0103000196350817) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1100 | Строительство газопровода-ввода д Грибцово д 8(50-22-612-0103000196420817) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1101 | Строительство газопровода-ввода д Оселье д 15(50-22-612-0103000196720818) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1102 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Куйбышева ул д 13(50-22-612-0103000196770818) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1103 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Куйбышева ул д 15(50-22-612-0103000196790818) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1104 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Транспортная ул 50:19:0020202:0008(50-22-612-0103000197090818) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1105 | Строительство газопровода-ввода с Покровское Магистральная ул д 7/1(50-22-612-0103000197880819) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1106 | Строительство газопровода-ввода д Старониколаево д 22(50-22-612-0103000197890822) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1107 | Строительство газопровода-ввода д Таблово д 40А(50-22-612-0103000198010819) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1108 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Садовая ул д 9/1(50-22-612-0103000198140819) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1109 | Строительство газопровода-ввода д Шелковка Мира ул д 100(50-22-612-0103000198290827) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1110 | Строительство газопровода-ввода с Покровское Мира ул д 38(50-22-612-0103000198370820) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1111 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза Березовая ул д 9(50-22-612-0103000198490820) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1112 | Строительство газопровода-ввода д Неверово д 87(50-22-612-0103000198660820) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1113 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза Нестеровское лесничество ул д 5(50-22-612-0103000198920822) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1114 | Строительство газопровода-ввода п Беляная Гора д 252(50-22-612-0103000199040822) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1115 | Строительство газопровода-ввода д Старо Огородная ул д 13(50-22-612-0103000199090822) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1116 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза д 20 50:19:0050405:431(50-22-612-0103000199160822) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1117 | Строительство газопровода-ввода д Хотебцово Озернинская ул д 9(50-22-612-0103000199530907) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1118 | Строительство газопровода-ввода д Оселье ул Окружная д 17(50-22-612-0103000199580823) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1119 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское ул Мкр д 109(50-22-612-0103000199630823) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1120 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Сосновая ул д 2А(50-22-612-0103000199640823) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1121 | Строительство газопровода-ввода д Ладыгино д 43(50-22-612-0103000199700823) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1122 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза д 88(50-22-612-0103000199980823) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1123 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 2-я Григоровская ул д 54(50-22-612-0103000200030823) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1124 | Строительство газопровода-ввода д Неверово д 35(50-22-612-0103000200130823) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1125 | Строительство газопровода-ввода д Волынщино д 75(50-22-612-0103000200800824) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1126 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Лесная ул д 1(50-22-612-0103000200900824) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1127 | Строительство газопровода-ввода д Сухарево ур Сотники д 69(50-22-612-0103000201000824) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1128 | Строительство газопровода-ввода д Волынщино д 78(50-22-612-0103000201100824) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1129 | Строительство газопровода-ввода п Космодемьянский д 74(50-22-612-0103000201760825) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1130 | Строительство газопровода-ввода д Лобково Липовая ул д 15(50-22-612-0103000201940825) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1131 | Строительство газопровода-ввода с Покровское Советская ул д 2/1(50-22-612-0103000202030825) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1132 | Строительство газопровода-ввода д Поречье д 27(50-22-612-0103000202290826) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1133 | Строительство газопровода-ввода д Ладыгино д 35(50-22-612-0103000202320826) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1134 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза Нестеровское лесничество ул д 6(50-22-612-0103000202400826) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1135 | Строительство газопровода-ввода п Дома отдыха Лужки д 90(50-22-612-0103000202870827) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1136 | Строительство газопровода-ввода с Покровское Садовая ул д 12(50-22-612-0103000203490829) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1137 | Строительство газопровода-ввода д Комлево Овражная ул д 5(50-22-612-0103000203540829) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1138 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Москворецкая ул 50:19:0020105:299(50-22-612-0103000203680829) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1139 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево Дачная ул д 9(50-22-612-0103000203780830) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1140 | Строительство газопровода-ввода с Богородское Центральная ул 50:19:0060117:533(50-22-612-0103000203790910) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1141 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Прибрежная ул 50:19:0020111:1054(50-22-612-0103000203910829) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1142 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Молодежная ул д 41(50-22-612-0103000204240830) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1143 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское д 7(50-22-612-0103000204370830) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1144 | Строительство газопровода-ввода д Неверово д 81(50-22-612-0103000205010831) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1145 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Картино ул д 11(50-22-612-0103000205040831) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1146 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза д 43А 50:19:0050418:54(50-22-612-0103000205130831) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1147 | Строительство газопровода-ввода д Оселье д 4(50-22-612-0103000206000901) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1148 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Октябрьская ул д 28(50-22-612-0103000206370902) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1149 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово ул Минская д 20(50-22-612-0103000206410902) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1150 | Строительство газопровода-ввода д Вишенки д 22(50-22-612-0103000206430902) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1151 | Строительство газопровода-ввода д Артюхино д 6А(50-22-612-0103000206440902) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1152 | Строительство газопровода-ввода д Неверово д 44(50-22-612-0103000206750902) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1153 | Строительство газопровода-ввода д Волково Садовая ул д 5(50-22-612-0103000207400903) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1154 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Лесная ул д 13(50-22-612-0103000207580908) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1155 | Строительство газопровода-ввода д Грибцово Прудная ул д 21(50-22-612-0103000207830906) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1156 | Строительство газопровода-ввода д Ивойлово д 79(50-22-612-0103000208090905) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1157 | Строительство газопровода-ввода д Орешки д 41/1(50-22-612-0103000208130907) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1158 | Строительство газопровода-ввода г Руза Сосновая ул 50:19:0010301:612(50-22-612-0103000208400906) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1159 | Строительство газопровода-ввода д Устье д 13 50:19:0050511:35(50-22-612-0103000208780906) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1160 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское д 1(50-22-612-0103000208830906) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1161 | Строительство газопровода-ввода д Заовражье д 114(50-22-612-0103000208980906) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1162 | Строительство газопровода-ввода д Покров д 3(50-22-612-0103000209040906) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1163 | Строительство газопровода-ввода д Федотово д 216(50-22-612-0103000210290910) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1164 | Строительство газопровода-ввода с Покровское д 2/1(50-22-612-0103000210490908) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1165 | Строительство газопровода-ввода д Палашкино д 49/4(50-22-612-0103000210530923) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1166 | Строительство газопровода-ввода д Шелковка Мира ул д 70А(50-22-612-0103000210540908) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1167 | Строительство газопровода-ввода г Руза Зеленая ул 50:19:0010106:800(50-22-612-0103000210750908) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1168 | Строительство газопровода-ввода д Неверово д 58а(50-22-612-0103000210910908) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1169 | Строительство газопровода-ввода с Покровское ДОХБ ул д 4А(50-22-612-0103000211410909) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1170 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево Главная ул д 14(50-22-612-0103000211510909) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1171 | Строительство газопровода-ввода с Никольское д 19 50:19:0030401:609(50-22-612-0103000211630909) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1172 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево д 37(50-22-612-0103000211700909) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1173 | Строительство газопровода-ввода д Покров Центральная д 12(50-22-612-0103000212070910) | 153,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,45 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1174 | Строительство газопровода-ввода с Никольское ул Новая 4-й пр д 18(50-22-612-0103000212120910) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1175 | Строительство газопровода-ввода д Мытники Полевая ул д 6(50-22-612-0103000212140910) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1176 | Строительство газопровода-ввода д Волынщино д 41А(50-22-612-0103000212780912) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1177 | Строительство газопровода-ввода д Палашкино д 8 50:19:0040126:550(50-22-612-0103000213120912) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1178 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Красная ул д 10(50-22-612-0103000214330917) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1179 | Строительство газопровода-ввода д Колодкино Верейская д 55(50-22-612-0103000214520914) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1180 | Строительство газопровода-ввода г Руза Профессиональная ул д 28А(50-22-612-0103000214870914) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1181 | Строительство газопровода-ввода д Шорново д 5/1(50-22-612-0103000215050914) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1182 | Строительство газопровода-ввода д Вишенки д 33А(50-22-612-0103000215290915) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1183 | Строительство газопровода-ввода п Бороденки д 37(50-22-612-0103000215340915) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1184 | Строительство газопровода-ввода д Сытьково ул Мкр д 3А(50-22-612-0103000216290916) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1185 | Строительство газопровода-ввода д Поречье Зарица ул д 7(50-22-612-0103000216360916) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1186 | Строительство газопровода-ввода с Рождествено Строительная ул д 31(50-22-612-0103000216710917) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1187 | Строительство газопровода-ввода д Поречье Зарница тер д 22(50-22-612-0103000216780917) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1188 | Строительство газопровода-ввода п Беляная Гора д 62А(50-22-612-0103000217320919) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1189 | Строительство газопровода-ввода д Лыщиково д 13(50-22-612-0103000217400919) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1190 | Строительство газопровода-ввода г Руза Российская ул д 24(50-22-612-0103000218150922) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1191 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза Березовая ул д 25(50-22-612-0103000218220920) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1192 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино 1-й Неверовский пр-д д 7(50-22-612-0103000218490920) | 112,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,35 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1193 | Строительство газопровода-ввода г Руза Дмитровская ул д 23(50-22-612-0103000219240921) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1194 | Строительство газопровода-ввода д Неверово д 52 50:19:0050609:183(50-22-612-0103000219660922) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1195 | Строительство газопровода-ввода д Неверово д 153(50-22-612-0103000220290923) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1196 | Строительство газопровода-ввода д Шелковка д 125(50-22-612-0103000220600923) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1197 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Григоровская ул д 15А(50-22-612-0103000220820924) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1198 | Строительство газопровода-ввода д Марс Дачная ул д 3(50-22-612-0103000220840924) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1199 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Советская д 38/1(50-22-612-0103000221270926) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1200 | Строительство газопровода-ввода д Лызлово д 18А(50-22-612-0103000221600926) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1201 | Строительство газопровода-ввода д Неверово д 13(50-22-612-0103000221690926) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1202 | Строительство газопровода-ввода д Покров д 41а(50-22-612-0103000222600928) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1203 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза д 39(50-22-612-0103000222660928) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1204 | Строительство газопровода-ввода д Артюхино д 2(50-22-612-0103000222780620) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1205 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 406(50-22-612-0103000222890701) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1206 | Строительство газопровода-ввода д Устье д 13 50:19:0050511:169(50-22-612-0103000223140513) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1207 | Строительство газопровода-ввода д Кожино Ветерок д 76(50-22-612-0103000223180323) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1208 | Строительство газопровода-ввода д Петрищево д 36(50-22-612-0103000223190323) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1209 | Строительство газопровода-ввода д Петрищево д 54(50-22-612-0103000223200323) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1210 | Строительство газопровода-ввода д Хотебцово Новая ул д 7(50-22-612-0103000223351004) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1211 | Строительство газопровода-ввода п Дома отдыха Лужки д 19(50-22-612-0103000223680929) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1212 | Строительство газопровода-ввода д Марс д 13(50-22-612-0103000223760929) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1213 | Строительство газопровода-ввода г Руза ул 4-я Дмитровская д 3(50-22-612-0103000223890929) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1214 | Строительство газопровода-ввода д Покров д 24(50-22-612-0103000223990929) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1215 | Строительство газопровода-ввода д Нововолково Сельскохозяйственная ул д 15(50-22-612-0103000224450930) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1216 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Тополиная ул д 6А/1(50-22-612-0103000224550930) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1217 | Строительство газопровода-ввода с Никольское д 4/2(50-22-612-0103000224581001) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1218 | Строительство газопровода-ввода д Поречье д 43А(50-22-612-0103000224711001) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1219 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское ул Мкр д 99/1(50-22-612-0103000224811003) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1220 | Строительство газопровода-ввода д Волково Береговая ул д 29(50-22-612-0103000224851004) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1221 | Строительство газопровода-ввода д Волково Озерная ул д 4(50-22-612-0103000225051004) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1222 | Строительство газопровода-ввода д Покров Центральная д 47(50-22-612-0103000225101003) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1223 | Строительство газопровода-ввода ур Косино д 52(50-22-612-0103000225521004) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1224 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское ул Мкр д 111(50-22-612-0103000225661004) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1225 | Строительство газопровода-ввода д Бунино д 3б(50-22-612-0103000226221005) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1226 | Строительство газопровода-ввода с Рождествено Строительная д 25(50-22-612-0103000226481005) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1227 | Строительство газопровода-ввода п Беляная Гора д 160(50-22-612-0103000226561005) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1228 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза д 52б(50-22-612-0103000226581005) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1229 | Строительство газопровода-ввода г Руза Иван-гора ул 50:19:0010203:259(50-22-612-0103000227481007) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1230 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово ул Дачная д 24(50-22-612-0103000227721008) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1231 | Строительство газопровода-ввода д Поречье д 13 50:19:0050620:411(50-22-612-0103000227801008) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,74 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1232 | Строительство газопровода-ввода с Покровское Солнечная ул д 18(50-22-612-0103000227851007) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1233 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Садовая ул д 29(50-22-612-0103000227991007) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1234 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза д 49(50-22-612-0103000228191008) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1235 | Строительство газопровода-ввода д Марс д 81(50-22-612-0103000228241008) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1236 | Строительство газопровода-ввода д Неверово д 2(50-22-612-0103000228281008) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1237 | Строительство газопровода-ввода д Кожино д 41 50:19:0040311:1566(50-22-612-0103000228651010) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1238 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево д 41(50-22-612-0103000228901010) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1239 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 18(50-22-612-0103000228991010) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1240 | Строительство газопровода-ввода с Никольское д 14(50-22-612-0103000229031010) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1241 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза Подсобного хозяйства ул д 3/1(50-22-612-0103000229141011) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1242 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское д 333(50-22-612-0103000229201012) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1243 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское д 17(50-22-612-0103000229471011) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1244 | Строительство газопровода-ввода д Оселье д 17(50-22-612-0103000229821012) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1245 | Строительство газопровода-ввода г Руза Ивановский б-р д 39(50-22-612-0103000229971012) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1246 | Строительство газопровода-ввода д Волково д 51(50-22-612-0103000230271013) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1247 | Строительство газопровода-ввода г Руза Лесная ул д 23(50-22-612-0103000230321013) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1248 | Строительство газопровода-ввода д Шелковка Мира ул д 57(50-22-612-0103000230411013) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1249 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское Овражная ул д 6(50-22-612-0103000230501013) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1250 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Петрово ул д 19(50-22-612-0103000230731013) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1251 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Майора Алексеева ул д 16А(50-22-612-0103000230761018) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1252 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское д 419(50-22-612-0103000231281014) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1253 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское ул Микрорайон д 115(50-22-612-0103000231421015) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1254 | Строительство газопровода-ввода д Покров д 6/1(50-22-612-0103000231581015) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1255 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское ул Мкр д 152(50-22-612-0103000231671015) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1256 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское ул Мкр д 121(50-22-612-0103000231681015) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1257 | Строительство газопровода-ввода д Неверово д 10(50-22-612-0103000231731017) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1258 | Строительство газопровода-ввода д Покров Центральная ул д 5(50-22-612-0103000231771016) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1259 | Строительство газопровода-ввода д Бунино д 28(50-22-612-0103000231801016) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1260 | Строительство газопровода-ввода д Григорово д 500(50-22-612-0103000231841016) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1261 | Строительство газопровода-ввода д Неверово д 123(50-22-612-0103000231971017) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1262 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское ул Мкр д 81(50-22-612-0103000232031019) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1263 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское д 403(50-22-612-0103000232071018) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1264 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское д 6 50:19:0050614:32(50-22-612-0103000232171017) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1265 | Строительство газопровода-ввода ур Косино д 53(50-22-612-0103000232281024) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1266 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское ул Мкр д 69(50-22-612-0103000232411017) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1267 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское аллея Липовая д 37(50-22-612-0103000232561017) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1268 | Строительство газопровода-ввода с Покровское ул Больница 4 д 36А(50-22-612-0103000233071024) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1269 | Строительство газопровода-ввода д Палашкино д 26(50-22-612-0103000233641018) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1270 | Строительство газопровода-ввода д Волково Отрадная ул д 19(50-22-612-0103000234311018) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1271 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское ул Мкр д 139(50-22-612-0103000234351018) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1272 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 2-я Григоровская ул д 16(50-22-612-0103000234611022) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1273 | Строительство газопровода-ввода д Палашкино д 29(50-22-612-0103000235001019) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1274 | Строительство газопровода-ввода г Руза Верхне-Зарецкая ул д 32(50-22-612-0103000235161019) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1275 | Строительство газопровода-ввода с Покровское д 9 50:19:0000000:1282(50-22-612-0103000235241019) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1276 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Кооперативная ул д 54(50-22-612-0103000236431021) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1277 | Строительство газопровода-ввода с Рождествено Магистральная ул д 16А(50-22-612-0103000236541021) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1278 | Строительство газопровода-ввода д Покров д 33 50:19:0030521:90(50-22-612-0103000237041022) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1279 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Заречная ул д 10(50-22-612-0103000237191024) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1280 | Строительство газопровода-ввода д Волково Лазурная ул д 29(50-22-612-0103000237661024) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1281 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское д 4(50-22-612-0103000237671024) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1282 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское ул Мкр д 72(50-22-612-0103000237711025) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1283 | Строительство газопровода-ввода д Палашкино д 40(50-22-612-0103000237761024) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1284 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Советская ул 50:19:0030401:935(50-22-612-0103000237841024) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1285 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское д 95/1(50-22-612-0103000238211026) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1286 | Строительство газопровода-ввода с Покровское Магистральная ул д 21(50-22-612-0103000238461025) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1287 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево д 121(50-22-612-0103000238611025) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1288 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово 2-я Пролетарская ул д 7а(50-22-612-0103000238791025) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1289 | Строительство газопровода-ввода с Покровское д 12(50-22-612-0103000239081026) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1290 | Строительство газопровода-ввода д Мытники Озерная ул д 4(50-22-612-0103000239111026) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1291 | Строительство газопровода-ввода д Шорново д 8(50-22-612-0103000239221026) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1292 | Строительство газопровода-ввода д Палашкино д 5(50-22-612-0103000239351026) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1293 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 102(50-22-612-0103000239391026) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1294 | Строительство газопровода-ввода д Орешки д 14/2(50-22-612-0103000239411026) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1295 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Кооперативная ул д 53(50-22-612-0103000239791027) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1296 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское ул 1-ый Дачный пер д 9(50-22-612-0103000239931027) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1297 | Строительство газопровода-ввода д Таблово Софтбольный-1 пер д 3(50-22-612-0103000240431028) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1298 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Дубровка ул д 17(50-22-612-0103000240441028) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1299 | Строительство газопровода-ввода д Шелковка д 41Б(50-22-612-0103000240451109) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1300 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово 40 лет Октября ул д 19(50-22-612-0103000240991029) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1301 | Строительство газопровода-ввода с Покровское Магистральная ул д 7/2(50-22-612-0103000241051029) | 134,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,04 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1302 | Строительство газопровода-ввода д Неверово д 132(50-22-612-0103000241061029) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1303 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Советская ул д 45(50-22-612-0103000241211029) | 0,00 | 0,00 | 3 410,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 410,30 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1304 | Строительство газопровода-ввода с Покровское д 381(50-22-612-0103000241231029) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1305 | Строительство газопровода-ввода г Руза Цветочная ул д 14(50-22-612-0103000241351118) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1306 | Строительство газопровода-ввода д Алтыново Солнечная ул д 7(50-22-612-0103000241391102) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1307 | Строительство газопровода-ввода д Таблово д 10 50:19:0050207:38(50-22-612-0103000241571103) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1308 | Строительство газопровода-ввода с Покровское Новая ул д 33(50-22-612-0103000241651101) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1309 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское д 417(50-22-612-0103000241941031) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1310 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Пионерская ул д 25(50-22-612-0103000242061031) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1311 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 2-я Москворецкая ул д 10Б(50-22-612-0103000242401101) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1312 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское Малиновая ул д 21(50-22-612-0103000242441101) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1313 | Строительство газопровода-ввода г Руза Ново-Ивановская ул д 16(50-22-612-0103000243371102) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1314 | Строительство газопровода-ввода г Руза Верхне-Зарецкая ул д 3 50:19:0010301:0026(50-22-612-0103000243461102) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1315 | Строительство газопровода-ввода д Федотово д 75(50-22-612-0103000243731110) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1316 | Строительство газопровода-ввода с Рождествено Церковная ул д 12(50-22-612-0103000244101103) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1317 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Трутеево ул д 12(50-22-612-0103000244171103) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1318 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Новая ул д 17(50-22-612-0103000244501105) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1319 | Строительство газопровода-ввода д Федотово д 82(50-22-612-0103000244531105) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1320 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское Малиновая ул д 9(50-22-612-0103000244871107) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1321 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза д 6(50-22-612-0103000244951107) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1322 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Советская ул д 62(50-22-612-0103000245111107) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1323 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Вокзальная ул д 8(50-22-612-0103000245761109) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1324 | Строительство газопровода-ввода д Шелковка Мира ул д 50(50-22-612-0103000246011109) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1325 | Строительство газопровода-ввода г Руза Сосновая ул д 8(50-22-612-0103000246341109) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1326 | Строительство газопровода-ввода д Палашкино д 103(50-22-612-0103000246561111) | 172,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,41 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1327 | Строительство газопровода-ввода г Руза Ново-Ивановский пер д 5(50-22-612-0103000246791110) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1328 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское Песочная ул д 9(50-22-612-0103000247051111) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1329 | Строительство газопровода-ввода с Рождествено Весенняя ул д 2(50-22-612-0103000247121111) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1330 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово 1-я Советская ул д 25(50-22-612-0103000247171121) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1331 | Строительство газопровода-ввода д Неверово д 55(50-22-612-0103000247231111) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1332 | Строительство газопровода-ввода д Шелковка Мира ул д 32(50-22-612-0103000247311111) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1333 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское д 95(50-22-612-0103000247601112) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1334 | Строительство газопровода-ввода д Покров Центральная ул д 43(50-22-612-0103000247801112) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1335 | Строительство газопровода-ввода с Покровское д 7(50-22-612-0103000247821112) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1336 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Дубровка ул д 37А(50-22-612-0103000247911112) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1337 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское д 26(50-22-612-0103000248051113) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1338 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское д 70(50-22-612-0103000248361115) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1339 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское д 104(50-22-612-0103000248781114) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1340 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское д 3(50-22-612-0103000248801114) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1341 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Лесная ул д 5(50-22-612-0103000248871114) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1342 | Строительство газопровода-ввода д Поречье д 8 Б(50-22-612-0103000249301115) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1343 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Санаторная ул 50:19:0020315:3726(50-22-612-0103000249431115) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1344 | Строительство газопровода-ввода д Ивойлово д 51(50-22-612-0103000249811123) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1345 | Строительство газопровода-ввода г Руза Фабричный пер д 2(50-22-612-0103000249871116) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1346 | Строительство газопровода-ввода д Палашкино д 21(50-22-612-0103000250401117) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1347 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 121 50:19:0040304:84(50-22-612-0103000250421117) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1348 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское Дачная ул д 6(50-22-612-0103000250491117) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1349 | Строительство газопровода-ввода г Руза Кедровый пр-д 50:19:0010301:706(50-22-612-0103000250641117) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1350 | Строительство газопровода-ввода д Волынщино д 49 50:19:0050211:246(50-22-612-0103000250741117) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1351 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Трутеево ул д 10(50-22-612-0103000250751117) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1352 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Социалистическая ул д 32(50-22-612-0103000250771118) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1353 | Строительство газопровода-ввода д Верхнее Сляднево д 43А(50-22-612-0103000251031118) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1354 | Строительство газопровода-ввода д Мытники ул Озереая д 1(50-22-612-0103000251111118) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1355 | Строительство газопровода-ввода д Воробьево д 91(50-22-612-0103000251151118) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1356 | Строительство газопровода-ввода д Нестерово д 419(50-22-612-0103000251321118) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1357 | Строительство газопровода-ввода д Новоивановское д 6(50-22-612-0103000251701119) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1358 | Строительство газопровода-ввода д Поречье д 1(50-22-612-0103000251931120) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1359 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково ул Дубки-2 д 55(50-22-612-0103000252441121) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1360 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово пер Лесной д 23(50-22-612-0103000252821122) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1361 | Строительство газопровода-ввода д Колодкино Верейская ул д 39(50-22-612-0103000252961122) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1362 | Строительство газопровода-ввода д Неверово д 1(50-22-612-0103000253211123) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1363 | Строительство газопровода-ввода д Хотебцово д 5 50:19:0030205:635(50-22-612-0103000253221125) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1364 | Строительство газопровода-ввода д Таблово д 14(50-22-612-0103000253551123) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1365 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково ул Устинково д 14(50-22-612-0103000254001124) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1366 | Строительство газопровода-ввода д Волынщино д 49 50:19:0050211:196(50-22-612-0103000254031124) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1367 | Строительство газопровода-ввода д Палашкино д 120(50-22-612-0103000254311125) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1368 | Строительство газопровода-ввода с Покровское д 11(50-22-612-0103000254321125) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1369 | Строительство газопровода-ввода д Неверово д 11(50-22-612-0103000254421125) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1370 | Строительство газопровода-ввода д Нестерово Школьная ул д 10(50-22-612-0103000254501125) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1371 | Строительство газопровода-ввода д Шелковка Мира ул д 89(50-22-612-0103000254651126) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1372 | Строительство газопровода-ввода д Марс д 26(50-22-612-0103000254801126) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1373 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево Березовая ул д 9(50-22-612-0103000255311128) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1374 | Строительство газопровода-ввода с Покровское д 8(50-22-612-0103000255351128) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1375 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское д 450А 50:19:0050610:358(50-22-612-0103000255431128) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1376 | Строительство газопровода-ввода г Руза Ивановский б-р д 28(50-22-612-0103000255621128) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1377 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское д 186(50-22-612-0103000255901129) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1378 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 32б(50-22-612-0103000256181129) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1379 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Заводская ул д 3/2/7(50-22-612-0103000256681130) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1380 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово д 20/5(50-22-612-0103000257391201) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1381 | Строительство газопровода-ввода п Космодемьянский д 33(50-22-612-0103000257421201) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1382 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское д 18В(50-22-612-0103000257921205) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1383 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское Солнечный туп д 2(50-22-612-0103000258211203) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1384 | Строительство газопровода-ввода с Покровское ул Больница 4 д 5(50-22-612-0103000258231203) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1385 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Социалистическая ул д 59(50-22-612-0103000258441203) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1386 | Строительство газопровода-ввода д Лихачево Центральная ул д 22(50-22-612-0103000258671205) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1387 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза Лесная ул д 4(50-22-612-0103000258741205) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1388 | Строительство газопровода-ввода ур Косино Косино мкр д 28(50-22-612-0103000258881205) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1389 | Строительство газопровода-ввода д Волково д 22(50-22-612-0103000259041219) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1390 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза д 44/1(50-22-612-0103000259071206) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1391 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Мосеево ул д 20(50-22-612-0103000259181206) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1392 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово 2-я Пролетарская ул д 7(50-22-612-0103000259201206) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1393 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Дубровка ул д 24/2(50-22-612-0103000259651208) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1394 | Строительство газопровода-ввода с Рождествено Церковная ул д 6(50-22-612-0103000259781212) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1395 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское д 3А(50-22-612-0103000259821207) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1396 | Строительство газопровода-ввода д Городилово д 41(50-22-612-0103000260281208) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1397 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское ул ал Липовая д 2(50-22-612-0103000260291208) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1398 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Трутеево ул д 16(50-22-612-0103000260581209) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1399 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское ул ал Липовая д 30(50-22-612-0103000260711210) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1400 | Строительство газопровода-ввода д Нестерово ул Центральная д 38А(50-22-612-0103000260731210) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1401 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Школьная ул д 4(50-22-612-0103000260861210) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1402 | Строительство газопровода-ввода д Ладыгино д 41(50-22-612-0103000260871211) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1403 | Строительство газопровода-ввода п Бороденки д 3(50-22-612-0103000260981214) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1404 | Строительство газопровода-ввода д Неверово д 48А(50-22-612-0103000261171212) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1405 | Строительство газопровода-ввода с Покровское Комсомольская ул д 3А(50-22-612-0103000261221212) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1406 | Строительство газопровода-ввода с Покровское Соловьиная ул д 1(50-22-612-0103000261681213) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1407 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево Дачная ул д 13(50-22-612-0103000261781214) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1408 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское д 169(50-22-612-0103000262171215) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1409 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Большая ул д 29(50-22-612-0103000262391215) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1410 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза Цветочная ул д 15(50-22-612-0103000262841222) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1411 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Кирова ул д 19Б(50-22-612-0103000262861216) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1412 | Строительство газопровода-ввода д Мытники Береговой пр-д д 3(50-22-612-0103000262871216) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1413 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Некрасова ул д 64(50-22-612-0103000262991216) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1414 | Строительство газопровода-ввода д Григорово д 605(50-22-612-0103000263261218) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1415 | Строительство газопровода-ввода д Сытьково д 153(50-22-612-0103000263951220) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1416 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское д 15(50-22-612-0103000264411221) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1417 | Строительство газопровода-ввода д Грибцово Прудная ул д 17(50-22-612-0103000264531221) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1418 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское д 21(50-22-612-0103000264591221) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1419 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Лесная ул д 10(50-22-612-0103000264821222) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1420 | Строительство газопровода-ввода г Руза Красная ул д 9А(50-22-612-0103000264851222) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1421 | Строительство газопровода-ввода д Марс д 27(50-22-612-0103000264951222) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1422 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево Сиреневая ул д 4(50-22-612-0103000265051222) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1423 | Строительство газопровода-ввода д Федотово д 81(50-22-612-0103000266861228) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1424 | Строительство газопровода-ввода д Поречье Зарница ул д 146(50-22-612-0103000267231229) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1425 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское д 12 50:19:0050611:128(50-22-612-0103000267381230) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1426 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Профсоюзная ул д 2(50-22-612-0103000267621230) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1427 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское д 430 50:19:0050610:192(50-22-612-0103000267761230) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1428 | Строительство газопровода-ввода д Марс д 65(50-22-612-0103000267851230) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1429 | Строительство газопровода-ввода д Григорово д 488(50-22-612-0106000296811101) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1430 | Строительство газопровода-ввода с Покровское Магистральная ул д 23В(50-22-612-0120000017570131) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1431 | Строительство газопровода-ввода д Бунино д 16(50-22-612-0120000029750331) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1432 | Строительство газопровода-ввода ур Косино д 65(50-22-612-0120000037020214) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1433 | Строительство газопровода-ввода с Покровское Магистральная ул д 24(50-22-612-0120000045030217) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1434 | Строительство газопровода-ввода с Покровское ул Полевая д 42(50-22-612-0120000094300324) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1435 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Тополиная ул 50:19:0030401:929(50-22-612-0120000109310407) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1436 | Строительство газопровода-ввода д Усадково д 24(50-22-612-0120000142150523) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1437 | Строительство газопровода-ввода с Покровское ДОХБ ул д 2(50-22-612-0120000167920603) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1438 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Новая ул д 26(50-22-612-0120000234310917) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1439 | Строительство газопровода-ввода д Федотово д 78 50:19:0040216:668(50-22-612-0120000290221212) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1440 | Строительство газопровода-ввода с Покровское Парковая ул д 25(50-22-612-1103000002970114) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1441 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов д Верхнее Сляднево д 24,д 6,д 41,д 9,д 43,д 35,д 70,д 103,д 32,д 26,пер Лесной д 16,д 27,д 13,д 110,д 12,д 18,д 107,д 47,д 67(50-23-612-0003000015220130) | 11 364,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 364,47 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1442 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов п Старая Руза Нестеровское Лесничество ул д 7,Садовая ул д 1 50:19:0040305:86,Садовая ул д 1 50:19:0040305:0037,Садовая ул д 2(50-23-612-0003000019840206) | 0,00 | 4 671,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 671,07 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1443 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов д Нестерово Дачная ул д 30А,Дачная ул д 30,Дачная ул д 36,Дачная ул д 11,ул Майская д 45316,ул Аптечная д 15,Молодежная ул д 12,д 132,Летняя ул д 30/1,ул Молдежная д 16,ул Летняя д 24,ул Центральная д 2,Аптечная ул д 5,Молодежная ул д 17,д 6,Майская ул д 21/1,ул Дачная д 27,Центральная ул д 2А,д 52,ул Дачная д 6,ул Аптечная д 2,ул Летняя д 23,Дачная ул д 25,д 20,д 318,Дачная ул д 23,ул Центральная д 6/1,Дачная ул д 1,Летняя ул д 25(50-23-612-0003000028480211) | 46 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 800,00 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1444 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов д Устье д 10/1,д 40 50:19:0050506:0004,д 14А,д 44,туп Садовый д 8,д 8б,д 43,д 29,ул Набережная д 1,д 40 50:19:0050507:36,Речная ул д 1,д 36,д 42,Луговая ул д 2,Садовый туп д 91,Сиреневый пр д 2,д 31,д 46,д 70,цветочный туп д 5,ул Луговая д 7,Цветочный туп д 12,д 100,д 1,д 39А,туп Садовый д 2,д 80,д 111,д 13,д 47,д 12(50-23-612-0003000029220213) | 41 959,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 959,40 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1445 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов д Журавлево д 16/3,д 45,д 47,д 52,д 8/1,д 2А,д 13 50:19:0030208:117,д 17,д 16,д 30,д 50,д 39,д 14/1,д 1/1,д 13/1,д 56,д 46,д 43,д 10,д 44,д 6,д 61А,д 21,д 24,д 22,д 53,д 3/1,ул Центральная д 10,д 48,д 29,д 55,д 34,д 4,д 7А,д 13 50:19:0030208:119,д 58,д 10/1,д 16/1,д 7,д 12/2,д 9/1,д 18(50-23-612-0003000029440213) | 33 960,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 960,38 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1446 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов д Алтыново д 59,д 71,д 43,Сосновая ул д 10,д 37,д 14,Сосновая ул д 1,д 206,д 6,Сиреневая ул д 8,Солнечная ул д 21,д 4,д 80/1,ул Солнечная д 14,д 46,д 14/1А,д 223,д 21,ул Солнечная д 15,д 199(50-23-612-0003000029600213) | 0,00 | 57 634,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 634,06 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1447 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов п Бороденки Колодезная ул д 17,ул Зеленая д 8,Сосновая ул д 20,Колодезная ул д 11,Колодезная ул д 15,Колодезная ул д 13,Кооперативная ул д 11,д 7,Зеленая ул д 4(50-23-612-0003000029680213) | 4 959,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 959,61 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1448 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов п Колюбакино Майора Алексеева ул д 55(50-23-612-0003000030120213) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 607,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 607,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1449 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов д Лихачево д 94,д 23,д 29,д 31,д 34А,д 10,д 27А,д 19,д 102,д 5 50:19:0040105:137,д 4(50-23-612-0003000030210214) | 21 936,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 936,06 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1450 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов д Городилово д 7,ул ур Кривые полосы д 14,ур Кривые полосы-2 мкр 50:19:0050417:153,д 2,мкр Урочище Кривые полосы-3 д 24,ур Кривые Полосы д 35,д 20,мкр Урочище Кривые полосы-2 д 22,д 16 50:19:0050417:5,д 29,д 23,д 9,д 4,д 15,мкр Урочище Кривые полосы-2 д 5,мкр Урочище Кривые полосы 50:19:0050417:175,д 13 50:19:0050417:91,д 11 50:19:0040315:1844,д 21,ур Кривые полосы-2 мкр 50:19:0050417:149(50-23-612-0003000030760214) | 35 906,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 906,97 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1451 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов д Городилово д 13 50:19:0050502:102,Луговая ул д 3,Нижняя ул д 10,д 3,Нижняя ул д 7,д 16 50:19:0050502:117,д 159,д 25а,д 8,д 11 50:19:0050502:34,д 17,д 36,д 14,д 24А,д 18,д 44,д 1 15:19:17:00516,д 22(50-23-612-0003000030770214) | 0,00 | 12 667,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 667,13 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1452 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов д Сытьково ул Микрорайон д 133,ул Микрорайон д 183,ул Микрорайон д 127,ул Микрорайон д 123А,ул Микрорайон д 144,ул Микрорайон д 159,ул Микрорайон д 108,ул Микрорайон д 126А,ул Микрорайон д 132,ул Микрорайон д 146,ул Микрорайон д 147(50-23-612-0003000030910215) | 0,00 | 61 468,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 468,97 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1453 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов д Нововолково 1-й Молодежный пер д 4,пер 3-й Молодежный д 5,ул Прибрежная д 8(50-23-612-0003000032890220) | 24 124,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 124,90 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1454 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов д Сухарево д 39,д 18,д 2,д 22,ур Сотники ул д 5,ул Урочище Сотники д 90,д 1,д 7,д 23А(50-23-612-0003000033070220) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 371,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 371,98 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1455 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов д Григорово д 58 А,д 213,д 214,пр-д Береговой д 13,д 45,д 64/1,д 751,д 188,д 44б,д 69,д 50 50:19:0020303:47,д 15 50:19:0020301:417,ул Одинцовская д 9,д 166,д 224,д 244,д 282,Вишневая ул д 5,д 51,д 663,д 82Б,д 762,д 682,д 116,д 789,ул Сиреневая д 780,д 95,д 85,д 210,д 227,д 1А,д 84,д 89,д 73/1,д 307,д 49,д 46 50:19:0020301:351,д 179,д 252,Одинцовская д 12,д 35,д 758,д 50 50:19:0020301:243,ул Рябиновая д 25,д 46 50:19:0020301:973,д 709,д 737,д 234,д 44,д 18,д 288,д 219,д 64,д 5 50:19:0020301:703,д 14,д 205,д 47А,д 202,Одинцовская д 15,Каширинский туп д 8,д 10 50:19:0020301:730,д 52,пр-д 1-й Вишневый д 6,д 70,д 217,д 25а 50:19:0020303:158,д 233,д 303,д 29 А,д 281,д 223,д 82,д 73а,д 13,д 200А,д 47,д 87,д 774,д 62,д 218,д 53В,д 70в,д 91А,д 162,д 247,д 48/1,д 745,д 237,д 680,Вишневая ул д 251,д 5 50:19:0020301:1728,д 83А,д 32,д 752,д 67,д 43,д 203,д 250,д 772,д 91 50:19:0020301:154,д 769,д 65,Береговой пр-д д 14,д 68,д 92,д 212,д 25 а 50:19:0020303:159,д 91 50:19:0020302:0031,д 236,д 768,д 208,д 90/2,д 242,Григоровская ул 50:19:0020303:130,д 10 50:19:0020301:729,Дружбы ул д 12,д 246,д 245,д 15 50:19:0020303:0016,д 4 Б,д 59,д 664,д 118,д 738,д 12,50:19:0020302:0015,д 49А,д 300,д 37А,Григоровский пр-д д 236,Григоровский пр-д д 3Д(50-23-612-0003000033190220) | 74 145,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 145,89 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1456 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов пгт Тучково 3-я Картинская ул д 22,2-я Картинская ул д 31(50-23-612-0003000033810221) | 0,00 | 0,00 | 1 565,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 565,92 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1457 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов пгт Тучково 3-я Григоровская ул д 9,3-я Григоровская ул д 5А,3-я Григоровская ул д 10,4-я Григоровская ул д 6,3-я Григоровская ул д 6,4-я Григоровская ул д 8,3-я Григоровская ул д 5Б,3-я Григоровская ул д 11,3-я Григоровская ул 50:19:0020312:0010(50-23-612-0003000033930221) | 5 292,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 292,05 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1458 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов п Старотеряево д 26,Доватора ул д 25,д 2(50-23-612-0003000034070221) | 0,00 | 24 421,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 421,08 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1459 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов пгт Тучково ул Лебеденко д 3(50-23-612-0003000035510223) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 422,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 422,52 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1460 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов д Палашкино Доваторское лесничество ул д 8(50-23-612-0003000067400516) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 812,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 812,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1461 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов пгт Тучково Новопетровский пр 50:19:0020117:229,3-я Новопетровская ул д 20,Петрово ул 50:19:0020117:564(50-23-612-0003000068350518) | 0,00 | 0,00 | 3 914,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 914,55 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1462 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов пгт Тучково Дружбы ул д 3,Дружбы ул д 2(50-23-612-0003000068360518) | 0,00 | 13 298,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 298,65 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1463 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов д Ивойлово д 25,д 101(50-23-612-0003000082720621) | 3 550,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 550,51 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1464 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов п Брикет 1-й Полевой пр-д д 4,Полевая ул д 28,ул Профсоюзная д 4,д 119,Медовая ул д 15,д 125,Профсоюзная ул д 22,д 10,д 111,Дачная ул д 20А,д 171,д 24,Тростенская ул д 27,Придорожная ул д 12,ул Медовая д 10,Комсомольская ул д 34,д 65,Озерная ул д 3,д 17,Тростенская ул д 16,ул Озерная д 25,Дачная ул д 16,Тростенская ул д 19,Тростенская ул д 6,ул Озерная д 9,Придорожная ул д 4,Чудесная ул д 8,Тростенская ул д 17,Медовая ул д 27,ул Озерная д 18,Тростенская ул д 21(50-23-612-0003000089020628) | 0,00 | 62 106,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 106,10 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1465 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов д Нестерово Луговая ул 50:19:0040402:120,Крайняя ул д 4,Летняя ул д 3/1,Летняя ул д 7,д 412(50-23-612-0003000138921130) | 0,00 | 5 195,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 195,27 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1466 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов д Нестерово Совхозная ул д 2,д 4(50-23-612-0003000140141204) | 0,00 | 0,00 | 1 805,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 805,90 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1467 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов д Палашкино д 159,ул Центральная д 30,пер Центральный д 33,д 114(50-23-612-0003000140681205) | 0,00 | 0,00 | 2 852,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 852,76 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1468 | Строительство газопровода-ввода д Шелковка Алконовская ул д 7(50-23-612-0101000263580315) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1469 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 2-я Григоровская ул д 8(50-23-612-0101000270770414) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1470 | Строительство газопровода-ввода с Покровское ул Парковая д 14(50-23-612-0101000285660518) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1471 | Строительство газопровода-ввода д Новомихайловское д 37 50:19:0060114:87(50-23-612-0101000292260606) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1472 | Строительство газопровода-ввода п Космодемьянский Полевая ул 50:19:0060120:1074(50-23-612-0101000325850908) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1473 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Дубки-2 ул 50:19:0020205:1916(50-23-612-0103000266780110) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1474 | Строительство газопровода-ввода д Марс д 7А(50-23-612-0103000266790110) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1475 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское д 75(50-23-612-0103000267450112) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1476 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское д 230(50-23-612-0103000268080114) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1477 | Строительство газопровода-ввода д Мытники Луговой пер д 14(50-23-612-0103000268900202) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1478 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза д 91(50-23-612-0103000269260118) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1479 | Строительство газопровода-ввода д Нововолково Сельскохозяйственная ул д 11(50-23-612-0103000270190120) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1480 | Строительство газопровода-ввода д Сытьково ул Микрорайон д 28(50-23-612-0103000270250121) | 2 604,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 604,96 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1481 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское д 88(50-23-612-0103000270300121) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1482 | Строительство газопровода-ввода д Марс д 40(50-23-612-0103000270720123) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1483 | Строительство газопровода-ввода д Таблово д 61(50-23-612-0103000270880123) | 123,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,70 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1484 | Строительство газопровода-ввода д Высоково 50:19:0050618:4(50-23-612-0103000272040125) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215,21 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1485 | Строительство газопровода-ввода д Сытьково Дачная ул д 15(50-23-612-0103000272230126) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1486 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово СтеклоЗаводская ул д 12(50-23-612-0103000272320126) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1487 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское д 42А(50-23-612-0103000273140128) | 363,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363,85 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1488 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское Береговая ул д 48(50-23-612-0103000273410128) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1489 | Строительство газопровода-ввода п Дома отдыха Лужки ул Придорожная д 4(50-23-612-0103000273960130) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1490 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское Липовая ал д 10(50-23-612-0103000274060130) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1491 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское Липовая ал д 11(50-23-612-0103000274070130) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1492 | Строительство газопровода-ввода г Руза Ново-Зарецкая ул 50:19:0010301:1747(50-23-612-0103000274290131) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1493 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза Березовая ул д 17(50-23-612-0103000274310201) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1494 | Строительство газопровода-ввода д Орешки д 72(50-23-612-0103000274320131) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1495 | Строительство газопровода-ввода д Колодкино Боровская ул д 132(50-23-612-0103000275030202) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1496 | Строительство газопровода-ввода п Горбово ул Центральная д 8/3(50-23-612-0103000275190202) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1497 | Строительство газопровода-ввода г Руза Рузское лесничество ул д 9а(50-23-612-0103000275580203) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1498 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Рабочий пер д 7(50-23-612-0103000276010204) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1499 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское д 33/2(50-23-612-0103000276050205) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1500 | Строительство газопровода-ввода ур Косино д 3 50:19:0030207:88(50-23-612-0103000276120211) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1501 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское Береговая ул д 47(50-23-612-0103000276380206) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1502 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 3-я Трутеевская ул д 6(50-23-612-0103000276540206) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1503 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское д 153Б(50-23-612-0103000278090210) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1504 | Строительство газопровода-ввода д Григорово д 651(50-23-612-0103000278170210) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1505 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево ул Жемчужная д 5(50-23-612-0103000278760213) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1506 | Строительство газопровода-ввода д Григорово д 535(50-23-612-0103000279330214) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1507 | Строительство газопровода-ввода г Руза Дружбы ул д 1В(50-23-612-0103000279630216) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1508 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское д 456(50-23-612-0103000280610218) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1509 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Мосеевская ул д 1(50-23-612-0103000281000220) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1510 | Строительство газопровода-ввода п Дома отдыха Лужки д 39(50-23-612-0103000281040220) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1511 | Строительство газопровода-ввода д Покров пер 1-й Центральный д 13(50-23-612-0103000281200220) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1512 | Строительство газопровода-ввода п пансионата Полушкино д 11(50-23-612-0103000281330220) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1513 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское д 450А 50:19:0050610:359(50-23-612-0103000281570221) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1514 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза Ольховая ул д 15(50-23-612-0103000282020222) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1515 | Строительство газопровода-ввода г Руза Революционная ул д 41(50-23-612-0103000282190222) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1516 | Строительство газопровода-ввода д Высоково 50:19:0050106:2011(50-23-612-0103000282990227) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281,06 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1517 | Строительство газопровода-ввода д Колодкино д 118(50-23-612-0103000283080227) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1518 | Строительство газопровода-ввода д Барынино д 31Г(50-23-612-0103000283110227) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1519 | Строительство газопровода-ввода д Барынино д 47(50-23-612-0103000283120227) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1520 | Строительство газопровода-ввода д Колодкино д 184(50-23-612-0103000283160227) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1521 | Строительство газопровода-ввода д Барынино д 41(50-23-612-0103000283410228) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1522 | Строительство газопровода-ввода д Новомихайловское д 53(50-23-612-0103000283590228) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1523 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Григоровская ул д 22(50-23-612-0103000283740301) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1524 | Строительство газопровода-ввода п Дома отдыха Лужки д 85(50-23-612-0103000285000302) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1525 | Строительство газопровода-ввода г Руза 2-я Дмитровская ул д 2Г/2(50-23-612-0103000285030302) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1526 | Строительство газопровода-ввода д Барынино д 59А(50-23-612-0103000285480303) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1527 | Строительство газопровода-ввода г Руза Табловская ул д 3(50-23-612-0103000285510303) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1528 | Строительство газопровода-ввода д Колодкино Боровская д 133(50-23-612-0103000285940304) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1529 | Строительство газопровода-ввода д Барынино д 48(50-23-612-0103000285960304) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1530 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское д 45(50-23-612-0103000286020305) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1531 | Строительство газопровода-ввода д Барынино д 34(50-23-612-0103000286180305) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1532 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 6-я Трутеевская ул д 11/30(50-23-612-0103000286390306) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1533 | Строительство газопровода-ввода д Верхнее Сляднево д 10(50-23-612-0103000286450306) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,45 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1534 | Строительство газопровода-ввода д Таблово Лесная ул д 22(50-23-612-0103000286830307) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1535 | Строительство газопровода-ввода д Барынино д 35/1(50-23-612-0103000287120309) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1536 | Строительство газопровода-ввода п Брикет НКузьминова ул д 75 50:19:0030110:378(50-23-612-0103000287130309) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1537 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское Алеея Липовая ул д 37А(50-23-612-0103000287570310) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1538 | Строительство газопровода-ввода п Брикет Горная ул д 28(50-23-612-0103000287740310) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1539 | Строительство газопровода-ввода д Барынино д 32(50-23-612-0103000287970311) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1540 | Строительство газопровода-ввода д Барынино д 26/2(50-23-612-0103000288160311) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1541 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское д 448(50-23-612-0103000288390313) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1542 | Строительство газопровода-ввода д Барынино д 25А(50-23-612-0103000288430313) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1543 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское ул 1-ые Воскресенки д 7(50-23-612-0103000288970314) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1544 | Строительство газопровода-ввода д Барынино д 8 50:19:0050319:81(50-23-612-0103000289230315) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1545 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Новоприбрежная ул д 6(50-23-612-0103000289400315) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1546 | Строительство газопровода-ввода д Барынино д 8/1(50-23-612-0103000289410316) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1547 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево Хвойная ул д 7(50-23-612-0103000289820316) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1548 | Строительство газопровода-ввода д Нестерово ул Луговая д 51А(50-23-612-0103000289840316) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1549 | Строительство газопровода-ввода д Барынино д 2А(50-23-612-0103000289980317) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1550 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Красная Горка ул д 4/1А(50-23-612-0103000290200317) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1551 | Строительство газопровода-ввода д Барынино д 8 50:19:0050319:222(50-23-612-0103000290210317) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1552 | Строительство газопровода-ввода д Сытьково Родниковая ул д 32(50-23-612-0103000290270317) | 1 283,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 283,80 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1553 | Строительство газопровода-ввода д Барынино д 23(50-23-612-0103000290540318) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1554 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское д 232(50-23-612-0103000290880321) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1555 | Строительство газопровода-ввода д Нововолково Огородная ул д 2(50-23-612-0103000291310320) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1556 | Строительство газопровода-ввода п Дома отдыха Лужки ул Придорожная д 6(50-23-612-0103000291670321) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1557 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево Светлая ул д 27(50-23-612-0103000291770322) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1558 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково КСМ ул д 20(50-23-612-0103000292190322) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1559 | Строительство газопровода-ввода д Старониколаево д 51(50-23-612-0103000292230322) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1560 | Строительство газопровода-ввода д Григорово д 28(50-23-612-0103000292280322) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1561 | Строительство газопровода-ввода д Барынино д 2 50:19:0050319:97(50-23-612-0103000292410323) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1562 | Строительство газопровода-ввода д Барынино д 57(50-23-612-0103000292550323) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1563 | Строительство газопровода-ввода п Брикет д 52(50-23-612-0103000292580323) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1564 | Строительство газопровода-ввода д Старониколаево Санаторная ул д 9А(50-23-612-0103000292620323) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1565 | Строительство газопровода-ввода п Брикет д 81(50-23-612-0103000292640323) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1566 | Строительство газопровода-ввода д Новомихайловское д 51(50-23-612-0103000292650323) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1567 | Строительство газопровода-ввода д Барынино д 21(50-23-612-0103000292760323) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1568 | Строительство газопровода-ввода п Брикет НКузьминова ул д 80-Б(50-23-612-0103000292880324) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1569 | Строительство газопровода-ввода д Новомихайловское д 25(50-23-612-0103000292960324) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1570 | Строительство газопровода-ввода д Воробьево д 59(50-23-612-0103000293160324) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1571 | Строительство газопровода-ввода д Таблово д 232(50-23-612-0103000293180324) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1572 | Строительство газопровода-ввода д Сытьково д 59А(50-23-612-0103000293350324) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1573 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Прибрежная ул 50:19:0020107:311(50-23-612-0103000293410328) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1574 | Строительство газопровода-ввода п Брикет Комсомольская ул д 40 50:19:0030110:288(50-23-612-0103000293460325) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1575 | Строительство газопровода-ввода с Покровское 1-я Парковая ул д 21(50-23-612-0103000293480325) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1576 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза д 76(50-23-612-0103000293600325) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1577 | Строительство газопровода-ввода п Бороденки д 4(50-23-612-0103000293640325) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1578 | Строительство газопровода-ввода д Барынино д 45(50-23-612-0103000294220328) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1579 | Строительство газопровода-ввода д Новомихайловское д 10(50-23-612-0103000294350328) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1580 | Строительство газопровода-ввода д Барынино д 11(50-23-612-0103000294420328) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1581 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское д 1А(50-23-612-0103000294490328) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1582 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское д 147А(50-23-612-0103000294520328) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1583 | Строительство газопровода-ввода д Сухарево 50:19:0040412:0001(50-23-612-0103000294530330) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1584 | Строительство газопровода-ввода д Новомихайловское д 48(50-23-612-0103000294550328) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1585 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское Воскресенки ул д 10(50-23-612-0103000294850406) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1586 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Больница N16 ул д 16(50-23-612-0103000294860330) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1587 | Строительство газопровода-ввода д Новомихайловское д 5(50-23-612-0103000294900329) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1588 | Строительство газопровода-ввода д Грибцово Прудная ул д 15(50-23-612-0103000295030329) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1589 | Строительство газопровода-ввода д Барынино д 5(50-23-612-0103000295290329) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1590 | Строительство газопровода-ввода д Покров Лесная ул д 27(50-23-612-0103000295350330) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1591 | Строительство газопровода-ввода д Палашкино д 8 50:19:0040126:160(50-23-612-0103000295420330) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1592 | Строительство газопровода-ввода д Новомихайловское д 38А(50-23-612-0103000295960401) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1593 | Строительство газопровода-ввода д Таблово 1-й Командный пер д 4(50-23-612-0103000295990403) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1594 | Строительство газопровода-ввода д Барынино д 61Б(50-23-612-0103000296040401) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1595 | Строительство газопровода-ввода п Брикет НКузьминова ул д 75 50:19:0030110:93(50-23-612-0103000296320403) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1596 | Строительство газопровода-ввода д Новомихайловское д 44А(50-23-612-0103000296590404) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1597 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза Нестеровское лесничество ул 50:19:0050412:30(50-23-612-0103000296890404) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1598 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Садовая ул д 23(50-23-612-0103000297340406) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1599 | Строительство газопровода-ввода д Барынино д 131(50-23-612-0103000297500407) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1600 | Строительство газопровода-ввода п Брикет Комсомольская ул д 51(50-23-612-0103000297840407) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1601 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево ул Часовая д 15(50-23-612-0103000298150412) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1602 | Строительство газопровода-ввода п Брикет ул Н Кузьминова д 79(50-23-612-0103000298170408) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1603 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское д 18А(50-23-612-0103000298180408) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1604 | Строительство газопровода-ввода д Новомихайловское д 44Б(50-23-612-0103000298190408) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1605 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово д 20(50-23-612-0103000298680411) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1606 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Новая ул д 47(50-23-612-0103000298840411) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1607 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское д 157(50-23-612-0103000299360413) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1608 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Лесная ул д 17(50-23-612-0103000299660412) | 173,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173,09 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1609 | Строительство газопровода-ввода д Федотово д 142(50-23-612-0103000300000413) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1610 | Строительство газопровода-ввода д Барынино д 16(50-23-612-0103000300160414) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1611 | Строительство газопровода-ввода д Барынино д 61(50-23-612-0103000300240414) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1612 | Строительство газопровода-ввода д Барынино д 9/4 50:19:0050319:91(50-23-612-0103000300290414) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1613 | Строительство газопровода-ввода п Брикет Комсомольская ул д 36(50-23-612-0103000300640417) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1614 | Строительство газопровода-ввода д Барынино д 9/4 50:19:0050319:90(50-23-612-0103000300790417) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1615 | Строительство газопровода-ввода д Алтыново д 26-27(50-23-612-0103000300860417) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1616 | Строительство газопровода-ввода д Писарево Набережная ул д 5(50-23-612-0103000300890418) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1617 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское 1-й Липовый пр-д д 19(50-23-612-0103000301400419) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1618 | Строительство газопровода-ввода д Барынино д 1Б(50-23-612-0103000301740420) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1619 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское Береговая ул д 39(50-23-612-0103000301800420) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1620 | Строительство газопровода-ввода п Брикет НКузьминова ул д 88(50-23-612-0103000301960420) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1621 | Строительство газопровода-ввода п Брикет НКузьминова ул д 86(50-23-612-0103000301980420) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1622 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза Подсобного хозяйства ул д 6А(50-23-612-0103000302370424) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1623 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Лесная ул 50:19:0050106:1322(50-23-612-0103000302540422) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1624 | Строительство газопровода-ввода д Григорово Центральная д 7(50-23-612-0103000302570422) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1625 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза Подсобного хозяйства ул д 7А(50-23-612-0103000302580421) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1626 | Строительство газопровода-ввода д Марс д 55/1(50-23-612-0103000302600422) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1627 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Вокзальная ул д 77 50:19:0040501:364(50-23-612-0103000302650424) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1628 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское д 36(50-23-612-0103000302660422) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1629 | Строительство газопровода-ввода п Бороденки д 9(50-23-612-0103000302760422) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1630 | Строительство газопровода-ввода г Руза 4-я Дмитровская ул д 5А(50-23-612-0103000302950424) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1631 | Строительство газопровода-ввода п Брикет ул Н Кузьминова д 69(50-23-612-0103000303180424) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1632 | Строительство газопровода-ввода п Брикет Садовая ул д 14 50:19:0030110:106(50-23-612-0103000303240424) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1633 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево Весенняя ул д 9(50-23-612-0103000303860504) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1634 | Строительство газопровода-ввода п Брикет Комсомольская ул д 55(50-23-612-0103000304000425) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1635 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское д 27(50-23-612-0103000304060427) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1636 | Строительство газопровода-ввода п Брикет Горная ул д 14(50-23-612-0103000304170425) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1637 | Строительство газопровода-ввода д Волынщино д 1В(50-23-612-0103000304260425) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1638 | Строительство газопровода-ввода д Волково 2-я Отрадная ул д 23(50-23-612-0103000304450427) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1639 | Строительство газопровода-ввода д Староникольское Полевая ул д 18(50-23-612-0103000304810503) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1640 | Строительство газопровода-ввода д Неверово д 190(50-23-612-0103000305150427) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1641 | Строительство газопровода-ввода п Брикет Комсомольская ул д 46(50-23-612-0103000305410428) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1642 | Строительство газопровода-ввода д Колодкино д 57(50-23-612-0103000305470428) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1643 | Строительство газопровода-ввода п Брикет 50:19:0030110:346(50-23-612-0103000305670429) | 0,00 | 167,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,70 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1644 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское Дорожная ул д 18(50-23-612-0103000305680503) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1645 | Строительство газопровода-ввода с Покровское ул Мира д 45(50-23-612-0103000305940517) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1646 | Строительство газопровода-ввода д Григорово ул Озерная д 10(50-23-612-0103000306170505) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1647 | Строительство газопровода-ввода п Беляная Гора 50:19:0030519:1142(50-23-612-0103000306270504) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,29 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1648 | Строительство газопровода-ввода д Барынино д 72(50-23-612-0103000306460503) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1649 | Строительство газопровода-ввода п Брикет Комсомольская ул д 38(50-23-612-0103000306670503) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1650 | Строительство газопровода-ввода с Покровское ул Новая д 165(50-23-612-0103000306780503) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1651 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево Дачная ул д 19(50-23-612-0103000306960506) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1652 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Петрово ул д 3А(50-23-612-0103000307700506) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1653 | Строительство газопровода-ввода д Покров д 5(50-23-612-0103000307850511) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1654 | Строительство газопровода-ввода п Брикет Комсомольская ул д 63(50-23-612-0103000307860511) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1655 | Строительство газопровода-ввода д Шелковка Луговая ул д 28(50-23-612-0103000307880506) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1656 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское д 6 50:19:0050610:321(50-23-612-0103000307930510) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1657 | Строительство газопровода-ввода д Новомихайловское д 12 А(50-23-612-0103000307940506) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1658 | Строительство газопровода-ввода п Брикет Центральная ул д 10(50-23-612-0103000308320510) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1659 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Заводская ул д 28(50-23-612-0103000308350512) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1660 | Строительство газопровода-ввода п Брикет Горная ул д 70 50:19:0030110:90(50-23-612-0103000308400512) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1661 | Строительство газопровода-ввода п Брикет Горная ул д 30(50-23-612-0103000308420510) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1662 | Строительство газопровода-ввода д Барынино д 4/8(50-23-612-0103000308450510) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1663 | Строительство газопровода-ввода д Грибцово д 28(50-23-612-0103000308610511) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1664 | Строительство газопровода-ввода д Марс д 3(50-23-612-0103000308840512) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1665 | Строительство газопровода-ввода с Никольское д 650(50-23-612-0103000308950511) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1666 | Строительство газопровода-ввода п Брикет Горная ул д 70 50:19:00300404:27(50-23-612-0103000309230512) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1667 | Строительство газопровода-ввода д Поречье д 38(50-23-612-0103000309320513) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1668 | Строительство газопровода-ввода д Таблово д 66(50-23-612-0103000309570513) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1669 | Строительство газопровода-ввода д Новомихайловское д 2(50-23-612-0103000309590513) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1670 | Строительство газопровода-ввода п Брикет д 83(50-23-612-0103000309610515) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1671 | Строительство газопровода-ввода с Рождествено д 306(50-23-612-0103000309620513) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1672 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Озерная ул д 14(50-23-612-0103000309710513) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1673 | Строительство газопровода-ввода п Дома отдыха Лужки д 110 50:19:0030528:151(50-23-612-0103000310090517) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1674 | Строительство газопровода-ввода д Федотово д 78 50:19:0040206:165(50-23-612-0103000310100515) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1675 | Строительство газопровода-ввода д Новомихайловское д 17(50-23-612-0103000310410516) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1676 | Строительство газопровода-ввода д Писарево Набережная ул д 4(50-23-612-0103000310460516) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1677 | Строительство газопровода-ввода д Марс д 62/1(50-23-612-0103000310550516) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1678 | Строительство газопровода-ввода г Руза Филимонцево ул 50:19:0010202:4356(50-23-612-0103000310760520) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1679 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 400(50-23-612-0103000310920517) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1680 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово 2-я Советская ул д 97(50-23-612-0103000311140518) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1681 | Строительство газопровода-ввода д Хотебцово Солнечная ул д 12(50-23-612-0103000311400518) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1682 | Строительство газопровода-ввода д Григорово д 384(50-23-612-0103000311470605) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1683 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Тополиная ул д 6(50-23-612-0103000311700519) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1684 | Строительство газопровода-ввода д Сухарево Полевая ул д 5(50-23-612-0103000312000519) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1685 | Строительство газопровода-ввода д Барынино д 46(50-23-612-0103000312030522) | 119,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,64 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1686 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Устинково ул д 15(50-23-612-0103000312050520) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1687 | Строительство газопровода-ввода п Брикет Комсомольская ул д 32(50-23-612-0103000312170520) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1688 | Строительство газопровода-ввода п Брикет НКузьминова ул д 84(50-23-612-0103000312180520) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1689 | Строительство газопровода-ввода г Руза Ново-Ивановский пер д 9(50-23-612-0103000312290520) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1690 | Строительство газопровода-ввода д Барынино д 152(50-23-612-0103000312310520) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1691 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза Дачный пр-д д 6(50-23-612-0103000312320520) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1692 | Строительство газопровода-ввода д Нововолково ул Огородная д 9(50-23-612-0103000313190523) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1693 | Строительство газопровода-ввода д Нестерово Майская ул д 8(50-23-612-0103000313260523) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1694 | Строительство газопровода-ввода д Барынино д 33(50-23-612-0103000313270523) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1695 | Строительство газопровода-ввода д Старо д 46(50-23-612-0103000313510524) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1696 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Спортивный пер д 20(50-23-612-0103000313670525) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1697 | Строительство газопровода-ввода п Брикет Комсомольская ул д 44(50-23-612-0103000313830524) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1698 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Новая 3-й пр ул д 10(50-23-612-0103000313920524) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1699 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское ул Запрудная д 2А(50-23-612-0103000314410525) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1700 | Строительство газопровода-ввода п Дома отдыха Лужки д 46(50-23-612-0103000314640526) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1701 | Строительство газопровода-ввода п Брикет Комсомольская ул д 57(50-23-612-0103000314730526) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1702 | Строительство газопровода-ввода п Брикет НКузьминова ул 50:19:0030110:1200(50-23-612-0103000314940527) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1703 | Строительство газопровода-ввода д Новомихайловское д 46А(50-23-612-0103000315000527) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1704 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза ул Ольховая д 6(50-23-612-0103000315260529) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1705 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское д 188(50-23-612-0103000315450531) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1706 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское д 193(50-23-612-0103000315660530) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1707 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево Березовая ул д 4(50-23-612-0103000315810530) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1708 | Строительство газопровода-ввода д Нестерово Центральная ул д 63/1(50-23-612-0103000315840530) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1709 | Строительство газопровода-ввода д Староникольское Луговая ул д 10(50-23-612-0103000315870602) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1710 | Строительство газопровода-ввода д Барынино д 50(50-23-612-0103000316740601) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1711 | Строительство газопровода-ввода д Новоивановское д 56(50-23-612-0103000316860602) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1712 | Строительство газопровода-ввода д Шелковка Мира ул д 57А(50-23-612-0103000317020614) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1713 | Строительство газопровода-ввода д Нестерово д 46(50-23-612-0103000317450603) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1714 | Строительство газопровода-ввода д Вишенки д 17А(50-23-612-0103000317670605) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1715 | Строительство газопровода-ввода д Староникольское д 14Б(50-23-612-0103000318000605) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1716 | Строительство газопровода-ввода д Староникольское ул Полевая д 14В(50-23-612-0103000318440606) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1717 | Строительство газопровода-ввода д Воробьево Огородная ул д 36(50-23-612-0103000318760607) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1718 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза д 63(50-23-612-0103000318950608) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1719 | Строительство газопровода-ввода д Нестерово Центральная ул д 57(50-23-612-0103000319100607) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1720 | Строительство газопровода-ввода п Брикет Комсомольская ул д 42(50-23-612-0103000319170607) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1721 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское пр-д 1-й Дачный д 14(50-23-612-0103000319260608) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1722 | Строительство газопровода-ввода д Поречье Зарница тер д 27(50-23-612-0103000319410608) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1723 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское д 61(50-23-612-0103000319600608) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1724 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское 1-й Дачный пр-д д 16(50-23-612-0103000319960609) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1725 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское д 442/2(50-23-612-0103000320120610) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1726 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Дубки-2 ул д 27(50-23-612-0103000320160610) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1727 | Строительство газопровода-ввода п Брикет ул Горная д 62(50-23-612-0103000320330610) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1728 | Строительство газопровода-ввода д Барынино д 51(50-23-612-0103000320590613) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1729 | Строительство газопровода-ввода д Волково ул Привольная д 4(50-23-612-0103000321090705) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1730 | Строительство газопровода-ввода д Таблово Лесная ул д 34А(50-23-612-0103000321250616) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1731 | Строительство газопровода-ввода д Новомихайловское д 1(50-23-612-0103000321860616) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1732 | Строительство газопровода-ввода д Шорново д 2(50-23-612-0103000322130622) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1733 | Строительство газопровода-ввода д Лыщиково д 14(50-23-612-0103000322220617) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1734 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское ул Полевая д 9(50-23-612-0103000322310619) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1735 | Строительство газопровода-ввода д Шорново д 7А(50-23-612-0103000322870620) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1736 | Строительство газопровода-ввода г Руза ул Кедровая д 1(50-23-612-0103000323010622) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1737 | Строительство газопровода-ввода д Барынино д 38(50-23-612-0103000323330621) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1738 | Строительство газопровода-ввода г Руза Вишневая ул д 14(50-23-612-0103000323730622) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1739 | Строительство газопровода-ввода д Лызлово д 23(50-23-612-0103000323890624) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1740 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза д 42(50-23-612-0103000324050711) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1741 | Строительство газопровода-ввода п Брикет Комсомольская ул д 25 50:19:0030110:390(50-23-612-0103000324410626) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1742 | Строительство газопровода-ввода д Таблово д 37А(50-23-612-0103000324420627) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1743 | Строительство газопровода-ввода д Березкино д 44(50-23-612-0103000324570626) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1744 | Строительство газопровода-ввода д Староникольское Полевая ул д 51(50-23-612-0103000324580626) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1745 | Строительство газопровода-ввода д Мытники пр-д 2-й Береговой д 1(50-23-612-0103000325110630) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1746 | Строительство газопровода-ввода с Покровское ул 1-я парковая д 3(50-23-612-0103000325720701) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1747 | Строительство газопровода-ввода д Новомихайловское д 24(50-23-612-0103000325780630) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1748 | Строительство газопровода-ввода д Грибцово Петрищевская ул д 5(50-23-612-0103000325830629) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1749 | Строительство газопровода-ввода с Никольское ул Тополиная д 20(50-23-612-0103000325920701) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1750 | Строительство газопровода-ввода д Шорново д 5(50-23-612-0103000325940630) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1751 | Строительство газопровода-ввода п Брикет Комсомольская ул д 49(50-23-612-0103000325980630) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1752 | Строительство газопровода-ввода д Орешки ул Школьная д 61(50-23-612-0103000326090630) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1753 | Строительство газопровода-ввода д Барынино д 150(50-23-612-0103000326130701) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1754 | Строительство газопровода-ввода д Староникольское Луговая ул д 17(50-23-612-0103000326310705) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1755 | Строительство газопровода-ввода д Староникольское Луговая ул д 1(50-23-612-0103000326670706) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1756 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза д 15(50-23-612-0103000327330706) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1757 | Строительство газопровода-ввода д Нестерово Луговая ул д 40(50-23-612-0103000327540707) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1758 | Строительство газопровода-ввода д Барынино д 29(50-23-612-0103000327730705) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1759 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское Береговая ул д 45(50-23-612-0103000327770706) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1760 | Строительство газопровода-ввода д Новомихайловское д 23(50-23-612-0103000327950707) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1761 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза ул Крайняя д 3(50-23-612-0103000327990713) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1762 | Строительство газопровода-ввода д Неверово д 40(50-23-612-0103000328120707) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1763 | Строительство газопровода-ввода д Таблово д 26(50-23-612-0103000328300710) | 134,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,99 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1764 | Строительство газопровода-ввода д Новомихайловское д 39(50-23-612-0103000328630708) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1765 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 2-я Картинская ул 50:19:0020101:1396(50-23-612-0103000328640708) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1766 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Дубровка ул д 32(50-23-612-0103000328700708) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1767 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское Береговая ул д 4(50-23-612-0103000328760710) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1768 | Строительство газопровода-ввода д Федотово д 9(50-23-612-0103000330220713) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1769 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Социалистическая ул д 68(50-23-612-0103000330570713) | 127,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,20 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1770 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское пр-д 1-й Дачный д 18(50-23-612-0103000331260729) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1771 | Строительство газопровода-ввода д Покров ул Центральная д 6(50-23-612-0103000331760718) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1772 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Пионерская ул д 93(50-23-612-0103000331850718) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1773 | Строительство газопровода-ввода д Покров Лесная ул д 18(50-23-612-0103000331900718) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1774 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское д 34(50-23-612-0103000332030718) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1775 | Строительство газопровода-ввода д Григорово 50:19:0020303:96(50-23-612-0103000332620722) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,52 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1776 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово д 48А(50-23-612-0103000332710720) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1777 | Строительство газопровода-ввода г Руза Дмитровская ул д 60(50-23-612-0103000333290725) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1778 | Строительство газопровода-ввода д Нововолково Огородная ул д 6/2 50:19:0030231:0288(50-23-612-0103000333520722) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1779 | Строительство газопровода-ввода д Нововолково Огородная ул д 6/2 50:19:0030231:197(50-23-612-0103000333530722) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1780 | Строительство газопровода-ввода д Покров Центральная ул д 40(50-23-612-0103000333720724) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1781 | Строительство газопровода-ввода д Марс д 35(50-23-612-0103000334150726) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1782 | Строительство газопровода-ввода д Барынино д 37А(50-23-612-0103000334230725) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1783 | Строительство газопровода-ввода д Новомихайловское д 43А(50-23-612-0103000334350727) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1784 | Строительство газопровода-ввода д Вишенки д 13(50-23-612-0103000334410725) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1785 | Строительство газопровода-ввода п Брикет Комсомольский пер д 9(50-23-612-0103000334680726) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1786 | Строительство газопровода-ввода д Барынино д 37(50-23-612-0103000334690726) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1787 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 1-я Григоровская ул д 17А(50-23-612-0103000334780726) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1788 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Лесная ул д 15(50-23-612-0103000335590727) | 153,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,21 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1789 | Строительство газопровода-ввода д Новомихайловское д 19(50-23-612-0103000335990729) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1790 | Строительство газопровода-ввода д Марс д 20 50:19:0040407:414(50-23-612-0103000336100731) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1791 | Строительство газопровода-ввода д Новомихайловское д 9а(50-23-612-0103000336150729) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1792 | Строительство газопровода-ввода д Новомихайловское д 9(50-23-612-0103000336170729) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1793 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское д 203(50-23-612-0103000336680801) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1794 | Строительство газопровода-ввода д Староникольское д 15(50-23-612-0103000337190802) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1795 | Строительство газопровода-ввода д Барынино д 7(50-23-612-0103000338520811) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1796 | Строительство газопровода-ввода с Покровское ул Лесная д 15(50-23-612-0103000338850805) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1797 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Лесная ул д 11(50-23-612-0103000338960808) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1798 | Строительство газопровода-ввода п Брикет Комсомольская ул д 25 50:19:0030110:391(50-23-612-0103000339060807) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1799 | Строительство газопровода-ввода д Старо д 33(50-23-612-0103000339140809) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1800 | Строительство газопровода-ввода с Богородское Парковая ул 50:19:0060117:531(50-23-612-0103000339500810) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1801 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово 2-я Советская ул д 23А(50-23-612-0103000339750810) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1802 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза д 43(50-23-612-0103000340530815) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1803 | Строительство газопровода-ввода д Покров пер Полевой д 1(50-23-612-0103000340630815) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1804 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Московская ул д 29(50-23-612-0103000340720814) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1805 | Строительство газопровода-ввода д Барынино д 36(50-23-612-0103000341310815) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1806 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Большая ул д 30(50-23-612-0103000341370815) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1807 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково ул Устинково д 10(50-23-612-0103000341430815) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1808 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское Липовая ал д 25(50-23-612-0103000341940817) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1809 | Строительство газопровода-ввода п Беляная Гора д 257(50-23-612-0103000342020817) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1810 | Строительство газопровода-ввода с Покровское Соловьиная ул д 29(50-23-612-0103000342070817) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1811 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 33(50-23-612-0103000342130817) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1812 | Строительство газопровода-ввода п Старая Руза ул Рябиновая д 4(50-23-612-0103000342210817) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1813 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Пионерская ул д 12(50-23-612-0103000342340818) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1814 | Строительство газопровода-ввода п Беляная Гора д 109(50-23-612-0103000342670818) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1815 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское Лесная ул д 14(50-23-612-0103000342710822) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1816 | Строительство газопровода-ввода д Сытьково д 2/1(50-23-612-0103000342730824) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1817 | Строительство газопровода-ввода д Новомихайловское д 40(50-23-612-0103000343100823) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1818 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза д 61(50-23-612-0103000343150824) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1819 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево д 20(50-23-612-0103000343840824) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1820 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Кооперативная ул д 21(50-23-612-0103000343980826) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1821 | Строительство газопровода-ввода г Руза Им Дужева Н Ф ул д 7(50-23-612-0103000344630828) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1822 | Строительство газопровода-ввода д Мытники пер Луговой д 1(50-23-612-0103000344890829) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1823 | Строительство газопровода-ввода д Староникольское Луговая ул д 6(50-23-612-0103000345010829) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1824 | Строительство газопровода-ввода с Покровское Полевая ул д 27(50-23-612-0103000345890831) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1825 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское ул Запрудная д 2(50-23-612-0103000346020902) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1826 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково ул 2-я Петровская д 16(50-23-612-0103000346610912) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1827 | Строительство газопровода-ввода с Никольское ул Советская д 50(50-23-612-0103000346660908) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1828 | Строительство газопровода-ввода д Старониколаево д 262(50-23-612-0103000346790905) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1829 | Строительство газопровода-ввода д Шелковка Луговая ул д 28а(50-23-612-0103000346870906) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1830 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Пионерская ул д 2а(50-23-612-0103000346890906) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1831 | Строительство газопровода-ввода г Руза Луговая ул 50:19:0010106:818(50-23-612-0103000346940905) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1832 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово 1-я Советская ул д 18(50-23-612-0103000347260906) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1833 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское д 117(50-23-612-0103000347300907) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1834 | Строительство газопровода-ввода д Сытьково д 31(50-23-612-0103000347370908) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1835 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево ул Жемчужная 50:19:0050501:0073(50-23-612-0103000348080908) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1836 | Строительство газопровода-ввода д Неверово д 117(50-23-612-0103000348130909) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1837 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское Малиновая ул д 22(50-23-612-0103000348470925) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1838 | Строительство газопровода-ввода г Руза ул 3-я Дмитровская 50:19:0010107:224(50-23-612-0103000349370915) | 825,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 825,08 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1839 | Строительство газопровода-ввода г Руза Красная ул д 67 50:19:0010203:325(50-23-612-0103000349450915) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1840 | Строительство газопровода-ввода г Руза ул Дмитровская д 15(50-23-612-0103000349570916) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1841 | Строительство газопровода-ввода д Волково ул Солнечная 50:19:0030223:766(50-23-612-0103000349700916) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1842 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево Садовая ул д 4(50-23-612-0103000350260916) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1843 | Строительство газопровода-ввода г Руза Красная ул д 67/1(50-23-612-0103000351270921) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1844 | Строительство газопровода-ввода д Волково ул Солнечная д 42(50-23-612-0103000352131004) | 102,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,20 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1845 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево ул Хвойная д 5(50-23-612-0103000352410922) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1846 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково ул Коммунистическая 50:19:0020115:734(50-23-612-0103000352490923) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1847 | Строительство газопровода-ввода д Артюхино д 15(50-23-612-0103000353420928) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1848 | Строительство газопровода-ввода д Старониколаево Речной туп д 1(50-23-612-0103000353700927) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1849 | Строительство газопровода-ввода д Григорово д 580(50-23-612-0103000353971005) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1850 | Строительство газопровода-ввода г Руза Ново-Зарецкая ул 50:19:0010301:694(50-23-612-0103000354371020) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1851 | Строительство газопровода-ввода д Орешки д 27(50-23-612-0103000354430929) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1852 | Строительство газопровода-ввода д Лыщиково д 126(50-23-612-0103000355081005) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1853 | Строительство газопровода-ввода д Неверово д 80(50-23-612-0103000355521004) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1854 | Строительство газопровода-ввода д Старо д 45а(50-23-612-0103000355641005) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1855 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское д 7/2(50-23-612-0103000356271006) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1856 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово 1-я Советская ул д 97В(50-23-612-0103000356311007) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1857 | Строительство газопровода-ввода д Волково ул Западная д 5(50-23-612-0103000356701007) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1858 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково ул Луговая д 2(50-23-612-0103000357061010) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1859 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское ул Микрорайон д 74(50-23-612-0103000357181010) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1860 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Октябрьская ул д 44(50-23-612-0103000357381014) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1861 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево Ольховая ул д 3(50-23-612-0103000357431025) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1862 | Строительство газопровода-ввода д Шелковка Первомайская ул д 85а(50-23-612-0103000357531011) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1863 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково ул Сосновая д 16(50-23-612-0103000358371014) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1864 | Строительство газопровода-ввода д Марс д 20 50:19:0040407:413(50-23-612-0103000358471103) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1865 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино ул Новая д 9(50-23-612-0103000358531017) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1866 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково ул Прибрежная д 16а(50-23-612-0103000358951019) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1867 | Строительство газопровода-ввода д Березкино д 19(50-23-612-0103000359241103) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1868 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Пансионат Сосновая роща ул д 11(50-23-612-0103000359301020) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1869 | Строительство газопровода-ввода д Григорово д 506(50-23-612-0103000359321019) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1870 | Строительство газопровода-ввода д Комлево ул Лесная д 6(50-23-612-0103000359361020) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1871 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Октябрьская ул д 42Б(50-23-612-0103000359831020) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1872 | Строительство газопровода-ввода д Шелковка д 30Б(50-23-612-0103000359991021) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1873 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково ул 4-я Трутеевская д 1(50-23-612-0103000360221021) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1874 | Строительство газопровода-ввода д Неверово д 175(50-23-612-0103000360401021) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1875 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Земляная ул д 19(50-23-612-0103000360741025) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1876 | Строительство газопровода-ввода г Руза Сосновая ул д 24(50-23-612-0103000361371028) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1877 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево Еловая ул д 4(50-23-612-0103000361671026) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1878 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза ул Крайняя д 40(50-23-612-0103000361961028) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1879 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево Рябиновая ул д 1(50-23-612-0103000362081026) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1880 | Строительство газопровода-ввода г Руза мкр Марс д 14(50-23-612-0103000362271026) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1881 | Строительство газопровода-ввода д Староникольское д 18б(50-23-612-0103000362821101) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1882 | Строительство газопровода-ввода д Староникольское Рдейная ул д 35(50-23-612-0103000363031108) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1883 | Строительство газопровода-ввода д Березкино д 8(50-23-612-0103000364341103) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1884 | Строительство газопровода-ввода с Покровское ул Мира д 29(50-23-612-0103000364351103) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1885 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 5-я Трутеевская ул 50:19:0020120:15(50-23-612-0103000364861114) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1886 | Строительство газопровода-ввода д Лыщиково д 109(50-23-612-0103000365441108) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1887 | Строительство газопровода-ввода п Беляная Гора д 77(50-23-612-0103000365831123) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1888 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Пролетарский пер д 9(50-23-612-0103000366501110) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1889 | Строительство газопровода-ввода г Руза Верхне-Зарецкая ул д 1Б(50-23-612-0103000366911114) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1890 | Строительство газопровода-ввода д Сытьково ул Зеленая д 2(50-23-612-0103000367271115) | 130,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,07 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1891 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино ул Пансионат Сосновая роща д 19(50-23-612-0103000367591114) | 157,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,02 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1892 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Земляная ул 50:19:0020201:0008(50-23-612-0103000367681116) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1893 | Строительство газопровода-ввода д Староникольское ул Полевая д 68(50-23-612-0103000368561124) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1894 | Строительство газопровода-ввода д Нестерово ул Молодежная д 20(50-23-612-0103000368611117) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1895 | Строительство газопровода-ввода д Староникольское ул Полевая д 70(50-23-612-0103000368641205) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1896 | Строительство газопровода-ввода д Новомихайловское д 20(50-23-612-0103000369201118) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1897 | Строительство газопровода-ввода д Алтыново ул Прилесная д 24(50-23-612-0103000369861121) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1898 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково ул Григоровская 1-ая д 4(50-23-612-0103000370471122) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1899 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Петрово ул д 1б(50-23-612-0103000370861123) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1900 | Строительство газопровода-ввода д Староникольское ул Полевая д 52(50-23-612-0103000371581125) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1901 | Строительство газопровода-ввода д Староникольское ул Ручейная д 32(50-23-612-0103000371631209) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1902 | Строительство газопровода-ввода д Григорово д 28А(50-23-612-0103000371901127) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1903 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово ул Куйбышева д 18(50-23-612-0103000372081127) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1904 | Строительство газопровода-ввода д Колодкино ул Верейская д 51(50-23-612-0103000373101206) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1905 | Строительство газопровода-ввода г Руза ул Ново-Зарецкая д 1В(50-23-612-0103000374761207) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1906 | Строительство газопровода-ввода д Алтыново д 102(50-23-612-0103000375431213) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1907 | Строительство газопровода-ввода д Староникольское Полевая ул д 50(50-23-612-0103000375951213) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1908 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово д 3(50-23-612-0103000376141211) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1909 | Строительство газопровода-ввода д Устье д 5(50-23-612-0103000376191212) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1910 | Строительство газопровода-ввода д Староникольское Рдейная ул д 29(50-23-612-0103000376561212) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1911 | Строительство газопровода-ввода г Руза 50:19:0010201:4647(50-23-612-0103000377011213) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1912 | Строительство газопровода-ввода д Хотебцово д 144(50-23-612-0103000377611215) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1913 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Дорожный пер д 3(50-23-612-0103000377631229) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1914 | Строительство газопровода-ввода д Староникольское д 30(50-23-612-0103000377791216) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1915 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово ул Советская д 10(50-23-612-0103000378321218) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1916 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково ул 2-ая Григоровская 50:19:0020313:14(50-23-612-0103000378641220) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1917 | Строительство газопровода-ввода д Староникольское Рдейная ул д 33(50-23-612-0103000378671220) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1918 | Строительство газопровода-ввода г Руза Березовый пр-д д 3(50-23-612-0103000379151223) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1919 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское Тенистая ул д 1(50-23-612-0103000379681225) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1920 | Строительство газопровода-ввода д Барынино д 50А(50-23-612-0103000380001228) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1921 | Строительство газопровода-ввода п Старая Руза Лесная ул д 5(50-23-612-0103000380731229) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1922 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское д 170(50-23-612-0105000291790417) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1923 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское пр-д Полевой д 8(50-23-612-0105000373471117) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1924 | Строительство газопровода-ввода д Григорово д 325(50-23-612-0106000355000213) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1925 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское д 223(50-23-612-0106000386030405) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1926 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское д 224(50-23-612-0106000441500719) | 147,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,74 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1927 | Строительство газопровода-ввода с Покровское Полевая ул д 4(50-23-612-0106000442260719) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1928 | Строительство газопровода-ввода д Новомихайловское д 14(50-23-612-0106000445100815) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1929 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево Садовая ул д 10(50-23-612-0108000205520512) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1930 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское 1-й Липовый пр-д д 4(50-23-612-0108000228670725) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1931 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Советская ул д 65(50-23-612-0120000036390403) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1932 | Строительство газопровода-ввода д Хотебцово д 62(50-23-612-0120000120360927) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1933 | Строительство газопровода-ввода с Покровское ул Советская д 4квартира 1(50-23-612-0120000126041007) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1934 | Строительство газопровода-ввода д Вишенки д 42(50-23-612-0120000144201201) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1935 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево д 14(50-23-612-0120000148041208) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1936 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов п Беляная Гора д 271(50-24-612-0003000007250126) | 0,00 | 3 267,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 267,66 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1937 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов д Волынщино Озерная ул д 13(50-24-612-0003000024150304) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 693,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 693,13 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1938 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов с Рождествено Заречная ул д 6,Овражная ул д 4,Лесная ул д 8,б-р Алешковский д 17,б-р Алешковский д 1(50-24-612-0003000036520402) | 21 374,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 374,14 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1939 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов п Старотеряево Мартовская ул д 7(50-24-612-0003000051320426) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 230,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 230,03 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1940 | Строительство распределительного газопровода пгт Тучково КСМ ул д 20(50-24-612-0003000136661202) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 584,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 584,76 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1941 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Поселковая ул д 41(50-24-612-0101000387140402) | 0,00 | 746,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 746,87 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1942 | Строительство газопровода-ввода д Леньково 50:19:0030501:157(50-24-612-0101000448400823) | 0,00 | 662,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 662,91 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1943 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское д 19 50:19:0050611:130(50-24-612-0103000000150104) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1944 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 1-я Григоровская ул д 25А(50-24-612-0103000000180104) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1945 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское д 78(50-24-612-0103000000420109) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1946 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское Центральный пр д 3А(50-24-612-0103000000460109) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1947 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское пер Луговой д 3(50-24-612-0103000000470109) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1948 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Садовая ул д 1А(50-24-612-0103000000560109) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1949 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское д 50(50-24-612-0103000000660110) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1950 | Строительство газопровода-ввода д Старониколаево ул Клубная д 32(50-24-612-0103000000840111) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1951 | Строительство газопровода-ввода д Воробьево ул Полевая д 11(50-24-612-0103000001070110) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1952 | Строительство газопровода-ввода д Марс Малая ул д 5(50-24-612-0103000002200112) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1953 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза д 2(50-24-612-0103000002230113) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1954 | Строительство газопровода-ввода д Лихачево д 175(50-24-612-0103000002270113) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1955 | Строительство газопровода-ввода с Покровское Полевая ул д 66(50-24-612-0103000002310113) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1956 | Строительство газопровода-ввода г Руза Зеленая ул д 1А(50-24-612-0103000002970116) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1957 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское ул Микрорайон д 89(50-24-612-0103000004790124) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1958 | Строительство газопровода-ввода г Руза пер Володарского д 6А(50-24-612-0103000004930122) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1959 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево Главная ул д 4(50-24-612-0103000005150123) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1960 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Озерная ул 50:19:0020204:873(50-24-612-0103000005160123) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1961 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево Первомайская ул д 2(50-24-612-0103000005180123) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1962 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Красная ул д 2(50-24-612-0103000005220124) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1963 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Лесная ул 50:19:0050106:72(50-24-612-0103000005230124) | 102,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,49 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1964 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово ул Вокзальная д 69(50-24-612-0103000005340123) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1965 | Строительство газопровода-ввода с Покровское ул Магистральная д 126(50-24-612-0103000005620124) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1966 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Социалистическая ул д 45(50-24-612-0103000005640125) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1967 | Строительство газопровода-ввода д Орешки д 39(50-24-612-0103000005700125) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1968 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское д 7(50-24-612-0103000006140125) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1969 | Строительство газопровода-ввода с Никольское д 14/2(50-24-612-0103000006170207) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1970 | Строительство газопровода-ввода д Глухово д 13(50-24-612-0103000006290126) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1971 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское Тенистая ул д 20(50-24-612-0103000006390129) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1972 | Строительство газопровода-ввода д Волынщино д 3/2(50-24-612-0103000006460127) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1973 | Строительство газопровода-ввода д Хотебцово д 66(50-24-612-0103000006520127) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1974 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское пр-д Полевой д 12(50-24-612-0103000006740129) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1975 | Строительство газопровода-ввода д Палашкино Центральная д 21(50-24-612-0103000007100130) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1976 | Строительство газопровода-ввода д Леньково д 80(50-24-612-0103000007430131) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1977 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево Весенняя ул д 8(50-24-612-0103000008190201) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1978 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское ал Липовая д 23(50-24-612-0103000008330201) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1979 | Строительство газопровода-ввода д Леньково д 7/1(50-24-612-0103000008540210) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1980 | Строительство газопровода-ввода д Коковино д 26А(50-24-612-0103000009110203) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1981 | Строительство газопровода-ввода д Леньково д 17А(50-24-612-0103000009230206) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1982 | Строительство газопровода-ввода п Беляная Гора д 260(50-24-612-0103000009260205) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1983 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево ул Луговая д 2(50-24-612-0103000009480215) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1984 | Строительство газопровода-ввода д Леньково д 48(50-24-612-0103000009580205) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1985 | Строительство газопровода-ввода г Руза Полевая ул д 45(50-24-612-0103000009690206) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1986 | Строительство газопровода-ввода д Леньково д 6/1(50-24-612-0103000009750206) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1987 | Строительство газопровода-ввода д Шелковка Первомайская ул 50:19:0040602:618(50-24-612-0103000010700208) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1988 | Строительство газопровода-ввода п Брикет Комсомольская ул д 56(50-24-612-0103000010970209) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1989 | Строительство газопровода-ввода д Сытьково Садовая ул д 4(50-24-612-0103000011090209) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1990 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково ул 3-я Новопетровская д 1(50-24-612-0103000011600212) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1991 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево Первомайская ул д 5(50-24-612-0103000012130215) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1992 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Кооперативная ул д 49А(50-24-612-0103000012610215) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1993 | Строительство газопровода-ввода д Леньково д 25А(50-24-612-0103000012660214) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1994 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово пер Школьный д 21(50-24-612-0103000012710215) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1995 | Строительство газопровода-ввода д Григорово Сиреневая ул д 11(50-24-612-0103000013040215) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1996 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Заводская ул д 57(50-24-612-0103000013060219) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1997 | Строительство газопровода-ввода д Волково д 90(50-24-612-0103000013140215) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1998 | Строительство газопровода-ввода д Леньково д 49(50-24-612-0103000013200215) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.1999 | Строительство газопровода-ввода д Нестерово Луговая ул д 8(50-24-612-0103000013600217) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2000 | Строительство газопровода-ввода д Леньково д 50(50-24-612-0103000013610217) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2001 | Строительство газопровода-ввода д Леньково д 7(50-24-612-0103000013700219) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2002 | Строительство газопровода-ввода д Кожино ул Санаторная д 79(50-24-612-0103000013820219) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2003 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Дубровка ул д 2А(50-24-612-0103000013880219) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2004 | Строительство газопровода-ввода д Лыщиково д 135А(50-24-612-0103000013900219) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2005 | Строительство газопровода-ввода г Руза ул Дмитровская д 46(50-24-612-0103000014140220) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2006 | Строительство газопровода-ввода д Колодкино ул Верейская д 20(50-24-612-0103000014340220) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2007 | Строительство газопровода-ввода д Лобково Березовая ул д 31(50-24-612-0103000014690227) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2008 | Строительство газопровода-ввода д Кожино д 26 50:19:0040311:503(50-24-612-0103000014940221) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2009 | Строительство газопровода-ввода д Старо д 71(50-24-612-0103000015000221) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2010 | Строительство газопровода-ввода д Златоустово д 112(50-24-612-0103000015100221) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2011 | Строительство газопровода-ввода д Григорово д 216(50-24-612-0103000015120221) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2012 | Строительство газопровода-ввода г Руза Дмитровская ул д 28(50-24-612-0103000015170221) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2013 | Строительство газопровода-ввода п Бороденки Центральная ул д 13(50-24-612-0103000015210221) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2014 | Строительство газопровода-ввода д Леньково д 48-1(50-24-612-0103000015390222) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2015 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково ул Устинково д 6(50-24-612-0103000015610227) | 102,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,20 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2016 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское ул Микрорайон д 135(50-24-612-0103000015970227) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2017 | Строительство газопровода-ввода д Леньково 50:19:0030522:750(50-24-612-0103000017800304) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2018 | Строительство газопровода-ввода д Леньково 50:19:0030522:413(50-24-612-0103000017890304) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2019 | Строительство газопровода-ввода с Покровское Солнечная ул д 22(50-24-612-0103000018130302) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2020 | Строительство газопровода-ввода д Леньково 50:19:0030501:7(50-24-612-0103000018160305) | 0,00 | 194,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,30 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2021 | Строительство газопровода-ввода д Леньково д 76(50-24-612-0103000018250305) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2022 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза Лесной туп д 4/2(50-24-612-0103000019120306) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2023 | Строительство газопровода-ввода д Леньково д 19/1(50-24-612-0103000019130305) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2024 | Строительство газопровода-ввода д Нестерово Школьная ул д 5(50-24-612-0103000019190305) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2025 | Строительство газопровода-ввода д Леньково д 45(50-24-612-0103000020060307) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2026 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево Светлая ул 50:19:0050501:1418(50-24-612-0103000020340312) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2027 | Строительство газопровода-ввода д Барынино д 24-Б(50-24-612-0103000020380307) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2028 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское 50:19:0050611:18(50-24-612-0103000020950311) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2029 | Строительство газопровода-ввода с Покровское Новая ул д 10(50-24-612-0103000020990311) | 0,00 | 140,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,13 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2030 | Строительство газопровода-ввода д Волково 50:19:0030202:98(50-24-612-0103000021450312) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2031 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Дубровка ул д 2Г(50-24-612-0103000021800312) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2032 | Строительство газопровода-ввода д Григорово д 710(50-24-612-0103000022890314) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2033 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза 50:19:0050405:214(50-24-612-0103000023500316) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2034 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 2-ая Григоровская ул 50:19:0020313:15(50-24-612-0103000024040318) | 0,00 | 218,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218,06 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2035 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Куйбышева ул д 18/1(50-24-612-0103000024350319) | 0,00 | 340,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340,18 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2036 | Строительство газопровода-ввода д Леньково 50:19:0030522:141(50-24-612-0103000024380319) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2037 | Строительство газопровода-ввода п Брикет Горная ул д 76(50-24-612-0103000024710319) | 0,00 | 83,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,03 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2038 | Строительство газопровода-ввода д Воробьево д 10а(50-24-612-0103000024840320) | 0,00 | 229,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229,34 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2039 | Строительство газопровода-ввода д Петрищево 50:19:0060138:353(50-24-612-0103000025740321) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2040 | Строительство газопровода-ввода д Лихачево Солнечная ул д 3(50-24-612-0103000025870321) | 0,00 | 187,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,62 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2041 | Строительство газопровода-ввода д Лихачево 50:19:0040102:147(50-24-612-0103000025920322) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2042 | Строительство газопровода-ввода г Руза 4-я Дмитровская ул д 2Г(50-24-612-0103000026400325) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 954,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 954,88 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2043 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Большой пер д 5(50-24-612-0103000026790325) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2044 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Новая 1-ый пр-д ул 50:19:0030401:327(50-24-612-0103000026910325) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2045 | Строительство газопровода-ввода г Руза Театральный пер 50:19:0010202:406(50-24-612-0103000026940325) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,49 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2046 | Строительство газопровода-ввода г Руза 50:19:0010203:1674(50-24-612-0103000027390326) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2047 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 1-я Ладыгинская ул 50:19:0020113:212(50-24-612-0103000027490326) | 0,00 | 140,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,13 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2048 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Дубки-2 ул 50:19:0020205:56(50-24-612-0103000027530326) | 0,00 | 187,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,62 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2049 | Строительство газопровода-ввода д Леньково д 49/2(50-24-612-0103000027540326) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2050 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Моисеево ул д 7А(50-24-612-0103000027720327) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2051 | Строительство газопровода-ввода д Григорово д 260(50-24-612-0103000027740327) | 130,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,93 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2052 | Строительство газопровода-ввода д Леньково д 21/1(50-24-612-0103000027780327) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2053 | Строительство газопровода-ввода д Оселье 50:19:0040124:34(50-24-612-0103000027860327) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2054 | Строительство газопровода-ввода д Леньково 50:19:0030501:533(50-24-612-0103000027880327) | 0,00 | 175,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,73 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2055 | Строительство газопровода-ввода д Сытьково Микрорайон ул д 5(50-24-612-0103000028370328) | 0,00 | 140,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,13 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2056 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов п Колюбакино 2-й Сосновый пр-д д 2(50-24-612-0103000028380328) | 0,00 | 2 623,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 623,41 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2057 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов пгт Тучково Мосеево ул д 23(50-24-612-0103000028720329) | 0,00 | 2 536,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 536,92 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2058 | Строительство газопровода-ввода д Артюхино 50:19:0020110:90(50-24-612-0103000028870330) | 0,00 | 300,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,27 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2059 | Строительство газопровода-ввода д Головинка Центральная ул 50:19:0060201:248(50-24-612-0103000029210331) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2060 | Строительство газопровода-ввода д Леньково д 3(50-24-612-0103000029310401) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2061 | Строительство газопровода-ввода д Григорово 50:19:0020301:230(50-24-612-0103000029420401) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2062 | Строительство газопровода-ввода д Новомихайловское д 34(50-24-612-0103000029470401) | 130,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,93 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2063 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево 50:19:0050501:1642(50-24-612-0103000030200403) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2064 | Строительство газопровода-ввода д Орешки д 123(50-24-612-0103000030460404) | 0,00 | 83,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,03 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2065 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское Тенистая ул 50:19:0050504:266(50-24-612-0103000031050405) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2066 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Школьная ул д 3(50-24-612-0103000031070406) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2067 | Строительство газопровода-ввода д Орешки д 24/1(50-24-612-0103000031350408) | 0,00 | 83,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,03 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2068 | Строительство газопровода-ввода д Петрищево Олимпийская ул д 40(50-24-612-0103000031630408) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2069 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 2-й Колюбакинский пр-д ул 50:19:0020118:53(50-24-612-0103000032250409) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2070 | Строительство газопровода-ввода г Руза Ново-Зарецкая ул д 19Б(50-24-612-0103000032720410) | 0,00 | 408,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408,62 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2071 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино 50:19:0050104:144(50-24-612-0103000033010411) | 0,00 | 97,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,82 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2072 | Строительство газопровода-ввода д Григорово 50:19:0020303:67(50-24-612-0103000033060411) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2073 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Пионерская ул д 84А(50-24-612-0103000033250412) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2074 | Строительство газопровода-ввода д Леньково д 1а(50-24-612-0103000033400413) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2075 | Строительство газопровода-ввода д Федотово д 85(50-24-612-0103000033880415) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2076 | Строительство газопровода-ввода д Кожино д 7А(50-24-612-0103000033990415) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2077 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино 50:19:0050106:1532(50-24-612-0103000035020417) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2078 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево 50:19:0050501:914(50-24-612-0103000036330418) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 709,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 709,17 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2079 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское Тенистая ул д 7(50-24-612-0103000036680419) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2080 | Строительство газопровода-ввода д Нововолково д 10(50-24-612-0103000036960420) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2081 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 4-я Григоровская ул 50:19:0020313:30(50-24-612-0103000037130421) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2082 | Строительство газопровода-ввода д Волково Лазурная ул д 8/1(50-24-612-0103000037470422) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,52 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2083 | Строительство газопровода-ввода с Рождествено ул Луговая д 8(50-24-612-0103000038090423) | 130,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,93 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2084 | Строительство газопровода-ввода д Петрищево д 72-А(50-24-612-0103000038130423) | 0,00 | 83,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,03 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2085 | Строительство газопровода-ввода с Покровское Мира ул д 31(50-24-612-0103000038300423) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2086 | Строительство газопровода-ввода д Шелковка Мира ул д 63(50-24-612-0103000040680429) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2087 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Садовая ул д 14(50-24-612-0103000041150502) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2088 | Строительство газопровода-ввода д Шорново 50:19:0030524:315(50-24-612-0103000041290502) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2089 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 2-я Новопетровская ул 50:19:0020117:168(50-24-612-0103000041370503) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2090 | Строительство газопровода-ввода д Леньково 50:19:0030522:60(50-24-612-0103000041650503) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2091 | Строительство газопровода-ввода д Григорово Первомайская ул д 2(50-24-612-0103000042050505) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2092 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское д 395(50-24-612-0103000042180506) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2093 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Майора Алексеева ул 50:19:0050101:26(50-24-612-0103000042210506) | 0,00 | 83,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,03 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2094 | Строительство газопровода-ввода д Леньково д 26/1(50-24-612-0103000042890507) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2095 | Строительство газопровода-ввода д Леньково д 26а(50-24-612-0103000043730513) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2096 | Строительство газопровода-ввода д Орешки д 111(50-24-612-0103000043770513) | 0,00 | 315,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315,28 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2097 | Строительство газопровода-ввода д Григорово д 41/1(50-24-612-0103000043910513) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2098 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино д 19(50-24-612-0103000044550513) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2099 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское 50:19:0050504:221(50-24-612-0103000044800513) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2100 | Строительство газопровода-ввода д Верхнее Сляднево 50:19:0030316:82(50-24-612-0103000044820513) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2101 | Строительство газопровода-ввода д Артюхино Новая ул 50:19:0030522:166(50-24-612-0103000045140514) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2102 | Строительство газопровода-ввода д Хотебцово Подмосковная ул д 1(50-24-612-0103000045680515) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2103 | Строительство газопровода-ввода д Леньково д 2а(50-24-612-0103000045970516) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2104 | Строительство газопровода-ввода д Леньково д 2-в(50-24-612-0103000045980516) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2105 | Строительство газопровода-ввода д Леньково 50:19:0030522:162(50-24-612-0103000045990516) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2106 | Строительство газопровода-ввода д Барынино Поповка ул 50:19:0050614:450(50-24-612-0103000046270517) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2107 | Строительство газопровода-ввода с Покровское 50:19:0030301:256(50-24-612-0103000046700520) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2108 | Строительство газопровода-ввода д Алтыново д 29-1(50-24-612-0103000046780520) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2109 | Строительство газопровода-ввода д Волково Дружная ул 50:19:0030202:366(50-24-612-0103000046930521) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2110 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Пионерская ул 50:19:0040501:1928(50-24-612-0103000047350521) | 0,00 | 772,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 772,50 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2111 | Строительство газопровода-ввода д Таблово д 42(50-24-612-0103000048080522) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2112 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Октябрьская ул 50:19:0040509:1073(50-24-612-0103000048120522) | 0,00 | 231,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231,76 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2113 | Строительство газопровода-ввода п Брикет 50:19:0030110:76(50-24-612-0103000048130522) | 0,00 | 176,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176,95 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2114 | Строительство газопровода-ввода г Руза Орешковское лесн-во тер д 29а(50-24-612-0103000048150522) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2115 | Строительство газопровода-ввода д Нововолково 1-й Молодежный пер 50:19:0030201:468(50-24-612-0103000048180522) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2116 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино 2-я Заводская ул д 7(50-24-612-0103000048310523) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2117 | Строительство газопровода-ввода д Верхнее Сляднево д 12А(50-24-612-0103000048590523) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230,32 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2118 | Строительство газопровода-ввода д Старо Сельская ул 50:19:0040103:211(50-24-612-0103000048940524) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2119 | Строительство газопровода-ввода д Леньково 50:19:0030522:749(50-24-612-0103000049160525) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2120 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Профсоюзная ул д 19А(50-24-612-0103000049190526) | 0,00 | 83,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,03 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2121 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Сосновая ул 50:19:0020201:185(50-24-612-0103000049250526) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2122 | Строительство газопровода-ввода д Покров Центральная ул д 16(50-24-612-0103000049440527) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,14 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2123 | Строительство газопровода-ввода д Неверово д 64Б(50-24-612-0103000049610527) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2124 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Пионерская ул д 140(50-24-612-0103000049690527) | 0,00 | 83,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,03 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2125 | Строительство газопровода-ввода д Леньково 50:19:0030501:56(50-24-612-0103000049810528) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2126 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов пгт Тучково Озерная ул д 24(50-24-612-0103000049990528) | 0,00 | 2 027,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 027,23 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2127 | Строительство газопровода-ввода д Артюхино д 406(50-24-612-0103000050090528) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2128 | Строительство газопровода-ввода д Леньково д 14/1(50-24-612-0103000050100528) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2129 | Строительство газопровода-ввода д Лихачево Просторный пер 50:19:0040102:298(50-24-612-0103000050460528) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2130 | Строительство газопровода-ввода д Нововолково 50:19:0030223:265(50-24-612-0103000050740529) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2131 | Строительство газопровода-ввода д Нестерово Молодежная ул 50:19:0040305:667(50-24-612-0103000051500531) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2132 | Строительство газопровода-ввода д Волково Тенистая ул 50:19:0030202:195(50-24-612-0103000051650531) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2133 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Октябрьская ул 50:19:0050010:7683(50-24-612-0103000051750531) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2134 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское Прибрежная ул 50:19:0050612:704(50-24-612-0103000051850531) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2135 | Строительство газопровода-ввода п Брикет Комсомольская ул д 50(50-24-612-0103000052030601) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2136 | Строительство газопровода-ввода д Таблово ул Лесная д 30(50-24-612-0103000052480603) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,52 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2137 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Пионерская ул 50:19:0040501:1579(50-24-612-0103000052870604) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2138 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Лесная ул 50:19:0050106:1365(50-24-612-0103000053230604) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242,82 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2139 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево Дачная ул 50:19:0050501:810(50-24-612-0103000053610605) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2140 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево Жемчужная ул 50:19:0050501:1591(50-24-612-0103000053860606) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2141 | Строительство газопровода-ввода д Лобково д 109 /1(50-24-612-0103000053900606) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,74 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2142 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково пр-д 1-й Дубровский ул 50:19:0020104:935(50-24-612-0103000054040606) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2143 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза д 77/1(50-24-612-0103000054350607) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,74 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2144 | Строительство газопровода-ввода д Волково Береговая ул 50:19:0030202:1073(50-24-612-0103000054360607) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2145 | Строительство газопровода-ввода д Григорово 50:19:0020301:137(50-24-612-0103000054780610) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2146 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево Дачная ул 50:19:0050501:1735(50-24-612-0103000055080610) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2147 | Строительство газопровода-ввода д Лызлово 50:19:0050411:11(50-24-612-0103000055240610) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2148 | Строительство газопровода-ввода д Волково 2-я Береговая ул 50:19:0030223:779(50-24-612-0103000055480611) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2149 | Строительство газопровода-ввода д Леньково д 26/2(50-24-612-0103000056760614) | 0,00 | 250,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,18 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2150 | Строительство газопровода-ввода г Руза 1-я Ладыгинская ул 50:19:0020118:268(50-24-612-0103000056770614) | 0,00 | 324,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324,24 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2151 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Октябрьская ул д 35(50-24-612-0103000057210617) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2152 | Строительство газопровода-ввода д Шорново Центральная ул 50:19:0030524:371(50-24-612-0103000057260617) | 0,00 | 260,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,41 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2153 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 50:19:0020204:0031(50-24-612-0103000057520617) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2154 | Строительство газопровода-ввода г Руза Верхне-Зарецкая ул д 15А(50-24-612-0103000057630618) | 0,00 | 325,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325,93 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2155 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Новоприбрежная ул 50:19:0020107:1105(50-24-612-0103000058230619) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2156 | Строительство газопровода-ввода п Беляная Гора д 10(50-24-612-0103000058590619) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2157 | Строительство газопровода-ввода д Шелковка Полевая ул д 2(50-24-612-0103000058650620) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2158 | Строительство газопровода-ввода д Нестерово Летняя ул д 16(50-24-612-0103000059160621) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2159 | Строительство газопровода-ввода д Волынщино д 75А(50-24-612-0103000059430624) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,52 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2160 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Социалистическая ул 50:19:0050104:621(50-24-612-0103000059810624) | 0,00 | 126,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,84 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2161 | Строительство газопровода-ввода д Старо 50:19:0040103:243(50-24-612-0103000060310625) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2162 | Строительство газопровода-ввода д Леньково д 24(50-24-612-0103000061560627) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2163 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское пр-д 1-й Липовый ул д 10(50-24-612-0103000061660627) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2164 | Строительство газопровода-ввода д Таблово Лесная ул д 41(50-24-612-0103000061760627) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,65 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2165 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Кузовлево ул д 22(50-24-612-0103000062260628) | 0,00 | 83,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,03 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2166 | Строительство газопровода-ввода д Лихачево 50:19:0040105:644(50-24-612-0103000062340629) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228,59 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2167 | Строительство газопровода-ввода г Руза Дружбы ул д 3Б(50-24-612-0103000062350629) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,28 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2168 | Строительство газопровода-ввода г Руза Новая 2-ой пр-д ул д 11(50-24-612-0103000062610701) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2169 | Строительство газопровода-ввода п Дома отдыха Тучково ВЦСПС д 3(50-24-612-0103000063070702) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2170 | Строительство газопровода-ввода д Леньково 50:19:0030501:82(50-24-612-0103000063210702) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2171 | Строительство газопровода-ввода д Леньково д 1(50-24-612-0103000063560703) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2172 | Строительство газопровода-ввода г Руза Вишневая ул д 28(50-24-612-0103000063590703) | 0,00 | 83,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,03 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2173 | Строительство газопровода-ввода д Таблово Лесная ул 50:19:0050207:36(50-24-612-0103000063680704) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2174 | Строительство газопровода-ввода д Мытники 50:19:0030218:141(50-24-612-0103000063820704) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 954,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 954,88 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2175 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 8 Марта ул 50:19:0020101:107(50-24-612-0103000063840704) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2176 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино 2-я Заводская ул 50:19:0050106:1(50-24-612-0103000063850704) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2177 | Строительство газопровода-ввода п Дома отдыха Тучково ВЦСПС 50:19:0050622:7(50-24-612-0103000063890704) | 0,00 | 162,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,04 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2178 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Прибрежная ул д 16(50-24-612-0103000063950705) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2179 | Строительство газопровода-ввода п Дома отдыха Тучково ВЦСПС 50:19:0050622:10(50-24-612-0103000064050705) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2180 | Строительство газопровода-ввода д Палашкино 50:19:0040115:536(50-24-612-0103000064670708) | 0,00 | 242,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242,50 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2181 | Строительство газопровода-ввода д Верхнее Сляднево д 64(50-24-612-0103000065210709) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2182 | Строительство газопровода-ввода д Артюхино д 114(50-24-612-0103000065250709) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2183 | Строительство газопровода-ввода д Нововолково 50:19:0030222:793(50-24-612-0103000065600710) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2184 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Трутеевская ул 50:19:0020118:583(50-24-612-0103000066270713) | 0,00 | 259,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259,22 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2185 | Строительство газопровода-ввода д Воробьево д 32(50-24-612-0103000066770713) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,52 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2186 | Строительство газопровода-ввода д Леньково 50:19:0030522:50(50-24-612-0103000066970713) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2187 | Строительство газопровода-ввода д Леньково 50:19:0030522:136(50-24-612-0103000067000713) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2188 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское дорожная ул 50:19:0050610:90(50-24-612-0103000067160714) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2189 | Строительство газопровода-ввода г Руза Дружбы ул 50:19:0010107:982(50-24-612-0103000067350715) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2190 | Строительство газопровода-ввода д Неверово 50:19:0050609:452(50-24-612-0103000067740716) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2191 | Строительство газопровода-ввода д Барынино д 193(50-24-612-0103000068030716) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2192 | Строительство газопровода-ввода д Златоустово 50:19:0060111:782(50-24-612-0103000068280717) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2193 | Строительство газопровода-ввода д Коковино 50:19:0050306:721(50-24-612-0103000068350717) | 0,00 | 591,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591,64 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2194 | Строительство газопровода-ввода д Неверово д 140(50-24-612-0103000068640717) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2195 | Строительство газопровода-ввода д Григорово 50:19:0020301:702(50-24-612-0103000069360719) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2196 | Строительство газопровода-ввода д Шелковка ул Луговая д 12(50-24-612-0103000069740721) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472,62 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2197 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское д 25(50-24-612-0103000070170723) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,72 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2198 | Строительство газопровода-ввода д Леньково 50:19:0030522:757(50-24-612-0103000070370724) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2199 | Строительство газопровода-ввода д Григорово 50:19:0020301:1650(50-24-612-0103000070570724) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2200 | Строительство газопровода-ввода д Шелковка Первомайская ул д 11(50-24-612-0103000070750725) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 669,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 669,07 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2201 | Строительство газопровода-ввода г Руза Верхне-Зарецкая ул 50:19:0010301:2268(50-24-612-0103000070850725) | 0,00 | 229,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229,34 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2202 | Строительство газопровода-ввода г Руза 6-я Москворецкая ул 50:19:0020116:1011(50-24-612-0103000070910725) | 0,00 | 229,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229,34 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2203 | Строительство газопровода-ввода д Мытники Полевая ул д 20(50-24-612-0103000071010726) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2204 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское д 7/1(50-24-612-0103000071930727) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2205 | Строительство газопровода-ввода д Леньково 50:19:0030501:523(50-24-612-0103000072010728) | 0,00 | 89,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,62 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2206 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово 50:19:0040347:289(50-24-612-0103000072160729) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2207 | Строительство газопровода-ввода д Таблово д 3(50-24-612-0103000072330729) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2208 | Строительство газопровода-ввода д Григорово 50:19:0020303:71(50-24-612-0103000073500731) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2209 | Строительство газопровода-ввода д Колодкино д 70(50-24-612-0103000073540731) | 0,00 | 83,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,03 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2210 | Строительство газопровода-ввода д Мытники 50:19:0030203:95(50-24-612-0103000074160801) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2211 | Строительство газопровода-ввода д Леньково Новая ул 50:19:0030522:753(50-24-612-0103000075300805) | 0,00 | 187,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,69 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2212 | Строительство газопровода-ввода г Руза Родниковая ул д 8(50-24-612-0103000075860806) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2213 | Строительство газопровода-ввода д Волынщино д 44(50-24-612-0103000075960806) | 0,00 | 302,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302,88 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2214 | Строительство газопровода-ввода д Новогорбово д 32(50-24-612-0103000076640807) | 0,00 | 117,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,76 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2215 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Дубровка ул д 2/2(50-24-612-0103000078340814) | 0,00 | 83,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,03 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2216 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское Тенистая ул 50:19:0050504:261(50-24-612-0103000078460814) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,72 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2217 | Строительство газопровода-ввода д Алтыново д 47(50-24-612-0103000078570814) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2218 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево Лесная ул д 18(50-24-612-0103000078610815) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,59 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2219 | Строительство газопровода-ввода д Хотебцово 50:19:0030205:628(50-24-612-0103000078650814) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2220 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское Дорожная ул д 15(50-24-612-0103000078800814) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2221 | Строительство газопровода-ввода д Златоустово д 112/1(50-24-612-0103000079090814) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2222 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Даниловка ул д 70(50-24-612-0103000079270815) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2223 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Советская ул д 21А/2(50-24-612-0103000079470816) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,74 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2224 | Строительство газопровода-ввода г Руза Дмитровский пер д 5(50-24-612-0103000079680816) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2225 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево 50:19:0050501:1750(50-24-612-0103000079810816) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,95 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2226 | Строительство газопровода-ввода г Руза 50:19:0010107:248(50-24-612-0103000079840816) | 0,00 | 251,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251,55 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2227 | Строительство газопровода-ввода г Руза 4-я Дмитровская ул д 11(50-24-612-0103000080450819) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2228 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское Микрорайон ул д 126(50-24-612-0103000080670820) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2229 | Строительство газопровода-ввода д Григорово Зеленая ул д 31(50-24-612-0103000080970820) | 0,00 | 266,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266,46 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2230 | Строительство газопровода-ввода г Руза Иван-гора ул д 20(50-24-612-0103000081870822) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2231 | Строительство газопровода-ввода д Алтыново 50:19:0050607:518(50-24-612-0103000082510824) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2232 | Строительство газопровода-ввода д Лихачево 50:19:0040102:1608(50-24-612-0103000082830826) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2233 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Новая ул д 51(50-24-612-0103000083750828) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2234 | Строительство газопровода-ввода д Таблово Центральная ул д 13(50-24-612-0103000083810828) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2235 | Строительство газопровода-ввода д Леньково д 49А(50-24-612-0103000084270829) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2236 | Строительство газопровода-ввода г Руза 2-я Дмитровская ул д 2Г/1(50-24-612-0103000084290829) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2237 | Строительство газопровода-ввода д Нестерово Луговая ул д 6(50-24-612-0103000084560830) | 0,00 | 282,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282,31 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2238 | Строительство газопровода-ввода д Лызлово д 14(50-24-612-0103000084830901) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2239 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево Зеленая ул д 8(50-24-612-0103000085160903) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2240 | Строительство газопровода-ввода д Шелковка Луговая ул д 30(50-24-612-0103000085440903) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2241 | Строительство газопровода-ввода д Шелковка Первомайская ул д 86В(50-24-612-0103000086300904) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2242 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Советская ул д 16А(50-24-612-0103000086310904) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2243 | Строительство газопровода-ввода д Артюхино Ромашковый туп 50:19:0050615:25(50-24-612-0103000087220905) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2244 | Строительство газопровода-ввода д Лызлово д 35(50-24-612-0103000087520906) | 0,00 | 83,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,03 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2245 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 5-я Трутеевская ул д 25(50-24-612-0103000088240910) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2246 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Советская ул д 54А(50-24-612-0103000088250910) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,31 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2247 | Строительство газопровода-ввода д Неверово 50:19:0050609:368(50-24-612-0103000088320909) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2248 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Садовая ул д 18(50-24-612-0103000088500912) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2249 | Строительство газопровода-ввода д Палашкино д 23(50-24-612-0103000088990912) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,40 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2250 | Строительство газопровода-ввода д Барынино д 23А(50-24-612-0103000089030911) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2251 | Строительство газопровода-ввода с Покровское Больница N4 ул 50:19:0030303:1241(50-24-612-0103000089490912) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,42 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2252 | Строительство газопровода-ввода д Журавлево 50:19:0030208:14(50-24-612-0103000089960916) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2253 | Строительство газопровода-ввода д Комлево Овражная ул 50:19:0040127:6(50-24-612-0103000090150915) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2254 | Строительство газопровода-ввода д Покров Лесная ул 50:19:0030525:1292(50-24-612-0103000091060918) | 0,00 | 113,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,87 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2255 | Строительство газопровода-ввода д Волково 2-я Отрадная ул д 16(50-24-612-0103000091120918) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2256 | Строительство газопровода-ввода д Волково д 154(50-24-612-0103000091390919) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2257 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское Микрорайон ул д 134(50-24-612-0103000091530920) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2258 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Большая ул д 13(50-24-612-0103000092290923) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2259 | Строительство газопровода-ввода с Рождествено Весенняя ул д 3(50-24-612-0103000092420924) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2260 | Строительство газопровода-ввода д Таблово Природный пер д 3(50-24-612-0103000092580924) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2261 | Строительство газопровода-ввода д Леньково д 17(50-24-612-0103000093030926) | 0,00 | 444,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444,08 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2262 | Строительство газопровода-ввода д Козлово Новая ул д 72(50-24-612-0103000093070926) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2263 | Строительство газопровода-ввода д Высоково 50:19:0050618:29(50-24-612-0103000093290926) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2264 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское Дорожная ул 50:19:0050611:24(50-24-612-0103000093450927) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2265 | Строительство газопровода-ввода д Лихачево Центральный пер д 9(50-24-612-0103000093660930) | 0,00 | 230,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230,25 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2266 | Строительство газопровода-ввода д Волково Лесная ул д 3(50-24-612-0103000093820930) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2267 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево 50:19:0050501:1632(50-24-612-0103000093900930) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2268 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Рабочий пер д 5(50-24-612-0103000094021001) | 0,00 | 103,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,92 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2269 | Строительство газопровода-ввода д Новомихайловское 50:19:0060114:638(50-24-612-0103000094511003) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2270 | Строительство газопровода-ввода д Покров 50:19:0030521:160(50-24-612-0103000094741003) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2271 | Строительство газопровода-ввода д Волково Дружная ул д 2(50-24-612-0103000094791003) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2272 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Трудовая ул д 6(50-24-612-0103000094901001) | 0,00 | 83,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,03 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2273 | Строительство газопровода-ввода п Бороденки Сосновая ул д 6(50-24-612-0103000094981001) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2274 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское д 284(50-24-612-0103000095211002) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2275 | Строительство газопровода-ввода д Неверово 50:19:0050609:932(50-24-612-0103000095701004) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2276 | Строительство газопровода-ввода д Шелковка туп Хвойный ул д 9(50-24-612-0103000095761004) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2277 | Строительство газопровода-ввода с Покровское Полевая ул д 84(50-24-612-0103000095841004) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2278 | Строительство газопровода-ввода д Григорово Нагорная ул д 16А(50-24-612-0103000095981005) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2279 | Строительство газопровода-ввода д Заовражье д 4(50-24-612-0103000096181007) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2280 | Строительство газопровода-ввода г Руза пр-д Зеленый ул 50:19:0010301:708(50-24-612-0103000096281007) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,72 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2281 | Строительство газопровода-ввода п Брикет Чудесная ул д 9(50-24-612-0103000096341007) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2282 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Садовая ул д 27(50-24-612-0103000096361008) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2283 | Строительство газопровода-ввода п Брикет Чудесная ул д 25(50-24-612-0103000096421008) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2284 | Строительство газопровода-ввода д Ивойлово Дачная ул д 11(50-24-612-0103000096541008) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2285 | Строительство газопровода-ввода д Волынщино д 35В(50-24-612-0103000096651009) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2286 | Строительство газопровода-ввода д Нестерово Майская ул 50:19:0040305:676(50-24-612-0103000097001010) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2287 | Строительство газопровода-ввода д Палашкино 50:19:0040115:533(50-24-612-0103000097031010) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2288 | Строительство газопровода-ввода д Вражеское Микрорайон ул 50:19:0050504:229(50-24-612-0103000097641012) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2289 | Строительство газопровода-ввода д Петрищево Тарусская ул д 16(50-24-612-0103000097651012) | 0,00 | 295,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295,84 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2290 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево 50:19:0050501:1423(50-24-612-0103000097701013) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2291 | Строительство газопровода-ввода д Палашкино д 111(50-24-612-0103000097881014) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243,33 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2292 | Строительство газопровода-ввода д Таблово 50:19:0050214:28(50-24-612-0103000098091015) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2293 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Московская ул д 32(50-24-612-0103000099021017) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2294 | Строительство газопровода-ввода д Поречье д 16(50-24-612-0103000099121018) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2295 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Лесной пер д 19А(50-24-612-0103000099361019) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2296 | Строительство газопровода-ввода д Шорново Новая ул д 22(50-24-612-0103000099831021) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2297 | Строительство газопровода-ввода д Шелковка Первомайская ул д 92А(50-24-612-0103000099881022) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2298 | Строительство газопровода-ввода п Брикет Дачная ул д 85(50-24-612-0103000100011022) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2299 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 3-я Григоровская ул 50:19:0020312:526(50-24-612-0103000100111022) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2300 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 3-я Григоровская ул 50:19:0020312:527(50-24-612-0103000100321023) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2301 | Строительство газопровода-ввода д Бунино 50:19:0030206:155(50-24-612-0103000100621023) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2302 | Строительство газопровода-ввода д Воробьево ул Дачная д 12(50-24-612-0103000100861024) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,52 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2303 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Школьная ул д 6(50-24-612-0103000100881024) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2304 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Социалистическая ул д 29(50-24-612-0103000101161024) | 0,00 | 83,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,03 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2305 | Строительство газопровода-ввода п Брикет Чудесная ул д 7(50-24-612-0103000101551027) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2306 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Петрово ул 50:19:0020117:552(50-24-612-0103000102061029) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2307 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Вокзальный пер д 25А/1(50-24-612-0103000102621030) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2308 | Строительство газопровода-ввода п Брикет Чудесная ул д 5(50-24-612-0103000102901030) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2309 | Строительство газопровода-ввода д Волково Полевая ул д 7(50-24-612-0103000103251102) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2310 | Строительство газопровода-ввода д Сытьково 50:19:0040120:273(50-24-612-0103000103631102) | 0,00 | 229,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229,34 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2311 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза 50:19:0050418:650(50-24-612-0103000103721102) | 0,00 | 568,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 568,68 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2312 | Строительство газопровода-ввода д Новомихайловское 50:19:0060114:71(50-24-612-0103000104651105) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2313 | Строительство газопровода-ввода д Таблово Центральная ул д 10(50-24-612-0103000104761105) | 0,00 | 83,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,03 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2314 | Строительство газопровода-ввода д Колодкино Верейская ул д 44(50-24-612-0103000105391107) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2315 | Строительство газопровода-ввода с Покровское Мира ул д 1А(50-24-612-0103000105721108) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2316 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Вокзальный пер д 7/1(50-24-612-0103000105941111) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2317 | Строительство газопровода-ввода д Хрущево Солнечная ул д 12(50-24-612-0103000105991108) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,15 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2318 | Строительство газопровода-ввода д Заовражье д 5(50-24-612-0103000106271111) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2319 | Строительство газопровода-ввода с Никольское Новая 2-ой пр-д ул д 19(50-24-612-0103000106631111) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2320 | Строительство газопровода-ввода п Брикет Тростенская ул д 3(50-24-612-0103000106841112) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2321 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино д 4(50-24-612-0103000107061113) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2322 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Озерная ул д 22(50-24-612-0103000107161113) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2323 | Строительство газопровода-ввода г Руза Дмитровская ул д 34А(50-24-612-0103000107201113) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2324 | Строительство газопровода-ввода д Лыщиково д 135А /1(50-24-612-0103000107321113) | 0,00 | 97,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,82 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2325 | Строительство газопровода-ввода д Хотебцово Семейная ул 50:19:0030205:664(50-24-612-0103000107481114) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2326 | Строительство газопровода-ввода д Неверово 50:19:0050609:524(50-24-612-0103000107831115) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2327 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Вокзальный пер д 7(50-24-612-0103000108411118) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2328 | Строительство газопровода-ввода г Руза Дмитровская ул д 49(50-24-612-0103000108681118) | 0,00 | 202,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202,06 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2329 | Строительство газопровода-ввода д Григорово Дружбы ул д 11(50-24-612-0103000108831119) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2330 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево 50:19:0050501:825(50-24-612-0103000108891119) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2331 | Строительство газопровода-ввода д Шелковка Мира ул 50:19:0040604:234(50-24-612-0103000109031119) | 0,00 | 167,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,70 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2332 | Строительство газопровода-ввода д Хотебцово Живописная ул 50:19:0030205:630(50-24-612-0103000109041119) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,46 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2333 | Строительство газопровода-ввода д Леньково д 33-33а(50-24-612-0103000109461120) | 0,00 | 202,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202,06 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2334 | Строительство газопровода-ввода д Грибцово Больничная ул д 16(50-24-612-0103000109531120) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2335 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Дубровка ул д 20А(50-24-612-0103000109591120) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2336 | Строительство газопровода-ввода д Леньково д 60(50-24-612-0103000109701121) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2337 | Строительство газопровода-ввода г Руза Дмитровская ул 50:19:0010107:196(50-24-612-0103000109911122) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2338 | Строительство газопровода-ввода д Грибцово Сосновая ул д 32(50-24-612-0103000110011122) | 0,00 | 83,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,03 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2339 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Пионерская ул д 122(50-24-612-0103000110091123) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2340 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Прибрежная ул 50:19:0020111:283(50-24-612-0103000110361125) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2341 | Строительство газопровода-ввода д Хотебцово Луговая ул д 2(50-24-612-0103000110541125) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2342 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Прибрежная ул д 22(50-24-612-0103000110611126) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2343 | Строительство газопровода-ввода д Григорово Западная ул д 382(50-24-612-0103000110621126) | 0,00 | 229,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229,34 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2344 | Строительство газопровода-ввода д Артюхино 50:19:0020110:513(50-24-612-0103000111381128) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,72 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2345 | Строительство газопровода-ввода г Руза Дачный пер д 4А(50-24-612-0103000112211202) | 0,00 | 229,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229,34 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2346 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково пр-д Григоровский ул д 6(50-24-612-0103000112261202) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2347 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза 50:19:0050405:27(50-24-612-0103000112441203) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,46 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2348 | Строительство газопровода-ввода д Григорово д 363(50-24-612-0103000112451203) | 0,00 | 229,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229,34 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2349 | Строительство газопровода-ввода д Хотебцово Живописная ул 50:19:0030205:632(50-24-612-0103000112601203) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,69 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2350 | Строительство газопровода-ввода п Беляная Гора д 169А(50-24-612-0103000113161205) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2351 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 1-Трутеевская ул д 22/29(50-24-612-0103000113361206) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2352 | Строительство газопровода-ввода д Нововолково Новая ул д 9(50-24-612-0103000113471209) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2353 | Строительство газопровода-ввода п Дома отдыха Лужки Центральная ул 50:19:0030525:1270(50-24-612-0103000113481209) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2354 | Строительство газопровода-ввода д Волково д 88(50-24-612-0103000113521206) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2355 | Строительство газопровода-ввода д Шорново Новая ул д 29(50-24-612-0103000113951209) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2356 | Строительство газопровода-ввода д Волково Заречная ул д 8(50-24-612-0103000115021212) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2357 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза Зеленая ул д 15(50-24-612-0103000115591216) | 0,00 | 83,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,03 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2358 | Строительство газопровода-ввода п Брикет Тростенская ул д 20(50-24-612-0103000115831215) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2359 | Строительство газопровода-ввода д Таблово д 30(50-24-612-0103000116961220) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2360 | Строительство газопровода-ввода д Кожино Санаторная ул д 96(50-24-612-0103000118831228) | 0,00 | 366,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366,67 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2361 | Строительство газопровода-ввода д Волынщино 50:19:0050210:590(50-24-612-0103000118841228) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,52 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2362 | Строительство газопровода-ввода д Сухарево Летняя ул д 30(50-24-612-0103000118851228) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2363 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Пионерская ул д 39(50-24-612-0103000118871227) | 0,00 | 250,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,18 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2364 | Строительство газопровода-ввода д Нововолково Парковая ул д 58(50-24-612-0103000118901228) | 0,00 | 295,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295,84 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2365 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово 1-я Советская ул д 74(50-24-612-0103000119001228) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2366 | Строительство газопровода-ввода д Поречье д 54(50-24-612-0103000119361228) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,67 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2367 | Строительство газопровода-ввода г Руза Лесная ул д 18(50-24-612-0103000119551228) | 0,00 | 249,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249,29 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2368 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино 50:19:0050106:1460(50-24-612-0103000119581229) | 0,00 | 250,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,18 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2369 | Строительство газопровода-ввода д Мытники Садовый пер д 12(50-24-612-0106000652271001) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2370 | Строительство газопровода-ввода д Волково 50:19:0030226:224(50-24-612-0106000672321114) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2371 | Строительство газопровода-ввода д Васильевское аллея Липовая д 1(50-24-612-0120000000910113) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2372 | Строительство газопровода-ввода д Новомихайловское д 37 50:19:0060114:59(50-24-612-0120000024780222) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2373 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Спортивная ул д 14(50-24-612-0120000042920327) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2374 | Строительство газопровода-ввода д Ивойлово д 100(50-24-612-0120000051570416) | 130,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,93 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2375 | Строительство газопровода-ввода д Орешки д 132(50-24-612-0120000072620601) | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,54 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2376 | Строительство газопровода-ввода г Руза 50:19:0050622:4(50-24-612-0120000087600629) | 0,00 | 259,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259,61 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2377 | Строительство газопровода-ввода д Барынино д 9(50-24-612-0120000096430717) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2378 | Строительство газопровода-ввода п Дома отдыха Лужки Новая ул д 8(50-24-612-0120000096580718) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2379 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово Лесная ул д 22(50-24-612-0120000098310722) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2380 | Строительство газопровода-ввода д Палашкино 50:19:0040126:228(50-24-612-0120000103540731) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2381 | Строительство газопровода-ввода д Таблово д 9(50-24-612-0120000107030806) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2382 | Строительство газопровода-ввода д Леньково д 85(50-24-612-0120000107400807) | 0,00 | 279,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279,69 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2383 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза 50:19:0050418:321(50-24-612-0120000131501001) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,11 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2384 | Строительство газопровода-ввода д Писарево Подгорная ул д 22(50-24-612-0120000157121203) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2385 | Строительство газопровода-ввода д Новоивановское д 18(50-24-612-0120000163471220) | 0,00 | 227,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,63 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2386 | Строительство газопровода-ввода д Палашкино 50:19:0040115:6(50-25-612-0103000000120103) | 0,00 | 167,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,70 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2387 | Строительство газопровода-ввода д Неверово д 76(50-25-612-0103000000160104) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,67 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2388 | Строительство газопровода-ввода д Старая Руза 50:19:0050418:671(50-25-612-0103000000560108) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,74 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2389 | Строительство газопровода-ввода д Лобково Липовая ул д 14(50-25-612-0103000001030109) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,67 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2390 | Строительство газопровода-ввода д Леньково д 41(50-25-612-0103000002290116) | 0,00 | 250,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,18 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2391 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Новоприбрежная ул д 22(50-25-612-0103000002330114) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,67 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2392 | Строительство газопровода-ввода п Старотеряево Жемчужная ул 50:19:0050501:1638(50-25-612-0103000002800116) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,67 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2393 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково Трутеево ул 50:19:0020105:663(50-25-612-0103000003180116) | 0,00 | 167,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,70 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2394 | Строительство газопровода-ввода д Григорово Санаторная ул д 33(50-25-612-0103000003440117) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,67 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2395 | Строительство газопровода-ввода д Покров Центрльная ул д 23(50-25-612-0103000003590122) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,67 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2396 | Строительство газопровода-ввода д Устье д 27(50-25-612-0103000003650122) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,74 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2397 | Строительство газопровода-ввода д Лихачево Центральная ул д 87(50-25-612-0103000003660122) | 0,00 | 250,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,18 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2398 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 8 Марта ул 50:19:0020101:118(50-25-612-0103000003770123) | 0,00 | 250,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,18 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2399 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково ул 1-я Петровская д 248(50-25-612-0103000004100120) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,74 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2400 | Строительство газопровода-ввода п Дорохово ул Кооперативная д 50(50-25-612-0103000116230129) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,74 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2401 | Строительство газопровода-ввода п Брикет ул Придорожная д 3(50-25-612-0103000116860124) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,74 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2402 | Строительство газопровода-ввода д Григорово ул Сосновая д 1(50-25-612-0103000117000123) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,74 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2403 | Строительство газопровода-ввода д Григорово 50:19:0020303:170(50-25-612-0103000117160129) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,74 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2404 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 1-я Ладыгинская ул д 31(50-25-612-0103000117810126) | 0,00 | 167,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,70 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2405 | Строительство газопровода-ввода д Хрущево Центральная ул д 25(50-25-612-0103000118150127) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,67 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2406 | Строительство газопровода-ввода д Лихачево 50:19:0040102:759(50-25-612-0103000118300128) | 0,00 | 167,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,70 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2407 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Социалистическая ул д 24(50-25-612-0103000118720129) | 0,00 | 167,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,70 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2408 | Строительство газопровода-ввода д Мытники 50:19:0030218:53(50-25-612-0103000119640203) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,74 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2409 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково ул КСМ д 21а(50-25-612-0103000127420227) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,01 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2410 | Строительство газопровода-ввода п Колюбакино Майора Алексеева ул д 30(50-25-612-0103000132300316) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,01 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2411 | Строительство газопровода-ввода с Рождествено 50:19:0030103:858(50-25-612-0103000133400320) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,16 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2412 | Строительство газопровода-ввода пгт Тучково 50:19:0020117:431(50-25-612-0103000135210326) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,99 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2413 | Строительство газопровода-ввода п Брикет ул Энергетическая д 11(50-25-612-0103000145030506) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,14 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2414 | Строительство газопровода-связки в районе д. Нестерово (ГРС «Руза» - ГРС «Тучково») для выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям газораспределения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 | Внебюджетные источники |
| 2.1.2415 | Газопровод-связка д. Григорово – д/о "Строитель" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 503,00 | Внебюджетные источники |
| Всего по строительству сетей газоснабжения |  | 599 543,13 | 416 320,26 | 156 019,69 | 170 812,16 | 46 773,89 | 26 010,00 | 0,00 | 0,00 | 1 415 479,13 |  |
| 2.2. | Мероприятия по реконструкции (модернизации) сетей газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Реконструкция газовой распределительной сети от ГРС "Руза", по адресу: Московская область, Рузский район, кадастровый номер 50:19:0000000:20626, в части газопровода высокого давления бух. инв. № 03-004193 (99877), расположенного по адресу: Рузский район, от ГРС до ГГРП д/о "Русь" | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | Внебюджетные источники |
| 2.2.2. | Реконструкция газовой распределительной сети от ГРС «Руза», кадастровый номер 50:19:0000000:20626, в части газопровода высокого давления, расположенного по адресу: Рузский муниципальный округ, г. Руза, Волоколамское шоссе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 400,00 | 0,00 | 0,00 | 83 400,00 | Внебюджетные источники |
| Всего по реконструкции (модернизации) сетей газоснабжения |  | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 400,00 | 0,00 | 0,00 | 101 400,00 |  |
| 2.3. | Мероприятия по оформлению в установленном порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи на период до 2030 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Московская область, Рузский р- он, п. Дорхово, ОАО Дороховский стекольный завод; 82,23 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.2 | Московская область, Рузский р-н, с. Никольское, ул. Новая, д. 35; 471,83 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.3 | наружный газопровод к ж/д 26,28,13 по ул. Лесная; 104 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.4 | подземный газопровод к ж/д 1,13,33,28,25,32,27,34,36,29,31,46, 40 по ул. 2-ая Григоровская, к ж/д 3,6,7,8,9 по Григоровский проезд (Григоровский массив); 976,98 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.5 | подземный газопровод к ж/д 5 по ул. 1-ая Григоровская; 246,67 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.6 | подземный газопровод низкого давления п. Дорохово, ул. Школьная, д. 3; 31 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.7 | Московская областьсковская область, Рузский район, к ж/д 39; 94,49 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.8 | подземный газопровод среднего и низкого давления, ДРП по адресу: Московская область, Рузский р-н, с/п Волковское, дер. Успенское, кад. № 50:19:0030115:1596, 50:19:0030115:1598, 50:19:0030115:1583 с/; 2660 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.9 | совхоз Рузский. к центральной усадьбеНикольское;д. 27с.Никольское акт 04/1987; 141,58 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.10 | подземный газопровод к центральной усадьбе Никольское; подземный газопровод, ГРП № 37 к ж/д 27с. Никольское акт 04/1987; 151,7 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.11 | Московская областьсковская область, Рузский район, д. Ботино,СНТ "Хвойный бор", ж.д. 6, 7, 13, 15, 17, 18, 25, 26, 28, 30, 32, 35; 67,23 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.12 | Московская областьсковская область, Рузский район, д. Ботино,СНТ "Хвойный бор", ж.д. 6, 7, 13, 15, 17, 18, 25, 26, 28, 30, 32, 35; 412,35 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.13 | подземный газопровод низкого давлениявблизи д. Лихачево, ДНП "Лихачево", ж. д. на уч. 24; 19,06 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.14 | подземный газопровод низкого давлениявблизи д. Лихачево, ДНП "Лихачево", ж. д. на уч. 24; 16,47 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.15 | Московская областьсковская область, г. Руза, Волоколамское шоссе, д. 15; 1693,8 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.16 | Московская областьсковская область, Рузский район, пос. Беляная Гора, уч. 90; 312,7 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.17 | Московская областьсковская область, Рузский район, пос. Беляная Гора,газоснабжение 16- ти капитальных жилых доМосковская областьв НП по газификации "Лужки"; 1110,38 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.18 | подземный газопровод высокого, среднего и низкого давления по адресу: Рузский район, пос. Дорохово, Улица Мира, д. 1, складские помещения №№ 1, 2, 3. ОАО "ДОМЗ"; 390,72 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.19 | подземный газопровод низкого давления; 1233,78 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.20 | наружный газопровод к ж/д 4 и ГРПБ; 38,05 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.21 | Московская областьсковская область, Рузский муниципальный округ, д. Устье, к ж/д 1,1а,2,5,6,7,87,88,10; 2086,73 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.22 | Московская область, Одинцовский р-он, п. Тучково, ул. 2-ая Картинская ж/д 23,25; 471,05 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.23 | подземный газопровод к 5-эт 35- кв ж/д (Ново-Теряево ж/д 5) и ГРПШ; 135,88 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.24 | подземный газопровод к ж/д 19, 22, 23, 28 и ШРП; 131,8 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.25 | Московская областьсковская область, Рузский район, пос. Тучково, улица Московская областьскворецкая (Газоснабжение многоэтажного жилого комплекса); 222,05 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.26 | подземный газопровод к ж/домам и ШРП; 840,53 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.27 | подземный газопровод к котельной учебного корпуса Московская областьФ ЮУ МВД РФ; 153,65 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.28 | Московская областьсковская область, Рузский р-н, с.п. Дороховское, 86 км Минского шоссе, д. 9 (Заказчик ООО "ЛГ Электроникс РУС"); 505,29 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.29 | подземный газопровод к ж/д по ул.Школьная Предприятие по производству материалов из древесины; 520,8 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.30 | Московская областьсковская область, Одинцовский городской округ, п. Старотеряево, общежитие ППС, учебный корпус№ 15 и и здание оздоровительного комплекса на территории ГОУ ВПО МУ МВД РФ; 1039 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.31 | Московская областьсковская область, Рузский район, пос.Тучково, ул.Партизан, д.4, наружный газопровод к котельной ТМП ЖКХ; 47 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.32 | подземный и надземный газопровод - перемычка в Западном микрорайоне; подземный газопровод к жилому поселку комбината-1 акт 07/1969; подземный газопровод к ж/д 27 (7) комбината-1 по ул. Партизан акт 03/1970; подземный газопровод к ж/д 23 (5) по ул. Партизан акт 12/1973; подземный газопровод к 70-кв ж/д 21 по ул. Партизан (КСИиМ-1) акт 10/1977; подземный газопровод к 68-кв ж/д 1 по ул. КомсоМосковская областьльская акт 12/1977; 1541,87 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.33 | подземный газопровод к ж/д 33 по ул. Партизан микрорайона Западный; подземный газопровод к ж/д 33 (56) по ул. Партизан акт 12/1981; 115,26 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.34 | наружный газопровод к котельной детского оздоровительного комплекса Солнечный; 488,5 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.35 | подземный газопровод к ж/д 8 по проезду Высокий (две котельные ДРСУ административного здания и Московская областьдуль); 39,98 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.36 | Московская область, Рузский р- он, п. Дорохово, подземный газопровод к котельной и ШП; 35,56 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.37 | подземный газопровод к ж/д 1,2,3,4,5,10,12 по ул. Дубровка; 225,87 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.38 | подземный газопровод к ГРП и к ж/д 1-5 с/х Декоративное садоводство; подземный газопровод к ж/д 6 с/х Декоративного садоводства (перевод с жидкого газа) акт 05/1979; подземный газопровод к ж/д 6,7 (перевод с жидкого газа на сетевой) акт 08/1981; 5613,6 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.39 | подземный газопровод к ж/д 9,14,17,18,20,22,25 и ГРПШ по ул. Сосновая; 469,48 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.40 | Московская область, Рузский р-н, дер. Нестерово; 682,15 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.41 | подземный газопровод низкого давления по адресу: Рузский район,СНТ "Родник", д.52; 51,2 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.42 | подземный газопровод к ж/д 1а по пр. Григоровский; 26,84 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.43 | Московская область, Рузский район, д. Поречье,д.22; 273,7 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.44 | Московская область, Рузский район, пгт Тучково, Улица Московская областьсеево, д.5а,ул. 7-ая Картинская,д.1-а; 164,6 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.45 | подземный газопровод низкого давления по адресу:Московская областьсковская область,Рузкий район,п. Дорохово, ул. Московская областьсковская, дом 63; 48,7 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.46 | подземный газопровод низкого давления по адресу: Рузский район, пос. Дорохово, Улица Вокзальная, 54,; 195,2 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.47 | подземный газопровод низкого давления по адресу: Рузский район, пос. Тучково, Улица 1-я Московская областьсеевская, 5; 76 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.48 | подземный газопровод к ж/д 9,14 по ул. Заводская; 63,65 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.49 | подземный газопровод к ж/д 11,12 по ул. Спортивная и ж/д 30 по ул. Центральная; 33,63 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.50 | подземный газопровод к ж/д 32; 31,8 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.51 | Московская областьсковская область, Рузский район, п. Тучково, ул. Социалистическая,ж/д 15,18,19,20,25,26,29,30,33,34,36,40, ул. Коммунистическая к ж/д 24,30; 567,05 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.52 | д.Теряево. д. с/т Институт Московская областьФ ЮИ МВДРФ и ШРП; 0 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.53 | наружный газопровод к ж/д 24,24а по ул. Набережная; 99,1 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.54 | Московская область, Рузский р- он, п. Тучково, ж/д 2,4 (магазины) по ул. Советская; 67,98 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.55 | подземный газопровод к ж/д 16,17 по ул Первомайская; 16,25 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.56 | надземный газопровод к ж/д 45; 90 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.57 | наружный газопровод к ЗАО Московская областьсковская кофейня на паяхъ; 161,69 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.58 | подземный газопровод к ж/д 417,435б по ул. Озерная (Григоровское Поле); 208,45 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.59 | Московская областьсковская область, Одинцовский городской округ, Тучково, к ж/д 14,16,17,18 (стр.1,2),19,20,21,22,23,24 по ул. Октябрьская; 240 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.60 | наружный газопровод к ж/д 11,15,17 по ул. Устинково; 149 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.61 | наружный газопровод к ж/д 9 по ул. Лебеденко; 14,42 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.62 | подземный газопровод к ж/д 5 по ул. Неглинная; 164,26 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.63 | надземный газопровод к ж/д 13 по проезд Южный; 8,9 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.64 | наружный газопровод к котельной ЦСС д/о Березка; 105 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.65 | Московская областьсковская область, Рузский муниципальный округ, г. Руза - связка от Рузского хлебозавода до ГРП (Алмаз) и к жилому поселку; подземный газопровод к ж/д 2а по ул. Говорова (сельхозтехника) акт 01/1973; подземный газопровод к 22-кв ж/д 3 по ул. Советская (Сельхозтехника) акт 11/1976; подземный газопровод к ж/д 7 по ул. Советская (Сельхозтехника) акт 06/1983; подземный газопровод к ж/д 5 по ул. Советская акт 03/1978; 1026,1 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.66 | подземный газопровод низкого давления по адресу: Рузский район, пос. Тучково, Улица 3-я Григоровская, д. 17; 44,2 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.67 | подземный газопровод низкого давления по адресу: Рузский район, пос. Тучково, Проезд Московская областьсеево- Петровский, д. 6, д. 7; 77,5 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.68 | подземный газопровод к ж/д 2 по проезд Григоровский; 34,86 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.69 | подземный и надземный газопровод к ж/д 106,107,108,112,113; 126,05 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.70 | подземный газопровод к ж/д 2а по ул. Лесная; 200 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.71 | подземный газопровод к ж/д 3а по ул. 4-ая Трутеевская; 126 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.72 | подземный газопровод к котельной и ГРУ; 452,04 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.73 | подземный газопровод к ж/д 1/1 по ул. Пролетарская; 31,95 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.74 | Московская областьсковская область, Рузский район, д. Нестерово, к 35-кв ж/д 62; 169 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.75 | Московская область, Рузский р- он, д. Сытьково, с-з Октябрьский, ж/д 77,78,79,80,81,82; 260,3 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.76 | подземный газопровод низкого давления по адресу: Рузский район, г. Руза, Улица Дружбы, д. 16; 35 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.77 | подземный газопровод к ж/д 1 (РСУ) по ул. Революционная; 24,05 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.78 | подземный газопровод низкого давления по адресу: Рузский район, пос. Тучково, Улица 4-я Трутеевская, д. 13/18; 93 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.79 | подземный газопровод низкого давления по адресу: Рузский район, д. Лихачево, д. 49; 76,5 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.80 | подземный газопровод низкого давления по адресу: Рузский район, г. Руза, Улица ФилиМосковская областьнцево, д. 10 а; 24,48 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.81 | подземный газопровод низкого давления по адресу: Рузский район, пос. Тучково, НПИЗ "Иваныч", ул. Санаторная, д.№№ 2, 5, 16, 22, 22, 28; 792,05 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.82 | Московская область, Рузский район, пос. Тучково, Улица 4-я Картинская, д. 3, 4, 5; 76 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.83 | Московская областьсковская область, р-н Рузский, рп Тучково, ул 3-я Петровская; 57 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.84 | подземный газопровод высокого и среднего давления по адресу: Рузский район, пос. Тучково, Улица КомсоМосковская областьльская, д. 14, стр. 9; 56,75 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.85 | реконструкцию (перекладку участка) подземного газопровода низкого давления, проложенного к жилому д. 22 по пер. Спортивный, п. Дорохово, Рузского района, расположенный на участке по адресу: Московская область, Рузский район, пос. Дорохово, ул. Виксне, д. 18; 83,8 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.86 | Московская областьсковская область, Рузский муниципальный округ, г. Руза, Волоколамское ш., котельная ООО "Союз Бетон"; 0 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.87 | подземный газопровод к ОЭХ 2- го часового завода; подземный газопровод по ул. Октябрьская, ул. Ульяновская ко 2-ому часовому заводу акт 09/1988; подземный газопровод по ул. Красная, пр. Красный к котельной пуговичной фабрики акт 09/1988; 698,11 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.88 | Газопровод высокого и низкого давления к ж/д 29 по ул Лебеденко; 0 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.89 | подземный и надземный газопровод к ж/д 2,7,12,14,(15); 430,43 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.90 | подземный газопровод к РЭУ ФГУП АХУ МПС РФ и котельная; 47 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.91 | подземный газопровод к ж/д 29,31; 61,84 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.92 | подземный газопровод к ж/д 12/14 по ул. 5-ая Петровская; 144,51 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.93 | подземный газопровод к пансионату Сосновый Бор и ГРПБ; наружный газопровод от ГРПБ к котельной пансионата Сосновый Бор, акт 07/2003; 0 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.94 | Московская областьсковская область, Рузский район, п. Тучково, подземный газопровод к ж/д 12 по ул. 3-я Григоровская; 235,5 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.95 | подземный газопровод высокого и низкого давления к котельнойп. Колюбакино; 90,13 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.96 | подземный газопровод к ж/д 33,35; 47,1 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.97 | подземный газопровод к ж/д на уч. 287 ЗАО СКЗ-4; 168,08 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.98 | п. Дорохово, Пролетарский переулок, ж/д 6/2,3,4,5,11,13,15,6,8,10,12,14; 419,4 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.99 | подземный газопровод к ж/д площадь Партизан /устройство Вечного огня/; 203 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.100 | д. Воробьёво. к Рузскому совхозу Декоративного садоводства; 349,99 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.101 | Московская областьсковская область, Рузский г.о., Тучково, проезд Трутеевский, д. 32; 110,9 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.102 | Московская областьсковская область, Рузский район, п. Тучково, подземный газопровод к ж/д 14 по т.Трутеевский; 245,3 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.103 | подземный газопровод к ж/д 5,11,12,14 по ул. 4-ая Московская областьскворецкая; 137,99 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.104 | подземный газопровод к ж/д 1,3,5,6,8 по ул. 5-ая Московская областьскворецкая; 220,8 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.105 | наружный газопровод к ж/д 81; 26,84 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.106 | подземный газопровод к ж/д 7 по ул.Дубровка; 30 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.107 | подземный газопровод к ж/д 16 по ул.Григоровская; 38,53 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.108 | наружный газопровод к ж/д 23 по ул. Гладышева; 81 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.109 | надземный газопровод к ж/д 1 по ул. 2-ая Пролетарская; 332,8 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.110 | подземный газопровод к ж/д 16 в д. Дубровка пос. Тучково; 53,9 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.111 | подземный газопровод к ж/д 11,13; 116,78 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.112 | наружный газопровод к ж/д 66; 46,5 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.113 | наружный газопровод к ж/д 36а по ул Высокая; 67,45 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.114 | наружный газопровод к ж/д 15,19 по ул. 5-ая Трутеевская; 111,7 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.115 | подземный газопровод к котельной; 183,12 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.116 | подземный газопровод низкого давления по адресу: Рузский район, д. Ладыгино, д. 13; 103,96 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.117 | Московская область, Рузский район, г. Руза, Площадь Партизан, д. 21 (отопление Архитектурного комплекса Воскресенского Собора); 77,66 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.118 | подземный газопровод низкого давления по адресу: Рузский район, д. Палашкино, д. 100; 51,5 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.119 | подземный газопровод низкого давления по адресу: Рузский район, г. Руза, Улица Революционная, д. 30; 129,36 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.120 | Московская область, Рузский р- он, п. Тучково, ж/д 1,2,4,6,7,8,9,10 по ул. Строителей; 262,7 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.121 | наружный газопровод к ж/д 4/1,3 по проезд Трутеевский; 100 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.122 | подземный газопровод низкого давления по адресу: Рузский район, д. Златоустово, д. 1"А"; 55,29 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.123 | подземный газопровод к топочной ж/д 19 по ул. 1-ая Московская областьсеевская; 254,2 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.124 | подземный газопровод низкого давления по адресу: Рузский район, -пос. Горбово, Улица Центральная, 29А; 68 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.125 | подземный газопровод низкого давления по адресу: Рузский район, г. Руза, Улица Луговая, д. 3; 51,1 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.126 | с. Никольское, Улица Советская, уч. 32 "А"; 20,3 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.127 | Московская областьсковская область, Рузский район, пос. Дорохово, Улица Школьная, д. 16"А", 21"А", 21"Б", 23, 25; 436,4 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.128 | Московская областьсковская область, Рузский р-н, рп Тучково, ул Московская областьскворецкая, котельная № 2; 40,39 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.129 | Московская областьсковская область, Рузский район, п. Тучково, ул. Партизан, д. 41, стр.9, ЗАО "Богемия Лайн", котельная; 0 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.130 | Московская область, Рузский р- он, д. Устье, ж/д на уч.№ 5,6,7,8,9,10; 130,1 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.131 | Московская область, Одинцовский р-он, г. Руза, № 57 (вынос г-да) по ул.Красная; 140,27 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.132 | подземный газопровод низкого давления; 73,71 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.133 | подземный газопровод низкого давления; 73,4 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.134 | подземный газопровод низкого давления п. Тучково, ул. Московская областьсеево, д. 24: ЛИТ. Б, ЛИТ. Д, ЛИТ. В; 94,2 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.135 | д. Теряево, подземный газопровод к котельной учебного центра ГУВД; 852,91 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.136 | подземный газопровод к котельной п/л Пламя; 38,96 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.137 | подземный газопровод к с/х Тучковский и к п/л Пламя; 379,77 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.138 | подземный газопровод - связка в микрорайоне Западный (ж/д 3 по ул. КомсоМосковская областьльская); подземный газопровод к ж/д 19а (55) по ул. Лебеденко акт 11/1990; подземный газопровод к ж/д 3 по ул. КомсоМосковская областьльская ( ж/д 2 КСИиМ-1 микрорайон Западный) акт 06/1983; подземный газопровод к ж/д 19 (55а) по ул. Лебеденко (п/я А-3073) акт 06/1987; подземный газопровод - связка в микрорайоне Западный (ж/д 3 по ул. КомсоМосковская областьльская) акт 12/1995; 137,36 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.139 | подземный газопровод к 60-КВ ж/д; 258 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.140 | Московская областьсковская область, Рузский район, п. Дорохово. подземный газопровод к ж/д 5,6 по ул. Заводская; 101,55 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.141 | подземный газопровод высокого и низкого давления д. Орешки, д. 94; 56,8 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.142 | Московская областьсковская область, Рузский район, п. Горбово, ул. Пионерская, Центральная, Первомайская, Фабричная, Зеленая, Набережная, Спортивная; 2734,3 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.143 | Московская областьсковская область, г.Руза, ул.Социалистическая, д.83, подземный и надземный газопровод к промбазе АОЗТ СТЭЛ; 0 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.144 | подземный газопровод к ж/д 45 по ул. 1-ая Советская; 12,65 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.145 | подземный газопровод к ж/д 4 по ул. Труда (магазин Силикатный; подземный газопровод от емкостной установки к 70-кв ж/д ЖБСИ акт 10/1974; 383,79 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.146 | Московская область, Рузский р- он, п. Тучково, ж/д 29а по ул. Лебеденко; 244,9 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.147 | подземный газопровод к ж/д 8,10,12,14,16,18,20 по ул. Стеклозаводская; 303 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.148 | Московская область, Рузский р- он, ДРСУ п. Тучково; 266,27 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.149 | подземный газопровод к ж/д 5 и СЭС по ул. Володарского; 114,35 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.150 | г. Руза, ул. Северный микрорайон, д. 12 (перекладка); 20,64 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.151 | подземный газопровод к ж/д Асфальтосмесительная установка ДС-168637; 60,26 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.152 | подземный газопровод к ж/д 19, по ул. Новая; 147,5 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.153 | подземный газопровод к ж/д 3,4,5,7 по пер. Московская областьжайский г. Руза; 107,92 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.154 | подземный газопровод к ж/д 3,4 по ул. Щербакова; 64,8 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.155 | подземный газопровод к ж/д 16 по ул. Верхне-Зарецкая; 29,46 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.156 | подземный газопровод низкого давления и высокого давления к котельной ГРУ; 66,55 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.157 | подземный газопровод к котельной совхоза Декоративного садоводства; 49,9 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.158 | Московская область, Рузский р- он, п. Тучково, ж/д 2,10 по ул. 2- ая Московская областьскворецкая; 33,77 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.159 | подземный газопровод к ж/д 1,3,5,7,9,11,13,15,19 по ул. Стеклозаводская, к ж/д 5 по ул. Заводская; 498,74 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.160 | Московская областьсковская область, Рузский район, п. Тучково, ж/д 1,2 по ул. Победы, ж/д 1,2,3 по ул. Спортивная, ж/д 4,5,6 по ул. Нагорная, ж/д 7,8,9,13 по ул. Студенческая, ж/д 5,7 по ул. Победы; 718,28 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.161 | подземный и надземный газопровод к ж/д 16,17,18,19 по ул. Комсомольская; 253,3 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.162 | подземный газопровод к ж/д 2,4,6,8,10,12 по ул. Виксне; 159 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.163 | подземный и надземный газопровод к котельной мебельной фабрики; 101,47 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.164 | г. Руза, к ж/д. д. 2,3; 234,27 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.165 | надземный газопровод к котельной Тучковского МПСО; 821,67 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.166 | подземный газопровод к ж/д 9,10,11,12,13,14,16,18,20,22,17,24, 26,148,149,150,221,222,223; 573,49 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.167 | подземный газопровод к котельной; 150 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.168 | подземный газопровод к ж/д по ул. Григоровская; 337,72 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.169 | подземный газопровод к котельной кондитерской фабрики ОАО Рузанна; 2 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.170 | Московская область, Одинцовский р-он, п. Тучково, ж/д 20,21,23 по ул. Григоровская; 179,28 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.171 | подземный газопровод к ж/д 11,10,9 по ул. 7-ая Картинская, к ж/д 1,7 по проезду 3-ий Картинский; 431,25 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.172 | наружный газопровод к ж/д 17,18; 145,99 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.173 | Московская областьсковская область, Рузский район, п. Тучково к ж/д № 25,28,29 по ул.Григоровская; 182,8 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.174 | подземный газопровод низкого давления д. Лихачево, ул. Центральная, ж.д. 1-б; 5,95 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.175 | подземный газопровод низкого давления по адресу: Московская область, Рузский район, п. Кожино, 80-ти кв. дом №6 ( Тубсанаторий №58); 127,68 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.176 | газопровод к 80-ти кв. жил.дому по адресу: Московская область, Рузский район, п. Кожино, Тубсанаторий №58, д.1; 202 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.177 | пос. Тучково, д. Сухарево. от ГРС до ГГРП, от ГГРП до ГРП и выход из ГРП пос. Тучково; 296 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.178 | Московская областьсковская область, Рузский район, п. Кожино (д.7; д.8); 309,64 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.179 | газопровод по адресу: Московская область, г.Руза, санаторий №58 "Кожино", корп.9; 136 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.180 | Московская областьсковская область, Рузский район, д. Нововолково, уч. с кад.№ 50:19:0030201:135 ( дом 22); 0 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.181 | газопровод к жил. домам № 2,3,4,5 по адресу: Московская область, Рузский район, п. Кожино, Тубсанаторий №58; 137 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.182 | Московская область, Рузский р- он, п. Тучково, 27,27а по ул. Лебеденко (ж/д 3б-1,3б-2 микрорайона Западный), ж/д 25 по ул. Лебеденко, ж/д 23а (3а) по ул. Лебеденко; 276,45 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.183 | подземный газопровод к жилому поселку Тучковского завода ЖБК; подземный газопровод к 13 по ул. Восточная акт 09/1974; подземный газопровод к ж/д 10 ЖБК по ул. Восточная акт 06/1970; подземный газопровод к 11 по ул. Восточная акт 10/1971; подземный газопровод к 33-кв ж/д 17 по ул. Восточная акт 04/1973; подземный газопровод к 88-кв ж/д Тучковского завода ЖБСИ акт 09/1982; подземный газопровод к ж/д 15 корпус 1 акт 03/1974; подземный газопровод к ж/д 11 ЖБСИ акт 06/1987; подземный газопровод к ж/д 1а,4 по ул. Силикатная акт 10/1967; подземный газопровод к 28-кв ж/д акт 11/1971; подземный газопровод к ж/д 3 завода ЖБК акт 07/1991; подземный газопровод к ж/д 4 по ул. Заводская акт 11/1993; подземный газопровод к ж/д 2 по ул. Заводская акт 11/1983; подземный газопровод к 90-кв ж/д 1 по ул. Заводская ЖБК акт 08/1978; подземный газопровод к 18-кв ж/д акт 07/1976; подземный газопровод к ж/д 1,2,3,6,8 по ул. Восточная акт 12/1966; 1629,37 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.184 | Московская область, Рузский район, г. Руза, Улица Красная, уч. 21 (автомойка); 35,6 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.185 | подземный газопровод к с/х Декоративное садоводство; 876,19 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.186 | Рузский район, пос. Тучково, Улица 2-я Новопетровская, д. 7, д. 11, д. 12; 238,4 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.187 | Московская область, Рузскиий муниципальный р-н, с.п. Новоивановское, дер. Лидино; 0 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.188 | подземный газопровод к ШП и ж/д; 1548,51 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| 2.3.189 | Московская область, Рузский; 2017,58 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджеты разных уровней |
| ИТОГО по мероприятиям: |  | 617 543,13 | 416 320,26 | 156 019,69 | 170 812,16 | 46 773,89 | 109 410,00 | 0,00 | 0,00 | 1 516 879,13 |  |

  - Перспективная программа инвестиционных проектов энергосбережения (включая установку приборов учета) Рузского муниципального округа

Настоящая раздел содержит данные о перечне мероприятий и инвестиционных проектов в отношении Программы энергосберегающих мероприятий (включая установку приборов учета) в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении Рузского муниципального округа.

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов сформирован на основании муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы, утвержденную постановлением Администрации Рузского городского округа от 10.11.2022 № 5469 (в редакции от 09.03.2023 № 1157, от 17.04.2023 № 1984, от 19.07.2023 № 4103, от 20.09.2023 № 5987, от 18.10.2023 № 6964, от 29.11.2023 № 8098, от 13.12.2023 № 8487, от 11.01.2024 № 75, от 09.02.2024 № 720, от 05.03.2024 № 1190, от 06.05.2024 № 2497, от 17.05.2024 № 2773, от 19.06.2024 № 3449, от 04.07.2024 № 3878, от 20.08.2024 № 4835, от 30.09.2024 № 5369, от 24.10.2024 № 5744, от 06.11.2024 № 5952, от 02.12.2024 № 6289, от 23.12.2024 № 6664, от 17.02.2025 № 366, от 07.03.2025 № 564, от 20.05.2025 № 723-ПА, от 04.07.2025 №1272-ПА).

Мероприятия и инвестиционные проекты (группы аналогичных мероприятий) сформированы в блоки по целям и ожидаемым результатам.

Перечень мероприятий энергосбережения и повышения энергетической эффективности представлены в следующей таблице:

Таблица 11-4. Перечень мероприятий энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Рузском муниципальном округе

| Наименование программы | № п/п | Наименование группы проектов | Стоимость мероприятия, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030-2034 гг. | 2035-2043 гг. | ИТОГО |
| Программа инвестиционных проектов в области энерго ресурсо сбережения | Мероприятия по объектам системы энергосбережения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма VII «Обеспечивающая подпрограмма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Создание условий для реализации полномочий органом местного самоуправления | 7 845,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 845,78 |
|  | Итого по системе энергоресурсосбережения: |  | 7 845,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 845,78 |

- . Финансовые потребности для реализации программы

Совокупная потребность в капитальных вложениях на перспективу до 2043 года для реализации общей программы составляет 24 618 012,67 тыс. руб. (таблица 12.1.), в том числе по годам реализации:

2025 г. – 2 833 081,99 тыс. руб.;

2026 г. – 8 347 298,59 тыс. руб.;

2027 г. – 5 206 917,71 тыс. руб.;

2028 г. – 3 790 233,37 тыс. руб.;

2029 г. – 2 052 993,03 тыс. руб.;

2030 – 2034 годы – 2 115 476,71 тыс. руб.;

2035 – 2039 годы – 272 011,26 тыс. руб.;

2040 – 2043 годы – 0,00 тыс. руб.

Необходимый объем финансовых потребностей для реализации Программы определен исходя их перечня мероприятий и инвестиционных проектов. Окончательная стоимость мероприятий определяется согласно сводному сметному расчету, технико-экономическому обоснованию при разработке ПСД и по результатам проведенных торгов в соответствии с требованиями федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Объемы инвестиций по проектам Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов и степени реализации мероприятий. Финансовое обеспечение программных инвестиционных проектов может осуществляться за счет средств ресурсоснабжающих организаций, заемных средств и бюджетов всех уровней.

Источниками инвестиций по проектам Программы могут быть:

1.Бюджетные средства:

- федеральный бюджет;

- бюджет субъекта Российской Федерации;

- местный бюджет;

- Внебюджетные средства;

- Собственные средства коммунальных организаций:

- средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.);

- плата за технологическое присоединение (подключение);

- дополнительная эмиссия акций;

- кредиты;

- средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии).

Мероприятия по строительству (реконструкции) объектов систем коммунальной инфраструктуры с целью подключения (технологического присоединения) новых потребителей финансируются за счет платы за подключение (технологическое присоединение) к системам коммунальной инфраструктуры.

Теплоснабжение

Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения может включать в себя затраты на создание тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства потребителя, затраты на создание источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей или развитие существующих источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей.

Водоснабжение, водоотведение

Плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения включает расходы на прокладку (перекладку) сетей водоснабжения и (или) водоотведения в соответствии со сметной стоимостью прокладываемых (перекладываемых) сетей, расходы на реализацию мероприятий по увеличению мощности (пропускной способности) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе расходы на реконструкцию и (или) модернизацию существующих объектов этих систем.

Электроснабжение

Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям включает расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики:

- строительство воздушных и (или) кабельных линий;

- строительство пунктов секционирования;

- строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ;

- строительство центров питания подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС).

Газоснабжение

За счет платы за технологическое присоединение к сети газораспределения финансируются мероприятия по подключению объектов капитального строительства к сетям газораспределения, увеличению пропускной способности сети газораспределения, связанное с увеличением объема потребления газа потребителем, изменение схемы газоснабжения подключенного объекта капитального строительства.

Иные мероприятия по строительству, реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры могут финансироваться за счет расходов на реализацию инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, учтенных при установлении тарифов таких организаций в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Финансовое обеспечение программных инвестиционных проектов может осуществляться за счет средств бюджетов всех уровней на основании законов Московской области, нормативных правовых актов муниципального образования «Рузский Муниципальный округ», утверждающих бюджет.

Предоставление субсидий из окружного и местного бюджетов осуществляется в соответствии с:

Законом Московской области от 04.12.2019 № 253/2019-ОЗ «О межбюджетных отношениях в Московской области»;

Законом Московской области от 15.12.2023 № 241/2023-ОЗ "О бюджете Московской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" (принят постановлением Московской областной Думы от 7 декабря 2023 г. № 22/69-П)

Распоряжением Министерства экономики и финансов Московской области от 11.05.2023 № 24РВ-34 «Об утверждении предельных уровней софинансирования расходных обязательств муниципальных образования Московской области из бюджета Московской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»;

Решение Совета депутатов Рузского городского округа Московской области от 11.12.2023 №137/21 «О бюджете Рузского городского округа на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

Таблица 12-1 - Совокупная потребность в капитальных вложениях для реализации Программы инвестиционных проектов Рузского муниципального округа на период до 2043 года

| № п/п | Наименование сферы коммунальной инфраструктуры | Общий объем финансирования, тыс. руб. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2039 | 2040-2043 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | 4 559 343,25 | 1 645 816,69 | 2 046 130,51 | 41 536,66 | 108 993,50 | 130 024,61 | 584 736,30 | 2 104,98 | 0,00 |
| 2 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ | 8 542 058,52 | 92 534,96 | 2 272 348,59 | 2 504 391,36 | 2 187 852,15 | 1 239 273,19 | 126 462,74 | 119 195,52 | 0,00 |
| 3 | ВОДООТВЕДЕНИЕ | 8 830 927,87 | 234 058,17 | 3 533 575,32 | 2 451 205,95 | 903 230,40 | 449 752,13 | 1 108 395,14 | 150 710,76 | 0,00 |
| 4 | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ | 1 077 816,43 | 174 041,57 | 67 973,91 | 42 814,05 | 419 345,16 | 187 169,21 | 186 472,53 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | ГАЗОСНАБЖЕНИЕ | 1 516 879,13 | 617 543,13 | 416 320,26 | 156 019,69 | 170 812,16 | 46 773,89 | 109 410,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | СБОР И УТИЛИЗАЦИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ | 83 141,69 | 61 241,69 | 10 950,00 | 10 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ | 7 845,78 | 7 845,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ВСЕГО ОБЪЕМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, в том числе | 24 618 012,66 | 2 833 081,99 | 8 347 298,59 | 5 206 917,71 | 3 790 233,37 | 2 052 993,03 | 2 115 476,71 | 272 011,26 | 0,00 |
|  | Собственные средства, в том числе: | 2 759 097,37 | 246 110,33 | 67 973,91 | 42 814,05 | 419 345,16 | 187 169,21 | 1 525 778,43 | 269 906,28 | 0,00 |
|  | средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.) | 1 121 441,70 | 217 666,84 | 67 973,91 | 42 814,05 | 419 345,16 | 187 169,21 | 186 472,53 | 0,00 | 0,00 |
|  | плата за подключение(присоединение) | 1 637 655,67 | 28 443,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 339 305,90 | 269 906,28 | 0,00 |
|  | привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджетные средства - всего, в т.ч. | 7 575 056,97 | 1 969 428,53 | 4 180 998,28 | 703 218,78 | 108 993,50 | 130 024,61 | 480 288,29 | 2 104,98 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации | 2 386 278,40 | 177 887,44 | 1 675 441,50 | 532 949,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 749 446,43 | 161 287,50 | 459 426,27 | 128 732,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные средства | 14 283 858,33 | 617 543,13 | 4 098 326,40 | 4 460 884,88 | 3 261 894,71 | 1 735 799,21 | 109 410,00 | 0,00 | 0,00 |

По каждой системе коммунальной инфраструктуры определены величины изменения совокупных эксплуатационных затрат в целом в связи с реализацией проектов, в том числе за счет:

- снижения эксплуатационных затрат за счет эффектов от экономии топлива, энергии, воды, других ресурсов, снижения затрат на ремонты, снижения затрат на заработную плату;

-  увеличения затрат за счет увеличения амортизационных отчислений.

Оценка снижения эксплуатационных затрат за счет эффектов от экономии ТЭР, воды, снижения затрат на ремонты, снижения затрат на заработную плату по каждой коммунальной системе и в совокупности была произведена на основе анализа энергоэффективности и экономического эффекта, полученного на практике внедренных ранее мероприятий в коммунальных системах муниципальных образований Московской области и регионов России.

Проведя анализ инвестиций в коммунальные системы Рузского муниципального округа, можно говорить о том, что инвестиции в новое строительство в целом за все время действия программы составляют 21,9 % от общего размера инвестиций.

Внедрение блока мероприятий по техническому перевооружению и реконструкции существующих объектов требуется для поддержания надежного снабжения ресурсами потребителей.

Вложение инвестиций в новое строительство источников и сетей коммунальной инфраструктуры повлияет на размер затрат, в основном амортизационных отчислений.

Прогнозируемый энергетический эффект от реконструкции систем транспорта и распределения энергетических ресурсов и технического перевооружения источников может составлять до 1% от общей величины отпуска ресурса в сеть или не более 10% от величины потерь.

Увеличение затрат за счет увеличения амортизационных отчислений по каждой коммунальной системе и в совокупности можно оценить только от внедрения нового оборудования, так как совокупные затраты с учетом амортизационных отчислений на действующее оборудование произвести невозможно.

Увеличение затрат за счет увеличения амортизационных отчислений по каждой коммунальной системе приведено в таблице 12.2.

Таблица 12-2 – Влияние мероприятий нового строительства на размер амортизационных отчислений по каждой коммунальной системе

| Наименование системы для инвестирования | Наименование группы проектов | Планируемый год реализации группы проектов, ориентировочная стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВСЕГО, в т.ч. по годам | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2039 | 2040-2043 |
| Инвестиции в систему теплоснабжения | Инвестиции в тех. перевооружение и реконструкцию существующих объектов | 2 667 140,89 | 978 709,99 | 925 482,86 | 41 536,66 | 108 993,50 | 130 024,61 | 480 288,29 | 2 104,98 | 0,00 |
|  | Инвестиции в новое строительство | 1 892 202,36 | 667 106,70 | 1 120 647,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 448,01 | 0,00 | 0,00 |
|  | Прогнозируемые амортизационные отчисления на новое оборудование | 177 229,39 | 16 458,17 | 20 461,31 | 20 461,31 | 20 461,31 | 20 461,31 | 26 308,67 | 26 308,67 | 26 308,67 |
|  | Увеличение затрат с учетом амортизационных отчислений от строительства новых объектов | 0,44% | 0,19% | 0,45% | 0,45% | 0,45% | 0,45% | 0,50% | 0,50% | 0,50% |
| Инвестиции в систему водоснабжения | Инвестиции в тех. перевооружение и реконструкцию существующих объектов | 6 875 994,36 | 25 634,53 | 1 830 399,15 | 1 592 835,34 | 2 187 852,15 | 1 239 273,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Инвестиции в новое строительство | 1 666 064,16 | 66 900,43 | 441 949,44 | 911 556,02 | 0,00 | 0,00 | 126 462,74 | 119 195,52 | 0,00 |
|  | Прогнозируемые амортизационные отчисления на новое оборудование | 485 798,25 | 3 345,02 | 25 442,49 | 71 020,29 | 71 020,29 | 71 020,29 | 77 343,43 | 83 303,21 | 83 303,21 |
|  | Увеличение затрат с учетом амортизационных отчислений от строительства новых объектов | 0,71% | 0,04% | 0,30% | 0,83% | 0,83% | 0,83% | 0,91% | 0,98% | 0,98% |
| Инвестиции в систему водоотведения | Инвестиции в тех. перевооружение и реконструкцию существующих объектов | 5 665 726,50 | 9 922,65 | 1 851 615,37 | 2 451 205,95 | 903 230,40 | 449 752,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Инвестиции в новое строительство | 3 165 201,37 | 224 135,52 | 1 681 959,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 108 395,14 | 150 710,76 | 0,00 |
|  | Прогнозируемые амортизационные отчисления на новое оборудование | 859 670,54 | 11 206,78 | 95 304,77 | 95 304,77 | 95 304,77 | 95 304,77 | 150 724,53 | 158 260,07 | 158 260,07 |
|  | Увеличение затрат с учетом амортизационных отчислений от строительства новых объектов | 1,22% | 0,13% | 1,08% | 1,08% | 1,08% | 1,08% | 1,71% | 1,79% | 1,79% |
| Инвестиции в систему газоснабжения | Инвестиции в тех. перевооружение и реконструкцию существующих объектов | 101 400,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 400,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Инвестиции в новое строительство | 1 415 479,13 | 599 543,13 | 416 320,26 | 156 019,69 | 170 812,16 | 46 773,89 | 26 010,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Прогнозируемые амортизационные отчисления на новое оборудование | 488 294,57 | 29 977,16 | 50 793,17 | 58 594,15 | 67 134,76 | 69 473,46 | 70 773,96 | 70 773,96 | 70 773,96 |
|  | Увеличение затрат с учетом амортизационных отчислений от строительства новых объектов | 3,21% | 1,57% | 2,67% | 3,08% | 3,53% | 3,65% | 3,72% | 3,72% | 3,72% |
| Инвестиции в систему электроснабжения | Инвестиции в тех. перевооружение и реконструкцию существующих объектов | 987 484,09 | 157 441,41 | 25 148,55 | 15 375,73 | 419 020,04 | 185 630,16 | 184 868,20 | 0,00 | 0,00 |
|  | Инвестиции в новое строительство | 90 332,34 | 16 600,16 | 42 825,35 | 27 438,32 | 325,12 | 1 539,05 | 1 604,33 | 0,00 | 0,00 |
|  | Прогнозируемые амортизационные отчисления на новое оборудование | 30 490,18 | 830,01 | 2 971,28 | 4 343,19 | 4 359,45 | 4 436,40 | 4 516,62 | 4 516,62 | 4 516,62 |
|  | Увеличение затрат с учетом амортизационных отчислений от строительства новых объектов | 0,37% | 0,08% | 0,28% | 0,40% | 0,40% | 0,41% | 0,42% | 0,42% | 0,42% |
| Инвестиции в систему ТБО | Инвестиции в тех. перевооружение и реконструкцию существующих объектов | 83 141,69 | 61 241,69 | 10 950,00 | 10 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Инвестиции в новое строительство | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Прогнозируемые амортизационные отчисления на новое оборудование | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Увеличение затрат с учетом амортизационных отчислений от строительства новых объектов | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
|  | Финансовое обеспечение расходов, направленных на осуществление полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 7 845,78 | 7 845,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Инвестиционные вложения целесообразно производить из средств бюджетов всех уровней с последующей передачей объектов в концессию, либо аренду, с целью возмещения понесенных бюджетом расходов, сдерживания роста тарифов для потребителей, а также исключения роста расходов на субсидии из регионального и местного бюджетов.

. Организация реализации проектов

Механизм организации реализации проектов Программы определяется в зависимости от следующих факторов:

-	форма собственности на объекты системы коммунальной инфраструктуры и форма эксплуатации такой инфраструктуры ресурсоснабжающей организацией (организацией коммунального комплекса);

-	источник финансирования инвестиционных проектов (бюджетный, внебюджетный);

-	технологическая связанность реализуемых инвестиционных проектов с существующей коммунальной инфраструктурой;

-	экономическая целесообразность выбора формы реализации инвестиционных проектов, основанная на сопоставлении расходов на организацию данных форм.

Выбор формы реализации инвестиционных проектов должен основываться на совокупной оценке приведенных выше критериев.

Исходя из указанных факторов определены направления реализации проектов настоящей Программы:

1)	инфраструктура частной или муниципальной формы собственности (с последующим заключением договоров аренды или передачей в хозяйственное ведение);

2)	наличие внебюджетных источников финансирования.

3) наличие бюджетных источников финансирования.

Стратегический принцип развития систем коммунальной инфраструктуры Рузского муниципального округа заключается в переориентации целей деятельности по текущей эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры. Приоритетом должно стать не обслуживание инфраструктуры как имущественного комплекса, а обеспечение потребителей товарами и услугами в соответствии с заданными стандартами качества, надежности и безопасности.

Данный принцип реализуется посредством следующих управленческих механизмов:

1)	Построение системы ключевых показателей и индикаторов деятельности ресурсоснабжающих организаций и организаций коммунального комплекса Рузского муниципального округа. Данные показатели и индикаторы должны базироваться на настоящей Программе и отражать основные условия функционирования и развития инженерной инфраструктуры, которые должны быть обеспечены соответствующим предприятием. На основе данных индикаторов должны формироваться производственные (для обеспечения условий функционирования) и инвестиционные (для обеспечения условий развития) программы ресурсоснабжающих организаций и организаций коммунального комплекса. Оценка деятельности организаций должна основываться, в первую очередь, на оценке достижения установленных значений ключевых показателей и индикаторов.

2)	Утверждение инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций и организаций коммунального комплекса и заключение договоров между администрацией Рузского муниципального округа и соответствующей организацией на их реализацию. Инвестиционные программы должны стать инструментом для достижения установленных Программой целевых показателей и индикаторов. Разработка инвестиционных программ должна осуществляться в соответствии с требованиями, установленными к таким программам. Инвестиционные программы утверждаются государственными уполномоченными органами Московской области. Для обеспечения возможности реализации мероприятий настоящей Программы такие инвестиционные программы должны предварительно рассматриваться и согласовываться администрацией Рузского  муниципального округа.

3)	Договоры, определяющие условия реализации инвестиционных программ, заключаются в целях развития систем коммунальной инфраструктуры. Договоры заключаются между администрацией Рузского муниципального округа и соответствующей ресурсоснабжающей организацией и организацией коммунального комплекса.

Такие договоры должны включать:

-	цели договора, представленные системой показателей и индикаторов, характеризующих развитие систем коммунальной инфраструктуры (показатели обеспечения надежности, сбалансированности систем, эффективности деятельности, обеспечения экологической безопасности, энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в результате реализации программы, и их значения);

-	права и обязанности сторон по таким ключевым вопросам, как порядок финансирования мероприятий, порядок выполнения мероприятий, порядок регистрации прав на создаваемые объекты и сооружения систем коммунальной инфраструктуры, порядок осуществления контроля и мониторинга, порядок и основания для пересмотра инвестиционной программы, тарифов;

-	ответственность сторон;

-	перечень мероприятий программы и их стоимость;

-	объемы и источники финансирования мероприятий (в том числе, собственные средства организации коммунального комплекса, бюджетные средства, заемные средства);

-	график поступления денежных средств для реализации инвестиционной программы, а также график осуществления инвестиций;

-	порядок и условия приостановления реализации инвестиционной программы в случае нарушения графиков финансирования инвестиционной программы, а также определение условий возобновления реализации программы.

4)	Переход к долгосрочному тарифному регулированию, включающему установление тарифов на товары и услуги ресурсоснабжающих организаций и организаций коммунального комплекса.

К особенностям реализации проектов Программы относятся:

1)	В области теплоснабжения разработка инвестиционных программ осуществляется в соответствии с Правилами согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденными постановлением Правительства РФ от 05.05.2014 № 410 (с изменениями и дополнениями от 18 марта 2016 г., от 24 января, от 17 ноября 2017 г., от 12 мая, от 8 октября 2018 г., от 29 августа 2022 г., от 23 ноября 2023 г., от 18 октября 2024 г.).

2)	В области электроснабжения разработка инвестиционных программ осуществляется в соответствии с Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, а также Правилами осуществления контроля за реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977. Учитывая, что в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» организация электроснабжения отнесена к вопросам местного значения муниципального округа, необходимым является организация согласования инвестиционных программ соответствующих ресурсоснабжающих организаций на основании соглашений о сотрудничестве, заключенным между администрацией Рузского муниципального округа и Министерством энергетики Московской области.

3)	В области водоснабжения и водоотведения разработка инвестиционных программ осуществляется в соответствии с Правилами разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, а также Правилами разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641. Разработка программ должна сопровождаться заключением соглашения об условиях осуществления регулируемой деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренного ст. 36 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Инвестиционные проекты, включенные в Программу, могут быть реализованы в следующих формах:

– проекты, реализуемые действующими на территории муниципального образования организациями;

– проекты, выставленные на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе по договору концессии);

– проекты, для реализации которых создаются организации с участием муниципального образования;

– проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций.

Проекты, реализуемые действующими на территории муниципального образования организациями.

Основной формой реализации инвестиционных проектов действующими на территории муниципального образования организациями является разработка ими инвестиционных программ и последующее утверждение инвестиционной составляющей (надбавки) к тарифам для потребителей.

Инвестиционные программы разрабатываются с целью строительства, реконструкции и модернизации объектов коммунального хозяйства.

Разработка, согласование и утверждение инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения; организаций, осуществляющих эксплуатацию объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТКО, происходит в порядке, утвержденном Правительством Российской Федерации.

Источниками покрытия финансовой потребностей инвестиционных программ могут быть собственные средства предприятия (прибыль, амортизационные отчисления) и привлеченные средства (кредиты, займы, бюджетное финансирование и пр.).

Источники покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ и объемы финансовых потребностей инвестиционных программ определяются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, с учетом доступности тарифов для потребителей коммунальных услуг.

Достоинства:

- основной инструмент реализации программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

- разработанная инвестиционная программа упрощает процесс получения ресурсоснабжающими организациями заемных средств на реализацию мероприятий программы;

- в процессе утверждения инвестиционных программ проверяется доступность для потребителей тарифов организаций на коммунальные услуги;

- развитая правовая основа для разработки, утверждения, реализации и корректировки инвестиционных программ.

Недостатки:

- ограничение роста тарифов предельными индексами роста и предельными уровнями тарифов.

Проекты, для реализации которых создаются организации с участием муниципального образования.

В целях реализации мероприятий Программы и в соответствии с 	Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" и 	решением Совета депутатов Рузского городского округа Московской области от  6 декабря 2017 года N 144/14 «Об утверждении Устава Рузского городского округа Московской области» (в ред. решений Совета депутатов Рузского городского округа МО от 24.04.2019 N 350/37, от 26.12.2019 N 437/46).

Администрацией Рузского муниципального округа могут создаваться муниципальные предприятия и учреждения, необходимые для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения, в которые входят в том числе вопрос организации в границах муниципального, городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения.

Создание организаций со смешанной формой собственности с целью реализации социально значимых проектов является одной из форм государственно- частного (муниципально-частного) партнерства. Главный принцип создания таких организаций – объединение государственного (муниципального) и частного капитала.

Создание новых организаций с муниципальным участием и с участием действующих коммунальных организаций должно быть нацелено на развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования, обеспечение потребителей товарами и услугами в соответствии с заданными стандартами качества, надежности и безопасности.

Достоинства:

- сохраняется социальная направленность деятельности организации;

- объединяются ресурсы сторон;

- затраты и финансовые риски распределяются пропорционально вкладу в уставный капитал;

- обеспечивается эффективное расходование бюджетных средств;

- используется «предпринимательский» подход к управлению муниципальным имуществом.

Недостатки:

- сложность поиска инвесторов;

- возврат капитала с требуемой нормой доходности вследствие ограничения роста тарифов.

Проекты, для реализации которых создаются организации с участием муниципального образования, в Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры отсутствуют.

Проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций.

Суть данного варианта – объединение частных капиталов с целью сокращения финансовых и организационных издержек при реализации инвестиционных проектов. В данном случае финансовое обеспечение инвестиционного проекта осуществляется путем взносов сторонних соучредителей. При этом может быть создано новое юридическое лицо, либо сохранено одно из прежних юридических лиц.

Достоинства:

- отсутствует дополнительная нагрузка на бюджет муниципального образования, т. к. инвестиционный проект реализуется за счет средств частных инвесторов.

Недостатки:

- сложность возврата капитала с требуемой нормой доходности вследствие ограничения роста тарифов.

Проекты, выставленные на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе по договору концессии).

С целью привлечения инвестиций на реализацию проектов строительства, реконструкции и модернизации объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов водо-, тепло-, газо- и энергоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, переработки и утилизации (захоронения) бытовых отходов, находящихся в государственной или муниципальной собственности, может применяться механизм заключения концессионных соглашений.

Отношения, возникающие в связи с подготовкой, заключением, исполнением и прекращением концессионных соглашений, регулируются Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

По концессионному соглашению концессионер обязуется за свой счет создать и (или) реконструировать объект соглашения (в данном случае – объект(-ы) коммунального хозяйства), осуществлять деятельность с использованием (эксплуатацией) объекта, а орган местного самоуправления или орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации (концедент), в собственности которого находится объект концессионного соглашения, обязуется предоставить концессионеру на срок, установленный соглашением, права владения и пользования объектом концессионного соглашения.

Объекты коммунального хозяйства, являющиеся объектом концессионного соглашения, могут находиться на праве хозяйственного ведения у государственного или муниципального унитарного предприятия.

Концессионным соглашением предусматривается плата, вносимая концессионером концеденту в период использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения. В отношении объектов коммунального хозяйства концессионная плата может не предусматриваться.

Концессионное соглашение заключается путем проведения конкурса и без проведения конкурса с арендатором в соответствии с нормой ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

В качестве критериев конкурса могут устанавливаться:

1) сроки создания и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения;

2) технико-экономические показатели объекта концессионного соглашения;

3) объем производства товаров, выполнения работ, оказания услуг при осуществлении деятельности, предусмотренной концессионным соглашением;

4) предельные цены (тарифы) на производимые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги, надбавки к таким ценам (тарифам) при осуществлении деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, и (или) долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера и др.

Порядок заключения, исполнения и прекращения концессионных соглашений устанавливается законодательством Российской Федерации.

Типовое соглашение в отношении объектов коммунальной инфраструктуры утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.12.2006 № 748 «Об  утверждении типового  концессионного соглашения в отношении систем коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов водо-, тепло-, газо- и энергоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, переработки и утилизации (захоронения) бытовых отходов, объектов,  предназначенных для освещения территорий городских и сельских поселений, объектов, предназначенных для благоустройства территорий, а также объектов социально-бытового назначения».

Достоинства:

- один из наиболее эффективных механизмов привлечения частных инвестиций в развитие коммунального хозяйства;

- обеспечивается эффективное использование имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности;

- организуется контроль за деятельностью концессионера (за соблюдением сроков создания и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения, осуществлением инвестиций, соответствием технико-экономические показателям и др.);

- учитываются интересы потребителей коммунальных услуг (одним из критериев при отборе концессионера являются предельные цены (тарифы) на производимые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги, надбавки к таким ценам (тарифам) при осуществлении деятельности).

Недостатки:

- данный механизм пока мало распространен, что не позволяет оценить опыт других муниципальных образований;

- отсутствует полноценная правовая база для применения данного механизма в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Проекты, выставленные на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе по договору концессии), в Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2024 – 2043 гг. отсутствуют.

В соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ) и юридических лиц (от 18.07.2011 N 223-ФЗ) в целях обеспечения конкуренции, профессионализма заказчиков, ответственности за результативность, эффективности осуществления закупок, по результатам конкурсных процедур будут определены исполнители мероприятий.

В разделе приводятся различные варианты организации реализации инвестиционных проектов (групп проектов), среди которых:

- проекты, реализуемые действующими на территории муниципального образования коммунальными организациями;

- проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих коммунальных организаций;

- проекты, финансируемые из местного и областного бюджетов.

Выбор той или иной формы проекта приведен в таблице 13.1.

Таблица 13-1. - Классификация инвестиционных проектов в коммунальных системах Рузского муниципального округа в соответствии с запланированным инвестором

| Наименование программы | № | Наименование группы проектов | Размер фин. обеспечения инвестпроектов | Достигаемые задачи | Контролирующая организация за внедрением мероприятия | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |
| Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении |  | Мероприятия на тепловых источниках |  |  |  |  |
|  |  | Группа 1. Строительство, модернизация и реконструкция источников тепловой энергии |  |  |  |  |
|  | 1 | Подгруппа 1.1. Строительство новых источников тепловой энергии для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | 1 454 109,51 | прирост перспективной нагрузки | Администрация Рузского муниципального округа | средства бюджета Московской области; средства бюджета Рузского муниципального округа; плата за подключение (присоединение) |
|  | 2 | Подгруппа 1.2. Реконструкция и модернизация источников тепловой энергии для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | 1 617 521,78 | улучшение надежности и качества показателей тепловой энергии, ресурсосбережение | Администрация Рузского муниципального округа | средства бюджета Московской области; средства бюджета Рузского муниципального округа; плата за подключение (присоединение) |
|  |  | Мероприятия на тепловых сетях |  |  |  |  |
|  |  | Группа 2. Строительство, модернизация и реконструкция тепловых сетей и сооружений на них |  |  |  |  |
|  | 1 | Подгруппа 2.1. Строительство тепловых сетей | 438 092,85 | прирост перспективной нагрузки | Администрация Рузского муниципального округа | плата за подключение (присоединение) |
|  | 2 | Подгруппа 2.2. Реконструкция и модернизация тепловых сетей | 1 049 619,11 | улучшение надежности и качества показателей тепловой энергии, ресурсосбережение | Администрация Рузского муниципального округа | внебюджетные источники |
|  | Итого по источникам тепловой энергии |  | 3 071 631,29 |  |  |  |
|  | Итого по тепловым сетям |  | 1 487 711,96 |  |  |  |
|  | Итого по системе теплоснабжения: |  | 4 559 343,25 |  |  |  |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |
| Программа инвестиционных проектов в Водоснабжении |  | Мероприятия на источниках водоснабжения |  |  |  |  |
|  |  | Группа 1. Строительство, реконструкция и модернизация источников водоснабжения и сооружений на них |  |  |  |  |
|  | 1 | Подгруппа 1.1. Строительство новых источников водоснабжения, обеспечивающих прирост перспективной нагрузки | 983 995,26 | прирост перспективной нагрузки | Администрация Рузского муниципального округа | средства бюджета Московской области; средства бюджета Рузского муниципального округа; плата за подключение (присоединение) |
|  | 2 | Подгруппа 1.2. Реконструкция и модернизация объектов водоснабжения с целью улучшения надежности и качества показателей питьевой воды | 5 122 588,59 | улучшение надежности и качества показателей питьевой воды, повышение качества оказания услуги | Администрация Рузского муниципального округа | средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.); внебюджетные источники |
|  |  | Мероприятия на водопроводных сетях |  |  |  |  |
|  |  | Группа 2. Строительство, реконструкция и модернизация сетей водоснабжения |  |  |  |  |
|  | 1 | Подгруппа 2.1. Строительство водопроводных сетей для подключения перспективных потребителей | 682 068,90 | прирост перспективной нагрузки | Администрация Рузского муниципального округа | плата за подключение (присоединение); внебюджетные источники |
|  | 2 | Подгруппа 2.2. Развитие водопроводных сетей для улучшения надежности и качества показателей питьевой воды | 1 753 405,77 | улучшение надежности и качества показателей питьевой воды | Администрация Рузского муниципального округа | средства бюджета Рузского муниципального округа; средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.); внебюджетные источники |
|  | Итого по источникам водоснабжения |  | 6 106 583,85 |  |  |  |
|  | Итого по водопроводным сетям |  | 2 435 474,67 |  |  |  |
|  | Итого по системе водоснабжения: |  | 8 542 058,52 |  |  |  |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |
| Программа инвестиционных проектов в Водоотведении |  | Мероприятия на сооружениях и головных насосных станциях |  |  |  |  |
|  |  | Группа 1. Строительство и реконструкция сооружений и головных насосных станций системы водоотведения на перспективу |  |  |  |  |
|  | 1 | Подгруппа 1.1. Мероприятия по строительству КОС и КНС | 2 797 710,39 | прирост перспективной нагрузки, улучшение экологической обстановки | Администрация Рузского муниципального округа | средства бюджета Московской области; средства бюджета Рузского муниципального округа; плата за подключение (присоединение) |
|  | 2 | Подгруппа 1.2. Мероприятия по модернизации (реконструкции) КОС и КНС | 4 896 953,53 | повышение надежности и качества системы водоотведения | Администрация Рузского муниципального округа | средства бюджета Рузского муниципального округа; средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.); внебюджетные источники |
|  |  | Мероприятия на сетях водоотведения |  |  |  |  |
|  |  | Группа 2. Строительство, реконструкция и модернизация линейных объектов систем водоотведения |  |  |  |  |
|  | 1 | Подгруппа 2.1. Мероприятия по строительству сетей водоотведения | 367 490,98 | прирост перспективной нагрузки | Администрация Рузского муниципального округа | плата за подключение (присоединение); внебюджетные источники |
|  | 2 | Подгруппа 2.2. Мероприятия по реконструкции и модернизации сетей водоотведения | 768 772,97 | повышение надежности и качества системы водоотведения | Администрация Рузского муниципального округа | средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.); внебюджетные источники |
|  | Итого по сооружениям и насосным станциям |  | 7 694 663,92 |  |  |  |
|  | Итого по сетям водоотведения |  | 1 136 263,95 |  |  |  |
|  | Итого по системе водоотведения: |  | 8 830 927,87 |  |  |  |
| ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |
| Программа инвестиционных проектов в Газоснабжении |  | Мероприятия по сооружениям газоснабжения |  |  |  |  |
|  |  | Группа 1. Строительство, реконструкция и техническое перевооружение источников газоснабжения |  |  |  |  |
|  | 1 | Строительство и реконструкция сооружений | 0,00 | - | - | - |
|  |  | Мероприятия по сетям газоснабжения |  |  |  |  |
|  |  | Группа 2. Строительство, реконструкция и техническое перевооружение сетей газоснабжения и сооружений на них |  |  |  |  |
|  | 1 | Подгруппа 2.1. Строительство газовых сетей и сооружений на них | 1 415 479,13 | прирост перспективной нагрузки | АО «Мособлгаз» | средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.); внебюджетные источники |
|  | 2 | Подгруппа 2.1. Реконструкция и техническое перевооружение газовых сетей и сооружений на них | 101 400,00 | повышение надежности и качества системы газоснабжения | АО «Мособлгаз» | средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.); внебюджетные источники |
|  | Итого по сооружениям |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Итого по сетям |  | 1 516 879,13 |  |  |  |
|  | Итого по системе газоснабжения: |  | 1 516 879,13 |  |  |  |
| ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |
| Программа инвестиционных проектов в Электроснабжении |  | Мероприятия по объектам электроэнергетики |  |  |  |  |
|  |  | Группа 1. Проекты по развитию (строительство и модернизация) источников электроэнергии (мощности), в том числе центров питания, в целях присоединения новых потребителей, повышения надежности электроснабжения |  |  |  |  |
|  | 1 | Подгруппа 1.1. Строительство новых источников электроэнергии | 39 572,18 | прирост перспективной нагрузки | ПАО "Россети Московский регион"/АО "Мособлэнерго" | средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.) |
|  | 2 | Подгруппа 1.2. Модернизация и реконструкция источников электроэнергии | 807 284,58 | повышение надежности и качества системы электроснабжения | ПАО "Россети Московский регион"/АО "Мособлэнерго" | средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.) |
|  |  | Мероприятия по электрическим сетям |  |  |  |  |
|  |  | Группа 2. Проекты по развитию (реконструкция и модернизация) электрических сетей, в целях присоединения новых потребителей, повышения надежности электроснабжения и снижения потерь в сетях |  |  |  |  |
|  | 1 | Подгруппа 2.1. Строительство новых электрических сетей | 50 760,17 | прирост перспективной нагрузки | ПАО "Россети Московский регион"/АО "Мособлэнерго" | средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.) |
|  | 2 | Подгруппа 2.2. Реконструкция (модернизация) электрических сетей | 180 199,51 | повышение надежности и качества системы электроснабжения | ПАО "Россети Московский регион"/АО "Мособлэнерго" | средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.) |
|  | Итого по источникам |  | 846 856,75 |  |  |  |
|  | Итого по сетям |  | 230 959,68 |  |  |  |
|  | Итого по системе электроснабжения: |  | 1 077 816,43 |  |  |  |
| СИСТЕМА СБОРА И УТИЛИЗАЦИИ ТКО |  |  |  |  |  |  |
| Программа инвестиционных проектов в ТБО |  | Мероприятия по объектам системы сбора и утилизации ТКО |  |  |  |  |
|  |  | Группа 1. Строительство и реконструкция сооружений системы сбора и утилизации ТКО на перспективу |  |  |  |  |
|  | 1 | Подгруппа 1.2. Реконструкция сооружений системы сбора и утилизации ТКО | 83 141,69 | улучшение экологической обстановки | Администрация Рузского муниципального округа | средства бюджета Рузского муниципального округа; средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.) |
|  | Итого по системе ТКО: |  | 83 141,69 |  |  |  |
| СИСТЕМА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |
| Программа инвестиционных проектов в области энергоресурсосбережения |  | Мероприятия по объектам системы энергосбережения |  |  |  |  |
|  |  | Группа 1. Обеспечивающая подпрограмма: Подпрограмма VII «Обеспечивающая подпрограмма» |  |  |  |  |
|  | 1 | Создание условий для реализации полномочий органом местного самоуправления | 7 845,78 | повышение эффективности работы муниципальных учреждений | Администрация Рузского муниципального округа | средства бюджета Рузского муниципального округа |
|  | Итого по системе энерго-ресурсосбережения: |  | 7 845,78 |  |  |  |
|  | Итого по объектам коммунальной инфраструктуры: |  | 24 618 012,66 |  |  |  |

- . Программы инвестиционных проектов, тарифы и плата за подключение (присоединение) и резервирование тепловой мощности

Мероприятия инвестиционных проектов нацелены на присоединение новых потребителей, повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг, повышение надежности предоставления коммунальных услуг, выполнение экологических требований и выполнение требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Инвестиционные проекты Программы сформированы в группы в зависимости от их целевой направленности и экономической эффективности.

В зависимости от целевой направленности инвестиционные проекты Программы сформированы в следующие группы:

Группа 1. Проекты, нацеленные на присоединение новых потребителей;

Группа 2. Проекты, обеспечивающие повышение надежности ресурсоснабжения;

Группа 3. Проекты, обеспечивающие выполнение экологических требований;

Группа 4. Проекты, обеспечивающие выполнение требований законодательства об энергосбережении.

Распределение финансовых потребностей на реализацию инвестиционных проектов по Рузскому муниципальному округу по целевой направленности представлено в таблице ниже:

Таблица 14-1. - Распределение финансовых потребностей на реализацию инвестиционных проектов по Рузскому муниципальному округу по целевой направленности

| Наименование проекта | Финансовые потребности по группам, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | Итого |
| Инвестиционные проекты по электроснабжению | 90 332,34 | 987 484,09 | 0,00 | 0,00 | 1 077 816,43 |
| Инвестиционные проекты по теплоснабжению | 1 892 202,36 | 2 667 140,89 | 0,00 | 0,00 | 4 559 343,25 |
| Инвестиционные проекты по водоснабжению | 1 666 064,16 | 6 875 994,36 | 0,00 | 0,00 | 8 542 058,52 |
| Инвестиционные проекты по водоотведению | 3 165 201,37 | 768 772,97 | 4 896 953,53 | 0,00 | 8 830 927,87 |
| Инвестиционные проекты по газоснабжению | 1 415 479,13 | 101 400,00 | 0,00 | 0,00 | 1 516 879,13 |
| Инвестиционные проекты по обращению ТКО | 0,00 | 0,00 | 83 141,69 | 0,00 | 83 141,69 |
| Инвестиционные проекты по энергосбережению | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 845,78 | 7 845,78 |
| ИТОГО | 8 229 279,35 | 11 400 792,31 | 4 980 095,22 | 7 845,78 | 24 618 012,67 |

Экономическая эффективность проектов оценивается сроками окупаемости инвестиций. Данный показатель показывает за какой отрезок времени доход от проекта покроет все единовременные затраты на него. Метод дает возможность рассчитать время возврата средств, которое затем инвестор соотносит со своим экономически выгодным и приемлемым сроком.

Простой срок окупаемости инвестиционных проектов определен расчетным путем по формуле:

Т = И/Д

Где Т – срок окупаемости;

И – финансовые инвестиции;

Д – полная сумма дохода

При этом полная сумма дохода складывается из чистой прибыли и амортизации.

В зависимости от экономической эффективность инвестиционные проекты Программы сформированы в группы:

Группа 1. Высокоэффективные инвестиционные проекты (со сроками окупаемости за счет получаемых эффектов при принятой средней стоимости инвестиций до 7 лет);

Группа 2. Инвестиционные проекты с длительным сроком окупаемости (со сроками окупаемости от 7 до 15 лет за счет получаемых эффектов при принятой средней стоимости инвестиций);

Группа 3. Инвестиционные проекты со сроками окупаемости более 15 лет.

Распределение финансовых потребностей на реализацию инвестиционных проектов по Рузскому муниципальному округу по экономической эффективности представлено в таблице ниже:

Таблица 14-2. - Распределение финансовых потребностей по экономической эффективности

| Наименование группы проектов | Финансовые потребности по группам, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | Итого |
|  | (до 7 лет) | (от 7 до 15 лет) | (более 15 лет) |  |
| Инвестиционные проекты по электроснабжению | 90 332,34 | 987 484,09 | 0,00 | 1 077 816,43 |
| Инвестиционные проекты по теплоснабжению | 438 092,85 | 2 667 140,89 | 1 454 109,51 | 4 559 343,25 |
| Инвестиционные проекты по водоснабжению | 682 068,90 | 7 859 989,62 | 0,00 | 8 542 058,52 |
| Инвестиционные проекты по водоотведению | 3 165 201,37 | 5 665 726,50 | 0,00 | 8 830 927,87 |
| Инвестиционные проекты по газоснабжению | 1 415 479,13 | 101 400,00 | 0,00 | 1 516 879,13 |
| Инвестиционные проекты по обращению ТКО | 83 141,69 | 0,00 | 0,00 | 83 141,69 |
| Инвестиционные проекты по энергосбережению | 7 845,78 | 0,00 | 0,00 | 7 845,78 |
| ИТОГО | 5 882 162,05 | 17 281 741,10 | 1 454 109,51 | 24 618 012,67 |

Часть проектов Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает повышение надежности работы системы и улучшения качества и доступности услуг для потребителей, снижение негативного воздействия на окружающую среду. Для таких проектов срок окупаемости не рассчитывается и принимается равным сроку полезного использования оборудования.

Инвестиционные проекты в сфере теплоснабжения относятся к проектам с разными сроками окупаемости (до 7 лет; от 7 до 15 лет и более 15 лет). Данные о сроках окупаемости в разрезе мероприятий отражены в соответствии с действующей Схемой теплоснабжения Рузского муниципального округа.

Инвестиционные проекты в сфере водоснабжения и водоотведения относятся к высокоэффективным проектам с простым сроком окупаемости за счет получаемых эффектов до 7 лет и к проектам с длительным сроком окупаемости от 7 до 15 лет. Данные о сроках окупаемости в разрезе мероприятий отражены в соответствии с проектом Схемы водоснабжения и водоотведения Рузского муниципального округа.

Инвестиционные проекты в сфере электроснабжения относятся к проектам с длительным сроком окупаемости от 7 до 15 лет.

Инвестиционные проекты в сфере газоснабжения относятся к высокоэффективным проектам с простым сроком окупаемости за счет получаемых эффектов до 7 лет и к проектам с длительным сроком окупаемости от 7 до 15 лет.

Инвестиционные проекты в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами финансируются за счет бюджетных средств, в связи с чем простой срок окупаемости не определяется.

Источники инвестиций по годам и этапам реализации Программы, по системам коммунальной инфраструктуры представлены в таблице 14.3.

Объемы инвестиций Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов и степени реализации мероприятий.

Таблица 14-3. - Источники инвестиций по годам и этапам реализации Программы

| № п/п | Наименование сферы коммунальной инфраструктуры | Общий объем финансирования, тыс. руб. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2039 | 2040-2043 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | 4 559 343,26 | 1 645 816,69 | 2 046 130,51 | 41 536,66 | 108 993,50 | 130 024,61 | 584 736,31 | 2 104,98 | 0,00 |
|  | ВСЕГО ОБЪЕМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, в том числе | 4 559 343,26 | 1 645 816,69 | 2 046 130,51 | 41 536,66 | 108 993,50 | 130 024,61 | 584 736,31 | 2 104,98 | 0,00 |
|  | Собственные средства, в том числе: | 120 011,12 | 15 563,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 448,02 | 0,00 | 0,00 |
|  | средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | плата за подключение(присоединение) | 120 011,12 | 15 563,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 448,02 | 0,00 | 0,00 |
|  | привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджетные средства - всего, в т.ч. | 4 439 332,14 | 1 630 253,59 | 2 046 130,51 | 41 536,66 | 108 993,50 | 130 024,61 | 480 288,29 | 2 104,98 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ | 8 542 058,52 | 92 534,96 | 2 272 348,59 | 2 504 391,36 | 2 187 852,15 | 1 239 273,19 | 126 462,74 | 119 195,52 | 0,00 |
|  | ВСЕГО ОБЪЕМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, в том числе | 8 542 058,52 | 92 534,96 | 2 272 348,59 | 2 504 391,36 | 2 187 852,15 | 1 239 273,19 | 126 462,74 | 119 195,52 | 0,00 |
|  | Собственные средства, в том числе: | 253 943,75 | 8 285,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 462,74 | 119 195,52 | 0,00 |
|  | средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.) | 5 082,75 | 5 082,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | плата за подключение(присоединение) | 248 861,00 | 3 202,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 462,74 | 119 195,52 | 0,00 |
|  | привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджетные средства - всего, в т.ч. | 1 004 547,04 | 84 249,48 | 441 949,44 | 478 348,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации | 805 890,88 | 52 167,41 | 361 956,50 | 391 766,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 198 656,16 | 32 082,07 | 79 992,94 | 86 581,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные средства | 7 283 567,73 | 0,00 | 1 830 399,15 | 2 026 043,24 | 2 187 852,15 | 1 239 273,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | ВОДООТВЕДЕНИЕ | 8 830 927,87 | 234 058,17 | 3 533 575,32 | 2 451 205,95 | 903 230,40 | 449 752,13 | 1 108 395,14 | 150 710,76 | 0,00 |
|  | ВСЕГО ОБЪЕМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, в том числе | 8 830 927,87 | 234 058,17 | 3 533 575,32 | 2 451 205,95 | 903 230,40 | 449 752,13 | 1 108 395,14 | 150 710,76 | 0,00 |
|  | Собственные средства, в том числе: | 1 274 276,08 | 15 170,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 108 395,14 | 150 710,76 | 0,00 |
|  | средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.) | 5 492,52 | 5 492,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | плата за подключение(присоединение) | 1 268 783,56 | 9 677,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 108 395,14 | 150 710,76 | 0,00 |
|  | привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджетные средства - всего, в т.ч. | 2 073 240,32 | 218 887,99 | 1 681 968,33 | 172 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации | 1 580 387,52 | 125 720,03 | 1 313 485,00 | 141 182,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 492 852,80 | 93 167,96 | 368 483,33 | 31 201,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные средства | 5 483 411,47 | 0,00 | 1 851 606,99 | 2 278 821,95 | 903 230,40 | 449 752,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ | 1 077 816,43 | 174 041,57 | 67 973,91 | 42 814,05 | 419 345,16 | 187 169,21 | 186 472,53 | 0,00 | 0,00 |
|  | ВСЕГО ОБЪЕМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, в том числе | 1 077 816,43 | 174 041,57 | 67 973,91 | 42 814,05 | 419 345,16 | 187 169,21 | 186 472,53 | 0,00 | 0,00 |
|  | Собственные средства, в том числе: | 1 077 816,43 | 174 041,57 | 67 973,91 | 42 814,05 | 419 345,16 | 187 169,21 | 186 472,53 | 0,00 | 0,00 |
|  | средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.) | 1 077 816,43 | 174 041,57 | 67 973,91 | 42 814,05 | 419 345,16 | 187 169,21 | 186 472,53 | 0,00 | 0,00 |
|  | плата за подключение(присоединение) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджетные средства - всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | ГАЗОСНАБЖЕНИЕ | 1 516 879,13 | 617 543,13 | 416 320,26 | 156 019,69 | 170 812,16 | 46 773,89 | 109 410,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ВСЕГО ОБЪЕМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, в том числе | 1 516 879,13 | 617 543,13 | 416 320,26 | 156 019,69 | 170 812,16 | 46 773,89 | 109 410,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Собственные средства, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | плата за подключение(присоединение) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджетные средства - всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные средства | 1 516 879,13 | 617 543,13 | 416 320,26 | 156 019,69 | 170 812,16 | 46 773,89 | 109 410,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | СБОР И УТИЛИЗАЦИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ | 83 141,69 | 61 241,69 | 10 950,00 | 10 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ВСЕГО ОБЪЕМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, в том числе | 83 141,69 | 61 241,69 | 10 950,00 | 10 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Собственные средства, в том числе: | 33 050,00 | 33 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.) | 33 050,00 | 33 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | плата за подключение(присоединение) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджетные средства - всего, в т.ч. | 50 091,69 | 28 191,69 | 10 950,00 | 10 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 50 091,69 | 28 191,69 | 10 950,00 | 10 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | РЕАЛИЗАЦИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ В МКД, БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ГОРОДСКОМ СООБЩЕНИИ (включая установку приборов учета в МКД, бюджетных организациях, городском сообщении) | 7 845,78 | 7 845,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ВСЕГО ОБЪЕМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, в том числе | 7 845,78 | 7 845,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Собственные средства, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | плата за подключение(присоединение) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджетные средства - всего, в т.ч. | 7 845,78 | 7 845,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 7 845,78 | 7 845,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ВСЕГО ОБЪЕМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, в том числе | 24 618 012,67 | 2 833 081,99 | 8 347 298,59 | 5 206 917,71 | 3 790 233,37 | 2 052 993,03 | 2 115 476,72 | 272 011,26 | 0,00 |
|  | Собственные средства, в том числе: | 2 759 097,37 | 246 110,33 | 67 973,91 | 42 814,05 | 419 345,16 | 187 169,21 | 1 525 778,43 | 269 906,28 | 0,00 |
|  | средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.) | 1 121 441,70 | 217 666,84 | 67 973,91 | 42 814,05 | 419 345,16 | 187 169,21 | 186 472,53 | 0,00 | 0,00 |
|  | плата за подключение(присоединение) | 1 637 655,67 | 28 443,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 339 305,90 | 269 906,28 | 0,00 |
|  | привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджетные средства - всего, в т.ч. | 7 575 056,97 | 1 969 428,53 | 4 180 998,28 | 703 218,78 | 108 993,50 | 130 024,61 | 480 288,29 | 2 104,98 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации | 2 386 278,40 | 177 887,44 | 1 675 441,50 | 532 949,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 749 446,43 | 161 287,50 | 459 426,27 | 128 732,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные средства | 14 283 858,33 | 617 543,13 | 4 098 326,40 | 4 460 884,88 | 3 261 894,71 | 1 735 799,21 | 109 410,00 | 0,00 | 0,00 |

В связи с внесением изменений в действующее законодательства в рамках Постановления Правительства РФ от 30.04.2014 № 400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в РФ» проверка доступности тарифов на коммунальные услуги для населения для каждого года периода, на который разрабатывается Программа, производится методом формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги.

В соответствии с п. 12 Постановления Правительства РФ от 30.04.2014 № 400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в РФ» расчет индексов по субъектам РФ и предельно допустимых отклонений по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов по субъектам РФ осуществляет федеральный орган исполнительной власти государственного регулирования тарифов.

Распоряжением Правительства РФ от 15.11.2024 N 3287-р «Об индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации на 2025 год и предельно допустимых отклонениях по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов на 2025 - 2028 годы» установлены индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по субъектам Российской Федерации на 2025 г. (второе полугодие) в размере 13,3% (Московская область) и индексы по субъектам Российской Федерации и предельно допустимые отклонения по отдельным муниципальным образованиям от величины индексов по субъектам Российской Федерации на второе полугодие 2025 г. в размере 5,0%, на 2026-2028 гг. в размере 5,0%.

Согласно «Прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», разработанному Минэкономразвития России прогнозируемый индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 2025 г. будет составлять 11,9%, в 2026 г. в размере 5,4%, в 2027 г. в размере 4,8%.

В программе комплексного развития Рузского муниципального округа на период с 2028 года по 2043 год индекс изменения размера вносимой гражданами платы принят в размере 4,0%.

В соответствии с п. 27 Постановления Правительства РФ от 30.04.2014 № 400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в РФ» предложения формируются высшим должностным лицом субъекта РФ с учетом:

«а) инвестиционных программ регулируемых организаций;

б) установленных тарифов и надбавок к тарифам регулируемых организаций;».

На основании полномочий, предусмотренных действующим законодательством, Комитет по ценам и тарифам Московской области устанавливает тарифы для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых (коммунальных) отходов, с учетом проверки доступности тарифов на коммунальные услуги для населения в рамках предельного (максимального) размера изменения вносимой платы гражданами за коммунальные услуги.

Расчет прогнозных тарифов носит оценочный характер и может изменяться в зависимости от условий социально-экономического развития Рузского муниципального округа, а также Московской области.

Изменение тарифов на коммунальные услуги с учетом инвестиционной составляющей в тарифе (инвестиционной надбавки), обусловленной реализацией проектов Программы, необходимо оценивать и учитывать организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных (бытовых) отходов, при формировании Тарифного дела на плановый период с учетом перехода на долгосрочное регулирование в рамках действующего законодательства.

Для этого, в соответствии с требованиями действующего законодательства к заявлению об установлении тарифов прилагаются следующие обосновывающие материалы: «...е) расчет расходов на осуществление регулируемых видов деятельности и необходимой валовой выручки от регулируемой деятельности с приложением экономического обоснования исходных данных и предлагаемых значений долгосрочных параметров регулирования, рассчитанных в соответствии с методическими указаниями; ж) расчет размера тарифов; и) копия утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы (при наличии);.

Расчет необходимой валовой выручки и тарифа на соответствующий период ежегодно корректируется при предоставлении в орган регулирования тарифов предложений об установлении тарифов на регулируемые виды деятельности.

Прогнозные значения тарифов по каждому коммунальному ресурсу, размер платы за подключение (присоединение) к системам коммунальной инфраструктуры и резервирование тепловой мощности на период до 2043 года представлен в табл. 14.4., 14.5.

Оценка совокупных инвестиционных и эксплуатационных затрат по каждой организации коммунального комплекса, вовлеченной в реализацию инвестиционных проектов отражена в Разделе 12 Обосновывающих материалов настоящей Программы.

Таблица 14-4. - Прогнозная динамика тарифов на коммунальные услуги для населения на период до 2043 года

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030-2034 гг. | 2035-2039 гг. | 2040-2043 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | прогноз |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Тариф на отопление | руб./Гкал | 3 552,29 | 3 744,11 | 3 923,83 | 4 080,78 | 4 244,01 | 5 163,49 | 6 282,17 | 7 349,25 |
| 2 | Тариф на питьевую воду | руб./м3 | 57,34 | 60,44 | 63,34 | 65,87 | 68,50 | 83,35 | 101,40 | 118,63 |
| 3 | Тариф на горячую воду | руб./м3 | 287,53 | 303,06 | 317,60 | 330,31 | 343,52 | 417,95 | 508,50 | 594,87 |
| 4 | Тариф на услуги водоотведения | руб./м3 | 55,97 | 58,99 | 61,82 | 64,30 | 66,87 | 81,36 | 98,99 | 115,80 |
| 5 | Тариф на электрическую энергию с электрическими плитами | руб./кВт×ч | 7,11 | 7,49 | 7,85 | 8,17 | 8,50 | 10,34 | 12,58 | 14,71 |
| 6 | Тариф на вывоз ТКО | руб./м3 | 1 151,42 | 1 213,60 | 1 271,85 | 1 322,72 | 1 375,63 | 1 673,66 | 2 036,27 | 2 382,14 |
| 7 | Тариф на газ (при наличии в жилом помещении газовой плиты и центрального горячего водоснабжения (ЦГВ)) | руб./ м3 | 8,73 | 9,20 | 9,64 | 10,03 | 10,43 | 12,69 | 15,44 | 18,06 |
| 8 | Индекс изменения платы за коммунальные услуги | - | 111,9 | 105,4 | 104,8 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |

Таблица 14-5. - Прогнозная динамика тарифов на подключение к системам коммунальной инфраструктуры на период до 2043 года

| Наименование | Ед. изм. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030-2034 гг. | 2035-2039 гг. | 2040-2043 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | прогноз |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 присоединение | руб./ТП | 11 266,00 | 11 874,36 | 12 444,33 | 12 942,11 | 13 459,79 | 16 375,90 | 19 923,78 | 23 308,02 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на организационные мероприятия | тыс.руб/м3/сут. | 3,09 | 3,26 | 3,41 | 3,55 | 3,69 | 4,49 | 5,46 | 6,39 |
| Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к существующей водопроводной сети (для индивидуальных жилых домов и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2м3/сут включительно | тыс.руб/м3/сут. | 10,80 | 11,38 | 11,93 | 12,41 | 12,90 | 15,70 | 19,10 | 22,34 |
| Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети диаметром 40 мм и менее | тыс.руб./км | 6 556,79 | 6 910,86 | 7 242,58 | 7 532,28 | 7 833,57 | 9 530,74 | 11 595,60 | 13 565,22 |
| Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети диаметром от 40 мм до 70 мм включительно | тыс.руб./км | 7 200,19 | 7 589,00 | 7 953,27 | 8 271,40 | 8 602,26 | 10 465,96 | 12 733,45 | 14 896,34 |
| Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети диаметром от 70 мм до 100 мм включительно | тыс.руб./км | 7 748,53 | 8 166,95 | 8 558,96 | 8 901,32 | 9 257,38 | 11 263,01 | 13 703,18 | 16 030,79 |
| Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети диаметром от 100 мм до 150 мм включительно | тыс.руб./км | 8 961,55 | 9 445,47 | 9 898,86 | 10 294,81 | 10 706,60 | 13 026,22 | 15 848,39 | 18 540,38 |
| Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети диаметром от 150 мм до 200 мм включительно | тыс.руб./км | 10 536,53 | 11 105,50 | 11 638,57 | 12 104,11 | 12 588,27 | 15 315,56 | 18 633,72 | 21 798,83 |
| Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети диаметром от 200 мм до 250 мм включительно | тыс.руб./км | 12 517,21 | 13 193,14 | 13 826,41 | 14 379,47 | 14 954,65 | 18 194,61 | 22 136,53 | 25 896,62 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на организационные мероприятия | тыс.руб/м3/сут. | 3,09 | 3,26 | 3,41 | 3,55 | 3,69 | 4,49 | 5,46 | 6,39 |
| Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на организационные мероприятия и фактическое присоединение (врезку) к существующей канализационной сети сети (для индивидуальных жилых домов и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м3/сут включительно) | тыс.руб/м3/сут. | 10,33 | 10,89 | 11,41 | 11,87 | 12,34 | 15,02 | 18,27 | 21,37 |
| Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 40 мм до 70 мм включительно | тыс.руб./км | 7 412,93 | 7 813,23 | 8 188,26 | 8 515,79 | 8 856,43 | 10 775,20 | 13 109,68 | 15 336,47 |
| Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 70 мм до 100 мм включительно | тыс.руб./км | 7 897,87 | 8 324,35 | 8 723,92 | 9 072,88 | 9 435,80 | 11 480,09 | 13 967,29 | 16 339,75 |
| Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 100 мм до 150 мм включительно | тыс.руб./км | 10 684,19 | 11 261,14 | 11 801,67 | 12 273,74 | 12 764,69 | 15 530,19 | 18 894,86 | 22 104,32 |
| Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 150 мм до 200 мм включительно | тыс.руб./км | 12 055,33 | 12 706,32 | 13 316,22 | 13 848,87 | 14 402,82 | 17 523,24 | 21 319,70 | 24 941,05 |
| Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром от 200 мм до 250 мм включительно | тыс.руб./км | 12 128,99 | 12 783,96 | 13 397,59 | 13 933,49 | 14 490,83 | 17 630,31 | 21 449,97 | 25 093,44 |
| Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим 15 куб. метров в час | руб. | 90 894,85 | 95 803,17 | 100 401,72 | 104 417,79 | 108 594,50 | 132 121,83 | 160 746,42 | 188 050,65 |
| Индекс изменения платы за коммунальные услуги, потребительских цен |  | 111,9 | 105,4 | 104,8 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |

- . Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги

Расчет прогнозного совокупного платежа населения муниципального образования за коммунальные ресурсы на основе прогноза спроса с учетом энергоресурсосбережения и тарифов (платы (тарифа) за подключение (присоединение) без учета льгот и субсидий

Расчетные перспективные показатели спроса населения на коммунальные ресурсы представлен в таблице 15.1. совокупный платеж населения Рузского муниципального округа по прогнозным (2025-2043 гг.) ценам (тарифам) за коммунальные ресурсы (услуги электро, - тепло, - водо, газоснабжения, водоотведения и обращения с ТКО) без учета льгот и субсидий на основе прогнозных показателей спроса приведен в таблицах 15.1.и 15.2.

Таблица 15-1 – Прогнозные значения показателей спроса населения на коммунальные ресурсы Рузского муниципального округа

| Наименование показателей | Ед. изм. | Период прогнозирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2036 г. | 2037 г. | 2038 г. | 2039 г. | 2040 г. | 2041 г. | 2042 г. | 2043 г. |
| Объем электроэнергии | тыс. кВт*ч | 587 954 | 601 918 | 615 488 | 638 550 | 662 502 | 662 502 | 662 502 | 662 502 | 662 502 | 662 502 | 687 445 | 687 445 | 687 445 | 687 445 | 687 445 | 706 795 | 706 795 | 706 795 | 706 795 |
| Объем тепла | тыс. Гкал | 279,60 | 279,60 | 279,60 | 260,73 | 260,73 | 287,35 | 287,35 | 287,35 | 287,35 | 287,35 | 287,35 | 287,35 | 287,35 | 287,35 | 287,35 | 287,35 | 287,35 | 287,35 | 287,35 |
| Объем воды | тыс. м3 | 3 441,45 | 3 456,04 | 3 456,04 | 3 456,04 | 3 456,04 | 4 697,88 | 4 697,88 | 4 697,88 | 4 697,88 | 4 697,88 | 4 697,88 | 4 697,88 | 4 697,88 | 4 697,88 | 4 697,88 | 4 697,88 | 4 697,88 | 4 697,88 | 4 697,88 |
| Объем сброшенных стоков | тыс. м3 | 3 145,67 | 3 145,67 | 3 145,67 | 3 145,67 | 3 145,67 | 3 145,67 | 3 145,67 | 3 145,67 | 4 336,41 | 4 336,41 | 4 497,01 | 4 497,01 | 4 497,01 | 4 497,01 | 4 497,01 | 4 497,01 | 4 497,01 | 4 497,01 | 4 497,01 |
| Объем полученного газа | тыс. м3 | 121 312,19 | 124 951,56 | 129 574,77 | 132 425,41 | 139 841,24 | 139 841,24 | 139 841,24 | 139 841,24 | 139 841,24 | 139 841,24 | 144 735,68 | 144 735,68 | 144 735,68 | 144 735,68 | 144 735,68 | 148 440,91 | 148 440,91 | 148 440,91 | 148 440,91 |
| Объем отходов | тыс. м3 | 329,93 | 330,75 | 331,58 | 346,42 | 353,69 | 357,32 | 357,32 | 357,32 | 357,32 | 357,32 | 360,96 | 360,96 | 360,96 | 360,96 | 360,96 | 368,23 | 368,23 | 368,23 | 368,23 |

Таблица 15-2 – Совокупный платеж населения на 1 человека в Рузском муниципальном округе за коммунальные ресурсы на основе прогноза спроса

| Вид ресурса | Прогноз численности населения, пользующегося централизованными коммунальными услугами, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2036 г. | 2037 г. | 2038 г. | 2039 г. | 2040 г. | 2041 г. | 2042 г. | 2043 г. |
| Электроснабжение | 80079 | 80309 | 80508 | 81842 | 83176 | 84510 | 85844 | 87178 | 88512 | 89846 | 91180 | 92514 | 93848 | 95182 | 96516 | 97850 | 99184 | 100518 | 101850 |
| Теплоснабжение | 53653 | 54610 | 55551 | 57289 | 59887 | 63383 | 64383 | 65384 | 66384 | 67385 | 71120 | 72161 | 73201 | 74242 | 75282 | 79259 | 80339 | 81420 | 82499 |
| Водоснабжение | 71671 | 72278 | 72618 | 74313 | 75773 | 80285 | 81552 | 82819 | 84086 | 85354 | 86621 | 87888 | 89156 | 90423 | 91690 | 92958 | 94225 | 95492 | 96758 |
| Водоотведение | 71270 | 71877 | 72457 | 73821 | 75524 | 76989 | 78204 | 79419 | 80634 | 81850 | 86621 | 87888 | 89156 | 90423 | 91690 | 92958 | 94225 | 95492 | 96758 |
| Газоснабжение | 71030 | 72278 | 74872 | 77750 | 79849 | 84510 | 85844 | 87178 | 88512 | 89846 | 91180 | 92514 | 93848 | 95182 | 96516 | 97850 | 99184 | 100518 | 101850 |
| Обращение ТКО | 80079 | 80309 | 80508 | 81842 | 83176 | 84510 | 85844 | 87178 | 88512 | 89846 | 91180 | 92514 | 93848 | 95182 | 96516 | 97850 | 99184 | 100518 | 101850 |
| Вид ресурса | Совокупный платеж населения на 1 человека, руб./год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2036 г. | 2037 г. | 2038 г. | 2039 г. | 2040 г. | 2041 г. | 2042 г. | 2043 г. |
| Электроснабжение, руб. | 10 153,08 | 10 695,72 | 11 209,80 | 11 666,76 | 12 133,43 | 12 618,77 | 13 123,52 | 13 648,46 | 14 194,40 | 14 762,17 | 15 352,66 | 15 966,77 | 16 605,44 | 17 269,65 | 17 960,44 | 18 678,86 | 19 426,01 | 20 203,05 | 21 011,18 |
| Теплоснабжение, руб. | 30 123,42 | 31 750,05 | 33 274,08 | 34 605,01 | 35 989,21 | 37 428,78 | 38 925,93 | 40 482,97 | 42 102,29 | 43 786,38 | 45 537,84 | 47 359,35 | 49 253,73 | 51 223,87 | 53 272,83 | 55 403,74 | 57 619,89 | 59 924,69 | 62 321,68 |
| Водоснабжение (с учетом подогрева ГВС), руб. | 7 736,59 | 8 154,57 | 8 545,81 | 8 887,63 | 9 243,13 | 9 612,86 | 9 997,37 | 10 397,27 | 10 813,16 | 11 245,69 | 11 695,51 | 12 163,33 | 12 649,87 | 13 155,86 | 13 682,10 | 14 229,38 | 14 798,56 | 15 390,50 | 16 006,12 |
| Водоотведение, руб. | 3 129,84 | 3 298,72 | 3 456,97 | 3 595,66 | 3 739,48 | 3 889,06 | 4 044,62 | 4 206,41 | 4 374,67 | 4 549,65 | 4 731,64 | 4 920,90 | 5 117,74 | 5 322,45 | 5 535,35 | 5 756,76 | 5 987,03 | 6 226,51 | 6 475,57 |
| Газоснабжение, руб. | 1 047,60 | 1 104,00 | 1 156,80 | 1 203,60 | 1 251,74 | 1 301,81 | 1 353,89 | 1 408,04 | 1 464,36 | 1 522,94 | 1 583,86 | 1 647,21 | 1 713,10 | 1 781,62 | 1 852,89 | 1 927,00 | 2 004,08 | 2 084,25 | 2 167,62 |
| Обращение ТКО, руб. | 5 347,19 | 5 635,96 | 5 906,47 | 6 142,71 | 6 388,42 | 6 643,96 | 6 909,72 | 7 186,10 | 7 473,55 | 7 772,49 | 8 083,39 | 8 406,73 | 8 742,99 | 9 092,71 | 9 456,42 | 9 834,68 | 10 228,07 | 10 637,19 | 11 062,68 |
| ИТОГО: | 57 537,73 | 60 639,02 | 63 549,93 | 66 101,37 | 68 745,43 | 71 495,24 | 74 355,05 | 77 329,26 | 80 422,43 | 83 639,32 | 86 984,90 | 90 464,29 | 94 082,86 | 97 846,18 | 101 760,02 | 105 830,43 | 110 063,64 | 114 466,19 | 119 044,84 |

Сопоставление прогнозного совокупного платежа населения за коммунальные ресурсы с прогнозами доходов населения по доходным группам и расчет прогнозной потребности в социальной поддержке и размера субсидий на оплату коммунальных услуг, с учетом действующих федеральных и региональных стандартов максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, федеральных и региональных стандартов социальной нормы площади жилого помещения, действующих нормативных документов о порядке определения размера субсидий на оплату коммунальных услуг

Прогнозные сравнительные показатели годового платежа за коммунальные ресурсы (услуги электро, - тепло, - водо, газоснабжения, водоотведения и обращения с ТКО) с величиной прожиточного минимума и среднедушевого дохода в Рузском муниципальном округе на 1 человека на основе прогноза спроса представлены в таблице ниже (Таблица 15-3).

Таблица 15-3 – Прогнозные сравнительные показатели годового платежа за коммунальные ресурсы на 1 чел. с величиной прожиточного минимума и среднедушевого дохода в Рузском муниципальном округе

| Вид ресурса | Значение по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | 2031г. | 2032г. | 2033г. | 2034г. | 2035г. | 2036 г. | 2037 г. | 2038 г. | 2039 г. | 2040 г. | 2041 г. | 2042 г. | 2043 г. |
| Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в месяц, руб. * | 19 302,00 | 20 170,59 | 21 078,27 | 22 026,79 | 23 017,99 | 24 053,80 | 25 136,22 | 26 267,36 | 27 449,39 | 28 684,61 | 29 975,42 | 31 324,31 | 32 733,90 | 34 206,93 | 35 746,24 | 37 354,82 | 39 035,79 | 40 792,40 | 42 628,06 |
| Среднедушевой доход в месяц, руб. | 85 029,20 | 92 506,10 | 100 004,20 | 106 907,00 | 113 809,80 | 120 712,60 | 127 615,40 | 134 518,20 | 141 421,00 | 148 323,80 | 155 226,60 | 162 129,40 | 169 032,20 | 175 935,00 | 182 837,80 | 189 740,60 | 196 643,40 | 203 546,20 | 210 449,00 |
| Месячный платеж за коммунальные ресурсы, руб. | 4 794,81 | 5 053,25 | 5 295,83 | 5 508,45 | 5 728,79 | 5 957,94 | 6 196,25 | 6 444,10 | 6 701,87 | 6 969,94 | 7 248,74 | 7 538,69 | 7 840,24 | 8 153,85 | 8 480,00 | 8 819,20 | 9 171,97 | 9 538,85 | 9 920,40 |
| Остаток прожиточного минимума на душу населения после платежа за коммунальные ресурсы, руб. | 14 507,19 | 15 117,34 | 15 782,44 | 16 518,34 | 17 289,21 | 18 095,87 | 18 939,97 | 19 823,25 | 20 747,52 | 21 714,66 | 22 726,67 | 23 785,62 | 24 893,66 | 26 053,08 | 27 266,24 | 28 535,62 | 29 863,82 | 31 253,55 | 32 707,65 |
| Остаток среднедушевого дохода населения после платежа за коммунальные ресурсы в месяц, руб. | 80 234,39 | 87 452,85 | 94 708,37 | 101 398,55 | 108 081,01 | 114 754,66 | 121 419,15 | 128 074,10 | 134 719,13 | 141 353,86 | 147 977,86 | 154 590,71 | 161 191,96 | 167 781,15 | 174 357,80 | 180 921,40 | 187 471,43 | 194 007,35 | 200 528,60 |

* Величина Прожиточного минимума Московской области за с 1 января 2025 года установлена постановление Правительства Московской области от 13.09.2024 № 851-ПП

Проверка доступности тарифов на коммунальные услуги для населения для периода, на который разрабатывается программа, путем сопоставления рассчитанных показателей и критериев доступности

Система критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги применяется при формировании предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги. Доступность платы граждан за коммунальные услуги определяется по следующим критериям доступности:

- доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи не более 7,8%;

- доля населения с доходами ниже прожиточного минимума не более 19,0%;

- уровень собираемости платежей за коммунальные услуги не менее 85%;

- доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения более 12,2%.

Плата за коммунальные услуги считается доступной в случае соблюдения всех критериев доступности для населения.

а) Прогнозируемая доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи определяется:

Крсд = (Рк / Дс) x 100,

где:

Крсд - доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, %;

Рк - средний совокупный расход семьи на оплату коммунальных услуг на территории муниципального образования (городского округа, муниципального округа, сельского поселения) на прогнозный год, руб. (расчетная плата за услуги холодного, горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, утилизации ТКО и отопления для квартиры 54 кв. м, количество проживающих 3 чел., при полном благоустройстве):

Дс - средний по муниципальному образованию (городскому округу, муниципальному округу, сельскому поселению) совокупный доход семьи (одиноко проживающего гражданина) на прогнозный год, руб., определяется по формуле:

Дс = Дс фактический за год x К,

где: К - индекс роста доходов.

Значения прогнозируемой доли расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе по Рузскому муниципальному округу на период до 2043 г. представлены в таблице (Таблица 15-4).

б) Прогнозируемая доля населения с доходами ниже прожиточного минимума на прогнозный год определяется:

Кдпм = (Чнм / Чн) x 100,

где:

Кдпм - прогнозируемая доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, %;

Чнм - численность населения с доходами ниже прожиточного минимума на территории муниципального образования (городского округа, муниципального округа, сельского поселения) на прогнозный год, чел.;

Чн - общая численность населения на территории муниципального образования (городского округа, муниципального округа, сельского поселения) на прогнозный год, чел.

Значения прогнозируемой доли населения с доходами ниже прожиточного минимума по Рузскому муниципальному округу на период до 2043 г. представлены в таблице (Таблица 15-5).

в) Прогнозный уровень собираемости платежей за коммунальные услуги определяется:

Ксп = (ФПП / НП) x 100,

где:

Ксп - прогнозный уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, %;

ФПП - суммарная плата, которую планируют получить хозяйствующие субъекты от населения, оказывающие на территории муниципального образования (городского округа, муниципального округа, сельского поселения) коммунальные услуги (за вычетом просроченной дебиторской задолженности), на прогнозный год, тыс. руб.;

НП - годовой размер начислений платы для населения за коммунальные услуги, на территории муниципального образования (городского округа, муниципального округа, сельского поселения) на прогнозный год, тыс. руб.

Значения прогнозного уровня собираемости платежей за коммунальные услуги по Рузскому муниципальному округу на период до 2043 г. представлены в таблице (Таблица 15-6).

г) Прогнозируемая доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения определяется:

Кпс = (Чпс / Ч л.с.) x 100,

где:

Кпс - прогнозная доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг, %;

Чпс - количество семей - получателей субсидий на оплату коммунальных услуг на территории муниципального образования (городского округа, муниципального округа, сельского поселения) на прогнозный год, ед.

Значения прогнозируемой доли получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения по Рузскому муниципальному округу на период до 2043 г. представлены в таблице ниже (Таблица 15-7).

Таблица 15-4 – Значения прогнозируемой доли расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе по Рузскому муниципальному округу

| Наименование показателя | Значение по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2036 г. | 2037 г. | 2038 г. | 2039 г. | 2040 г. | 2041 г. | 2042 г. | 2043 г. |
| средний совокупный расход семьи на оплату коммунальных услуг, в месяц (Рк) | 14 384,43 | 15 159,75 | 15 887,48 | 16 525,34 | 17 186,36 | 17 873,81 | 18 588,76 | 19 332,31 | 20 105,61 | 20 909,83 | 21 746,22 | 22 616,07 | 23 520,72 | 24 461,54 | 25 440,01 | 26 457,61 | 27 515,91 | 28 616,55 | 29 761,21 |
| средний совокупный доход семьи (Дс) | 175 375,20 | 194 766,60 | 215 799,40 | 234 789,75 | 253 807,72 | 271 320,45 | 288 956,28 | 306 582,61 | 324 057,82 | 341 556,94 | 358 976,35 | 376 566,19 | 394 264,80 | 411 612,45 | 429 311,78 | 446 913,57 | 464 343,20 | 481 988,24 | 499 339,82 |
| индекс роста доходов (К) | 1,109 | 1,111 | 1,108 | 1,088 | 1,081 | 1,069 | 1,065 | 1,061 | 1,057 | 1,054 | 1,051 | 1,049 | 1,047 | 1,044 | 1,043 | 1,041 | 1,039 | 1,038 | 1,036 |
| доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % (Крсд) | 8,20% | 7,78% | 7,36% | 7,04% | 6,77% | 6,59% | 6,43% | 6,31% | 6,20% | 6,12% | 6,06% | 6,01% | 5,97% | 5,94% | 5,93% | 5,92% | 5,93% | 5,94% | 5,96% |

Таблица 15-5 – Значения прогнозируемой доли населения с доходами ниже прожиточного минимума по Рузскому муниципальному округу

| Наименование показателя | Значение по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2036 г. | 2037 г. | 2038 г. | 2039 г. | 2040 г. | 2041 г. | 2042 г. | 2043 г. |
| численность населения с доходами ниже прожиточного минимума (Чнм), чел | 3577 | 3481 | 3420 | 3354 | 3288 | 3217 | 3146 | 3075 | 3035 | 2959 | 2918 | 2878 | 2797 | 2751 | 2700 | 2655 | 2609 | 2564 | 2523 |
| общая численность населения на территории (Чн), чел- | 80079 | 80309 | 80508 | 81842 | 83176 | 84510 | 85844 | 87178 | 88512 | 89846 | 91180 | 92514 | 93848 | 95182 | 96516 | 97850 | 99184 | 100518 | 101850 |
| прогнозируемая доля населения с доходами ниже прожиточного минимума (Кдпм), % | 4,47% | 4,33% | 4,25% | 4,10% | 3,95% | 3,81% | 3,67% | 3,53% | 3,43% | 3,29% | 3,20% | 3,11% | 2,98% | 2,89% | 2,80% | 2,71% | 2,63% | 2,55% | 2,48% |

Таблица 15-6 – Значения прогнозного уровня собираемости платежей за коммунальные услуги по Рузскому муниципальному округу

| Наименование показателя | Значение по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2036 г. | 2037 г. | 2038 г. | 2039 г. | 2040 г. | 2041 г. | 2042 г. | 2043 г. |
| суммарная плата, которую планируют получить хозяйствующие субъекты от населения, оказывающие коммунальные услуги (ФПП), руб. | 52 359,33 | 55 181,51 | 57 830,44 | 60 152,25 | 62 558,34 | 65 060,67 | 67 663,10 | 70 369,62 | 73 184,41 | 76 111,78 | 79 156,26 | 82 322,51 | 85 615,41 | 89 040,02 | 92 601,62 | 96 305,69 | 100 157,91 | 104 164,23 | 108 330,80 |
| годовой размер начислений платы для населения за коммунальные услуги, на территории муниципального образования (НП), руб. | 57 537,73 | 60 639,02 | 63 549,93 | 66 101,37 | 68 745,43 | 71 495,24 | 74 355,05 | 77 329,26 | 80 422,43 | 83 639,32 | 86 984,90 | 90 464,29 | 94 082,86 | 97 846,18 | 101 760,02 | 105 830,43 | 110 063,64 | 114 466,19 | 119 044,84 |
| прогнозный уровень собираемости платежей за коммунальные услуги (Ксп), % | 91,00% | 91,00% | 91,00% | 91,00% | 91,00% | 91,00% | 91,00% | 91,00% | 91,00% | 91,00% | 91,00% | 91,00% | 91,00% | 91,00% | 91,00% | 91,00% | 91,00% | 91,00% | 91,00% |

Таблица 15-7 – Значения прогнозируемой доли получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения по Рузскому муниципальному округу

| Наименование показателя | Значение по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2036 г. | 2037 г. | 2038 г. | 2039 г. | 2040 г. | 2041 г. | 2042 г. | 2043 г. |
| количество семей - получателей субсидий на оплату коммунальных услуг (Чпс), ед. | 768 | 764 | 760 | 757 | 753 | 749 | 745 | 742 | 738 | 734 | 730 | 727 | 723 | 720 | 716 | 712 | 709 | 705 | 702 |
| фактическое количество лицевых счетов (семей) (Ч л.с.), ед. | 23553 | 23620 | 23679 | 24071 | 24464 | 24856 | 25248 | 25641 | 26033 | 26425 | 26818 | 27210 | 27602 | 27995 | 28387 | 28779 | 29172 | 29564 | 29956 |
| прогнозная доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг (Кпс), % | 3,26% | 3,24% | 3,21% | 3,14% | 3,08% | 3,01% | 2,95% | 2,89% | 2,83% | 2,78% | 2,72% | 2,67% | 2,62% | 2,57% | 2,52% | 2,48% | 2,43% | 2,39% | 2,34% |

Оценка размера платы (тарифа) за подключение (присоединение) к системам коммунальной инфраструктуры, необходимых для реализации проектов

Размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям определяется на основании и в соответствии со следующими нормативными правовыми документами:

- Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

- Основы ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178;

- Методические указания по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утв. Приказом ФСТ России от 30.11.2010 № 365- э/5;

- Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83, и иные действующие нормативные правовые акты.

В соответствии с Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утв. Приказом ФСТ России от 30.11.2010 № 365-э/5, размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям определяется по индивидуальному проекту исходя из расходов сетевой организации на осуществление мероприятий, связанных исключительно с мероприятиями по перераспределению присоединенной мощности конкретных энергопринимающих устройств (электрических сетей) и сооружением сетевой инфраструктуры от границ участка заявителя до электрической сети сетевой организации, и утверждается уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов.

Размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям зависит от уровня напряжения и мощности, присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

В соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178, размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям определяется путем установления стандартизированных тарифных ставок.

С учетом планируемых источников финансирования для реализации инвестиционных проектов в электроснабжении по Рузскому муниципальному округу на период до 2043 г. применяется плата (тариф) за подключение (присоединение) к системам коммунальной инфраструктуры, необходимых для реализации проектов.

Плата за подключение к системе теплоснабжения определяется на основании и в соответствии со следующими нормативными правовыми документами:

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере теплоснабжения», «Правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;

- Правила подключения к системам теплоснабжения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2018 № 787 “О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации”

В случае если подключаемая тепловая нагрузка не превышает 0,1 Гкал/ч, плата за подключение устанавливается равной 550 рублям.

В случае если подключаемая тепловая нагрузка более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, в состав платы за подключение, устанавливаемой органом регулирования с учетом подключаемой тепловой нагрузки, включаются средства для компенсации регулируемой организации расходов на проведение мероприятий по подключению объекта капитального строительства потребителя, в том числе застройщика, расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта капитального строительства потребителя, а также налог на прибыль, определяемый в соответствии с налоговым законодательством.

Стоимость мероприятий, включаемых в состав платы за подключение, определяется в соответствии с методическими указаниями и не превышает укрупненные сметные нормативы для объектов непроизводственной сферы и инженерной инфраструктуры. Плата за подключение дифференцируется в соответствии с методическими указаниями, в том числе в соответствии с типом прокладки тепловых сетей (подземная (канальная и бесканальная) и надземная (наземная)).

При отсутствии технической возможности подключения к системе теплоснабжения плата за подключение для потребителя, суммарная подключаемая тепловая нагрузка которого превышает 1,5 Гкал/ч суммарной установленной тепловой мощности системы теплоснабжения, к которой осуществляется подключение, устанавливается в индивидуальном порядке.

В размер платы за подключение, устанавливаемой в индивидуальном порядке, включаются средства для компенсации регулируемой организации:

а) расходов на проведение мероприятий по подключению объекта капитального строительства потребителя, в том числе - застройщика;

б) расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта капитального строительства потребителя, рассчитанных в соответствии со сметной стоимостью создания (реконструкции) соответствующих тепловых сетей;

в) расходов на создание (реконструкцию) источников тепловой энергии и (или) развитие существующих источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей, необходимых для создания технической возможности такого подключения, в том числе в соответствии со сметной стоимостью создания (реконструкции, модернизации) соответствующих тепловых сетей и источников тепловой энергии;

г) налога на прибыль, определяемого в соответствии с налоговым законодательством.

Стоимость мероприятий, включаемых в состав платы за подключение, устанавливаемой в индивидуальном порядке, не превышает укрупненные сметные нормативы для объектов непроизводственной сферы и инженерной инфраструктуры.

Плата за подключение к системам водоснабжения и (или) водоотведения определяется на основании и в соответствии со следующими нормативными правовыми документами:

- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 12.02.1999 № 167 «Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации»;

- Приказ Минрегиона России от 15.02.2011 № 47 «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»;

- Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83, и иные действующие нормативные правовые акты.

Плата за подключение рассчитывается организацией, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, исходя из установленных тарифов на подключение с учетом величины подключаемой нагрузки и расстояния от точки подключения объекта капитального строительства заявителя до точки подключения водопроводных и (или) канализационных сетей к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Плата за подключение устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Прогноз доступности коммунальных услуг для населения

Сравнительные значения критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги по Рузскому муниципальному округу на период до 2043 г. представлены в таблице ниже (Таблица 15-8).

Таблица 15-8 – Уровень доступности к системе коммунальной инфраструктуры

| Наименование показателей | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030-2034 гг. | 2035-2039 гг. | 2040-2043 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень доступности к системе коммунальной инфраструктуры, % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоснабжение | 67,0 | 68,0 | 69,0 | 70,0 | 72,0 | 75,0 | 78,0 | 81,0 |
| Электроснабжение | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Водоснабжение | 89,5 | 90,0 | 90,2 | 90,8 | 91,1 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
| Водоотведение | 89,0 | 89,5 | 90,0 | 90,2 | 90,8 | 91,1 | 95,0 | 95,0 |
| Газоснабжение | 88,7 | 90,0 | 93,0 | 95,0 | 96,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Обращение с ТКО | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Проверка доступности тарифов на коммунальные услуги для населения

Прогнозные сравнительные показатели годового платежа за коммунальные ресурсы на 1 чел. с величиной прожиточного минимума и среднедушевого дохода в Рузском муниципальном округе составленные на основе прогноза спроса представлены в таблице выше (Таблица 15-4).

Вывод: Годовой платеж жителей, проживающих в Рузском муниципальном округе за коммунальные ресурсы (услуги электро, - тепло, - водо, газоснабжения, водоотведения и обращения с ТКО) по прогнозным тарифам на период до 2043 г. не превышает допустимых значений для существования на территории Рузского муниципального округа Московской области.

. Модели для расчета программы

Модель расчета Программы включает в себя следующие основные этапы, выполняемые последовательно:

- расчет показателей развития муниципального образования;

- расчет целевых показателей развития систем коммунальной инфраструктуры;

- расчет показателей спроса на коммунальные ресурсы;

- расчет перспективных балансов мощности и нагрузки;

- определение перечня мероприятий Программы, направленных на достижение целевых показателей развития систем коммунальной инфраструктуры;

- расчет финансовых потребностей для реализации мероприятий Программы.

В процессе разработки перспективных показателей применялись экстраполяционные, балансовые экономико-математические модели, модели экспертной оценки.

Расчет перспективных показателей развития муниципального образования, целевых показателей развития систем коммунальной инфраструктуры, показателей спроса на коммунальные ресурсы и перспективных балансов мощности и нагрузки по каждой системе формируется исходя из данных, полученных от администрации Рузского муниципального округа, ресурсоснабжающих организаций.

Система показателей включает показатели в денежном и количественном выражении в зависимости от специфики коммунального ресурса. Расчеты произведены в составе программного обеспечения MS Excel и являются отдельным отчетным элементом.

В составе показателей социально-экономического развития ключевыми являются: среднегодовая численность населения, среднемесячные доходы на душу населения, динамика площади жилого фонда, индекс промышленного производства, индекс потребительских цен. Группа показателей социально-экономического развития является базовой и участвуют в расчетах показателей остальных групп.

Спрос на коммунальные ресурсы определен исходя от достигнутых уровней потребления коммунальных ресурсов в 2023 - 2024 годах с учетом прогнозной динамики численности населения и темпов роста промышленного производства.

Целевые показатели являются производными от показателей численности населения, спроса на коммунальные ресурсы, удельных величин потребления коммунальных ресурсов многоквартирными домами и муниципальными учреждениями, показателей аварийности, обеспеченности приборами учета, потерь коммунального ресурса.

Показатели критериев доступности коммунальных услуг являются производными, состав которых определен нормативными актами РФ.

Прогнозные тарифы на коммунальные услуги и технологическое присоединение к системам коммунальной инфраструктуры определены исходя из текущих тарифов на 2024 год и прогнозного индекса потребительских цен.

Изменение прогноза по базовым показателям влечет пересчет всей модели расчетов Программы.

Оформление схем взаимодействия процессов в модели исполнено в нотации IDEF0 в соответствии с Р 50.1.028-2001 «Информационные технологии поддержки жизненного цикла продукции. Методология функционального моделирования».

Блок-схема Программы представлена на рисунке 16.1.

Рисунок 16.1 - Модель Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального округа

- Приказ Министерства энергетики РФ № 24@ от 28.11.2024 г. (Об утверждении инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» на 2024 – 2029 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Московский регион», утвержденную приказом Минэнерго России от 24.11.2022 № 30@, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 22.12.2023 № 31@).