## Приложение № 1

к Положению о муниципальной

системе оповещения населения

Рузского муниципального округа

Московской области

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на подключение (присоединение)

локальной системы оповещения населения

______________________________________________________________________________

к муниципальной системе оповещения населения

Рузского муниципального округа Московской области

«___» __________ 20___ г.														№ __________

| 1. Общая информация |  |
| --- | --- |
| 1.1. Заказчик технических условий |  |
| 1.2. Исходящий номер и дата заявки |  |
| 1.3. Наименование опасного производственного объекта |  |
| 2. Технические условия на подключение (присоединение) ЛСО к МСО |  |
| 2.1. Назначение ЛСО | В соответствии с Положением о системах оповещения населения, утвержденным совместным приказом МЧС России и Минцифры России от 31.07.2020 № 578/365 |
| 2.2. Границы зоны оповещения | Границы зоны оповещения: _____________________________________________________ (перечень объектов экономики, населенных пунктов, попадающих в зону действия ЛСО, приводится в приложении к ТУ) |
| 2.3. Требования к оборудованию ЛСО | Технические средства оповещения ЛСО _________________________________________ должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 42.3.01-2014 «Гражданская оборона. Технические средства оповещения населения. Классификация. Общие технические требования» |
| 2.4. Требования к оконечным техническим средствам оповещения | Оконечные средства оповещения должны обеспечить 100% озвучивание территории объекта и зоны действия ЛСО. Места установки, количество, мощность оконечных средств оповещения определяются в процессе проектирования |
| 2.5. Требования по оповещению объектов в зоне действия ЛСО | Перечень объектов и требования по организации оповещения объектов, подлежащих оповещению с использованием оборудования ЛСО, должен быть приведен в приложении к ТУ |
| 2.6. Требования по подключению (присоединению) ЛСО к МСОН | ЛСО ___________________________ должна подключаться к МСО ______________________ (______________________________ адрес), функционирующей на ТСО __________________. От ДДС ________________________ (объекта) до ЕДДС ______________________ МО должен быть организован канал связи ____________________________. Управление оконечными средствами оповещения в зоне действия ЛСО должно осуществляться: от ЕДДС _______________________ МО в населенных пунктах: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| 2.7. Способ передачи сигналов и информации оповещения | Автоматизированный (автоматический, ручной) - подчеркнуть |
| 3. Требования по проведению организационно-технических мероприятий по исключению несанкционированного задействования систем оповещения населения |  |
| Требования по проведению организационно-технических мероприятий по исключению несанкционированного задействования систем оповещения населения | Все работы, проводимые по сопряжению ЛСО _____________________________________ с МСОН _______________________________________ МО должны выполняться таким образом, чтобы исключить несанкционированное задействование систем оповещения (МСО и ЛСО), как на этапе проведения работ по присоединению (подключению) ЛСО к МСО, так и на этапе их эксплуатации |
| 4. Требования по обеспечению готовности ЛСО к действиям по предназначению |  |
| Требования по обеспечению готовности ЛСО к действиям по предназначению | Технические средства оповещения и линии связи (линии управления) ЛСО _________________ должны находиться в режиме постоянной готовности к передаче сигналов и информации оповещения и обеспечивать автоматизированное включение (запуск) оконечных средств оповещения ЛСО _________________ по сигналам оперативного дежурного ЕДДС ________________ МО |
| 5. Срок действия технических условий |  |
| Срок действия технических условий | __________ год (а)/лет, с ______________ по ________________ |

Примечание:

"ТУ" – технические условия;

"ЛСО" – локальная система оповещения;

"МСО" - муниципальная система оповещения;

"ДДС" – дежурная диспетчерская служба;

"МО" - муниципальное образование;

"ТСО" - технические средства оповещения (электрические, электронные сирены и мощные акустические системы), работающие в автоматизированном режиме.