Приложение 3

к Правилам благоустройства территории

Рузского муниципального округа

Московской области

Положение о порядке и условиях содержания и ремонта фасадов на территории Рузского муниципального округа Московской области

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает требования к порядку и условиям содержания и ремонта фасадов зданий, строений, сооружений, расположенных на территории Рузского муниципального округа Московской области, а также форму Паспорта фасада, порядок и условия его составлении, согласования и изменения.

1.2. Настоящее Положение разработано с целью:

- обеспечения сохранности фасадов зданий, строений, сооружений всех форм собственности;

- обеспечения соответствия фасадов зданий, строений, сооружений архитектурному облику квартала, улицы;

- обеспечения выполнения установленных нормативов по содержанию и ремонту фасадов собственниками или их уполномоченными, а также арендаторами, пользователями объектов капитального строительства или специализированными организациями                            по обслуживанию этих объектов;

- своевременного внесения соответствующих изменений в техническую документацию долговременного хранения, в том числе в паспорт фасада

- обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности зданий, строений, сооружений.

1.3. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:

Содержание фасада - комплекс работ, услуг по сохранению, поддержанию                                в исправности или восстановлению ресурса фасада (его частей) при эксплуатации.

Вывеска – это наружное стационарное средство, содержащее информацию                              о наименовании и/или профиле деятельности. Вывески не должны содержать сведения рекламного характера.

Информационная табличка - это обязательное средство информации для неопределенного круга лиц, содержащее сведения об организационно-правовой форме, фирменном наименовании, местонахождении юридического лица (индивидуального предпринимателя), режиме его работы.

Кронштейн – это металлическая конструкция, используемая для крепления на стене фасада здания.

Витрина - остекленная часть фасада, предназначенная для демонстрации различных предметов (товаров).

Иные понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в тех же значениях, что и в нормативных правовых и правовых актах Российской Федерации, Московской области и иных муниципальных правовых актах Рузского муниципального округа Московской области.

1.4. Содержание, ремонт фасадов зданий, строений, сооружений, в том числе изменение их внешнего оформления осуществляется на основании Паспорта фасада.

Под изменением внешнего вида фасадов зданий, строений, сооружений понимается:

а) создание, изменение или ликвидация крылец, навесов, козырьков, карнизов, балконов, лоджий, веранд, террас, эркеров, декоративных элементов, дверных, витринных, арочных и оконных проемов;

б) замена облицовочного материала;

в) покраска фасада, его частей;

г) изменение характера, материала или цвета кровли, ее ограждения, водосточных труб и отливов;

д) установка дополнительного оборудования (решетки, экраны, жалюзи, ограждения витрин, приямки (для окон подвального этажа), наружные блоки систем кондиционирования и вентиляции, маркизы, оформление витрин, художественная подсветка, антенны, видеокамеры, почтовые ящики, часы, банкоматы, электрощиты, кабельные линии);

е) установка (крепление) дополнительных элементов и устройств (растяжек, вывесок, флагштоков, кронштейнов, информационных табличек, указателей).

1.5. Уполномоченным органом по согласованию, утверждению документов, предусмотренных настоящим Положением, необходимых для содержания и ремонта фасадов зданий, строений, сооружений, расположенных на территории Рузского муниципального округа Московской области, является Администрация Рузского муниципального округа Московской области.

Согласование осуществляется в рамках оказания муниципальной услуги «Согласование проектных решений по отделке фасадов (паспортов колористических решений фасадов) зданий, строений, сооружений, ограждений (заборов)».

Порядок принятия решения по данной услуге размещен на портале Госуслуги Московской области https://uslugi.mosreg.ru/services/21607.

1.6. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми юридическими                            и физическими лицами, являющимися собственниками, владельцами или пользователями зданий и сооружений, расположенных на территории Рузского муниципального округа Московской области, в том числе для юридических лиц, обладающих указанными объектами на праве хозяйственного ведения или оперативного управления (далее – Правообладатели).

За несоблюдение настоящего Положения и ненадлежащее содержание фасада Правообладатели несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

1.7. Правообладатели обязаны:

- бережно относиться к фасадам объектов капитального строительства;

- выполнять предусмотренные законодательством санитарно-гигиенические, архитектурно-градостроительные, противопожарные и эксплуатационные требования;

- своевременно производить осмотры и соответствующие ремонтные работы;

- соблюдать требования энергетической эффективности зданий, строений, сооружений;

- иметь Паспорт фасада.

2. Порядок составления, согласования и изменения Паспорта фасада

2.1. Паспорт фасада разрабатывается Правообладателями:

- на объекты нового капитального строительства в составе проектной документации;

- до начала проведения ремонтных работ, в том числе перед изменением внешнего вида фасада.

2.1.1. Паспорт фасада составляется по форме, согласно Приложению 1 к настоящему Положению в 2 экземплярах (в бумажном и электронном виде).

Один экземпляр возвращается Правообладателю, второй – остается                                               в Администрации Рузского муниципального округа Московской области.

2.2. Возможно внесение изменений в Паспорт фасада.

3. Требования к порядку и условиям содержания фасадов зданий,

строений, сооружений.

3.1. Правообладатели должны содержать фасады зданий, строений и сооружений                                      в надлежащем состоянии, своевременно производить работы по реставрации, ремонту и покраске фасадов и их отдельных элементов (балконов, лоджий, водосточных труб, информационных табличек, памятных досок, порталов арочных проездов, кровель, крылец, ограждений и защитных решеток, навесов, козырьков, окон, входных дверей, ворот, наружных лестниц, эркеров, карнизов, столярных изделий, ставень, водосточных труб, светильников, флагштоков, настенных кондиционеров и другого оборудования, пристроенного к стенам или вмонтированного в них, номерных знаков домов).

3.2. Входы, витрины, вывески магазинов, офисов и торговых центров должны иметь подсветку в вечернее (темное) время суток, подсветка должна быть размещена с учетом освещения прилегающих к нежилым помещениям тротуаров.

3.3. Фасады зданий, сооружений (в том числе цокольная часть) не должны иметь местных разрушений облицовки, штукатурки, фактурного и окрасочного слоев (окрашенные поверхности должны быть ровными, без помарок, пятен и поврежденных мест), трещин, выкрашивания раствора из швов облицовки, кирпичной и мелкоблочной кладки, разрушения герметизирующих заделок стыков полносборных зданий, повреждений или износа металлических покрытий на выступающих частях стен, разрушений водосточных труб, мокрых и ржавых пятен, потеков и высолов и т.п.

3.4. Правообладатели обязаны: очищать и промывать фасады (не реже одного раза в год) либо по мере необходимости; очищать внутренние и наружные поверхности окон, дверей балконов и лоджий, входных дверей в подъездах (не реже двух раз в год, весной                 и осенью) либо по мере необходимости; регулярно проводить текущий и капитальный ремонт фасадов.

3.5. Работы по текущему и капитальному ремонту, отделке и окраске, реконструкции                              и реставрации фасадов зданий и сооружений разрешается проводить при наличии паспорта цветового решения фасада, выданного в порядке, установленном п. 1.5 настоящего Положения.

3.6. Изменение фасадов объектов капитального строительства и сооружений, отнесенных в установленном порядке к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры), допускается при наличии специального проекта, согласованного с Главным управлением культурного наследия Московской области

3.7. При реконструкции, ремонте фасадов зданий (сооружений) необходимо обеспечить сохранность пунктов городской геодезической сети (при наличии), закладываемых в стены, фундаменты зданий, сооружений. Перенос геодезических пунктов на другое место должен быть согласован в установленном порядке.

3.8. При обнаружении аварийного состояния балконов, эркеров, лоджий, козырьков, других конструктивных элементов фасадов зданий и сооружений пользование указанными элементами запрещается. Для устранения угрозы возможного обрушения выступающих конструкций фасадов должны немедленно выполняться сохраннопредупредительные мероприятия (установка ограждений, сеток, демонтаж разрушающей части элемента и т.д.).

Ремонт при аварийном состоянии фасада здания (сооружения) должен выполняться незамедлительно по выявлению этого состояния. Сохранение конструктивных элементов фасадов зданий и сооружений обязательно. Изменение вида, формы, материалов возможно только при обосновании невозможности сохранения.

Выдача заключения об аварийном состоянии фасада здания (сооружения)                                и производство ремонтных работ осуществляются специализированными организациями.

3.9. Правообладатели обеспечивают установку указателей (аншлагов)                                          с наименованием улицы и номера дома, а на угловых домах – название пересекающихся улиц, которые должны освещаться с наступлением темноты.

3.10. Запрещается самовольное изменение фасадов зданий и их конструктивных элементов, нарушающее внешний архитектурный облик здания, как элемента городской застройки; установка на главных фасадах зданий, являющихся объектами культурного наследия (памятники истории и культуры), кондиционеров, устройство кабелей связи, каналов электропередач, навесного оборудования без согласования с Главным управлением культурного наследия Московской области.

4. Требования к порядку и условиям проведения ремонта фасадов зданий, строений, сооружений

4.1. Ремонт фасадов зданий, строений, сооружений включает в себя комплекс строительных и организационно-технических мероприятий с целью устранения неисправностей элементов и частей фасада зданий, строений, сооружений для поддержания эксплуатационных показателей.

4.2. Ремонт фасадов зданий, строений, сооружений, в том числе изменение внешнего оформления фасадов зданий, строений, сооружений, осуществляется после внесения                                               в установленном настоящим Положением порядке изменений в Паспорт фасада.

4.3. Изменение внешнего оформления фасадов зданий, строений, сооружений,                                        не соответствующее Паспорту фасада, запрещается.

4.4. Местные разрушения облицовки, штукатурки, фактурного и окрасочного слоев, трещины в штукатурке, выкрашивание раствора из швов облицовки, кирпичной и мелкоблочной кладки, разрушение герметизирующих заделок стыков полносборных зданий, повреждение или износ металлических покрытий на выступающих частях стен, разрушение водосточных труб, мокрые и ржавые пятна, потеки и высолы, общее загрязнение поверхности, разрушение парапетов  и т.д. необходимо устранять по мере выявления, не допуская их дальнейшего развития. Разрушение и повреждение отделочного слоя, ослабление крепления выступающих из плоскости стен архитектурных деталей (карнизов, балконов, поясов, кронштейнов, розеток, тяг и др.) следует устранять при капитальном ремонте по проекту, согласованному в установленном порядке.

4.5. Окраска фасадов зданий, строений, сооружений производится согласно цветовому решению (расколеровке) фасада, входящему в Паспорт фасада, в котором приведены указания о применении материала, способа отделки и цвета фасада и архитектурных деталей.

4.6. Не допускается:

1) увлажнение стен атмосферной, технологической, бытовой влагой;

2) в стенах зданий, строений, сооружений расширение и пробивка проемов без полученных в установленном порядке разрешений;

3) использование балконов, эркеров и лоджий не по назначению, размещение на них громоздких и тяжелых вещей, их захламление и загрязнение;

4) самовольная установка козырьков, эркеров, балконов, лоджий и застройка межбалконного пространства, строительство входных групп;

5) окраска, изменение материалов, способа отделки без оформления или внесения изменений в Паспорт фасада.

4.7. Правообладатели объектов должны своевременно вносить в Паспорт фасада изменения, возникающие в результате проведенных ремонтных работ (реконструкции, переустройства, модернизации и т.д.), влекущих за собой изменение фасада зданий, строений, сооружений.

4.8. При проведении ремонта фасадов зданий, строений, сооружений, в том числе при изменении внешнего оформления фасадов зданий, строений, сооружений, Правообладатели обязаны:

- осуществлять производство работ с соблюдением мер, обеспечивающих сохранность архитектурно-художественного декора зданий и сооружений;

- обеспечивать сохранность зеленых насаждений;

- ограждать ремонтируемые здания и сооружения;

- размещать на строительных лесах и ограждениях информацию о производителе работ (допускается размещение информации об организациях, поставляющих материалы для ремонта фасадов);

- защищать щитами и пленками не подлежащие окраске поверхности и (или) части зданий и сооружений: каменные или терразитовые цоколи и декор, поверхности, облицованные керамической плиткой, мемориальные доски, а также отмостку вокруг зданий и сооружений;

- не допускать засорения прилегающей территории строительными отходами, материалами.

-выполнять предусмотренные законодательством санитарно-гигиенические, архитектурно-градостроительные, противопожарные, эксплуатационные требования и соблюдать требования энергетической эффективности зданий, строений, сооружений.

4.9. Окна (витражи) и витрины

4.9.1. Требования, предъявляемые к устройству и оборудованию окон (витражей) и витрин, определяются:

- проектной документацией;

- назначением, характером использования помещений;

- техническим состоянием основных несущих конструкций зданий, строений, сооружений.

4.9.2. Действия, связанные с устройством, оборудованием окон (витражей) и витрин, изменением их внешнего вида, цветового решения, ликвидацией оконных (витражных) проемов, изменением их габаритов и конфигурации, установкой оконных (витражных)                  и витринных конструкций, осуществляются на основании Паспорта фасада.

4.9.3. Расположение окон (витражей) и витрин на фасаде, их габариты, характер устройства, внешний вид, цветовое решение должны соответствовать Паспорту фасада, системе горизонтальных и вертикальных осей, симметрии, ритму, объемно-пространственному решению зданий и сооружений, предусмотренному проектным решением.

4.9.4. Переустройство оконного проема в дверной допускается при изменении характера использования помещений первого этажа зданий, строений, сооружений, в том числе с изменением отдельных характеристик их устройства и оборудования (габаритов, рисунка переплетов, материала оконных конструкций) в соответствии с проектным решением, согласованным с Администрацией Рузского муниципального округа Московской области в установленном порядке.

4.9.5. Основными элементами устройства и оборудования окон (витражей) и витрин являются:

- архитектурный проем;

- архитектурное оформление проема (откосы, наличники, детали, элементы декора);

-  оконные (витражные) и витринные конструкции (профили, переплеты);

- остекление, заполнение светопрозрачной части;

- подоконники, устройства водоотвода.

4.9.6. Дополнительными элементами устройства и оборудования окон (витражей)              и витрин являются:

- декоративные решетки;

- защитные устройства (решетки, экраны, жалюзи);

- ограждения витрин;

-приямки (для окон подвального этажа);

- наружные блоки систем кондиционирования и вентиляции;

- маркизы;

- оформление витрин;

- художественная подсветка;

- озеленение.

4.9.7. Устройство и оборудование окон (витражей) и витрин должны иметь единый характер в соответствии с проектной документацией и Паспортом фасада.

4.9.8. Общими требованиями к устройству и оборудованию окон (витражей)                          и витрин являются:

- комплексный характер в соответствии с общим композиционным (архитектурным, цветовым) решением фасада;

- надлежащее качество ремонтных, монтажных, отделочных работ, используемых материалов и конструкций;

- надежность, безопасность элементов и конструкций;

- устройство и эксплуатация без ущерба для технического состояния и внешнего вида фасада;

- содержание окон (витражей) и витрин в надлежащем состоянии их устройство                                          и оборудование с учетом требований нормативных актов, строительных правил и норм.

4.9.9. Окраска, отделка откосов, замена старых оконных блоков современными оконными (витражными) и витринными конструкциями должна осуществляться                                в соответствии с общим архитектурным решением фасада (рисунком и толщиной переплетов), цветовым решением (воспроизведением цвета и текстуры материалов), определенном в Паспорте фасада.

Не допускаются:

- изменение глубины откосов, архитектурного профиля проема, закладка проема при сохранении архитектурных контуров, устройство ложных окон, разделение проема на части;

- окраска откосов и наличников, изменение цветового решения, рисунка и толщины переплетов и других элементов устройства и оборудования окон (витражей) и витрин, фрагментарная окраска или облицовка участка фасада вокруг проема, поверхностей откосов, не соответствующие цветовому решению, определенному в Паспорте фасада;

- окраска поверхностей, облицованных камнем;

- повреждение поверхностей и отделки откосов, элементов архитектурного оформления проема (наличников, профилей, элементов декора);

- изменение расположения оконного блока в проеме по отношению к плоскости фасада, устройство витрин, выступающих за плоскость фасада;

- некачественное решение швов между оконным блоком и проемом, ухудшающее внешний вид фасада;

- произвольное изменение прозрачности, окраска и покрытие декоративными пленками поверхностей остекления, замена остекления стеклоблоками, некачественное устройство остекления, ведущее к запотеванию поверхности и образованию конденсата, не допускаются.

4.9.10. Остекление окон и витрин на фасаде должно иметь единый характер. Использование непрозрачного, тонированного, зеркального, цветного остекления допускается только после внесения изменений в Паспорт фасада.

4.9.11. Окна и витрины должны быть оборудованы подоконниками, системами водоотвода, окрашенными в цвет оконных конструкций или основного цветового решения фасада.

4.9.12. Декоративные решетки выполняются по индивидуальным и типовым проектам, после внесения изменений в Паспорт фасада с приложением к нему указанных проектов. Размещение декоративных решеток допускается только по согласованию с органами пожарного надзора.

4.9.13. Защитные решетки устанавливаются за плоскостью остекления внутри помещения. Наружное размещение защитных решеток допускается только на дворовых фасадах по согласованию с органами пожарного надзора.

4.9.14. Установка наружных защитных экранов и решеток не допускается:

- с нарушением проектного решения фасада, повреждением архитектурных деталей, отделки, декора фасада;

- в окнах жилых помещений;

- в витринах (за исключением внутренних раздвижных устройств), на поверхностях сплошного остекления;

- наружное размещение защитных решеток на лицевых фасадах и установка их                     в витринах (за исключением внутренних раздвижных устройств).

4.9.15. Установка наружных защитных экранов допускается в окнах (витражах)                   и витринах нежилых помещений первого этажа за плоскостью фасада после внесения изменений в Паспорт фасада.

4.9.16. Цветовое решение решеток и защитных экранов должно соответствовать цветовому решению фасада, определенному в Паспорте фасада и иметь единый характер на фасаде.

4.9.17. Размещение маркиз над окнами (витражами) и витринами первого этажа зданий и сооружений допускается после внесения изменений в Паспорт фасада. Высота нижней кромки маркиз от поверхности тротуара - не менее 2,5 м.

4.9.18. Размещение маркиз на фасаде должно иметь единый, упорядоченный характер, соответствовать габаритам и контурам проема, не ухудшать визуального восприятия архитектурных деталей, декора, знаков адресации, городской ориентирующей информации.

4.9.19. Крепление маркиз на архитектурных деталях, элементах декора, поверхностях с ценной отделкой и художественным оформлением на разной высоте в пределах фасада, с нарушением архитектурного единства фасада не допускается.

4.9.20. Цвет маркиз должен быть согласован с цветовым решением фасада. Рекомендуемые цвета: нейтральные оттенки, приближенные к цветовому решению фасада.

4.9.21. Оформление витрин должно иметь комплексный характер, единое цветовое решение и подсветку, высокое качество художественного решения и исполнения.

4.9.22. Устройства озеленения на фасадах должны размещаться упорядоченно, без ущерба для архитектурного решения и технического состояния фасада, иметь надлежащий внешний вид и надежную конструкцию крепления.

4.9.23. Правообладатели обеспечивают регулярную очистку остекления и элементов оборудования окон (витражей) и витрин, текущий ремонт окон (витражей) и витрин.

4.9.24. При замене, ремонте, эксплуатации элементов устройства и оборудования окон (витражей) и витрин не допускается изменение их характеристик, установленных проектной документацией.

4.10. Устройство и оборудование входов.

4.10.1. Требования, предъявляемые к устройству и оборудованию входов, определяются:

- проектной документацией;

- назначением, характером использования помещений;

- техническим состоянием основных несущих конструкций здания, сооружения.

4.10.2. Действия, связанные с устройством, реконструкцией, ликвидацией входов, изменением габаритов и конфигурации проемов, установкой дверных конструкций, козырьков и иных элементов оборудования, устройством лестниц и приямков, изменением их цветового решения, должны быть согласованы с Администрацией Рузского муниципального округа Московской области в установленном действующим законодательством порядке.

4.10.3. Устройство и оборудование входов осуществляется в соответствии                               с согласованной и утвержденной проектной документацией.

4.10.4. Цветовое решение дверных блоков и других элементов устройства                                и оборудования входов должно соответствовать Паспорту фасада.

4.10.5. Виды и расположение входов определяются проектной документацией, конструктивной системой зданий и сооружений, планировкой и назначением помещений.

4.10.6. По месту расположения различаются входы:

- расположенные на главном, боковом, дворовом, уличном, парковом фасадах;

- в помещения первого этажа;

- в помещения подвального этажа.

4.10.7. Запрещается размещение входных групп нежилых помещений со стороны дворовой территории.

4.10.8. Расположение входов на фасаде, их габариты, характер устройства и внешний вид должны соответствовать архитектурному решению фасада, системе горизонтальных                 и вертикальных осей, симметрии, ритму, объемно-пространственному решению зданий                 и сооружений, предусмотренному проектным решением. Отметка козырька входной группы не должна превышать отметки пола второго этажа здания.

4.10.9. Основными принципами размещения и архитектурного решения входов на фасадах зданий и сооружений являются:

- единый характер и порядок расположения на фасаде;

- привязка к основным композиционным осям фасада;

- возможность совмещения входа с витринами.

4.10.10. Возможность размещения дополнительных входов определяется на основе общей концепции фасада с учетом проектного решения, планировки помещений, расположения существующих входов, а также предельной плотности размещения входов на данном фасаде без ущерба для его архитектурного вида.

4.10.11. Изменение проектного решения, нарушение композиции фасада за счет произвольного изменения габаритов и конфигурации входов, устройства дополнительных входов или ликвидации существующих, независимо от их вида и расположения, не допускаются.

4.10.12. Изменение устройства и оборудования входов, не нарушающее проектное решение здания, строения, сооружения или, допускается при условии единого комплексного решения по согласованию с Администрацией Рузского муниципального округа Московской области в установленном действующим законодательством порядке, после внесения изменений в Паспорт фасада.

4.10.13. Входы в помещения подвального этажа должны иметь единое решение                    в пределах всего фасада, располагаться согласованно с входами первого этажа, не нарушать архитектурную композицию фасада, не препятствовать движению пешеходов и транспорта.

4.10.14. Запрещается устройство входов, расположенных выше первого этажа.

4.10.15. Входы в объекты торговли и обслуживания должны решаться в едином комплексе с устройством и оформлением витрин, рекламным оформлением части фасада, относящейся к объекту. Комплексное решение объекта должно быть согласовано                                 с архитектурным решением фасада и другими объектами, расположенными на фасаде.

4.10.16. Переустройство дверного проема в оконный допускается по согласованию                                  с Администрацией Рузского муниципального округа Московской области, в установленном действующим законодательством порядке и после внесения изменений в Паспорт фасада.

4.10.17. Основными элементами устройства и оборудования входов являются:

- архитектурный проем;

- архитектурное оформление проема (откосы, наличники, детали, элементы декора);

- дверные блоки;

- козырьки, навесы;

- ступени, лестницы, крыльца, ограждения, перила;

- приямки (для входов в подвальные помещения);

- освещение.

4.10.18. Дополнительными элементами устройства и оборудования входов являются:

- защитные экраны, жалюзи (для учреждений, объектов торговли, обслуживания);

- элементы ориентирующей информации (вывески, таблички с указанием номеров подъездов, лестниц, квартир);

- элементы наружной рекламы и информации (для объектов торговли, обслуживания);

- элементы сезонного озеленения.

4.10.19. Общими требованиями к устройству и оборудованию входов являются:

- комплексный характер в соответствии с общим архитектурным и цветовым решением фасада;

- надежность, безопасность элементов и конструкций;

- устройство и эксплуатация без ущерба для технического состояния и внешнего вида фасада, удобства и безопасности пешеходного и транспортного движения.

4.10.20. Земляные работы при устройстве, реконструкции, переоборудовании входов (лестниц, крылец, приямков) производятся в соответствии требованиями действующего законодательства.

4.10.21. Изменение габаритов, конфигурации, архитектурного профиля проема при оборудовании существующих входов или устройстве дополнительного входа на месте оконного проема допускается в соответствии требованиями, установленными действующим законодательством, и внесением изменений в Паспорт фасада.

4.10.22. Окраска, отделка откосов должна осуществляться в соответствии                                  с цветовым решением Паспорта фасада общим характером отделки фасада.

Не допускаются:

окраска откосов и наличников, фрагментарная окраска, облицовка участка фасада вокруг входа, не соответствующие цветовому решению Паспорта фасада и отделке фасада;

окраска поверхностей, облицованных камнем;

облицовка поверхностей откосов керамической плиткой;

повреждение поверхностей и отделки откосов, элементов архитектурного оформления проема (наличников, профилей, элементов декора).

4.10.23. Цветовое решение дверных блоков должно соответствовать Паспорту фасада.

4.10.24. При ремонте и замене дверных блоков не допускаются:

ликвидация дверных полотен в зданиях и установка дверных блоков, не соответствующих цветовому решению фасада, характеру и цветовому решению других входов на фасаде;

различная окраска дверных блоков, оконных (витражных) и витринных конструкций                             в пределах фасада;

изменение расположения дверного блока в проеме по отношению к плоскости фасада;

устройство входов, выступающих за плоскость фасада.

4.10.25. Замена старых дверных блоков современными дверными конструкциями допускается в соответствии с общим архитектурным решением фасада, и соблюдением требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений.

4.10.26. Установка козырьков и навесов, нарушающих архитектурное решение и внешний вид фасада, не соответствующих требованиям безопасности использования, не допускается.

4.10.27. Установка козырьков и навесов под окнами жилых помещений должна быть согласована с собственниками жилых помещений.

4.10.28. Устройство входов с приямками в помещения подвального этажа допускается за пределами зоны подземных инженерных сетей с учетом нормативной ширины тротуара и проезда.

4.10.29. В целях обеспечения доступа в здания и сооружения инвалидов и иных лиц, доступ которых в здания и сооружения по лестницам затруднен, необходимо устройство пандусов.   В случае отсутствия проектной возможности организации пандусов, возможно устройство подъемных устройств или кнопок вызова.

4.10.30. При разнице высотных отметок более 0,4 м необходимо устройство ограждения. Характер ограждений на фасаде должен иметь единый стиль, соответствовать архитектурному решению фасада, другим элементам и оборудования. Устройство глухих ограждений не допускается, если это не обосновано архитектурным решением фасада.

4.10.31. Поверхность ступеней должна быть шероховатой и не допускать скольжения в любое время года. Использование материалов и конструкций, представляющих опасность для людей, включая облицовку глазурованной плиткой, полированным камнем, не допускается.

4.10.32. Установка наружных защитных экранов на входах допускается после внесения изменений в Паспорт фасада. Конструкции должны иметь нейтральную окраску, согласованную с цветовым решением Паспорта фасада. Повреждение архитектурных деталей, отделки, декора фасада при установке защитных экранов не допускается.

4.10.33. Освещение входа должно быть предусмотрено в составе Паспорта фасада.                             При устройстве освещения входов должна учитываться система художественной подсветки фасада.

4.10.34. Сезонное озеленение входов предусматривается с использованием наземных, настенных, подвесных устройств. Размещение и внешний вид элементов озеленения должны способствовать эстетической привлекательности фасада, обеспечивать комплексное решение его оборудования и оформления. При устройстве озеленения должна быть обеспечена необходимая гидроизоляция, защита архитектурных поверхностей.

4.10.35. При замене, ремонте, эксплуатации элементов устройства и оборудования входов не допускается изменение их характеристик, установленных проектной документацией.

4.11. Установка дополнительного оборудования фасадов.

4.11.1. К дополнительному оборудованию относятся:

- решетки;

- экраны;

- жалюзи;

- ограждения витрин;

- приямки (для окон подвального этажа);

- наружные блоки систем кондиционирования и вентиляции;

- маркизы;

- оформление витрин;

- художественная подсветка;

- антенны;

- видеокамеры;

- почтовые ящики;

- часы;

- банкоматы;

- электрощиты;

- кабельные линии.

4.11.2 Общими требованиями к размещению дополнительного оборудования                     на фасадах зданий и сооружений являются:

привязка к единой системе осей на фасаде;

размещение без ущерба для внешнего вида и технического состояния фасадов                        в строго определенных местах;

минимальный контакт с архитектурными поверхностями, рациональное устройство                                 и технологичность крепежа, использование стандартных конструкций крепления;

безопасность для людей;

комплексное решение размещения оборудования;

размещение, не ухудшающее условий проживания, движения пешеходов                                 и транспорта;

удобство эксплуатации и обслуживания.

минимальный выход технических устройств на поверхность фасада;

компактное встроенное расположение;

маскировка наружных блоков, деталей;

группировка ряда элементов на общей несущей основе.

4.11.3. Размещение наружных блоков систем кондиционирования и вентиляции допускается:

на кровле зданий и сооружений;

на оконных и дверных проемах в единой (вертикальной, горизонтальной) системе осей фасада, в окнах подвального этажа, в плоскости остекления без выхода за плоскость фасада с использованием маскирующих ограждений (решеток, жалюзи);

на лоджиях, в нишах - в наименее заметных местах.

4.11.4. Размещение наружных блоков систем кондиционирования и вентиляции                                          не допускается:

на поверхности главных и лицевых фасадов без использования маскирующих ограждений (решеток);

над пешеходными тротуарами;

в оконных и дверных проемах с выступанием за плоскость фасада без использования маскирующих ограждений;

на высоте менее 3,0 м от поверхности земли.

4.11.5. Устройство систем кондиционирования и вентиляции без наружного блока              с подачей воздуха через отверстие в стене диаметром до 0,15 м, скрытое заборной решеткой, допускается повсеместно.

4.11.6. Размещение антенн допускается:

на кровле зданий и сооружений - компактными упорядоченными группами,                          с использованием единой несущей основы (при необходимости - с устройством ограждения);

на дворовых фасадах, глухих стенах, не просматривающихся с улицы;

на дворовых фасадах - в простенках между окнами на пересечении вертикальной оси простенка и оси, соответствующей верхней границе проема;

на зданиях малоэтажной застройки - в наименее заметных местах, без ущерба объемным и силуэтным характеристикам зданий и сооружений.

4.11.7. Размещение антенн не допускается:

на главных и лицевых фасадах;

на кровле, дворовых фасадах, просматривающихся с улицы;

на фасадах современных зданий, построенных по индивидуальному проекту;

на кровле зданий с выразительным силуэтом,

на силуэтных завершениях зданий и сооружений (башнях, куполах), на парапетах, ограждениях кровли, вентиляционных трубах;

на угловой части фасада;

на ограждениях балконов, лоджий.

4.11.8. Наружные блоки систем кондиционирования и вентиляции, антенны должны размещаться упорядоченно, с привязкой к архитектурному решению фасада и единой системе осей, с использованием стандартных конструкций крепления и ограждения, при размещении ряда элементов - на общей несущей основе. Размещение на архитектурных деталях, элементах декора, поверхностях с ценной архитектурной отделкой, а также крепление, ведущее к повреждению архитектурных поверхностей, не допускаются.

4.11.9. Видеокамеры размещаются под навесами, козырьками, балконами, эркерами,                              на участках фасада, свободных от архитектурных деталей, декора, ценных элементов отделки.

4.11.10. Размещение видеокамер наружного наблюдения на колоннах, фронтонах, карнизах, пилястрах, порталах, козырьках, на цоколе балконов, не допускается.

4.11.11. Почтовые ящики размещаются в доступных местах со значительной зоной видимости, на участках фасада, свободных от архитектурных деталей, декора, ценных элементов отделки, на глухих стенах, каменных оградах при ширине тротуара на прилегающем к фасаду участке не менее 1,5 м.

4.11.12. Размещение почтовых ящиков не допускается:

в местах, препятствующих движению пешеходов и транспорта;

на порталах, колоннах и других пластических элементах фасада;

на участках фасада с ценными элементами отделки и декора.

4.11.13. Часы размещаются на участках фасада со значительной зоной видимости:

консольно на уровне первого и второго этажей на угловых участках фасада                              в пределах «треугольника видимости» у границы сопряжения соседних фасадов                                на расстоянии не менее 5,0 м. от других консольных объектов на фасаде и выступающих элементов фасада (эркеров, балконов);

над входом или рядом с входом в здание;

в соответствии с осями простенков, вертикальной координацией размещения консольных объектов на фасаде;

на участках фасада, нуждающихся в композиционном завершении.

4.11.14. Размещение банкоматов на фасадах допускается:

встроенное в объеме витрины при условии сохранения единой плоскости и общего характера витринного заполнения;

встроенное в нише или дверном проеме при условии, что он не используется                             в качестве входа, с сохранением общего архитектурного решения, габаритов проема.

4.11.15. Материалы, применяемые для изготовления дополнительного оборудования, должны выдерживать длительный срок службы без изменения декоративных и эксплуатационных свойств с учетом климатических условий, иметь гарантированную длительную антикоррозийную стойкость, малый вес.

4.11.16. Конструкции крепления дополнительного оборудования должны иметь наименьшее число точек сопряжения с архитектурными поверхностями, обеспечивать простоту монтажа и демонтажа, безопасность эксплуатации, удобство ремонта. Технологии производства должны обеспечивать устойчивость дополнительного оборудования                             к механическим воздействиям.

4.11.17. Элементы технического обеспечения внутренней эксплуатации зданий и сооружений (наружные блоки систем кондиционирования и вентиляции, техническое оборудование, антенны, конструкции крепления дополнительного оборудования) должны иметь нейтральную окраску, максимально приближенную к цветовому решению Паспорта фасада.

4.11.18. В процессе эксплуатации обеспечивается поддержание дополнительного оборудования в надлежащем состоянии, проведение текущего ремонта и технического ухода, очистки.

4.11.19. Эксплуатация дополнительного оборудования не должна наносить ущерб внешнему виду и техническому состоянию фасада, причинять неудобства окружающим, влиять на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений.

4.11.20. Дополнительное оборудование, внешний вид, размещение и эксплуатация которого наносят ущерб физическому состоянию и эстетическим качествам фасада, энергетической эффективности зданий, строений, сооружений, а также причиняют неудобства жителям и пешеходам, подлежит демонтажу лицом его установившим.

4.11.21. Конструкции крепления, оставшиеся от демонтированного дополнительного оборудования, демонтируются в установленном порядке, а поверхность фасада подвергается ремонту.

4.12. Балконы и лоджии.

4.12.1. Любые действия, связанные с устройством и изменением внешнего вида балконов и лоджий (остеклением, изменением, ремонтом или заменой ограждений, цветовым решением), должны быть согласованы с Администрацией Рузского муниципального округа Московской области, с собственниками зданий и сооружений в установленном действующим законодательством порядке.

4.12.2. Цветовое решение конструкций балконов и лоджий должно соответствовать Паспорту фасада.

4.12.3. По месту расположения различаются:

балконы и лоджии лицевого фасада;

балконы и лоджии дворовых фасадов;

лоджии первого этажа;

мансардные балконы и лоджии.

4.12.4. Расположение лоджий и балконов на фасадах зданий, строений, сооружений, характер их устройства и внешний вид должны соответствовать архитектурному решению фасада, предусмотренному проектным решением.

4.12.5. Основными принципами архитектурного решения балконов и лоджий                     на фасадах являются:

единый характер на всей поверхности фасада (фасадов);

поэтажная группировка (единый характер в соответствии с поэтажными членениями фасада);

вертикальная группировка (единый характер в соответствии с размещением вертикальных внутренних коммуникаций, эркеров);

сплошное остекление фасада (части фасада).

4.12.6. Изменение архитектурного решения, нарушение композиции фасада за счет произвольного изменения архитектурного решения, остекления, оборудования балконов и лоджий, устройства новых балконов и лоджий или ликвидации существующих не допускаются.

4.12.7. Изменение устройства и оборудования балконов и лоджий, не нарушающее архитектурного решения фасада или обоснованное необходимостью его преобразования в рамках реконструкции, капитального ремонта зданий и сооружений, допускается при условии единого комплексного решения на основе архитектурного проекта, согласованного с Администрацией Рузского муниципального округа Московской области, в установленном действующим законодательством порядке.

4.12.8. При эксплуатации и ремонте балконов и лоджий не допускается их произвольное остекление и изменение габаритов, изменение цветового решения, рисунка ограждений и других элементов устройства и оборудования балконов и лоджий, соответствующих общему архитектурному решению фасада.

4.12.9. При изменении характера использования помещений допускается реконструкция лоджий первого этажа зданий с изменением отдельных характеристик их устройства и оборудования в соответствии с проектным решением, согласованным                            с Администрацией Рузского муниципального округа Московской области, в установленном действующим законодательством порядке, а также с собственниками зданий и сооружений.

4.12.10. Элементами устройства и оборудования балконов и лоджий являются:

архитектурные проемы;

ограждения;

архитектурное оформление проема;

конструкции остекления.

4.12.11. Дополнительными элементами оборудования и оформления балконов                     и лоджий являются:

декоративные решетки;

защитные решетки, экраны, жалюзи;

маркизы;

осветительные устройства, оборудование;

озеленение.

4.12.12. Общими требованиями к устройству и оборудованию балконов и лоджий являются:

комплексный характер в соответствии с общим архитектурным и цветовым решением фасада;

высокое качество ремонтных, монтажных, отделочных работ, используемых материалов и конструкций;

надежность, безопасность элементов и конструкций;

устройство и эксплуатация без ущерба для технического состояния и внешнего вида фасада;

содержание в надлежащем состоянии.

4.12.13. Наиболее значимыми характеристиками устройства и оборудования балконов и лоджий с точки зрения единства архитектурного решения фасада являются:

архитектурная форма проемов;

цвет оконных и витринных конструкций;

рисунок переплетов;

ширина профиля оконных конструкций, ее отношение к плоскости остекления;

отделка и окраска откосов;

материал оконных и витринных конструкций.

4.12.14. Не допускаются:

изменение характера ограждений (цвета, рисунка, прозрачности);

несанкционированная реконструкция балконов и лоджий с устройством остекления, ограждающих конструкций, изменением архитектурного решения части фасада;

фрагментарная окраска или облицовка участка фасада в пределах балкона или лоджии.

4.12.15. Реконструкция балконов и лоджий, затрагивающая конструктивные характеристики фасада, допускается только на основании заключения технической экспертизы.

4.13. Установка (крепление) дополнительных элементов и устройств.

4.13.1. К дополнительным элементам и устройствам фасада здания, строения, сооружения относятся:

растяжки;

вывески;

флагштоки;

кронштейны;

информационные таблички (учрежденческие доски);

указатели (знаки адресации).

4.13.2. Вывеска на фасаде здания должна содержать наименование и/или информацию, определяющую профиль деятельности.

По технологии изготовления различаются следующие виды вывесок:

- световые короба, размещаемые горизонтально над входом так, чтобы верхний край                             не выходил за пределы стены собственника помещения;

- отдельно расположенные объёмные световые буквы;

- отдельно расположенные объёмные металлические буквы с наружной подсветкой;

- световые короба, располагаемые перпендикулярно плоскости стены на кронштейнах;

- вывески с использованием неона;

- другие виды вывесок, выполненные по новейшей технологии.

Каждое предприятие (организация) может иметь только по одной вывеске на каждый вход. Нижний край вывески не должен находиться ниже 2,5 м над уровнем земли. Вывеска не должна выступать выше уровня низа оконных проемов второго этажа.

4.13.3. Настенные вывески, размещаемые на конструктивных элементах фасадов зданий, строений, сооружений (композиционно и функционально связанных с фасадом, в том числе на кронштейнах), должны быть привязаны к композиционным осям фасадов зданий, строений, сооружений и соответствовать стилистике архитектурного решения фасада.

Вывески, входящие в состав конструктивных элементов фасадов зданий, строений, сооружений, не должны нарушать его декоративного решения и внешнего вида.

4.13.4. Размещение вывесок на фасадах зданий, строений, сооружений с большим количеством арендаторов или собственников с одним или несколькими общими входами компактно на локальном участке фасада должно осуществляться упорядоченно и комплексно, с учётом следующего:

- сохранение общего архитектурно-художественного, композиционного решения фасада;

- единая высота, толщина вывесок;

- единая горизонтальная ось на всём протяжении фасада;

- сочетающийся материал и техника исполнения;

- гармоничная цветовая гамма (не более 3-х основных цветов для всей линии вывесок).

4.13.5. На здании, полностью занимаемом предприятием, вывеска может быть выполнена в виде крышной установки.

4.13.6. Высота букв на вывеске не должна превышать 3/5 от высоты самой вывески.

Тексты, содержащиеся на вывесках, должны выполняться на русском языке (включая зарегистрированные товарные знаки, логотипы и знаки обслуживания). В случае, когда в учредительных документах юридического лица зарегистрировано его наименование (фирменное наименование) на иностранном языке, оно может указываться на вывеске на этом языке в качестве дополнительного.

Недопустимо использование в текстах иностранных слов, выполненных русскими буквами, а при обозначении профиля организации (индивидуального предпринимателя) – сокращений и аббревиатур.

4.13.7. Размещение вывесок осуществляется заинтересованными лицами                                 на основании Паспорта фасада либо после внесения изменений в Паспорт фасада.

4.13.8. Информационные таблички должны размещаться рядом с входом                                     в организацию либо на двери входа так, чтобы их хорошо видели посетители. Информационные таблички могут быть заменены надписями на стекле витрины, входной двери и др.

Информационная табличка должна иметь размер от 0,15 до 0,4 кв.м. Высота букв              в тексте должна быть не менее 2 (двух) см. Информационные таблички согласованию не подлежат.

4.13.9. Каждая организация сферы услуг может иметь одну или несколько информационных табличек, по количеству входов для населения.

4.13.10. Учрежденческие доски должны размещаться в обязательном порядке при входе в организации (учреждения) ведомственной принадлежности. На учрежденческой доске должна содержаться информация о полном зарегистрированном (юридическом) наименовании организации и ее ведомственной принадлежности.

Учрежденческая доска должна иметь размер от 0,3 до 1,5 кв. м. Высота букв в тексте должна быть не менее 3 см.

Учрежденческие доски организаций городского, областного и федерального подчинения согласованию не подлежат.

4.13.11. Не допускается размещение вывесок, информационных табличек, учрежденческих досок:

с выступом за боковые пределы фасада и без соблюдения архитектурных членений фасада;

в поле оконных и дверных проемов с изменением их конфигурации;

на расстоянии более 0,3 м от стены;

на воротах, оградах.

4.13.12. Не допускается размещение всех видов дополнительных элементов                            и устройств ближе 2 м от мемориальных досок, перекрывающих знаки адресации (унифицированные элементы городской ориентирующей информации, обозначающие наименования улиц, номера домов, корпусов, подъездов и квартир в них).

В случае размещения дополнительных элементов и устройств на одном фасаде                                             с мемориальными досками внешние характеристики этих дополнительных элементов                     и устройств должны быть согласованы с Администрацией Рузского муниципального округа Московской области в соответствии со стилистическим и цветографическим решением мемориальных досок и не должны нарушать целостного визуального восприятия рассматриваемого фасада.

4.13.13. Праздничное оформление, не содержащее информации рекламного характера, различного рода декоративные элементы (мягкое стяговое оформление, флаги, световые установки, перетяжки, настенные панно, гирлянды и т.д.), размещенные                            по тематическим планам в соответствии с нормативными актами Администрации Рузского муниципального округа Московской области, согласованию не подлежит.

4.13.14. Дополнительные элементы и устройства:

- не должны ухудшать архитектурный облик населенных пунктов Рузского муниципального округа Московской области, препятствовать визуальному восприятию архитектуры;

- должны соответствовать техническим нормам и требованиям к конструкциям соответствующего типа, должны быть безопасны, спроектированы, изготовлены                                и установлены в соответствии с нормативными актами, содержащими требования для конструкций данного типа;

- не должны нарушать требований соответствующих санитарных норм и правил (в том числе требований к освещенности);

- не должны создавать помех для пешеходов, уборки улиц и тротуаров.

Не допускаются установка и эксплуатация средств размещения информации, являющихся источниками шума, вибрации, мощных световых, электромагнитных и иных излучений и полей, вблизи жилых зданий.

4.13.15. Установка дополнительных элементов и устройств без оформления Паспорта фасадов не допускается. В случае самовольной установки средств размещения информации, они подлежат демонтажу на основании предписания уполномоченного органа Администрации Рузского муниципального округа Московской области.

4.13.16. Владелец дополнительных элементов и устройств обязан содержать их                     в чистоте, мойка производится по мере загрязнения, элементы конструкций окрашиваются по мере необходимости, техническое состояние должно соответствовать требованиям документов, необходимым для установки средства размещения информации в соответствии с настоящим Положением.